СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ГЛАЗОВ»

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 10 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение (Приложение А)

Приложение А

Таблица 1 – Расчет финансовых потребностей реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № участка | Стоимость в ценах 2015 года, тыс. руб | Сроки проведения | Финансовые потребности в ценах соответствующих лет с учетом НДС, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Итого |
| 2958 | 26,9 | 2016 | 0 | 28,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,9 |
| 3083 | 145,9 | 2016 | 0 | 156,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,5 |
| 2962 | 37,8 | 2016 | 0 | 40,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,6 |
| 2966 | 31,7 | 2016 | 0 | 34,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,1 |
| 2970 | 34,4 | 2016 | 0 | 36,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,9 |
| 2980 | 30,0 | 2016 | 0 | 32,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,1 |
| 3085 | 289,4 | 2016 | 0 | 310,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 310,5 |
| 3087 | 615,4 | 2016 | 0 | 660,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 660,2 |
| 3089 | 474,3 | 2016 | 0 | 508,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 508,9 |
| 3095 | 138,4 | 2016 | 0 | 148,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,5 |
| 631 | 32,6 | 2016 | 0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 |
| 632 | 1120,2 | 2016 | 0 | 1201,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 201,8 |
| 781 | 36,2 | 2016 | 0 | 38,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,8 |
| 782 | 419,2 | 2016 | 0 | 449,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 449,8 |
| 796 | 28,9 | 2016 | 0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 |
| 797 | 473,3 | 2016 | 0 | 507,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 507,7 |
| 808 | 30,0 | 2016 | 0 | 32,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,1 |
| 809 | 150,1 | 2016 | 0 | 161,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 161,1 |
| 190 | 70,4 | 2016 | 0 | 75,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,6 |
| 191 | 671,9 | 2016 | 0 | 720,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 720,9 |
| 199 | 170,6 | 2016 | 0 | 183,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183,1 |
| 200 | 28,4 | 2016 | 0 | 30,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,4 |
| 202 | 31,7 | 2016 | 0 | 34,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,1 |
| 203 | 139,1 | 2016 | 0 | 149,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149,2 |
| 646 | 31,2 | 2016 | 0 | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,5 |
| 647 | 158,5 | 2016 | 0 | 170,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,1 |
| 652 | 28,7 | 2016 | 0 | 30,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,8 |
| 653 | 163,2 | 2016 | 0 | 175,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,0 |
| 657 | 94,9 | 2016 | 0 | 101,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,8 |
| 658 | 703,6 | 2016 | 0 | 754,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 754,9 |
| 677 | 29,2 | 2016 | 0 | 31,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,4 |
| 678 | 469,5 | 2016 | 0 | 503,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 503,7 |
| 799 | 29,6 | 2016 | 0 | 31,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,8 |
| 800 | 820,4 | 2016 | 0 | 880,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 880,2 |
| 802 | 30,5 | 2016 | 0 | 32,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,7 |
| 803 | 123,8 | 2016 | 0 | 132,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132,8 |
| 970 | 36,9 | 2016 | 0 | 39,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,6 |
| 971 | 172,4 | 2016 | 0 | 185,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185,0 |
| 976 | 34,6 | 2016 | 0 | 37,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,1 |
| 977 | 185,3 | 2016 | 0 | 198,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198,8 |
| 2713 | 31,4 | 2016 | 0 | 33,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,7 |
| 2714 | 270,3 | 2016 | 0 | 290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 290,0 |
| 8849 | 26,4 | 2016 | 0 | 28,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,3 |
| 8850 | 112,7 | 2016 | 0 | 120,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,9 |
| 683 | 31,2 | 2016 | 0 | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,5 |
| 684 | 196,0 | 2016 | 0 | 210,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,3 |
| 701 | 29,1 | 2016 | 0 | 31,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,2 |
| 702 | 263,9 | 2016 | 0 | 283,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 283,1 |
| 738 | 29,2 | 2016 | 0 | 31,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,4 |
| 739 | 119,5 | 2016 | 0 | 128,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,2 |
| 742 | 32,5 | 2016 | 0 | 34,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,8 |
| 743 | 164,8 | 2016 | 0 | 176,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176,8 |
| 823 | 28,5 | 2016 | 0 | 30,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,6 |
| 824 | 337,0 | 2016 | 0 | 361,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 361,6 |
| 831 | 34,6 | 2016 | 0 | 37,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,1 |
| 832 | 191,3 | 2016 | 0 | 205,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 205,3 |
| 834 | 37,6 | 2016 | 0 | 40,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,4 |
| 835 | 442,6 | 2016 | 0 | 474,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 474,8 |
| 837 | 33,3 | 2016 | 0 | 35,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,8 |
| 838 | 169,2 | 2016 | 0 | 181,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181,6 |
| 2693 | 62,6 | 2016 | 0 | 67,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,2 |
| 2694 | 26,0 | 2016 | 0 | 27,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,9 |
| 2940 | 33,3 | 2016 | 0 | 35,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,8 |
| 2948 | 26,4 | 2016 | 0 | 28,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,3 |
| 2952 | 689,4 | 2016 | 0 | 739,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 739,6 |
| 2954 | 31,0 | 2016 | 0 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,3 |
| 3074 | 242,9 | 2016 | 0 | 260,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260,6 |
| 3078 | 298,1 | 2016 | 0 | 319,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 319,9 |
| 3080 | 32,6 | 2016 | 0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 |
| 3081 | 117,7 | 2016 | 0 | 126,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,3 |
| 187 | 30,7 | 2016 | 0 | 32,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,9 |
| 188 | 564,7 | 2016 | 0 | 605,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 605,9 |
| 382 | 34,8 | 2016 | 0 | 37,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,3 |
| 383 | 486,6 | 2016 | 0 | 522,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 522,1 |
| 643 | 28,5 | 2016 | 0 | 30,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,6 |
| 644 | 415,3 | 2016 | 0 | 445,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 445,6 |
| 661 | 31,4 | 2016 | 0 | 33,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,7 |
| 662 | 552,8 | 2016 | 0 | 593,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 593,1 |
| 692 | 34,2 | 2016 | 0 | 36,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,7 |
| 693 | 504,5 | 2016 | 0 | 541,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 541,2 |
| 707 | 31,0 | 2016 | 0 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,3 |
| 708 | 664,8 | 2016 | 0 | 713,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 713,2 |
| 710 | 30,8 | 2016 | 0 | 33,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,1 |
| 711 | 191,7 | 2016 | 0 | 205,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 205,7 |
| 719 | 32,6 | 2016 | 0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 |
| 720 | 182,2 | 2016 | 0 | 195,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195,5 |
| 722 | 30,3 | 2016 | 0 | 32,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,5 |
| 723 | 662,8 | 2016 | 0 | 711,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 711,1 |
| 725 | 34,8 | 2016 | 0 | 37,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,3 |
| 726 | 107,3 | 2016 | 0 | 115,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,2 |
| 826 | 37,8 | 2016 | 0 | 40,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,6 |
| 827 | 195,6 | 2016 | 0 | 209,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 209,9 |
| 870 | 33,2 | 2016 | 0 | 35,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,6 |
| 871 | 170,5 | 2016 | 0 | 182,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 182,9 |
| 2950 | 26,6 | 2016 | 0 | 28,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,5 |
| 3079 | 114,5 | 2016 | 0 | 122,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122,8 |
| 8835 | 93,3 | 2016 | 0 | 100,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,1 |
| 8836 | 29,8 | 2016 | 0 | 31,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,9 |
| 7622 | 1062,6 | 2016 | 0 | 1140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 140,0 |
| 7890 | 33,0 | 2016 | 0 | 35,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,4 |
| 7895 | 31,0 | 2016 | 0 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,3 |
| 7983 | 446,1 | 2016 | 0 | 478,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 478,7 |
| 7984 | 517,8 | 2016 | 0 | 555,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 555,6 |
| 391 | 33,3 | 2016 | 0 | 35,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,8 |
| 392 | 136,9 | 2016 | 0 | 146,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,9 |
| 403 | 778,5 | 2016 | 0 | 835,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 835,3 |
| 404 | 34,1 | 2016 | 0 | 36,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,5 |
| 769 | 33,7 | 2016 | 0 | 36,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,2 |
| 770 | 180,3 | 2016 | 0 | 193,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 193,4 |
| 2729 | 32,3 | 2016 | 0 | 34,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,6 |
| 2730 | 129,8 | 2016 | 0 | 139,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139,3 |
| 944 | 29,4 | 2016 | 0 | 31,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,6 |
| 945 | 330,8 | 2016 | 0 | 354,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 354,9 |
| 2707 | 33,2 | 2016 | 0 | 35,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,6 |
| 2708 | 120,2 | 2016 | 0 | 128,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,9 |
| 5233 | 49,2 | 2016 | 0 | 52,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,8 |
| 5234 | 195,3 | 2016 | 0 | 209,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 209,5 |
| 7594 | 247,0 | 2016 | 0 | 265,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 265,0 |
| 917 | 745,5 | 2016 | 0 | 799,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 799,9 |
| 956 | 26,4 | 2016 | 0 | 28,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,3 |
| 957 | 1087,6 | 2016 | 0 | 1166,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 166,8 |
| 4671 | 28,2 | 2016 | 0 | 30,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,2 |
| 4672 | 101,1 | 2016 | 0 | 108,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,5 |
| 7756 | 31,0 | 2016 | 0 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,3 |
| 921 | 35,5 | 2016 | 0 | 38,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,1 |
| 7761 | 271,8 | 2016 | 0 | 291,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 291,6 |
| 905 | 35,7 | 2016 | 0 | 38,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,3 |
| 906 | 210,1 | 2016 | 0 | 225,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,4 |
| 911 | 30,8 | 2016 | 0 | 33,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,1 |
| 912 | 1004,8 | 2016 | 0 | 1078,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 078,0 |
| 2847 | 149,3 | 2016 | 0 | 160,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,1 |
| 3005 | 112,0 | 2016 | 0 | 120,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,1 |
| 4238 | 26,0 | 2016 | 0 | 27,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,9 |
| 4728 | 31,6 | 2016 | 0 | 33,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,9 |
| 4729 | 487,7 | 2016 | 0 | 523,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 523,2 |
| 7768 | 31,7 | 2016 | 0 | 34,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,1 |
| 7769 | 189,0 | 2016 | 0 | 202,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 202,8 |
| 7771 | 26,7 | 2016 | 0 | 28,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,7 |
| 7772 | 532,3 | 2016 | 0 | 571,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 571,1 |
| 7780 | 31,9 | 2016 | 0 | 34,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,2 |
| 7781 | 365,9 | 2016 | 0 | 392,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 392,6 |
| 7789 | 31,0 | 2016 | 0 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,3 |
| 7790 | 248,4 | 2016 | 0 | 266,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 266,5 |
| 7792 | 30,8 | 2016 | 0 | 33,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,1 |
| 7793 | 173,0 | 2016 | 0 | 185,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185,6 |
| 7798 | 37,1 | 2016 | 0 | 39,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,8 |
| 7799 | 300,6 | 2016 | 0 | 322,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 322,5 |
| 7801 | 33,0 | 2016 | 0 | 35,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,4 |
| 7802 | 316,5 | 2016 | 0 | 339,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 339,6 |
| 7804 | 35,0 | 2016 | 0 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,5 |
| 7805 | 252,9 | 2016 | 0 | 271,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 271,3 |
| 7813 | 27,6 | 2016 | 0 | 29,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,7 |
| 7814 | 255,7 | 2016 | 0 | 274,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 274,3 |
| 7816 | 33,7 | 2016 | 0 | 36,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,2 |
| 7817 | 186,7 | 2016 | 0 | 200,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,3 |
| 7819 | 31,7 | 2016 | 0 | 34,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,1 |
| 7820 | 258,6 | 2016 | 0 | 277,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 277,4 |
| 918 | 32,1 | 2016 | 0 | 34,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,4 |
| 919 | 310,3 | 2016 | 0 | 332,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 332,9 |
| 927 | 31,2 | 2016 | 0 | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,5 |
| 928 | 171,2 | 2016 | 0 | 183,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183,7 |
| 950 | 29,2 | 2016 | 0 | 31,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,4 |
| 951 | 354,1 | 2016 | 0 | 379,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 379,9 |
| 3003 | 33,9 | 2016 | 0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,3 |
| 3007 | 555,1 | 2016 | 0 | 595,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 595,5 |
| 4237 | 160,8 | 2016 | 0 | 172,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 172,6 |
| 4239 | 33,9 | 2016 | 0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,3 |
| 7897 | 53,7 | 2016 | 0 | 57,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,6 |
| 7898 | 242,0 | 2016 | 0 | 259,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 259,6 |
| 7847 | 32,3 | 2016 | 0 | 34,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,6 |
| 7848 | 368,6 | 2016 | 0 | 395,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 395,4 |
| 7880 | 29,1 | 2016 | 0 | 31,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,2 |
| 7881 | 293,5 | 2016 | 0 | 314,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 314,9 |
| 7886 | 32,5 | 2016 | 0 | 34,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,8 |
| 7887 | 439,2 | 2016 | 0 | 471,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 471,2 |
| 4518 | 254,5 | 2016 | 0 | 273,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 273,0 |
| 4619 | 30,5 | 2016 | 0 | 32,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,7 |
| 7203 | 28,9 | 2016 | 0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 |
| 7208 | 37,6 | 2016 | 0 | 40,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,4 |
| 4519 | 30,3 | 2016 | 0 | 32,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,5 |
| 4540 | 844,3 | 2016 | 0 | 905,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 905,9 |
| 4643 | 1065,4 | 2016 | 0 | 1143,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 143,1 |
| 4658 | 229,7 | 2016 | 0 | 246,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 246,4 |
| 4677 | 126,8 | 2016 | 0 | 136,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,0 |
| 4678 | 29,2 | 2016 | 0 | 31,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,4 |
| 4252 | 33,9 | 2016 | 0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,3 |
| 4617 | 336,5 | 2016 | 0 | 361,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 361,0 |
| 4642 | 855,6 | 2016 | 0 | 917,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 917,9 |
| 7052 | 44,6 | 2016 | 0 | 47,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,8 |
| 7207 | 267,3 | 2016 | 0 | 286,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 286,8 |
| 2842 | 1003,9 | 2016 | 0 | 1077,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 077,1 |
| 2827 | 920,3 | 2016 | 0 | 987,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 987,3 |
| 2843 | 415,9 | 2016 | 0 | 446,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 446,3 |
| 4644 | 460,5 | 2016 | 0 | 494,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 494,0 |
| 3965 | 28,7 | 2016 | 0 | 30,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,8 |
| 3966 | 92,7 | 2016 | 0 | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,5 |
| 1598 | 1038,2 | 2016 | 0 | 1113,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 113,8 |
| 4734 | 28,9 | 2016 | 0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 |
| 4704 | 28,0 | 2016 | 0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| 4705 | 314,7 | 2016 | 0 | 337,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 337,7 |
| 4719 | 33,0 | 2016 | 0 | 35,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,4 |
| 4720 | 247,7 | 2016 | 0 | 265,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 265,7 |
| 13354 | 237,5 | 2016 | 0 | 254,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 254,8 |
| 13356 | 137,3 | 2016 | 0 | 147,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,3 |
| 13358 | 141,2 | 2016 | 0 | 151,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151,5 |
| 13360 | 147,3 | 2016 | 0 | 158,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158,0 |
| 2110 | 953,8 | 2016 | 0 | 1023,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 023,3 |
| 13346 | 390,2 | 2016 | 0 | 418,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 418,6 |
| 13348 | 438,1 | 2016 | 0 | 470,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 470,1 |
| 13350 | 456,1 | 2016 | 0 | 489,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 489,4 |
| 586 | 428,7 | 2016 | 0 | 459,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 459,9 |
| 587 | 53,1 | 2016 | 0 | 57,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,0 |
| 9129 | 29,1 | 2016 | 0 | 31,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,2 |
| 9130 | 126,4 | 2016 | 0 | 135,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135,6 |
| 1162 | 33,7 | 2016 | 0 | 36,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,2 |
| 1163 | 377,0 | 2016 | 0 | 404,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 404,4 |
| 4512 | 38,0 | 2016 | 0 | 40,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,7 |
| 4514 | 29,2 | 2016 | 0 | 31,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,4 |
| 4551 | 156,7 | 2016 | 0 | 168,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,2 |
| 4553 | 215,4 | 2016 | 0 | 231,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 231,1 |
| 4707 | 32,6 | 2016 | 0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 |
| 4708 | 1013,9 | 2016 | 0 | 1087,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 087,8 |
| 3870 | 30,5 | 2016 | 0 | 32,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,7 |
| 3871 | 313,3 | 2016 | 0 | 336,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 336,1 |
| 4510 | 31,6 | 2016 | 0 | 33,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,9 |
| 4549 | 211,5 | 2016 | 0 | 226,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 226,9 |
| 1214 | 30,1 | 2016 | 0 | 32,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,3 |
| 1215 | 444,4 | 2016 | 0 | 476,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 476,7 |
| 4511 | 29,2 | 2016 | 0 | 31,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,4 |
| 4550 | 706,8 | 2016 | 0 | 758,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 758,4 |
| 4648 | 1394,8 | 2016 | 0 | 1496,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 496,4 |
| 1247 | 29,4 | 2016 | 0 | 31,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,6 |
| 1564 | 401,2 | 2016 | 0 | 430,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 430,4 |
| 1565 | 33,2 | 2016 | 0 | 35,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,6 |
| 1556 | 1910,5 | 2016 | 0 | 2049,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 049,7 |
| 4522 | 1457,4 | 2016 | 0 | 1563,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 563,6 |
| 4629 | 31,6 | 2016 | 0 | 33,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,9 |
| 1176 | 31,6 | 2016 | 0 | 33,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,9 |
| 1177 | 460,8 | 2016 | 0 | 494,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 494,3 |
| 1477 | 724,1 | 2016 | 0 | 776,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 776,9 |
| 4542 | 697,2 | 2016 | 0 | 748,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 748,0 |
| 4626 | 29,4 | 2016 | 0 | 31,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,6 |
| 4649 | 669,0 | 2016 | 0 | 717,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 717,8 |
| 1430 | 50,1 | 2016 | 0 | 53,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,7 |
| 1454 | 1526,5 | 2016 | 0 | 1637,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 637,7 |
| 3167 | 55,6 | 2016 | 0 | 59,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,7 |
| 3168 | 421,4 | 2016 | 0 | 452,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 452,1 |
| 1220 | 34,4 | 2016 | 0 | 36,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,9 |
| 1221 | 189,7 | 2016 | 0 | 203,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 203,6 |
| 9132 | 297,8 | 2016 | 0 | 319,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 319,5 |
| 9133 | 30,8 | 2016 | 0 | 33,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,1 |
| 9677 | 35,3 | 2016 | 0 | 37,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,9 |
| 9838 | 460,4 | 2016 | 0 | 494,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 494,0 |
| 9668 | 727,4 | 2016 | 0 | 780,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 780,4 |
| 9920 | 282,8 | 2016 | 0 | 303,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303,4 |
| 3879 | 34,4 | 2016 | 0 | 36,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,9 |
| 1223 | 38,3 | 2016 | 0 | 41,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,1 |
| 1224 | 214,3 | 2016 | 0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230,0 |
| 3880 | 181,3 | 2016 | 0 | 194,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 194,6 |
| 9126 | 779,1 | 2016 | 0 | 835,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 835,8 |
| 9127 | 29,2 | 2016 | 0 | 31,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,4 |
| 9221 | 47,1 | 2016 | 0 | 50,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,5 |
| 10078 | 47,4 | 2016 | 0 | 50,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,9 |
| 10079 | 173,3 | 2016 | 0 | 186,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 186,0 |
| 10084 | 623,2 | 2016 | 0 | 668,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 668,6 |
| 10086 | 83,5 | 2016 | 0 | 89,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,5 |
| 1082 | 26,7 | 2016 | 0 | 28,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,7 |
| 1853 | 175,6 | 2016 | 0 | 188,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 188,4 |
| 10071 | 195,4 | 2016 | 0 | 209,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 209,7 |
| 10070 | 48,3 | 2016 | 0 | 51,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,8 |
| 6783 | 30,5 | 2016 | 0 | 32,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,7 |
| 6784 | 824,7 | 2016 | 0 | 884,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 884,8 |
| 6786 | 30,5 | 2016 | 0 | 32,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,7 |
| 6787 | 162,1 | 2016 | 0 | 173,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173,9 |
| 10096 | 58,8 | 2016 | 0 | 63,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,1 |
| 10097 | 937,4 | 2016 | 0 | 1005,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 005,7 |
| 8689 | 56,2 | 2016 | 0 | 60,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,3 |
| 8690 | 229,5 | 2016 | 0 | 246,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 246,2 |
| 8268 | 32,1 | 2016 | 0 | 34,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,4 |
| 8269 | 514,8 | 2016 | 0 | 552,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 552,3 |
| 8485 | 66,3 | 2016 | 0 | 71,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,2 |
| 8486 | 53,0 | 2016 | 0 | 56,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,8 |
| 7973 | 28,4 | 2016 | 0 | 30,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,4 |
| 7974 | 165,3 | 2016 | 0 | 177,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 177,3 |
| 1090 | 29,4 | 2016 | 0 | 31,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,6 |
| 1091 | 915,5 | 2016 | 0 | 982,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 982,2 |
| 1235 | 28,4 | 2016 | 0 | 30,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,4 |
| 1236 | 641,1 | 2016 | 0 | 687,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 687,8 |
| 7864 | 181,9 | 2016 | 0 | 195,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195,1 |
| 7866 | 426,0 | 2016 | 0 | 457,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 457,0 |
| 7867 | 32,5 | 2016 | 0 | 34,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,8 |
| 1087 | 252,9 | 2016 | 0 | 271,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 271,3 |
| 1088 | 31,6 | 2016 | 0 | 33,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,9 |
| 3952 | 720,0 | 2016 | 0 | 772,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 772,5 |
| 3953 | 33,5 | 2016 | 0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 |
| 7671 | 1573,1 | 2016 | 0 | 1687,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 687,7 |
| 7712 | 750,2 | 2016 | 0 | 804,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 804,8 |
| 7967 | 30,1 | 2016 | 0 | 32,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,3 |
| 7968 | 290,3 | 2016 | 0 | 311,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 311,5 |
| 1749 | 32,3 | 2016 | 0 | 34,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,6 |
| 1750 | 312,1 | 2016 | 0 | 334,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 334,8 |
| 7964 | 26,2 | 2016 | 0 | 28,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,1 |
| 7965 | 166,4 | 2016 | 0 | 178,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178,5 |
| 9183 | 33,5 | 2016 | 0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 |
| 9184 | 303,7 | 2016 | 0 | 325,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 325,8 |
| 4098 | 862,5 | 2016 | 0 | 925,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 925,4 |
| 4099 | 744,3 | 2016 | 0 | 798,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 798,5 |
| 1660 | 1311,1 | 2016 | 0 | 1406,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 406,6 |
| 169 | 45,0 | 2016 | 0 | 48,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,3 |
| 170 | 2093,2 | 2016 | 0 | 2245,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 245,8 |
| 1654 | 1288,3 | 2016 | 0 | 1382,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 382,2 |
| 1655 | 2067,7 | 2016 | 0 | 2218,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 218,4 |
| 7638 | 1844,7 | 2016 | 0 | 1979,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 979,1 |
| 7640 | 370,4 | 2016 | 0 | 397,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 397,4 |
| 7641 | 1451,1 | 2016 | 0 | 1556,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 556,9 |
| 9186 | 113,9 | 2016 | 0 | 122,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122,2 |
| 9282 | 248,6 | 2016 | 0 | 266,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 266,7 |
| 9283 | 75,4 | 2016 | 0 | 80,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,9 |
| 9284 | 674,9 | 2016 | 0 | 724,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 724,0 |
| 9315 | 1470,2 | 2016 | 0 | 1577,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 577,3 |
| 7962 | 41,0 | 2016 | 0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 |
| 7970 | 1071,3 | 2016 | 0 | 1149,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 149,4 |
| 7971 | 50,2 | 2016 | 0 | 53,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,9 |
| 5253 | 51,7 | 2016 | 0 | 55,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,5 |
| 7989 | 286,7 | 2016 | 0 | 307,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 307,6 |
| 3882 | 28,2 | 2016 | 0 | 30,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,2 |
| 3883 | 219,5 | 2016 | 0 | 235,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 235,5 |
| 7010 | 699,7 | 2016 | 0 | 750,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,7 |
| 7154 | 32,3 | 2016 | 0 | 34,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,6 |
| 5241 | 1206,9 | 2016 | 0 | 1294,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 294,8 |
| 1782 | 28,9 | 2016 | 0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 |
| 1783 | 247,7 | 2016 | 0 | 265,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 265,7 |
| 1808 | 339,7 | 2016 | 0 | 364,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 364,4 |
| 1809 | 31,0 | 2016 | 0 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,3 |
| 1731 | 27,5 | 2016 | 0 | 29,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,5 |
| 1732 | 274,6 | 2016 | 0 | 294,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 294,6 |
| 1734 | 30,5 | 2016 | 0 | 32,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,7 |
| 1735 | 183,3 | 2016 | 0 | 196,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196,7 |
| 1740 | 31,9 | 2016 | 0 | 34,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,2 |
| 1741 | 304,2 | 2016 | 0 | 326,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 326,4 |
| 1743 | 30,0 | 2016 | 0 | 32,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,1 |
| 1744 | 170,3 | 2016 | 0 | 182,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 182,7 |
| 1779 | 111,3 | 2016 | 0 | 119,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,4 |
| 1780 | 29,1 | 2016 | 0 | 31,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,2 |
| 1785 | 115,5 | 2016 | 0 | 124,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,0 |
| 1786 | 32,6 | 2016 | 0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 |
| 1793 | 29,2 | 2016 | 0 | 31,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,4 |
| 1806 | 548,1 | 2016 | 0 | 588,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 588,1 |
| 1949 | 1462,6 | 2016 | 0 | 1569,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 569,1 |
| 3917 | 32,6 | 2016 | 0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 |
| 3918 | 138,0 | 2016 | 0 | 148,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,1 |
| 4049 | 552,1 | 2016 | 0 | 592,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 592,3 |
| 4050 | 34,8 | 2016 | 0 | 37,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,3 |
| 8265 | 34,2 | 2016 | 0 | 36,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,7 |
| 8266 | 436,0 | 2016 | 0 | 467,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 467,8 |
| 9662 | 195,1 | 2016 | 0 | 209,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 209,3 |
| 9676 | 33,2 | 2016 | 0 | 35,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,6 |
| 9805 | 1033,5 | 2016 | 0 | 1108,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 108,8 |
| 4052 | 425,6 | 2016 | 0 | 456,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 456,7 |
| 1764 | 32,5 | 2016 | 0 | 34,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,8 |
| 1765 | 1497,3 | 2016 | 0 | 1606,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 606,4 |
| 1795 | 30,0 | 2016 | 0 | 32,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,1 |
| 1796 | 251,2 | 2016 | 0 | 269,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 269,6 |
| 8350 | 286,7 | 2016 | 0 | 307,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 307,6 |
| 1487 | 561,7 | 2016 | 0 | 602,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 602,6 |
| 1049 | 30,7 | 2016 | 0 | 32,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,9 |
| 1050 | 1610,2 | 2016 | 0 | 1727,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 727,5 |
| 2056 | 152,5 | 2016 | 0 | 163,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163,6 |
| 2057 | 28,9 | 2016 | 0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 |
| 1096 | 168,5 | 2016 | 0 | 180,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,8 |
| 1097 | 33,3 | 2016 | 0 | 35,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,8 |
| 3937 | 1866,4 | 2016 | 0 | 2002,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 002,4 |
| 3938 | 35,7 | 2016 | 0 | 38,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,3 |
| 4097 | 229,9 | 2016 | 0 | 246,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 246,6 |
| 8956 | 189,7 | 2016 | 0 | 203,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 203,6 |
| 8957 | 567,4 | 2016 | 0 | 608,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 608,8 |
| 1084 | 28,4 | 2016 | 0 | 30,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,4 |
| 1085 | 645,5 | 2016 | 0 | 692,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 692,5 |
| 8260 | 35,7 | 2016 | 0 | 38,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,3 |
| 8261 | 538,9 | 2016 | 0 | 578,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 578,1 |
| 276 | 918,2 | 2016 | 0 | 985,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 985,1 |
| 283 | 404,2 | 2016 | 0 | 433,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 433,7 |
| 1836 | 1675,3 | 2016 | 0 | 1797,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 797,4 |
| 2048 | 26,6 | 2016 | 0 | 28,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,5 |
| 2050 | 31,6 | 2016 | 0 | 33,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,9 |
| 2051 | 820,6 | 2016 | 0 | 880,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 880,4 |
| 3930 | 1707,6 | 2016 | 0 | 1832,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 832,0 |
| 3931 | 27,1 | 2016 | 0 | 29,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,1 |
| 4062 | 1463,4 | 2016 | 0 | 1570,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 570,1 |
| 1837 | 568,7 | 2016 | 0 | 610,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 610,1 |
| 8263 | 30,1 | 2016 | 0 | 32,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,3 |
| 8334 | 936,3 | 2016 | 0 | 1004,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 004,6 |
| 282 | 1583,6 | 2016 | 0 | 1699,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 699,0 |
| 1080 | 36,2 | 2016 | 0 | 38,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,8 |
| 1832 | 921,7 | 2016 | 0 | 988,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 988,9 |
| 1931 | 761,8 | 2016 | 0 | 817,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 817,3 |
| 3894 | 36,2 | 2016 | 0 | 38,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,8 |
| 4065 | 525,9 | 2016 | 0 | 564,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 564,2 |
| 6866 | 668,3 | 2016 | 0 | 717,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 717,0 |
| 3910 | 49,8 | 2016 | 0 | 53,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,4 |
| 3914 | 800,1 | 2016 | 0 | 858,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 858,4 |
| 4090 | 140,5 | 2016 | 0 | 150,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,8 |
| 4132 | 209,5 | 2016 | 0 | 224,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 224,8 |
| 1926 | 33,1 | 2016 | 0 | 35,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,5 |
| 1927 | 1127,7 | 2016 | 0 | 1209,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 209,9 |
| 3896 | 31,6 | 2016 | 0 | 33,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,9 |
| 3897 | 1010,4 | 2016 | 0 | 1084,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 084,0 |
| 6878 | 754,6 | 2016 | 0 | 809,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 809,6 |
| 6879 | 1196,0 | 2016 | 0 | 1283,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 283,1 |
| 8327 | 979,0 | 2016 | 0 | 1050,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 050,3 |
| 1932 | 1214,4 | 2016 | 0 | 1302,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 302,9 |
| 4061 | 876,2 | 2016 | 0 | 940,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 940,1 |
| 4133 | 790,0 | 2016 | 0 | 847,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 847,6 |
| 4134 | 825,2 | 2016 | 0 | 885,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 885,3 |
| 4135 | 615,1 | 2016 | 0 | 660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 660,0 |
| 4136 | 864,9 | 2016 | 0 | 927,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 927,9 |
| 6853 | 46,0 | 2016 | 0 | 49,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,4 |
| 6854 | 1173,9 | 2016 | 0 | 1259,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 259,4 |
| 8258 | 43,1 | 2016 | 0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| 8355 | 799,1 | 2016 | 0 | 857,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 857,4 |
| 9223 | 63,7 | 2016 | 0 | 68,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,3 |
| 9224 | 2142,4 | 2016 | 0 | 2298,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 298,5 |
| 9285 | 1268,0 | 2016 | 0 | 1360,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 360,4 |
| 2930 | 30,5 | 2016 | 0 | 32,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,7 |
| 3068 | 593,6 | 2016 | 0 | 636,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 636,9 |
| 3876 | 628,7 | 2016 | 0 | 674,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 674,6 |
| 3877 | 34,6 | 2016 | 0 | 37,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,1 |
| 8275 | 33,2 | 2016 | 0 | 35,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,6 |
| 8276 | 132,3 | 2016 | 0 | 142,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142,0 |
| 9831 | 56,7 | 2016 | 0 | 60,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,8 |
| 9832 | 1105,0 | 2016 | 0 | 1185,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 185,6 |
| 3873 | 308,7 | 2016 | 0 | 331,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 331,2 |
| 3874 | 30,5 | 2016 | 0 | 32,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,7 |
| 10505 | 29,6 | 2016 | 0 | 31,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,8 |
| 10506 | 281,6 | 2016 | 0 | 302,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 302,1 |
| 409 | 405,5 | 2016 | 0 | 435,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 435,0 |
| 410 | 31,6 | 2016 | 0 | 33,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,9 |
| 558 | 1095,4 | 2016 | 0 | 1175,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 175,2 |
| 6856 | 30,3 | 2016 | 0 | 32,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,5 |
| 6857 | 361,6 | 2016 | 0 | 388,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 388,0 |
| 6859 | 29,1 | 2016 | 0 | 31,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,2 |
| 2784 | 30,8 | 2016 | 0 | 33,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,1 |
| 2785 | 432,6 | 2016 | 0 | 464,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 464,1 |
| 5660 | 259,3 | 2016 | 0 | 278,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 278,2 |
| 5661 | 33,3 | 2016 | 0 | 35,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,8 |
| 6388 | 32,1 | 2016 | 0 | 34,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,4 |
| 6389 | 156,4 | 2016 | 0 | 167,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 167,8 |
| 10502 | 30,1 | 2016 | 0 | 32,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,3 |
| 10503 | 276,0 | 2016 | 0 | 296,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 296,1 |
| 3885 | 35,0 | 2016 | 0 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,5 |
| 3886 | 139,8 | 2016 | 0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| 3892 | 222,7 | 2016 | 0 | 238,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 238,9 |
| 9137 | 33,0 | 2016 | 0 | 35,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,4 |
| 9138 | 432,1 | 2016 | 0 | 463,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 463,5 |
| 9318 | 135,0 | 2016 | 0 | 144,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144,8 |
| 10094 | 966,7 | 2016 | 0 | 1037,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 037,1 |
| 3891 | 30,7 | 2016 | 0 | 32,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,9 |
| 9117 | 255,7 | 2016 | 0 | 274,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 274,3 |
| 9118 | 31,9 | 2016 | 0 | 34,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,2 |
| 10093 | 63,7 | 2016 | 0 | 68,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,3 |
| 7177 | 212,6 | 2016 | 0 | 228,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 228,0 |
| 1069 | 42,6 | 2016 | 0 | 45,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,7 |
| 1070 | 451,5 | 2016 | 0 | 484,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 484,4 |
| 5533 | 28,9 | 2016 | 0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 |
| 5534 | 237,3 | 2016 | 0 | 254,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 254,6 |
| 1989 | 182,8 | 2016 | 0 | 196,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196,1 |
| 1990 | 32,6 | 2016 | 0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 |
| 7251 | 393,0 | 2016 | 0 | 421,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 421,6 |
| 8819 | 627,3 | 2016 | 0 | 673,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 673,0 |
| 8831 | 390,5 | 2016 | 0 | 419,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 419,0 |
| 9102 | 41,0 | 2016 | 0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 |
| 9103 | 311,7 | 2016 | 0 | 334,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 334,4 |
| 9314 | 606,6 | 2016 | 0 | 650,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650,8 |
| 1105 | 32,8 | 2016 | 0 | 35,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,2 |
| 1106 | 237,2 | 2016 | 0 | 254,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 254,4 |
| 6614 | 117,2 | 2016 | 0 | 125,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,7 |
| 6658 | 30,3 | 2016 | 0 | 32,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,5 |
| 6832 | 30,5 | 2016 | 0 | 32,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,7 |
| 6833 | 370,2 | 2016 | 0 | 397,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 397,2 |
| 1074 | 204,9 | 2016 | 0 | 219,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 219,8 |
| 1075 | 35,1 | 2016 | 0 | 37,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,7 |
| 1093 | 31,9 | 2016 | 0 | 34,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,2 |
| 1094 | 779,4 | 2016 | 0 | 836,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 836,2 |
| 5536 | 31,4 | 2016 | 0 | 33,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,7 |
| 5537 | 220,0 | 2016 | 0 | 236,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 236,1 |
| 5545 | 398,9 | 2016 | 0 | 428,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 428,0 |
| 5546 | 29,8 | 2016 | 0 | 31,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,9 |
| 5551 | 29,1 | 2016 | 0 | 31,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,2 |
| 5552 | 239,1 | 2016 | 0 | 256,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 256,5 |
| 5555 | 29,6 | 2016 | 0 | 31,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,8 |
| 5604 | 139,6 | 2016 | 0 | 149,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149,8 |
| 5605 | 31,9 | 2016 | 0 | 34,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,2 |
| 6382 | 269,8 | 2016 | 0 | 289,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 289,5 |
| 6383 | 32,3 | 2016 | 0 | 34,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,6 |
| 1667 | 925,1 | 2016 | 0 | 992,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 992,5 |
| 9018 | 756,2 | 2016 | 0 | 811,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 811,3 |
| 9322 | 413,3 | 2016 | 0 | 443,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 443,5 |
| 1930 | 534,1 | 2016 | 0 | 573,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 573,0 |
| 5554 | 842,9 | 2016 | 0 | 904,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 904,3 |
| 9000 | 762,8 | 2016 | 0 | 818,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 818,4 |
| 9073 | 31,9 | 2016 | 0 | 34,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,2 |
| 9074 | 1092,9 | 2016 | 0 | 1172,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 172,5 |
| 1800 | 1780,7 | 2016 | 0 | 1910,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 910,4 |
| 9321 | 1615,7 | 2016 | 0 | 1733,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 733,5 |
| 9066 | 640,0 | 2016 | 0 | 686,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 686,6 |
| 9389 | 32,4 | 2016 | 0 | 34,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,7 |
| 9313 | 2350,5 | 2016 | 0 | 2521,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 521,7 |
| 7245 | 2618,4 | 2016 | 0 | 2809,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 809,2 |
| 7246 | 673,4 | 2016 | 0 | 722,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 722,5 |
| 3888 | 30,7 | 2016 | 0 | 32,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,9 |
| 3889 | 167,4 | 2016 | 0 | 179,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 179,6 |
| 10091 | 257,3 | 2016 | 0 | 276,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 276,1 |
| 10090 | 48,9 | 2016 | 0 | 52,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,4 |
| 649 | 629,6 | 2016 | 0 | 675,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 675,5 |
| 650 | 35,3 | 2016 | 0 | 37,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,9 |
| 852 | 31,2 | 2016 | 0 | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,5 |
| 861 | 450,8 | 2016 | 0 | 483,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 483,6 |
| 1005 | 221,8 | 2016 | 0 | 238,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 238,0 |
| 2938 | 31,7 | 2016 | 0 | 34,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,1 |
| 3073 | 776,0 | 2016 | 0 | 832,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 832,6 |
| 2964 | 33,7 | 2016 | 0 | 36,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,2 |
| 3086 | 537,3 | 2016 | 0 | 576,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 576,4 |
| 2933 | 213,6 | 2016 | 0 | 229,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 229,2 |
| 3070 | 30,0 | 2016 | 0 | 32,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,1 |
| 5588 | 324,4 | 2016 | 0 | 348,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 348,0 |
| 5589 | 33,2 | 2016 | 0 | 35,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,6 |
| 527 | 814,7 | 2016 | 0 | 874,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 874,1 |
| 528 | 32,8 | 2016 | 0 | 35,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,2 |
| 1986 | 33,9 | 2016 | 0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,3 |
| 1987 | 316,7 | 2016 | 0 | 339,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 339,8 |
| 2002 | 30,3 | 2016 | 0 | 32,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,5 |
| 2003 | 357,2 | 2016 | 0 | 383,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 383,2 |
| 2053 | 29,4 | 2016 | 0 | 31,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,6 |
| 2054 | 358,1 | 2016 | 0 | 384,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 384,2 |
| 6838 | 29,6 | 2016 | 0 | 31,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,8 |
| 6839 | 274,1 | 2016 | 0 | 294,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 294,0 |
| 52 | 560,1 | 2016 | 0 | 600,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,9 |
| 1052 | 34,1 | 2016 | 0 | 36,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,5 |
| 1053 | 207,7 | 2016 | 0 | 222,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 222,9 |
| 4359 | 28,5 | 2016 | 0 | 30,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,6 |
| 4361 | 31,0 | 2016 | 0 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,3 |
| 4436 | 573,8 | 2016 | 0 | 615,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 615,6 |
| 4437 | 266,0 | 2016 | 0 | 285,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 285,4 |
| 5557 | 33,2 | 2016 | 0 | 35,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,6 |
| 5558 | 164,2 | 2016 | 0 | 176,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176,2 |
| 5560 | 371,4 | 2016 | 0 | 398,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 398,5 |
| 5561 | 30,5 | 2016 | 0 | 32,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,7 |
| 5563 | 29,8 | 2016 | 0 | 31,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,9 |
| 1663 | 766,9 | 2016 | 0 | 822,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 822,8 |
| 1997 | 26,4 | 2016 | 0 | 28,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,3 |
| 489 | 1017,7 | 2016 | 0 | 1091,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 091,8 |
| 490 | 30,8 | 2016 | 0 | 33,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,1 |
| 3054 | 1059,9 | 2016 | 0 | 1137,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 137,2 |
| 5548 | 33,2 | 2016 | 0 | 35,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,6 |
| 5549 | 957,7 | 2016 | 0 | 1027,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 027,5 |
| 4438 | 544,2 | 2016 | 0 | 583,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 583,9 |
| 5497 | 601,6 | 2016 | 0 | 645,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 645,5 |
| 615 | 325,9 | 2016 | 0 | 349,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 349,6 |
| 5648 | 1190,0 | 2016 | 0 | 1276,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 276,8 |
| 5649 | 39,7 | 2016 | 0 | 42,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,6 |
| 5651 | 42,6 | 2016 | 0 | 45,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,7 |
| 5652 | 1949,7 | 2016 | 0 | 2091,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 091,8 |
| 2837 | 2138,7 | 2016 | 0 | 2294,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 294,6 |
| 2846 | 319,2 | 2016 | 0 | 342,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 342,4 |
| 6896 | 2640,2 | 2016 | 0 | 2832,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 832,5 |
| 6897 | 660,4 | 2016 | 0 | 708,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 708,5 |
| 2738 | 41,3 | 2016 | 0 | 44,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,3 |
| 2814 | 1748,1 | 2016 | 0 | 1875,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 875,4 |
| 6869 | 1346,6 | 2016 | 0 | 1444,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 444,7 |
| 6898 | 468,6 | 2016 | 0 | 502,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 502,8 |
| 2722 | 625,7 | 2016 | 0 | 671,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 671,3 |
| 9818 | 163,3 | 2016 | 0 | 175,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,2 |
| 9819 | 34,4 | 2016 | 0 | 36,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,9 |
| 8575 | 57,6 | 2016 | 0 | 61,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,8 |
| 8576 | 227,5 | 2016 | 0 | 244,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 244,1 |
| 1992 | 27,6 | 2016 | 0 | 29,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,7 |
| 716 | 31,7 | 2016 | 0 | 34,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,1 |
| 717 | 561,3 | 2016 | 0 | 602,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 602,2 |
| 728 | 33,5 | 2016 | 0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 |
| 729 | 383,9 | 2016 | 0 | 411,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 411,9 |
| 2009 | 31,7 | 2016 | 0 | 34,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,1 |
| 2010 | 251,8 | 2016 | 0 | 270,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,1 |
| 1072 | 36,2 | 2016 | 0 | 38,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,8 |
| 1929 | 218,8 | 2016 | 0 | 234,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 234,7 |
| 453 | 31,9 | 2016 | 0 | 34,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,2 |
| 1948 | 429,9 | 2016 | 0 | 461,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 461,2 |
| 2015 | 31,7 | 2016 | 0 | 34,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,1 |
| 2016 | 745,9 | 2016 | 0 | 800,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,3 |
| 6742 | 26,9 | 2016 | 0 | 28,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,9 |
| 6743 | 433,0 | 2016 | 0 | 464,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 464,5 |
| 2039 | 30,7 | 2016 | 0 | 32,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,9 |
| 2040 | 936,2 | 2016 | 0 | 1004,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 004,4 |
| 2604 | 623,6 | 2016 | 0 | 669,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 669,0 |
| 4363 | 31,6 | 2016 | 0 | 33,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,9 |
| 4435 | 1098,1 | 2016 | 0 | 1178,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 178,1 |
| 5526 | 703,8 | 2016 | 0 | 755,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 755,1 |
| 5567 | 456,7 | 2016 | 0 | 489,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 489,9 |
| 5568 | 31,6 | 2016 | 0 | 33,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,9 |
| 5570 | 1539,6 | 2016 | 0 | 1651,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 651,8 |
| 5571 | 29,1 | 2016 | 0 | 31,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,2 |
| 5582 | 32,3 | 2016 | 0 | 34,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,6 |
| 5583 | 613,8 | 2016 | 0 | 658,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 658,5 |
| 5591 | 32,5 | 2016 | 0 | 34,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,8 |
| 5595 | 33,7 | 2016 | 0 | 36,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,2 |
| 5596 | 186,9 | 2016 | 0 | 200,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,5 |
| 5766 | 32,8 | 2016 | 0 | 35,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,2 |
| 5767 | 202,2 | 2016 | 0 | 216,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216,9 |
| 713 | 30,5 | 2016 | 0 | 32,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,7 |
| 714 | 493,9 | 2016 | 0 | 529,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 529,9 |
| 6888 | 669,9 | 2016 | 0 | 718,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 718,8 |
| 6889 | 2477,2 | 2016 | 0 | 2657,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 657,7 |
| 1790 | 33,3 | 2016 | 0 | 35,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,8 |
| 1791 | 825,1 | 2016 | 0 | 885,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 885,2 |
| 1788 | 28,9 | 2016 | 0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 |
| 1798 | 1545,8 | 2016 | 0 | 1658,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 658,5 |
| 1838 | 612,5 | 2016 | 0 | 657,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 657,2 |
| 2007 | 37,4 | 2016 | 0 | 40,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,2 |
| 6887 | 970,2 | 2016 | 0 | 1040,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 040,9 |
| 8498 | 1028,0 | 2016 | 0 | 1102,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 102,9 |
| 1661 | 1031,2 | 2016 | 0 | 1106,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 106,3 |
| 1708 | 1355,2 | 2016 | 0 | 1454,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 454,0 |
| 2817 | 75,6 | 2016 | 0 | 81,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,1 |
| 7633 | 2090,6 | 2016 | 0 | 2242,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 242,9 |
| 2796 | 810,1 | 2016 | 0 | 869,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 869,2 |
| 6621 | 35,9 | 2016 | 0 | 38,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,5 |
| 6716 | 589,3 | 2016 | 0 | 632,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 632,2 |
| 6807 | 33,3 | 2016 | 0 | 35,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,7 |
| 6808 | 430,9 | 2016 | 0 | 462,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 462,3 |
| 6886 | 1583,3 | 2016 | 0 | 1698,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 698,7 |
| 6936 | 910,4 | 2016 | 0 | 976,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 976,7 |
| 374 | 150,1 | 2016 | 0 | 161,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 161,0 |
| 1854 | 846,3 | 2016 | 0 | 908,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 908,0 |
| 1937 | 872,6 | 2016 | 0 | 936,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 936,2 |
| 1938 | 1131,0 | 2016 | 0 | 1213,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 213,5 |
| 6883 | 1348,5 | 2016 | 0 | 1446,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 446,8 |
| 6884 | 531,1 | 2016 | 0 | 569,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 569,8 |
| 6892 | 900,1 | 2016 | 0 | 965,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 965,6 |
| 7001 | 43,4 | 2016 | 0 | 46,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,5 |
| 6774 | 41,4 | 2016 | 0 | 44,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,4 |
| 6775 | 1513,0 | 2016 | 0 | 1623,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 623,3 |
| 9702 | 337,9 | 2016 | 0 | 362,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 362,5 |
| 9703 | 55,1 | 2016 | 0 | 59,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,1 |
| 9721 | 564,6 | 2016 | 0 | 605,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 605,7 |
| 9823 | 49,9 | 2016 | 0 | 53,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,6 |
| 9824 | 928,7 | 2016 | 0 | 996,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 996,3 |
| 9720 | 61,9 | 2016 | 0 | 66,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,4 |
| 1488 | 894,3 | 2016 | 0 | 959,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 959,4 |
| 2018 | 87,6 | 2016 | 0 | 93,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,9 |
| 2019 | 33,7 | 2016 | 0 | 36,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,2 |
| 1099 | 28,5 | 2016 | 0 | 30,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,6 |
| 1100 | 244,3 | 2016 | 0 | 262,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 262,1 |
| 2042 | 33,0 | 2016 | 0 | 35,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,4 |
| 2043 | 1194,2 | 2016 | 0 | 1281,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 281,2 |
| 5601 | 130,2 | 2016 | 0 | 139,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139,7 |
| 5602 | 29,2 | 2016 | 0 | 31,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,4 |
| 8875 | 25,0 | 2016 | 0 | 26,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,8 |
| 8876 | 495,2 | 2016 | 0 | 531,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 531,3 |
| 5492 | 878,9 | 2016 | 0 | 943,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 943,0 |
| 5585 | 33,9 | 2016 | 0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,3 |
| 5586 | 378,7 | 2016 | 0 | 406,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 406,3 |
| 9686 | 1085,4 | 2016 | 0 | 1164,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 164,5 |
| 5507 | 856,6 | 2016 | 0 | 919,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 919,1 |
| 9707 | 60,6 | 2016 | 0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 |
| 9708 | 366,6 | 2016 | 0 | 393,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 393,3 |
| 9710 | 55,5 | 2016 | 0 | 59,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,5 |
| 1312 | 1091,8 | 2016 | 0 | 1171,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 171,4 |
| 1313 | 37,6 | 2016 | 0 | 40,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,4 |
| 5271 | 966,7 | 2016 | 0 | 1037,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 037,1 |
| 5272 | 1428,1 | 2016 | 0 | 1532,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 532,2 |
| 5491 | 624,5 | 2016 | 0 | 670,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 670,0 |
| 5593 | 35,7 | 2016 | 0 | 38,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,3 |
| 1951 | 1233,8 | 2016 | 0 | 1323,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 323,7 |
| 5564 | 1087,6 | 2016 | 0 | 1166,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 166,8 |
| 5565 | 34,2 | 2016 | 0 | 36,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,7 |
| 5505 | 669,1 | 2016 | 0 | 717,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 717,8 |
| 1055 | 1690,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 1931,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 931,6 |
| 1056 | 34,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 38,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,9 |
| 7183 | 1952,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 2231,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 231,0 |
| 1917 | 29,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 33,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,2 |
| 1918 | 778,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 889,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 889,7 |
| 6466 | 426,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 487,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 487,1 |
| 6467 | 86,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 98,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,8 |
| 7240 | 795,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 908,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 908,8 |
| 1939 | 840,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 959,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 959,9 |
| 1940 | 685,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 783,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 783,5 |
| 5490 | 1675,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 1914,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 914,0 |
| 953 | 41,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 47,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,1 |
| 954 | 1086,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 1241,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 241,4 |
| 2830 | 2370,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 2707,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 707,9 |
| 3057 | 804,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 919,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 919,4 |
| 7599 | 719,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 822,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 822,6 |
| 890 | 42,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 48,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,6 |
| 891 | 950,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 1086,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 086,4 |
| 5504 | 1167,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 1333,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 333,9 |
| 7590 | 789,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 901,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 901,9 |
| 7592 | 1230,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 1406,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 406,3 |
| 2625 | 974,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 1113,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 113,6 |
| 9712 | 408,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 467,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 467,2 |
| 9733 | 61,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 70,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,1 |
| 8818 | 548,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 626,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 626,7 |
| 3858 | 32,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 37,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,1 |
| 3859 | 815,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 932,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 932,1 |
| 1114 | 32,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 37,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,1 |
| 1115 | 110,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 125,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,7 |
| 1877 | 96,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 |
| 2036 | 182,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 208,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208,4 |
| 2037 | 33,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 38,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,3 |
| 8863 | 35,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 40,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,3 |
| 8864 | 493,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 563,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 563,6 |
| 8866 | 36,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 41,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,4 |
| 8867 | 117,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 133,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133,7 |
| 8872 | 34,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 39,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,7 |
| 8873 | 248,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 284,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 284,2 |
| 8883 | 29,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 33,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,8 |
| 8884 | 154,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 176,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176,2 |
| 1117 | 31,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 36,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,5 |
| 1118 | 515,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 589,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 589,0 |
| 4096 | 875,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 1000,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,2 |
| 6880 | 888,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 1014,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 014,7 |
| 8857 | 479,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 548,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 548,1 |
| 8858 | 31,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 35,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,5 |
| 8880 | 29,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 33,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,2 |
| 8881 | 446,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 510,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 510,6 |
| 9215 | 33,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 37,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,7 |
| 9286 | 884,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 1011,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 011,0 |
| 9287 | 1680,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 1920,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 920,3 |
| 4368 | 1692,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 1934,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 934,2 |
| 4369 | 30,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 35,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,2 |
| 4497 | 826,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 944,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 944,8 |
| 4498 | 1105,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 1262,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 262,8 |
| 5074 | 42,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 48,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,7 |
| 3855 | 30,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 35,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,2 |
| 3856 | 292,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 333,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 333,7 |
| 4383 | 39,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 44,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,8 |
| 4384 | 110,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 126,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,7 |
| 4410 | 37,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 42,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,8 |
| 4415 | 666,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 761,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 761,0 |
| 4416 | 511,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 585,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 585,0 |
| 4501 | 204,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 233,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 233,7 |
| 4502 | 537,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 613,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 613,9 |
| 8529 | 373,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 426,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 426,6 |
| 8618 | 49,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 56,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,6 |
| 9123 | 31,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 35,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,9 |
| 9715 | 773,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 883,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 883,2 |
| 9714 | 58,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 66,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,6 |
| 3955 | 192,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 219,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 219,6 |
| 3956 | 32,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,5 |
| 4330 | 27,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 31,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,8 |
| 4331 | 187,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 214,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 214,3 |
| 4333 | 262,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 299,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 299,9 |
| 4334 | 33,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 37,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,9 |
| 4692 | 28,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 |
| 4693 | 332,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 379,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 379,8 |
| 4142 | 1239,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 1416,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 416,0 |
| 4336 | 1019,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 1165,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 165,2 |
| 4337 | 31,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 36,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,1 |
| 6687 | 26,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 30,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,4 |
| 6688 | 569,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 650,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650,2 |
| 6531 | 1402,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 1602,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 602,2 |
| 6532 | 1212,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 1385,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 385,9 |
| 6663 | 1468,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 1678,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 678,4 |
| 6664 | 45,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 52,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,3 |
| 9963 | 2313,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 2642,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 642,8 |
| 10117 | 349,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 399,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 399,5 |
| 9200 | 1124,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 1284,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 284,4 |
| 9201 | 31,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,3 |
| 4478 | 107,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 122,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122,9 |
| 1636 | 124,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 142,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142,2 |
| 4659 | 920,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 1051,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 051,7 |
| 4686 | 33,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 37,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,8 |
| 4687 | 922,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 1053,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 053,8 |
| 1593 | 43,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 50,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,1 |
| 1594 | 815,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 931,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 931,3 |
| 4286 | 1368,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 1563,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 563,4 |
| 4421 | 40,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 46,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,5 |
| 4505 | 883,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 1008,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 008,9 |
| 4645 | 1194,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 1365,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 365,0 |
| 4646 | 319,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 365,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 365,5 |
| 4656 | 2119,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 2421,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 421,2 |
| 6632 | 30,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 34,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,4 |
| 6726 | 379,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 433,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 433,4 |
| 7229 | 155,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 177,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 177,7 |
| 4069 | 776,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 887,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 887,3 |
| 3996 | 635,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 726,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 726,4 |
| 3997 | 31,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 36,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,1 |
| 6645 | 81,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 93,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,1 |
| 6738 | 29,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 33,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,4 |
| 9290 | 248,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 283,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 283,6 |
| 6529 | 761,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 870,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 870,4 |
| 4067 | 128,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 147,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,3 |
| 4010 | 31,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 36,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,1 |
| 4011 | 572,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 654,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 654,4 |
| 9276 | 31,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 36,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,1 |
| 4103 | 579,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 661,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 661,8 |
| 7952 | 3595,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 4107,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 107,7 |
| 7953 | 49,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 55,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,9 |
| 7028 | 30,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 35,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,2 |
| 7079 | 178,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 203,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 203,9 |
| 9170 | 38,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 |
| 9288 | 195,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 223,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 223,1 |
| 6637 | 765,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 874,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 874,5 |
| 6731 | 31,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 35,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,7 |
| 7248 | 886,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 1012,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 012,6 |
| 2086 | 28,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 32,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,8 |
| 2087 | 236,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 270,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,4 |
| 2090 | 90,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 102,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,9 |
| 4722 | 29,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 33,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,8 |
| 4723 | 128,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 147,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,1 |
| 2089 | 30,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 35,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,2 |
| 3233 | 30,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 34,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,2 |
| 3234 | 116,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 133,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133,0 |
| 6638 | 27,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 31,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,8 |
| 6733 | 423,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 483,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 483,3 |
| 7021 | 3540,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 4045,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 045,2 |
| 7164 | 29,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 |
| 2092 | 30,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 35,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,2 |
| 2093 | 323,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 369,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 369,8 |
| 9330 | 637,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 728,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 728,6 |
| 2440 | 344,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 394,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 394,0 |
| 2441 | 32,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 36,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,6 |
| 4211 | 1352,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 1544,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 544,9 |
| 2108 | 996,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 1138,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 138,7 |
| 9338 | 34,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 39,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,7 |
| 9339 | 149,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 170,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,4 |
| 3228 | 40,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 45,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,7 |
| 3229 | 705,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 805,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 805,8 |
| 2107 | 1755,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 2005,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 005,5 |
| 9439 | 1617,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 1848,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 848,0 |
| 9596 | 242,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 276,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 276,7 |
| 9597 | 67,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 76,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,8 |
| 8944 | 90,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 103,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,5 |
| 8945 | 578,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 660,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 660,5 |
| 9466 | 63,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 72,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,9 |
| 9467 | 351,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 401,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 401,2 |
| 9608 | 87,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 100,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,2 |
| 9609 | 53,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 61,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,3 |
| 10145 | 77,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 88,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,2 |
| 10146 | 686,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 784,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 784,6 |
| 7013 | 32,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 37,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,3 |
| 7157 | 328,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 375,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 375,7 |
| 7049 | 31,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 36,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,5 |
| 7201 | 185,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 211,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 211,5 |
| 3999 | 27,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 31,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,6 |
| 4000 | 206,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 236,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 236,3 |
| 9254 | 308,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 352,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 352,1 |
| 9255 | 31,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 36,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,5 |
| 9953 | 48,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 55,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,6 |
| 9954 | 274,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 314,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 314,0 |
| 2101 | 410,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 469,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 469,2 |
| 2102 | 30,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 34,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,2 |
| 3206 | 1916,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 2189,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 189,5 |
| 3207 | 32,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,5 |
| 5349 | 31,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 35,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,9 |
| 5350 | 425,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 485,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 485,7 |
| 13744 | 181,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 206,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 206,8 |
| 2449 | 34,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 38,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,9 |
| 2450 | 151,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 173,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173,6 |
| 2455 | 31,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 35,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,7 |
| 2456 | 433,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 495,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 495,7 |
| 2778 | 1182,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 1351,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 351,0 |
| 2779 | 29,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 33,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,6 |
| 13533 | 174,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 199,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,7 |
| 13535 | 83,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 95,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,8 |
| 13537 | 95,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 109,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,0 |
| 3866 | 372,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 425,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 425,4 |
| 3867 | 31,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 35,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,7 |
| 2452 | 29,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 |
| 2453 | 498,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 570,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 570,1 |
| 13531 | 170,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 195,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195,2 |
| 5374 | 709,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 810,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 810,3 |
| 6100 | 852,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 974,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 974,1 |
| 2443 | 317,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 363,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 363,1 |
| 2444 | 33,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 38,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,1 |
| 13527 | 138,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 158,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158,3 |
| 13529 | 213,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 243,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 243,9 |
| 2446 | 260,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 297,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 297,3 |
| 2447 | 33,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 37,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,9 |
| 6052 | 30,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 |
| 6053 | 612,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 699,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 699,9 |
| 10493 | 110,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 125,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,7 |
| 10512 | 32,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 37,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,2 |
| 10513 | 338,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 386,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 386,2 |
| 13742 | 159,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 182,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 182,0 |
| 6098 | 1085,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 1240,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 240,8 |
| 9562 | 46,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 52,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,8 |
| 9563 | 236,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 |
| 4695 | 36,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 41,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,4 |
| 4696 | 572,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 654,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 654,2 |
| 4660 | 625,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 714,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 714,7 |
| 2083 | 34,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 39,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,5 |
| 2084 | 624,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 713,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 713,3 |
| 9347 | 30,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 |
| 9348 | 627,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 716,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 716,4 |
| 104 | 33,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 37,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,7 |
| 4870 | 84,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 96,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,3 |
| 4871 | 330,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 378,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 378,1 |
| 13374 | 146,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 167,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 167,1 |
| 13376 | 132,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 151,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151,6 |
| 13378 | 130,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 148,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,9 |
| 13383 | 274,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 313,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 313,4 |
| 13385 | 244,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 279,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 279,3 |
| 13387 | 176,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 201,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 201,7 |
| 13389 | 101,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 115,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,5 |
| 13391 | 115,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 131,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,8 |
| 13401 | 122,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 139,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139,8 |
| 13403 | 129,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 147,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,7 |
| 13406 | 111,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 127,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,7 |
| 3245 | 421,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 481,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 481,9 |
| 3246 | 30,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 35,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,2 |
| 13368 | 248,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 284,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 284,2 |
| 13370 | 267,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 305,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 305,6 |
| 13372 | 204,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 233,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 233,1 |
| 13381 | 172,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 197,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 197,2 |
| 13405 | 131,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 150,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,2 |
| 3248 | 29,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 33,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,2 |
| 3249 | 363,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 415,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 415,4 |
| 3254 | 1273,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 1455,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 455,2 |
| 3255 | 38,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 44,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,2 |
| 13342 | 178,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 204,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204,4 |
| 13362 | 130,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 149,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149,1 |
| 13366 | 253,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 289,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 289,1 |
| 9365 | 31,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 36,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,5 |
| 9366 | 274,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 313,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 313,8 |
| 9374 | 1311,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 1498,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 498,3 |
| 9375 | 30,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 |
| 13344 | 461,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 527,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 527,5 |
| 13364 | 151,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 173,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173,2 |
| 13393 | 196,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 224,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 224,3 |
| 13395 | 196,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 224,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 224,3 |
| 13397 | 182,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 208,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208,2 |
| 13399 | 258,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 295,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 295,2 |
| 2111 | 1793,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 2049,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 049,5 |
| 3251 | 35,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 40,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,1 |
| 9359 | 31,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 35,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,9 |
| 9360 | 194,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 222,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 222,1 |
| 9371 | 196,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 224,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 224,2 |
| 9372 | 32,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 37,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,4 |
| 9377 | 32,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 36,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,8 |
| 9378 | 1184,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 1353,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 353,9 |
| 2112 | 2421,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 2766,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 766,5 |
| 9091 | 43,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 49,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,5 |
| 1770 | 36,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 41,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,4 |
| 1771 | 906,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 1035,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 035,2 |
| 9092 | 921,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 1052,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 052,6 |
| 2781 | 28,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 |
| 2782 | 254,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 290,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 290,9 |
| 13416 | 126,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 144,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144,0 |
| 13418 | 131,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 149,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149,8 |
| 13419 | 170,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 194,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 194,6 |
| 13412 | 295,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 337,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 337,8 |
| 13414 | 291,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 332,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 332,5 |
| 1181 | 29,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 33,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,4 |
| 1182 | 646,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 738,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 738,4 |
| 1470 | 1034,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 1181,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 181,7 |
| 1204 | 28,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 32,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,6 |
| 1205 | 744,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 850,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 850,6 |
| 9356 | 29,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 33,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,8 |
| 9357 | 333,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 381,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 381,4 |
| 9368 | 28,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 32,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,6 |
| 9369 | 1021,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 1167,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 167,3 |
| 13410 | 266,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 304,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 304,4 |
| 1656 | 1775,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 2028,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 028,9 |
| 6533 | 785,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 897,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 897,1 |
| 9782 | 78,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 89,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,6 |
| 9781 | 48,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 55,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,4 |
| 2645 | 812,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 928,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 928,7 |
| 2750 | 33,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 37,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,9 |
| 13268 | 102,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 117,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,4 |
| 4351 | 32,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 37,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,1 |
| 4352 | 455,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 520,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 520,4 |
| 4476 | 182,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 208,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208,8 |
| 6895 | 341,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 390,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 390,4 |
| 9412 | 33,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 38,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,1 |
| 9413 | 359,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 410,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 410,8 |
| 2992 | 491,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 561,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 561,1 |
| 10509 | 28,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 32,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,8 |
| 3274 | 230,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 263,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 263,4 |
| 3275 | 28,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 |
| 6954 | 1262,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 1442,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 442,3 |
| 9409 | 30,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 34,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,4 |
| 9410 | 321,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 367,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 367,4 |
| 2768 | 37,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 42,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,4 |
| 2769 | 383,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 438,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 438,1 |
| 2821 | 594,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 678,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 678,9 |
| 4324 | 31,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 36,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,1 |
| 4325 | 689,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 787,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 787,9 |
| 4340 | 30,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 34,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,6 |
| 4496 | 737,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 842,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 842,3 |
| 10321 | 30,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 34,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,6 |
| 10322 | 478,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 546,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 546,4 |
| 4342 | 504,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 576,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 576,4 |
| 4343 | 32,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 37,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,3 |
| 4638 | 282,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 322,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 322,7 |
| 10510 | 3021,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 3452,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 452,3 |
| 4230 | 37,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 42,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,6 |
| 4464 | 873,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 998,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 998,6 |
| 2428 | 33,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 37,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,8 |
| 2429 | 490,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 560,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 560,2 |
| 4423 | 1627,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 1860,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 860,1 |
| 4504 | 957,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 1094,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 094,5 |
| 4507 | 495,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 565,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 565,8 |
| 2844 | 1407,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 1608,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 608,4 |
| 3039 | 998,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 1140,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 140,3 |
| 3040 | 45,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 52,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,1 |
| 4282 | 1396,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 1595,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 595,5 |
| 126 | 111,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 127,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,1 |
| 471 | 73,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 83,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,5 |
| 474 | 83,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 94,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,9 |
| 487 | 302,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 346,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 346,0 |
| 496 | 446,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 509,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 509,6 |
| 499 | 181,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 207,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 207,8 |
| 601 | 682,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 779,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 779,5 |
| 617 | 161,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 185,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185,0 |
| 751 | 340,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 389,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 389,0 |
| 806 | 310,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 354,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 354,3 |
| 847 | 441,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 504,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 504,3 |
| 974 | 742,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 848,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 848,4 |
| 1218 | 123,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 140,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,6 |
| 1230 | 974,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 1113,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 113,1 |
| 1233 | 169,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 193,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 193,6 |
| 1386 | 549,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 628,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 628,1 |
| 1422 | 190,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 217,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 217,6 |
| 1490 | 660,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 754,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 754,1 |
| 1492 | 96,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 |
| 1494 | 112,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 129,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129,0 |
| 1496 | 322,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 368,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 368,4 |
| 2315 | 1838,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 2100,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 100,6 |
| 2677 | 108,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 123,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,7 |
| 2691 | 270,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 309,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 309,5 |
| 2718 | 418,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 478,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 478,6 |
| 2719 | 1386,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 1584,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 584,1 |
| 3012 | 532,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 608,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 608,2 |
| 3084 | 98,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 112,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,7 |
| 3090 | 237,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 271,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 271,4 |
| 3214 | 610,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 697,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 697,2 |
| 4355 | 473,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 540,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 540,9 |
| 4675 | 560,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 640,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 640,0 |
| 4690 | 791,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 904,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 904,4 |
| 5384 | 276,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 315,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 315,6 |
| 5386 | 590,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 675,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 675,2 |
| 5396 | 323,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 370,0 |
| 5398 | 239,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 273,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 273,8 |
| 5426 | 56,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 64,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,0 |
| 5428 | 60,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 68,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,7 |
| 5431 | 775,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 886,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 886,5 |
| 5443 | 262,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 299,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 299,9 |
| 5460 | 1712,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 1956,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 956,6 |
| 5466 | 639,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 731,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 731,0 |
| 5739 | 60,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 69,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,3 |
| 5755 | 776,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 887,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 887,1 |
| 5756 | 82,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 94,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,7 |
| 6337 | 63,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 72,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,1 |
| 6338 | 306,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 350,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,6 |
| 7252 | 356,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 407,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 407,7 |
| 7253 | 251,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 287,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 287,5 |
| 7787 | 229,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 261,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 261,8 |
| 7832 | 252,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 288,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 288,3 |
| 7835 | 1986,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 2270,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 270,1 |
| 7856 | 502,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 573,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 573,7 |
| 8861 | 419,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 479,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 479,2 |
| 9015 | 1141,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 1304,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 304,0 |
| 9100 | 162,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 185,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185,4 |
| 9156 | 397,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 454,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 454,6 |
| 9231 | 58,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 67,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,2 |
| 9244 | 111,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 127,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,5 |
| 9384 | 925,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 1057,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 057,6 |
| 9870 | 280,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 320,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 320,5 |
| 9873 | 375,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 428,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 428,9 |
| 10059 | 246,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 282,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 282,0 |
| 74 | 296,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 338,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 338,4 |
| 116 | 94,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 107,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,6 |
| 399 | 237,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 270,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,8 |
| 415 | 408,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 467,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 467,0 |
| 420 | 299,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 342,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 342,5 |
| 423 | 89,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 102,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,5 |
| 451 | 1314,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 1502,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 502,2 |
| 508 | 454,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 518,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 518,9 |
| 513 | 311,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 355,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 355,5 |
| 516 | 720,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 822,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 822,9 |
| 519 | 166,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 190,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190,7 |
| 882 | 275,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 315,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 315,0 |
| 1282 | 449,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 513,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 513,6 |
| 1301 | 281,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 322,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 322,1 |
| 1307 | 249,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 285,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 285,0 |
| 1310 | 241,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 276,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 276,1 |
| 1320 | 254,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 290,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 290,9 |
| 1323 | 119,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 136,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,1 |
| 1326 | 266,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 304,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 304,0 |
| 1328 | 439,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 501,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 501,6 |
| 1332 | 801,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 915,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 915,8 |
| 1336 | 263,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 300,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,9 |
| 1341 | 586,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 670,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 670,5 |
| 1345 | 457,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 523,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 523,0 |
| 1348 | 185,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 212,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212,3 |
| 1351 | 212,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 243,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 243,3 |
| 1357 | 209,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 239,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 239,6 |
| 1360 | 1292,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 1477,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 477,2 |
| 1362 | 408,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 467,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 467,2 |
| 1365 | 558,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 638,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 638,1 |
| 1371 | 189,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 216,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216,4 |
| 1376 | 188,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 215,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 215,6 |
| 1379 | 263,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 300,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,9 |
| 1381 | 339,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 387,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 387,3 |
| 1395 | 359,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 410,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 410,5 |
| 1398 | 84,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 96,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,6 |
| 1441 | 398,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 455,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 455,2 |
| 1442 | 180,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 205,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 205,8 |
| 1448 | 809,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 924,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 924,4 |
| 1495 | 372,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 425,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 425,8 |
| 1499 | 963,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 1100,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 100,8 |
| 1541 | 196,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 224,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 224,1 |
| 1600 | 920,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 1051,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 051,9 |
| 1675 | 84,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 97,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,0 |
| 1730 | 1133,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 1295,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 295,4 |
| 1768 | 288,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 329,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 329,3 |
| 1777 | 757,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 865,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 865,1 |
| 1813 | 173,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 198,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198,2 |
| 1814 | 218,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
| 1817 | 312,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 357,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 357,6 |
| 1820 | 121,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 139,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139,0 |
| 1822 | 350,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 400,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,4 |
| 1825 | 144,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 165,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165,4 |
| 1950 | 1330,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 1520,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 520,4 |
| 2066 | 99,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 113,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113,1 |
| 2072 | 185,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 211,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 211,5 |
| 2150 | 1217,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 1390,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 390,8 |
| 2203 | 358,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 409,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 409,7 |
| 2238 | 448,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 512,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 512,0 |
| 2322 | 264,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 302,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 302,6 |
| 2329 | 2089,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 2387,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 387,7 |
| 2339 | 574,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 656,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 656,3 |
| 2342 | 174,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 199,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,7 |
| 2407 | 214,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 245,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 245,5 |
| 2486 | 238,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 272,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 272,8 |
| 2490 | 245,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 280,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 280,6 |
| 2495 | 649,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 741,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 741,6 |
| 2532 | 1360,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 1554,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 554,6 |
| 2668 | 120,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 137,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137,9 |
| 2681 | 264,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 302,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 302,6 |
| 2697 | 124,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 142,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142,2 |
| 2700 | 357,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 407,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 407,9 |
| 2728 | 112,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 128,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,2 |
| 2760 | 1359,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 1553,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 553,4 |
| 2845 | 403,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 460,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 460,5 |
| 3096 | 520,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 594,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 594,3 |
| 3211 | 39,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 45,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,6 |
| 3212 | 229,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 261,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 261,8 |
| 3218 | 776,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 887,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 887,5 |
| 3359 | 1289,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 1473,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 473,1 |
| 3466 | 429,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 490,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 490,8 |
| 3715 | 78,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 89,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,4 |
| 3737 | 2047,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 2339,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 339,8 |
| 3958 | 395,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 451,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 451,9 |
| 3962 | 76,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 87,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,0 |
| 4087 | 668,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 764,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 764,0 |
| 4158 | 477,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 546,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 546,0 |
| 4164 | 499,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 571,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 571,1 |
| 4167 | 285,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 326,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 326,2 |
| 4203 | 1433,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 1637,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 637,3 |
| 4218 | 106,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 121,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121,2 |
| 4254 | 77,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 88,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,6 |
| 4372 | 124,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 141,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141,8 |
| 4375 | 203,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 232,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 232,1 |
| 4402 | 235,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 269,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 269,4 |
| 4405 | 230,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 263,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 263,2 |
| 4515 | 803,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 917,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 917,5 |
| 4523 | 166,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 190,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190,1 |
| 4639 | 577,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 659,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 659,3 |
| 4726 | 834,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 953,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 953,3 |
| 5238 | 79,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 90,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,9 |
| 5239 | 762,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 871,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 871,2 |
| 5456 | 1480,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 1692,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 692,1 |
| 5471 | 1408,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 1609,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 609,2 |
| 5527 | 140,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 161,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 161,0 |
| 5543 | 391,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 447,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 447,8 |
| 5577 | 633,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 723,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 723,9 |
| 5611 | 453,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 517,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 517,9 |
| 5633 | 324,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 370,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 370,8 |
| 5637 | 102,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 117,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,0 |
| 5643 | 2576,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 2944,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 944,1 |
| 5695 | 458,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 524,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 524,2 |
| 5736 | 347,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 396,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 396,5 |
| 5750 | 56,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 64,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,8 |
| 5872 | 315,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 360,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,6 |
| 5873 | 269,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 308,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 308,1 |
| 6385 | 557,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 637,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 637,1 |
| 6542 | 128,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 147,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,3 |
| 6720 | 153,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 175,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,6 |
| 6746 | 92,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 105,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,3 |
| 6769 | 481,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 550,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550,3 |
| 6781 | 632,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 722,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 722,1 |
| 6802 | 244,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 278,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 278,9 |
| 6805 | 388,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 444,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 444,4 |
| 6827 | 437,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 499,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 499,8 |
| 6842 | 148,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 169,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 169,7 |
| 6846 | 507,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 579,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 579,5 |
| 6851 | 404,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 462,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 462,5 |
| 6874 | 381,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 435,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 435,4 |
| 7003 | 214,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 244,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 244,5 |
| 7004 | 1771,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 2023,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 023,6 |
| 7025 | 96,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 |
| 7029 | 184,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 210,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,3 |
| 7030 | 355,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 406,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 406,7 |
| 7051 | 453,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 517,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 517,7 |
| 7077 | 629,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 718,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 718,8 |
| 7095 | 36,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 41,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,6 |
| 7153 | 146,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 167,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 167,5 |
| 7184 | 801,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 916,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 916,2 |
| 7205 | 35,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 |
| 7214 | 32,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 36,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,9 |
| 7244 | 834,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 953,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 953,9 |
| 7255 | 374,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 427,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 427,5 |
| 7258 | 93,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 107,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,2 |
| 7264 | 494,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 565,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 565,0 |
| 7272 | 128,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 147,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,3 |
| 7557 | 156,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 179,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 179,3 |
| 7559 | 290,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 332,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 332,1 |
| 7754 | 215,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 246,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 246,5 |
| 7844 | 446,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 510,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 510,4 |
| 8093 | 171,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 196,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196,0 |
| 8095 | 119,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 136,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,1 |
| 8237 | 440,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 503,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 503,5 |
| 8290 | 936,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 1069,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 069,5 |
| 8385 | 315,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 360,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,8 |
| 8386 | 465,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 531,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 531,4 |
| 8466 | 172,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 196,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196,6 |
| 8481 | 216,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 246,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 246,9 |
| 8551 | 428,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 490,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 490,0 |
| 8802 | 422,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 483,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 483,1 |
| 8820 | 242,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 276,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 276,7 |
| 8832 | 88,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 101,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,3 |
| 8839 | 916,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 1047,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 047,7 |
| 8844 | 115,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 131,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,6 |
| 8852 | 504,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 576,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 576,8 |
| 8939 | 83,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 95,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,4 |
| 9019 | 140,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 160,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,6 |
| 9026 | 92,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 106,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,2 |
| 9051 | 96,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 110,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,4 |
| 9080 | 562,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 642,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 642,6 |
| 9114 | 121,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 138,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138,3 |
| 9140 | 181,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 207,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 207,4 |
| 9144 | 133,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 152,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152,6 |
| 9153 | 136,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 156,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,5 |
| 9165 | 273,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 312,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 312,3 |
| 9217 | 186,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 213,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 213,3 |
| 9228 | 150,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 172,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 172,2 |
| 9234 | 105,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 120,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,6 |
| 9241 | 469,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 536,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 536,9 |
| 9247 | 104,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 118,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118,8 |
| 9250 | 203,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 232,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 232,5 |
| 9268 | 137,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 157,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,1 |
| 9310 | 1176,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 1344,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 344,5 |
| 9323 | 425,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 486,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 486,5 |
| 9331 | 1242,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 1419,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 419,3 |
| 9499 | 341,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 390,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 390,2 |
| 9622 | 335,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 383,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 383,7 |
| 9653 | 517,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 591,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 591,7 |
| 9696 | 96,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 110,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,2 |
| 9773 | 1341,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 1532,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 532,4 |
| 9776 | 346,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 396,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 396,1 |
| 9803 | 102,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 117,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,2 |
| 9804 | 660,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 754,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 754,1 |
| 9841 | 141,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 161,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 161,6 |
| 9852 | 152,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 173,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173,8 |
| 9858 | 851,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 973,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 973,3 |
| 9878 | 456,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 521,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 521,2 |
| 9922 | 451,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 515,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 515,5 |
| 9930 | 129,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 148,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,3 |
| 9934 | 388,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 443,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 443,8 |
| 9937 | 875,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 1000,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,6 |
| 9940 | 803,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 918,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 918,5 |
| 9945 | 1065,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 1217,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 217,8 |
| 9948 | 587,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 671,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 671,5 |
| 9951 | 248,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 284,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 284,0 |
| 9979 | 91,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 104,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,1 |
| 10011 | 296,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 339,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 339,0 |
| 10362 | 123,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 140,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,6 |
| 10377 | 693,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 792,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 792,8 |
| 10378 | 475,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 543,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 543,6 |
| 10385 | 59,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 67,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,8 |
| 10387 | 59,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 67,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,4 |
| 10400 | 234,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 268,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 268,1 |
| 10417 | 358,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 409,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 409,1 |
| 10479 | 278,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 318,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 318,3 |
| 10921 | 223,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 254,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 254,9 |
| 13126 | 129,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 147,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,7 |
| 13128 | 248,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 284,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 284,0 |
| 13168 | 90,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 103,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,7 |
| 13180 | 264,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 302,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 302,0 |
| 13182 | 244,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 278,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 278,9 |
| 13184 | 276,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 315,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 315,6 |
| 13186 | 264,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 302,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 302,0 |
| 13187 | 117,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 134,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134,3 |
| 13189 | 108,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 123,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,9 |
| 13191 | 100,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 114,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114,3 |
| 13193 | 100,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 114,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114,7 |
| 13195 | 104,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 118,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118,8 |
| 13197 | 123,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 141,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141,6 |
| 13213 | 136,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 156,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,5 |
| 13215 | 314,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 359,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 359,8 |
| 13307 | 216,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 247,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 247,1 |
| 13309 | 164,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 188,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 188,1 |
| 1403 | 1104,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 1262,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 262,0 |
| 1410 | 157,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 179,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 179,9 |
| 1747 | 1618,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 1849,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 849,6 |
| 3016 | 808,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 923,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 923,2 |
| 3402 | 584,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 667,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 667,5 |
| 3442 | 107,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 122,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122,5 |
| 3975 | 649,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 741,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 741,8 |
| 6610 | 121,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 138,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138,8 |
| 7166 | 122,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 139,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139,8 |
| 8239 | 81,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 93,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,1 |
| 8287 | 340,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 388,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 388,7 |
| 8460 | 744,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 851,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 851,0 |
| 8822 | 339,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 387,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 387,5 |
| 8934 | 234,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 267,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 267,5 |
| 9311 | 626,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 715,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 715,8 |
| 12991 | 336,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 384,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 384,7 |
| 1109 | 1334,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 1524,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 524,4 |
| 1406 | 245,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 280,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 280,8 |
| 3215 | 29,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 33,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,8 |
| 3445 | 878,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 1003,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 003,4 |
| 5845 | 122,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 139,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139,6 |
| 6055 | 184,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 210,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,9 |
| 9088 | 551,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 629,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 629,6 |
| 9095 | 756,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 864,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 864,3 |
| 9121 | 460,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 525,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 525,7 |
| 9162 | 145,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 166,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,7 |
| 9336 | 140,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 160,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,1 |
| 9974 | 342,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 391,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 391,8 |
| 10068 | 265,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 303,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303,8 |
| 12904 | 308,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 352,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 352,7 |
| 13012 | 106,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 122,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122,0 |
| 13016 | 115,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 131,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,6 |
| 13093 | 131,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 149,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149,8 |
| 13154 | 141,2 | 2017 | 0 | 0,0 | 161,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 161,4 |
| 933 | 544,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 622,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 622,0 |
| 3272 | 350,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 400,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,6 |
| 5839 | 588,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 672,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 672,2 |
| 7011 | 1534,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 1753,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 753,2 |
| 7250 | 711,3 | 2017 | 0 | 0,0 | 812,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 812,7 |
| 9695 | 53,5 | 2017 | 0 | 0,0 | 61,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,1 |
| 9770 | 63,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 72,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,7 |
| 9772 | 56,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 |
| 9840 | 57,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 65,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,8 |
| 9851 | 61,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 70,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,7 |
| 9869 | 58,0 | 2017 | 0 | 0,0 | 66,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,2 |
| 9921 | 73,8 | 2017 | 0 | 0,0 | 84,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,4 |
| 9931 | 53,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 61,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,5 |
| 9933 | 60,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 69,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,3 |
| 9936 | 62,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 71,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,3 |
| 9939 | 68,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 77,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,8 |
| 9944 | 57,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 65,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,6 |
| 9947 | 54,4 | 2017 | 0 | 0,0 | 62,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,1 |
| 10067 | 54,6 | 2017 | 0 | 0,0 | 62,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,3 |
| 12876 | 132,7 | 2017 | 0 | 0,0 | 151,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151,6 |
| 12882 | 123,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 141,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141,6 |
| 12886 | 123,9 | 2017 | 0 | 0,0 | 141,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141,6 |
| 12894 | 124,1 | 2017 | 0 | 0,0 | 141,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141,8 |
| 12930 | 117,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 142,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142,4 |
| 13069 | 153,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 186,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 186,1 |
| 13277 | 395,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 479,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 479,7 |
| 1491 | 501,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 608,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 608,2 |
| 2755 | 88,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 107,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,1 |
| 6894 | 1826,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 2216,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 216,4 |
| 12952 | 187,8 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 227,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 227,8 |
| 7187 | 209,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 254,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 254,2 |
| 182 | 55,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 67,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,1 |
| 183 | 307,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 373,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 373,0 |
| 426 | 134,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 162,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 162,7 |
| 437 | 168,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 204,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204,7 |
| 459 | 423,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 513,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 513,5 |
| 465 | 2176,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 2641,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 641,1 |
| 484 | 1310,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1590,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 590,2 |
| 537 | 76,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 92,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,4 |
| 542 | 395,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 479,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 479,9 |
| 1059 | 1165,8 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1414,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 414,7 |
| 1435 | 113,9 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 138,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138,3 |
| 1466 | 239,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 290,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 290,2 |
| 1568 | 380,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 461,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 461,8 |
| 1816 | 296,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 359,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 359,8 |
| 1821 | 290,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 352,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 352,5 |
| 1984 | 1086,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1318,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 318,0 |
| 2116 | 560,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 679,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 679,9 |
| 2147 | 115,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 |
| 2529 | 492,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 597,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 597,4 |
| 2662 | 606,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 736,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 736,1 |
| 3034 | 730,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 885,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 885,9 |
| 3921 | 1065,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1292,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 292,4 |
| 4091 | 1027,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1246,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 246,8 |
| 4232 | 671,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 815,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 815,1 |
| 5461 | 843,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1023,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 023,5 |
| 5770 | 924,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1121,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 121,3 |
| 6766 | 165,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 200,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,6 |
| 6999 | 156,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 190,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190,2 |
| 7007 | 1192,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1446,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 446,7 |
| 7188 | 1349,9 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1638,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 638,0 |
| 8284 | 910,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1104,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 104,2 |
| 8609 | 1122,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1361,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 361,5 |
| 8748 | 939,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1139,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 139,9 |
| 8993 | 95,9 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 116,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116,4 |
| 8995 | 106,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 129,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129,4 |
| 9031 | 166,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 201,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 201,7 |
| 9857 | 62,8 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 76,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,2 |
| 9867 | 137,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 166,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,6 |
| 10031 | 62,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 75,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,9 |
| 10051 | 1126,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1367,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 367,1 |
| 10467 | 73,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 89,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,4 |
| 10468 | 604,9 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 734,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 734,0 |
| 12840 | 788,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 956,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 956,8 |
| 13124 | 268,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 325,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 325,4 |
| 13479 | 116,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 141,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141,3 |
| 13485 | 172,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 208,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208,8 |
| 13487 | 64,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 78,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,3 |
| 530 | 251,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 305,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 305,1 |
| 534 | 1401,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1700,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 700,7 |
| 1297 | 625,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 759,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 759,1 |
| 1738 | 295,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 358,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 358,8 |
| 1979 | 655,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 795,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 795,0 |
| 2022 | 96,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 117,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,1 |
| 2290 | 1006,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1221,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 221,2 |
| 2832 | 318,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 386,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 386,2 |
| 6615 | 1706,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 2070,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 070,7 |
| 6643 | 604,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 732,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 732,9 |
| 7192 | 622,9 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 755,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 755,8 |
| 9150 | 781,9 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 948,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 948,8 |
| 9401 | 822,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 997,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 997,9 |
| 10300 | 228,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 277,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 277,4 |
| 10303 | 712,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 864,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 864,4 |
| 10305 | 103,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 125,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,1 |
| 9308 | 531,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 644,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 644,4 |
| 12979 | 82,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,5 |
| 12983 | 67,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 81,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,4 |
| 13100 | 90,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 109,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,5 |
| 13102 | 121,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 147,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,4 |
| 13296 | 224,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 271,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 271,8 |
| 13298 | 316,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 384,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 384,3 |
| 13302 | 141,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 171,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 171,2 |
| 13304 | 237,9 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 288,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 288,6 |
| 14054 | 208,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 252,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 252,5 |
| 14056 | 198,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 240,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,8 |
| 1295 | 85,8 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 104,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,1 |
| 2217 | 908,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1102,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 102,0 |
| 2325 | 511,9 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 621,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 621,2 |
| 2338 | 482,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 584,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 584,9 |
| 2421 | 97,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 118,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118,6 |
| 2762 | 88,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 107,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,1 |
| 2763 | 28,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 34,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,2 |
| 2776 | 687,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 833,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 833,9 |
| 3719 | 1925,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 2336,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 336,2 |
| 3833 | 104,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 127,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,0 |
| 3852 | 388,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 471,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 471,7 |
| 6047 | 707,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 858,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 858,8 |
| 7142 | 554,9 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 673,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 673,4 |
| 8511 | 161,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 195,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195,6 |
| 8514 | 84,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 102,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,8 |
| 8719 | 3349,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 4064,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 064,0 |
| 9082 | 104,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 126,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,8 |
| 9198 | 152,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 185,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185,2 |
| 9420 | 649,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 788,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 788,3 |
| 12850 | 117,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 142,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142,8 |
| 12854 | 148,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 179,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 179,6 |
| 12856 | 220,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 267,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 267,2 |
| 12901 | 403,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 489,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 489,2 |
| 12911 | 126,8 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 153,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,8 |
| 12915 | 136,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 165,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165,1 |
| 12919 | 160,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 194,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 194,5 |
| 13018 | 1721,8 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 2089,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 089,3 |
| 13089 | 111,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 135,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135,0 |
| 13455 | 322,8 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 391,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 391,6 |
| 936 | 327,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 397,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 397,3 |
| 2328 | 1838,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 2230,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 230,9 |
| 2499 | 213,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 259,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 259,2 |
| 7017 | 948,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1151,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 151,1 |
| 7653 | 1338,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1623,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 623,7 |
| 8817 | 580,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 703,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 703,9 |
| 12890 | 110,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 133,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133,5 |
| 12896 | 180,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 219,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 219,0 |
| 12924 | 87,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 106,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,5 |
| 12928 | 82,9 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 100,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,6 |
| 13052 | 129,8 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 157,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,5 |
| 13056 | 117,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 142,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142,4 |
| 13060 | 114,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 139,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139,1 |
| 13064 | 110,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 134,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134,2 |
| 13074 | 304,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 369,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 369,6 |
| 13078 | 129,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 157,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,3 |
| 13082 | 141,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 171,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 171,2 |
| 13249 | 142,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 172,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 172,5 |
| 13253 | 141,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 171,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 171,8 |
| 13258 | 168,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 203,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 203,8 |
| 13264 | 126,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 153,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,6 |
| 13273 | 154,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 187,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 187,6 |
| 13620 | 112,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 136,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,1 |
| 13682 | 158,9 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 192,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 192,8 |
| 9333 | 466,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 566,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 566,3 |
| 12942 | 110,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 133,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133,5 |
| 12950 | 103,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 125,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,3 |
| 13329 | 131,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 159,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159,7 |
| 13335 | 72,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 87,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,6 |
| 13337 | 70,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 |
| 13339 | 114,8 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 139,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139,3 |
| 12966 | 62,8 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 76,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,2 |
| 12970 | 100,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 122,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122,3 |
| 481 | 248,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 301,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 301,2 |
| 1277 | 779,8 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 946,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 946,2 |
| 1719 | 346,8 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 420,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 420,9 |
| 1724 | 890,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1080,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 080,8 |
| 3838 | 1652,8 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 2005,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 005,6 |
| 4328 | 2131,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 2585,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 585,9 |
| 5531 | 1791,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 2173,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 173,7 |
| 5635 | 241,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 293,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 293,0 |
| 6816 | 251,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 304,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 304,7 |
| 7150 | 668,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 810,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 810,8 |
| 7254 | 400,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 485,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 485,8 |
| 8990 | 946,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1148,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 148,5 |
| 9317 | 441,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 536,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 536,0 |
| 9342 | 2036,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 2471,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 471,0 |
| 9451 | 573,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 695,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 695,7 |
| 9452 | 115,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 139,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139,6 |
| 9496 | 143,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 174,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 174,4 |
| 9497 | 58,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 70,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,8 |
| 12837 | 360,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 437,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 437,1 |
| 13211 | 166,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 201,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 201,9 |
| 3907 | 71,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 86,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,6 |
| 3908 | 624,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 757,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 757,5 |
| 4624 | 382,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 463,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 463,7 |
| 8807 | 94,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 114,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114,2 |
| 9826 | 57,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 69,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,5 |
| 10140 | 1280,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1553,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 553,8 |
| 12981 | 132,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 160,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,6 |
| 12985 | 299,9 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 363,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 363,9 |
| 12987 | 417,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 506,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 506,1 |
| 12989 | 64,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 78,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,1 |
| 13098 | 349,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 424,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 424,3 |
| 13300 | 302,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 367,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 367,0 |
| 296 | 1962,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 2381,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 381,5 |
| 549 | 110,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 133,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133,5 |
| 1716 | 351,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 426,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 426,3 |
| 2743 | 97,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 117,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,9 |
| 2744 | 30,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 36,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,6 |
| 2758 | 24,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 29,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,9 |
| 2766 | 620,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 752,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 752,3 |
| 3240 | 1419,9 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1723,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 723,0 |
| 3277 | 526,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 639,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 639,2 |
| 4229 | 409,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 496,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 496,8 |
| 4339 | 180,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 219,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 219,2 |
| 4428 | 928,9 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1127,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 127,1 |
| 5655 | 273,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 331,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 331,9 |
| 5812 | 153,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 185,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185,7 |
| 5813 | 573,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 695,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 695,4 |
| 7091 | 682,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 828,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 828,3 |
| 7180 | 1439,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1746,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 746,4 |
| 8013 | 1070,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1299,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 299,1 |
| 8029 | 156,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 189,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 189,3 |
| 8328 | 127,9 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 155,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,1 |
| 8555 | 139,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 169,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 169,0 |
| 8721 | 78,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 95,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,4 |
| 8722 | 286,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 347,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 347,9 |
| 9086 | 314,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 381,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 381,7 |
| 9159 | 958,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1162,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 162,8 |
| 9195 | 120,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 146,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,1 |
| 9213 | 607,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 737,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 737,4 |
| 9345 | 658,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 799,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 799,1 |
| 9381 | 550,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 667,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 667,5 |
| 9757 | 1436,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1743,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 743,1 |
| 9758 | 277,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 336,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 336,7 |
| 9792 | 178,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 216,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216,2 |
| 10350 | 230,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 280,0 |
| 10437 | 548,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 664,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 664,9 |
| 12848 | 316,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 383,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 383,6 |
| 12852 | 204,9 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 248,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 248,6 |
| 12899 | 232,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 282,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 282,2 |
| 12906 | 214,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 260,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260,5 |
| 12909 | 174,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 211,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 211,6 |
| 12913 | 133,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 161,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 161,9 |
| 13010 | 415,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 504,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 504,2 |
| 13014 | 324,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 394,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 394,0 |
| 13095 | 588,8 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 714,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 714,5 |
| 13132 | 118,8 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 144,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144,1 |
| 13134 | 298,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 361,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 361,6 |
| 13152 | 160,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 195,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195,0 |
| 13453 | 227,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 275,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 275,7 |
| 153 | 933,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1132,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 132,7 |
| 1065 | 189,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230,0 |
| 2345 | 125,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 152,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152,1 |
| 2412 | 309,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 375,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 375,2 |
| 2595 | 941,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1142,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 142,0 |
| 2740 | 382,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 463,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 463,5 |
| 2746 | 412,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 500,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,7 |
| 2747 | 28,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 34,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,2 |
| 2749 | 529,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 642,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 642,2 |
| 3198 | 349,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 423,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 423,5 |
| 4666 | 340,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 413,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 413,1 |
| 6654 | 1092,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1326,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 326,0 |
| 6721 | 1031,9 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1252,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 252,2 |
| 6824 | 1506,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1827,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 827,5 |
| 7033 | 674,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 818,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 818,3 |
| 7084 | 1766,8 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 2143,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 143,9 |
| 7158 | 918,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1113,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 113,9 |
| 8612 | 299,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 363,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 363,5 |
| 8816 | 162,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 197,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 197,1 |
| 8887 | 946,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1148,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 148,5 |
| 9168 | 139,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 169,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 169,2 |
| 9875 | 80,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 97,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,8 |
| 9876 | 69,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 84,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,4 |
| 9927 | 61,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 74,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,9 |
| 10213 | 388,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 471,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 471,5 |
| 10218 | 206,8 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 251,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 251,0 |
| 12892 | 169,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 205,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 205,1 |
| 12926 | 151,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 183,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183,7 |
| 13050 | 162,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 196,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196,9 |
| 13062 | 213,8 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 259,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 259,4 |
| 13066 | 243,9 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 296,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 296,0 |
| 13071 | 143,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 173,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173,8 |
| 13080 | 213,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 259,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 259,2 |
| 13084 | 273,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 332,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 332,1 |
| 13113 | 120,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 146,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,5 |
| 13115 | 211,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 256,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 256,4 |
| 13117 | 330,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 401,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 401,2 |
| 13119 | 82,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,8 |
| 13138 | 105,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 128,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,3 |
| 13142 | 83,8 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 101,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,7 |
| 13144 | 209,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 254,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 254,2 |
| 13233 | 183,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 222,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 222,0 |
| 13235 | 123,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 149,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149,9 |
| 13237 | 118,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 143,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143,5 |
| 13238 | 136,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 165,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165,3 |
| 13240 | 116,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 141,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141,5 |
| 13242 | 368,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 446,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 446,6 |
| 13246 | 309,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 375,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 375,2 |
| 13248 | 306,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 372,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 372,0 |
| 13251 | 173,9 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 211,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 211,0 |
| 13255 | 183,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 222,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 222,0 |
| 13260 | 414,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 503,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 503,1 |
| 13262 | 215,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 261,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 261,6 |
| 13266 | 256,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 310,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 310,9 |
| 13270 | 255,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 309,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 309,4 |
| 13326 | 220,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 267,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 267,7 |
| 13614 | 158,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 192,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 192,6 |
| 13616 | 155,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 188,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 188,5 |
| 13618 | 104,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 126,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,4 |
| 13680 | 315,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 382,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 382,3 |
| 8347 | 906,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1100,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 100,3 |
| 12946 | 129,8 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 157,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,5 |
| 12948 | 725,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 880,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 880,2 |
| 12972 | 346,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 420,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 420,2 |
| 12975 | 116,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 141,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141,3 |
| 1292 | 440,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 534,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 534,7 |
| 1478 | 744,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 902,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 902,9 |
| 2114 | 1137,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1380,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 380,1 |
| 2275 | 1785,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 2166,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 166,2 |
| 3378 | 936,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1136,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 136,2 |
| 3422 | 1160,8 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1408,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 408,6 |
| 3982 | 115,9 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 140,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,6 |
| 4014 | 1103,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1338,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 338,7 |
| 4222 | 110,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 133,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133,7 |
| 4348 | 30,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 37,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,2 |
| 4349 | 241,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 292,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 292,8 |
| 7243 | 532,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 645,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 645,9 |
| 9395 | 426,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 517,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 517,6 |
| 9508 | 1859,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 2256,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 256,4 |
| 9558 | 974,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1182,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 182,1 |
| 9837 | 2701,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 3277,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 277,9 |
| 13091 | 367,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 445,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 445,7 |
| 13131 | 121,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 147,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,4 |
| 133 | 294,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 357,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 357,5 |
| 1195 | 35,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 43,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,1 |
| 1640 | 214,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 259,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 259,9 |
| 1728 | 1051,9 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1276,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 276,4 |
| 1801 | 1441,9 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1749,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 749,6 |
| 2300 | 705,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 855,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 855,6 |
| 2472 | 891,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1081,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 081,5 |
| 2507 | 1336,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1621,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 621,3 |
| 3364 | 99,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 121,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121,0 |
| 3392 | 31,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 37,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,9 |
| 3393 | 141,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 171,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 171,4 |
| 3404 | 30,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 36,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,8 |
| 3405 | 94,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 114,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114,9 |
| 3407 | 30,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 37,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,2 |
| 3408 | 142,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 172,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 172,9 |
| 5498 | 928,9 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1127,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 127,1 |
| 5806 | 307,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 372,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 372,8 |
| 7238 | 893,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1084,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 084,1 |
| 8298 | 593,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 719,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 719,7 |
| 9487 | 2505,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 3040,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 040,1 |
| 9860 | 48,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 58,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,4 |
| 9861 | 74,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 |
| 9924 | 56,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 68,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,6 |
| 9925 | 258,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 313,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 313,3 |
| 9965 | 827,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1003,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 003,6 |
| 9970 | 832,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1010,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 010,5 |
| 10012 | 1358,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1648,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 648,2 |
| 10276 | 990,9 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1202,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 202,4 |
| 10336 | 188,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 228,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 228,3 |
| 12874 | 124,8 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 151,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151,5 |
| 12880 | 138,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 167,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 167,7 |
| 12884 | 146,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 177,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 177,9 |
| 12888 | 129,8 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 157,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,5 |
| 12922 | 319,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 387,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 387,5 |
| 13054 | 123,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 149,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149,5 |
| 13058 | 155,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 188,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 188,2 |
| 13076 | 228,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 277,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 277,2 |
| 13105 | 238,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 288,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 288,9 |
| 13107 | 242,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 293,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 293,6 |
| 13111 | 449,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 545,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 545,1 |
| 13140 | 437,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 530,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 530,8 |
| 13227 | 319,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 387,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 387,3 |
| 13231 | 395,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 479,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 479,3 |
| 13275 | 483,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 586,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 586,2 |
| 6870 | 223,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 270,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,7 |
| 107 | 136,8 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 166,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,0 |
| 2431 | 753,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 913,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 913,8 |
| 2432 | 30,8 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 37,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,4 |
| 3236 | 178,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 216,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216,2 |
| 3425 | 31,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 37,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,9 |
| 3706 | 280,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 340,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 340,4 |
| 4154 | 584,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 709,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 709,3 |
| 7020 | 378,9 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 459,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 459,8 |
| 7266 | 193,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 234,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 234,6 |
| 9257 | 927,8 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1125,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 125,8 |
| 10335 | 1073,8 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1303,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 303,0 |
| 13137 | 155,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 188,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 188,7 |
| 13225 | 213,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 258,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 258,8 |
| 13229 | 236,8 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 287,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 287,4 |
| 13324 | 263,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 319,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 319,4 |
| 1286 | 752,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 912,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 912,5 |
| 1432 | 29,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 35,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,9 |
| 1457 | 409,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 497,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 497,0 |
| 2228 | 284,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 345,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 345,3 |
| 4223 | 323,8 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 392,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 392,9 |
| 4224 | 269,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 326,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 326,7 |
| 6666 | 61,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 74,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,9 |
| 9192 | 1512,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1834,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 834,7 |
| 12940 | 327,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 397,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 397,3 |
| 12944 | 138,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 167,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 167,7 |
| 13217 | 383,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 465,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 465,0 |
| 13219 | 145,9 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 177,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 177,0 |
| 13221 | 302,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 366,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 366,8 |
| 13331 | 306,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 372,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 372,2 |
| 13333 | 350,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 425,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 425,0 |
| 2121 | 1025,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1244,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 244,6 |
| 3457 | 551,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 668,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 668,8 |
| 3458 | 839,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1018,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 018,7 |
| 6325 | 835,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1013,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 013,9 |
| 6330 | 878,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1065,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 065,4 |
| 7019 | 181,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 220,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,3 |
| 7072 | 504,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 612,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 612,3 |
| 8324 | 1021,9 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1240,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 240,1 |
| 8462 | 1038,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1260,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 260,4 |
| 9392 | 204,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 247,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 247,8 |
| 9398 | 1614,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1959,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 959,3 |
| 10127 | 1241,8 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1506,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 506,9 |
| 12960 | 460,8 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 559,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 559,1 |
| 12962 | 172,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 208,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208,8 |
| 12964 | 278,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 337,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 337,5 |
| 12968 | 201,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 243,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 243,9 |
| 10294 | 31,9 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 38,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,7 |
| 2462 | 565,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 685,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 685,8 |
| 3410 | 30,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 36,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,4 |
| 3411 | 1662,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 2016,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 016,7 |
| 3420 | 1198,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1454,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 454,1 |
| 7046 | 34,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 41,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,5 |
| 7195 | 779,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 946,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 946,0 |
| 7235 | 658,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 798,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 798,9 |
| 10292 | 516,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 626,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 626,9 |
| 3454 | 2248,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 2728,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 728,2 |
| 9646 | 467,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 567,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 567,6 |
| 4857 | 425,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 516,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 516,1 |
| 7074 | 166,9 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 202,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 202,5 |
| 7075 | 44,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 54,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,1 |
| 8232 | 43,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 52,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,3 |
| 8340 | 832,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1010,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 010,3 |
| 8346 | 580,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 704,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 704,1 |
| 2553 | 992,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1204,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 204,5 |
| 2554 | 763,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 926,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 926,7 |
| 3452 | 1109,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1346,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 346,0 |
| 13036 | 226,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 274,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 274,6 |
| 674 | 30,8 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 37,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,4 |
| 675 | 972,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1180,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 180,3 |
| 1374 | 31,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 38,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,3 |
| 1424 | 846,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1026,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 026,7 |
| 3924 | 32,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 39,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,2 |
| 3925 | 704,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 855,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 855,1 |
| 3430 | 31,9 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 38,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,7 |
| 3431 | 178,9 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 217,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 217,0 |
| 13024 | 166,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 201,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 201,7 |
| 13026 | 107,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 130,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,3 |
| 13030 | 110,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 133,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133,5 |
| 13032 | 212,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 257,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 257,9 |
| 13034 | 90,9 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 110,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,4 |
| 8295 | 33,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 40,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,9 |
| 8296 | 126,8 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 153,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,8 |
| 2437 | 30,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 36,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,8 |
| 2438 | 336,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 407,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 407,9 |
| 9070 | 105,9 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 128,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,5 |
| 9071 | 32,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 39,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,4 |
| 3280 | 32,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 38,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,9 |
| 3281 | 1243,8 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1509,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 509,2 |
| 13022 | 136,8 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 166,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,0 |
| 13028 | 141,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 171,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 171,4 |
| 8229 | 61,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 74,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,2 |
| 8230 | 2338,8 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 2838,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 838,0 |
| 8342 | 1958,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 2376,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 376,8 |
| 10366 | 2445,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 2967,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 967,4 |
| 12813 | 227,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 275,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 275,9 |
| 13684 | 285,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 346,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 346,4 |
| 13686 | 248,9 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 302,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 302,1 |
| 13518 | 73,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 89,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,4 |
| 13520 | 73,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 89,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,1 |
| 13522 | 62,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 75,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,7 |
| 13524 | 64,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 77,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,7 |
| 13706 | 92,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 112,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,3 |
| 13728 | 136,8 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 166,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,0 |
| 10286 | 30,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 36,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,6 |
| 10287 | 262,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 318,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 318,3 |
| 13516 | 199,9 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 242,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 242,6 |
| 13525 | 146,9 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 178,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178,3 |
| 13700 | 161,9 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 196,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196,5 |
| 13702 | 112,9 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 137,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137,0 |
| 13704 | 238,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 289,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 289,3 |
| 13726 | 196,9 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 238,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 238,9 |
| 3433 | 29,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 35,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,7 |
| 3434 | 303,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 367,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 367,6 |
| 9502 | 100,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 121,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121,8 |
| 10329 | 1098,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1332,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 332,7 |
| 13512 | 221,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 268,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 268,5 |
| 13514 | 289,8 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 351,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 351,6 |
| 3707 | 756,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 917,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 917,4 |
| 9504 | 938,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1138,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 138,6 |
| 13508 | 159,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 193,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 193,0 |
| 13510 | 216,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 262,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 262,3 |
| 1408 | 713,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 866,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 866,0 |
| 1421 | 1309,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1589,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 589,3 |
| 2831 | 1896,9 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 2301,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 301,8 |
| 2838 | 718,9 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 872,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 872,4 |
| 10225 | 100,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 121,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121,3 |
| 9350 | 43,8 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 53,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,2 |
| 9351 | 1081,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1312,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 312,4 |
| 13674 | 306,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 371,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 371,3 |
| 13671 | 158,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 192,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 192,4 |
| 1061 | 164,9 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 200,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,1 |
| 1062 | 29,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 35,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,9 |
| 14126 | 96,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 116,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116,8 |
| 13676 | 281,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 341,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 341,0 |
| 13669 | 174,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 211,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 211,4 |
| 13641 | 121,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 147,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,4 |
| 357 | 866,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1051,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 051,4 |
| 13841 | 132,8 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 161,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 161,2 |
| 13843 | 133,9 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 162,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 162,5 |
| 13845 | 113,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 137,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137,6 |
| 13863 | 285,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 346,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 346,4 |
| 13866 | 96,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 116,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116,8 |
| 13868 | 96,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 116,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116,8 |
| 13869 | 285,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 346,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 346,2 |
| 14178 | 128,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 155,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,8 |
| 14185 | 126,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 153,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,2 |
| 4701 | 33,9 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 41,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,1 |
| 4702 | 864,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1049,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 049,0 |
| 10339 | 135,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 164,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 164,2 |
| 6076 | 29,8 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 36,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,1 |
| 6077 | 1023,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1242,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 242,2 |
| 10223 | 70,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 85,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,7 |
| 10290 | 1180,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1432,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 432,4 |
| 10338 | 702,9 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 853,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 853,0 |
| 13643 | 100,9 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 122,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122,5 |
| 13645 | 209,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 253,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 253,6 |
| 8456 | 583,8 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 708,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 708,4 |
| 8457 | 28,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 34,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,6 |
| 10289 | 33,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 40,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,2 |
| 13461 | 158,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 192,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 192,6 |
| 13846 | 495,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 601,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 601,5 |
| 13858 | 292,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 354,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 354,4 |
| 13864 | 99,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 121,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121,0 |
| 13865 | 352,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 427,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 427,3 |
| 13867 | 283,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 344,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 344,0 |
| 14103 | 421,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 511,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 511,3 |
| 14114 | 98,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 119,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,4 |
| 14116 | 97,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 118,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118,6 |
| 14118 | 90,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 109,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,3 |
| 14120 | 76,9 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 93,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,3 |
| 14122 | 77,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 93,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,9 |
| 14124 | 72,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 87,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,6 |
| 14170 | 125,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 152,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152,1 |
| 14174 | 158,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 191,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 191,7 |
| 14182 | 136,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 165,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165,3 |
| 14184 | 717,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 870,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 870,1 |
| 9403 | 776,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 942,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 942,5 |
| 9404 | 31,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 37,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,9 |
| 13638 | 228,8 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 277,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 277,6 |
| 13640 | 333,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 404,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 404,8 |
| 9644 | 303,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 368,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 368,3 |
| 13463 | 155,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 188,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 188,5 |
| 13842 | 429,9 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 521,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 521,7 |
| 13844 | 453,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 549,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 549,8 |
| 14105 | 401,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 486,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 486,6 |
| 14107 | 343,8 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 417,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 417,2 |
| 14176 | 471,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 571,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 571,7 |
| 14180 | 483,8 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 587,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 587,0 |
| 2403 | 35,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 42,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,8 |
| 2404 | 505,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 613,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 613,4 |
| 3383 | 598,8 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 726,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 726,6 |
| 3384 | 31,9 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 38,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,7 |
| 3386 | 1953,8 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 2370,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 370,9 |
| 3387 | 30,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 36,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,6 |
| 4214 | 126,8 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 153,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,8 |
| 13856 | 196,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 238,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 238,7 |
| 14102 | 288,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 350,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,3 |
| 14109 | 368,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 447,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 447,3 |
| 14111 | 269,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 326,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 326,9 |
| 14172 | 538,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 653,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 653,2 |
| 14186 | 344,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 417,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 417,4 |
| 5494 | 821,9 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 997,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 997,3 |
| 7991 | 36,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 43,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,7 |
| 7992 | 138,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 167,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 167,5 |
| 13659 | 216,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 262,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 262,7 |
| 14241 | 101,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 122,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122,9 |
| 14140 | 119,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 145,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 145,2 |
| 14225 | 121,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 147,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,4 |
| 14229 | 155,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 188,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 188,2 |
| 14239 | 1107,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1343,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 343,7 |
| 2836 | 462,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 561,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 561,3 |
| 7749 | 1274,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1546,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 546,7 |
| 13655 | 222,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 269,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 269,4 |
| 13657 | 109,8 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 133,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133,3 |
| 13807 | 93,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 112,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,9 |
| 13811 | 132,8 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 161,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 161,2 |
| 13815 | 133,9 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 162,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 162,5 |
| 13819 | 113,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 137,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137,6 |
| 13821 | 495,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 601,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 601,5 |
| 13825 | 87,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 106,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,2 |
| 13829 | 99,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 121,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121,0 |
| 13833 | 96,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 116,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116,8 |
| 13835 | 283,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 344,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 344,3 |
| 13837 | 96,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 116,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116,8 |
| 13839 | 285,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 346,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 346,0 |
| 14131 | 98,6 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 119,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,7 |
| 14132 | 465,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 564,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 564,3 |
| 14136 | 120,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 145,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 145,8 |
| 14144 | 129,8 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 157,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,5 |
| 14146 | 504,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 612,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 612,1 |
| 14213 | 117,9 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 143,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143,0 |
| 14217 | 118,8 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 144,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144,1 |
| 14221 | 128,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 155,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,4 |
| 14233 | 112,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 136,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,1 |
| 9631 | 51,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 62,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,7 |
| 9632 | 51,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 62,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,1 |
| 13813 | 429,9 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 521,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 521,7 |
| 13817 | 453,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 549,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 549,8 |
| 13831 | 352,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 427,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 427,3 |
| 14129 | 172,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 209,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 209,2 |
| 14138 | 571,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 693,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 693,1 |
| 14142 | 392,3 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 476,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 476,0 |
| 14223 | 449,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 545,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 545,7 |
| 14227 | 402,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 488,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 488,4 |
| 14231 | 474,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 575,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 575,3 |
| 7668 | 548,1 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 665,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 665,1 |
| 7669 | 719,2 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 872,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 872,7 |
| 7705 | 411,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 499,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 499,2 |
| 7721 | 370,5 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 449,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 449,6 |
| 7774 | 28,9 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 35,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,1 |
| 7775 | 296,4 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 359,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 359,6 |
| 13805 | 540,8 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 656,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 656,3 |
| 13809 | 382,8 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 464,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 464,6 |
| 13823 | 449,0 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 544,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 544,8 |
| 13827 | 285,7 | 2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 346,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 346,6 |
| 14134 | 375,5 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 478,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 478,8 |
| 14219 | 471,5 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 601,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 601,2 |
| 7696 | 291,9 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 372,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 372,2 |
| 7698 | 652,0 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 831,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 831,3 |
| 7701 | 412,5 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 526,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 526,0 |
| 7702 | 453,5 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 578,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 578,3 |
| 5495 | 484,4 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 617,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 617,7 |
| 896 | 41,7 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,1 |
| 897 | 929,2 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1184,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 184,8 |
| 7564 | 1479,8 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1886,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 886,9 |
| 7566 | 1097,3 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1399,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 399,2 |
| 8135 | 1046,7 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1334,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 334,7 |
| 8136 | 50,1 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,9 |
| 9105 | 37,4 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,7 |
| 1572 | 31,4 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 |
| 4537 | 531,2 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 677,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 677,3 |
| 13698 | 157,3 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,5 |
| 14021 | 76,3 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,3 |
| 14023 | 66,5 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,8 |
| 14025 | 62,6 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,8 |
| 14029 | 83,8 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,9 |
| 14031 | 93,8 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,6 |
| 2835 | 937,1 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1194,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 194,8 |
| 4651 | 810,6 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1033,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 033,6 |
| 9656 | 1883,9 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2402,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 402,2 |
| 3413 | 32,8 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,8 |
| 3414 | 639,8 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 815,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 815,8 |
| 10120 | 423,5 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 540,0 |
| 13695 | 141,2 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,1 |
| 13697 | 193,7 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 246,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 246,9 |
| 6079 | 29,1 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,1 |
| 10073 | 47,8 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,9 |
| 14014 | 492,3 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 627,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 627,8 |
| 14027 | 78,1 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,6 |
| 9585 | 1040,7 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1327,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 327,0 |
| 9586 | 49,2 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,8 |
| 13693 | 261,8 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 333,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 333,8 |
| 6084 | 489,8 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 624,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 624,6 |
| 14007 | 187,6 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 239,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 239,2 |
| 14012 | 345,4 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 440,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 440,4 |
| 14017 | 86,7 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,5 |
| 14019 | 69,5 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,7 |
| 6678 | 157,1 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,3 |
| 6679 | 33,7 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 |
| 14008 | 524,1 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 668,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 668,3 |
| 14010 | 702,9 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 896,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 896,3 |
| 4641 | 1392,7 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1775,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 775,8 |
| 1830 | 1465,8 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1869,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 869,0 |
| 3977 | 39,7 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,7 |
| 3978 | 2988,0 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3810,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 810,0 |
| 5746 | 70,4 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,8 |
| 5748 | 97,7 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,6 |
| 5749 | 439,4 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 560,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 560,2 |
| 9717 | 332,4 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 423,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 423,8 |
| 9828 | 55,8 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,2 |
| 9829 | 395,3 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 504,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 504,1 |
| 9976 | 106,6 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,0 |
| 9795 | 1012,5 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1291,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 291,0 |
| 13688 | 255,0 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 325,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 325,1 |
| 9718 | 54,6 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,6 |
| 9863 | 47,4 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,5 |
| 13976 | 166,5 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212,4 |
| 9306 | 139,4 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 177,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 177,8 |
| 13690 | 422,3 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 538,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 538,4 |
| 13970 | 78,3 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,8 |
| 13972 | 88,3 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,6 |
| 13974 | 79,0 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,7 |
| 13996 | 63,1 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,5 |
| 13998 | 74,9 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,5 |
| 10325 | 105,7 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134,8 |
| 13964 | 228,6 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 291,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 291,5 |
| 13966 | 272,5 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 347,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 347,4 |
| 13968 | 72,4 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,3 |
| 13978 | 74,2 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,6 |
| 13990 | 199,5 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 254,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 254,4 |
| 13992 | 83,1 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,0 |
| 13994 | 63,1 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,5 |
| 14000 | 128,7 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 164,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 164,2 |
| 544 | 928,1 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1183,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 183,5 |
| 9252 | 30,8 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,3 |
| 9449 | 690,4 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 880,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 880,4 |
| 9554 | 808,8 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1031,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 031,4 |
| 10214 | 545,5 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 695,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 695,5 |
| 10332 | 1102,9 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1406,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 406,3 |
| 13960 | 158,7 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 202,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 202,4 |
| 13962 | 208,8 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 266,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 266,3 |
| 13988 | 208,3 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 265,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 265,6 |
| 2303 | 32,3 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,2 |
| 2304 | 476,3 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 607,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 607,3 |
| 2318 | 1332,6 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1699,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 699,2 |
| 2319 | 36,7 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,8 |
| 9525 | 576,5 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 735,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 735,1 |
| 9619 | 206,0 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 262,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 262,6 |
| 9620 | 50,6 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,6 |
| 9623 | 501,2 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 639,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 639,1 |
| 10315 | 551,9 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 703,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 703,7 |
| 13958 | 146,6 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 186,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 186,9 |
| 13984 | 213,3 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 271,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 271,9 |
| 13986 | 217,5 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 277,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 277,4 |
| 9457 | 319,5 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 407,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 407,5 |
| 9458 | 929,2 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1184,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 184,8 |
| 8928 | 789,2 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1006,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 006,4 |
| 10229 | 1012,1 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1290,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 290,6 |
| 9589 | 154,7 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 197,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 197,2 |
| 9590 | 284,3 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 362,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 362,5 |
| 9472 | 91,3 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116,4 |
| 9473 | 2752,9 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3510,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 510,3 |
| 9526 | 1503,4 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1917,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 917,0 |
| 9799 | 1439,6 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1835,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 835,6 |
| 10268 | 1635,6 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2085,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 085,6 |
| 10216 | 2363,0 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3013,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 013,1 |
| 10217 | 1427,8 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1820,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 820,6 |
| 10230 | 44,1 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,2 |
| 10237 | 39,3 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,1 |
| 10263 | 41,4 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,8 |
| 10269 | 47,4 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,5 |
| 10282 | 577,6 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 736,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 736,5 |
| 10297 | 1613,7 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2057,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 057,6 |
| 10298 | 41,4 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,8 |
| 10312 | 37,6 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,9 |
| 10313 | 1664,0 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2121,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 121,8 |
| 10316 | 38,1 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,5 |
| 14051 | 85,1 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,5 |
| 2152 | 124,1 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158,3 |
| 2153 | 29,1 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,1 |
| 2281 | 34,6 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,1 |
| 193 | 23,5 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| 194 | 335,8 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 428,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 428,1 |
| 14045 | 119,5 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152,3 |
| 14047 | 112,2 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143,0 |
| 14049 | 239,8 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 305,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 305,8 |
| 13708 | 223,6 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 285,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 285,1 |
| 13710 | 97,0 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,7 |
| 13712 | 97,0 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,7 |
| 14041 | 447,6 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 570,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 570,7 |
| 14043 | 91,8 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,1 |
| 2176 | 116,1 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,0 |
| 2199 | 31,7 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,5 |
| 10128 | 98,8 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,0 |
| 6881 | 965,9 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1231,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 231,7 |
| 14037 | 454,2 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 579,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 579,1 |
| 14039 | 583,6 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 744,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 744,2 |
| 2170 | 787,3 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1003,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 003,9 |
| 2172 | 101,3 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129,1 |
| 2174 | 153,9 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196,2 |
| 2200 | 807,6 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1029,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 029,8 |
| 5501 | 297,6 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 379,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 379,5 |
| 10271 | 352,0 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 448,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 448,8 |
| 10272 | 27,1 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,6 |
| 2213 | 527,1 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 672,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 672,1 |
| 2214 | 32,3 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,2 |
| 2225 | 159,1 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 202,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 202,8 |
| 2306 | 37,8 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,2 |
| 2307 | 419,0 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 534,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 534,3 |
| 2330 | 382,7 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 487,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 487,9 |
| 2283 | 30,8 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,3 |
| 2284 | 800,3 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1020,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 020,5 |
| 2331 | 1462,0 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1864,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 864,2 |
| 6349 | 925,1 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1179,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 179,6 |
| 6699 | 99,0 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,2 |
| 6700 | 26,0 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,2 |
| 6777 | 547,3 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 697,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 697,8 |
| 6778 | 30,5 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,9 |
| 3971 | 797,5 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1016,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 016,8 |
| 3972 | 40,9 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,2 |
| 2417 | 1599,6 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2039,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 039,7 |
| 2418 | 49,5 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,1 |
| 2327 | 1020,0 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1300,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 300,6 |
| 12865 | 110,0 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,3 |
| 12869 | 127,0 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 161,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 161,9 |
| 12871 | 358,4 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 457,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 457,0 |
| 994 | 230,4 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 293,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 293,8 |
| 12861 | 104,3 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133,0 |
| 13893 | 87,6 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,6 |
| 13895 | 99,7 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,1 |
| 2825 | 308,0 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 392,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 392,7 |
| 8348 | 1413,0 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1801,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 801,7 |
| 3223 | 37,1 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,3 |
| 3992 | 408,5 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 520,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 520,9 |
| 3993 | 32,8 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,8 |
| 4159 | 750,5 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 957,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 957,0 |
| 12863 | 352,5 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 449,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 449,5 |
| 12867 | 374,8 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 477,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 477,9 |
| 2167 | 163,7 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208,7 |
| 13888 | 152,5 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 194,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 194,4 |
| 13890 | 181,2 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 231,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 231,0 |
| 13897 | 96,3 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122,8 |
| 13899 | 96,3 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122,8 |
| 13900 | 285,1 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 363,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 363,6 |
| 3722 | 114,1 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 145,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 145,5 |
| 3723 | 36,2 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,2 |
| 8750 | 56,5 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,1 |
| 8751 | 490,0 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 624,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 624,8 |
| 12859 | 322,2 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 410,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 410,9 |
| 1975 | 30,3 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,7 |
| 1976 | 603,6 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 769,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 769,7 |
| 2155 | 478,2 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 609,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 609,8 |
| 2211 | 29,6 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,7 |
| 2221 | 627,5 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,1 |
| 2292 | 1168,9 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1490,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 490,4 |
| 8018 | 44,6 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,8 |
| 8022 | 1189,0 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1516,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 516,1 |
| 13896 | 352,2 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 449,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 449,1 |
| 13898 | 283,7 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 361,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 361,8 |
| 2205 | 27,3 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,8 |
| 2206 | 874,5 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 115,0 |
| 2295 | 33,3 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,5 |
| 8800 | 1322,8 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1686,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 686,7 |
| 13894 | 352,5 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 449,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 449,5 |
| 1657 | 113,6 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144,8 |
| 1658 | 194,9 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 248,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 248,5 |
| 6298 | 37,6 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 |
| 6322 | 203,8 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 259,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 259,9 |
| 6323 | 138,4 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176,4 |
| 4131 | 1094,1 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1395,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 395,1 |
| 3010 | 33,5 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,7 |
| 4242 | 261,9 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 334,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 334,0 |
| 13775 | 82,2 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,8 |
| 13921 | 155,7 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198,5 |
| 13936 | 84,9 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,2 |
| 13951 | 97,2 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,9 |
| 13953 | 87,9 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,1 |
| 1179 | 27,6 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,2 |
| 4572 | 675,6 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 861,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 861,5 |
| 13769 | 120,7 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,9 |
| 13771 | 211,3 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 269,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 269,4 |
| 13773 | 330,6 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 421,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 421,6 |
| 13919 | 684,9 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 873,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 873,3 |
| 13923 | 122,9 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,7 |
| 13932 | 280,7 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 357,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 357,9 |
| 13934 | 89,3 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113,9 |
| 13938 | 88,6 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113,0 |
| 13940 | 169,9 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216,7 |
| 13947 | 337,4 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 430,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 430,2 |
| 13949 | 81,8 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,4 |
| 13955 | 142,8 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 182,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 182,1 |
| 2271 | 33,0 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,1 |
| 2272 | 114,5 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,0 |
| 2297 | 521,0 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 664,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 664,4 |
| 2298 | 32,5 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,4 |
| 2503 | 42,1 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,7 |
| 2504 | 749,1 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 955,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 955,2 |
| 3747 | 95,9 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122,3 |
| 3748 | 24,4 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,2 |
| 9469 | 140,0 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178,5 |
| 9470 | 50,8 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,8 |
| 9480 | 1058,0 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1349,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 349,0 |
| 13767 | 451,1 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 575,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 575,3 |
| 13915 | 508,6 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 648,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 648,5 |
| 13917 | 622,1 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 793,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 793,3 |
| 13928 | 300,6 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 383,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 383,4 |
| 13930 | 285,1 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 363,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 363,6 |
| 13943 | 155,7 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198,5 |
| 13945 | 302,6 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 385,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 385,9 |
| 2286 | 37,1 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,3 |
| 2287 | 902,3 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1150,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 150,5 |
| 13926 | 108,1 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137,8 |
| 4022 | 2091,5 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2666,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 666,9 |
| 4023 | 36,2 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,2 |
| 6326 | 100,9 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,7 |
| 6872 | 2400,0 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3060,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 060,2 |
| 2187 | 32,4 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,3 |
| 2188 | 2080,4 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2652,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 652,7 |
| 2229 | 589,1 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 751,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 751,1 |
| 3746 | 531,7 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 678,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 678,0 |
| 9638 | 1174,3 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1497,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 497,3 |
| 6867 | 1561,9 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1991,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 991,6 |
| 9506 | 763,7 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 973,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 973,8 |
| 640 | 35,7 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,5 |
| 641 | 562,6 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 717,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 717,4 |
| 240 | 865,2 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1103,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 103,2 |
| 8813 | 811,2 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1034,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 034,3 |
| 4025 | 61,0 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,8 |
| 4026 | 106,8 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,2 |
| 13000 | 239,7 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 305,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 305,6 |
| 13717 | 80,8 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,0 |
| 13762 | 82,2 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,8 |
| 416 | 30,7 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,1 |
| 417 | 480,4 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 612,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 612,5 |
| 908 | 30,8 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,3 |
| 909 | 1246,1 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1588,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 588,9 |
| 7578 | 1675,1 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2135,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 135,9 |
| 12996 | 267,8 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 341,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 341,5 |
| 12998 | 282,3 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 359,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 359,9 |
| 13002 | 1006,4 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1283,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 283,3 |
| 13715 | 96,6 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,2 |
| 13718 | 214,9 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 274,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 274,0 |
| 13756 | 120,7 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,9 |
| 13758 | 211,3 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 269,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 269,4 |
| 13760 | 330,6 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 421,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 421,6 |
| 3725 | 863,2 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 100,7 |
| 12671 | 156,7 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,9 |
| 2509 | 33,7 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 |
| 2520 | 33,0 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,1 |
| 2540 | 2398,2 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3057,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 057,9 |
| 2541 | 847,5 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1080,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 080,7 |
| 3726 | 35,3 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 |
| 6331 | 237,0 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 302,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 302,2 |
| 13754 | 449,2 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 572,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 572,8 |
| 3731 | 920,8 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1174,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 174,2 |
| 3732 | 31,0 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,6 |
| 10265 | 309,7 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 394,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 394,9 |
| 1067 | 38,5 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,1 |
| 1077 | 95,8 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122,1 |
| 1078 | 32,6 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,6 |
| 1831 | 686,5 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 875,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 875,4 |
| 10266 | 27,1 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,6 |
| 3755 | 1100,9 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1403,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 403,8 |
| 3756 | 1187,0 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1513,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 513,5 |
| 3498 | 35,5 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,3 |
| 3744 | 1220,8 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1556,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 556,7 |
| 2098 | 46,7 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,6 |
| 2099 | 893,8 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1139,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 139,7 |
| 2551 | 1823,7 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2325,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 325,4 |
| 3511 | 6244,3 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7962,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 962,2 |
| 3508 | 5328,4 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6794,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 794,2 |
| 3509 | 6534,5 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8332,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 332,2 |
| 3510 | 6740,5 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8594,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 594,9 |
| 5775 | 40,8 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,1 |
| 13662 | 204,7 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 261,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 261,0 |
| 14066 | 130,7 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,7 |
| 14071 | 100,4 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,0 |
| 14074 | 123,8 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,8 |
| 14078 | 135,2 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 172,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 172,3 |
| 14084 | 130,7 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,7 |
| 14088 | 102,5 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,7 |
| 14094 | 88,3 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,6 |
| 574 | 628,9 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 801,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 801,9 |
| 13664 | 106,5 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135,7 |
| 13666 | 192,2 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 245,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 245,1 |
| 14090 | 291,4 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 371,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 371,5 |
| 14092 | 344,9 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 439,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 439,7 |
| 14096 | 323,8 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 412,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 412,9 |
| 14254 | 86,5 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,3 |
| 14256 | 66,5 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,8 |
| 14258 | 78,8 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,5 |
| 14260 | 84,0 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,1 |
| 14262 | 108,8 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138,7 |
| 14264 | 100,7 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,5 |
| 2186 | 31,4 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 |
| 2501 | 362,5 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 462,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 462,3 |
| 2109 | 842,7 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1074,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 074,6 |
| 9643 | 129,6 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165,3 |
| 14076 | 375,0 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 478,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 478,2 |
| 14082 | 420,1 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 535,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 535,7 |
| 14086 | 407,8 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 520,0 |
| 14251 | 349,9 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 446,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 446,1 |
| 14286 | 181,0 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230,8 |
| 14064 | 322,9 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 411,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 411,8 |
| 14069 | 610,7 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 778,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 778,8 |
| 14073 | 260,3 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 332,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 332,0 |
| 14245 | 374,8 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 477,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 477,9 |
| 14247 | 389,1 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 496,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 496,1 |
| 14249 | 407,3 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 519,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 519,3 |
| 8306 | 34,2 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,7 |
| 8307 | 637,1 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 812,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 812,4 |
| 1936 | 840,1 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1071,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 071,2 |
| 4598 | 115,1 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,8 |
| 4653 | 661,3 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 843,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 843,3 |
| 6684 | 31,4 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 |
| 6685 | 427,4 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 545,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 545,0 |
| 664 | 30,3 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,7 |
| 665 | 354,7 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 452,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 452,2 |
| 14201 | 126,2 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 161,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 161,0 |
| 14205 | 102,5 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,7 |
| 14207 | 96,6 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,2 |
| 14209 | 91,3 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116,4 |
| 14275 | 67,8 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,4 |
| 14277 | 73,1 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,2 |
| 578 | 61,5 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,4 |
| 579 | 485,4 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 618,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 618,9 |
| 993 | 669,8 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 854,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 854,0 |
| 14199 | 131,4 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 167,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 167,6 |
| 14203 | 84,2 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,3 |
| 14268 | 363,8 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 463,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 463,8 |
| 14273 | 102,7 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,0 |
| 14279 | 75,8 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,6 |
| 3759 | 76,9 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,0 |
| 14191 | 422,4 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 538,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 538,6 |
| 14194 | 354,9 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 452,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 452,5 |
| 14196 | 439,7 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 560,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 560,7 |
| 14267 | 250,2 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 319,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 319,0 |
| 14270 | 310,1 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 395,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 395,4 |
| 2525 | 697,2 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 889,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 889,0 |
| 2526 | 34,6 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,1 |
| 14189 | 326,5 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 416,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 416,3 |
| 14192 | 475,4 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 606,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 606,2 |
| 2841 | 295,5 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 376,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 376,8 |
| 6612 | 1296,4 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1653,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 653,0 |
| 6656 | 32,1 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,9 |
| 7241 | 478,5 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 610,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 610,2 |
| 754 | 900,8 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1148,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 148,6 |
| 6167 | 29,4 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,5 |
| 6315 | 154,8 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 197,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 197,4 |
| 6311 | 29,6 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,7 |
| 6312 | 317,6 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 405,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 405,0 |
| 6333 | 29,6 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,7 |
| 10256 | 27,1 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,6 |
| 12835 | 757,5 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 965,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 965,9 |
| 10257 | 693,8 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 884,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 884,7 |
| 13721 | 130,3 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,2 |
| 13724 | 189,6 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 241,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 241,7 |
| 1412 | 36,0 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,9 |
| 1445 | 809,0 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1031,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 031,6 |
| 10331 | 115,7 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,6 |
| 10259 | 549,2 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,3 |
| 5502 | 492,2 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 627,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 627,6 |
| 10260 | 27,3 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,8 |
| 3720 | 277,1 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 353,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 353,3 |
| 4318 | 32,5 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,4 |
| 4319 | 528,7 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 674,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 674,2 |
| 6067 | 1389,8 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1772,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 772,2 |
| 7739 | 1607,9 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2050,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 050,3 |
| 7523 | 438,3 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 558,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 558,9 |
| 3160 | 87,6 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,6 |
| 3161 | 53,5 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,2 |
| 8578 | 1146,2 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1461,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 461,6 |
| 8548 | 59,9 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,4 |
| 8580 | 1230,7 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1569,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 569,3 |
| 3032 | 183,8 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 234,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 234,4 |
| 4255 | 33,9 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,2 |
| 1102 | 29,8 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 |
| 1103 | 646,9 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 824,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 824,9 |
| 6058 | 309,2 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 394,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 394,3 |
| 6059 | 28,5 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,4 |
| 8545 | 79,9 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,9 |
| 8546 | 199,9 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 254,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 254,9 |
| 8582 | 130,9 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,9 |
| 9111 | 33,3 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,5 |
| 9112 | 404,1 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 515,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 515,2 |
| 7249 | 1270,5 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 620,0 |
| 8543 | 56,0 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,4 |
| 8579 | 214,2 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 273,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 273,1 |
| 6635 | 1025,0 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1306,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 306,9 |
| 6729 | 30,5 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,9 |
| 6341 | 1247,0 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 590,0 |
| 4657 | 230,0 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 293,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 293,3 |
| 4848 | 50,6 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,5 |
| 4894 | 1711,5 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2182,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 182,3 |
| 5190 | 86,2 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,9 |
| 5198 | 246,4 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 314,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 314,2 |
| 5199 | 1604,1 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2045,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 045,4 |
| 5230 | 256,3 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 326,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 326,8 |
| 13611 | 215,6 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 274,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 274,9 |
| 13635 | 183,0 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 233,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 233,3 |
| 13605 | 110,0 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,3 |
| 13607 | 91,3 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116,4 |
| 13609 | 129,6 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165,3 |
| 13633 | 234,7 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 299,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 299,2 |
| 9236 | 956,9 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1220,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 220,1 |
| 9237 | 32,8 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,8 |
| 9919 | 386,6 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 492,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 492,9 |
| 13597 | 196,7 | 2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,8 |
| 13601 | 277,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 369,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 369,8 |
| 13603 | 213,4 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 284,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 284,3 |
| 13631 | 111,4 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,4 |
| 10033 | 295,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 393,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 393,8 |
| 10052 | 76,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,4 |
| 6316 | 31,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 |
| 6317 | 268,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 357,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 357,9 |
| 6343 | 770,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1026,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 026,7 |
| 9811 | 247,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 329,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 329,2 |
| 13599 | 201,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 268,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 268,8 |
| 1943 | 852,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1135,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 135,9 |
| 1944 | 281,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 375,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 375,5 |
| 569 | 522,8 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 696,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 696,3 |
| 5539 | 1303,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1735,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 735,4 |
| 5540 | 30,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,9 |
| 6526 | 2177,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2900,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 900,1 |
| 7587 | 355,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 474,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 474,0 |
| 7878 | 30,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,2 |
| 7957 | 30,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,7 |
| 7977 | 1778,4 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2368,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 368,6 |
| 8343 | 2769,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3688,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 688,1 |
| 9797 | 824,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1098,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 098,6 |
| 1841 | 106,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141,8 |
| 1846 | 335,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 447,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 447,4 |
| 6348 | 1369,3 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1823,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 823,7 |
| 8753 | 53,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,8 |
| 8754 | 297,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 395,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 395,7 |
| 9956 | 2370,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3157,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 157,4 |
| 9957 | 52,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,3 |
| 9848 | 68,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,7 |
| 9849 | 4261,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5675,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 675,8 |
| 1111 | 27,8 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 |
| 1842 | 859,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1144,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 144,0 |
| 1238 | 697,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 929,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 929,1 |
| 1239 | 23,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,8 |
| 6541 | 819,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1091,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 091,9 |
| 9843 | 56,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,7 |
| 9844 | 3003,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,4 |
| 7568 | 289,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 385,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 385,8 |
| 9879 | 8150,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10855,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 855,7 |
| 689 | 602,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 802,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 802,5 |
| 690 | 33,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,1 |
| 778 | 35,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,5 |
| 779 | 192,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 255,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 255,8 |
| 2926 | 30,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,8 |
| 3066 | 780,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1039,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 039,5 |
| 4710 | 33,3 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,4 |
| 4711 | 405,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 540,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 540,5 |
| 1252 | 38,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,8 |
| 1253 | 208,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 277,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 277,2 |
| 7597 | 453,8 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 604,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 604,4 |
| 7598 | 332,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 443,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 443,4 |
| 5858 | 1169,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1557,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 557,2 |
| 5859 | 30,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,9 |
| 5849 | 129,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 172,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 172,4 |
| 5850 | 32,8 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,7 |
| 5866 | 1570,3 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2091,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 091,3 |
| 13650 | 227,4 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 302,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 302,8 |
| 13652 | 339,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 451,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 451,5 |
| 7023 | 36,4 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,4 |
| 7168 | 236,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 314,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 314,4 |
| 9456 | 1838,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2448,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 448,1 |
| 9639 | 1231,8 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1640,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 640,6 |
| 1946 | 1595,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2124,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 124,6 |
| 5811 | 2121,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2825,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 825,1 |
| 5841 | 48,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,1 |
| 5842 | 718,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 956,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 956,6 |
| 5870 | 1088,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1449,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 449,9 |
| 5874 | 297,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 395,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 395,5 |
| 9208 | 1201,4 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 600,0 |
| 9209 | 44,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,7 |
| 698 | 31,4 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,8 |
| 699 | 537,3 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 715,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 715,6 |
| 790 | 29,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,7 |
| 791 | 571,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 761,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 761,4 |
| 7762 | 35,3 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 |
| 7763 | 235,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 314,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 314,2 |
| 1173 | 35,3 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 |
| 1174 | 209,3 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 278,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 278,8 |
| 2942 | 30,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,9 |
| 3024 | 35,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,8 |
| 3075 | 490,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 652,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 652,6 |
| 4250 | 186,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 248,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 248,7 |
| 6813 | 609,3 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 811,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 811,5 |
| 6814 | 29,4 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,2 |
| 10050 | 187,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 249,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 249,8 |
| 10029 | 45,8 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 |
| 3008 | 27,3 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,3 |
| 4241 | 617,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 822,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 822,9 |
| 14058 | 139,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 186,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 186,0 |
| 14060 | 288,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 384,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 384,7 |
| 13503 | 87,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,1 |
| 13505 | 89,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118,5 |
| 428 | 596,8 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 794,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 794,9 |
| 429 | 31,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,3 |
| 4076 | 59,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,3 |
| 4077 | 72,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,2 |
| 6070 | 337,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 448,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 448,9 |
| 6071 | 31,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 |
| 13491 | 194,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 259,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 259,6 |
| 13499 | 170,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 227,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 227,0 |
| 13501 | 108,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143,9 |
| 10445 | 28,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,5 |
| 10452 | 101,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135,4 |
| 13748 | 142,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 189,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 189,8 |
| 2988 | 37,8 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,3 |
| 4228 | 275,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 366,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 366,9 |
| 13495 | 176,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 234,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 234,4 |
| 13497 | 175,8 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 234,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 234,2 |
| 3416 | 30,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,9 |
| 3417 | 1377,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1834,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 834,9 |
| 13493 | 363,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 483,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 483,8 |
| 6124 | 328,3 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 437,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 437,2 |
| 2027 | 34,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 |
| 2028 | 628,8 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 837,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 837,5 |
| 10122 | 434,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 578,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 578,3 |
| 6045 | 1246,4 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 660,0 |
| 6112 | 3073,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4092,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 092,8 |
| 6113 | 2959,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3940,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 940,9 |
| 388 | 33,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,2 |
| 389 | 1073,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1429,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 429,2 |
| 786 | 32,3 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 |
| 787 | 292,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 389,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 389,7 |
| 793 | 31,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,6 |
| 794 | 561,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 747,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 747,9 |
| 863 | 30,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,6 |
| 864 | 298,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 397,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 397,6 |
| 385 | 31,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,6 |
| 625 | 28,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,5 |
| 626 | 189,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 252,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 252,0 |
| 628 | 28,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,2 |
| 629 | 197,4 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 262,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 262,9 |
| 854 | 27,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,8 |
| 855 | 151,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 201,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 201,9 |
| 1187 | 208,3 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 277,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 277,4 |
| 1188 | 36,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 |
| 3949 | 181,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 242,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 242,0 |
| 3950 | 31,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,3 |
| 9724 | 267,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 356,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 356,2 |
| 9723 | 58,3 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,7 |
| 947 | 35,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,8 |
| 948 | 808,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1076,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 076,1 |
| 7548 | 916,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 220,0 |
| 1046 | 33,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,9 |
| 1047 | 743,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 989,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 989,9 |
| 2787 | 31,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,5 |
| 2788 | 759,3 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1011,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 011,2 |
| 154 | 704,4 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 938,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 938,1 |
| 3456 | 809,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1077,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 077,5 |
| 1935 | 2491,8 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3318,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 318,7 |
| 3988 | 745,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 992,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 992,2 |
| 7070 | 37,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 7190 | 44,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,7 |
| 7226 | 357,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 475,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 475,7 |
| 733 | 30,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,9 |
| 734 | 594,3 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 791,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 791,6 |
| 884 | 243,8 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 324,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 324,7 |
| 885 | 33,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,9 |
| 2589 | 191,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 255,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 255,3 |
| 2801 | 34,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,4 |
| 2802 | 726,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 967,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 967,8 |
| 6871 | 976,3 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1300,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 300,3 |
| 2673 | 26,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,9 |
| 2674 | 474,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 631,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 631,5 |
| 2997 | 33,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,2 |
| 4233 | 925,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1232,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 232,6 |
| 7828 | 33,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,6 |
| 7829 | 360,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 479,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 479,5 |
| 13285 | 189,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 252,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 252,5 |
| 13287 | 390,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 520,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 520,1 |
| 13291 | 116,4 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,1 |
| 13293 | 233,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 310,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 310,4 |
| 13289 | 336,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 448,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 448,1 |
| 7048 | 870,4 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1159,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 159,2 |
| 7199 | 34,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,6 |
| 2257 | 1622,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2160,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 160,4 |
| 3453 | 886,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1180,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 180,1 |
| 875 | 264,4 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 352,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 352,2 |
| 2752 | 37,3 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,6 |
| 2753 | 598,4 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 797,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 797,0 |
| 2928 | 30,8 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,1 |
| 2937 | 37,4 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,9 |
| 3067 | 158,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 211,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 211,1 |
| 876 | 263,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 351,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 351,2 |
| 877 | 28,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 |
| 914 | 35,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,3 |
| 915 | 714,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 950,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 950,9 |
| 2664 | 31,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,3 |
| 2665 | 410,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 546,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 546,7 |
| 8781 | 48,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,9 |
| 8782 | 361,3 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 481,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 481,2 |
| 8787 | 78,8 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,0 |
| 8788 | 1326,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1766,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 766,9 |
| 8795 | 815,4 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1086,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 086,0 |
| 8797 | 112,3 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149,6 |
| 8798 | 388,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 517,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 517,0 |
| 12957 | 320,8 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 427,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 427,2 |
| 2012 | 40,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,9 |
| 2013 | 181,3 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 241,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 241,5 |
| 2670 | 30,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,9 |
| 2671 | 472,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 629,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 629,6 |
| 8784 | 32,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,2 |
| 8785 | 1419,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1891,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 891,1 |
| 4543 | 32,8 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,7 |
| 4627 | 186,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 248,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 248,4 |
| 13317 | 157,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 209,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 209,2 |
| 13319 | 275,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 367,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 367,2 |
| 13321 | 325,3 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 433,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 433,2 |
| 5607 | 33,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,9 |
| 5608 | 274,3 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 365,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 365,3 |
| 12955 | 164,8 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 219,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 219,4 |
| 431 | 31,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,3 |
| 432 | 270,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,3 |
| 2978 | 26,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,6 |
| 3094 | 194,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 259,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 259,3 |
| 6303 | 27,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,1 |
| 6304 | 141,4 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 188,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 188,3 |
| 6647 | 30,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,1 |
| 6649 | 941,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1254,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 254,0 |
| 6739 | 95,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,8 |
| 6740 | 29,4 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,2 |
| 3260 | 32,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,2 |
| 3261 | 252,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 335,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 335,6 |
| 3864 | 29,8 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,7 |
| 5254 | 1801,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2399,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 399,4 |
| 5255 | 60,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 |
| 8659 | 111,8 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,9 |
| 9263 | 880,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1172,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 172,3 |
| 3285 | 32,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,5 |
| 3286 | 230,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 307,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 307,6 |
| 2833 | 295,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 393,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 393,6 |
| 9312 | 301,8 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 401,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 401,9 |
| 406 | 30,3 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,4 |
| 407 | 167,8 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 223,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 223,5 |
| 2732 | 31,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,5 |
| 2733 | 99,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133,0 |
| 2736 | 258,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 344,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 344,8 |
| 8015 | 489,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 651,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 651,4 |
| 8016 | 30,3 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,4 |
| 899 | 32,3 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 |
| 900 | 216,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 288,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 288,3 |
| 967 | 26,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,9 |
| 968 | 1082,4 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1441,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 441,6 |
| 1559 | 238,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 317,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 317,8 |
| 4736 | 29,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,4 |
| 1576 | 33,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,1 |
| 4621 | 173,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 231,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 231,3 |
| 9699 | 618,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 823,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 823,1 |
| 1999 | 30,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,6 |
| 2000 | 1228,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1636,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 636,3 |
| 5657 | 33,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,9 |
| 5658 | 733,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 976,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 976,6 |
| 6064 | 273,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 363,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 363,8 |
| 6065 | 33,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,9 |
| 6631 | 331,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 440,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 440,8 |
| 6724 | 35,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,5 |
| 8403 | 151,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 201,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 201,2 |
| 8453 | 28,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 |
| 8454 | 1147,3 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1528,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 528,0 |
| 1113 | 571,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 760,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 760,7 |
| 3209 | 28,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,3 |
| 3288 | 34,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,6 |
| 4141 | 1010,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1346,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 346,3 |
| 4143 | 1329,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1771,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 771,0 |
| 8855 | 28,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,5 |
| 9068 | 371,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 494,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 494,2 |
| 8097 | 43,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,2 |
| 8122 | 526,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,8 |
| 9835 | 1116,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1487,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 487,0 |
| 9839 | 988,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1316,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 316,1 |
| 397 | 28,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,5 |
| 768 | 785,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1045,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 045,4 |
| 772 | 33,3 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,4 |
| 773 | 669,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 891,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 891,1 |
| 386 | 541,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 721,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 721,5 |
| 2679 | 32,3 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 |
| 3902 | 286,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 382,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 382,1 |
| 6795 | 30,3 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,4 |
| 6796 | 327,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 436,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 436,7 |
| 6900 | 775,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1032,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 032,8 |
| 8278 | 31,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 |
| 8279 | 590,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 786,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 786,6 |
| 8668 | 957,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1275,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 275,6 |
| 8679 | 55,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,4 |
| 8681 | 64,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,0 |
| 559 | 68,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,2 |
| 560 | 107,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142,7 |
| 8686 | 52,4 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,8 |
| 8687 | 106,8 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142,3 |
| 1712 | 246,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 327,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 327,7 |
| 1713 | 30,8 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,1 |
| 4541 | 34,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,1 |
| 4556 | 30,8 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,1 |
| 4622 | 172,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 229,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 229,9 |
| 4625 | 359,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 478,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 478,8 |
| 13736 | 242,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 323,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 323,2 |
| 2068 | 29,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,9 |
| 2069 | 1051,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1401,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 401,0 |
| 6798 | 31,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,5 |
| 6799 | 536,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 714,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 714,6 |
| 6829 | 32,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,7 |
| 6830 | 412,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 548,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 548,8 |
| 1170 | 34,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,6 |
| 1171 | 1167,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1555,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 555,1 |
| 5598 | 32,3 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 |
| 5599 | 1137,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1514,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 514,5 |
| 13738 | 141,8 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 188,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 188,8 |
| 13740 | 146,8 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195,5 |
| 280 | 361,8 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 481,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 481,9 |
| 13433 | 312,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 416,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 416,3 |
| 13438 | 102,4 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,3 |
| 13440 | 90,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,2 |
| 13442 | 80,8 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,6 |
| 13444 | 71,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,5 |
| 13446 | 75,8 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,9 |
| 5322 | 812,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1082,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 082,2 |
| 5493 | 1211,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1613,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 613,8 |
| 8759 | 61,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,4 |
| 8760 | 183,8 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 244,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 244,9 |
| 3092 | 992,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1321,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 321,9 |
| 3268 | 33,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,9 |
| 3269 | 739,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 985,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 985,1 |
| 9188 | 31,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 |
| 9189 | 548,3 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 730,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 730,3 |
| 9387 | 820,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1092,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 092,2 |
| 13039 | 123,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 164,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 164,1 |
| 13041 | 68,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,7 |
| 13043 | 160,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 213,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 213,7 |
| 13045 | 67,4 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,8 |
| 13047 | 467,4 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 622,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 622,5 |
| 13423 | 152,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 202,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 202,6 |
| 13425 | 411,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 548,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 548,6 |
| 13427 | 356,3 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 474,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 474,5 |
| 13429 | 289,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 385,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 385,7 |
| 13431 | 262,8 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,1 |
| 2834 | 1014,3 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1350,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 350,9 |
| 9386 | 33,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,6 |
| 2559 | 2549,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3395,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 395,7 |
| 8954 | 828,8 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1103,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 103,8 |
| 9304 | 1837,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2446,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 446,6 |
| 2920 | 257,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 343,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 343,5 |
| 3064 | 76,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,4 |
| 6472 | 327,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 436,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 436,3 |
| 447 | 96,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,5 |
| 448 | 424,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 564,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 564,8 |
| 849 | 26,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,9 |
| 850 | 188,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 251,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 251,3 |
| 959 | 84,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,6 |
| 960 | 719,3 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 958,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 958,0 |
| 2974 | 33,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,2 |
| 3091 | 842,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1122,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 122,6 |
| 4716 | 28,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,5 |
| 4717 | 1087,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1448,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 448,0 |
| 1226 | 788,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1050,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 050,4 |
| 1227 | 28,4 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,8 |
| 3026 | 31,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,3 |
| 4251 | 262,8 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,1 |
| 10082 | 2982,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3972,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 972,8 |
| 10088 | 258,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 344,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 344,4 |
| 10081 | 52,8 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,3 |
| 14159 | 153,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 205,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 205,0 |
| 14161 | 142,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 189,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 189,3 |
| 14163 | 119,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159,4 |
| 14165 | 207,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 276,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 276,9 |
| 6038 | 36,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,2 |
| 6039 | 308,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 410,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 410,4 |
| 6379 | 31,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 |
| 6380 | 523,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 696,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 696,8 |
| 6792 | 35,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,5 |
| 6793 | 166,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 221,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 221,8 |
| 14151 | 373,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 497,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 497,5 |
| 14157 | 130,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173,4 |
| 10498 | 29,4 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,2 |
| 10499 | 402,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 536,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 536,3 |
| 5482 | 1242,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1654,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 654,4 |
| 5483 | 312,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 416,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 416,8 |
| 5627 | 27,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,1 |
| 14152 | 322,8 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 429,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 429,9 |
| 14154 | 534,8 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 712,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 712,2 |
| 2514 | 28,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,5 |
| 2515 | 539,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 717,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 717,9 |
| 14149 | 566,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 753,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 753,8 |
| 7092 | 669,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 891,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 891,1 |
| 2193 | 40,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,9 |
| 2194 | 1176,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1566,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 566,4 |
| 2424 | 1173,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1562,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 562,3 |
| 7758 | 28,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,2 |
| 7759 | 212,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 283,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 283,1 |
| 185 | 31,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,3 |
| 227 | 793,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1056,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 056,8 |
| 561 | 757,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1008,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 008,4 |
| 704 | 33,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,6 |
| 705 | 702,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 936,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 936,2 |
| 748 | 29,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,9 |
| 858 | 849,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1130,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 130,9 |
| 860 | 37,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,1 |
| 964 | 28,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,2 |
| 965 | 182,4 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 243,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 243,0 |
| 4517 | 223,8 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 298,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 298,1 |
| 4618 | 30,3 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,4 |
| 6703 | 33,3 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,4 |
| 6704 | 89,3 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,0 |
| 8482 | 324,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 431,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 431,5 |
| 8483 | 53,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,7 |
| 9605 | 51,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,9 |
| 9606 | 209,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 279,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 279,1 |
| 9705 | 49,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,5 |
| 9738 | 450,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 599,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 599,4 |
| 13627 | 143,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 191,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 191,7 |
| 8683 | 52,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,1 |
| 8684 | 160,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 214,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 214,0 |
| 7675 | 877,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1169,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 169,2 |
| 7837 | 31,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,3 |
| 7838 | 677,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 902,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 902,0 |
| 7852 | 32,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,5 |
| 7853 | 318,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 424,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 424,4 |
| 7862 | 28,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,2 |
| 8491 | 707,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 942,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 942,8 |
| 8492 | 407,3 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 542,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 542,4 |
| 8591 | 53,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,8 |
| 8592 | 1207,4 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1608,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 608,1 |
| 13629 | 248,8 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 331,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 331,3 |
| 1570 | 250,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 333,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 333,0 |
| 1571 | 33,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,9 |
| 6 | 1890,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2518,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 518,4 |
| 12935 | 132,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,7 |
| 12937 | 138,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183,8 |
| 9918 | 756,4 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1007,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 007,4 |
| 7872 | 33,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,9 |
| 7873 | 349,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 464,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 464,8 |
| 6885 | 557,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 741,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 741,9 |
| 8440 | 34,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,6 |
| 8449 | 1005,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1338,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 338,7 |
| 8450 | 31,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,3 |
| 12933 | 203,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,5 |
| 8391 | 846,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1127,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 127,4 |
| 10035 | 66,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,1 |
| 10053 | 925,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1232,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 232,8 |
| 1241 | 30,8 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,1 |
| 1242 | 847,4 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1128,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 128,6 |
| 6088 | 445,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 593,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 593,5 |
| 6089 | 29,8 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,7 |
| 8416 | 171,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 228,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 228,7 |
| 8635 | 62,8 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,6 |
| 8638 | 1105,4 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1472,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 472,2 |
| 8417 | 2107,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2807,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 807,4 |
| 8442 | 35,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,5 |
| 8443 | 420,8 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 560,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 560,5 |
| 8387 | 1036,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1380,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 380,8 |
| 8488 | 1080,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1438,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 438,5 |
| 8489 | 69,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,1 |
| 9362 | 1996,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2658,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 658,5 |
| 9363 | 31,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,3 |
| 1659 | 809,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1078,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 078,2 |
| 9670 | 46,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,2 |
| 9327 | 2915,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3882,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 882,6 |
| 2826 | 6780,4 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9030,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 030,5 |
| 467 | 31,4 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,8 |
| 468 | 1006,4 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1340,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 340,4 |
| 592 | 32,3 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 |
| 593 | 178,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 238,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 238,2 |
| 381 | 940,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1252,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 252,1 |
| 444 | 83,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,7 |
| 445 | 457,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 609,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 609,9 |
| 736 | 33,3 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,4 |
| 817 | 31,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 |
| 818 | 434,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 579,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 579,0 |
| 1338 | 41,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,9 |
| 1339 | 631,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 840,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 840,5 |
| 2968 | 29,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,7 |
| 3088 | 651,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 867,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 867,8 |
| 7765 | 30,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,1 |
| 7766 | 242,3 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 322,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 322,8 |
| 1261 | 30,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,8 |
| 1262 | 799,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1065,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 065,4 |
| 7783 | 35,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,5 |
| 7784 | 907,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1208,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 208,6 |
| 6634 | 1056,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1406,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 406,7 |
| 6727 | 34,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,1 |
| 5500 | 213,8 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 284,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 284,8 |
| 2045 | 33,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,9 |
| 2046 | 339,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 452,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 452,4 |
| 6536 | 509,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 678,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 678,5 |
| 8756 | 61,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,2 |
| 4208 | 120,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159,8 |
| 3265 | 770,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1026,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 026,2 |
| 8757 | 2536,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3377,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 377,8 |
| 3098 | 60,3 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,3 |
| 3099 | 520,3 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 693,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 693,0 |
| 3163 | 299,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 399,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 399,0 |
| 3177 | 1645,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2191,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 191,1 |
| 7068 | 31,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 |
| 7225 | 1204,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1604,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 604,5 |
| 8301 | 32,8 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,7 |
| 8326 | 1631,4 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2172,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 172,8 |
| 8925 | 792,8 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1055,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 055,9 |
| 9146 | 590,4 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 786,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 786,3 |
| 9147 | 30,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,2 |
| 4312 | 1382,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1841,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 841,3 |
| 4313 | 48,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,1 |
| 765 | 33,3 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,4 |
| 766 | 259,3 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 345,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 345,3 |
| 775 | 32,8 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,7 |
| 776 | 469,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 625,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 625,8 |
| 2735 | 26,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,9 |
| 4521 | 29,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,4 |
| 4623 | 993,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1323,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 323,8 |
| 196 | 33,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,1 |
| 197 | 195,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 259,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 259,8 |
| 442 | 69,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,1 |
| 564 | 496,4 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 661,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 661,2 |
| 637 | 29,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,9 |
| 638 | 149,8 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,5 |
| 686 | 33,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,2 |
| 687 | 442,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 588,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 588,7 |
| 1201 | 31,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,3 |
| 1202 | 218,8 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 291,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 291,4 |
| 2986 | 120,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,5 |
| 4227 | 28,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,3 |
| 6759 | 32,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,5 |
| 6760 | 254,8 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 339,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 339,4 |
| 7619 | 30,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,6 |
| 7620 | 373,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 497,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 497,1 |
| 7795 | 33,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,9 |
| 7796 | 263,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 351,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 351,0 |
| 13312 | 200,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 267,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 267,2 |
| 13314 | 129,8 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 172,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 172,9 |
| 9307 | 452,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 603,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 603,0 |
| 13149 | 267,3 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 356,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 356,0 |
| 2795 | 551,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 734,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 734,1 |
| 3052 | 44,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,8 |
| 439 | 30,3 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,4 |
| 3018 | 31,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,3 |
| 3980 | 39,1 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 |
| 4070 | 1173,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1562,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 562,2 |
| 4247 | 174,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 232,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 232,5 |
| 6625 | 31,6 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 |
| 6660 | 412,8 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 549,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 549,8 |
| 6661 | 34,4 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,8 |
| 6718 | 949,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1264,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 264,9 |
| 6835 | 30,3 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,4 |
| 6836 | 212,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 282,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 282,4 |
| 1994 | 33,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,6 |
| 1995 | 377,3 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 502,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 502,5 |
| 4316 | 318,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 424,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 424,4 |
| 6890 | 229,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 305,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 305,9 |
| 13147 | 128,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,5 |
| 57 | 835,4 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1112,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 112,6 |
| 434 | 32,3 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 |
| 2033 | 34,4 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,8 |
| 2034 | 517,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 689,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 689,2 |
| 4315 | 28,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,3 |
| 3455 | 517,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 689,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 689,2 |
| 9406 | 30,8 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,1 |
| 9407 | 351,3 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 467,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 467,9 |
| 545 | 548,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 730,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 730,8 |
| 56 | 991,4 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1320,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 320,5 |
| 120 | 31,4 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,8 |
| 441 | 1816,9 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2419,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 419,8 |
| 962 | 33,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,9 |
| 9893 | 1096,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1460,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 460,6 |
| 10142 | 817,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1088,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 088,4 |
| 10143 | 844,7 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 125,0 |
| 2409 | 34,2 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,6 |
| 2461 | 1173,5 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1563,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 563,0 |
| 1486 | 1410,8 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1878,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 878,9 |
| 8292 | 781,3 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1040,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 040,5 |
| 8293 | 34,0 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,3 |
| 9679 | 3269,8 | 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4354,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 354,8 |
| 3366 | 2142,6 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2968,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 968,3 |
| 3022 | 40,7 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,4 |
| 4249 | 676,8 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 937,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 937,6 |
| 4843 | 5622,2 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7788,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 788,8 |
| 4867 | 2039,5 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2825,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 825,5 |
| 4868 | 82,6 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114,4 |
| 667 | 32,8 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,5 |
| 668 | 289,8 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 401,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 401,4 |
| 670 | 34,4 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,7 |
| 205 | 35,3 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,9 |
| 206 | 133,7 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185,3 |
| 671 | 740,7 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1026,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 026,2 |
| 2944 | 30,3 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 |
| 3076 | 515,7 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 714,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 714,4 |
| 6616 | 213,8 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 296,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 296,2 |
| 6712 | 26,6 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,8 |
| 7860 | 426,7 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 591,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 591,2 |
| 7869 | 33,0 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,7 |
| 7870 | 311,9 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 432,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 432,1 |
| 9581 | 347,7 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 481,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 481,7 |
| 9582 | 61,0 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,5 |
| 9816 | 34,4 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,7 |
| 9880 | 580,2 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 803,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 803,9 |
| 2030 | 34,6 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,9 |
| 2031 | 788,9 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1092,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 092,9 |
| 924 | 242,5 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 336,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 336,0 |
| 7859 | 30,7 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,5 |
| 413 | 380,7 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 527,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 527,4 |
| 412 | 30,1 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,7 |
| 7732 | 1214,9 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1683,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 683,1 |
| 8255 | 809,9 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1122,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 122,0 |
| 6789 | 1400,5 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1940,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 940,2 |
| 6790 | 32,3 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,7 |
| 2556 | 609,5 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 844,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 844,4 |
| 4101 | 800,5 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1108,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 108,9 |
| 13466 | 189,2 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 262,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 262,1 |
| 13472 | 73,5 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,8 |
| 13474 | 68,8 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,4 |
| 13476 | 186,9 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 258,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 258,9 |
| 13468 | 360,7 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 499,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 499,8 |
| 13470 | 413,5 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 572,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 572,9 |
| 2095 | 28,5 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,5 |
| 2096 | 1798,7 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2491,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 491,9 |
| 6556 | 1219,9 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1690,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 690,0 |
| 1207 | 29,6 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 |
| 1208 | 1572,4 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2178,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 178,4 |
| 1353 | 1146,7 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1588,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 588,6 |
| 1354 | 30,5 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,3 |
| 2558 | 2822,4 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3910,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 910,1 |
| 3062 | 3281,8 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4546,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 546,5 |
| 3065 | 89,2 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,6 |
| 1316 | 28,4 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,3 |
| 1317 | 651,7 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 902,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 902,9 |
| 6475 | 188,8 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 261,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 261,6 |
| 7979 | 107,3 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,7 |
| 2946 | 704,9 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 976,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 976,5 |
| 3077 | 29,1 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,3 |
| 3060 | 1234,8 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1710,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 710,7 |
| 3049 | 45,8 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,5 |
| 3050 | 416,9 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 577,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 577,6 |
| 5261 | 34,6 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,9 |
| 5262 | 379,8 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 526,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 526,2 |
| 619 | 32,3 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,7 |
| 620 | 1209,7 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1675,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 675,9 |
| 6292 | 2466,1 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3416,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 416,5 |
| 6293 | 30,8 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,7 |
| 5259 | 2347,5 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3252,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 252,2 |
| 5264 | 83,6 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,9 |
| 6081 | 845,2 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1171,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 171,0 |
| 6082 | 31,6 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,7 |
| 2467 | 93,0 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,8 |
| 2537 | 944,6 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1308,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 308,6 |
| 3020 | 42,6 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,1 |
| 4248 | 702,1 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 972,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 972,6 |
| 6049 | 1063,8 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1473,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 473,8 |
| 6050 | 39,3 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,4 |
| 1168 | 29,1 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,3 |
| 10917 | 199,5 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 276,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 276,4 |
| 2884 | 1097,0 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1519,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 519,8 |
| 1165 | 33,9 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,9 |
| 4571 | 1239,7 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1717,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 717,4 |
| 10318 | 616,6 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 854,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 854,3 |
| 10319 | 30,1 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,7 |
| 10932 | 698,8 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 968,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 968,1 |
| 5772 | 29,6 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 |
| 5773 | 1208,8 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1674,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 674,7 |
| 9917 | 339,3 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 470,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 470,1 |
| 9854 | 53,7 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,4 |
| 10235 | 622,1 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 861,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 861,9 |
| 5226 | 44,8 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,0 |
| 5232 | 869,3 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1204,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 204,3 |
| 5688 | 753,4 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1043,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 043,7 |
| 10234 | 34,6 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,9 |
| 9624 | 1108,6 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1535,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 535,8 |
| 5488 | 848,7 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1175,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 175,8 |
| 9527 | 1123,7 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1556,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 556,7 |
| 9602 | 64,7 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,7 |
| 7571 | 1839,9 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2548,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 548,9 |
| 8344 | 4091,7 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5668,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 668,6 |
| 829 | 605,9 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 839,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 839,4 |
| 7825 | 32,1 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,5 |
| 7826 | 964,7 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1336,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 336,5 |
| 7883 | 34,2 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,4 |
| 7884 | 1085,4 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1503,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 503,7 |
| 10130 | 441,7 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 611,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 611,9 |
| 10131 | 61,9 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,7 |
| 7719 | 1737,2 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2406,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 406,6 |
| 353 | 796,0 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1102,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 102,8 |
| 355 | 492,5 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 682,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 682,3 |
| 358 | 339,5 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 470,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 470,4 |
| 6535 | 827,4 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1146,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 146,2 |
| 71 | 1363,2 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1888,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 888,6 |
| 118 | 31,4 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,5 |
| 1933 | 2192,9 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3038,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 038,1 |
| 5506 | 1051,7 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1457,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 457,0 |
| 245 | 444,0 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 615,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 615,1 |
| 979 | 590,9 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 818,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 818,7 |
| 981 | 266,8 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 369,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 369,6 |
| 2184 | 33,8 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,9 |
| 2535 | 715,2 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 990,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 990,9 |
| 2542 | 576,4 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 798,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 798,5 |
| 2414 | 494,2 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 684,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 684,6 |
| 2415 | 29,2 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,5 |
| 3745 | 1126,3 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1560,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 560,3 |
| 12673 | 1532,0 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2122,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 122,4 |
| 1923 | 1030,1 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1427,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 427,1 |
| 1924 | 52,7 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,1 |
| 3990 | 47,0 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,1 |
| 8953 | 1030,1 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1427,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 427,1 |
| 10894 | 1446,8 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2004,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 004,3 |
| 10895 | 1800,6 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2494,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 494,5 |
| 2824 | 3476,9 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4816,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 816,8 |
| 4506 | 1964,4 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2721,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 721,4 |
| 4508 | 1415,7 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1961,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 961,3 |
| 5869 | 962,4 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1333,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 333,3 |
| 9569 | 57,1 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,1 |
| 9570 | 273,7 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 379,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 379,2 |
| 843 | 26,4 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,6 |
| 844 | 349,1 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 483,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 483,7 |
| 9572 | 54,2 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,1 |
| 9573 | 408,5 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 566,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 566,0 |
| 12751 | 213,6 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 295,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 295,9 |
| 12752 | 208,8 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 289,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 289,3 |
| 4661 | 484,3 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 671,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 671,0 |
| 10934 | 576,5 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 798,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 798,7 |
| 1474 | 1259,1 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1744,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 744,3 |
| 10930 | 1331,3 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1844,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 844,4 |
| 4713 | 511,1 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 708,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 708,0 |
| 4714 | 25,9 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,8 |
| 1473 | 755,0 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1046,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 046,0 |
| 12741 | 5074,4 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7029,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 029,9 |
| 3912 | 220,9 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 306,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 306,1 |
| 4088 | 536,9 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 743,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 743,8 |
| 9226 | 39,4 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,6 |
| 9280 | 464,7 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 643,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 643,8 |
| 1591 | 1699,0 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2353,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 353,7 |
| 3109 | 94,3 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,7 |
| 3117 | 429,0 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 594,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 594,4 |
| 3118 | 262,7 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 363,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 363,9 |
| 3192 | 491,6 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 681,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 681,1 |
| 3194 | 91,7 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,0 |
| 3195 | 52,8 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,1 |
| 3512 | 753,0 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1043,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 043,2 |
| 3514 | 143,4 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198,6 |
| 3544 | 270,7 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 375,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 375,0 |
| 3560 | 1610,4 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2231,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 231,0 |
| 3577 | 46,2 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,0 |
| 3578 | 1090,4 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1510,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 510,6 |
| 3607 | 111,3 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154,2 |
| 3617 | 79,0 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,4 |
| 3618 | 70,8 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,1 |
| 3619 | 166,7 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 231,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 231,0 |
| 3621 | 158,3 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 219,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 219,4 |
| 3627 | 42,6 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,0 |
| 3628 | 604,1 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 837,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 837,0 |
| 3642 | 139,8 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 193,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 193,7 |
| 3643 | 79,0 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,4 |
| 3645 | 1032,5 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1430,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 430,3 |
| 3646 | 77,6 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,5 |
| 3648 | 57,2 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,3 |
| 3650 | 55,1 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,3 |
| 3651 | 130,2 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,3 |
| 3585 | 67,0 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,9 |
| 3108 | 151,6 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,0 |
| 3505 | 1421,9 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1969,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 969,9 |
| 3583 | 29,1 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,3 |
| 3606 | 429,0 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 594,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 594,4 |
| 3568 | 730,6 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1012,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 012,1 |
| 3569 | 30,3 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 |
| 731 | 27,8 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,5 |
| 745 | 825,6 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1143,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 143,8 |
| 784 | 25,9 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,8 |
| 789 | 596,6 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 826,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 826,6 |
| 3185 | 61,5 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,2 |
| 3186 | 314,9 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 436,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 436,3 |
| 3603 | 166,5 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230,7 |
| 3604 | 118,0 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163,5 |
| 10134 | 225,4 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 312,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 312,3 |
| 10135 | 67,0 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,9 |
| 1476 | 870,5 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1206,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 206,0 |
| 3662 | 131,1 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181,6 |
| 3666 | 1305,3 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1808,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 808,3 |
| 3561 | 414,8 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 574,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 574,6 |
| 3565 | 34,6 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,9 |
| 3566 | 3166,0 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4386,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 386,1 |
| 3663 | 363,8 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 504,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 504,0 |
| 5499 | 724,7 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1004,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 004,0 |
| 6619 | 51,5 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,4 |
| 6715 | 1286,2 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1781,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 781,9 |
| 7047 | 33,2 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,9 |
| 7197 | 716,1 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 992,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 992,1 |
| 3104 | 329,2 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 456,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 456,0 |
| 3105 | 3838,3 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5317,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 317,5 |
| 3502 | 904,4 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1253,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 253,0 |
| 3630 | 39,8 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,1 |
| 3703 | 356,8 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 494,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 494,3 |
| 3704 | 825,4 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1143,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 143,5 |
| 7062 | 768,7 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1065,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 065,0 |
| 7223 | 38,5 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,4 |
| 8869 | 33,9 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,9 |
| 8870 | 452,0 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 626,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 626,2 |
| 3178 | 1151,4 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1595,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 595,1 |
| 3179 | 783,0 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1084,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 084,7 |
| 4006 | 32,5 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 |
| 4048 | 492,9 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 682,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 682,8 |
| 3562 | 461,1 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 638,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 638,7 |
| 3563 | 45,2 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,7 |
| 3625 | 38,3 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,1 |
| 3634 | 69,1 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,8 |
| 3635 | 1114,4 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1543,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 543,9 |
| 1273 | 1111,0 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1539,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 539,2 |
| 3905 | 652,5 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 903,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 903,9 |
| 887 | 274,8 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380,7 |
| 888 | 425,5 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 589,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 589,4 |
| 7537 | 872,9 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1209,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 209,2 |
| 680 | 34,1 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,2 |
| 681 | 382,3 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 529,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 529,6 |
| 12749 | 773,0 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1070,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 070,9 |
| 156 | 1414,2 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1959,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 959,2 |
| 4095 | 449,7 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 623,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 623,0 |
| 7715 | 600,4 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 831,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 831,8 |
| 8271 | 34,6 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,9 |
| 8272 | 321,0 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 444,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 444,7 |
| 9459 | 1255,0 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1738,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 738,6 |
| 7554 | 899,1 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1245,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 245,6 |
| 1981 | 34,8 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,2 |
| 6613 | 1474,5 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2042,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 042,7 |
| 5496 | 337,7 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 467,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 467,9 |
| 1934 | 524,4 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 726,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 726,5 |
| 6073 | 30,1 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,7 |
| 6074 | 1067,8 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1479,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 479,3 |
| 12743 | 1975,8 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2737,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 737,2 |
| 12747 | 1477,7 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2047,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 047,2 |
| 6675 | 35,7 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,4 |
| 6676 | 1312,1 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1817,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 817,7 |
| 9097 | 30,0 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,5 |
| 9296 | 712,0 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 986,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 986,4 |
| 9305 | 570,1 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 789,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 789,8 |
| 1920 | 904,2 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1252,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 252,6 |
| 1921 | 40,9 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,7 |
| 7050 | 91,1 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,2 |
| 7054 | 600,8 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 832,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 832,3 |
| 3036 | 53,3 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,9 |
| 3037 | 1701,2 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2356,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 356,8 |
| 4545 | 29,4 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,8 |
| 4634 | 142,5 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 197,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 197,4 |
| 4566 | 1184,6 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1641,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 641,1 |
| 4632 | 31,7 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 |
| 1255 | 29,8 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,3 |
| 1256 | 224,7 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 311,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 311,3 |
| 1479 | 755,2 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1046,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 046,2 |
| 4655 | 815,4 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1129,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 129,7 |
| 1561 | 27,5 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 |
| 1562 | 221,5 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 306,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 306,8 |
| 8573 | 141,2 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195,7 |
| 1471 | 688,2 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 953,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 953,4 |
| 1590 | 125,5 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173,8 |
| 3164 | 58,3 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,8 |
| 3165 | 251,1 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 347,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 347,8 |
| 1249 | 1398,2 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1937,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 937,0 |
| 1250 | 37,1 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,4 |
| 9672 | 467,7 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 647,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 647,9 |
| 9220 | 552,1 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 764,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 764,8 |
| 10099 | 56,0 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,6 |
| 10100 | 183,0 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 253,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 253,5 |
| 1752 | 35,8 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,7 |
| 1753 | 219,3 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303,9 |
| 7822 | 30,8 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,7 |
| 7823 | 363,8 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 504,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 504,0 |
| 7670 | 1023,2 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1417,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 417,5 |
| 7731 | 1345,9 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1864,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 864,6 |
| 7777 | 28,4 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,3 |
| 7778 | 327,9 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 454,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 454,3 |
| 7840 | 29,6 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 |
| 7841 | 725,4 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1004,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 004,9 |
| 59 | 932,4 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1291,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 291,8 |
| 299 | 832,6 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1153,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 153,5 |
| 301 | 2646,6 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3666,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 666,5 |
| 304 | 1257,1 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1741,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 741,6 |
| 306 | 663,4 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 919,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 919,1 |
| 308 | 998,2 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1382,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 382,9 |
| 316 | 635,8 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 880,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 880,8 |
| 317 | 1253,3 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1736,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 736,3 |
| 455 | 43,3 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 |
| 456 | 1888,0 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2615,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 615,6 |
| 125 | 23266,5 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32232,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 232,8 |
| 175 | 77,6 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,6 |
| 9660 | 280,8 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 389,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 389,1 |
| 2059 | 35,5 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,2 |
| 2060 | 212,7 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 294,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 294,7 |
| 2062 | 326,0 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 451,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 451,6 |
| 2063 | 29,8 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,3 |
| 1279 | 1050,3 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1455,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 455,0 |
| 1288 | 812,7 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1125,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 125,8 |
| 1289 | 56,3 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,0 |
| 1315 | 1326,0 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1837,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 837,0 |
| 9309 | 1278,5 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1771,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 771,3 |
| 4562 | 31,7 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 |
| 4628 | 728,1 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1008,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 008,6 |
| 9959 | 35,5 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,2 |
| 9960 | 222,0 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 307,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 307,6 |
| 1833 | 76,6 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,1 |
| 1834 | 1499,9 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2077,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 077,9 |
| 1971 | 84,7 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,4 |
| 6524 | 4786,4 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6631,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 631,0 |
| 6525 | 2317,7 | 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3210,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 210,9 |
| 6530 | 1445,0 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2086,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 086,5 |
| 3001 | 28,2 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,7 |
| 4235 | 279,8 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 404,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 404,0 |
| 7031 | 31,6 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,6 |
| 2999 | 31,9 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,1 |
| 4234 | 558,8 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 806,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 806,9 |
| 1501 | 294,2 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 424,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 424,8 |
| 1193 | 40,5 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,5 |
| 1434 | 1234,8 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1783,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 783,0 |
| 1811 | 3533,0 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5101,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 101,3 |
| 7064 | 4429,4 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6395,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 395,6 |
| 7224 | 54,9 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,2 |
| 7247 | 1384,9 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1999,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 999,6 |
| 820 | 28,9 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,7 |
| 821 | 633,0 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 914,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 914,0 |
| 7534 | 871,6 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1258,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 258,5 |
| 504 | 81,3 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,4 |
| 505 | 613,1 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 885,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 885,2 |
| 568 | 860,9 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1243,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 243,1 |
| 2840 | 887,1 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1280,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 280,8 |
| 814 | 48,7 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,3 |
| 815 | 1495,3 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2159,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 159,0 |
| 873 | 1511,7 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2182,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 182,7 |
| 3069 | 45,1 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,1 |
| 7536 | 2200,0 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3176,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 176,6 |
| 214 | 61,7 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,1 |
| 581 | 5227,0 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7547,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 547,2 |
| 987 | 606,3 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 875,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 875,4 |
| 998 | 1688,1 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2437,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 437,5 |
| 4308 | 71,4 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,1 |
| 4439 | 1792,1 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2587,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 587,6 |
| 394 | 31,2 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,1 |
| 395 | 286,2 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 413,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 413,2 |
| 695 | 35,0 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,5 |
| 696 | 486,4 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 702,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 702,4 |
| 746 | 468,1 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 675,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 675,9 |
| 2725 | 396,9 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 573,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 573,1 |
| 6873 | 417,3 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 602,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 602,5 |
| 583 | 898,2 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1296,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 296,9 |
| 609 | 86,1 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,4 |
| 5573 | 30,8 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,5 |
| 5574 | 569,0 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 821,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 821,6 |
| 9732 | 692,8 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,3 |
| 602 | 77,0 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,2 |
| 603 | 1067,3 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1541,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 541,1 |
| 893 | 1721,4 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2485,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 485,5 |
| 894 | 59,4 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,8 |
| 7236 | 5403,3 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7801,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 801,8 |
| 7237 | 4083,7 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5896,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 896,4 |
| 6891 | 4082,0 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5893,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 893,9 |
| 3861 | 31,9 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,1 |
| 3862 | 341,7 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 493,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 493,3 |
| 9271 | 32,5 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,9 |
| 9297 | 2758,2 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3982,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 982,6 |
| 1848 | 4263,4 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6155,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 155,8 |
| 6469 | 232,5 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 335,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 335,8 |
| 8504 | 9964,8 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14388,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 388,0 |
| 8505 | 3080,5 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4447,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 447,9 |
| 8812 | 4480,1 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6468,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 468,7 |
| 8814 | 1667,5 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2407,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 407,7 |
| 8815 | 3960,0 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5717,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 717,8 |
| 8821 | 2655,1 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3833,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 833,6 |
| 4283 | 13250,3 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19132,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 132,0 |
| 4310 | 78,5 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113,3 |
| 4424 | 1766,1 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 550,0 |
| 4425 | 1914,2 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2764,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 764,0 |
| 4444 | 8086,7 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11676,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 676,4 |
| 4500 | 1489,3 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2150,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 150,3 |
| 4788 | 3072,5 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4436,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 436,4 |
| 4801 | 10273,0 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14833,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 833,1 |
| 4913 | 2830,7 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4087,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 087,3 |
| 4917 | 3465,2 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5003,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 003,4 |
| 5073 | 6570,4 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9486,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 486,9 |
| 5078 | 2329,7 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3363,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 363,8 |
| 5154 | 2627,2 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3793,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 793,4 |
| 9124 | 249,5 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,2 |
| 6534 | 2044,8 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2952,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 952,5 |
| 8824 | 275,7 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 398,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 398,0 |
| 9002 | 192,8 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 278,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 278,3 |
| 9181 | 35,1 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,7 |
| 6640 | 116,3 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 167,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 167,9 |
| 6734 | 35,5 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,2 |
| 7027 | 864,7 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1248,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 248,5 |
| 7170 | 30,8 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,5 |
| 4100 | 2017,0 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2912,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 912,3 |
| 9203 | 3458,2 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4993,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 993,2 |
| 9211 | 66,4 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,9 |
| 9274 | 53,8 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,7 |
| 9298 | 1377,4 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1988,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 988,8 |
| 7639 | 2733,9 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3947,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 947,5 |
| 3231 | 41,2 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,5 |
| 4139 | 563,8 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 814,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 814,1 |
| 10405 | 721,1 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1041,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 041,2 |
| 2555 | 583,3 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 842,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 842,2 |
| 3438 | 846,8 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1222,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 222,7 |
| 3439 | 76,5 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,4 |
| 4161 | 7061,1 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10195,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 195,5 |
| 4165 | 2344,8 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3385,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 385,6 |
| 2564 | 2427,9 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3505,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 505,6 |
| 3395 | 60,3 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,1 |
| 3396 | 3676,5 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5308,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 308,5 |
| 2106 | 5047,8 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7288,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 288,4 |
| 8804 | 11168,2 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16125,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 125,7 |
| 8825 | 8913,8 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13412,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 412,5 |
| 8878 | 82,2 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,7 |
| 9320 | 7940,5 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11948,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 948,1 |
| 2078 | 67,3 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,3 |
| 2115 | 7864,1 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11833,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 833,1 |
| 9326 | 8559,5 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12879,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 879,5 |
| 5436 | 699,5 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1052,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 052,6 |
| 5782 | 75,6 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113,8 |
| 5783 | 54,0 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,3 |
| 6101 | 987,5 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1485,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 485,9 |
| 5273 | 139,0 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 209,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 209,2 |
| 5274 | 62,5 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,1 |
| 5477 | 4405,6 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6629,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 629,1 |
| 5485 | 2605,3 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3920,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 920,2 |
| 5486 | 3401,5 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5118,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 118,2 |
| 5622 | 7167,4 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10784,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 784,9 |
| 5021 | 118,8 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178,7 |
| 76 | 204,1 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 307,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 307,2 |
| 77 | 770,8 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1159,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 159,8 |
| 1039 | 1014,1 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1526,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 526,0 |
| 6893 | 541,5 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 814,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 814,9 |
| 2687 | 28,7 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,2 |
| 2688 | 449,0 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 675,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 675,6 |
| 2797 | 26,4 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,7 |
| 2798 | 493,8 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 743,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 743,0 |
| 3252 | 576,7 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 867,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 867,8 |
| 2113 | 2727,3 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4103,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 103,8 |
| 9353 | 62,2 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,6 |
| 9354 | 1523,5 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2292,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 292,4 |
| 510 | 29,6 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,5 |
| 6391 | 1051,0 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1581,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 581,4 |
| 2772 | 467,9 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 704,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 704,0 |
| 2773 | 32,0 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,2 |
| 7191 | 81,3 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122,3 |
| 7233 | 8901,7 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13394,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 394,3 |
| 9778 | 160,1 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,9 |
| 9779 | 46,4 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,8 |
| 9172 | 1347,4 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2027,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 027,4 |
| 9173 | 32,5 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,8 |
| 9178 | 28,5 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,9 |
| 9179 | 424,9 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 639,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 639,4 |
| 10480 | 50,6 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,2 |
| 10483 | 257,1 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 386,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 386,9 |
| 6875 | 2479,1 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3730,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 730,3 |
| 10485 | 1187,6 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1787,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 787,0 |
| 10495 | 1352,4 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2034,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 034,9 |
| 10496 | 41,9 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,1 |
| 10519 | 3133,5 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4714,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 714,9 |
| 6876 | 1078,0 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1622,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 622,0 |
| 10349 | 545,3 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 820,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 820,5 |
| 10360 | 1956,5 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2943,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 943,9 |
| 10363 | 3488,9 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5249,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 249,8 |
| 10367 | 974,1 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1465,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 465,8 |
| 10391 | 2891,6 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4351,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 351,1 |
| 10412 | 59,0 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,7 |
| 10413 | 1004,4 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1511,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 511,3 |
| 10419 | 6391,9 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9617,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 617,9 |
| 10420 | 1222,5 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1839,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 839,6 |
| 10426 | 45,1 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,9 |
| 10433 | 51,0 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,8 |
| 10441 | 43,3 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,2 |
| 10442 | 4946,8 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7443,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 443,5 |
| 10454 | 1947,8 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2930,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 930,8 |
| 10482 | 1791,4 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2695,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 695,5 |
| 12666 | 2833,7 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4263,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 263,9 |
| 12718 | 6179,9 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9298,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 298,9 |
| 14385 | 3488,9 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5249,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 249,8 |
| 10430 | 50,6 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,1 |
| 10431 | 543,2 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 817,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 817,3 |
| 3225 | 47,5 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,4 |
| 3226 | 837,7 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1260,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 260,5 |
| 4084 | 4441,6 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6683,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 683,3 |
| 4163 | 1356,4 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2041,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 041,0 |
| 7073 | 10225,3 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15386,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 386,0 |
| 7097 | 5483,2 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8250,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 250,6 |
| 7219 | 4762,8 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7166,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 166,5 |
| 7474 | 131,2 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 197,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 197,5 |
| 7475 | 209,0 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 314,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 314,5 |
| 2811 | 8536,7 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12845,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 845,3 |
| 2812 | 6852,1 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10310,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 310,4 |
| 5614 | 1048,3 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1577,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 577,4 |
| 5615 | 61,2 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,0 |
| 1384 | 324,4 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 488,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 488,1 |
| 4321 | 160,7 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 241,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 241,8 |
| 5393 | 53,5 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,5 |
| 5400 | 349,0 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 525,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 525,1 |
| 5410 | 1205,4 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1813,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 813,8 |
| 5416 | 53,7 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,8 |
| 5419 | 57,4 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,4 |
| 5422 | 146,0 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 219,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 219,7 |
| 5439 | 259,6 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 390,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 390,7 |
| 5446 | 63,7 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,8 |
| 5455 | 183,8 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 276,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 276,6 |
| 5459 | 174,9 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 263,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 263,2 |
| 5464 | 101,8 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,2 |
| 5743 | 55,6 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,7 |
| 5744 | 1038,5 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1562,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 562,7 |
| 5752 | 288,9 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 434,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 434,7 |
| 5753 | 56,7 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,3 |
| 6335 | 179,0 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 269,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 269,4 |
| 8388 | 342,9 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 516,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 516,0 |
| 8389 | 122,5 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184,3 |
| 8399 | 93,4 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,6 |
| 8435 | 327,2 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 492,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 492,4 |
| 8523 | 449,0 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 675,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 675,6 |
| 8525 | 59,9 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,2 |
| 8526 | 238,1 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 358,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 358,2 |
| 9108 | 356,5 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 536,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 536,4 |
| 9460 | 1241,6 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1868,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 868,3 |
| 9461 | 64,4 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,9 |
| 9485 | 673,5 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1013,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 013,4 |
| 9759 | 1446,2 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2176,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 176,0 |
| 9882 | 474,0 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 713,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 713,2 |
| 9884 | 69,0 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,8 |
| 9885 | 967,4 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1455,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 455,6 |
| 9889 | 71,9 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,1 |
| 9891 | 64,4 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,9 |
| 12779 | 931,5 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1401,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 401,7 |
| 9319 | 309,9 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 466,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 466,3 |
| 758 | 416,7 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 627,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 627,1 |
| 868 | 168,2 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 253,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 253,0 |
| 1392 | 110,7 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,6 |
| 1449 | 780,0 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1173,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 173,6 |
| 3427 | 344,0 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 517,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 517,6 |
| 4513 | 354,0 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 532,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 532,6 |
| 5362 | 58,5 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,0 |
| 5363 | 324,2 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 487,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 487,8 |
| 5376 | 889,6 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1338,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 338,6 |
| 5379 | 1071,5 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1612,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 612,3 |
| 5390 | 75,2 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113,2 |
| 5395 | 555,3 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 835,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 835,5 |
| 5399 | 317,9 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 478,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 478,4 |
| 5403 | 388,7 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 584,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 584,9 |
| 5429 | 68,1 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,5 |
| 5432 | 53,7 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,8 |
| 5437 | 303,3 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 456,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 456,4 |
| 5468 | 755,2 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1136,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 136,3 |
| 5472 | 1147,6 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1726,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 726,9 |
| 5473 | 521,9 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 785,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 785,4 |
| 5474 | 567,8 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 854,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 854,3 |
| 5475 | 354,9 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 533,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 533,9 |
| 5524 | 902,8 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1358,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 358,5 |
| 6340 | 1864,3 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2805,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 805,2 |
| 8704 | 70,4 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,0 |
| 8705 | 555,1 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 835,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 835,3 |
| 8847 | 156,9 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 236,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 236,1 |
| 8924 | 562,1 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 845,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 845,7 |
| 9289 | 599,3 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 901,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 901,8 |
| 9316 | 635,7 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 956,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 956,5 |
| 9417 | 94,3 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141,9 |
| 9418 | 1220,0 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1835,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 835,8 |
| 9729 | 159,6 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,1 |
| 9735 | 131,1 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 197,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 197,2 |
| 9742 | 2312,4 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3479,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 479,5 |
| 10471 | 954,0 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1435,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 435,5 |
| 10515 | 57,4 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,4 |
| 10516 | 898,7 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1352,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 352,3 |
| 5418 | 553,7 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 833,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 833,1 |
| 402 | 743,6 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1118,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 118,9 |
| 462 | 449,5 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 676,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 676,4 |
| 572 | 34,1 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,2 |
| 812 | 532,6 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 801,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 801,5 |
| 3093 | 340,9 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 513,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 513,0 |
| 5868 | 113,1 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,1 |
| 7058 | 98,6 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,4 |
| 7522 | 427,4 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 643,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 643,1 |
| 7893 | 467,9 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 704,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 704,1 |
| 9454 | 125,4 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 188,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 188,6 |
| 9491 | 150,1 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,9 |
| 13489 | 64,7 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,4 |
| 2711 | 145,0 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 218,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 218,1 |
| 4260 | 845,2 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1271,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 271,8 |
| 4640 | 396,2 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 596,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 596,2 |
| 635 | 282,1 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 424,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 424,5 |
| 1244 | 242,9 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 365,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 365,4 |
| 1258 | 97,7 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,0 |
| 1437 | 705,2 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1061,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 061,2 |
| 1458 | 29,8 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,8 |
| 1461 | 95,0 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143,0 |
| 1462 | 113,2 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,4 |
| 1756 | 250,2 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 376,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 376,4 |
| 1774 | 271,8 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 408,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 408,9 |
| 2685 | 357,7 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 538,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 538,2 |
| 3986 | 407,3 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 612,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 612,8 |
| 4366 | 257,5 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 387,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 387,4 |
| 5580 | 1653,7 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2488,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 488,3 |
| 5694 | 80,4 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121,0 |
| 5853 | 128,0 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 192,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 192,6 |
| 6864 | 139,8 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,4 |
| 7056 | 237,3 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 357,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 357,1 |
| 7094 | 862,2 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1297,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 297,3 |
| 7105 | 511,8 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 770,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 770,1 |
| 8331 | 408,0 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 613,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 613,9 |
| 9077 | 71,9 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,1 |
| 9266 | 843,6 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1269,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 269,4 |
| 9928 | 1521,8 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2289,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 289,8 |
| 9964 | 168,5 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 253,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 253,6 |
| 10346 | 102,9 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154,8 |
| 10379 | 386,6 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 581,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 581,7 |
| 10381 | 66,0 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,3 |
| 10389 | 64,7 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,4 |
| 10464 | 64,0 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,3 |
| 10465 | 183,0 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 275,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 275,3 |
| 10865 | 112,0 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,5 |
| 10901 | 269,6 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 405,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 405,7 |
| 13122 | 241,8 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 363,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 363,8 |
| 13483 | 263,4 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 396,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 396,3 |
| 4244 | 141,4 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212,8 |
| 2024 | 528,7 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 795,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 795,6 |
| 2522 | 1174,8 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1767,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 767,7 |
| 13209 | 135,7 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204,2 |
| 9261 | 837,9 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1260,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 260,8 |
| 12977 | 142,5 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 214,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 214,4 |
| 502 | 305,6 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 459,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 459,9 |
| 2245 | 130,5 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196,4 |
| 2312 | 451,9 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 679,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 679,9 |
| 3216 | 173,1 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260,5 |
| 3362 | 157,8 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 237,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 237,5 |
| 3389 | 29,8 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,8 |
| 3390 | 203,6 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 306,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 306,4 |
| 3968 | 97,0 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,0 |
| 5803 | 202,2 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 304,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 304,3 |
| 9176 | 165,7 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 249,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 249,3 |
| 9767 | 56,3 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,8 |
| 9768 | 130,7 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196,7 |
| 10354 | 489,1 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 736,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 736,0 |
| 13087 | 321,5 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 483,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 483,8 |
| 13481 | 190,3 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 286,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 286,3 |
| 13732 | 194,7 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 293,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 293,0 |
| 13734 | 248,8 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 374,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 374,3 |
| 10062 | 89,0 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133,9 |
| 493 | 1509,4 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2271,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 271,2 |
| 1721 | 84,6 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,3 |
| 1722 | 597,6 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 899,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 899,1 |
| 3398 | 1466,7 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2207,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 207,0 |
| 3399 | 46,9 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,6 |
| 3450 | 2304,7 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3467,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 467,8 |
| 3451 | 1723,7 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2593,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 593,6 |
| 10455 | 569,3 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 856,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 856,7 |
| 10456 | 2192,4 | 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3298,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 298,9 |
| 10900 | 102,6 | 2024 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,4 |
| 1941 | 8870,2 | 2024 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13865,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 865,6 |
| 1942 | 6397,0 | 2024 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9999,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 999,5 |
| 1945 | 13241,3 | 2024 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20698,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 698,2 |
| 1947 | 15644,3 | 2024 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24454,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 454,5 |
| 1973 | 142,0 | 2024 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 222,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 222,0 |
| 5877 | 93427,7 | 2024 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146042,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146 042,0 |
| 5901 | 11685,5 | 2024 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18266,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 266,3 |
| 5902 | 633,4 | 2024 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 990,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 990,1 |
| 5939 | 1202,3 | 2024 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1879,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 879,4 |
| 6537 | 12744,2 | 2024 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19921,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 921,1 |
| 6538 | 7028,0 | 2025 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11382,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 382,4 |
| 6752 | 18358,4 | 2025 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29733,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 733,1 |
| 7629 | 14270,6 | 2025 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23112,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 112,5 |
| 7630 | 14424,0 | 2025 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23361,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 361,1 |
| 8501 | 5569,3 | 2025 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9020,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 020,0 |
| 8502 | 155,1 | 2025 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 251,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 251,2 |
| 13980 | 279,2 | 2025 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 452,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 452,1 |
| 1468 | 1621,7 | 2025 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2626,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 626,5 |
| 1469 | 5425,5 | 2025 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8787,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 787,1 |
| 1489 | 7456,8 | 2025 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12076,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 076,9 |
| 1502 | 8601,2 | 2025 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13930,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 930,4 |
| 1503 | 5299,2 | 2025 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8582,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 582,5 |
| 2650 | 293,6 | 2025 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 475,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 475,5 |
| 2813 | 2291,9 | 2025 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3712,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 712,0 |
| 2828 | 5539,0 | 2025 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8971,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 971,0 |
| 2829 | 9050,4 | 2025 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14658,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 658,0 |
| 2848 | 7634,4 | 2025 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12364,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 364,6 |
| 3042 | 7013,7 | 2025 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11359,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 359,3 |
| 3043 | 114,1 | 2025 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184,9 |
| 5876 | 11736,6 | 2025 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19008,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 008,6 |
| 6868 | 10396,3 | 2025 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16837,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 837,7 |
| 6963 | 261,2 | 2025 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 423,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 423,1 |
| 7221 | 811,2 | 2025 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1313,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 313,8 |
| 7234 | 2979,8 | 2025 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4826,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 826,0 |
| 7239 | 5797,8 | 2025 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9390,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 390,1 |
| 550 | 7041,4 | 2025 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11404,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 404,2 |
| 553 | 3594,5 | 2025 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5821,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 821,7 |
| 573 | 3131,8 | 2026 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5235,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 235,9 |
| 2806 | 7348,9 | 2026 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12286,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 286,3 |
| 5879 | 39765,6 | 2026 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66482,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66 482,2 |
| 6877 | 399,8 | 2026 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 668,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 668,5 |
| 2434 | 159,8 | 2026 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 267,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 267,1 |
| 2435 | 32,1 | 2026 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,7 |
| 4080 | 3530,6 | 2026 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5902,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 902,7 |
| 7099 | 6174,4 | 2026 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10322,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 322,7 |
| 8974 | 3451,0 | 2026 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5769,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 769,5 |
| 9279 | 7677,3 | 2026 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12835,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 835,4 |
| 7083 | 3200,1 | 2026 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5350,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 350,1 |
| 6690 | 478,4 | 2026 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 799,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 799,9 |
| 6691 | 31,7 | 2026 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,1 |
| 10324 | 496,4 | 2026 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 830,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 830,0 |
| 10407 | 198,6 | 2026 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 332,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 332,1 |
| 10450 | 33,5 | 2026 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 |
| 2483 | 29,2 | 2026 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,9 |
| 2484 | 277,3 | 2026 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 463,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 463,7 |
| 4652 | 1436,5 | 2026 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2401,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 401,7 |
| 10410 | 61,4 | 2026 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,7 |
| 1485 | 670,8 | 2026 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1121,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 121,4 |
| 2077 | 6204,4 | 2026 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10372,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 372,8 |
| 2104 | 17173,6 | 2026 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28711,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 711,8 |
| 2117 | 5162,9 | 2026 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8631,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 631,7 |
| 9205 | 7296,4 | 2026 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12198,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 198,6 |
| 9206 | 165,5 | 2026 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 276,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 276,7 |
| 9324 | 6996,1 | 2026 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11696,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 696,5 |
| 9325 | 4287,7 | 2026 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7168,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 168,4 |
| 2458 | 114,1 | 2026 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190,8 |
| 2459 | 2630,7 | 2026 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4398,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 398,1 |
| 2544 | 3897,2 | 2026 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6515,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 515,5 |
| 2545 | 3521,8 | 2026 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5887,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 887,9 |
| 2546 | 6789,0 | 2026 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11350,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 350,3 |
| 2547 | 6264,1 | 2026 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10472,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 472,7 |
| 7506 | 679,9 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1170,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 170,8 |
| 2474 | 32,0 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,1 |
| 2475 | 1095,0 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1885,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 885,6 |
| 4698 | 1156,8 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1992,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 992,1 |
| 4699 | 38,1 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,5 |
| 9329 | 516,9 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 890,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 890,2 |
| 9415 | 77,2 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133,0 |
| 3257 | 1687,1 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2905,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 905,2 |
| 3258 | 33,0 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,8 |
| 7750 | 822,6 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1416,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 416,5 |
| 10356 | 58,3 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,4 |
| 10357 | 136,2 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 234,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 234,6 |
| 2464 | 81,3 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 |
| 2465 | 222,9 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 383,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 383,8 |
| 2477 | 29,4 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,7 |
| 2478 | 750,7 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1292,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 292,8 |
| 2480 | 37,0 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,7 |
| 2481 | 215,5 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 371,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 371,2 |
| 13803 | 74,3 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,9 |
| 14211 | 202,1 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 348,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 348,1 |
| 14215 | 324,6 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 559,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 559,0 |
| 5268 | 204,5 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 352,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 352,1 |
| 5760 | 61808,7 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106436,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106 436,1 |
| 7288 | 13716,9 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22932,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 932,7 |
| 7302 | 158,3 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 272,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 272,6 |
| 7307 | 180,1 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 310,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 310,2 |
| 7284 | 4302,1 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7408,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 408,3 |
| 7287 | 6681,1 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11169,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 169,9 |
| 7289 | 114,3 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196,8 |
| 7291 | 136,2 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 234,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 234,6 |
| 622 | 91,7 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,8 |
| 623 | 598,4 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1030,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 030,5 |
| 7583 | 525,3 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 904,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 904,6 |
| 9106 | 2141,6 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3687,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 687,9 |
| 4524 | 26,4 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,4 |
| 4631 | 804,2 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1384,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 384,9 |
| 4650 | 796,9 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1372,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 372,3 |
| 2242 | 143,6 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 247,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 247,3 |
| 14003 | 303,6 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 522,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 522,9 |
| 14005 | 410,9 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 707,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 707,5 |
| 2222 | 11228,8 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19336,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 336,3 |
| 2223 | 9649,8 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16617,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 617,2 |
| 2224 | 3810,5 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6561,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 561,8 |
| 941 | 28,0 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,2 |
| 942 | 494,7 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 851,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 851,8 |
| 7605 | 761,2 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1310,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 310,9 |
| 9576 | 51,2 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,1 |
| 9577 | 670,7 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1154,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 154,9 |
| 7232 | 760,7 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1309,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 309,9 |
| 9555 | 78,8 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135,7 |
| 172 | 1086,5 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1871,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 871,1 |
| 173 | 42,9 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,8 |
| 10262 | 624,0 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1074,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 074,6 |
| 3242 | 40,7 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,1 |
| 3243 | 2037,1 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3508,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 508,0 |
| 1037 | 1563,7 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2692,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 692,8 |
| 10154 | 11889,5 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20474,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 474,0 |
| 10163 | 11424,2 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19672,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 672,7 |
| 10166 | 2554,0 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4398,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 398,0 |
| 10203 | 6571,8 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11316,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 316,8 |
| 10215 | 1114,0 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1918,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 918,3 |
| 10309 | 3011,9 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5186,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 186,5 |
| 10310 | 50,0 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,1 |
| 7242 | 8758,0 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15081,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 081,5 |
| 10152 | 8031,5 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14215,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 215,3 |
| 10211 | 3641,6 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6270,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 270,9 |
| 10896 | 24463,2 | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42126,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 126,3 |
| 8092 | 31,7 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,2 |
| 8335 | 1028,9 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1821,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 821,1 |
| 2956 | 32,6 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,8 |
| 3082 | 991,8 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1755,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 755,4 |
| 2277 | 27,8 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,2 |
| 2278 | 234,7 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 415,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 415,3 |
| 7752 | 791,2 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1400,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,4 |
| 14035 | 199,9 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 353,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 353,8 |
| 2208 | 31,8 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,3 |
| 2209 | 1581,6 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2799,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 799,4 |
| 2309 | 34,4 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,9 |
| 2310 | 1320,1 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2336,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 336,5 |
| 2196 | 43,4 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,7 |
| 2197 | 1244,2 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2202,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 202,2 |
| 2227 | 1069,4 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1892,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 892,7 |
| 2268 | 1518,2 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2687,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 687,0 |
| 2269 | 51,4 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,1 |
| 2552 | 787,9 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1394,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 394,6 |
| 2190 | 63,6 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,7 |
| 2191 | 1849,9 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3274,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 274,1 |
| 2226 | 8651,5 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15312,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 312,5 |
| 2332 | 3254,9 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5761,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 761,0 |
| 4731 | 29,6 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,4 |
| 4732 | 490,6 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 868,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 868,2 |
| 8028 | 103,2 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 182,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 182,7 |
| 1761 | 30,5 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 |
| 1762 | 1177,6 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2084,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 084,3 |
| 4647 | 2127,9 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3766,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 766,3 |
| 1019 | 881,7 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1560,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 560,6 |
| 9477 | 649,6 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1149,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 149,7 |
| 9478 | 79,5 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,7 |
| 9510 | 74,1 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,1 |
| 9512 | 2299,3 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4069,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 069,6 |
| 244 | 1642,1 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2906,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 906,4 |
| 1480 | 1206,6 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2135,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 135,7 |
| 9505 | 3671,0 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6497,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 497,5 |
| 10898 | 2988,9 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5290,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 290,1 |
| 9509 | 25126,9 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44473,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 473,0 |
| 14281 | 12554,1 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22219,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 219,9 |
| 8806 | 551,9 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 976,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 976,8 |
| 8841 | 26,7 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,3 |
| 3728 | 1074,4 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1901,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 901,5 |
| 3729 | 33,5 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,3 |
| 3757 | 2423,2 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4288,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 288,9 |
| 373 | 951,1 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1683,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 683,3 |
| 2563 | 2381,2 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4214,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 214,7 |
| 2511 | 1675,4 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2965,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 965,3 |
| 2512 | 48,6 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,0 |
| 2550 | 793,0 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1403,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 403,6 |
| 2560 | 2078,4 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3678,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 678,7 |
| 2333 | 6134,1 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10857,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 857,0 |
| 2586 | 6438,1 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11395,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 395,0 |
| 2587 | 7839,5 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13875,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 875,4 |
| 3739 | 89,1 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,7 |
| 3740 | 12694,3 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22468,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 468,1 |
| 3742 | 112,9 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,9 |
| 3758 | 7070,4 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12514,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 514,2 |
| 12732 | 8957,1 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15853,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 853,4 |
| 7987 | 179,1 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 317,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 317,0 |
| 2492 | 60,5 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,2 |
| 2493 | 189,2 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 334,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 334,9 |
| 2561 | 5805,7 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10275,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 275,6 |
| 6482 | 4488,5 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7944,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 944,3 |
| 6484 | 4049,5 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7167,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 167,4 |
| 7637 | 1485,3 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2628,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 628,8 |
| 7642 | 1836,2 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3249,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 249,9 |
| 7904 | 766,3 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1356,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 356,4 |
| 7905 | 1137,2 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2012,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 012,7 |
| 7909 | 1406,8 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2489,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 489,9 |
| 7932 | 1862,9 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3297,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 297,1 |
| 7933 | 2834,3 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5016,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 016,6 |
| 7948 | 369,6 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 654,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 654,2 |
| 7976 | 1622,3 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2871,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 871,3 |
| 2562 | 3485,6 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6169,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 169,3 |
| 2557 | 681 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1205,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 205,9 |
| 3710 | 1224,0 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2166,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 166,3 |
| 2548 | 837,0 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1481,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 481,4 |
| 3760 | 171,8 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 304,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 304,0 |
| 14244 | 270,0 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 477,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 477,8 |
| 4072 | 57,2 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,3 |
| 4073 | 87,4 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154,6 |
| 3463 | 74,7 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132,2 |
| 10369 | 31,6 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 |
| 10370 | 1438,4 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2545,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 545,8 |
| 4654 | 1226,7 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2171,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 171,1 |
| 6061 | 1052,3 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1862,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 862,5 |
| 6062 | 988,2 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1749,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 749,1 |
| 10372 | 1723,5 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3050,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 050,5 |
| 10474 | 4397,9 | 2029 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7980,6 | 0,0 | 0,0 | 7 980,6 |
| 2914 | 130,7 | 2029 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 237,2 | 0,0 | 0,0 | 237,2 |
| 2984 | 30,0 | 2029 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,4 | 0,0 | 0,0 | 54,4 |
| 4226 | 604,5 | 2029 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1096,9 | 0,0 | 0,0 | 1 096,9 |
| 7055 | 179,6 | 2029 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 325,8 | 0,0 | 0,0 | 325,8 |
| 7210 | 36,9 | 2029 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 67,0 |
| 6068 | 41,4 | 2029 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,2 | 0,0 | 0,0 | 75,2 |
| 4668 | 31,9 | 2029 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,9 | 0,0 | 0,0 | 57,9 |
| 4669 | 307,2 | 2029 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 557,5 | 0,0 | 0,0 | 557,5 |
| 5977 | 1962,6 | 2029 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3561,4 | 0,0 | 0,0 | 3 561,4 |
| 5978 | 2597,9 | 2029 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4714,1 | 0,0 | 0,0 | 4 714,1 |
| 5979 | 1397,9 | 2029 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2536,6 | 0,0 | 0,0 | 2 536,6 |
| 6042 | 45,1 | 2029 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,9 | 0,0 | 0,0 | 81,9 |
| 6166 | 45,9 | 2029 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,3 | 0,0 | 0,0 | 83,3 |
| 6314 | 886,7 | 2029 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1609,1 | 0,0 | 0,0 | 1 609,1 |
| 6463 | 1429,2 | 2029 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2593,4 | 0,0 | 0,0 | 2 593,4 |
| 6464 | 86,4 | 2029 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,8 | 0,0 | 0,0 | 156,8 |
| 4820 | 155,3 | 2029 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 281,8 | 0,0 | 0,0 | 281,8 |
| 4840 | 161,9 | 2029 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 293,7 | 0,0 | 0,0 | 293,7 |
| 4850 | 191,8 | 2029 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 348,0 | 0,0 | 0,0 | 348,0 |
| 4138 | 6701,8 | 2029 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12161,3 | 0,0 | 0,0 | 12 161,3 |
| 1414 | 37,0 | 2029 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,1 | 0,0 | 0,0 | 67,1 |
| 8117 | 1029,0 | 2029 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1867,2 | 0,0 | 0,0 | 1 867,2 |
| 5469 | 6106,2 | 2029 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11080,4 | 0,0 | 0,0 | 11 080,4 |
| 9846 | 2841,4 | 2029 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5156,1 | 0,0 | 0,0 | 5 156,1 |
| 9865 | 244,0 | 2029 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 442,9 | 0,0 | 0,0 | 442,9 |
| 10039 | 64,1 | 2029 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116,3 | 0,0 | 0,0 | 116,3 |
| 5324 | 6332,5 | 2029 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11491,1 | 0,0 | 0,0 | 11 491,1 |
| 5325 | 9043,1 | 2029 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16409,9 | 0,0 | 0,0 | 16 409,9 |
| 5465 | 5874,3 | 2029 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10659,7 | 0,0 | 0,0 | 10 659,7 |
| 5467 | 4246,0 | 2029 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7705,0 | 0,0 | 0,0 | 7 705,0 |
| 5470 | 7127,1 | 2029 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12933,1 | 0,0 | 0,0 | 12 933,1 |
| 5476 | 2731,9 | 2029 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4957,4 | 0,0 | 0,0 | 4 957,4 |
| 5730 | 141,6 | 2029 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 256,9 | 0,0 | 0,0 | 256,9 |
| 5731 | 2929,3 | 2029 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5315,6 | 0,0 | 0,0 | 5 315,6 |
| 5738 | 3728,5 | 2029 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6765,8 | 0,0 | 0,0 | 6 765,8 |
| 5787 | 13240,5 | 2029 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24026,4 | 0,0 | 0,0 | 24 026,4 |
| 5956 | 9361,3 | 2029 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16987,2 | 0,0 | 0,0 | 16 987,2 |
| 5957 | 315,1 | 2029 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 571,8 | 0,0 | 0,0 | 571,8 |
| 5973 | 14554,7 | 2029 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26411,2 | 0,0 | 0,0 | 26 411,2 |
| 5976 | 50584,2 | 2029 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91791,0 | 0,0 | 0,0 | 91 791,0 |
| 12704 | 9726,1 | 2029 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17649,2 | 0,0 | 0,0 | 17 649,2 |
| 2657 | 5693,7 | 2029 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10331,9 | 0,0 | 0,0 | 10 331,9 |
| 5489 | 9252,2 | 2029 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16789,2 | 0,0 | 0,0 | 16 789,2 |
| 6771 | 90,8 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,3 | 0,0 | 168,3 |
| 6772 | 2941,0 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5450,8 | 0,0 | 5 450,8 |
| 6882 | 2199,1 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4075,9 | 0,0 | 4 075,9 |
| 6623 | 67,7 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,5 | 0,0 | 125,5 |
| 6717 | 1485,3 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2752,8 | 0,0 | 2 752,8 |
| 10137 | 5210,2 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9656,6 | 0,0 | 9 656,6 |
| 5871 | 306,3 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 567,8 | 0,0 | 567,8 |
| 5828 | 572,9 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1061,8 | 0,0 | 1 061,8 |
| 4140 | 1217,7 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2257,0 | 0,0 | 2 257,0 |
| 1025 | 793,9 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1471,4 | 0,0 | 1 471,4 |
| 1029 | 1304,1 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2416,9 | 0,0 | 2 416,9 |
| 5619 | 748,8 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1387,8 | 0,0 | 1 387,8 |
| 5620 | 42,3 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,4 | 0,0 | 78,4 |
| 5809 | 1067,4 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1978,4 | 0,0 | 1 978,4 |
| 5822 | 5788,5 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10728,4 | 0,0 | 10 728,4 |
| 5826 | 3089,6 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5726,3 | 0,0 | 5 726,3 |
| 5867 | 2095,5 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3883,7 | 0,0 | 3 883,7 |
| 10424 | 126,6 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 234,6 | 0,0 | 234,6 |
| 13746 | 211,3 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 391,6 | 0,0 | 391,6 |
| 1475 | 555,2 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1029,1 | 0,0 | 1 029,1 |
| 1497 | 793,3 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1470,4 | 0,0 | 1 470,4 |
| 10019 | 1355,3 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2511,9 | 0,0 | 2 511,9 |
| 10020 | 795,3 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1474,0 | 0,0 | 1 474,0 |
| 10028 | 2068,7 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3834,2 | 0,0 | 3 834,2 |
| 10043 | 6137,2 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11374,6 | 0,0 | 11 374,6 |
| 10047 | 832,3 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1542,5 | 0,0 | 1 542,5 |
| 5970 | 114,7 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212,6 | 0,0 | 212,6 |
| 5972 | 5012,2 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9289,7 | 0,0 | 9 289,7 |
| 6152 | 5973,7 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11071,7 | 0,0 | 11 071,7 |
| 840 | 31,2 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,8 | 0,0 | 57,8 |
| 841 | 442,8 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 820,6 | 0,0 | 820,6 |
| 1184 | 217,4 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 402,9 | 0,0 | 402,9 |
| 1185 | 30,3 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,2 | 0,0 | 56,2 |
| 1580 | 297,6 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 551,6 | 0,0 | 551,6 |
| 4525 | 35,1 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,1 | 0,0 | 65,1 |
| 5512 | 409,5 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 758,9 | 0,0 | 758,9 |
| 5188 | 144,6 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 268,0 | 0,0 | 268,0 |
| 7293 | 20664,3 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38299,2 | 0,0 | 38 299,2 |
| 7875 | 28,7 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,2 | 0,0 | 53,2 |
| 7876 | 178,1 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 330,2 | 0,0 | 330,2 |
| 7751 | 779,0 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1443,9 | 0,0 | 1 443,9 |
| 4683 | 1294,1 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2398,5 | 0,0 | 2 398,5 |
| 4684 | 42,1 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,1 | 0,0 | 78,1 |
| 4162 | 2350,7 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4356,8 | 0,0 | 4 356,8 |
| 4839 | 4619,1 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8561,0 | 0,0 | 8 561,0 |
| 9067 | 33,7 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,5 | 0,0 | 62,5 |
| 10118 | 728,1 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1349,4 | 0,0 | 1 349,4 |
| 10076 | 3003,3 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5566,2 | 0,0 | 5 566,2 |
| 10057 | 69,7 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129,2 | 0,0 | 129,2 |
| 10075 | 59,6 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,4 | 0,0 | 110,4 |
| 6300 | 1548,6 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2870,2 | 0,0 | 2 870,2 |
| 6301 | 63,3 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,4 | 0,0 | 117,4 |
| 6321 | 1120,3 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2076,3 | 0,0 | 2 076,3 |
| 2549 | 1787,1 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3312,1 | 0,0 | 3 312,1 |
| 5334 | 43,5 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,6 | 0,0 | 80,6 |
| 5372 | 4480,3 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8303,8 | 0,0 | 8 303,8 |
| 9693 | 1450,8 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2688,9 | 0,0 | 2 688,9 |
| 9739 | 1378,0 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2554,0 | 0,0 | 2 554,0 |
| 9740 | 1050,6 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1947,1 | 0,0 | 1 947,1 |
| 9754 | 3688,1 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6835,5 | 0,0 | 6 835,5 |
| 9755 | 448,8 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 831,9 | 0,0 | 831,9 |
| 9794 | 9004,4 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16688,7 | 0,0 | 16 688,7 |
| 10912 | 3819,7 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7079,4 | 0,0 | 7 079,4 |
| 12692 | 3056,8 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5665,4 | 0,0 | 5 665,4 |
| 12696 | 4514,7 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8367,5 | 0,0 | 8 367,5 |
| 12758 | 5256,6 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9742,5 | 0,0 | 9 742,5 |
| 5511 | 8189,7 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15178,7 | 0,0 | 15 178,7 |
| 4427 | 2152,8 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3990,0 | 0,0 | 3 990,0 |
| 8667 | 648,9 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1202,7 | 0,0 | 1 202,7 |
| 10373 | 1605,7 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2976,1 | 0,0 | 2 976,1 |
| 10401 | 60,3 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,7 | 0,0 | 111,7 |
| 13730 | 140,9 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 261,1 | 0,0 | 261,1 |
| 1500 | 410,7 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 761,1 | 0,0 | 761,1 |
| 243 | 540,9 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1002,5 | 0,0 | 1 002,5 |
| 582 | 2678,2 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4963,7 | 0,0 | 4 963,7 |
| 612 | 94,7 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,4 | 0,0 | 175,4 |
| 1482 | 797,6 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1478,3 | 0,0 | 1 478,3 |
| 1483 | 469,0 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 869,3 | 0,0 | 869,3 |
| 5269 | 122,3 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 226,6 | 0,0 | 226,6 |
| 5728 | 2071,3 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3838,9 | 0,0 | 3 838,9 |
| 1190 | 32,3 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,8 | 0,0 | 59,8 |
| 1191 | 1408,5 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2610,6 | 0,0 | 2 610,6 |
| 3380 | 905,8 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1678,9 | 0,0 | 1 678,9 |
| 3381 | 40,7 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,4 | 0,0 | 75,4 |
| 10119 | 594,2 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1101,2 | 0,0 | 1 101,2 |
| 2423 | 49,5 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,7 | 0,0 | 91,7 |
| 9654 | 87,5 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 162,3 | 0,0 | 162,3 |
| 10025 | 2104,6 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3900,6 | 0,0 | 3 900,6 |
| 10058 | 5986,8 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11095,9 | 0,0 | 11 095,9 |
| 10061 | 1822,0 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3376,9 | 0,0 | 3 376,9 |
| 10065 | 97,5 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,7 | 0,0 | 180,7 |
| 1002 | 1065,4 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1974,7 | 0,0 | 1 974,7 |
| 6810 | 30,0 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,5 | 0,0 | 55,5 |
| 6811 | 186,0 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 344,7 | 0,0 | 344,7 |
| 8303 | 31,7 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,8 | 0,0 | 58,8 |
| 8304 | 238,4 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 441,9 | 0,0 | 441,9 |
| 9756 | 1450,8 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2688,9 | 0,0 | 2 688,9 |
| 9764 | 914,1 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1694,1 | 0,0 | 1 694,1 |
| 9793 | 469,0 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 869,2 | 0,0 | 869,2 |
| 13623 | 151,7 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 281,2 | 0,0 | 281,2 |
| 13625 | 207,7 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 385,0 | 0,0 | 385,0 |
| 10408 | 97,2 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,1 | 0,0 | 180,1 |
| 5265 | 65,6 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121,6 | 0,0 | 121,6 |
| 5266 | 41,0 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,0 | 0,0 | 76,0 |
| 8437 | 43,6 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,8 | 0,0 | 80,8 |
| 8438 | 2014,9 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3734,4 | 0,0 | 3 734,4 |
| 8553 | 4695,8 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8703,3 | 0,0 | 8 703,3 |
| 8554 | 1683,7 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3120,6 | 0,0 | 3 120,6 |
| 8571 | 101,3 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 187,7 | 0,0 | 187,7 |
| 8634 | 1487,6 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2757,1 | 0,0 | 2 757,1 |
| 8639 | 4972,2 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9215,4 | 0,0 | 9 215,4 |
| 14383 | 177,4 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 328,8 | 0,0 | 328,8 |
| 14389 | 177,4 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 328,8 | 0,0 | 328,8 |
| 9635 | 3579,8 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6634,8 | 0,0 | 6 634,8 |
| 8382 | 3556,5 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6591,6 | 0,0 | 6 591,6 |
| 8384 | 4743,2 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8791,1 | 0,0 | 8 791,1 |
| 8664 | 1338,8 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2481,3 | 0,0 | 2 481,3 |
| 8673 | 185,6 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 344,0 | 0,0 | 344,0 |
| 8678 | 8071,5 | 2030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14959,6 | 0,0 | 14 959,6 |
| 8692 | 83,9 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158,7 | 158,7 |
| 8693 | 2750,4 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5206,5 | 5 206,5 |
| 8696 | 2690,4 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5092,9 | 5 092,9 |
| 8700 | 3311,5 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6268,6 | 6 268,6 |
| 8703 | 1899,6 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3596,0 | 3 596,0 |
| 8725 | 96,1 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181,9 | 181,9 |
| 8727 | 4647,4 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8797,6 | 8 797,6 |
| 8735 | 1585,5 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3001,4 | 3 001,4 |
| 8736 | 682,2 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1291,4 | 1 291,4 |
| 8746 | 5677,8 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10748,1 | 10 748,1 |
| 10037 | 138,4 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 262,0 | 262,0 |
| 10048 | 90,1 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,6 | 170,6 |
| 7082 | 6303,8 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11933,1 | 11 933,1 |
| 7194 | 62,9 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,1 | 119,1 |
| 10397 | 31,0 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,7 | 58,7 |
| 3266 | 30,5 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,7 | 57,7 |
| 10398 | 323,9 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 613,1 | 613,1 |
| 12736 | 3884,9 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7354,2 | 7 354,2 |
| 3654 | 52,0 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,5 | 98,5 |
| 12726 | 3273,2 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6196,1 | 6 196,1 |
| 1455 | 41,5 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,6 | 78,6 |
| 1460 | 154,8 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 293,1 | 293,1 |
| 7516 | 1088,0 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2059,5 | 2 059,5 |
| 241 | 1116,8 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2114,1 | 2 114,1 |
| 242 | 1047,2 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1982,3 | 1 982,3 |
| 1758 | 120,7 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 228,5 | 228,5 |
| 1759 | 33,7 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,8 | 63,8 |
| 8337 | 27,5 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 52,0 |
| 902 | 32,6 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,8 | 61,8 |
| 903 | 641,2 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1213,8 | 1 213,8 |
| 3711 | 1204,2 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2279,5 | 2 279,5 |
| 1472 | 1168,4 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2211,8 | 2 211,8 |
| 8354 | 2571,2 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4867,3 | 4 867,3 |
| 5923 | 9214,7 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17443,5 | 17 443,5 |
| 6554 | 2851,8 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5398,5 | 5 398,5 |
| 6719 | 2345,2 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4439,5 | 4 439,5 |
| 7060 | 86,0 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 162,9 | 162,9 |
| 7101 | 2164,0 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4096,4 | 4 096,4 |
| 7959 | 74,5 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141,0 | 141,0 |
| 7960 | 1881,2 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3561,1 | 3 561,1 |
| 923 | 31,6 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,7 | 59,7 |
| 2839 | 454,7 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 860,8 | 860,8 |
| 8336 | 319,7 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 605,2 | 605,2 |
| 8349 | 112,5 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 213,0 | 213,0 |
| 321 | 752,1 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1423,8 | 1 423,8 |
| 477 | 29,1 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 55,0 |
| 478 | 497,7 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 942,1 | 942,1 |
| 2935 | 40,0 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,7 | 75,7 |
| 3028 | 38,8 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,4 | 73,4 |
| 3071 | 1116,6 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2113,7 | 2 113,7 |
| 4257 | 2277,2 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4310,8 | 4 310,8 |
| 10406 | 230,0 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 435,4 | 435,4 |
| 576 | 910,6 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1723,7 | 1 723,7 |
| 611 | 135,9 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 257,2 | 257,2 |
| 5897 | 19486,5 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36887,9 | 36 887,9 |
| 7631 | 4477,2 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8475,3 | 8 475,3 |
| 2543 | 5940,6 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11245,7 | 11 245,7 |
| 2702 | 32,1 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,8 | 60,8 |
| 2703 | 869,7 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1646,3 | 1 646,3 |
| 4574 | 646,8 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1224,3 | 1 224,3 |
| 7002 | 27,5 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 52,0 |
| 7144 | 1089,2 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2061,8 | 2 061,8 |
| 2792 | 1418,1 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2684,5 | 2 684,5 |
| 2793 | 44,3 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,0 | 84,0 |
| 177 | 51,4 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,4 | 97,4 |
| 178 | 3648,6 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6906,8 | 6 906,8 |
| 1426 | 1293,6 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2448,8 | 2 448,8 |
| 1451 | 45,5 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,1 | 86,1 |
| 4155 | 2202,3 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4169,0 | 4 169,0 |
| 164 | 2316,3 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4384,9 | 4 384,9 |
| 165 | 87,3 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165,2 | 165,2 |
| 13981 | 229,4 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 434,2 | 434,2 |
| 9523 | 147,3 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 278,8 | 278,8 |
| 9524 | 158,5 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,1 | 300,1 |
| 9599 | 47,6 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,1 | 90,1 |
| 9600 | 135,7 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 256,9 | 256,9 |
| 4662 | 790,5 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1496,4 | 1 496,4 |
| 4664 | 677,6 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1282,7 | 1 282,7 |
| 9855 | 1652,3 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3127,8 | 3 127,8 |
| 9616 | 2192,4 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4150,2 | 4 150,2 |
| 6594 | 1574,9 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2981,3 | 2 981,3 |
| 562 | 901,3 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1706,2 | 1 706,2 |
| 4082 | 3198,1 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6053,9 | 6 053,9 |
| 5503 | 729,5 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1380,9 | 1 380,9 |
| 521 | 846,7 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1602,7 | 1 602,7 |
| 522 | 30,7 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,1 | 58,1 |
| 3750 | 1571,5 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2974,9 | 2 974,9 |
| 3751 | 28,0 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,9 | 52,9 |
| 246 | 1051,1 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1989,6 | 1 989,6 |
| 1040 | 2048,8 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3878,3 | 3 878,3 |
| 7503 | 1583,0 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2996,6 | 2 996,6 |
| 2105 | 8820,1 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16696,4 | 16 696,4 |
| 938 | 27,8 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,7 | 52,7 |
| 939 | 524,4 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 992,7 | 992,7 |
| 7575 | 505,0 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 956,0 | 956,0 |
| 1575 | 28,0 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,0 | 53,0 |
| 4554 | 423,7 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 802,0 | 802,0 |
| 7810 | 29,1 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 55,0 |
| 7811 | 310,6 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 588,0 | 588,0 |
| 158 | 996,9 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1887,1 | 1 887,1 |
| 1144 | 350,2 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 662,9 | 662,9 |
| 1368 | 1082,6 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2049,4 | 2 049,4 |
| 1369 | 32,5 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,6 | 61,6 |
| 1498 | 862,2 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1632,2 | 1 632,2 |
| 6967 | 1020,0 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1930,9 | 1 930,9 |
| 1016 | 1270,5 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2405,0 | 2 405,0 |
| 6342 | 4948,1 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9366,8 | 9 366,8 |
| 605 | 2213,4 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4190,0 | 4 190,0 |
| 606 | 91,0 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 172,2 | 172,2 |
| 2517 | 924,4 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1749,8 | 1 749,8 |
| 2518 | 48,0 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,9 | 90,9 |
| 4151 | 4333,6 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8203,6 | 8 203,6 |
| 3116 | 121,6 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230,2 | 230,2 |
| 3182 | 50,6 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,9 | 95,9 |
| 3680 | 454,2 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 859,8 | 859,8 |
| 3188 | 707,7 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1339,8 | 1 339,8 |
| 3503 | 103,8 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196,5 | 196,5 |
| 3547 | 308,7 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 584,3 | 584,3 |
| 3574 | 58,8 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,4 | 111,4 |
| 3575 | 53,7 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,6 | 101,6 |
| 3705 | 690,3 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1306,7 | 1 306,7 |
| 3551 | 213,3 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 403,7 | 403,7 |
| 3552 | 317,4 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,8 | 600,8 |
| 3571 | 34,6 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,5 | 65,5 |
| 3572 | 74,5 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141,0 | 141,0 |
| 3581 | 45,6 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,3 | 86,3 |
| 3623 | 32,7 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,0 | 62,0 |
| 4160 | 983,7 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1862,2 | 1 862,2 |
| 3507 | 2298,4 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4351,0 | 4 351,0 |
| 3632 | 69,4 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,3 | 131,3 |
| 247 | 4105,0 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7770,7 | 7 770,7 |
| 4137 | 3297,9 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6243,0 | 6 243,0 |
| 3058 | 929,0 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1758,7 | 1 758,7 |
| 12745 | 207,6 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 392,9 | 392,9 |
| 9636 | 60,7 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114,9 | 114,9 |
| 9640 | 1502,0 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2843,3 | 2 843,3 |
| 8507 | 4314,8 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8167,9 | 8 167,9 |
| 8508 | 73,3 | 2031 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138,7 | 138,7 |
| Итого | 3 358 176,1 |  | 0,0 | 265 808,5 | 325 982,6 | 317 192,7 | 259 477,0 | 332 956,9 | 316 625,3 | 277 740,4 | 355 298,0 | 256 499,2 | 264 066,1 | 283 357,7 | 322 750,9 | 337 741,8 | 338 655,9 | 381 907,4 | 351 436,5 | 4 987 497,0 |