СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ГЛАЗОВ»

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования «Город Глазов Удмуртской Республики».

Приложение А

«Альбом характеристик тепловых сетей»

Альбомы характеристик тепловых сетей представлены по каждому источнику тепловой энергии в виде схем и в таблицах А.1 – А.8 по участкам и потребителям.

Таблица А.1 – Характеристика участков тепловой сети ТЭЦ ЧМЗ

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под. тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| разв. | база УмиАТ (6 потребителей тепла) | 369.2 | 0.15 | 30.0 | 2.5 | 0.5 |
| разв. | разв. | 601.3 | 0.15 | 31.4 | 2.7 | 0.5 |
| разв. | Пром об | 106.0 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ООО "Рубикон" | 130.5 | 0.08 | 1.5 | 0.2 | 0.1 |
| уз-905 | разв. | 782.2 | 0.15 | 49.4 | 6.7 | 0.8 |
| разв. | разв. | 147.3 | 0.15 | 47.8 | 6.2 | 0.8 |
| разв. | Пром об | 6.2 | 0.05 | 14.9 | 192.7 | 2.2 |
| разв. | Пром об | 53.9 | 0.05 | 1.6 | 2.3 | 0.2 |
| тк-299а | Пром об | 15.3 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-299а (ввод - Пром об) | тк-299а | 2.2 | 0.08 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| тк-299а | Пром об | 6.3 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-299б | уз-299б | 2.8 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-299б | Пром об | 14.3 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 29.6 | 0.1 | 4.4 | 0.5 | 0.2 |
| разв. | разв. | 83.1 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 0.1 |
| разв. | Пром об | 30.6 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 64.4 | 0.1 | 7.6 | 1.3 | 0.3 |
| уз-299б | разв. | 103.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Пром об | 5.8 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-298 | ж\д | 31.4 | 0.08 | 4.3 | 1.4 | 0.2 |
| разв. | Гараж | 39.7 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 100.2 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-162б | тк-153 | 55.6 | 0.15 | 3.3 | 0.0 | 0.1 |
| тк-162б | ж\д | 46.9 | 0.08 | 2.4 | 0.4 | 0.1 |
| разв. | тк-151а | 50.7 | 0.1 | 14.9 | 5.1 | 0.5 |
| тк-153а | тк-153а | 1.6 | 0.05 | 1.6 | 2.1 | 0.2 |
| тк-153а | Адм. учр. | 3.6 | 0.05 | 1.6 | 2.1 | 0.2 |
| разв. | тк-153а | 5.8 | 0.1 | 4.2 | 0.4 | 0.2 |
| разв. | Адм. учр. | 114.6 | 0.05 | 0.9 | 0.7 | 0.1 |
| тк-153 | разв. | 76.5 | 0.1 | 5.1 | 0.6 | 0.2 |
| тк-153 | тк-153 | 2.1 | 0.05 | 1.2 | 1.3 | 0.2 |
| тк-153 | Адм. учр. | 16.6 | 0.05 | 1.2 | 1.3 | 0.2 |
| тк-150 | тк | 11.1 | 0.1 | 14.9 | 5.1 | 0.5 |
| тк | разв. | 41.9 | 0.1 | 14.9 | 5.1 | 0.5 |
| разв. | разв. | 24.2 | 0.065 | 9.7 | 20.9 | 0.8 |
| разв. | Гараж | 4.7 | 0.065 | 0.9 | 0.2 | 0.1 |
| тк-151б | тк-151в | 45.4 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| уз-151г | Адм. учр. | 19.2 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-151в | Адм. учр. | 22.7 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| уз-151г | уз-151д | 17.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-150 | тк-150 | 1.8 | 0.08 | 10.5 | 8.2 | 0.6 |
| тк-150 | разв. | 29.2 | 0.08 | 10.5 | 8.2 | 0.6 |
| тк-150 | тк-150 | 1.9 | 0.1 | 14.9 | 5.1 | 0.5 |
| тк-151а | тк-151а | 1.8 | 0.1 | 2.9 | 0.2 | 0.1 |
| тк-151а | тк-151б | 7.7 | 0.1 | 2.9 | 0.2 | 0.1 |
| тк-151б | тк-151б | 1.8 | 0.05 | 2.1 | 3.9 | 0.3 |
| тк-151б | Адм. учр. | 5.2 | 0.05 | 2.1 | 3.9 | 0.3 |
| тк-151 | тк-151 | 1.7 | 0.05 | 2.4 | 5.2 | 0.4 |
| тк-151 | Адм. учр. | 8.3 | 0.05 | 2.4 | 5.2 | 0.4 |
| тк-152 | тк-152 | 1.9 | 0.05 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |
| тк-152 | Адм. учр. | 5.3 | 0.05 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |
| тк-153 | тк-153 | 1.8 | 0.1 | 5.1 | 0.6 | 0.2 |
| тк-153 | тк-153 | 1.8 | 0.15 | 3.3 | 0.0 | 0.1 |
| тк-153а | Адм. учр. | 48.2 | 0.05 | 1.4 | 1.7 | 0.2 |
| тк-153а | тк-153а | 2.1 | 0.05 | 1.4 | 1.7 | 0.2 |
| уз-Г | тк-166 | 458.5 | 0.4 | 558.9 | 4.9 | 1.3 |
| тк-149 | Ж/д | 6.2 | 0.04 | 0.8 | 1.5 | 0.2 |
| разв. | Гараж | 6.2 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-151а | тк-151 | 16.5 | 0.1 | 8.9 | 1.8 | 0.3 |
| разв. | разв. | 25.4 | 0.065 | 8.8 | 17.1 | 0.8 |
| разв. | Гараж | 4.7 | 0.065 | 1.6 | 0.6 | 0.1 |
| разв. | разв. | 25.5 | 0.065 | 7.2 | 11.4 | 0.6 |
| разв. | Гараж | 6.8 | 0.05 | 1.4 | 1.7 | 0.2 |
| разв. | Гараж | 11.9 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| разв. | разв. | 33.3 | 0.05 | 5.0 | 21.9 | 0.7 |
| разв. | Гараж | 6.1 | 0.05 | 2.1 | 3.7 | 0.3 |
| разв. | Гараж | 23.8 | 0.05 | 2.9 | 7.6 | 0.4 |
| тк-151 | тк-152 | 52.4 | 0.1 | 6.5 | 1.0 | 0.2 |
| тк-152 | тк-153 | 39.5 | 0.1 | 5.3 | 0.7 | 0.2 |
| тк-153а | Адм. учр. | 73.5 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
| тк-153 | тк-154 | 79.3 | 0.1 | 2.3 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | Пром об | 18.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-149 | тк-150 | 41.4 | 0.1 | 25.4 | 13.6 | 0.9 |
| разв. | Гараж | 5.4 | 0.065 | 0.8 | 0.1 | 0.1 |
| тк-245 | тк-245а (Пром об) | 39.5 | 0.05 | 1.4 | 1.6 | 0.2 |
| тк-313 | уз-3 | 84.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-А | уз-96 (точка учета тепла) | 45.7 | 0.4 | 751.7 | 8.9 | 1.7 |
| уз-А | уз-А | 1.7 | 0.4 | 751.7 | 8.9 | 1.7 |
| уз-2 |  | 13.0 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-Г | уз-Г | 1.9 | 0.15 | 26.2 | 1.9 | 0.4 |
| уз-Г | тк-149 | 86.9 | 0.15 | 26.2 | 1.9 | 0.4 |
| уз-Г | тк-159 | 59.1 | 0.1 | 23.5 | 12.7 | 0.9 |
| уз-Г | уз-Г | 2.3 | 0.1 | 23.5 | 12.7 | 0.9 |
| уз-Г | уз-Г | 1.5 | 0.4 | 558.9 | 4.9 | 1.3 |
| уз-Г | уз-Г | 1.8 | 0.2 | 143.1 | 12.3 | 1.3 |
| уз-Г | тк-155 | 128.4 | 0.2 | 143.1 | 12.3 | 1.3 |
| тк-149 | тк-149 | 1.9 | 0.04 | 0.8 | 1.6 | 0.2 |
| тк-159 | тк-159 | 3.1 | 0.05 | 1.9 | 3.2 | 0.3 |
| тк-159 | тк-159а | 17.2 | 0.05 | 1.9 | 3.2 | 0.3 |
| тк-159а | тк-159а | 1.8 | 0.05 | 1.1 | 1.1 | 0.2 |
| тк-159а | тк-159а | 1.7 | 0.05 | 0.8 | 0.5 | 0.1 |
| тк-159а | ж\д | 31.7 | 0.05 | 0.8 | 0.5 | 0.1 |
| тк-160 | тк-160 | 4.0 | 0.05 | 0.9 | 0.7 | 0.1 |
| тк-160 | ж/д | 37.7 | 0.05 | 0.9 | 0.7 | 0.1 |
| тк-155 | тк-155 | 1.3 | 0.05 | 1.9 | 3.3 | 0.3 |
| тк-155 | тк-155а | 18.8 | 0.05 | 1.9 | 3.3 | 0.3 |
| тк-155а | тк-155а | 1.9 | 0.05 | 1.2 | 1.3 | 0.2 |
| тк-155а | ж\д | 10.9 | 0.05 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |
| тк-155б | ж\д | 9.6 | 0.05 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| тк-155б | тк-155б | 1.6 | 0.05 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| тк-156 | тк-156 | 1.8 | 0.05 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |
| тк-156 | ж/д | 7.8 | 0.05 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |
| тк-157 | тк-157 | 2.0 | 0.05 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| тк-157 | ж\д | 7.5 | 0.05 | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
| тк-313 | тк-313 | 2.1 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-313 | Гараж | 14.6 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-313 | тк-313 | 2.3 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| тк-313 | тк-313 | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-245а (Пром об) | тк-245а | 2.5 | 0.05 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| тк-245а | Пром об | 5.7 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-245б | тк-245б | 1.7 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-245б | Пром об | 44.5 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-245б | тк-245б | 1.8 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-245б | Адм. учр | 8.7 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-159а | ж\д | 44.5 | 0.05 | 1.1 | 1.0 | 0.2 |
| разв. | тк-313 | 9.1 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 6.9 | 0.1 | 5.7 | 0.8 | 0.2 |
| разв. | Пром об | 23.5 | 0.08 | 5.6 | 2.3 | 0.3 |
| разв. | уз-311 (точка учета тепла) | 274.5 | 0.5 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-155а | тк-155б | 48.5 | 0.05 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| тк-155 | тк-156 | 39.3 | 0.2 | 141.2 | 11.0 | 1.3 |
| тк-156 | тк-157а | 36.8 | 0.2 | 140.0 | 10.8 | 1.3 |
| тк-157а | тк-157 | 19.0 | 0.2 | 140.0 | 10.8 | 1.3 |
| тк-157 | тк-158 | 57.8 | 0.2 | 139.3 | 11.7 | 1.3 |
| тк-160 | тк-161 | 24.9 | 0.1 | 11.2 | 2.9 | 0.4 |
| тк-159 | тк-160 | 57.2 | 0.1 | 17.0 | 6.6 | 0.6 |
| уз-2 | уз-Г | 80.9 | 0.4 | 751.7 | 8.9 | 1.7 |
| разв. | Гараж | 3.9 | 0.05 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | тк-313 | 156.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-245а (Пром об) | тк-245б | 19.6 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-212 | тк-213 | 51.5 | 0.1 | 5.5 | 0.7 | 0.2 |
| тк-217 | тк-218 | 20.3 | 0.1 | 5.6 | 0.7 | 0.2 |
| тк-214 | тк-215 | 88.8 | 0.125 | 10.1 | 0.7 | 0.2 |
| тк-215 | тк-217 | 22.7 | 0.1 | 7.4 | 1.3 | 0.3 |
| тк-166б | ЛОР, глаз., кож., жен. конс. | 110.1 | 0.08 | 3.0 | 0.7 | 0.2 |
| тк-226 | тк-227 | 32.5 | 0.15 | 50.5 | 7.0 | 0.8 |
| тк-225 | тк-226 | 103.2 | 0.15 | 51.3 | 7.2 | 0.8 |
| тк-222 | тк-223 (Пищеблок) | 49.0 | 0.15 | 58.2 | 9.2 | 0.9 |
| тк-221 | тк-222 | 25.9 | 0.15 | 59.1 | 9.5 | 1.0 |
| тк-220 | тк-221 | 38.9 | 0.15 | 64.0 | 11.1 | 1.0 |
| тк-223 (Пищеблок) | тк-224 | 24.8 | 0.15 | 57.3 | 9.0 | 0.9 |
| тк-224 | тк-225 | 48.9 | 0.15 | 51.3 | 7.2 | 0.8 |
| тк-224а | тк-224б | 42.2 | 0.065 | 6.0 | 7.9 | 0.5 |
| разв. | Гараж | 6.6 | 0.05 | 1.7 | 2.6 | 0.2 |
| разв. | разв. | 15.5 | 0.05 | 1.1 | 1.0 | 0.2 |
| разв. | Гараж | 5.3 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-162а | тк-163 | 44.6 | 0.1 | 4.6 | 0.5 | 0.2 |
| тк-163 | тк-163а | 27.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 0.1 |
| тк-164 | тк-165 | 48.6 | 0.1 | 2.5 | 0.2 | 0.1 |
| тк-163а | тк-164 | 19.0 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 0.1 |
| тк-12а | тк-12 | 37.1 | 0.15 | 27.2 | 2.0 | 0.4 |
| тк-13 | тк-12а | 6.2 | 0.15 | 28.2 | 2.2 | 0.5 |
| тк-9а | жд | 52.7 | 0.05 | 1.1 | 1.1 | 0.2 |
| тк-10а | тк-10а | 2.0 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-10а | ж\д | 27.3 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-10а | тк-10а | 1.8 | 0.05 | 0.8 | 0.5 | 0.1 |
| тк-10а | ж\д | 30.4 | 0.05 | 0.8 | 0.5 | 0.1 |
| тк-12б | тк-12б | 1.9 | 0.04 | 1.1 | 3.6 | 0.3 |
| тк-12б | ж\д | 60.2 | 0.04 | 1.1 | 3.6 | 0.3 |
| тк-12б | тк-12б | 1.9 | 0.04 | 1.0 | 2.7 | 0.2 |
| тк-12б | ж\д | 7.7 | 0.04 | 1.0 | 2.7 | 0.2 |
| тк-12 | тк-12 | 1.8 | 0.04 | 2.1 | 12.3 | 0.5 |
| тк-12 | тк-12б | 16.1 | 0.04 | 2.1 | 12.3 | 0.5 |
| тк-12 | тк-12 | 1.6 | 0.04 | 1.5 | 6.6 | 0.3 |
| тк-12а | тк-12а | 1.8 | 0.05 | 1.0 | 0.8 | 0.1 |
| тк-12а | Культура | 13.3 | 0.05 | 1.0 | 0.8 | 0.1 |
| тк-13 | тк-13а | 41.7 | 0.04 | 2.0 | 10.8 | 0.4 |
| тк-13а | ж/д | 43.7 | 0.04 | 1.1 | 3.8 | 0.3 |
| тк-13а | тк-13а | 1.9 | 0.04 | 1.1 | 3.8 | 0.3 |
| тк-13а | тк-13а | 1.7 | 0.04 | 0.8 | 1.9 | 0.2 |
| тк-13а | ж/д | 9.4 | 0.04 | 0.8 | 1.9 | 0.2 |
| тк-213 | ж/д | 22.7 | 0.065 | 2.7 | 1.7 | 0.2 |
| тк-213 | тк-213 | 1.8 | 0.065 | 2.7 | 1.7 | 0.2 |
| тк-213 | тк-213 | 1.7 | 0.065 | 2.7 | 1.7 | 0.2 |
| тк-213 | ж\д | 21.4 | 0.065 | 2.7 | 1.5 | 0.2 |
| тк-214 | Постройка | 22.9 | 0.05 | 1.3 | 1.6 | 0.2 |
| тк-215 | тк-215 | 1.7 | 0.065 | 2.7 | 1.7 | 0.2 |
| тк-215 | тк-216 | 26.9 | 0.065 | 2.7 | 1.7 | 0.2 |
| тк-216 | тк-216 | 1.6 | 0.05 | 1.6 | 2.4 | 0.2 |
| тк-216 | адм. учр. | 16.8 | 0.05 | 1.6 | 2.4 | 0.2 |
| тк-216 | тк-216 | 1.8 | 0.05 | 1.1 | 1.1 | 0.2 |
| тк-216 | Детсад - пристройка | 5.0 | 0.05 | 1.1 | 1.1 | 0.2 |
| тк-217 | тк-217 | 1.7 | 0.05 | 1.7 | 2.7 | 0.3 |
| тк-217 | Детсад | 7.5 | 0.05 | 1.7 | 2.7 | 0.3 |
| тк-219 | ж/д | 33.5 | 0.065 | 2.8 | 1.8 | 0.2 |
| тк-219 | тк-219 | 1.8 | 0.065 | 2.8 | 1.8 | 0.2 |
| тк-219 | тк-219 | 1.7 | 0.065 | 2.8 | 1.8 | 0.2 |
| тк-219 | ж/д | 15.2 | 0.065 | 2.8 | 1.8 | 0.2 |
| тк-162б | тк-162б | 1.8 | 0.08 | 2.4 | 0.5 | 0.1 |
| тк-154 | тк-154 | 1.7 | 0.05 | 2.3 | 4.8 | 0.3 |
| тк-154 | Адм. учр. | 9.5 | 0.05 | 2.3 | 4.8 | 0.3 |
| тк-154 | тк-154 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-162а | тк-162б | 101.9 | 0.15 | 5.7 | 0.1 | 0.1 |
| тк-163 | Задвижка тк-163 | 3.9 | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 0.2 |
| тк-164 | Задвижка тк-164 | 4.7 | 0.05 | 1.1 | 1.0 | 0.2 |
| Задвижка тк-164 | ж\д | 25.7 | 0.05 | 1.1 | 0.9 | 0.2 |
| тк-165 | Задвижка тк-165 | 5.4 | 0.05 | 1.2 | 1.3 | 0.2 |
| Задвижка тк-165 | ж/д | 23.8 | 0.05 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |
| тк-165 | тк-165 | 1.8 | 0.05 | 1.3 | 1.6 | 0.2 |
| тк-165 | Дет. поликлиника | 73.7 | 0.05 | 1.3 | 1.6 | 0.2 |
| тк-166 | тк-166 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-166 | тк-166 | 1.7 | 0.15 | 66.2 | 11.9 | 1.1 |
| тк-166 | тк-220 | 73.7 | 0.15 | 66.2 | 11.9 | 1.1 |
| тк-220 | тк-220 | 1.7 | 0.05 | 2.2 | 4.4 | 0.3 |
| тк-220 | Акушерское отделение | 23.7 | 0.05 | 2.2 | 4.4 | 0.3 |
| тк-221 | тк-221 | 1.8 | 0.04 | 2.4 | 15.6 | 0.5 |
| тк-221 | Полмиклиника | 25.2 | 0.04 | 2.4 | 15.6 | 0.5 |
| тк-221 | тк-221 | 1.7 | 0.05 | 2.5 | 5.3 | 0.4 |
| тк-221 | Клиническая лаборатория | 122.1 | 0.05 | 2.5 | 5.3 | 0.4 |
| тк-222 | тк-222 | 1.8 | 0.04 | 0.9 | 2.4 | 0.2 |
| тк-222 | Корпус 8 | 56.4 | 0.04 | 0.9 | 2.4 | 0.2 |
| тк-223 (Пищеблок) | Задвижка тк-223 | 4.1 | 0.04 | 0.4 | 0.5 | 0.1 |
| Задвижка тк-223 | Пищеблок | 8.2 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-223 (Пищеблок) | Задвижка тк-223 | 4.7 | 0.04 | 0.4 | 0.5 | 0.1 |
| Задвижка тк-223 | Пищеблок | 32.2 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-224 | тк-224 | 1.6 | 0.065 | 6.0 | 7.9 | 0.5 |
| тк-224 | тк-224а | 27.9 | 0.065 | 6.0 | 7.3 | 0.5 |
| тк-224б | тк-224б | 1.8 | 0.065 | 4.0 | 3.5 | 0.3 |
| тк-224б | Сомат. отделение | 13.9 | 0.065 | 4.0 | 3.5 | 0.3 |
| тк-224б | тк-224б | 1.8 | 0.05 | 2.0 | 3.5 | 0.3 |
| тк-224б | Молочная кухня | 73.5 | 0.05 | 2.0 | 3.5 | 0.3 |
| тк-226 | тк-226 | 1.6 | 0.04 | 0.8 | 1.9 | 0.2 |
| тк-226 | Инфекционный корпус | 17.0 | 0.04 | 0.8 | 1.9 | 0.2 |
| тк-227 | тк-228 | 57.1 | 0.1 | 8.8 | 1.8 | 0.3 |
| тк-227 | тк-227 | 1.7 | 0.1 | 8.8 | 1.8 | 0.3 |
| тк-227 | тк-227 | 2.3 | 0.125 | 27.8 | 5.5 | 0.6 |
| тк-227 | ввод Операционный блок | 62.7 | 0.125 | 27.8 | 5.5 | 0.6 |
| тк-230 | тк-230 | 2.5 | 0.04 | 0.8 | 1.7 | 0.2 |
| тк-230 | Склад | 25.0 | 0.04 | 0.8 | 1.7 | 0.2 |
| тк-230 | тк-230 | 1.9 | 0.04 | 1.4 | 5.6 | 0.3 |
| тк-230 | Склад | 10.2 | 0.04 | 1.4 | 5.6 | 0.3 |
| тк-230а | тк-230а | 1.7 | 0.08 | 7.1 | 3.8 | 0.4 |
| тк-230а | Прачечная | 17.1 | 0.08 | 7.1 | 3.8 | 0.4 |
| тк-230а | Задвижка тк-230а | 4.6 | 0.05 | 3.7 | 12.0 | 0.5 |
| Задвижка тк-230а | тк-231 | 34.4 | 0.05 | 3.7 | 12.0 | 0.5 |
| тк-230а | тк-230а | 2.7 | 0.05 | 0.9 | 0.8 | 0.1 |
| тк-230а | Бак. лаборат. | 25.5 | 0.05 | 0.9 | 0.8 | 0.1 |
| тк-231 | тк-231 | 1.7 | 0.05 | 3.7 | 12.0 | 0.5 |
| тк-228 | тк-228 | 1.7 | 0.05 | 1.7 | 2.5 | 0.2 |
| тк-228 | тк-228а | 17.5 | 0.05 | 1.7 | 2.5 | 0.2 |
| тк-228а | тк-228а | 1.8 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-228а | Морг | 40.4 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-228а | тк-228а | 1.7 | 0.05 | 0.9 | 0.7 | 0.1 |
| тк-228а | Мастерские | 9.4 | 0.05 | 0.9 | 0.7 | 0.1 |
| тк-229 | тк-229а | 47.5 | 0.08 | 7.1 | 3.8 | 0.4 |
| тк-229 | тк-229 | 1.7 | 0.08 | 7.1 | 3.8 | 0.4 |
| тк-229а | тк-229а | 1.7 | 0.05 | 2.8 | 6.8 | 0.4 |
| тк-229а | разв. | 87.5 | 0.05 | 2.8 | 6.8 | 0.4 |
| тк-229а | тк-229б | 45.7 | 0.07 | 4.3 | 2.8 | 0.3 |
| тк-229а | тк-229а | 1.8 | 0.07 | 4.3 | 2.8 | 0.3 |
| тк-229б | Туб. диспансер | 14.1 | 0.065 | 2.5 | 1.4 | 0.2 |
| тк-229б | тк-229б | 1.7 | 0.065 | 2.5 | 1.4 | 0.2 |
| тк-229б | тк-229б | 1.8 | 0.065 | 1.8 | 0.8 | 0.2 |
| тк-229б | Стоматология | 78.6 | 0.065 | 1.8 | 0.8 | 0.2 |
| тк-166б | тк-166б | 1.6 | 0.05 | 1.8 | 3.0 | 0.3 |
| тк-166б | СЭС | 4.3 | 0.05 | 1.8 | 3.0 | 0.3 |
| тк-166а | тк-166а | 1.7 | 0.08 | 4.8 | 1.8 | 0.3 |
| тк-167 | тк-167 | 1.6 | 0.05 | 1.8 | 3.0 | 0.3 |
| тк-167 | СЭС | 22.2 | 0.05 | 1.8 | 3.0 | 0.3 |
| тк-218 | тк-219 | 52.1 | 0.1 | 5.6 | 0.7 | 0.2 |
| тк-230 | тк-230а | 30.8 | 0.125 | 11.8 | 1.0 | 0.3 |
| тк-166 | тк-8а | 69.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-166а | тк-166б | 6.2 | 0.08 | 4.8 | 1.8 | 0.3 |
| тк-166 | тк-166а | 138.8 | 0.4 | 492.6 | 3.8 | 1.1 |
| тк-166а | тк-167 | 70.8 | 0.4 | 487.7 | 3.8 | 1.1 |
| тк-211 | ж/д | 61.4 | 0.065 | 2.7 | 1.7 | 0.2 |
| тк-8а | тк-8а | 3.8 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
| тк-8а | ж/д | 6.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
| тк-10 | тк-10а | 42.5 | 0.05 | 1.5 | 1.9 | 0.2 |
| тк-12 | тк-11 | 35.2 | 0.15 | 23.6 | 1.4 | 0.4 |
| Задвижка тк-163 | ж\д | 27.8 | 0.05 | 1.0 | 0.9 | 0.2 |
| тк-228 | тк-229 | 48.3 | 0.065 | 7.1 | 11.1 | 0.6 |
| тк-227 | тк-230 | 29.3 | 0.15 | 13.9 | 0.5 | 0.2 |
| разв. | Гаражи | 6.0 | 0.05 | 1.1 | 1.0 | 0.2 |
| тк-13 | тк-13 | 1.9 | 0.04 | 2.0 | 10.8 | 0.4 |
| тк-167 | тк-168 | 61.7 | 0.4 | 485.8 | 3.7 | 1.1 |
| тк-8б | тк-8а | 35.3 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
| Задвижка тк-33 | тк-34 | 35.5 | 0.15 | 41.9 | 4.4 | 0.7 |
| уз-1 | уз-1 | 3.5 | 0.08 | 3.5 | 0.9 | 0.2 |
| уз-1 | тк-158в | 27.2 | 0.08 | 3.5 | 0.9 | 0.2 |
| уз-3 | тк-3 | 183.9 | 0.2 | 75.5 | 3.4 | 0.7 |
| уз-3 | тк-1 | 94.2 | 0.2 | 59.4 | 2.0 | 0.5 |
| тк-32 | тк-33 | 31.6 | 0.2 | 41.9 | 1.1 | 0.4 |
| тк-3 | ж\д | 24.0 | 0.04 | 1.1 | 3.6 | 0.3 |
| тк-3 | тк-3 | 3.0 | 0.04 | 1.1 | 3.6 | 0.3 |
| тк-3 | тк-4 | 97.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-9в | тк-9в | 1.8 | 0.04 | 0.8 | 1.7 | 0.2 |
| тк-9в | ж/д | 10.0 | 0.04 | 0.8 | 1.6 | 0.2 |
| тк-38б | Постройка | 38.3 | 0.04 | 0.8 | 1.8 | 0.2 |
| тк-33 | тк-33 | 2.7 | 0.2 | 75.5 | 3.4 | 0.7 |
| тк-33 | тк-33а | 37.6 | 0.2 | 75.5 | 3.4 | 0.7 |
| тк-3 | тк-33 | 77.9 | 0.2 | 75.5 | 3.4 | 0.7 |
| тк-33 | тк-33 | 3.2 | 0.2 | 75.5 | 3.4 | 0.7 |
| тк-33 | тк-33 | 3.0 | 0.2 | 41.9 | 1.1 | 0.4 |
| тк-33 | Задвижка тк-33 | 5.3 | 0.15 | 41.9 | 4.8 | 0.7 |
| уз-3 | уз-3 | 3.3 | 0.2 | 59.4 | 2.1 | 0.5 |
| уз-1 | уз-3 | 13.5 | 0.2 | 135.1 | 11.0 | 1.2 |
| уз-3 |  | 9.1 | 0.04 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| тк-1 | тк-1 | 1.8 | 0.1 | 8.9 | 1.8 | 0.3 |
| тк-1 | тк-1ж | 67.8 | 0.1 | 8.9 | 1.8 | 0.3 |
| тк-1 | Задвижка тк-1 | 5.1 | 0.04 | 2.6 | 18.7 | 0.6 |
| Задвижка тк-1 | тк-1а | 33.6 | 0.04 | 2.6 | 18.7 | 0.6 |
| тк-1а | тк-1а | 1.6 | 0.05 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| тк-1а | ж/д | 10.6 | 0.05 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| тк-1б | тк-1б | 1.6 | 0.05 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| тк-1б | ж\д | 11.1 | 0.05 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| тк-1б | тк-1б | 1.8 | 0.04 | 1.1 | 3.7 | 0.3 |
| тк-1б | ж\д | 62.8 | 0.04 | 1.1 | 3.7 | 0.3 |
| тк-1ж | тк-1ж | 1.8 | 0.05 | 5.5 | 26.6 | 0.8 |
| тк-1ж | Школа №7 | 15.8 | 0.05 | 5.5 | 26.6 | 0.8 |
| тк-1е | тк-1е | 1.6 | 0.05 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| тк-1е | ж/д | 8.4 | 0.05 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| тк-1д | тк-1д | 2.0 | 0.04 | 0.8 | 1.9 | 0.2 |
| тк-1д | тк-1г | 31.6 | 0.04 | 0.8 | 1.9 | 0.2 |
| тк-1в | тк-1в | 1.6 | 0.05 | 1.1 | 1.1 | 0.2 |
| тк-1в | ж\д | 23.3 | 0.05 | 1.1 | 1.1 | 0.2 |
| тк-1в | тк-1в | 1.8 | 0.05 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| тк-1в | ж\д | 8.9 | 0.05 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| тк-1д | тк-1в | 35.3 | 0.05 | 1.9 | 3.1 | 0.3 |
| тк-1в | тк-1в | 2.0 | 0.05 | 1.9 | 3.1 | 0.3 |
| тк-1г | тк-1г | 1.6 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-1г | ж\д | 9.2 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-3 | Задвижка тк-3 | 5.3 | 0.05 | 0.8 | 0.5 | 0.1 |
| Задвижка тк-3 | ж/д | 39.5 | 0.05 | 0.8 | 0.5 | 0.1 |
| тк-4 | тк-4 | 1.8 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-4 | ж/д | 31.0 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-4 | тк-4 | 1.7 | 0.05 | 2.1 | 3.8 | 0.3 |
| тк-4 | тк-4а | 19.9 | 0.05 | 2.1 | 3.8 | 0.3 |
| тк-4а | тк-4а | 1.8 | 0.04 | 1.3 | 4.5 | 0.3 |
| тк-4а | ж/д | 16.3 | 0.04 | 1.3 | 4.1 | 0.3 |
| тк-4а | тк-4а | 1.9 | 0.04 | 0.8 | 1.9 | 0.2 |
| тк-4а | ж\д | 41.5 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-5 | тк-5 | 1.7 | 0.065 | 2.8 | 1.8 | 0.2 |
| тк-5 | тк-5а | 54.6 | 0.065 | 2.8 | 1.8 | 0.2 |
| тк-5а | тк-5а | 1.6 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-5а | ж\д | 26.3 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-5а | тк-5а | 1.9 | 0.05 | 2.0 | 3.5 | 0.3 |
| тк-5а | тк-5б | 21.4 | 0.05 | 2.0 | 3.5 | 0.3 |
| тк-5б | тк-5б | 1.8 | 0.04 | 1.2 | 4.0 | 0.3 |
| тк-5б | ж\д | 11.0 | 0.04 | 1.2 | 4.0 | 0.3 |
| тк-5б | тк-5б | 1.9 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-5б | ж\д | 24.8 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-6 | ж\д | 33.8 | 0.04 | 0.8 | 2.0 | 0.2 |
| тк-6 | тк-6 | 1.9 | 0.04 | 0.8 | 2.0 | 0.2 |
| тк-6 | тк-6 | 1.9 | 0.05 | 0.9 | 0.7 | 0.1 |
| тк-6 | ж/д | 28.3 | 0.05 | 0.9 | 0.7 | 0.1 |
| тк-7 | тк-7 | 2.0 | 0.04 | 2.2 | 13.3 | 0.5 |
| тк-7 | тк-7а | 27.3 | 0.04 | 2.2 | 13.3 | 0.5 |
| тк-7 | тк-7 | 1.8 | 0.04 | 1.6 | 7.4 | 0.4 |
| тк-7 | тк-7б | 30.1 | 0.04 | 1.6 | 7.4 | 0.4 |
| тк-7б | тк-7б | 1.6 | 0.04 | 0.8 | 2.0 | 0.2 |
| тк-7б | ж\д | 14.8 | 0.04 | 0.8 | 2.0 | 0.2 |
| тк-7б | тк-7б | 1.9 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-7б | ж/д | 39.4 | 0.05 | 0.8 | 0.5 | 0.1 |
| тк-7а | тк-7а | 1.7 | 0.05 | 1.3 | 1.6 | 0.2 |
| тк-7а | ж/д | 37.3 | 0.05 | 1.3 | 1.6 | 0.2 |
| тк-7а | тк-7а | 1.7 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-7а | ж/д | 10.8 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-8 | тк-8 | 1.7 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 0.1 |
| тк-8 | тк-8б | 27.7 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 0.1 |
| тк-8 | тк-8 | 1.8 | 0.05 | 2.0 | 3.5 | 0.3 |
| тк-8 | тк-8в | 31.5 | 0.05 | 2.0 | 3.5 | 0.3 |
| тк-8в | тк-8в | 1.8 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-8в | ж/д | 10.2 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-8в | тк-8в | 1.7 | 0.05 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |
| тк-8в | ж/д | 37.2 | 0.05 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |
| тк-8б | тк-8б | 2.0 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-8б | ж\д | 6.0 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-9 | тк-9 | 1.9 | 0.05 | 2.1 | 3.9 | 0.3 |
| тк-9 | тк-9а | 21.5 | 0.05 | 2.1 | 3.9 | 0.3 |
| тк-9 | тк-9 | 1.6 | 0.05 | 2.6 | 6.0 | 0.4 |
| тк-9в | тк-9в | 1.7 | 0.05 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |
| тк-9в | ж/д | 33.3 | 0.05 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |
| тк-9а | тк-9а | 1.9 | 0.05 | 1.1 | 1.2 | 0.2 |
| тк-9а | тк-9а | 1.6 | 0.04 | 1.0 | 2.7 | 0.2 |
| тк-9а | ж\д | 6.7 | 0.04 | 1.0 | 2.7 | 0.2 |
| тк-9б | тк-9б | 1.8 | 0.04 | 0.7 | 1.3 | 0.2 |
| тк-9б | ж\д | 9.2 | 0.04 | 0.7 | 1.3 | 0.2 |
| тк-9 | тк-9б | 46.3 | 0.05 | 2.6 | 6.0 | 0.4 |
| тк-9б | тк-9в | 26.3 | 0.04 | 1.9 | 10.5 | 0.4 |
| тк-10 | тк-10 | 1.6 | 0.05 | 1.5 | 2.1 | 0.2 |
| тк-10 | тк-10 | 1.9 | 0.04 | 1.2 | 4.4 | 0.3 |
| тк-10 | Детсад | 19.1 | 0.04 | 1.2 | 4.4 | 0.3 |
| тк-11 | тк-10 | 37.4 | 0.15 | 22.8 | 1.4 | 0.4 |
| тк-11 | Постройка | 23.4 | 0.032 | 0.8 | 5.3 | 0.3 |
| тк-11а | тк-11 | 69.5 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-11а | тк-11а | 1.9 | 0.04 | 1.2 | 4.4 | 0.3 |
| тк-11а | ж/д | 14.5 | 0.04 | 1.2 | 4.1 | 0.3 |
| тк-12 | тк-12в | 44.0 | 0.04 | 1.5 | 6.6 | 0.3 |
| тк-12в | тк-12в | 1.9 | 0.04 | 0.8 | 1.7 | 0.2 |
| тк-12в | ж\д | 10.1 | 0.04 | 0.8 | 1.7 | 0.2 |
| тк-12в | тк-12в | 1.9 | 0.04 | 0.8 | 1.7 | 0.2 |
| тк-12в | ж/д | 37.5 | 0.04 | 0.8 | 1.6 | 0.2 |
| тк-35б | тк-35б | 1.8 | 0.04 | 0.7 | 1.5 | 0.2 |
| тк-35б | ж\д | 26.4 | 0.04 | 0.7 | 1.4 | 0.2 |
| тк-32а | тк-32а | 2.0 | 0.04 | 0.7 | 1.6 | 0.2 |
| тк-32а | ж\д | 10.8 | 0.04 | 0.7 | 1.6 | 0.2 |
| тк-32а | тк-32а | 2.0 | 0.04 | 1.1 | 3.5 | 0.3 |
| тк-32а | ж/д | 23.5 | 0.04 | 1.1 | 3.5 | 0.3 |
| тк-32 | тк-32 | 1.5 | 0.05 | 2.6 | 5.8 | 0.4 |
| тк-32 | тк-32 | 1.8 | 0.04 | 1.6 | 6.9 | 0.4 |
| тк-32 | тк-32в | 16.4 | 0.04 | 1.6 | 6.9 | 0.4 |
| тк-32 | тк-35б | 33.5 | 0.05 | 2.6 | 5.8 | 0.4 |
| тк-32в | тк-32в | 1.6 | 0.04 | 0.8 | 1.8 | 0.2 |
| тк-32в | ж/д | 32.1 | 0.04 | 0.8 | 1.8 | 0.2 |
| тк-32в | тк-32в | 1.8 | 0.04 | 0.8 | 1.8 | 0.2 |
| тк-32в | ж/д | 31.5 | 0.04 | 0.8 | 1.8 | 0.2 |
| тк-34 | тк-34 | 1.6 | 0.04 | 0.7 | 1.5 | 0.2 |
| тк-34 | ж\д | 26.5 | 0.04 | 0.7 | 1.5 | 0.2 |
| тк-35в | тк-35в | 1.7 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-35в | ж/д | 46.0 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-35в | тк-35в | 1.7 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-35в | ж/д | 6.9 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-35а | тк-35а | 1.5 | 0.04 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| тк-35а | Постройка | 17.4 | 0.04 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| тк-35б | тк-35б | 1.7 | 0.04 | 0.8 | 1.7 | 0.2 |
| тк-35б | ж\д | 8.4 | 0.04 | 0.8 | 1.7 | 0.2 |
| тк-35 | тк-35 | 1.7 | 0.04 | 2.4 | 16.9 | 0.6 |
| тк-35 | тк-35б | 29.9 | 0.04 | 2.4 | 16.9 | 0.6 |
| тк-35 | тк-35 | 1.9 | 0.15 | 37.5 | 3.9 | 0.6 |
| тк-35 | тк-36 | 58.3 | 0.15 | 37.5 | 3.5 | 0.6 |
| тк-35 | тк-35 | 1.8 | 0.05 | 1.2 | 1.3 | 0.2 |
| тк-35 | ж/д | 24.4 | 0.05 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |
| тк-36 | тк-36 | 1.6 | 0.04 | 2.6 | 19.0 | 0.6 |
| тк-36 | тк-36а | 35.5 | 0.04 | 2.6 | 19.0 | 0.6 |
| тк-36 | тк-36 | 1.6 | 0.04 | 1.2 | 4.2 | 0.3 |
| тк-36 | ж/д | 18.9 | 0.04 | 1.2 | 4.2 | 0.3 |
| тк-36а | тк-36а | 2.1 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-36а | ж\д | 11.0 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-36б | тк-36в | 34.0 | 0.04 | 1.0 | 2.9 | 0.2 |
| тк-36в | тк-36в | 1.9 | 0.04 | 1.0 | 2.9 | 0.2 |
| тк-36в | ж/д | 10.7 | 0.04 | 1.0 | 2.9 | 0.2 |
| тк-37д | тк-37д | 2.1 | 0.04 | 0.7 | 1.6 | 0.2 |
| тк-37д | ж\д | 24.8 | 0.04 | 0.7 | 1.4 | 0.2 |
| тк-37д | тк-37д | 1.9 | 0.04 | 0.9 | 2.6 | 0.2 |
| тк-37д | ж/д | 9.5 | 0.04 | 0.9 | 2.6 | 0.2 |
| тк-37 | тк-37 | 1.8 | 0.05 | 4.1 | 15.0 | 0.6 |
| тк-37 | тк-37а | 24.8 | 0.05 | 4.1 | 15.0 | 0.6 |
| тк-37 | тк-37 | 1.5 | 0.05 | 1.7 | 2.5 | 0.2 |
| тк-37 | тк-37д | 19.6 | 0.05 | 1.7 | 2.5 | 0.2 |
| тк-37а | тк-37а | 1.7 | 0.04 | 0.8 | 1.7 | 0.2 |
| тк-37а | Адм учр | 24.8 | 0.04 | 0.8 | 1.7 | 0.2 |
| тк-37а | тк-37а | 1.5 | 0.05 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| тк-37а | ж\д | 10.6 | 0.05 | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
| тк-37б | тк-37б | 1.8 | 0.05 | 1.9 | 3.3 | 0.3 |
| тк-37б | тк-37б | 1.6 | 0.05 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| тк-37б | ж/д | 8.5 | 0.05 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| тк-37в | тк-37г | 47.6 | 0.05 | 0.9 | 0.8 | 0.1 |
| тк-37в | тк-37в | 2.1 | 0.05 | 0.9 | 0.8 | 0.1 |
| тк-37б | тк-37в | 25.3 | 0.05 | 1.9 | 3.3 | 0.3 |
| тк-37в | тк-37в | 1.7 | 0.04 | 1.0 | 2.9 | 0.2 |
| тк-37в | ж/д | 16.7 | 0.04 | 1.0 | 2.9 | 0.2 |
| тк-37г | тк-37г | 1.9 | 0.032 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| тк-37г | Постройка | 9.4 | 0.032 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| тк-37г | тк-37г | 1.9 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-37г | ж/д | 9.6 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-37 | тк-38 | 59.0 | 0.15 | 27.9 | 2.1 | 0.5 |
| тк-38а | ж/д | 14.8 | 0.04 | 0.9 | 2.3 | 0.2 |
| тк-38б | ж/д | 14.8 | 0.05 | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
| тк-38б | тк-38б | 1.6 | 0.05 | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
| тк-38б | тк-38б | 1.8 | 0.04 | 0.8 | 1.8 | 0.2 |
| тк-38в | тк-38в | 1.4 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-38в | разв. | 15.5 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-38в | ж/д | 13.7 | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 0.2 |
| тк-38в | тк-38в | 1.9 | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 0.2 |
| тк-38б | тк-38д | 15.4 | 0.15 | 3.1 | 0.0 | 0.1 |
| тк-38д | тк-38в | 23.9 | 0.15 | 3.1 | 0.0 | 0.1 |
| тк-59 | тк-59 | 1.7 | 0.2 | 45.4 | 1.3 | 0.4 |
| тк-59 | тк-77 | 37.1 | 0.2 | 45.4 | 1.3 | 0.4 |
| тк-33а | тк-59 | 60.6 | 0.2 | 75.5 | 3.4 | 0.7 |
| тк-59 | тк-59 | 2.1 | 0.2 | 75.5 | 3.4 | 0.7 |
| тк-59 | тк-59 | 1.7 | 0.15 | 30.1 | 2.5 | 0.5 |
| тк-59 | тк-60 | 38.6 | 0.15 | 30.1 | 2.5 | 0.5 |
| тк-60 | тк-60 | 1.8 | 0.05 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
| тк-60 | ж/д | 12.1 | 0.05 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
| тк-60 | тк-60 | 1.8 | 0.065 | 5.8 | 7.6 | 0.5 |
| тк-60 | тк-61 | 36.0 | 0.065 | 5.8 | 6.9 | 0.5 |
| тк-60а | тк-60а | 2.0 | 0.05 | 1.1 | 1.2 | 0.2 |
| тк-60а | ж/д | 11.8 | 0.05 | 1.1 | 1.2 | 0.2 |
| тк-61 | тк-61 | 1.7 | 0.065 | 4.4 | 4.3 | 0.4 |
| тк-61 | тк-61б | 69.9 | 0.065 | 4.4 | 4.3 | 0.4 |
| тк-61 | тк-61 | 1.7 | 0.05 | 0.8 | 0.5 | 0.1 |
| тк-61 | ж\д | 56.4 | 0.05 | 0.8 | 0.5 | 0.1 |
| тк-61 | тк-61 | 2.0 | 0.05 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| тк-61 | ж/д | 40.0 | 0.05 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| тк-61а | ж/д | 41.8 | 0.05 | 1.9 | 3.3 | 0.3 |
| тк-62 | тк-62 | 1.8 | 0.05 | 1.8 | 3.0 | 0.3 |
| тк-62 | ж\д | 17.4 | 0.05 | 1.8 | 3.0 | 0.3 |
| тк-62а | тк-62а | 2.0 | 0.04 | 0.7 | 1.4 | 0.2 |
| тк-77 | тк-77 | 1.8 | 0.04 | 1.9 | 10.8 | 0.4 |
| тк-77 | ж/д | 13.6 | 0.05 | 1.9 | 3.1 | 0.3 |
| тк-78 | тк-78 | 1.8 | 0.05 | 1.8 | 3.0 | 0.3 |
| тк-78 | ж/д | 9.6 | 0.05 | 1.8 | 3.0 | 0.3 |
| тк-79 | тк-79 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| тк-79 | РК "Айсберг" | 30.5 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| тк-79 | тк-79 | 1.8 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 0.1 |
| тк-79 | ж\д | 18.4 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 0.1 |
| тк-80 | тк-80 | 1.6 | 0.05 | 4.9 | 20.9 | 0.7 |
| тк-80 | тк-80в | 29.4 | 0.05 | 4.9 | 20.9 | 0.7 |
| тк-80 | тк-80 | 1.6 | 0.05 | 4.8 | 20.3 | 0.7 |
| тк-80 | тк-80а | 27.7 | 0.05 | 4.8 | 20.3 | 0.7 |
| тк-80а | тк-80а | 1.7 | 0.05 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |
| тк-80а | ж\д | 18.6 | 0.05 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |
| тк-80б | тк-80б | 2.0 | 0.05 | 1.8 | 2.8 | 0.3 |
| тк-80б | ж\д | 45.3 | 0.05 | 1.8 | 2.8 | 0.3 |
| тк-80б | тк-80б | 1.6 | 0.05 | 1.9 | 3.1 | 0.3 |
| тк-80б | ж/д | 19.9 | 0.05 | 1.9 | 3.1 | 0.3 |
| тк-81 | тк-81 | 1.7 | 0.2 | 27.2 | 0.5 | 0.2 |
| тк-81 | тк-82 | 45.1 | 0.2 | 27.2 | 0.5 | 0.2 |
| тк-81 | тк-81 | 1.5 | 0.05 | 2.1 | 3.9 | 0.3 |
| тк-81 | ж/д | 61.0 | 0.05 | 2.1 | 3.9 | 0.3 |
| тк-162 | Задвижка тк-162 | 4.7 | 0.05 | 0.9 | 0.7 | 0.1 |
| Задвижка тк-162 | ж\д | 40.3 | 0.05 | 0.9 | 0.6 | 0.1 |
| тк-162а | тк-162а | 1.9 | 0.15 | 5.7 | 0.1 | 0.1 |
| тк-158 | тк-158 | 1.6 | 0.05 | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
| тк-158 | ж/д | 10.2 | 0.05 | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
| тк-158а | тк-158а | 1.5 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-158а | ж\д | 60.7 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-158б | тк-158б | 2.1 | 0.05 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| тк-158б | ж\д | 9.7 | 0.05 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| тк-158б | тк-158б | 1.7 | 0.04 | 1.2 | 4.3 | 0.3 |
| тк-158б | ж/д | 41.6 | 0.04 | 1.2 | 4.3 | 0.3 |
| тк-158в | тк-158в | 1.9 | 0.05 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| тк-158в | ж/д | 10.4 | 0.05 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| тк-161 | тк-162 | 33.1 | 0.1 | 11.2 | 2.9 | 0.4 |
| тк-162 | тк-162а | 15.0 | 0.1 | 10.4 | 2.5 | 0.4 |
| тк-158 | уз-1 | 21.3 | 0.2 | 138.6 | 11.5 | 1.3 |
| тк-158в | тк-158а | 37.6 | 0.08 | 2.8 | 0.6 | 0.2 |
| тк-158а | тк-158б | 12.9 | 0.065 | 2.0 | 0.9 | 0.2 |
| тк-1 | тк-2 | 59.4 | 0.2 | 47.9 | 1.4 | 0.4 |
| тк-1ж | тк-1е | 59.8 | 0.05 | 3.4 | 9.3 | 0.5 |
| тк-1е | тк-1д | 12.4 | 0.05 | 2.7 | 6.3 | 0.4 |
| тк-5 | тк-4 | 49.6 | 0.15 | 2.9 | 0.0 | 0.0 |
| тк-2 | тк-3 | 31.0 | 0.2 | 47.9 | 1.4 | 0.4 |
| тк-6 | тк-5 | 31.0 | 0.15 | 5.7 | 0.1 | 0.1 |
| тк-7 | тк-6 | 50.9 | 0.15 | 7.4 | 0.2 | 0.1 |
| тк-8 | тк-7 | 61.0 | 0.15 | 11.2 | 0.4 | 0.2 |
| тк-9 | тк-8 | 39.6 | 0.15 | 15.3 | 0.7 | 0.2 |
| тк-10 | тк-9 | 79.9 | 0.15 | 20.1 | 1.1 | 0.3 |
| ТЭЦ | разв. | 70.0 | 0.7 | 3463.0 | 10.0 | 2.6 |
| тк-502 | тк-502 | 1.9 | 0.07 | 2.7 | 1.1 | 0.2 |
| тк-502 | ж/д | 41.7 | 0.07 | 2.7 | 1.1 | 0.2 |
| тк-502 | тк-502 | 1.7 | 0.07 | 3.7 | 2.1 | 0.3 |
| тк-502 | ж/д | 90.3 | 0.07 | 3.7 | 2.1 | 0.3 |
| тк-504 | тк-504 | 1.9 | 0.08 | 3.4 | 0.9 | 0.2 |
| тк-504 | ж/д | 11.7 | 0.08 | 3.4 | 0.9 | 0.2 |
| тк-505 | тк-506 | 91.9 | 0.15 | 22.1 | 1.3 | 0.4 |
| тк-505 | тк-505 | 1.9 | 0.15 | 22.1 | 1.3 | 0.4 |
| тк-505 | тк-505 | 1.7 | 0.05 | 1.7 | 2.7 | 0.3 |
| тк-505 |  | 65.4 | 0.05 | 1.7 | 2.7 | 0.3 |
| тк-505 | ж/д | 9.3 | 0.08 | 1.5 | 0.2 | 0.1 |
| тк-505 | тк-505 | 1.7 | 0.08 | 1.5 | 0.2 | 0.1 |
| тк-506 | тк-506 | 1.8 | 0.1 | 4.5 | 0.5 | 0.2 |
| тк-506 | Детсад | 10.6 | 0.1 | 4.5 | 0.5 | 0.2 |
| тк-507 | тк-507 | 2.2 | 0.15 | 15.0 | 0.6 | 0.2 |
| тк-507 | тк-507 | 2.4 | 0.08 | 2.6 | 0.5 | 0.1 |
| тк-507 | ж/д | 25.3 | 0.08 | 2.6 | 0.5 | 0.1 |
| тк-508 | тк-508 | 2.0 | 0.08 | 2.6 | 0.5 | 0.1 |
| тк-508 | ж/д | 11.5 | 0.08 | 2.9 | 0.6 | 0.2 |
| тк-508 | тк-508 | 2.0 | 0.08 | 2.9 | 0.6 | 0.2 |
| разв. | тк-508 | 5.4 | 0.15 | 9.3 | 0.2 | 0.2 |
| тк-508 | тк-508 | 1.8 | 0.15 | 9.3 | 0.2 | 0.2 |
| тк-516 | тк-516 | 2.0 | 0.125 | 13.2 | 1.2 | 0.3 |
| тк-516 | тк-516 | 1.5 | 0.08 | 2.4 | 0.4 | 0.1 |
| тк-516 | тк-516 | 1.6 | 0.1 | 4.1 | 0.4 | 0.1 |
| тк-516 | тк-517 | 36.2 | 0.1 | 4.1 | 0.4 | 0.1 |
| тк-517 | ж/д | 14.2 | 0.08 | 2.4 | 0.5 | 0.1 |
| тк-517 | тк-517 | 1.8 | 0.08 | 2.4 | 0.5 | 0.1 |
| тк-517 | тк-517 | 1.7 | 0.08 | 1.6 | 0.2 | 0.1 |
| тк-517 | ж/д | 51.3 | 0.08 | 1.6 | 0.2 | 0.1 |
| тк-518 | тк-518 | 1.8 | 0.08 | 2.9 | 0.6 | 0.2 |
| тк-518 | ж/д | 43.7 | 0.08 | 2.9 | 0.6 | 0.2 |
| тк-519 | ж/д | 9.5 | 0.08 | 2.9 | 0.6 | 0.2 |
| тк-519 | тк-519 | 1.9 | 0.08 | 2.9 | 0.6 | 0.2 |
| тк-520 | тк-520 | 1.6 | 0.08 | 3.0 | 0.7 | 0.2 |
| тк-520 | ж/Д | 13.7 | 0.08 | 3.0 | 0.7 | 0.2 |
| тк-520 | тк-520 | 1.7 | 0.065 | 2.9 | 1.9 | 0.3 |
| тк-520 | тк-519 | 36.3 | 0.065 | 2.9 | 1.9 | 0.3 |
| тк-521 | тк-521 | 1.8 | 0.07 | 2.9 | 1.2 | 0.2 |
| тк-521 | ж/д | 13.3 | 0.07 | 2.9 | 1.2 | 0.2 |
| тк-521 | тк-521 | 1.8 | 0.08 | 1.5 | 0.2 | 0.1 |
| тк-521 | Ателье | 74.8 | 0.08 | 1.5 | 0.2 | 0.1 |
| тк-615 | тк-615 | 1.6 | 0.1 | 7.4 | 1.3 | 0.3 |
| тк-615а | тк-616 | 32.0 | 0.1 | 7.4 | 1.3 | 0.3 |
| тк-616 | тк-616 | 1.8 | 0.08 | 3.3 | 0.8 | 0.2 |
| тк-616 | ж/д | 6.2 | 0.08 | 3.3 | 0.8 | 0.2 |
| тк-616 | тк-616 | 1.8 | 0.1 | 4.1 | 0.4 | 0.1 |
| тк-616 | разв. | 28.9 | 0.1 | 4.1 | 0.4 | 0.1 |
| тк-469а | тк-469а | 1.8 | 0.08 | 2.7 | 0.5 | 0.2 |
| тк-480 | тк-480а | 14.5 | 0.125 | 41.7 | 12.3 | 1.0 |
| тк-111 | тк-111 | 1.9 | 0.05 | 2.6 | 5.9 | 0.4 |
| тк-111 | ж\д | 21.1 | 0.05 | 2.6 | 5.9 | 0.4 |
| тк-111 | тк-111 | 1.9 | 0.065 | 2.6 | 1.5 | 0.2 |
| тк-111 | тк-112 | 9.4 | 0.065 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-112 | тк-112 | 1.6 | 0.065 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-113 | тк-113 | 1.9 | 0.08 | 3.4 | 0.9 | 0.2 |
| тк-113 | ж\д | 65.5 | 0.08 | 3.4 | 0.8 | 0.2 |
| тк-113 | тк-113 | 2.0 | 0.05 | 1.7 | 2.5 | 0.2 |
| тк-113 | ж/д | 11.7 | 0.05 | 1.7 | 2.5 | 0.2 |
| тк-128а | тк-128а | 1.8 | 0.1 | 12.5 | 3.6 | 0.5 |
| тк-128а | тк-129 | 25.8 | 0.1 | 12.5 | 3.6 | 0.5 |
| тк-129 | тк-129 | 1.6 | 0.08 | 3.6 | 1.0 | 0.2 |
| тк-129 | тк-129 | 1.6 | 0.08 | 8.8 | 5.8 | 0.5 |
| тк-129 | тк-130 | 36.2 | 0.08 | 8.8 | 5.8 | 0.5 |
| тк-130 | ж/д | 12.2 | 0.05 | 3.6 | 11.2 | 0.5 |
| тк-130 | тк-130 | 1.7 | 0.05 | 3.6 | 11.2 | 0.5 |
| тк-131 | ж/д | 11.7 | 0.05 | 1.6 | 2.3 | 0.2 |
| тк-131 | тк-131 | 2.0 | 0.05 | 1.6 | 2.3 | 0.2 |
| тк-131 | тк-131 | 1.8 | 0.05 | 3.7 | 11.8 | 0.5 |
| тк-131 | ж/д | 79.0 | 0.05 | 3.7 | 10.9 | 0.5 |
| тк-132 | тк-132 | 1.6 | 0.15 | 55.7 | 8.4 | 0.9 |
| тк-132 | тк-132 | 2.0 | 0.1 | 6.8 | 1.1 | 0.2 |
| тк-135а | тк-135а | 2.0 | 0.05 | 5.9 | 29.9 | 0.9 |
| тк-135а | тк-135а | 2.3 | 0.05 | 1.2 | 1.4 | 0.2 |
| тк-136 | тк-136 | 1.8 | 0.05 | 1.5 | 2.1 | 0.2 |
| тк-136 | ж/д | 12.3 | 0.05 | 1.5 | 2.0 | 0.2 |
| тк-136 | тк-136 | 1.6 | 0.1 | 8.9 | 1.8 | 0.3 |
| тк-136 | тк-137 | 41.8 | 0.1 | 8.9 | 1.8 | 0.3 |
| тк-136 | тк-136 | 1.6 | 0.125 | 21.2 | 3.2 | 0.5 |
| тк-136 | тк-140 | 85.5 | 0.125 | 21.2 | 3.0 | 0.5 |
| тк-137 | тк-137 | 1.7 | 0.05 | 2.4 | 4.9 | 0.3 |
| тк-137 | ж/д | 24.9 | 0.05 | 2.4 | 4.9 | 0.3 |
| тк-137 | тк-137 | 1.8 | 0.04 | 0.5 | 0.9 | 0.1 |
| тк-137 |  | 6.9 | 0.04 | 0.5 | 0.9 | 0.1 |
| тк-138 | тк-138 | 1.9 | 0.05 | 1.6 | 2.3 | 0.2 |
| тк-138 | ж\д | 10.6 | 0.05 | 1.6 | 2.3 | 0.2 |
| тк-139 | тк-139 | 2.2 | 0.05 | 1.6 | 2.4 | 0.2 |
| тк-139 | ж\д | 12.0 | 0.05 | 1.6 | 2.4 | 0.2 |
| тк-139 | ж/д | 44.2 | 0.05 | 1.9 | 3.0 | 0.3 |
| тк-139 | тк-139 | 1.6 | 0.05 | 1.9 | 3.2 | 0.3 |
| тк-139 | тк-139 | 2.0 | 0.04 | 0.8 | 2.0 | 0.2 |
| тк-139 | Магазин | 54.6 | 0.04 | 0.8 | 2.0 | 0.2 |
| тк-140 | тк-140 | 1.4 | 0.04 | 0.9 | 2.2 | 0.2 |
| тк-140 | Дет. ясли | 9.5 | 0.04 | 0.9 | 2.2 | 0.2 |
| тк-141 | тк-141 | 1.6 | 0.05 | 1.9 | 3.1 | 0.3 |
| тк-141 | ж/д | 36.0 | 0.05 | 1.9 | 3.1 | 0.3 |
| тк-143 | тк-144 | 39.1 | 0.1 | 13.4 | 4.1 | 0.5 |
| тк-143 | тк-143 | 1.3 | 0.1 | 13.4 | 4.1 | 0.5 |
| тк-143 | тк-143 | 1.7 | 0.1 | 5.1 | 0.6 | 0.2 |
| тк-143 | тк-147 | 47.5 | 0.1 | 5.1 | 0.6 | 0.2 |
| тк-144 | ж/д | 13.6 | 0.05 | 3.2 | 8.7 | 0.5 |
| тк-144 | тк-144 | 1.7 | 0.05 | 3.2 | 8.7 | 0.5 |
| тк-145 | тк-145 | 1.7 | 0.1 | 5.1 | 0.6 | 0.2 |
| тк-146 | ж/д | 78.4 | 0.05 | 3.3 | 9.5 | 0.5 |
| тк-146 | тк-146 | 2.1 | 0.05 | 3.3 | 9.5 | 0.5 |
| тк-146 | тк-146 | 2.1 | 0.05 | 1.9 | 3.1 | 0.3 |
| тк-146 | ж/д | 11.7 | 0.05 | 1.9 | 3.1 | 0.3 |
| тк-147 | тк-147 | 1.7 | 0.05 | 3.2 | 8.8 | 0.5 |
| тк-147 | ж/д | 12.6 | 0.05 | 3.2 | 8.8 | 0.5 |
| тк-148 | Задвижка ул. Пряженникова 63 а | 5.5 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Задвижка ул. Пряженникова 63 а | Магазин | 30.3 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-148 | тк-148 | 1.7 | 0.05 | 1.9 | 3.3 | 0.3 |
| тк-148 | ж/д | 44.9 | 0.05 | 1.9 | 3.0 | 0.3 |
| тк-714 | тк-135 | 46.1 | 0.2 | 7.1 | 0.0 | 0.1 |
| тк-714 | Школа №6 | 43.7 | 0.065 | 4.2 | 3.9 | 0.4 |
| тк-714 | тк-465а | 37.0 | 0.2 | 91.7 | 5.1 | 0.8 |
| тк-465 | тк-470 | 25.2 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-465 | тк-465 | 1.8 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-465 | тк-465 | 1.8 | 0.125 | 9.6 | 0.7 | 0.2 |
| тк-465 | тк-466 | 42.2 | 0.125 | 9.6 | 0.7 | 0.2 |
| тк-465 | тк-471 | 28.6 | 0.2 | 81.3 | 4.0 | 0.7 |
| тк-465 | тк-465 | 2.0 | 0.2 | 81.3 | 4.0 | 0.7 |
| тк-466 | тк-466 | 1.8 | 0.08 | 7.4 | 4.1 | 0.4 |
| тк-466 | Хирургия | 24.7 | 0.08 | 7.4 | 4.1 | 0.4 |
| тк-466 | тк-466 | 2.1 | 0.08 | 2.2 | 0.4 | 0.1 |
| тк-466 | Хирургия | 4.8 | 0.08 | 2.2 | 0.4 | 0.1 |
| тк-469 | тк-469а | 35.1 | 0.065 | 2.7 | 1.6 | 0.2 |
| тк-469 | тк-469 | 1.8 | 0.065 | 2.7 | 1.6 | 0.2 |
| тк-469 | тк-469 | 1.5 | 0.05 | 1.2 | 1.3 | 0.2 |
| тк-469 | Пищеблок | 15.8 | 0.05 | 1.2 | 1.3 | 0.2 |
| тк-468 | тк-468 | 1.7 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-468 | тк-468 | 2.3 | 0.05 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| тк-468 | ВИО-1 | 14.0 | 0.05 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| тк-471 | тк-471 | 2.0 | 0.05 | 1.3 | 1.6 | 0.2 |
| тк-471 | ВИО-2 | 13.6 | 0.05 | 1.3 | 1.6 | 0.2 |
| тк-472 | тк-467 | 61.2 | 0.125 | 5.4 | 0.2 | 0.1 |
| тк-472 | тк-472 | 2.1 | 0.125 | 5.4 | 0.2 | 0.1 |
| тк-471 | тк-472 | 46.7 | 0.2 | 79.9 | 3.9 | 0.7 |
| тк-472 | тк-472 | 1.6 | 0.05 | 1.2 | 1.3 | 0.2 |
| тк-472 | тк-472а | 36.6 | 0.05 | 1.2 | 1.3 | 0.2 |
| тк-472а | тк-472а | 2.0 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-472а | Гар. скор. пом. | 14.3 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-472а | тк-472а | 1.8 | 0.05 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| тк-472а | Баклаборатория | 6.7 | 0.05 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| тк-473 | тк-473 | 2.3 | 0.05 | 1.3 | 1.6 | 0.2 |
| тк-473 | Морг | 14.9 | 0.05 | 1.3 | 1.6 | 0.2 |
| тк-473 | Пром об | 24.6 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-473 | тк-473 | 2.1 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-473 | тк-473 | 2.8 | 0.05 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |
| тк-473 | Магазин | 45.0 | 0.05 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |
| тк-474 | тк-474 | 2.4 | 0.05 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| тк-474 | Гараж | 14.8 | 0.05 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| тк-474 | тк-474 | 2.3 | 0.05 | 1.6 | 2.4 | 0.2 |
| тк-474 | тк-474а | 35.4 | 0.05 | 1.6 | 2.2 | 0.2 |
| тк-474а |  | 32.9 | 0.05 | 0.9 | 0.7 | 0.1 |
| тк-474а | тк-474а | 2.3 | 0.05 | 0.9 | 0.7 | 0.1 |
| тк-474а | тк-474а | 1.7 | 0.05 | 0.8 | 0.5 | 0.1 |
| тк-474а | Кухня | 25.7 | 0.05 | 0.8 | 0.5 | 0.1 |
| тк-474б | тк-474б | 2.0 | 0.05 | 1.4 | 1.7 | 0.2 |
| тк-474б | Хоз. корп. | 10.4 | 0.05 | 1.4 | 1.7 | 0.2 |
| тк-475 | тк-475 | 2.1 | 0.05 | 1.4 | 1.7 | 0.2 |
| тк-475 | Магазин | 11.9 | 0.05 | 1.4 | 1.7 | 0.2 |
| тк-475 | тк-475а | 62.4 | 0.15 | 18.7 | 0.9 | 0.3 |
| тк-475 | тк-475 | 1.7 | 0.15 | 18.7 | 1.0 | 0.3 |
| тк-475а | тк-475а | 1.7 | 0.05 | 1.4 | 1.7 | 0.2 |
| тк-475а | Магазин | 11.8 | 0.05 | 1.4 | 1.7 | 0.2 |
| тк-475а | тк-475а | 1.9 | 0.05 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |
| тк-475а | "Славянский базар" | 72.5 | 0.05 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |
| тк-475а | Магазин | 22.9 | 0.05 | 1.3 | 1.6 | 0.2 |
| тк-475а | тк-475а | 1.9 | 0.05 | 1.3 | 1.6 | 0.2 |
| тк-479 | разв. | 31.3 | 0.05 | 1.1 | 1.1 | 0.2 |
| тк-479 | тк-479 | 1.8 | 0.05 | 1.1 | 1.1 | 0.2 |
| тк-479 | тк-480 | 45.0 | 0.125 | 44.0 | 13.8 | 1.0 |
| тк-479 | тк-479 | 1.4 | 0.125 | 44.0 | 13.8 | 1.0 |
| тк-479 | Магазин | 10.6 | 0.05 | 1.5 | 1.9 | 0.2 |
| тк-479 | тк-479 | 1.6 | 0.05 | 1.5 | 1.9 | 0.2 |
| тк-480 | тк-480 | 1.8 | 0.065 | 2.4 | 1.2 | 0.2 |
| тк-480а | ввод Магазин | 10.6 | 0.05 | 1.2 | 1.4 | 0.2 |
| тк-480а | тк-480а | 2.3 | 0.05 | 0.9 | 0.8 | 0.1 |
| тк-480а | магазин | 14.8 | 0.05 | 0.9 | 0.8 | 0.1 |
| тк-480а | Магазин | 19.0 | 0.05 | 1.3 | 1.4 | 0.2 |
| тк-481 | тк-481 | 2.1 | 0.025 | 0.2 | 0.8 | 0.1 |
| тк-481 | Магазин | 18.2 | 0.025 | 0.2 | 0.8 | 0.1 |
| тк-481 | гараж | 30.8 | 0.04 | 1.0 | 3.0 | 0.2 |
| тк-481 | тк-481 | 3.0 | 0.04 | 1.0 | 3.0 | 0.2 |
| тк-481 | тк-481 | 2.5 | 0.032 | 0.4 | 1.5 | 0.1 |
| тк-481 | тк-481 | 2.0 | 0.032 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
| тк-481 | Магазин | 6.2 | 0.032 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
| тк-482 | тк-482 | 2.1 | 0.05 | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
| тк-482 | тк482в | 20.2 | 0.05 | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
| тк-483 | тк-483 | 1.8 | 0.05 | 1.5 | 2.0 | 0.2 |
| тк-483 | ввод ТЦ "Арбат" | 4.7 | 0.05 | 1.5 | 2.0 | 0.2 |
| тк-483 | тк-483 | 1.9 | 0.05 | 2.3 | 4.6 | 0.3 |
| тк-484 | тк-484 | 1.9 | 0.065 | 1.6 | 0.6 | 0.1 |
| тк-484 | Кафе | 61.9 | 0.065 | 1.6 | 0.6 | 0.1 |
| тк-484 | тк-484 | 1.3 | 0.08 | 1.4 | 0.2 | 0.1 |
| тк-484 | Пром объект | 13.8 | 0.08 | 1.4 | 0.2 | 0.1 |
| тк-483 | тк-484 | 29.6 | 0.15 | 33.8 | 3.1 | 0.5 |
| тк-485 | тк-485 | 1.5 | 0.065 | 1.3 | 0.4 | 0.1 |
| тк-485 | Магазин | 8.8 | 0.065 | 1.3 | 0.4 | 0.1 |
| тк-486 | тк-486 | 2.0 | 0.08 | 4.4 | 1.5 | 0.3 |
| тк-486 | тк-486 | 2.0 | 0.1 | 24.8 | 14.1 | 0.9 |
| тк-486 | тк-486 | 2.0 | 0.05 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| уз-370г | уз-370д | 24.5 | 0.05 | 1.6 | 2.2 | 0.2 |
| уз-370д | разв. | 34.6 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-484 | тк-485 | 54.4 | 0.15 | 30.9 | 2.6 | 0.5 |
| тк-481 | ввод Магазин | 10.7 | 0.04 | 0.6 | 1.1 | 0.1 |
| тк-480 | тк-481 | 47.5 | 0.065 | 2.4 | 1.2 | 0.2 |
| тк-472 | тк-473 | 45.5 | 0.2 | 73.3 | 3.2 | 0.7 |
| тк-716 | тк-716 | 1.9 | 0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| тк-718 | тк-718 | 2.1 | 0.15 | 31.7 | 2.7 | 0.5 |
| тк-721 | тк-721 | 1.7 | 0.125 | 12.5 | 1.1 | 0.3 |
| тк-133 | тк-132 | 48.2 | 0.15 | 62.5 | 10.6 | 1.0 |
| разв. | ИжГТУ | 6.4 | 0.05 | 2.3 | 4.8 | 0.3 |
| разв. | Мастерские | 39.6 | 0.05 | 3.5 | 10.9 | 0.5 |
| тк-480а | тк-480а | 1.8 | 0.05 | 1.3 | 1.4 | 0.2 |
| тк-716 |  | 22.3 | 0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Магазин | 10.1 | 0.05 | 1.5 | 2.1 | 0.2 |
| тк-486 | тк-487 | 45.4 | 0.08 | 4.4 | 1.5 | 0.3 |
| тк-468 | Больница | 45.4 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-481 | Магазин | 43.7 | 0.032 | 0.4 | 1.5 | 0.1 |
| тк-481 | тк-481 | 1.9 | 0.04 | 0.6 | 1.1 | 0.1 |
| тк-472 | тк-472 | 1.6 | 0.2 | 73.3 | 3.2 | 0.7 |
| тк-718 | тк-136 | 63.4 | 0.15 | 31.7 | 2.7 | 0.5 |
| тк-718 | тк-718 | 1.6 | 0.15 | 62.5 | 10.6 | 1.0 |
| тк-721 | тк-128а | 23.0 | 0.125 | 12.5 | 1.1 | 0.3 |
| тк-721 | тк-721 | 1.7 | 0.05 | 3.6 | 11.2 | 0.5 |
| тк-718 | тк-133 | 6.0 | 0.15 | 62.5 | 10.6 | 1.0 |
| тк-721 | тк-128 | 5.3 | 0.05 | 3.6 | 11.2 | 0.5 |
| тк-135а | разв. | 6.4 | 0.05 | 5.9 | 29.9 | 0.9 |
| тк-480а | тк-480а | 1.9 | 0.05 | 1.2 | 1.4 | 0.2 |
| тк-483 | разв. | 13.4 | 0.05 | 2.3 | 4.6 | 0.3 |
| тк-718 | тк-719 | 26.6 | 0.5 | 299.5 | 0.4 | 0.4 |
| тк-719 | тк-721 | 88.9 | 0.5 | 299.5 | 0.4 | 0.4 |
| тк-130 | тк-131 | 58.0 | 0.08 | 5.3 | 2.1 | 0.3 |
| тк-140 | тк-141 | 37.4 | 0.1 | 20.3 | 9.5 | 0.7 |
| тк-141 | тк-142 | 63.5 | 0.1 | 18.5 | 7.2 | 0.7 |
| тк-137 | тк-138 | 42.3 | 0.1 | 6.0 | 0.8 | 0.2 |
| тк-138 | тк-139 | 70.6 | 0.08 | 4.4 | 1.5 | 0.2 |
| тк-142 | тк-143 | 30.2 | 0.1 | 18.5 | 7.8 | 0.7 |
| тк-147 | тк-148 | 48.8 | 0.065 | 1.9 | 0.8 | 0.2 |
| тк-144 | тк-145 | 40.6 | 0.1 | 10.2 | 2.4 | 0.4 |
| тк-145 | тк-146 | 41.7 | 0.08 | 5.2 | 2.0 | 0.3 |
| тк-112 | тк-113 | 42.4 | 0.05 | 5.1 | 22.4 | 0.7 |
| тк-465а | тк-465 | 42.5 | 0.2 | 91.7 | 5.1 | 0.8 |
| уз-370д | Пром об | 25.0 | 0.05 | 1.6 | 2.2 | 0.2 |
| тк-474 | тк-474б | 28.1 | 0.2 | 68.1 | 2.8 | 0.6 |
| тк-474б | тк-475 | 16.5 | 0.2 | 66.7 | 2.5 | 0.6 |
| уз-370г | Пром объект | 11.3 | 0.05 | 1.5 | 2.0 | 0.2 |
| тк-485 | тк-486 | 27.9 | 0.125 | 29.5 | 6.2 | 0.7 |
| тк-475а | тк-476 | 76.7 | 0.15 | 14.8 | 0.6 | 0.2 |
| тк-468 | тк-469 | 31.5 | 0.065 | 3.9 | 3.3 | 0.3 |
| тк-467 | тк-468 | 50.2 | 0.065 | 5.4 | 6.5 | 0.5 |
| тк-713 | тк-714 | 122.2 | 0.5 | 496.9 | 1.2 | 0.7 |
| тк-482а | тк-482б | 37.0 | 0.04 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| тк-482б | Магазин | 28.1 | 0.125 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| тк-482а | ввод Магазин | 5.4 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| тк-482б | Постройка | 7.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк482в | ввод Магазин | 6.3 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
| разв. | ввод Магазин | 20.9 | 0.05 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| тк482в | тк-482а | 18.1 | 0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
| тк-473 | тк-474 | 27.9 | 0.2 | 70.0 | 3.0 | 0.6 |
| тк-482 | тк-483 | 35.8 | 0.125 | 37.6 | 10.0 | 0.9 |
| разв. | Магазин | 54.0 | 0.05 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| тк-475 | тк-479 | 16.0 | 0.15 | 46.6 | 5.9 | 0.8 |
| тк-135 | тк-135а | 16.5 | 0.08 | 7.1 | 3.8 | 0.4 |
| тк-714 | тк-716 | 140.9 | 0.5 | 393.8 | 0.8 | 0.6 |
| тк-716 | тк-718 | 86.8 | 0.5 | 393.6 | 0.8 | 0.6 |
| тк-470 | Больница | 11.0 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-145 | тк-112 | 107.1 | 0.1 | 5.1 | 0.6 | 0.2 |
| тк-102а | ж\д | 13.4 | 0.05 | 1.4 | 1.9 | 0.2 |
| тк-104 | тк-104 | 1.5 | 0.065 | 7.9 | 13.7 | 0.7 |
| тк-104 | тк-105 | 12.4 | 0.065 | 7.9 | 13.7 | 0.7 |
| тк-104 | тк-109 | 22.5 | 0.08 | 9.0 | 6.1 | 0.5 |
| тк-104 | тк-104 | 1.9 | 0.08 | 9.0 | 6.1 | 0.5 |
| тк-105 | тк-105 | 1.6 | 0.05 | 2.0 | 3.6 | 0.3 |
| тк-105 | Детсад | 21.3 | 0.05 | 2.0 | 3.6 | 0.3 |
| тк-106 | ж/д | 14.0 | 0.08 | 2.4 | 0.4 | 0.1 |
| тк-106 | тк-106 | 1.9 | 0.08 | 2.4 | 0.5 | 0.1 |
| тк-107 | тк-107 | 1.8 | 0.065 | 1.8 | 0.7 | 0.2 |
| тк-117 | тк-117 | 1.6 | 0.065 | 6.0 | 7.8 | 0.5 |
| тк-118 | тк-118 | 1.9 | 0.05 | 2.3 | 4.9 | 0.3 |
| тк-125 | ж/д | 16.7 | 0.05 | 3.8 | 12.5 | 0.5 |
| тк-371 | тк-371 | 2.2 | 0.05 | 1.1 | 1.0 | 0.2 |
| уз-370 | уз-370 | 1.9 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-99 | тк-100 | 5.2 | 0.125 | 32.5 | 7.5 | 0.8 |
| тк-117 | тк-120 | 92.4 | 0.125 | 17.6 | 2.2 | 0.4 |
| тк-372 | тк-372 | 1.8 | 0.2 | 5.4 | 0.0 | 0.0 |
| тк-373 | тк-372 | 33.8 | 0.2 | 5.4 | 0.0 | 0.0 |
| тк-102а | ж/д | 58.2 | 0.05 | 2.2 | 4.2 | 0.3 |
| разв. | КНС | 51.6 | 0.05 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | ж/д | 7.0 | 0.125 | 7.8 | 0.4 | 0.2 |
| разв. | ж/д | 12.0 | 0.1 | 7.9 | 1.5 | 0.3 |
| тк-437 | тк-438 | 53.5 | 0.15 | 29.2 | 2.3 | 0.5 |
| тк-438 | тк-439 | 85.9 | 0.15 | 27.4 | 2.1 | 0.4 |
| тк-440 | тк-441 | 99.6 | 0.125 | 14.9 | 1.6 | 0.3 |
| тк-441 | тк-442 | 6.4 | 0.125 | 12.0 | 1.0 | 0.3 |
| тк-442 | тк-443 | 10.9 | 0.125 | 9.2 | 0.6 | 0.2 |
| тк-439 | тк-439а | 44.0 | 0.15 | 21.8 | 1.2 | 0.4 |
| тк-439а | тк-440 | 71.3 | 0.15 | 20.7 | 1.2 | 0.3 |
| тк-449 | тк-450 | 57.8 | 0.15 | 10.9 | 0.3 | 0.2 |
| тк-454а | тк-454 | 16.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-456 | ж/д | 43.0 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 0.1 |
| тк-132а | тк-132б | 51.9 | 0.1 | 2.8 | 0.2 | 0.1 |
| тк-454а | дет. клуб | 4.8 | 0.05 | 1.0 | 0.9 | 0.1 |
| тк-450 | тк-451 | 76.0 | 0.15 | 8.6 | 0.2 | 0.1 |
| тк-76 | ж\д | 13.8 | 0.05 | 2.0 | 3.3 | 0.3 |
| тк-76 | тк-76 | 1.7 | 0.05 | 2.0 | 3.6 | 0.3 |
| тк-132а | тк-132а | 1.8 | 0.08 | 4.0 | 1.2 | 0.2 |
| тк-132а | Адм. учр. | 19.7 | 0.08 | 4.0 | 1.2 | 0.2 |
| тк-132б | тк-132б | 2.3 | 0.065 | 2.8 | 1.7 | 0.2 |
| тк-132б | Адм. учр. | 19.5 | 0.065 | 2.8 | 1.7 | 0.2 |
| тк-132б | тк-132б | 3.3 | 0.15 | 45.1 | 5.6 | 0.7 |
| тк-132б | Дворец Спорта | 23.3 | 0.15 | 45.1 | 5.6 | 0.7 |
| тк-132в | Дом спорта | 50.0 | 0.065 | 4.2 | 4.0 | 0.4 |
| тк-132в | тк-132в | 1.9 | 0.065 | 4.2 | 4.0 | 0.4 |
| тк-132в | тк-132в | 1.9 | 0.1 | 6.3 | 0.9 | 0.2 |
| тк-132в | Бассейн | 59.0 | 0.1 | 6.3 | 0.9 | 0.2 |
| тк-135а | Школа | 63.6 | 0.05 | 1.2 | 1.4 | 0.2 |
| тк-437 | тк-437 | 1.5 | 0.07 | 2.8 | 1.2 | 0.2 |
| тк-437 | ж\д | 15.4 | 0.07 | 2.8 | 1.2 | 0.2 |
| тк-437 | тк-437 | 1.7 | 0.07 | 2.8 | 1.2 | 0.2 |
| тк-437 | ж/д | 10.3 | 0.07 | 2.8 | 1.2 | 0.2 |
| тк-438 | тк-438 | 1.8 | 0.065 | 1.7 | 0.7 | 0.1 |
| тк-438 | ж/д | 16.6 | 0.065 | 1.7 | 0.7 | 0.1 |
| тк-439 | тк-439 | 1.8 | 0.07 | 2.8 | 1.2 | 0.2 |
| тк-439 | ж/д | 17.1 | 0.07 | 2.8 | 1.2 | 0.2 |
| тк-439 | тк-439 | 1.7 | 0.07 | 2.8 | 1.2 | 0.2 |
| тк-439 | ж/д | 9.6 | 0.07 | 2.8 | 1.2 | 0.2 |
| тк-439а | тк-439а | 1.7 | 0.065 | 1.2 | 0.3 | 0.1 |
| тк-439а | Кафе | 90.8 | 0.065 | 1.2 | 0.3 | 0.1 |
| тк-440 | тк-440 | 1.8 | 0.07 | 2.9 | 1.3 | 0.2 |
| тк-440 | ж/д | 17.5 | 0.07 | 2.9 | 1.3 | 0.2 |
| тк-440 | тк-440 | 2.0 | 0.05 | 2.9 | 7.2 | 0.4 |
| тк-440 | ж/д | 12.3 | 0.05 | 2.9 | 7.2 | 0.4 |
| тк-441 | тк-441 | 2.1 | 0.05 | 3.0 | 7.8 | 0.4 |
| тк-441 | разв. | 14.0 | 0.05 | 3.0 | 7.8 | 0.4 |
| тк-442 | ж/д | 6.8 | 0.05 | 2.8 | 6.4 | 0.4 |
| тк-442 | тк-442 | 1.9 | 0.05 | 2.8 | 6.9 | 0.4 |
| тк-443 | тк-443 | 1.7 | 0.065 | 7.2 | 11.4 | 0.6 |
| тк-443 | тк-444 | 66.0 | 0.065 | 7.2 | 11.4 | 0.6 |
| тк-443 | тк-443 | 1.8 | 0.05 | 2.0 | 3.4 | 0.3 |
| тк-443 | ж/д | 84.0 | 0.05 | 2.0 | 3.4 | 0.3 |
| тк-444 | тк-444 | 1.6 | 0.05 | 1.3 | 1.5 | 0.2 |
| тк-444 | Дет.ясли | 16.2 | 0.05 | 1.3 | 1.5 | 0.2 |
| тк-444 | тк-444 | 2.0 | 0.065 | 1.3 | 0.4 | 0.1 |
| тк-444 | тк-445 | 50.8 | 0.065 | 1.3 | 0.4 | 0.1 |
| тк-444 | тк-444 | 1.7 | 0.05 | 4.6 | 18.2 | 0.7 |
| тк-444 | разв. | 15.2 | 0.05 | 4.6 | 18.2 | 0.7 |
| тк-445 | тк-445 | 1.9 | 0.05 | 1.3 | 1.6 | 0.2 |
| тк-445 | Детсад | 42.5 | 0.05 | 1.3 | 1.6 | 0.2 |
| тк-449 | ж/д | 6.2 | 0.07 | 2.8 | 1.2 | 0.2 |
| тк-449 | тк-449 | 1.6 | 0.07 | 2.8 | 1.2 | 0.2 |
| тк-450 | тк-450 | 1.6 | 0.07 | 2.2 | 0.8 | 0.2 |
| тк-450 | ж/д | 13.9 | 0.07 | 2.2 | 0.8 | 0.2 |
| тк-451 | ж/д | 6.5 | 0.07 | 2.9 | 1.3 | 0.2 |
| тк-451 | тк-451 | 1.8 | 0.07 | 2.9 | 1.3 | 0.2 |
| тк-451 | тк-451 | 1.6 | 0.125 | 5.7 | 0.2 | 0.1 |
| тк-452 | тк-452 | 1.9 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-452 | тк-454а | 46.3 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-452 | тк-452 | 1.6 | 0.08 | 4.7 | 1.7 | 0.3 |
| тк-453 | тк-453 | 1.7 | 0.07 | 2.4 | 0.9 | 0.2 |
| тк-453 | ж/д | 14.1 | 0.07 | 2.4 | 0.9 | 0.2 |
| тк-451 | тк-452 | 86.7 | 0.125 | 5.7 | 0.2 | 0.1 |
| тк-132б | тк-132в | 99.9 | 0.15 | 10.5 | 0.3 | 0.2 |
| тк-132 | тк-132а | 80.9 | 0.1 | 6.8 | 1.1 | 0.2 |
| тк-452 | тк-453 | 30.7 | 0.08 | 4.7 | 1.7 | 0.3 |
| тк-453 | ж\д | 19.1 | 0.07 | 2.4 | 0.9 | 0.2 |
| тк-453 | тк-453 | 1.7 | 0.07 | 2.4 | 0.9 | 0.2 |
| тк-132 | тк-132б | 137.8 | 0.15 | 55.7 | 8.4 | 0.9 |
| разв. | постройка | 9.7 | 0.05 | 1.5 | 2.0 | 0.2 |
| разв. | Адм. учр. | 12.3 | 0.05 | 1.5 | 2.0 | 0.2 |
| разв. | разв. | 16.6 | 0.05 | 2.0 | 3.6 | 0.3 |
| разв. |  | 17.6 | 0.05 | 1.3 | 1.4 | 0.2 |
| разв. | Адм. учр. | 6.8 | 0.05 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| разв. | разв. | 16.3 | 0.05 | 2.6 | 5.7 | 0.4 |
| разв. | Адм. учр. | 19.7 | 0.05 | 1.2 | 1.3 | 0.2 |
| разв. | Адм. учр. | 8.1 | 0.05 | 1.3 | 1.6 | 0.2 |
| тк-506 | тк-507 | 79.7 | 0.15 | 17.6 | 0.9 | 0.3 |
| тк-507 | разв. | 38.5 | 0.15 | 15.0 | 0.6 | 0.2 |
| тк-516 | тк-518 | 51.7 | 0.125 | 13.2 | 1.2 | 0.3 |
| тк-410 | тк-410 | 1.5 | 0.35 | 239.3 | 1.8 | 0.7 |
| тк-408 | тк-410 | 29.6 | 0.35 | 239.3 | 1.8 | 0.7 |
| тк-498 | тк-499 | 94.0 | 0.1 | 7.2 | 1.2 | 0.3 |
| тк-501 | тк-502 | 31.9 | 0.1 | 10.0 | 2.3 | 0.4 |
| тк-454 | тк-455 | 34.4 | 0.125 | 14.0 | 1.4 | 0.3 |
| разв. | ж/д | 6.0 | 0.08 | 3.7 | 1.0 | 0.2 |
| тк-615 | разв. | 48.2 | 0.1 | 7.4 | 1.3 | 0.3 |
| разв. | ж/д | 18.8 | 0.08 | 3.7 | 1.0 | 0.2 |
| тк-615 | тк-615а | 69.9 | 0.5 | 478.9 | 1.1 | 0.7 |
| тк-516 | ж/д | 9.9 | 0.08 | 2.4 | 0.4 | 0.1 |
| тк-464 | тк-463 | 35.1 | 0.15 | 35.4 | 3.4 | 0.6 |
| разв. | ж/д | 5.4 | 0.08 | 3.3 | 0.8 | 0.2 |
| тк-704 | тк-704 | 1.6 | 0.2 | 20.5 | 0.3 | 0.2 |
| тк-704 | тк-494 | 42.3 | 0.2 | 20.5 | 0.2 | 0.2 |
| тк-704 | тк-497 | 37.5 | 0.25 | 24.3 | 0.1 | 0.1 |
| тк-704 | тк-704 | 1.7 | 0.25 | 24.3 | 0.1 | 0.1 |
| тк-706 | тк-503 | 42.8 | 0.15 | 28.7 | 2.3 | 0.5 |
| тк-706 | тк-706 | 2.2 | 0.15 | 28.7 | 2.3 | 0.5 |
| тк-708 | тк-708 | 1.8 | 0.125 | 19.6 | 2.8 | 0.5 |
| тк-708 | тк-516 | 61.3 | 0.125 | 19.6 | 2.8 | 0.5 |
| тк-508 | ж/д | 12.3 | 0.08 | 2.6 | 0.5 | 0.1 |
| тк-413 | тк-414 | 30.0 | 0.08 | 5.3 | 2.1 | 0.3 |
| тк-498 | тк-501 | 42.7 | 0.125 | 10.7 | 0.8 | 0.2 |
| тк-497 | тк-498 | 50.4 | 0.15 | 24.3 | 1.6 | 0.4 |
| тк-456 | тк-457 | 123.0 | 0.1 | 7.1 | 1.2 | 0.3 |
| тк-455 | тк-456 | 29.4 | 0.1 | 10.6 | 2.6 | 0.4 |
| тк-459 | тк-458 | 139.7 | 0.125 | 15.9 | 1.8 | 0.4 |
| тк-460 | тк-459 | 45.7 | 0.125 | 17.7 | 2.2 | 0.4 |
| тк-462 | тк-460 | 36.2 | 0.15 | 24.6 | 1.7 | 0.4 |
| тк-463 | тк-462 | 47.0 | 0.15 | 27.1 | 2.0 | 0.4 |
| тк-504 | тк-505 | 34.9 | 0.15 | 25.3 | 1.8 | 0.4 |
| тк-503 | тк-504 | 28.5 | 0.15 | 28.7 | 2.3 | 0.5 |
| тк-706 | тк-708 | 108.7 | 0.7 | 1562.4 | 2.0 | 1.2 |
| тк-708 | тк-710 | 78.4 | 0.7 | 1542.7 | 2.0 | 1.1 |
| тк-518 | тк-520 | 47.8 | 0.125 | 10.3 | 0.8 | 0.2 |
| тк-520 | тк-521 | 15.8 | 0.125 | 4.4 | 0.1 | 0.1 |
| тк-704 | тк-706 | 162.2 | 0.7 | 1591.3 | 2.1 | 1.2 |
| тк-495 | тк-496 | 89.5 | 0.1 | 11.6 | 3.1 | 0.4 |
| тк-408 | тк-704 | 191.7 | 0.7 | 1636.3 | 2.2 | 1.2 |
| тк-461 | ж/д | 24.1 | 0.065 | 3.1 | 2.1 | 0.3 |
| тк-508 | ж/д | 82.0 | 0.08 | 3.9 | 1.1 | 0.2 |
| разв. | КНС | 74.6 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| разв. | тк-509 | 69.2 | 0.15 | 5.7 | 0.1 | 0.1 |
| тк-408 | тк-408 | 1.7 | 0.35 | 239.3 | 1.8 | 0.7 |
| тк-408 | тк-408 | 1.7 | 0.7 | 1885.6 | 3.0 | 1.4 |
| тк-412 | тк-412 | 1.7 | 0.1 | 7.5 | 1.3 | 0.3 |
| тк-412 | тк-413 | 33.9 | 0.1 | 7.5 | 1.3 | 0.3 |
| тк-412 | тк-412 | 1.7 | 0.065 | 2.5 | 1.4 | 0.2 |
| тк-412 | ЖЭК-4 | 36.7 | 0.065 | 2.5 | 1.4 | 0.2 |
| тк-412 | тк-412 | 2.0 | 0.08 | 5.6 | 2.3 | 0.3 |
| тк-413 | тк-413 | 1.5 | 0.05 | 2.2 | 4.2 | 0.3 |
| тк-413 | Магазин | 60.9 | 0.05 | 2.2 | 4.2 | 0.3 |
| тк-414 | тк-414 | 1.9 | 0.07 | 2.7 | 1.1 | 0.2 |
| тк-414 | ж/д | 17.8 | 0.07 | 2.7 | 1.1 | 0.2 |
| тк-414 | ж/д | 10.3 | 0.065 | 2.7 | 1.6 | 0.2 |
| тк-414 | тк-414 | 1.8 | 0.065 | 2.7 | 1.6 | 0.2 |
| тк-454 | тк-454 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-455 | тк-455 | 1.9 | 0.07 | 3.4 | 1.8 | 0.3 |
| тк-455 | ж/д | 21.2 | 0.07 | 3.4 | 1.6 | 0.3 |
| тк-456 | тк-456 | 1.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 0.1 |
| тк-457 | тк-457 | 1.7 | 0.07 | 3.6 | 1.9 | 0.3 |
| тк-457 | ж/д | 68.9 | 0.07 | 3.6 | 1.9 | 0.3 |
| тк-457 | тк-457 | 1.7 | 0.07 | 3.6 | 1.9 | 0.3 |
| тк-457 | ж/д | 20.0 | 0.07 | 3.6 | 1.9 | 0.3 |
| тк-458 | тк-458 | 2.1 | 0.125 | 14.0 | 1.4 | 0.3 |
| тк-458 | тк-458 | 1.8 | 0.07 | 1.8 | 0.5 | 0.1 |
| тк-458 | ж/д | 14.1 | 0.07 | 1.8 | 0.5 | 0.1 |
| тк-459 | тк-459 | 2.3 | 0.05 | 1.8 | 2.9 | 0.3 |
| тк-459 | ж/д | 10.2 | 0.05 | 1.8 | 2.9 | 0.3 |
| тк-460 | тк-460 | 1.8 | 0.065 | 3.1 | 2.1 | 0.3 |
| тк-460 | тк-461 | 41.8 | 0.065 | 3.1 | 2.1 | 0.3 |
| тк-460 | ж/д | 4.9 | 0.07 | 3.9 | 2.3 | 0.3 |
| тк-460 | тк-460 | 1.9 | 0.07 | 3.9 | 2.3 | 0.3 |
| тк-462 | тк-462 | 1.9 | 0.065 | 2.5 | 1.4 | 0.2 |
| тк-462 | Школа исскуств | 5.4 | 0.065 | 2.5 | 1.4 | 0.2 |
| тк-463 | ввод Гостиница "Глазов" | 29.7 | 0.065 | 8.3 | 15.1 | 0.7 |
| тк-463 | тк-463 | 2.1 | 0.065 | 8.3 | 15.1 | 0.7 |
| тк-494 | тк-494 | 1.9 | 0.125 | 19.0 | 2.6 | 0.4 |
| тк-494 | тк-495 | 34.2 | 0.125 | 19.0 | 2.6 | 0.4 |
| тк-494 | тк-494 | 1.9 | 0.07 | 1.5 | 0.4 | 0.1 |
| тк-494 | ж\д | 44.2 | 0.07 | 1.5 | 0.3 | 0.1 |
| тк-495 | тк-495 | 1.9 | 0.08 | 4.0 | 1.2 | 0.2 |
| тк-495 | ж/д | 29.0 | 0.08 | 4.0 | 1.1 | 0.2 |
| тк-495 | ж/д | 10.2 | 0.08 | 3.3 | 0.8 | 0.2 |
| тк-495 | тк-495 | 1.9 | 0.08 | 3.3 | 0.8 | 0.2 |
| тк-496 | тк-496 | 1.7 | 0.08 | 3.6 | 1.0 | 0.2 |
| тк-496 | ж/д | 52.5 | 0.08 | 3.6 | 1.0 | 0.2 |
| тк-496 | тк-496 | 1.9 | 0.08 | 3.9 | 1.2 | 0.2 |
| тк-496 | ж/д | 67.0 | 0.08 | 3.9 | 1.2 | 0.2 |
| тк-496 | тк-496 | 1.9 | 0.08 | 4.1 | 1.3 | 0.2 |
| тк-496 | ж/д | 19.1 | 0.08 | 4.1 | 1.2 | 0.2 |
| тк-498 | тк-498 | 1.5 | 0.1 | 7.2 | 1.2 | 0.3 |
| тк-498 | тк-498 | 1.8 | 0.1 | 6.4 | 0.9 | 0.2 |
| тк-498 | тк-500 | 46.0 | 0.1 | 6.4 | 0.9 | 0.2 |
| тк-499 | тк-499 | 1.7 | 0.07 | 3.6 | 2.0 | 0.3 |
| тк-499 | ж/д | 20.1 | 0.07 | 3.6 | 2.0 | 0.3 |
| тк-499 | ж/д | 8.6 | 0.07 | 3.6 | 2.0 | 0.3 |
| тк-499 | тк-499 | 1.6 | 0.07 | 3.6 | 2.0 | 0.3 |
| тк-500 | тк-500 | 2.0 | 0.05 | 3.6 | 11.2 | 0.5 |
| тк-500 | ж/д | 11.9 | 0.05 | 3.6 | 11.2 | 0.5 |
| тк-500 | ж/д | 18.3 | 0.05 | 2.8 | 6.9 | 0.4 |
| тк-500 | тк-500 | 1.7 | 0.05 | 2.8 | 6.9 | 0.4 |
| тк-501 | тк-501 | 1.9 | 0.05 | 0.8 | 0.5 | 0.1 |
| тк-501 | ж/д | 5.6 | 0.05 | 0.8 | 0.5 | 0.1 |
| тк-502 | тк-502 | 1.6 | 0.07 | 3.6 | 2.0 | 0.3 |
| тк-502 | ж/д | 59.0 | 0.07 | 3.6 | 1.8 | 0.3 |
| разв. | Гаражи | 10.4 | 0.05 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |
| тк-761 | тк-763 | 87.0 | 0.6 | 558.0 | 0.6 | 0.6 |
| тк-625 | тк-625 | 1.7 | 0.3 | 325.7 | 7.6 | 1.3 |
| тк-626 | тк-625 | 46.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-625 | тк-625 | 1.9 | 0.08 | 3.4 | 0.9 | 0.2 |
| тк-625 | ж/д | 35.0 | 0.08 | 3.4 | 0.9 | 0.2 |
| тк-626 | тк-626 | 1.6 | 0.08 | 5.0 | 1.9 | 0.3 |
| тк-626 | ж/д | 13.3 | 0.08 | 5.0 | 1.9 | 0.3 |
| тк-629 | тк-629 | 1.7 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 0.1 |
| тк-629 | ж\д | 5.1 | 0.08 | 3.6 | 1.0 | 0.2 |
| тк-630 | тк-630 | 1.7 | 0.1 | 7.3 | 1.2 | 0.3 |
| тк-630 | ж/д | 18.2 | 0.1 | 7.3 | 1.2 | 0.3 |
| тк-631 | тк-631 | 1.6 | 0.1 | 10.2 | 2.4 | 0.4 |
| тк-631 | ввод ж/д | 100.9 | 0.1 | 10.2 | 2.2 | 0.4 |
| тк-631 | тк-631 | 1.9 | 0.15 | 27.5 | 2.1 | 0.4 |
| тк-631 | тк-632 | 37.1 | 0.15 | 27.5 | 2.1 | 0.4 |
| тк-632 | ж/д | 23.0 | 0.1 | 7.2 | 1.2 | 0.3 |
| тк-632 | тк-632 | 1.7 | 0.1 | 7.2 | 1.2 | 0.3 |
| тк-759 | тк-761 | 240.8 | 0.6 | 611.7 | 0.7 | 0.6 |
| тк-763 | тк-766 | 123.7 | 0.6 | 557.9 | 0.6 | 0.6 |
| тк-623 | тк-624 | 99.5 | 0.4 | 423.1 | 2.8 | 1.0 |
| тк-630 | тк-629 | 68.5 | 0.2 | 8.6 | 0.0 | 0.1 |
| тк-632 | тк-634 | 54.2 | 0.15 | 18.3 | 0.9 | 0.3 |
| тк-635 | тк-636 | 47.3 | 0.1 | 7.4 | 1.3 | 0.3 |
| тк-657 | ввод ж\д | 53.5 | 0.15 | 16.5 | 0.8 | 0.3 |
| тк-655 | тк-656 | 97.5 | 0.15 | 17.1 | 0.8 | 0.3 |
| тк-652 | тк-654 | 94.5 | 0.2 | 55.3 | 1.8 | 0.5 |
| тк-624а | тк-652 | 74.1 | 0.25 | 87.6 | 1.4 | 0.5 |
| тк-572 | тк-573 | 63.8 | 0.08 | 7.6 | 4.2 | 0.4 |
| тк-625 | тк-638 | 197.4 | 0.3 | 322.3 | 7.4 | 1.3 |
| разв. | Культура | 31.4 | 0.05 | 2.2 | 4.1 | 0.3 |
| тк-758 | тк-759 | 72.4 | 0.6 | 611.8 | 0.7 | 0.6 |
| тк-623г | тк-623е | 57.5 | 0.15 | 7.7 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | ЖЭК-5 | 6.5 | 0.05 | 2.1 | 3.9 | 0.3 |
| тк-789в |  | 68.3 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| разв. | тк-789в | 7.0 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| тк-789в | тк-789в | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| тк-789а | ж/д | 26.8 | 0.1 | 5.5 | 0.7 | 0.2 |
| разв. | ж\д | 9.2 | 0.1 | 5.4 | 0.7 | 0.2 |
| разв. | разв. | 44.2 | 0.1 | 8.7 | 1.8 | 0.3 |
| разв. | ж\д | 5.7 | 0.1 | 7.9 | 1.5 | 0.3 |
| разв. | ж\д | 8.6 | 0.1 | 7.1 | 1.2 | 0.3 |
| разв. | ж\д | 6.5 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 0.1 |
| тк-791 | тк-791 | 1.8 | 0.109 | 8.7 | 1.1 | 0.3 |
| тк-791 | тк-791 | 1.8 | 0.08 | 5.9 | 2.6 | 0.3 |
| тк-779 | тк-779 | 1.8 | 0.15 | 22.6 | 1.4 | 0.4 |
| тк-779 | уз-791б | 113.1 | 0.15 | 22.6 | 1.4 | 0.4 |
| тк-779 | тк-779 | 1.7 | 0.25 | 115.4 | 2.5 | 0.7 |
| тк-779 | тк-781 | 50.3 | 0.25 | 115.4 | 2.5 | 0.7 |
| тк-781 | тк-781 | 1.7 | 0.15 | 36.6 | 3.7 | 0.6 |
| тк-781 | тк-787 | 48.8 | 0.15 | 36.6 | 3.4 | 0.6 |
| тк-787 | тк-787 | 1.8 | 0.125 | 31.2 | 6.9 | 0.7 |
| тк-787 | тк-788 | 51.7 | 0.125 | 31.2 | 6.9 | 0.7 |
| тк-787 | тк-787 | 1.8 | 0.1 | 5.4 | 0.7 | 0.2 |
| тк-787 | ж/д | 45.3 | 0.1 | 5.4 | 0.7 | 0.2 |
| тк-788 | тк-788 | 1.8 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-788 | КНС | 20.1 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-789 | тк-789 | 1.5 | 0.1 | 10.8 | 2.7 | 0.4 |
| тк-789 | разв. | 49.0 | 0.1 | 10.8 | 2.7 | 0.4 |
| тк-789 | тк-789 | 1.7 | 0.1 | 19.6 | 8.8 | 0.7 |
| тк-789 | разв. | 86.0 | 0.1 | 19.6 | 8.8 | 0.7 |
| тк-789а | тк-789а | 1.7 | 0.1 | 5.5 | 0.7 | 0.2 |
| тк-789б | разв. | 29.6 | 0.1 | 15.8 | 5.8 | 0.6 |
| тк-789б | тк-789б | 1.8 | 0.1 | 15.8 | 5.8 | 0.6 |
| тк-791 | тк-791 | 2.2 | 0.08 | 2.2 | 0.4 | 0.1 |
| тк-791 | Банк | 50.9 | 0.08 | 2.2 | 0.4 | 0.1 |
| разв. | тк-789а | 35.2 | 0.1 | 5.5 | 0.7 | 0.2 |
| тк-779 | тк-780 | 184.0 | 0.5 | 177.4 | 0.2 | 0.3 |
| тк-778 | тк-779 | 158.1 | 0.5 | 315.4 | 0.5 | 0.5 |
| тк-777 | тк-778 | 62.4 | 0.5 | 315.5 | 0.5 | 0.5 |
| разв. | тк-789б | 8.9 | 0.1 | 15.8 | 5.8 | 0.6 |
| тк-781 | тк-782 | 235.2 | 0.25 | 78.8 | 1.2 | 0.5 |
| тк-788 | тк-789 | 44.4 | 0.125 | 30.4 | 6.6 | 0.7 |
| уз-791б | Торговый центр | 16.0 | 0.125 | 5.7 | 0.2 | 0.1 |
| уз-791б | тк-791 | 32.0 | 0.15 | 16.8 | 0.8 | 0.3 |
| разв. |  | 25.1 | 0.05 | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
| разв. | ввод - ж/д | 7.8 | 0.1 | 26.2 | 15.8 | 1.0 |
| разв. | Школа №15 | 7.3 | 0.08 | 12.0 | 10.7 | 0.7 |
| тк-785а | тк-786 | 67.4 | 0.15 | 30.1 | 2.5 | 0.5 |
| тк-780 | тк-790 | 53.4 | 0.2 | 68.4 | 2.8 | 0.6 |
| тк-780 | тк-780 | 1.8 | 0.2 | 68.4 | 2.8 | 0.6 |
| тк-783 | тк-783 | 1.9 | 0.1 | 10.0 | 2.3 | 0.4 |
| тк-783 | ввод - ж\д | 6.4 | 0.1 | 10.0 | 2.3 | 0.4 |
| тк-783 | тк-783 | 1.7 | 0.08 | 8.4 | 5.3 | 0.5 |
| тк-783 | Детсад | 100.1 | 0.08 | 8.4 | 5.3 | 0.5 |
| тк-784 | тк-784 | 1.6 | 0.08 | 11.1 | 9.2 | 0.6 |
| тк-784 | ввод Школа | 13.2 | 0.08 | 11.1 | 9.2 | 0.6 |
| тк-784 | тк-784 | 1.9 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-784 | тк-784 | 1.7 | 0.125 | 13.2 | 1.3 | 0.3 |
| тк-784 | тк-784а | 44.9 | 0.125 | 13.2 | 1.3 | 0.3 |
| тк-784б | тк-784б | 2.1 | 0.1 | 11.7 | 3.1 | 0.4 |
| тк-784б | ввод - ж/д | 50.6 | 0.1 | 11.7 | 3.1 | 0.4 |
| тк-784б | тк-784б | 1.7 | 0.065 | 1.5 | 0.5 | 0.1 |
| тк-784б | Церковь | 56.4 | 0.065 | 1.5 | 0.5 | 0.1 |
| ТК-785 | ввод ж\д | 65.6 | 0.1 | 6.0 | 0.8 | 0.2 |
| тк-786 | тк-786 | 1.9 | 0.1 | 12.8 | 3.8 | 0.5 |
| тк-786 | ввод - ж/д | 29.2 | 0.1 | 8.0 | 1.5 | 0.3 |
| тк-786 | тк-786 | 1.8 | 0.1 | 8.0 | 1.5 | 0.3 |
| тк-786 | Детсад | 39.5 | 0.1 | 9.3 | 2.0 | 0.3 |
| тк-786 | тк-786 | 1.6 | 0.1 | 9.3 | 2.0 | 0.3 |
| тк-790 | тк-790 | 1.8 | 0.1 | 15.0 | 5.2 | 0.5 |
| тк-790 | ввод - ж/д | 26.7 | 0.1 | 15.0 | 5.2 | 0.5 |
| тк-790 | тк-790 | 2.1 | 0.1 | 13.8 | 4.4 | 0.5 |
| тк-790 | тк-790а | 23.5 | 0.1 | 13.8 | 4.4 | 0.5 |
| тк-790 | тк-790 | 1.9 | 0.1 | 26.9 | 16.6 | 1.0 |
| тк-790 | разв. | 71.8 | 0.1 | 26.9 | 16.6 | 1.0 |
| тк-790 | разв. | 25.3 | 0.08 | 12.7 | 12.0 | 0.7 |
| тк-790 | тк-790 | 1.7 | 0.08 | 12.7 | 12.0 | 0.7 |
| тк-790б | Мастерские | 103.1 | 0.04 | 0.8 | 2.0 | 0.2 |
| тк-790б | тк-790б | 2.0 | 0.04 | 0.8 | 2.0 | 0.2 |
| тк-790б | вод - ж/д | 74.7 | 0.1 | 12.9 | 3.9 | 0.5 |
| тк-790б | тк-790б | 2.1 | 0.1 | 12.9 | 3.9 | 0.5 |
| тк-793а | тк-793а | 1.8 | 0.05 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| тк-793а | магазин | 14.9 | 0.05 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| тк-793а | тк-793а | 1.7 | 0.08 | 2.0 | 0.3 | 0.1 |
| тк-793а | Магазин | 28.7 | 0.08 | 2.0 | 0.3 | 0.1 |
| тк-783 | тк-784 | 39.8 | 0.25 | 60.4 | 0.7 | 0.4 |
| тк-793 | тк-793а | 103.1 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | Теплица | 117.2 | 0.05 | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
| тк-790а | тк-790б | 21.5 | 0.1 | 13.8 | 4.4 | 0.5 |
| тк-784а | тк-784б | 82.0 | 0.125 | 13.2 | 1.3 | 0.3 |
| тк-782 | тк-783 | 88.5 | 0.25 | 78.8 | 1.2 | 0.5 |
| тк-780 | тк-780а | 100.5 | 0.5 | 108.9 | 0.1 | 0.2 |
| разв. | разв. | 27.0 | 0.08 | 1.8 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | Магазин | 32.2 | 0.05 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Аптека | 9.8 | 0.05 | 1.6 | 2.4 | 0.2 |
| разв. | ж/д | 7.0 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 0.1 |
| тк-651 | тк-651 | 2.0 | 0.1 | 16.3 | 6.1 | 0.6 |
| тк-651 | ввод ж/д | 28.4 | 0.1 | 16.3 | 6.1 | 0.6 |
| тк-651 | тк-651 | 1.6 | 0.05 | 1.4 | 1.9 | 0.2 |
| тк-651 | Адм. учр. | 12.1 | 0.05 | 1.4 | 1.9 | 0.2 |
| тк-686а | тк-686а | 1.9 | 0.125 | 17.7 | 2.2 | 0.4 |
| тк-686а | тк-686а | 1.7 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 0.1 |
| тк-686а | МУЭС | 17.3 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 0.1 |
| тк-686 | тк-686а | 26.9 | 0.125 | 21.4 | 3.3 | 0.5 |
| тк-686 | тк-686 | 1.6 | 0.125 | 21.4 | 3.3 | 0.5 |
| тк-686 | тк-686б | 62.4 | 0.2 | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
| тк-686 | тк-686 | 1.9 | 0.2 | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
| тк-686б | тк-686б | 1.7 | 0.08 | 1.8 | 0.3 | 0.1 |
| тк-686б | Отделение скорой неотложной помощи | 5.5 | 0.08 | 1.8 | 0.3 | 0.1 |
| тк-690 | тк-690 | 1.7 | 0.2 | 59.3 | 2.1 | 0.5 |
| тк-691 | тк-690 | 45.8 | 0.2 | 59.3 | 2.0 | 0.5 |
| тк-683 | тк-683 | 1.8 | 0.15 | 21.7 | 1.3 | 0.4 |
| тк-683 | тк-649 | 26.7 | 0.15 | 21.7 | 1.3 | 0.4 |
| тк-683 | тк-684 | 42.2 | 0.1 | 14.6 | 4.9 | 0.5 |
| тк-683 | тк-683 | 1.7 | 0.1 | 14.6 | 4.9 | 0.5 |
| тк-684 | ж/д | 9.0 | 0.08 | 7.3 | 3.9 | 0.4 |
| тк-684 | тк-684 | 1.8 | 0.08 | 7.3 | 3.9 | 0.4 |
| тк-684 | тк-684 | 1.7 | 0.1 | 7.3 | 1.2 | 0.3 |
| тк-684 | ж/д | 18.9 | 0.1 | 7.3 | 1.2 | 0.3 |
| тк-649 | тк-650 | 18.8 | 0.125 | 21.7 | 3.4 | 0.5 |
| тк-649 | тк-649 | 1.7 | 0.125 | 21.7 | 3.4 | 0.5 |
| тк-650 | разв. | 17.8 | 0.1 | 5.4 | 0.7 | 0.2 |
| тк-650 | тк-650 | 1.9 | 0.1 | 5.4 | 0.7 | 0.2 |
| тк-650 | ввод ж/д | 14.6 | 0.1 | 16.4 | 6.2 | 0.6 |
| тк-650 | тк-650 | 1.9 | 0.1 | 16.4 | 6.2 | 0.6 |
| тк-636 | тк-636 | 1.9 | 0.065 | 2.5 | 1.4 | 0.2 |
| тк-636 | ж\д | 8.5 | 0.065 | 2.5 | 1.4 | 0.2 |
| тк637 | тк637 | 1.7 | 0.1 | 2.5 | 0.2 | 0.1 |
| тк637 | ж\д | 28.0 | 0.1 | 2.5 | 0.2 | 0.1 |
| тк637 | тк637 | 1.8 | 0.065 | 2.5 | 1.4 | 0.2 |
| тк637 | ж/д | 24.3 | 0.065 | 2.5 | 1.4 | 0.2 |
| тк-766 | тк-766 | 1.9 | 0.5 | 557.8 | 1.5 | 0.8 |
| тк-766 | тк-771 | 43.1 | 0.5 | 557.8 | 1.5 | 0.8 |
| тк-686а | тк-651а | 63.8 | 0.125 | 17.7 | 2.1 | 0.4 |
| тк-651а | тк-651 | 30.7 | 0.125 | 17.7 | 2.2 | 0.4 |
| уз-687а | Задвижка уз-687а | 4.4 | 0.1 | 26.6 | 16.2 | 1.0 |
| Задвижка уз-687а | ввод - ж/д | 12.1 | 0.1 | 26.6 | 16.2 | 1.0 |
| уз-687а | Задвижка уз-687а | 3.9 | 0.15 | 32.7 | 2.9 | 0.5 |
| тк-771 | тк-771 | 1.6 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-773 | тк-773 | 1.5 | 0.1 | 8.3 | 1.6 | 0.3 |
| тк-773 | Детсад | 50.0 | 0.1 | 8.3 | 1.6 | 0.3 |
| тк-773 | тк-773 | 1.7 | 0.1 | 17.8 | 7.3 | 0.6 |
| тк-773 | ввод ж/д | 59.5 | 0.1 | 17.8 | 7.3 | 0.6 |
| тк-773 | тк-773 | 1.6 | 0.1 | 22.3 | 11.4 | 0.8 |
| тк-773 | ввод - ж/д | 40.8 | 0.1 | 22.3 | 11.4 | 0.8 |
| тк-775 | тк-775 | 2.0 | 0.1 | 21.1 | 10.3 | 0.8 |
| тк-775 | ввод ж/д | 11.7 | 0.1 | 21.1 | 10.3 | 0.8 |
| тк-775 | тк-775 | 1.6 | 0.1 | 23.8 | 12.9 | 0.9 |
| тк-775 | тк-776 | 15.1 | 0.1 | 23.8 | 12.9 | 0.9 |
| тк-776 | Постройка | 13.4 | 0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| тк-776 | тк-776 | 1.8 | 0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| тк-776 | тк-776 | 2.5 | 0.05 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| тк-776 | ж/д | 13.8 | 0.05 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| тк-777 | тк-777 | 1.5 | 0.3 | 148.0 | 1.6 | 0.6 |
| тк-777 | тк-777а | 4.8 | 0.3 | 148.0 | 1.6 | 0.6 |
| тк-777а | Пром | 36.4 | 0.05 | 1.5 | 2.1 | 0.2 |
| тк-777а | тк-777а | 2.0 | 0.05 | 1.5 | 2.1 | 0.2 |
| тк-777а | тк-777а | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 |
| тк-777а | Библиотека | 12.0 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 |
| тк-791 | ж/д | 20.3 | 0.08 | 5.9 | 2.6 | 0.3 |
| тк-794 | тк-794 | 2.4 | 0.1 | 7.5 | 1.3 | 0.3 |
| тк-794 | ввод ж/д | 42.0 | 0.1 | 7.5 | 1.3 | 0.3 |
| тк-794 | тк-794 | 1.9 | 0.1 | 6.0 | 0.8 | 0.2 |
| тк-794 | ж/д | 74.9 | 0.1 | 6.0 | 0.8 | 0.2 |
| тк-795 | тк-795 | 1.9 | 0.1 | 7.5 | 1.3 | 0.3 |
| тк-795 | тк-796а | 58.9 | 0.2 | 87.3 | 4.6 | 0.8 |
| тк-795 | тк-795 | 1.7 | 0.2 | 87.3 | 4.6 | 0.8 |
| тк-796 | тк-796 | 1.6 | 0.1 | 12.9 | 3.8 | 0.5 |
| тк-796 | ввод - ж/д | 30.2 | 0.1 | 12.9 | 3.5 | 0.5 |
| тк-796 | тк-798 | 32.5 | 0.2 | 62.5 | 2.4 | 0.6 |
| тк-796 | тк-796 | 1.7 | 0.2 | 62.5 | 2.4 | 0.6 |
| тк-797 | тк-797 | 1.9 | 0.1 | -11.4 | 3.0 | -0.4 |
| тк-797 | Детсад | 65.9 | 0.065 | 9.4 | 19.5 | 0.8 |
| тк-797 | тк-797 | 2.6 | 0.065 | 9.4 | 19.5 | 0.8 |
| тк-797 | ввод - ж/д | 39.1 | 0.1 | 13.9 | 4.5 | 0.5 |
| тк-797 | тк-797 | 1.9 | 0.1 | 13.9 | 4.5 | 0.5 |
| тк-798 | тк-798 | 2.0 | 0.05 | 2.0 | 3.6 | 0.3 |
| тк-798 | Мастерские | 27.6 | 0.05 | 2.0 | 3.6 | 0.3 |
| тк-799 | тк-799 | 1.8 | 0.05 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |
| тк-799 | Торговый центр | 76.3 | 0.05 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |
| тк-686б | тк-690 | 39.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-791 | тк-791а | 38.9 | 0.109 | 8.7 | 1.1 | 0.3 |
| Задвижка уз-687а | тк-687 | 39.2 | 0.15 | 32.7 | 2.9 | 0.5 |
| тк-797 | разв. | 134.5 | 0.1 | -11.4 | 3.0 | -0.4 |
| тк-795 | ввод ж/д | 47.5 | 0.1 | 7.5 | 1.3 | 0.3 |
| тк-791а | тк-792 | 31.3 | 0.109 | 8.7 | 1.1 | 0.3 |
| тк-775 | тк-777 | 97.3 | 0.5 | 463.5 | 1.1 | 0.7 |
| тк-774 | тк-775 | 63.9 | 0.5 | 508.4 | 1.3 | 0.7 |
| тк-773 | тк-774 | 57.7 | 0.5 | 508.5 | 1.3 | 0.7 |
| тк-772 | тк-773 | 111.2 | 0.5 | 556.9 | 1.5 | 0.8 |
| тк-771 | тк-772 | 102.6 | 0.5 | 557.0 | 1.5 | 0.8 |
| тк-776 | ввод ж/д | 45.5 | 0.1 | 23.1 | 12.3 | 0.8 |
| тк-692 | тк-691 | 62.9 | 0.2 | 59.3 | 2.1 | 0.5 |
| тк-693 | тк-692 | 27.9 | 0.2 | 59.3 | 2.1 | 0.5 |
| тк-799 | тк-693 | 71.1 | 0.2 | 59.3 | 2.0 | 0.5 |
| тк-690 | уз-687а | 27.7 | 0.2 | 59.3 | 2.1 | 0.5 |
| тк-683 | тк-685 | 38.7 | 0.2 | 23.2 | 0.3 | 0.2 |
| тк-685 | тк-686 | 29.8 | 0.2 | 23.2 | 0.3 | 0.2 |
| тк-682 | тк-683 | 20.5 | 0.2 | 59.5 | 2.1 | 0.5 |
| тк-636 | тк637 | 34.2 | 0.08 | 5.0 | 1.7 | 0.3 |
| тк-776 | ж/д | 38.2 | 0.02 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
| тк-798 | тк-799 | 110.1 | 0.2 | 60.5 | 2.0 | 0.5 |
| тк-796 | тк-797 | 105.9 | 0.15 | 11.9 | 0.4 | 0.2 |
| тк-796а | тк-796 | 73.1 | 0.2 | 87.3 | 4.6 | 0.8 |
| тк-777а | тк-794 | 145.8 | 0.3 | 144.7 | 1.5 | 0.6 |
| тк-794 | тк-795 | 94.7 | 0.25 | 131.2 | 3.2 | 0.8 |
| тк-795 | тк-795а | 92.9 | 0.15 | 36.4 | 3.6 | 0.6 |
| тк-680 | тк-682 | 66.0 | 0.25 | 59.5 | 0.7 | 0.3 |
| тк-780б | тк-800 | 105.5 | 0.5 | 97.4 | 0.0 | 0.1 |
| тк-780а | тк-780б | 128.4 | 0.5 | 108.8 | 0.1 | 0.2 |
| тк-36б | ж\д | 10.8 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-206 |  | 52.8 | 0.1 | 4.4 | 0.5 | 0.2 |
| тк-202 | тк-203 | 35.0 | 0.08 | 4.6 | 1.6 | 0.3 |
| уз-4 | тк-16е | 38.0 | 0.35 | 6.1 | 0.0 | 0.0 |
| тк-48а | тк-48б | 45.6 | 0.125 | 1.7 | 0.0 | 0.0 |
| уз-Д | тк-16е | 84.7 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-Д |  | 4.8 | 0.5 | 458.6 | 1.0 | 0.7 |
| тк-733 | тк-731 | 165.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-733 | тк-170 | 112.2 | 0.35 | 199.8 | 1.3 | 0.6 |
| тк-13 | тк-13 | 1.5 | 0.05 | 1.9 | 3.3 | 0.3 |
| тк-13 | тк-13б | 34.0 | 0.05 | 1.9 | 3.3 | 0.3 |
| тк-14в | тк-14в | 1.8 | 0.05 | 1.1 | 1.2 | 0.2 |
| тк-14в | тк-14б | 23.0 | 0.05 | 1.1 | 1.2 | 0.2 |
| тк-14в | тк-14в | 1.5 | 0.05 | 1.0 | 0.9 | 0.1 |
| тк-14в | Адм. учр. | 6.8 | 0.05 | 1.0 | 0.9 | 0.1 |
| тк-14 | тк-14 | 1.7 | 0.05 | 2.1 | 4.0 | 0.3 |
| тк-14 | тк-14в | 26.5 | 0.05 | 2.1 | 4.0 | 0.3 |
| тк-14 | тк-14 | 1.5 | 0.05 | 2.1 | 4.1 | 0.3 |
| тк-14 | тк-14г | 26.6 | 0.05 | 2.1 | 4.1 | 0.3 |
| тк-14г | тк-14г | 1.8 | 0.04 | 1.0 | 3.2 | 0.2 |
| тк-14г | адм. учр. | 6.1 | 0.04 | 1.0 | 2.9 | 0.2 |
| тк-14г | тк-14г | 1.8 | 0.05 | 1.1 | 1.1 | 0.2 |
| тк-14а | Адм. учр. | 14.9 | 0.05 | 1.5 | 2.1 | 0.2 |
| тк-14а | тк-14а | 1.8 | 0.05 | 1.5 | 2.1 | 0.2 |
| тк-14а | тк-14а | 1.9 | 0.05 | 5.4 | 25.1 | 0.8 |
| тк-14а | разв. | 20.1 | 0.05 | 5.4 | 25.1 | 0.8 |
| тк-15 | тк-15 | 1.6 | 0.05 | 3.2 | 9.2 | 0.5 |
| тк-15 | тк-15г | 25.2 | 0.05 | 3.2 | 9.2 | 0.5 |
| тк-15г | тк-15г | 1.9 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
| тк-15г | ж/д | 15.2 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
| тк-15г | ж/д | 3.5 | 0.04 | 0.9 | 2.6 | 0.2 |
| тк-15г | тк-15г | 1.5 | 0.04 | 0.9 | 2.6 | 0.2 |
| тк-15а | тк-15а | 1.7 | 0.05 | 1.1 | 1.1 | 0.2 |
| тк-15а | ж/д | 7.0 | 0.05 | 1.1 | 1.1 | 0.2 |
| тк-15б | тк-15б | 1.7 | 0.05 | 0.9 | 0.7 | 0.1 |
| тк-15б | Магазин | 20.0 | 0.05 | 0.9 | 0.7 | 0.1 |
| тк-15б | тк-15б | 1.8 | 0.04 | 4.1 | 47.5 | 0.9 |
| тк-15б | тк-15в | 48.8 | 0.04 | 4.1 | 47.5 | 0.9 |
| тк-15д | тк-15д | 1.6 | 0.04 | 1.0 | 3.1 | 0.2 |
| тк-15д | тк-15д | 1.9 | 0.05 | 1.0 | 0.8 | 0.1 |
| тк-15д | ж/д | 6.7 | 0.05 | 1.0 | 0.8 | 0.1 |
| тк-15в | тк-15в | 2.2 | 0.04 | 3.4 | 31.7 | 0.8 |
| тк-15в | ж/д | 8.1 | 0.04 | 3.4 | 31.7 | 0.8 |
| тк-15в | тк-15в | 1.8 | 0.05 | 0.8 | 0.5 | 0.1 |
| тк-15в | ж\д | 15.2 | 0.05 | 0.8 | 0.5 | 0.1 |
| разв. |  | 23.5 | 0.04 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| тк-15д | разв. | 77.8 | 0.04 | 1.0 | 3.1 | 0.2 |
| тк-16 | тк-16б | 35.1 | 0.04 | 0.8 | 1.7 | 0.2 |
| тк-16 | тк-16а | 22.3 | 0.04 | 1.8 | 9.6 | 0.4 |
| разв. | Детсад | 6.3 | 0.05 | 0.9 | 0.7 | 0.1 |
| тк-16а | тк-16а | 1.8 | 0.04 | 0.7 | 1.6 | 0.2 |
| тк-16а | ж\д | 7.3 | 0.04 | 0.7 | 1.6 | 0.2 |
| тк-16б | тк-16б | 1.8 | 0.04 | 0.8 | 1.7 | 0.2 |
| тк-16б | ж/д | 5.6 | 0.04 | 0.8 | 1.7 | 0.2 |
| тк-16д | тк-16д | 1.5 | 0.04 | 1.0 | 3.1 | 0.2 |
| тк-16д | ж/д | 14.5 | 0.04 | 1.0 | 3.1 | 0.2 |
| тк-16в | тк-16в | 1.6 | 0.35 | 66.1 | 0.1 | 0.2 |
| тк-16в | магазин | 21.4 | 0.1 | 2.7 | 0.2 | 0.1 |
| тк-16в | тк-16в | 1.8 | 0.1 | 2.7 | 0.2 | 0.1 |
| тк-16г | ж/д | 5.5 | 0.08 | 3.0 | 0.7 | 0.2 |
| тк-16г | тк-16г | 1.7 | 0.08 | 3.0 | 0.7 | 0.2 |
| тк-16г | ввод ж/д | 23.1 | 0.1 | 3.1 | 0.2 | 0.1 |
| тк-16г | тк-16г | 1.6 | 0.1 | 3.1 | 0.2 | 0.1 |
| тк-48а | ФМЛ | 29.7 | 0.1 | 3.1 | 0.2 | 0.1 |
| тк-48б | тк-48б | 1.9 | 0.125 | 1.7 | 0.0 | 0.0 |
| тк-48б | тк-48б | 2.1 | 0.04 | 0.7 | 1.4 | 0.2 |
| тк-48б | Постройка | 33.6 | 0.04 | 0.7 | 1.4 | 0.2 |
| тк-48в | Вечерняя школа | 5.0 | 0.125 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-48в | тк-48в | 1.7 | 0.125 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-50 | тк-50 | 1.4 | 0.08 | 3.7 | 1.0 | 0.2 |
| тк-50а | тк-50а | 1.6 | 0.05 | 1.4 | 1.7 | 0.2 |
| тк-50а | Магазин | 76.2 | 0.05 | 1.4 | 1.7 | 0.2 |
| тк-50а | ж\д | 5.0 | 0.08 | 2.5 | 0.5 | 0.1 |
| тк-50а | тк-50а | 1.6 | 0.08 | 2.5 | 0.5 | 0.1 |
| тк-56 | тк-56 | 1.9 | 0.08 | 3.0 | 0.7 | 0.2 |
| тк-56 | Вечерняя школа | 34.8 | 0.08 | 3.0 | 0.7 | 0.2 |
| тк-57 | тк-57 | 2.1 | 0.1 | 10.1 | 2.3 | 0.4 |
| тк-57 | ввод ж/д | 21.5 | 0.1 | 10.1 | 2.3 | 0.4 |
| тк-58 | ввод ж\д | 25.4 | 0.1 | 23.4 | 12.5 | 0.8 |
| тк-58 | тк-58 | 1.7 | 0.1 | 23.4 | 12.5 | 0.8 |
| тк-58 | тк-58 | 2.0 | 0.08 | 2.2 | 0.4 | 0.1 |
| тк-58 | Детсад | 38.5 | 0.08 | 2.2 | 0.4 | 0.1 |
| тк-58а | ж/д | 66.3 | 0.08 | 2.6 | 0.5 | 0.2 |
| тк-58а | тк-58а | 1.7 | 0.08 | 2.6 | 0.5 | 0.2 |
| тк-58а | тк-58а | 1.6 | 0.08 | 2.6 | 0.5 | 0.1 |
| тк-58а | ж/д | 14.3 | 0.08 | 2.6 | 0.5 | 0.1 |
| тк-181 | тк-181 | 1.7 | 0.07 | 2.8 | 1.2 | 0.2 |
| тк-181 | ж/д | 24.3 | 0.07 | 2.8 | 1.2 | 0.2 |
| тк-181 | тк-181 | 1.8 | 0.08 | 2.8 | 0.6 | 0.2 |
| тк-181 | ж/д | 42.6 | 0.08 | 2.8 | 0.6 | 0.2 |
| тк-181 | тк-181 | 2.2 | 0.032 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| тк-731 | тк-56 | 55.3 | 0.15 | 43.9 | 5.3 | 0.7 |
| тк-731 | тк-731 | 1.7 | 0.15 | 43.9 | 5.3 | 0.7 |
| уз-5 | ж/д | 30.9 | 0.08 | 1.1 | 0.1 | 0.1 |
| тк-15 | тк-14а | 44.1 | 0.15 | 43.2 | 5.1 | 0.7 |
| тк-15 | тк-15 | 1.5 | 0.05 | 6.1 | 32.4 | 0.9 |
| тк-15 | тк-15а | 27.7 | 0.05 | 6.1 | 32.4 | 0.9 |
| тк-16в | тк-16в | 1.9 | 0.05 | 1.1 | 1.1 | 0.2 |
| тк-16в | ж/д | 40.8 | 0.05 | 1.1 | 1.1 | 0.2 |
| тк-169 | уз-Д | 144.8 | 0.4 | 458.7 | 3.3 | 1.0 |
| тк-293 | тк-294 | 168.2 | 0.4 | 256.3 | 1.0 | 0.6 |
| тк-733 | тк-293 | 135.0 | 0.4 | 258.8 | 1.1 | 0.6 |
|  | тк-733 | 37.6 | 0.5 | 458.6 | 1.0 | 0.7 |
| уз-5 | тк-16в | 68.2 | 0.35 | 66.1 | 0.1 | 0.2 |
| уз-4 | тк-16 | 4.2 | 0.15 | 55.1 | 8.3 | 0.9 |
| тк-51 | тк-50 | 33.3 | 0.1 | 7.6 | 1.3 | 0.3 |
| тк-82 | тк-83 | 144.4 | 0.2 | 25.0 | 0.4 | 0.2 |
| тк-38г | тк-38а | 17.3 | 0.15 | 5.5 | 0.1 | 0.1 |
| тк-89 | тк-95 | 238.5 | 0.25 | 61.9 | 0.7 | 0.4 |
| тк-114 | тк-115 | 38.2 | 0.15 | 32.8 | 3.0 | 0.5 |
| тк-725 | тк-726 | 90.8 | 0.5 | 280.8 | 0.4 | 0.4 |
| тк-726 | тк-729 | 148.3 | 0.5 | 94.6 | 0.0 | 0.1 |
| тк-85 | тк-86 | 98.4 | 0.2 | 11.4 | 0.1 | 0.1 |
| тк-84 | тк-85 | 78.8 | 0.2 | 12.2 | 0.1 | 0.1 |
| тк-43 | адм. учр. | 17.9 | 0.065 | 2.2 | 1.1 | 0.2 |
| тк-41 | тк-42 | 16.1 | 0.125 | 9.2 | 0.6 | 0.2 |
| тк-40 | тк-41 | 55.2 | 0.125 | 14.9 | 1.5 | 0.3 |
| тк-41а | тк-41б | 52.6 | 0.065 | 4.0 | 3.6 | 0.3 |
| тк-41б | тк-41в | 25.9 | 0.065 | 3.2 | 2.2 | 0.3 |
| уз-VI | тк-46 | 83.4 | 0.3 | 78.4 | 0.4 | 0.3 |
| тк-83 | тк-84 | 29.9 | 0.2 | 22.9 | 0.3 | 0.2 |
| тк-84а | тк-84б | 25.5 | 0.05 | 3.8 | 11.6 | 0.6 |
| тк-39 | тк-40 | 36.8 | 0.125 | 18.6 | 2.5 | 0.4 |
| тк-90 | тк-91 | 16.6 | 0.125 | 9.5 | 0.7 | 0.2 |
| тк-91 | тк-92 | 56.3 | 0.125 | 9.5 | 0.7 | 0.2 |
| тк-115 | тк-116 | 17.3 | 0.15 | 30.7 | 2.6 | 0.5 |
| тк-47 | тк-48 | 54.9 | 0.2 | 47.6 | 1.4 | 0.4 |
| тк | ж/д | 22.6 | 0.05 | 1.1 | 1.1 | 0.2 |
| тк-46б | уз-5 | 12.5 | 0.3 | 70.2 | 0.4 | 0.3 |
| тк-84в | ж/д | 8.4 | 0.05 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |
| тк-721 | тк-723 | 125.1 | 0.5 | 283.4 | 0.4 | 0.4 |
| тк-40а | тк-40б | 61.5 | 0.05 | 1.9 | 3.3 | 0.3 |
| тк-45в | тк-45б | 7.3 | 0.05 | 1.9 | 3.4 | 0.3 |
| тк-726 | тк-88 | 10.1 | 0.25 | 78.5 | 1.2 | 0.5 |
| тк-87 | тк-88 | 77.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-13б | тк-13б | 1.7 | 0.04 | 1.1 | 3.6 | 0.3 |
| тк-13б | тк-13б | 1.7 | 0.04 | 0.8 | 1.9 | 0.2 |
| тк-38 | тк-38 | 1.7 | 0.04 | 1.0 | 2.7 | 0.2 |
| тк-38 | тк-38г | 12.0 | 0.15 | 5.5 | 0.1 | 0.1 |
| тк-38 | тк-38 | 1.7 | 0.125 | 21.4 | 3.3 | 0.5 |
| тк-38а | тк-38а | 2.1 | 0.04 | 0.9 | 2.3 | 0.2 |
| тк-39 | тк-39 | 1.8 | 0.05 | 2.0 | 3.4 | 0.3 |
| тк-39 | тк-39 | 1.9 | 0.04 | 0.9 | 2.3 | 0.2 |
| тк-39а | тк-39а | 1.7 | 0.05 | 1.0 | 0.9 | 0.1 |
| тк-39а | тк-39а | 1.7 | 0.05 | 1.0 | 0.9 | 0.1 |
| тк-40 | тк-40а | 39.5 | 0.05 | 2.7 | 6.3 | 0.4 |
| тк-40 | тк-40 | 1.5 | 0.04 | 1.0 | 2.8 | 0.2 |
| тк-40а | тк-40а | 1.5 | 0.05 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| тк-40б | ж/д | 38.7 | 0.04 | 1.2 | 3.5 | 0.3 |
| тк-40б | тк-40б | 1.7 | 0.04 | 0.8 | 1.8 | 0.2 |
| тк-41 | тк-41 | 1.8 | 0.065 | 5.8 | 7.3 | 0.5 |
| тк-41а | тк-41а | 1.5 | 0.04 | 0.8 | 1.9 | 0.2 |
| тк-41а | тк-41а | 1.6 | 0.04 | 0.9 | 2.5 | 0.2 |
| тк-41б | тк-41б | 2.1 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-41в | тк-41в | 1.9 | 0.08 | 2.3 | 0.4 | 0.1 |
| тк-41в | тк-41в | 1.8 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-41г | тк-41г | 1.6 | 0.05 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |
| тк-41г | тк-41г | 1.9 | 0.05 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |
| тк-42 | тк-42 | 1.9 | 0.04 | 0.8 | 1.9 | 0.2 |
| тк-43 | тк-43 | 1.9 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-44 | тк-44 | 1.8 | 0.04 | 1.8 | 8.8 | 0.4 |
| тк-44 | тк-44 | 1.5 | 0.08 | 3.6 | 1.0 | 0.2 |
| тк-45а | тк-45а | 1.7 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-45б | тк-45б | 2.1 | 0.05 | 1.1 | 1.1 | 0.2 |
| тк-45б | тк-45б | 1.7 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-45в | ж/д | 6.8 | 0.05 | 1.1 | 1.0 | 0.2 |
| тк-46 | тк-46 | 2.1 | 0.1 | 8.2 | 1.6 | 0.3 |
| тк-47 | тк-47 | 1.9 | 0.08 | 3.0 | 0.7 | 0.2 |
| тк-48 | тк-48а | 27.5 | 0.125 | 4.9 | 0.2 | 0.1 |
| тк-82 | тк-82 | 1.7 | 0.05 | 2.1 | 4.1 | 0.3 |
| тк-83 | тк-83 | 1.9 | 0.05 | 2.1 | 3.9 | 0.3 |
| тк-84 | тк-84 | 1.8 | 0.05 | 5.7 | 27.9 | 0.8 |
| тк-84 | тк-84 | 1.6 | 0.05 | 5.1 | 22.4 | 0.7 |
| тк-84а | тк-84а | 1.9 | 0.05 | 1.9 | 3.0 | 0.3 |
| тк-84б | ж\д | 6.3 | 0.05 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |
| тк-84б | ж\д | 31.1 | 0.05 | 2.6 | 6.1 | 0.4 |
| тк-84г | тк-84г | 1.5 | 0.05 | 1.8 | 2.9 | 0.3 |
| тк-84г | тк-84г | 1.9 | 0.05 | 2.1 | 3.9 | 0.3 |
| тк-85 | Музей | 29.9 | 0.04 | 0.8 | 1.6 | 0.2 |
| тк-86 | тк-86 | 2.1 | 0.05 | 10.6 | 97.9 | 1.5 |
| тк-87 | ДК "Россия" | 45.3 | 0.065 | 0.8 | 0.2 | 0.1 |
| тк-90 | тк-90 | 1.8 | 0.05 | 2.2 | 4.2 | 0.3 |
| тк-89 | тк-89 | 1.8 | 0.15 | 34.1 | 3.2 | 0.6 |
| тк-89 | тк-89 | 1.7 | 0.2 | 11.7 | 0.1 | 0.1 |
| тк-114 | тк-114 | 2.0 | 0.05 | 1.3 | 1.4 | 0.2 |
| тк-115 | тк-115 | 1.8 | 0.08 | 2.1 | 0.3 | 0.1 |
| тк-116 | тк-116 | 1.6 | 0.125 | 25.8 | 4.8 | 0.6 |
| тк-126 | тк-126 | 1.6 | 0.05 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| тк-126 | тк-126а | 10.3 | 0.15 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
| тк-126а | тк-126а | 1.9 | 0.05 | 2.3 | 4.8 | 0.3 |
| тк-126а | Трибуны | 40.9 | 0.05 | 2.3 | 4.8 | 0.3 |
| тк-726 | тк-726 | 1.5 | 0.25 | 107.7 | 2.2 | 0.6 |
| тк-726 | тк-89 | 46.2 | 0.25 | 107.7 | 2.2 | 0.6 |
| тк-729 | тк-47 | 38.9 | 0.2 | 50.6 | 1.6 | 0.5 |
| тк-729 | тк-729 | 1.8 | 0.2 | 50.6 | 1.6 | 0.5 |
| тк-723 | тк-725 | 114.9 | 0.5 | 283.3 | 0.4 | 0.4 |
| тк-725 | тк-725 | 1.9 | 0.5 | 283.3 | 0.4 | 0.4 |
| тк-44 | уз-VI | 63.1 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-5 | уз-5 | 2.6 | 0.065 | 3.0 | 2.0 | 0.3 |
| уз-5 | тк-45в | 23.4 | 0.065 | 3.0 | 2.0 | 0.3 |
| уз-5 | уз-5 | 2.5 | 0.08 | 1.1 | 0.1 | 0.1 |
| тк-43 | тк-44 | 59.4 | 0.125 | 5.3 | 0.2 | 0.1 |
| тк-86 | тк-87 | 33.4 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| тк-84в | тк-84г | 52.1 | 0.05 | 3.9 | 13.3 | 0.6 |
| тк-725 | тк-126 | 69.3 | 0.08 | 2.4 | 0.5 | 0.1 |
| тк-88 | уз-VI | 128.0 | 0.3 | 78.5 | 0.4 | 0.3 |
| тк-88 | тк-88 | 3.0 | 0.25 | 78.5 | 1.2 | 0.5 |
| тк-88 | тк-88 | 3.5 | 0.3 | 78.5 | 0.4 | 0.3 |
| тк-13б | ж\д | 43.8 | 0.04 | 1.1 | 3.6 | 0.3 |
| тк-13б | ж/д | 8.9 | 0.04 | 0.8 | 1.9 | 0.2 |
| тк-38 | ж/д | 33.3 | 0.04 | 1.0 | 2.7 | 0.2 |
| тк-38 | тк-38 | 1.8 | 0.15 | 27.9 | 2.1 | 0.5 |
| тк-38 | тк-38 | 1.7 | 0.15 | 5.5 | 0.1 | 0.1 |
| тк-38 | тк-39 | 46.4 | 0.125 | 21.4 | 3.0 | 0.5 |
| тк-39 | тк-39а | 43.5 | 0.05 | 2.0 | 3.4 | 0.3 |
| тк-39 | ж\д | 13.6 | 0.04 | 0.9 | 2.3 | 0.2 |
| тк-39а | ж\д | 27.5 | 0.05 | 1.0 | 0.9 | 0.1 |
| тк-39а | ж\д | 28.9 | 0.05 | 1.0 | 0.8 | 0.1 |
| тк-40 | тк-40 | 1.6 | 0.05 | 2.7 | 6.3 | 0.4 |
| тк-40 | ж\д | 16.7 | 0.04 | 1.0 | 2.8 | 0.2 |
| тк-40а | ж/д | 6.4 | 0.05 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| тк-40б | тк-40б | 1.8 | 0.04 | 1.2 | 3.8 | 0.3 |
| тк-40б | ж\д | 6.6 | 0.04 | 0.8 | 1.8 | 0.2 |
| тк-41 | тк-41а | 55.6 | 0.065 | 5.8 | 7.3 | 0.5 |
| тк-41а | ж\д | 8.2 | 0.04 | 0.8 | 1.9 | 0.2 |
| тк-41а | Постройка | 5.5 | 0.04 | 0.9 | 2.5 | 0.2 |
| тк-41б | ж/д | 16.2 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-41в | тк-41г | 30.1 | 0.08 | 2.3 | 0.4 | 0.1 |
| тк-41в | ж/д | 34.5 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-41г | ж/д | 36.5 | 0.05 | 1.2 | 1.1 | 0.2 |
| тк-41г | ж/д | 26.6 | 0.05 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |
| тк-42 | адм. учр. | 13.3 | 0.04 | 0.8 | 1.9 | 0.2 |
| тк-43 | ж\д | 47.3 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-42 | тк-43 | 55.7 | 0.125 | 8.3 | 0.5 | 0.2 |
| тк-44 | Дом техники | 19.1 | 0.04 | 1.8 | 8.8 | 0.4 |
| тк-44 | ж/д | 10.9 | 0.08 | 3.6 | 1.0 | 0.2 |
| тк-45а | ж/д | 7.8 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-45б | тк | 29.2 | 0.05 | 1.1 | 1.1 | 0.2 |
| уз-841 | уз-841 | 3.4 | 0.1 | 9.4 | 1.9 | 0.3 |
| уз-841 | уз-841а | 29.2 | 0.1 | 9.4 | 2.1 | 0.3 |
| тк-822а | разв. | 18.5 | 0.1 | 10.0 | 2.3 | 0.4 |
| разв. | уз-822д | 215.3 | 0.1 | 8.3 | 1.6 | 0.3 |
| разв. | разв. | 8.5 | 0.08 | 1.6 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | Гараж | 5.3 | 0.04 | 0.8 | 1.7 | 0.2 |
| тк | тк | 34.4 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 0.1 |
| тк | тк | 44.9 | 0.1 | 4.7 | 0.5 | 0.2 |
| тк-831 | тк | 22.8 | 0.1 | 6.6 | 1.0 | 0.2 |
| разв. | Гараж | 6.8 | 0.032 | 0.8 | 5.6 | 0.3 |
| разв. | Гараж | 24.1 | 0.05 | 0.9 | 0.7 | 0.1 |
| разв. | Пром об | 14.7 | 0.05 | 1.6 | 2.3 | 0.2 |
| разв. | пром об | 74.8 | 0.05 | 1.7 | 2.7 | 0.3 |
| тк-842 | ж\д | 38.3 | 0.05 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | разв. | 52.6 | 0.08 | 5.7 | 2.5 | 0.3 |
| разв. | разв. | 90.4 | 0.08 | 3.1 | 0.7 | 0.2 |
| разв. | Котельная | 6.9 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| разв. | Гаражи | 4.9 | 0.05 | 2.7 | 6.3 | 0.4 |
| разв. | разв. | 30.6 | 0.08 | 3.0 | 0.7 | 0.2 |
| разв. | разв. | 13.2 | 0.08 | 2.8 | 0.6 | 0.2 |
| разв. | разв. | 12.2 | 0.08 | 2.7 | 0.5 | 0.2 |
| разв. | разв. | 63.6 | 0.08 | 2.8 | 0.6 | 0.2 |
| разв. |  | 15.1 | 0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 10.0 | 0.05 | 2.5 | 5.5 | 0.4 |
| разв. |  | 8.1 | 0.04 | 2.3 | 15.3 | 0.5 |
| уз-841а | уз-841а | 3.2 | 0.05 | 1.3 | 1.5 | 0.2 |
| уз-841а | Гаражи | 10.8 | 0.05 | 1.3 | 1.5 | 0.2 |
| уз-841б | ж\д | 4.9 | 0.05 | 1.6 | 2.2 | 0.2 |
| уз-841б | уз-841б | 3.0 | 0.05 | 1.6 | 2.2 | 0.2 |
| уз-841а | уз-841б | 16.8 | 0.1 | 8.1 | 1.4 | 0.3 |
| разв. | Задвижка ул. Сибирская 129 | 3.3 | 0.032 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Задвижка ул. Сибирская 129 | ж\д | 14.1 | 0.032 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Задвижка ул. Сибирская 131 | 3.1 | 0.04 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Задвижка ул. Сибирская 131 | ж\д | 23.6 | 0.04 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Задвижка | 7.2 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Задвижка | Постройка | 2.5 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-841б | разв. | 195.1 | 0.08 | 6.6 | 3.2 | 0.4 |
| разв. | разв. | 22.8 | 0.08 | 3.1 | 0.7 | 0.2 |
| разв. |  | 15.9 | 0.04 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| разв. |  | 18.5 | 0.04 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| уз-841 | тк-842 | 92.3 | 0.1 | 4.4 | 0.4 | 0.2 |
| разв. | уз-822ж | 64.6 | 0.1 | 11.3 | 3.0 | 0.4 |
| уз-822ж | тк-822а | 43.9 | 0.1 | 11.3 | 3.0 | 0.4 |
| уз-822ж | уз-822ж | 2.8 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-822ж | Гараж | 30.4 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-822б | уз-822б | 3.5 | 0.05 | 2.5 | 5.4 | 0.4 |
| уз-822б | разв. | 17.7 | 0.05 | 2.5 | 5.4 | 0.4 |
| уз-822в | уз-822е | 39.7 | 0.05 | 4.9 | 20.6 | 0.7 |
| уз-822е | домоуправлен | 4.1 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Задвижка | 27.6 | 0.05 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Задвижка | Пром об | 5.1 | 0.05 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| уз-822е | уз-822е | 3.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-648 | ж/д | 19.6 | 0.1 | 3.0 | 0.2 | 0.1 |
| тк-648 | тк-648 | 1.7 | 0.1 | 3.0 | 0.2 | 0.1 |
| тк-642 | разв. | 107.5 | 0.125 | 10.0 | 0.7 | 0.2 |
| тк-642 | тк-642 | 1.8 | 0.125 | 10.0 | 0.7 | 0.2 |
| тк-642 | тк-642 | 1.6 | 0.1 | 5.6 | 0.7 | 0.2 |
| тк-642а | тк-642а | 2.2 | 0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| тк-642а | разв. | 12.9 | 0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | тк-642б | 34.2 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-642б | тк-642б | 1.7 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-642б | ж/д - снесен в 2014 | 9.7 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-642в | Дом ребенка | 43.6 | 0.05 | 1.7 | 2.5 | 0.2 |
| тк-642в | тк-642в | 1.9 | 0.05 | 1.7 | 2.5 | 0.2 |
| тк-642в | тк-642в | 2.0 | 0.05 | 1.5 | 2.0 | 0.2 |
| тк-642в | тк-642в | 2.1 | 0.08 | 2.3 | 0.4 | 0.1 |
| тк-640 | тк-640 | 1.7 | 0.2 | 61.2 | 2.3 | 0.6 |
| тк-640 | тк-640а | 29.5 | 0.2 | 61.2 | 2.3 | 0.6 |
| тк-638 | тк-638 | 1.7 | 0.15 | 25.5 | 1.8 | 0.4 |
| тк-638 | разв. | 29.3 | 0.15 | 25.5 | 1.8 | 0.4 |
| тк-638 | тк-638 | 1.7 | 0.125 | 45.8 | 14.9 | 1.1 |
| тк-658 | тк-658 | 1.7 | 0.1 | 4.6 | 0.5 | 0.2 |
| тк-658 | ж/д | 6.5 | 0.1 | 4.6 | 0.5 | 0.2 |
| тк-659 | Школа №1 | 10.0 | 0.1 | 11.3 | 3.0 | 0.4 |
| тк-659 | тк-659 | 1.8 | 0.1 | 11.3 | 3.0 | 0.4 |
| тк-659 | тк-659 | 1.7 | 0.08 | 3.9 | 1.2 | 0.2 |
| тк-659 | Детсад | 79.6 | 0.08 | 3.9 | 1.2 | 0.2 |
| тк-659 | тк-659 | 1.7 | 0.125 | 26.0 | 4.8 | 0.6 |
| тк-659 | тк-661 | 84.6 | 0.125 | 26.0 | 4.8 | 0.6 |
| тк-661 | ж/д | 23.7 | 0.065 | 2.4 | 1.3 | 0.2 |
| тк-661 | тк-661 | 1.7 | 0.065 | 2.4 | 1.3 | 0.2 |
| тк-661 | тк-661 | 1.6 | 0.08 | 2.8 | 0.6 | 0.2 |
| тк-661 | ж/д | 20.4 | 0.08 | 2.8 | 0.6 | 0.2 |
| тк-660 | тк-660 | 1.9 | 0.15 | 20.7 | 1.2 | 0.3 |
| тк-660 | ввод ж/д | 31.4 | 0.1 | 20.7 | 9.8 | 0.8 |
| тк-638б | ж/д | 71.4 | 0.08 | 4.8 | 1.7 | 0.3 |
| тк-638б | тк-638б | 2.2 | 0.08 | 4.8 | 1.7 | 0.3 |
| тк-638б | Ижкомбанк | 94.6 | 0.065 | 5.4 | 6.0 | 0.5 |
| тк-638б | тк-638б | 1.9 | 0.065 | 5.4 | 6.5 | 0.5 |
| тк-638б | тк-638б | 1.8 | 0.1 | 4.6 | 0.5 | 0.2 |
| тк-638б | ж/д | 14.1 | 0.1 | 4.6 | 0.5 | 0.2 |
| тк-664 | тк-664 | 1.6 | 0.1 | 11.2 | 2.9 | 0.4 |
| тк-663 | тк-663а | 43.2 | 0.08 | 6.8 | 3.2 | 0.4 |
| тк-663 | тк-663 | 1.7 | 0.08 | 6.8 | 3.5 | 0.4 |
| тк-663 | тк-663 | 1.9 | 0.15 | 11.6 | 0.4 | 0.2 |
| тк-663 | ввод ж\д | 41.5 | 0.15 | 11.6 | 0.3 | 0.2 |
| тк-663а | тк-663а | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| тк-663а | магазин | 19.7 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| тк-663а | ж/д | 12.9 | 0.08 | 6.0 | 2.7 | 0.3 |
| тк-663а | тк-663а | 1.6 | 0.08 | 6.0 | 2.7 | 0.3 |
| тк-662 | Детсад | 29.5 | 0.08 | 3.9 | 1.2 | 0.2 |
| тк-662 | тк-662 | 1.6 | 0.08 | 3.9 | 1.2 | 0.2 |
| тк-662 | тк-662 | 1.8 | 0.15 | 11.6 | 0.4 | 0.2 |
| тк-662 | ввод ж/д | 69.8 | 0.15 | 11.6 | 0.4 | 0.2 |
| тк-662а | тк-662а | 1.6 | 0.1 | 12.1 | 3.4 | 0.4 |
| тк-662б | тк-662б | 1.8 | 0.07 | 5.7 | 4.9 | 0.4 |
| тк-662б | ввод ж/д | 13.0 | 0.07 | 5.7 | 4.9 | 0.4 |
| тк-662б | тк-662б | 1.9 | 0.1 | 6.4 | 1.0 | 0.2 |
| тк-664 | разв. | 20.3 | 0.1 | 11.2 | 2.9 | 0.4 |
| Пром об | Задвижка | 2.8 | 0.05 | 1.6 | 2.4 | 0.2 |
| Задвижка | разв. | 38.8 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Пром об | Задвижка | 3.2 | 0.15 | 7.0 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | Пром об | 11.1 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 10.3 | 0.1 | 10.3 | 2.5 | 0.4 |
| разв. | Пром об | 9.8 | 0.1 | 10.3 | 2.4 | 0.4 |
| Задвижка | разв. | 87.6 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| автоцентр Автомир | Пром об | 4.9 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ТЦ Панорама | разв. | 22.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | автоцентр Автомир | 6.4 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 52.5 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Задвижка | 3.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Задвижка | разв. | 67.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Задвижка | 3.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Задвижка | ТЦ Панорама | 43.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Задвижка | разв. | 83.2 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Задвижка | разв. | 34.8 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Задвижка | Пром об | 22.1 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Задвижка | 4.1 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Задвижка | 5.4 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Задвижка | 5.1 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Пром об | 33.4 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Пром об | 9.9 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Мастерские | 72.3 | 0.05 | 1.5 | 1.9 | 0.2 |
| разв. | Школа №11 | 8.9 | 0.08 | 15.3 | 17.4 | 0.9 |
| разв. | ж/д | 5.6 | 0.1 | 7.2 | 1.2 | 0.3 |
| тк-687 | тк-688 | 89.0 | 0.15 | 32.7 | 2.9 | 0.5 |
| разв. | Магазин | 65.4 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-803 | разв. | 280.7 | 0.05 | 0.9 | 0.7 | 0.1 |
| тк-688 | тк-688 | 1.8 | 0.08 | 6.4 | 3.1 | 0.4 |
| тк-688 | ж/д | 52.5 | 0.08 | 6.4 | 3.1 | 0.4 |
| тк-688 | тк-689 | 37.6 | 0.125 | 26.3 | 4.5 | 0.6 |
| тк-688 | тк-688 | 1.7 | 0.125 | 26.3 | 4.9 | 0.6 |
| тк-689 | ввод - ж/д | 33.6 | 0.1 | 13.8 | 4.4 | 0.5 |
| тк-689 | тк-689 | 1.8 | 0.1 | 13.8 | 4.4 | 0.5 |
| тк-689 | ввод - ж\д | 109.6 | 0.1 | 12.5 | 3.6 | 0.5 |
| тк-689 | тк-689 | 1.7 | 0.1 | 12.5 | 3.6 | 0.5 |
| тк-681 | тк-681 | 1.7 | 0.08 | 7.2 | 3.9 | 0.4 |
| тк-681 | разв. | 11.4 | 0.08 | 7.2 | 3.9 | 0.4 |
| тк-681 | тк-681 | 1.8 | 0.1 | 7.2 | 1.2 | 0.3 |
| тк-681 | ж\д | 7.9 | 0.1 | 7.2 | 1.2 | 0.3 |
| тк-670 | тк-670 | 1.6 | 0.25 | 73.9 | 1.0 | 0.4 |
| тк-670 | тк-680 | 99.9 | 0.25 | 73.9 | 1.0 | 0.4 |
| тк-670 | тк-671 | 51.6 | 0.2 | 87.7 | 4.6 | 0.8 |
| тк-670 | тк-670 | 1.7 | 0.2 | 87.7 | 4.6 | 0.8 |
| тк-671 | тк-671 | 1.8 | 0.065 | 1.6 | 0.6 | 0.1 |
| тк-671 | ж/д | 32.8 | 0.065 | 1.6 | 0.6 | 0.1 |
| тк-672 | тк-672 | 1.7 | 0.1 | 7.2 | 1.2 | 0.3 |
| тк-672 | ж/д | 5.3 | 0.1 | 7.2 | 1.2 | 0.3 |
| тк-672 | тк-672 | 1.7 | 0.1 | 7.2 | 1.2 | 0.3 |
| тк-672 | ж/д | 8.0 | 0.1 | 7.2 | 1.2 | 0.3 |
| тк-673 | тк-673 | 1.6 | 0.125 | 19.2 | 2.6 | 0.4 |
| тк-673 | тк-673а | 90.4 | 0.125 | 19.2 | 2.6 | 0.4 |
| тк-673а | тк-673а | 1.8 | 0.08 | 4.0 | 1.2 | 0.2 |
| тк-673а | ж/д | 35.9 | 0.08 | 4.0 | 1.2 | 0.2 |
| тк-673а | тк-673а | 1.7 | 0.1 | 15.2 | 5.3 | 0.6 |
| тк-673а | ввод ж/д | 77.3 | 0.1 | 15.2 | 5.3 | 0.6 |
| тк-674 | тк-674 | 1.7 | 0.125 | 16.8 | 2.0 | 0.4 |
| тк-674 | разв. | 65.2 | 0.125 | 16.8 | 2.0 | 0.4 |
| тк-675 | Детсад | 65.1 | 0.08 | 6.3 | 3.0 | 0.4 |
| тк-675 | тк-675 | 1.6 | 0.08 | 6.3 | 3.0 | 0.4 |
| тк-676 | тк-676 | 1.8 | 0.1 | 16.0 | 5.9 | 0.6 |
| тк-678 | Пром | 19.3 | 0.032 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| тк-678 | тк-678 | 1.7 | 0.032 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| тк-679 | тк-679 | 1.8 | 0.1 | 5.1 | 0.6 | 0.2 |
| тк-679 | ж/д | 10.0 | 0.1 | 5.1 | 0.6 | 0.2 |
| тк-679 | тк-679 | 1.7 | 0.1 | 7.2 | 1.2 | 0.3 |
| тк-679 | ж/д | 17.0 | 0.1 | 7.2 | 1.2 | 0.3 |
| тк-647 | тк-647 | 1.6 | 0.125 | 12.3 | 1.1 | 0.3 |
| тк-647 | тк-670 | 21.3 | 0.3 | 161.7 | 1.9 | 0.7 |
| тк-647 | тк-647 | 1.9 | 0.3 | 161.7 | 1.9 | 0.7 |
| тк-642г | тк-642г | 1.9 | 0.065 | 1.1 | 0.3 | 0.1 |
| тк-642г | ж\д | 6.0 | 0.065 | 1.1 | 0.3 | 0.1 |
| тк-642г | тк-642г | 1.8 | 0.08 | 1.2 | 0.1 | 0.1 |
| тк-642г | ГОРОНО | 49.3 | 0.08 | 1.2 | 0.1 | 0.1 |
| тк-642д | тк-642д | 1.7 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-642д |  | 6.8 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-671 | тк-671а | 81.1 | 0.2 | 71.7 | 3.1 | 0.7 |
| тк-671а | тк-673 | 60.6 | 0.2 | 70.8 | 3.0 | 0.6 |
| тк-673 | тк-674 | 43.3 | 0.2 | 51.6 | 1.6 | 0.5 |
| тк-674 | тк-675 | 36.8 | 0.15 | 34.8 | 3.3 | 0.6 |
| тк-675 | тк-676 | 93.4 | 0.15 | 28.5 | 2.2 | 0.5 |
| тк-671 | тк-672 | 29.0 | 0.1 | 14.4 | 4.8 | 0.5 |
| тк-680 | тк-681 | 45.4 | 0.1 | 14.4 | 4.8 | 0.5 |
| тк-676 | тк-678 | 30.9 | 0.15 | 12.5 | 0.4 | 0.2 |
| тк-678 | тк-679 | 47.1 | 0.15 | 12.3 | 0.4 | 0.2 |
| разв. | Стоянка | 5.5 | 0.05 | 0.9 | 0.7 | 0.1 |
| тк-642д | Задвижка тк-642г | 24.6 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Задвижка тк-642г | тк-642г | 4.2 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-671а | тк-671а | 1.6 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-671а | ж/д | 24.1 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| разв. | КНС | 31.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж "Авт-2" | 27.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-802 | тк-802 | 1.9 | 0.15 | 40.3 | 4.5 | 0.7 |
| тк-803 | тк-803 | 1.8 | 0.05 | 0.9 | 0.7 | 0.1 |
| тк-821 | разв. | 50.7 | 0.1 | 6.5 | 1.0 | 0.2 |
| разв. | Пром об | 5.8 | 0.05 | 4.9 | 20.9 | 0.7 |
| разв. | Пром об | 79.7 | 0.08 | 1.6 | 0.2 | 0.1 |
| тк-821 | разв. | 95.4 | 0.125 | 25.6 | 4.7 | 0.6 |
| тк-802 | тк-803 | 105.0 | 0.5 | 56.1 | 0.0 | 0.1 |
| тк-803 | тк-804 | 128.8 | 0.5 | 55.1 | 0.0 | 0.1 |
| тк-804 | тк-805 | 132.8 | 0.5 | 55.1 | 0.0 | 0.1 |
| тк-805 | тк-806 | 219.7 | 0.5 | 55.0 | 0.0 | 0.1 |
| уз-822в | пер. Полярный 2 | 42.2 | 0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| уз-821а | Гараж | 8.0 | 0.05 | 1.4 | 1.7 | 0.2 |
| уз-825 | уз-826 | 14.3 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж "Авт-1" | 7.2 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-829 | гаражи | 9.9 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Пром об | 15.2 | 0.05 | 1.5 | 2.0 | 0.2 |
| уз-822г | разв. | 17.3 | 0.05 | 3.4 | 10.2 | 0.5 |
| разв. | разв. | 12.0 | 0.065 | 5.9 | 7.8 | 0.5 |
| разв. | разв. | 17.8 | 0.065 | 5.8 | 7.5 | 0.5 |
| уз-826 | уз-827 | 30.7 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 19.8 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-829 | магазин | 24.0 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Пром об | 90.3 | 0.05 | 0.9 | 0.7 | 0.1 |
| разв. | разв. | 23.3 | 0.065 | 4.5 | 4.5 | 0.4 |
| разв. | тк-822 | 25.1 | 0.125 | 22.8 | 3.7 | 0.5 |
| тк-822 | тк-822 | 2.5 | 0.125 | 22.8 | 3.7 | 0.5 |
| тк-822 | тк-822 | 1.9 | 0.065 | 2.8 | 1.7 | 0.2 |
| тк-822 | уз-824 | 177.6 | 0.065 | 2.8 | 1.7 | 0.2 |
| тк-822 | уз-823 | 41.0 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 |
| тк-822 | тк-822 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 |
| тк-822 | тк-822 | 1.9 | 0.1 | 17.3 | 6.8 | 0.6 |
| тк-822 | разв. | 4.1 | 0.1 | 17.3 | 6.8 | 0.6 |
| разв. | уз-821а | 3.3 | 0.05 | 2.8 | 6.9 | 0.4 |
| уз-821а | уз-821а | 3.0 | 0.05 | 2.8 | 6.9 | 0.4 |
| уз-822г | уз-822г | 2.6 | 0.05 | 1.4 | 1.9 | 0.2 |
| уз-822г | ООО "Каскад" | 61.2 | 0.05 | 1.4 | 1.9 | 0.2 |
| Пром об | уз-823 | 83.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-823 | уз-823 | 2.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-823 | уз-823 | 1.6 | 0.08 | 1.5 | 0.2 | 0.1 |
| уз-824 | Задвижка уз-824 | 3.8 | 0.065 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Задвижка уз-824 | уз-825 | 27.8 | 0.065 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Задвижка уз-825 | разв. | 6.4 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-825 | Задвижка уз-825 | 4.1 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-826 | уз-826 | 3.1 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-826 | Гараж | 5.4 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-827 | Задвижка уз-827 | 5.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Задвижка уз-827 | Гараж "Шина" | 58.1 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-828 | уз-828 | 2.8 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-828 | Гараж | 5.6 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-829 | Задвижка уз-829 | 5.5 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Задвижка уз-829 | гаражи | 25.3 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 9.3 | 0.05 | 1.9 | 3.2 | 0.3 |
| разв. | Пром об | 6.6 | 0.05 | 1.8 | 3.0 | 0.3 |
| уз-823 | разв. | 24.1 | 0.08 | 1.5 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | Пром об | 6.2 | 0.05 | 1.5 | 1.9 | 0.2 |
| разв. | пром об | 51.0 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | уз-829 | 240.6 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-827 | уз-828 | 12.3 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-828 | разв. | 16.5 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 8.3 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 4.4 | 0.05 | 1.3 | 1.6 | 0.2 |
| разв. | Гараж | 4.0 | 0.05 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| уз-821а | Гараж | 9.4 | 0.05 | 1.4 | 1.8 | 0.2 |
| разв. | Гараж | 4.3 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-822 | Гараж | 8.9 | 0.05 | 1.3 | 1.5 | 0.2 |
| тк-806 | тк-806 | 1.8 | 0.1 | 22.1 | 11.2 | 0.8 |
| тк-806 | тк-806 | 1.6 | 0.15 | 32.8 | 3.0 | 0.5 |
| тк-821 | тк-821 | 2.4 | 0.05 | 0.8 | 0.5 | 0.1 |
| тк-821 | Пром об | 33.9 | 0.05 | 0.8 | 0.5 | 0.1 |
| тк-821 | тк-821 | 2.2 | 0.1 | 6.5 | 1.0 | 0.2 |
| тк-821 | тк-821 | 2.9 | 0.125 | 25.6 | 4.7 | 0.6 |
| тк-821 | тк-821 | 2.9 | 0.15 | 32.8 | 3.0 | 0.5 |
| тк-806 | тк-821 | 46.3 | 0.15 | 32.8 | 3.0 | 0.5 |
| тк-806 | уз-830 | 471.4 | 0.1 | 22.1 | 10.2 | 0.8 |
| уз-830 | Уз-Новая | 185.9 | 0.1 | 13.8 | 4.0 | 0.5 |
| тк-822а | Гараж | 7.8 | 0.05 | 1.4 | 1.7 | 0.2 |
| тк-822а | тк-822а | 4.4 | 0.05 | 1.4 | 1.7 | 0.2 |
| Задвижка уз-822д | Гараж | 57.9 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| уз-822д | Задвижка уз-822д | 4.4 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| уз-822в | уз-822в | 3.2 | 0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| уз-822в | уз-822в | 3.1 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-822в | Пром об | 7.3 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-830 | уз-830 | 2.2 | 0.1 | 13.8 | 4.4 | 0.5 |
| тк-831 | тк-831 | 1.9 | 0.1 | 8.2 | 1.6 | 0.3 |
| уз-830 | тк-831 | 87.3 | 0.1 | 8.2 | 1.6 | 0.3 |
| тк-831 | тк-831 | 1.4 | 0.05 | 1.7 | 2.5 | 0.2 |
| тк-831 | Пром об | 29.2 | 0.05 | 1.7 | 2.5 | 0.2 |
| разв. | Гараж | 7.4 | 0.065 | 1.8 | 0.7 | 0.2 |
| разв. | разв. | 20.4 | 0.065 | 3.6 | 2.8 | 0.3 |
| разв. | Гараж | 73.2 | 0.065 | 1.8 | 0.7 | 0.2 |
| Задвижка ул. Сибирская №103 | Пром об | 67.2 | 0.08 | 1.2 | 0.1 | 0.1 |
| тк | Задвижка ул. Сибирская №103 | 1.6 | 0.08 | 1.2 | 0.1 | 0.1 |
| тк | Задвижка | 1.6 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| Задвижка | Пром об | 20.2 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| Задвижка | Пром об | 80.4 | 0.08 | 1.0 | 0.1 | 0.1 |
| тк | Задвижка | 1.9 | 0.08 | 1.0 | 0.1 | 0.1 |
| тк | Задвижка | 1.6 | 0.08 | 1.8 | 0.3 | 0.1 |
| Задвижка | тк | 43.9 | 0.08 | 1.8 | 0.3 | 0.1 |
| разв. | Гараж | 25.5 | 0.032 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| тк | разв. | 75.7 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 0.1 |
| разв. | Пром об | 10.4 | 0.05 | 1.8 | 2.8 | 0.3 |
| уз-822д | уз-822б | 20.0 | 0.1 | 7.5 | 1.3 | 0.3 |
| уз-822б | уз-822в | 46.3 | 0.1 | 5.1 | 0.6 | 0.2 |
| уз-822е | уз-822г | 38.7 | 0.05 | 4.9 | 20.6 | 0.7 |
| тк-676 | тк-677 | 15.7 | 0.1 | 16.0 | 5.9 | 0.6 |
| тк-677 | ввод ж/д | 42.4 | 0.1 | 16.0 | 5.9 | 0.6 |
| разв. | тк-669 | 68.6 | 0.065 | 8.9 | 17.4 | 0.8 |
| тк-669 | разв. | 67.5 | 0.065 | 7.8 | 13.5 | 0.7 |
| тк-669 | тк-669 | 1.8 | 0.05 | 1.1 | 1.0 | 0.2 |
| тк-669 |  | 4.4 | 0.05 | 1.1 | 1.0 | 0.2 |
| разв. | Лицей искусств | 108.0 | 0.08 | 2.5 | 0.5 | 0.1 |
| разв. | ввод ж/д | 15.5 | 0.1 | 13.8 | 4.4 | 0.5 |
| тк-792 | ж/д | 6.4 | 0.08 | 6.0 | 2.7 | 0.3 |
| тк-792 | тк-792 | 2.0 | 0.08 | 6.0 | 2.7 | 0.3 |
| тк-795а | ввод ж/д | 48.4 | 0.07 | 7.5 | 8.5 | 0.6 |
| тк-795а | тк-795а | 2.0 | 0.1 | 7.5 | 1.3 | 0.3 |
| тк-795б | ввод ж/д | 60.3 | 0.07 | 12.5 | 23.2 | 0.9 |
| тк-795б | тк-795б | 1.9 | 0.07 | 12.5 | 23.2 | 0.9 |
| тк-795б | разв. | 51.6 | 0.1 | 16.3 | 6.1 | 0.6 |
| тк-795б | тк-795б | 1.7 | 0.1 | 16.3 | 6.1 | 0.6 |
| тк-800 | тк-800 | 1.9 | 0.05 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| тк-800 | АТС | 114.8 | 0.05 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| тк-800 | тк-800 | 1.5 | 0.5 | 96.6 | 0.0 | 0.1 |
| тк-800 | тк-801 | 208.0 | 0.5 | 96.6 | 0.0 | 0.1 |
| тк-800 | тк-800 | 1.9 | 0.5 | 97.4 | 0.0 | 0.1 |
| тк-802 | разв. | 66.4 | 0.15 | 40.3 | 4.5 | 0.7 |
| тк-792 | тк | 61.2 | 0.15 | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
| тк | тк-793 | 28.9 | 0.15 | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
| тк-793 | ж/д | 5.4 | 0.1 | 6.0 | 0.9 | 0.2 |
| тк-793 | тк-793 | 1.4 | 0.1 | 6.0 | 0.9 | 0.2 |
| ТК-793б | тк-793 | 85.5 | 0.08 | 5.4 | 2.2 | 0.3 |
| тк-793 | тк-793 | 1.5 | 0.08 | 5.4 | 2.2 | 0.3 |
| тк-793 | тк-793 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 |
| тк-797а | разв. | 59.9 | 0.125 | 21.8 | 3.4 | 0.5 |
| разв. | тк-797а | 64.5 | 0.125 | 21.8 | 3.4 | 0.5 |
| тк-795а | тк-795б | 100.6 | 0.125 | 28.8 | 5.9 | 0.7 |
| тк-801 | ТК Новая | 115.8 | 0.5 | 96.5 | 0.0 | 0.1 |
| разв. | ввод - ж/д | 4.3 | 0.1 | 10.4 | 2.5 | 0.4 |
| разв. | ввод - ж/д | 9.3 | 0.1 | 18.5 | 7.9 | 0.7 |
| тк-665б | тк-665б | 11.2 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-610б | тк-610б | 9.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | ГТК | 4.0 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | Гаражи | 7.4 | 0.05 | 0.9 | 0.8 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 5.9 | 0.08 | 2.2 | 0.4 | 0.1 |
| разв. | Склад | 29.4 | 0.05 | 1.1 | 1.2 | 0.2 |
| разв. | ж/д | 92.7 | 0.065 | 4.6 | 4.8 | 0.4 |
| тк-568а | ж/д | 21.8 | 0.08 | 2.3 | 0.4 | 0.1 |
| тк-568а | тк-568а | 1.7 | 0.08 | 2.3 | 0.4 | 0.1 |
| тк-568а | тк-568а | 1.7 | 0.1 | 5.5 | 0.7 | 0.2 |
| тк-568а | ж\д | 16.4 | 0.1 | 5.5 | 0.7 | 0.2 |
| тк-568б | тк-568б | 1.8 | 0.065 | 3.0 | 2.1 | 0.3 |
| тк-568б | ж\д | 45.8 | 0.065 | 3.0 | 2.1 | 0.3 |
| тк-568б | тк-568б | 1.8 | 0.05 | 3.5 | 10.5 | 0.5 |
| тк-568б | ж/д | 19.2 | 0.05 | 3.5 | 10.5 | 0.5 |
| тк-578 | тк-578 | 1.7 | 0.1 | 4.6 | 0.5 | 0.2 |
| тк-578 | ж\д | 20.9 | 0.07 | 3.5 | 1.8 | 0.3 |
| тк-578 | тк-578 | 1.8 | 0.07 | 3.5 | 1.8 | 0.3 |
| тк-586 | тк-586 | 1.7 | 0.05 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| тк-586 | ж/д | 17.6 | 0.05 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| тк-586 | тк-586а | 17.3 | 0.15 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-586 | тк-586 | 1.7 | 0.15 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-586а | ж/д | 35.3 | 0.05 | 1.0 | 0.9 | 0.1 |
| тк-586а | тк-586а | 1.9 | 0.05 | 1.0 | 0.9 | 0.1 |
| тк-587 | тк-587 | 1.9 | 0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
| тк-587 | ж/д | 10.2 | 0.05 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| тк-588 | тк-588 | 1.6 | 0.05 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
| тк-588 | ж\д | 12.3 | 0.05 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
| тк-588а | тк-588а | 2.0 | 0.05 | 1.4 | 1.8 | 0.2 |
| тк-588а | ж/д | 7.8 | 0.05 | 1.4 | 1.8 | 0.2 |
| тк-589 | тк-589 | 1.7 | 0.05 | 0.9 | 0.8 | 0.1 |
| тк-589 | ж/д | 9.4 | 0.05 | 0.9 | 0.8 | 0.1 |
| тк-590 | тк-590 | 1.7 | 0.065 | 1.5 | 0.5 | 0.1 |
| тк-590 | ж/д | 12.5 | 0.05 | 1.5 | 2.0 | 0.2 |
| тк-590 | тк-590 | 2.0 | 0.125 | 4.7 | 0.2 | 0.1 |
| тк-590 | тк-590 | 1.7 | 0.15 | 22.0 | 1.3 | 0.4 |
| тк-590 | уз-591 | 54.9 | 0.15 | 22.0 | 1.3 | 0.4 |
| тк-590а | ж\д | 16.1 | 0.05 | 0.9 | 0.6 | 0.1 |
| тк-590а | ж\д | 36.6 | 0.05 | 1.3 | 1.3 | 0.2 |
| уз-591 | уз-591 | 4.0 | 0.07 | 4.1 | 2.5 | 0.3 |
| уз-591 | ввод ж\д | 35.0 | 0.07 | 4.1 | 2.5 | 0.3 |
| уз-591 | уз-591 | 2.8 | 0.15 | 13.9 | 0.5 | 0.2 |
| Задвижка | тк-665б | 12.4 | 0.15 | 9.4 | 0.2 | 0.2 |
| уз-591 | тк-592 | 44.9 | 0.15 | 13.9 | 0.5 | 0.2 |
| тк-584 | тк-584 | 1.8 | 0.05 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| тк-584 | ж\д | 7.7 | 0.05 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| тк-584а | тк-584а | 1.8 | 0.05 | 2.0 | 3.7 | 0.3 |
| тк-584а | истфак | 59.7 | 0.05 | 2.0 | 3.7 | 0.3 |
| тк-665 | тк-665 | 1.8 | 0.07 | 3.2 | 1.6 | 0.2 |
| тк-665 | ж/д | 39.5 | 0.07 | 3.2 | 1.6 | 0.2 |
| тк-593 | тк-593 | 1.7 | 0.05 | 1.0 | 0.9 | 0.1 |
| тк-593 | Магазин | 76.0 | 0.05 | 1.0 | 0.9 | 0.1 |
| тк-594 | Железнодорожный Вокзал | 95.8 | 0.1 | 7.6 | 1.3 | 0.3 |
| тк-594 | тк-594 | 1.5 | 0.1 | 7.6 | 1.3 | 0.3 |
| тк-594 | тк-594 | 1.8 | 0.08 | 0.8 | 0.1 | 0.0 |
| тк-595 | тк-595 | 1.8 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-596 | тк-597 | 104.7 | 0.08 | 2.8 | 0.6 | 0.2 |
| тк-596 | тк-596 | 2.0 | 0.08 | 2.8 | 0.6 | 0.2 |
| тк-596 | тк-596 | 1.7 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-596 | Пром. об. | 13.0 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-597 | Ж/д | 12.2 | 0.05 | 1.4 | 1.8 | 0.2 |
| тк-597 | тк-597 | 1.9 | 0.05 | 1.4 | 1.8 | 0.2 |
| тк-597 | Пром | 28.6 | 0.05 | 1.4 | 1.6 | 0.2 |
| тк-597 | тк-597 | 1.7 | 0.05 | 1.4 | 1.6 | 0.2 |
| тк-600 | ж\д | 10.2 | 0.05 | 1.2 | 1.4 | 0.2 |
| тк-600 | тк-600 | 1.8 | 0.05 | 1.2 | 1.4 | 0.2 |
| тк-601 | тк-600 | 40.4 | 0.125 | 2.2 | 0.0 | 0.1 |
| тк-601 | тк-601 | 1.9 | 0.125 | 2.2 | 0.0 | 0.1 |
| тк-601 | ж/д | 10.8 | 0.08 | 2.2 | 0.4 | 0.1 |
| тк-601 | тк-601 | 1.8 | 0.08 | 2.2 | 0.4 | 0.1 |
| тк-602 | Токарня | 22.2 | 0.05 | 1.5 | 2.0 | 0.2 |
| тк-602 | тк-602 | 2.0 | 0.05 | 1.5 | 2.0 | 0.2 |
| тк-602 | тк-602 | 1.4 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-602 | ж/д | 4.3 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-603 | тк-603 | 1.6 | 0.05 | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
| тк-603 | ж/д | 5.2 | 0.05 | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
| тк-603 | Задвижка тк-603 | 5.4 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Задвижка тк-603 | ж/д | 7.2 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-604а | тк-604 | 33.1 | 0.15 | 26.4 | 1.9 | 0.4 |
| тк-604 | тк-604 | 1.7 | 0.15 | 26.4 | 1.9 | 0.4 |
| тк-604а | тк-604а | 1.4 | 0.065 | 1.0 | 0.3 | 0.1 |
| тк-604а | Лаб. корп. №1 | 36.4 | 0.065 | 1.0 | 0.3 | 0.1 |
| тк-604а | тк-604а | 1.7 | 0.15 | 27.4 | 2.1 | 0.4 |
| тк-605 | тк-604а | 124.1 | 0.15 | 27.5 | 2.1 | 0.4 |
| тк-605 | тк-605 | 2.2 | 0.05 | 2.5 | 5.5 | 0.4 |
| тк-605 | разв. | 6.5 | 0.08 | 7.8 | 4.5 | 0.4 |
| тк-605 | тк-605 | 2.1 | 0.08 | 7.8 | 4.5 | 0.4 |
| тк-607 | тк-607 | 1.7 | 0.05 | 3.9 | 13.2 | 0.6 |
| тк-607 | Ж/д | 22.8 | 0.05 | 3.9 | 13.2 | 0.6 |
| тк-606 | тк-609 | 41.8 | 0.15 | 9.1 | 0.2 | 0.1 |
| тк-606 | тк-606 | 2.0 | 0.15 | 37.7 | 3.9 | 0.6 |
| тк-606 | ж/д 1 | 22.9 | 0.08 | 4.0 | 1.2 | 0.2 |
| тк-606 | тк-606 | 1.8 | 0.08 | 4.0 | 1.2 | 0.2 |
| тк-595 | Пром об | 18.7 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-609 | тк-609а | 35.7 | 0.1 | 4.4 | 0.5 | 0.2 |
| тк-609 | тк-609 | 1.8 | 0.1 | 4.4 | 0.5 | 0.2 |
| тк-609 | тк-609 | 1.6 | 0.08 | 4.7 | 1.6 | 0.3 |
| тк-609 | ж/д | 11.6 | 0.08 | 4.7 | 1.6 | 0.3 |
| тк-665в | тк-665в | 1.7 | 0.065 | 3.9 | 3.3 | 0.3 |
| тк-665в | Автовокзал | 68.2 | 0.065 | 3.9 | 3.3 | 0.3 |
| тк-610 | тк-610 | 1.8 | 0.125 | 7.5 | 0.4 | 0.2 |
| тк-610 | тк-610 | 1.9 | 0.08 | 11.8 | 10.3 | 0.7 |
| тк-610 | тк-610 | 1.8 | 0.15 | 7.1 | 0.1 | 0.1 |
| тк-610 | тк-610б | 32.1 | 0.15 | 7.1 | 0.1 | 0.1 |
| тк-613 | тк-613 | 1.5 | 0.08 | 5.6 | 2.3 | 0.3 |
| тк-613 | ж/д | 61.9 | 0.08 | 5.6 | 2.3 | 0.3 |
| тк-613 | тк-614 | 49.1 | 0.08 | 2.1 | 0.3 | 0.1 |
| тк-613 | тк-613 | 1.8 | 0.08 | 2.1 | 0.3 | 0.1 |
| тк-614 | разв. | 10.2 | 0.08 | 2.1 | 0.3 | 0.1 |
| тк-614 | тк-614 | 1.9 | 0.08 | 2.1 | 0.3 | 0.1 |
| тк-610б | тк-610а | 117.3 | 0.15 | 7.1 | 0.1 | 0.1 |
| тк-610а | тк-610а | 2.0 | 0.15 | 7.1 | 0.1 | 0.1 |
| тк-610а | тк-610а | 3.4 | 0.15 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| тк-610а | ж/д | 6.0 | 0.15 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| тк-610а | тк-610а | 2.4 | 0.08 | 1.1 | 0.1 | 0.1 |
| тк-610а | разв. | 40.1 | 0.08 | 1.1 | 0.1 | 0.1 |
| тк-610а | магазин | 112.2 | 0.05 | 1.0 | 0.9 | 0.1 |
| тк-610а | тк-610а | 2.4 | 0.05 | 1.0 | 0.9 | 0.1 |
| тк-610а | тк-610а | 3.5 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-610а | разв. | 18.3 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-611 | тк-611 | 1.8 | 0.1 | 2.6 | 0.2 | 0.1 |
| тк-611 | Мастерские | 31.4 | 0.1 | 2.6 | 0.2 | 0.1 |
| тк-611 | тк-611 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 |
| тк-611 | тк-611а | 49.8 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 |
| тк-611а | тк-611а | 1.7 | 0.05 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| тк-611а | Пром об | 9.7 | 0.05 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| тк-611а | тк-611а | 1.7 | 0.065 | 1.4 | 0.4 | 0.1 |
| тк-610 | тк-603 | 27.6 | 0.125 | 7.5 | 0.4 | 0.2 |
| тк-599 | ж\д | 31.0 | 0.05 | 1.0 | 0.9 | 0.1 |
| тк-599 | тк-599 | 2.0 | 0.05 | 1.0 | 0.9 | 0.1 |
| тк-600 | тк-599 | 23.9 | 0.125 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-610 | разв. | 10.8 | 0.08 | 11.8 | 10.3 | 0.7 |
| разв. | Задвижка ул. Луначарского 20а | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 0.2 | 0.1 |
| Задвижка ул. Луначарского 20а | ГТК | 21.6 | 0.1 | 2.7 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | Задвижка | 2.4 | 0.125 | 7.7 | 0.4 | 0.2 |
| Задвижка | тк-613 | 70.0 | 0.125 | 7.7 | 0.4 | 0.2 |
| тк-589 | тк-590 | 36.4 | 0.15 | 28.2 | 2.2 | 0.5 |
| тк-593 | тк-594 | 82.1 | 0.1 | 8.4 | 1.6 | 0.3 |
| тк-594 | тк-595 | 72.3 | 0.08 | 0.8 | 0.1 | 0.0 |
| тк-590 | тк-590б | 29.5 | 0.125 | 4.7 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | ж\д | 7.2 | 0.125 | 3.6 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 43.6 | 0.08 | 3.0 | 0.7 | 0.2 |
| тк-605 | ввод ж\д | 65.8 | 0.05 | 2.5 | 5.0 | 0.4 |
| уз-591 | уз-591 | 3.2 | 0.05 | 4.0 | 14.0 | 0.6 |
| уз-591 | ж/д | 4.9 | 0.05 | 4.0 | 14.0 | 0.6 |
| Гурман | Задвижка ул. Сулимова 70 | 3.3 | 0.07 | 4.5 | 3.1 | 0.3 |
| Задвижка ул. Сулимова 70 | ввод ж/д | 4.1 | 0.07 | 4.5 | 3.1 | 0.3 |
| тк-665б | тк-665в | 124.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-610б | тк-665в | 112.5 | 0.2 | 3.9 | 0.0 | 0.0 |
| тк-664 | тк-610б | 156.3 | 0.2 | 3.9 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Лаб. корпус №2 | 37.5 | 0.05 | 1.0 | 0.9 | 0.1 |
| Гурман | Задвижка | 30.1 | 0.15 | 9.4 | 0.2 | 0.2 |
| тк-592 | Гурман | 7.9 | 0.15 | 13.9 | 0.5 | 0.2 |
| тк-590б | ввод ж\д | 57.6 | 0.05 | 2.6 | 6.0 | 0.4 |
| разв. | Задвижка | 8.2 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Задвижка | разв. | 33.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-590б | тк-590а | 25.2 | 0.125 | 2.1 | 0.0 | 0.1 |
| тк-568а | тк-568б | 49.1 | 0.08 | 6.5 | 3.2 | 0.4 |
| тк-584 | тк-584а | 12.9 | 0.08 | 4.0 | 1.2 | 0.2 |
| тк-602 | тк-601 | 48.4 | 0.125 | 4.5 | 0.2 | 0.1 |
| тк-603 | тк-602 | 41.7 | 0.125 | 6.8 | 0.3 | 0.2 |
| тк-607 | тк-606 | 78.7 | 0.15 | 50.8 | 7.0 | 0.8 |
| тк-609а | ж/д | 44.9 | 0.1 | 4.4 | 0.4 | 0.2 |
| тк-610а | тк-611 | 39.9 | 0.15 | 4.7 | 0.1 | 0.1 |
| тк-604 | тк-610 | 24.1 | 0.15 | 26.4 | 1.9 | 0.4 |
| разв. | Гаражи | 9.5 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-611а | Пром об | 70.3 | 0.065 | 1.4 | 0.4 | 0.1 |
| разв. | пром об | 6.4 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гаражи | 24.9 | 0.05 | 1.1 | 1.1 | 0.2 |
| разв. | Гаражи | 25.4 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Железнодорожный Вокзал | Вокзал | 9.0 | 0.1 | 4.0 | 0.4 | 0.1 |
| тк-665а | тк-665б | 38.5 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-665б | тк-593 | 11.8 | 0.15 | 9.4 | 0.2 | 0.2 |
| тк-586 | тк-587 | 32.8 | 0.15 | 31.5 | 2.7 | 0.5 |
| тк-587 | тк-588 | 34.3 | 0.15 | 31.1 | 2.7 | 0.5 |
| тк-588 | тк-588а | 25.5 | 0.15 | 30.6 | 2.6 | 0.5 |
| тк-588а | тк-589 | 35.9 | 0.15 | 29.2 | 2.3 | 0.5 |
| тк-638 | тк-640 | 82.8 | 0.3 | 250.9 | 4.5 | 1.0 |
| тк-640 | тк-641 | 168.3 | 0.3 | 189.7 | 2.6 | 0.8 |
| тк-638 | тк-658 | 23.4 | 0.125 | 45.8 | 14.9 | 1.1 |
| тк-658 | тк-659 | 50.6 | 0.125 | 41.2 | 12.1 | 1.0 |
| тк-642 | тк-642а | 56.7 | 0.1 | 5.6 | 0.7 | 0.2 |
| тк-642а | тк-642в | 69.5 | 0.1 | 5.5 | 0.7 | 0.2 |
| тк-662б | ж/д | 74.6 | 0.1 | 6.4 | 1.0 | 0.2 |
| разв. | Задвижка | 2.8 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Задвижка | Промышленность | 3.2 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Задвижка | 3.2 | 0.05 | 0.9 | 0.8 | 0.1 |
| Задвижка | Гараж | 3.4 | 0.05 | 0.9 | 0.8 | 0.1 |
| тк-663 | тк-664 | 152.5 | 0.2 | 15.1 | 0.1 | 0.1 |
| тк-662а | тк-662б | 32.8 | 0.1 | 12.1 | 3.4 | 0.4 |
| тк-662 | тк-663 | 77.5 | 0.2 | 33.5 | 0.7 | 0.3 |
| тк-642в | прачечная | 26.8 | 0.05 | 1.5 | 2.0 | 0.2 |
| тк-642в | тк-642г | 42.1 | 0.08 | 2.3 | 0.4 | 0.1 |
| тк-661 | тк-660 | 53.5 | 0.1 | 20.7 | 9.8 | 0.8 |
| тк-642 | тк-647 | 177.3 | 0.3 | 174.0 | 2.2 | 0.7 |
| тк-640а | тк-662а | 82.7 | 0.2 | 61.2 | 2.3 | 0.6 |
| тк-662а | тк-662 | 47.7 | 0.2 | 49.1 | 1.5 | 0.4 |
| разв. | ж\д | 28.0 | 0.05 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| тк-641 | тк-642 | 58.9 | 0.3 | 189.7 | 2.6 | 0.8 |
| разв. | Пром об | 152.4 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Магазин | 16.0 | 0.05 | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
| разв. | Пром об | 9.1 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ТЦ Панорама | Пром об | 28.6 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Магазин | 49.3 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| автоцентр Автомир | Пром об | 32.7 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Пром об | 10.9 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ижкомбанк | Банк | 80.4 | 0.05 | 1.6 | 2.2 | 0.2 |
| Ижкомбанк | ж/д | 6.7 | 0.1 | 3.8 | 0.4 | 0.1 |
| разв. | тк-638б | 73.5 | 0.125 | 14.8 | 1.6 | 0.3 |
| разв. | ввод ж\д | 7.1 | 0.1 | 10.7 | 2.7 | 0.4 |
| разв. | ж/д | 6.0 | 0.05 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | ввод ж/д | 6.2 | 0.08 | 9.4 | 6.5 | 0.5 |
| тк-647 | тк-648 | 18.2 | 0.125 | 12.3 | 1.1 | 0.3 |
| тк-648 | ввод ж/д | 15.1 | 0.125 | 9.3 | 0.6 | 0.2 |
| тк-648 | тк-648 | 1.9 | 0.125 | 9.3 | 0.6 | 0.2 |
| тк-45б | тк-45а | 33.9 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-45в | тк-45в | 1.6 | 0.05 | 1.1 | 1.0 | 0.2 |
| тк-46 | ввод ж/д | 15.5 | 0.1 | 8.2 | 1.6 | 0.3 |
| тк-47 | Магазин | 23.0 | 0.08 | 3.0 | 0.7 | 0.2 |
| тк-48 | тк-48 | 2.1 | 0.125 | 4.9 | 0.2 | 0.1 |
| тк-48а | тк-48а | 1.8 | 0.1 | 3.1 | 0.2 | 0.1 |
| тк-82 | Кинотеатр | 37.7 | 0.05 | 2.1 | 4.1 | 0.3 |
| тк-83 | ж/д | 51.9 | 0.05 | 2.1 | 3.9 | 0.3 |
| тк-84 | тк-84а | 31.3 | 0.05 | 5.7 | 27.9 | 0.8 |
| тк-84 | тк-84в | 15.7 | 0.05 | 5.1 | 22.4 | 0.7 |
| тк-84а | ж/д | 9.0 | 0.05 | 1.9 | 3.0 | 0.3 |
| тк-84б | тк-84б | 1.5 | 0.05 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |
| тк-84б | тк-84б | 1.9 | 0.05 | 2.6 | 6.1 | 0.4 |
| тк-84г | ж/д | 34.7 | 0.05 | 1.8 | 2.9 | 0.3 |
| тк-84г | ж\д | 14.7 | 0.05 | 2.1 | 3.9 | 0.3 |
| тк-85 | тк-85 | 1.8 | 0.04 | 0.8 | 1.6 | 0.2 |
| тк-86 | Дом культуры | 7.9 | 0.05 | 10.6 | 97.9 | 1.5 |
| тк-87 | тк-87 | 1.4 | 0.065 | 0.8 | 0.2 | 0.1 |
| тк-90 | ж/д | 9.8 | 0.05 | 2.2 | 3.8 | 0.3 |
| тк-89 | тк-114 | 29.2 | 0.15 | 34.1 | 3.2 | 0.6 |
| тк-89 | тк-90 | 28.1 | 0.2 | 11.7 | 0.1 | 0.1 |
| тк-114 | ж/д | 10.5 | 0.05 | 1.3 | 1.4 | 0.2 |
| тк-115 | ж/д | 14.7 | 0.08 | 2.1 | 0.3 | 0.1 |
| тк-116 | тк-116 | 1.9 | 0.065 | 4.9 | 5.3 | 0.4 |
| тк-126 |  | 4.4 | 0.05 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| тк-126 | тк-126 | 1.9 | 0.15 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
| тк-116 | тк-117 | 94.6 | 0.125 | 25.8 | 4.4 | 0.6 |
| тк-127 | Культ | 47.4 | 0.04 | 3.6 | 36.0 | 0.8 |
| тк-48 | тк-49 | 54.5 | 0.2 | 42.7 | 1.1 | 0.4 |
| тк-310 | уз-315 | 332.7 | 0.3 | 117.7 | 1.0 | 0.5 |
| тк | Пром об | 10.0 | 0.15 | 4.2 | 0.1 | 0.1 |
| тк-376 | тк-375 | 56.8 | 0.2 | 5.4 | 0.0 | 0.0 |
| тк-312 | Гараж | 9.1 | 0.05 | 0.9 | 0.7 | 0.1 |
| тк-294 | тк-294 | 1.9 | 0.25 | 70.1 | 0.9 | 0.4 |
| тк-294 | тк-294 | 2.0 | 0.3 | 155.5 | 1.7 | 0.6 |
| тк-294 | тк-24 | 57.4 | 0.15 | 30.6 | 2.4 | 0.5 |
| тк-294 | тк-294 | 2.0 | 0.15 | 30.6 | 2.6 | 0.5 |
| тк-24 | тк-24 | 1.6 | 0.1 | 4.0 | 0.4 | 0.1 |
| тк-24 | ввод ж\д | 17.9 | 0.07 | 4.0 | 2.2 | 0.3 |
| тк-24 | тк-24 | 1.8 | 0.1 | 10.2 | 2.4 | 0.4 |
| тк-24 | тк-25 | 29.7 | 0.1 | 10.2 | 2.4 | 0.4 |
| тк-24а | КНС | 9.0 | 0.025 | 0.8 | 22.2 | 0.5 |
| тк-24а | тк-24а | 1.7 | 0.025 | 0.8 | 22.2 | 0.5 |
| тк-24а | тк-24а | 1.8 | 0.1 | 6.9 | 1.1 | 0.3 |
| тк-24а | разв. | 38.7 | 0.1 | 6.9 | 1.1 | 0.3 |
| тк-24б | тк-24б | 1.7 | 0.065 | 4.4 | 4.2 | 0.4 |
| тк-24б | Школа | 119.5 | 0.065 | 4.4 | 4.2 | 0.4 |
| тк-25 | тк-25 | 1.6 | 0.08 | 2.5 | 0.5 | 0.1 |
| тк-25 | ж\д | 10.5 | 0.08 | 2.5 | 0.5 | 0.1 |
| тк-26 | ж/д | 14.7 | 0.08 | 4.0 | 1.2 | 0.2 |
| тк-26 | тк-26 | 1.9 | 0.08 | 4.0 | 1.2 | 0.2 |
| тк-26 | ввод ж\д | 57.2 | 0.1 | 12.4 | 3.6 | 0.5 |
| тк-26 | тк-26 | 1.8 | 0.1 | 12.4 | 3.6 | 0.5 |
| тк-50 | ввод ж/д | 10.1 | 0.08 | 3.7 | 1.0 | 0.2 |
| тк-51 | тк-51 | 1.7 | 0.1 | 7.6 | 1.3 | 0.3 |
| тк-52 | ввод ж\д | 28.3 | 0.1 | 12.5 | 3.6 | 0.5 |
| тк-52 | тк-52 | 1.8 | 0.1 | 12.5 | 3.6 | 0.5 |
| тк-53 | тк-53 | 1.7 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-53 | Постройка | 58.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-54 | тк-54 | 1.7 | 0.08 | 6.1 | 2.8 | 0.3 |
| тк-54 | ввод ж/д | 13.5 | 0.08 | 6.1 | 2.8 | 0.3 |
| тк-54 | тк-54 | 1.8 | 0.065 | 4.4 | 4.3 | 0.4 |
| тк-54 | тк-55 | 25.5 | 0.065 | 4.4 | 4.3 | 0.4 |
| тк-55 | тк-55 | 1.9 | 0.04 | 0.8 | 2.0 | 0.2 |
| тк-55 | ж\д | 26.6 | 0.04 | 0.8 | 2.0 | 0.2 |
| тк-55 | тк-55 | 1.7 | 0.08 | 3.6 | 1.0 | 0.2 |
| тк-296 | тк-296 | 1.6 | 0.08 | 4.3 | 1.4 | 0.2 |
| тк-296 | тк-296 | 1.7 | 0.08 | 4.3 | 1.4 | 0.2 |
| тк-296 | тк-296 | 1.8 | 0.08 | 3.4 | 0.9 | 0.2 |
| тк-305 | тк-305 | 1.7 | 0.05 | 3.4 | 9.9 | 0.5 |
| тк-305 | Пром об | 14.4 | 0.05 | 3.4 | 9.9 | 0.5 |
| тк-305 | уз-305д | 94.9 | 0.15 | 10.2 | 0.3 | 0.2 |
| тк-305 | тк-305 | 1.7 | 0.15 | 10.2 | 0.3 | 0.2 |
| тк-305б | тк-305б | 1.8 | 0.05 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |
| тк-305б | Пром об | 7.0 | 0.05 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |
| тк-305б | тк-305б | 1.8 | 0.05 | 1.3 | 1.4 | 0.2 |
| тк-305б | Пром об | 11.4 | 0.05 | 1.3 | 1.4 | 0.2 |
| уз-306 | уз-306 | 2.7 | 0.1 | 8.2 | 1.6 | 0.3 |
| уз-306 | разв. | 59.0 | 0.1 | 8.2 | 1.6 | 0.3 |
| уз-306 | уз-306 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 0.1 |
| уз-306 | Пром об | 14.9 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 0.1 |
| тк-310 | тк-310 | 2.2 | 0.15 | 10.6 | 0.3 | 0.2 |
| тк-310 | тк-311 | 6.2 | 0.15 | 10.6 | 0.3 | 0.2 |
| тк-311 | тк-311 | 2.1 | 0.04 | 1.9 | 10.3 | 0.4 |
| тк-311 | Гараж | 154.9 | 0.04 | 1.9 | 10.3 | 0.4 |
| тк-312в | тк-312в | 1.9 | 0.05 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| тк-312в | Гараж | 18.6 | 0.05 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| тк-312в | тк-312в | 1.9 | 0.05 | 0.9 | 0.7 | 0.1 |
| тк-312в | Гараж | 15.4 | 0.05 | 0.9 | 0.7 | 0.1 |
| уз-305а | разв. | 39.2 | 0.1 | 6.3 | 0.9 | 0.2 |
| уз-305а | Пром об | 12.4 | 0.05 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |
| уз-305д | уз-305д | 1.9 | 0.05 | 1.0 | 0.8 | 0.1 |
| уз-305д | Пром об | 13.2 | 0.05 | 1.0 | 0.8 | 0.1 |
| уз-305е | уз-305е | 1.4 | 0.05 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| уз-305е | Пром об | 12.9 | 0.05 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| тк-312б | тк | 7.7 | 0.15 | 5.5 | 0.1 | 0.1 |
| тк-312б | тк-312б | 2.1 | 0.15 | 5.5 | 0.1 | 0.1 |
| Задвижка | Пром об | 22.2 | 0.05 | 1.4 | 1.7 | 0.2 |
| тк-312в | тк-312а | 37.4 | 0.15 | 5.6 | 0.1 | 0.1 |
| тк-312а | тк-312б | 28.7 | 0.15 | 5.5 | 0.1 | 0.1 |
| тк-312а | тк-312а | 1.8 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-312а | Пром об | 7.8 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-375 | тк-375 | 1.7 | 0.2 | 5.4 | 0.0 | 0.0 |
| тк-53 | тк-54 | 67.6 | 0.2 | 10.5 | 0.1 | 0.1 |
| уз-306 | тк-308 | 44.3 | 0.3 | 128.4 | 1.1 | 0.5 |
| тк-305б | уз-306 | 48.1 | 0.3 | 140.1 | 1.4 | 0.6 |
| тк-308 | тк-310 | 54.1 | 0.3 | 128.4 | 1.2 | 0.5 |
| тк-55 | Суд | 52.1 | 0.08 | 3.6 | 1.0 | 0.2 |
| тк-296 | ж\д | 61.6 | 0.08 | 3.4 | 0.9 | 0.2 |
| тк-296 | ж\д | 32.2 | 0.08 | 4.3 | 1.4 | 0.2 |
| тк-296 | ж\д | 14.9 | 0.08 | 4.3 | 1.4 | 0.2 |
| тк-295 | тк-296 | 30.5 | 0.15 | 11.9 | 0.4 | 0.2 |
| тк-294 | тк-295 | 48.7 | 0.25 | 70.1 | 0.9 | 0.4 |
| тк-312 | Гараж | 26.5 | 0.05 | 1.3 | 1.5 | 0.2 |
| тк-294 | тк-305 | 203.0 | 0.3 | 155.5 | 1.7 | 0.6 |
| тк | Задвижка | 2.1 | 0.05 | 1.4 | 1.7 | 0.2 |
| разв. | разв. | 59.2 | 0.04 | 2.5 | 17.1 | 0.6 |
| разв. | Пром об | 58.0 | 0.05 | 1.1 | 1.1 | 0.2 |
| разв. | Адм. учр. | 9.6 | 0.1 | 3.9 | 0.4 | 0.1 |
| разв. | Пром об | 11.8 | 0.05 | 1.3 | 1.6 | 0.2 |
| тк-24 | тк-26 | 47.5 | 0.125 | 16.5 | 1.9 | 0.4 |
| разв. | тк-24б | 10.3 | 0.065 | 4.4 | 4.2 | 0.4 |
| разв. | ж\д | 6.0 | 0.1 | 2.5 | 0.2 | 0.1 |
| тк-25 | тк-24а | 41.3 | 0.1 | 7.7 | 1.4 | 0.3 |
| уз-305д | уз-305е | 46.4 | 0.15 | 9.2 | 0.2 | 0.1 |
| уз-305е | уз-305а | 62.0 | 0.15 | 8.5 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | Пром об | 7.9 | 0.05 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |
| тк-305 | тк-305б | 37.4 | 0.3 | 142.0 | 1.5 | 0.6 |
| тк-311 | тк-312 | 11.5 | 0.15 | 8.7 | 0.2 | 0.1 |
| тк-312 | тк-312в | 30.1 | 0.15 | 6.6 | 0.1 | 0.1 |
| Гаражи - 3 шт. | Гараж | 150.0 | 0.025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-49 | тк-51 | 39.8 | 0.2 | 30.6 | 0.6 | 0.3 |
| тк-375 | тк-374 | 36.7 | 0.2 | 5.4 | 0.0 | 0.0 |
| тк-51 | тк-51а | 81.6 | 0.2 | 23.0 | 0.3 | 0.2 |
| тк-52 | тк-53 | 20.6 | 0.2 | 10.5 | 0.1 | 0.1 |
| тк-51а | тк-52 | 58.8 | 0.2 | 23.0 | 0.3 | 0.2 |
| Задвижка тк-371 | Пром объект | 79.6 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-107 | тк-107 | 1.8 | 0.05 | 1.7 | 2.5 | 0.2 |
| тк-108 | тк-108 | 1.6 | 0.05 | 1.8 | 2.8 | 0.3 |
| тк-109 | тк-109 | 2.1 | 0.05 | 2.4 | 5.1 | 0.4 |
| тк-109а | Постройка | 19.9 | 0.032 | 0.7 | 4.8 | 0.3 |
| тк-110 | тк-110 | 1.6 | 0.05 | 1.9 | 3.3 | 0.3 |
| тк-110 | Детсад | 45.0 | 0.05 | 1.4 | 1.7 | 0.2 |
| тк-116б | ж/д | 12.6 | 0.05 | 1.3 | 1.3 | 0.2 |
| тк-116а | ж/д | 14.3 | 0.05 | 1.3 | 1.5 | 0.2 |
| тк-117 | тк-117 | 1.7 | 0.05 | 2.2 | 4.3 | 0.3 |
| тк-119 | тк-119 | 1.7 | 0.04 | 1.3 | 5.1 | 0.3 |
| тк-122 | тк-123 | 81.7 | 0.1 | 7.9 | 1.5 | 0.3 |
| тк-124 | Детсад | 9.3 | 0.05 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |
| тк-123 | тк-123 | 1.5 | 0.065 | 6.8 | 10.1 | 0.6 |
| тк-125 | тк-125 | 2.0 | 0.05 | 3.8 | 12.5 | 0.5 |
| тк-371 | Задвижка тк-371 | 5.8 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-371 | уз-370в | 30.2 | 0.15 | 4.3 | 0.1 | 0.1 |
| уз-370в | Задвижка уз-370в | 4.2 | 0.05 | 1.2 | 1.4 | 0.2 |
| уз-370 | уз-370 | 1.7 | 0.05 | 3.1 | 8.3 | 0.4 |
| уз-370 | разв. | 22.9 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Пром объект | 66.6 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Пром об | 13.5 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-107 | тк-108 | 29.8 | 0.065 | 1.8 | 0.7 | 0.2 |
| тк-109а | тк-109а | 1.5 | 0.032 | 0.7 | 4.8 | 0.3 |
| тк-117 | ж/д | 47.4 | 0.05 | 2.2 | 4.3 | 0.3 |
| тк-120а | тк-120а | 1.9 | 0.05 | 2.2 | 4.4 | 0.3 |
| тк-120 | тк-121 | 39.1 | 0.1 | 12.7 | 3.7 | 0.5 |
| тк-121 | тк-121 | 1.8 | 0.07 | 2.4 | 0.9 | 0.2 |
| тк-129а | тк-129а | 1.7 | 0.05 | 3.6 | 11.5 | 0.5 |
| тк-107 | ж\д | 11.9 | 0.05 | 1.7 | 2.5 | 0.2 |
| тк-108 | ж\д | 39.6 | 0.05 | 1.8 | 2.8 | 0.3 |
| тк-109 | ж/д | 8.8 | 0.05 | 2.4 | 5.1 | 0.4 |
| тк-110 | ж\д | 12.1 | 0.05 | 1.9 | 3.3 | 0.3 |
| тк-117 | тк-118 | 23.8 | 0.065 | 6.0 | 7.8 | 0.5 |
| тк-119 | тк-119 | 1.7 | 0.05 | 2.3 | 4.5 | 0.3 |
| тк-120а | тк-120а | 1.9 | 0.07 | 2.7 | 1.1 | 0.2 |
| тк-122 | тк-122 | 1.8 | 0.04 | 2.4 | 15.7 | 0.5 |
| тк-125 | ж/д | 66.4 | 0.04 | 3.0 | 23.1 | 0.7 |
| тк-371 | тк-371 | 1.8 | 0.15 | 4.3 | 0.1 | 0.1 |
| тк-371 | Пром об | 62.6 | 0.05 | 1.1 | 1.0 | 0.2 |
| тк-110 | тк-111 | 69.5 | 0.065 | 2.6 | 1.5 | 0.2 |
| тк-129 | тк-129а | 37.9 | 0.08 | 3.6 | 1.0 | 0.2 |
| уз-370 | уз-370г | 210.8 | 0.05 | 3.1 | 8.3 | 0.4 |
| тк-128 | тк-127 | 36.3 | 0.05 | 3.6 | 11.2 | 0.5 |
| тк-102 | тк-103 | 6.3 | 0.125 | 16.9 | 2.0 | 0.4 |
| тк-110 | тк-110 | 1.5 | 0.05 | 1.4 | 1.7 | 0.2 |
| тк-116 | тк-116б | 18.9 | 0.065 | 4.9 | 5.3 | 0.4 |
| тк-116б | тк-116б | 1.7 | 0.05 | 1.3 | 1.5 | 0.2 |
| тк-116а | тк-116а | 1.7 | 0.05 | 1.3 | 1.5 | 0.2 |
| тк-118 | ж\д | 9.7 | 0.05 | 2.3 | 4.9 | 0.3 |
| тк-119 | ж/д | 9.7 | 0.05 | 2.3 | 4.2 | 0.3 |
| тк-119 | ж/д | 55.7 | 0.04 | 1.3 | 4.7 | 0.3 |
| тк-120а | Школа №3 | 21.4 | 0.07 | 2.7 | 1.1 | 0.2 |
| тк-120а | ж/д | 20.2 | 0.05 | 2.2 | 4.1 | 0.3 |
| тк-120 | тк-120 | 1.7 | 0.1 | 12.7 | 3.7 | 0.5 |
| тк-121 | ж/д | 10.5 | 0.07 | 2.4 | 0.9 | 0.2 |
| тк-122 | ж/д | 40.8 | 0.04 | 2.4 | 15.7 | 0.5 |
| тк-122 | тк-122 | 1.8 | 0.1 | 7.9 | 1.5 | 0.3 |
| тк-124 | тк-124 | 1.6 | 0.05 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |
| тк-123 | тк-125 | 45.1 | 0.065 | 6.8 | 10.1 | 0.6 |
| тк-125 | тк-125 | 1.8 | 0.04 | 3.0 | 25.2 | 0.7 |
| тк-129а | ж/д | 8.0 | 0.05 | 3.6 | 11.5 | 0.5 |
| Задвижка уз-370в | Гаражи | 17.3 | 0.05 | 1.2 | 1.4 | 0.2 |
| тк-49 | ввод ж\д | 15.8 | 0.1 | 12.1 | 3.4 | 0.4 |
| тк-94а | ж/д | 32.4 | 0.05 | 1.4 | 1.7 | 0.2 |
| тк-94 | тк-94а | 22.2 | 0.04 | 2.7 | 20.4 | 0.6 |
| тк-92 | тк-93 | 78.1 | 0.125 | 4.9 | 0.2 | 0.1 |
| тк-116б | тк-116а | 48.0 | 0.07 | 3.6 | 2.0 | 0.3 |
| тк-116а | ж/д | 59.8 | 0.05 | 2.3 | 4.7 | 0.3 |
| тк-95 | тк-96 | 16.2 | 0.25 | 60.0 | 0.7 | 0.3 |
| тк-371а | тк-371б | 49.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-374 | тк-373 | 13.3 | 0.2 | 5.4 | 0.0 | 0.0 |
| тк-98 | тк-99 | 88.4 | 0.125 | 33.9 | 8.2 | 0.8 |
| тк-118 | тк-119 | 78.2 | 0.065 | 3.6 | 2.9 | 0.3 |
| тк-121 | тк-122 | 37.5 | 0.1 | 10.3 | 2.5 | 0.4 |
| тк-105 | тк-106 | 44.7 | 0.065 | 5.9 | 7.6 | 0.5 |
| тк-106 | тк-107 | 45.5 | 0.065 | 3.4 | 2.6 | 0.3 |
| тк-103 | тк-104 | 78.1 | 0.1 | 16.9 | 6.6 | 0.6 |
| тк-101 | тк-102 | 36.0 | 0.125 | 22.2 | 3.5 | 0.5 |
| тк-100 | тк-101 | 50.9 | 0.125 | 26.4 | 5.0 | 0.6 |
| тк-100б | тк-100а | 45.7 | 0.05 | 3.6 | 11.6 | 0.5 |
| тк-372 | тк-371 | 88.0 | 0.2 | 5.4 | 0.0 | 0.0 |
| тк-371 | тк-371а | 9.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-100б | ж/д | 12.9 | 0.05 | 2.4 | 5.2 | 0.4 |
| разв. | разв. | 51.6 | 0.125 | 8.0 | 0.5 | 0.2 |
| тк-123 | тк-124 | 35.1 | 0.1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
| тк-120 | тк-120а | 27.2 | 0.065 | 5.0 | 5.5 | 0.4 |
| тк-109а | тк-110 | 44.3 | 0.065 | 5.9 | 7.7 | 0.5 |
| тк-109 | тк-109а | 38.0 | 0.065 | 6.6 | 9.6 | 0.6 |
| тк-92 | тк-92 | 1.9 | 0.1 | 4.6 | 0.5 | 0.2 |
| тк-92 | Гостиница | 19.1 | 0.1 | 4.6 | 0.5 | 0.2 |
| тк-93 | тк-93 | 1.8 | 0.05 | 2.7 | 6.4 | 0.4 |
| тк-93 | тк-94 | 17.2 | 0.05 | 2.7 | 6.4 | 0.4 |
| тк-93 | тк-93 | 1.6 | 0.05 | 2.2 | 4.2 | 0.3 |
| тк-93 | ж/д | 5.7 | 0.05 | 2.2 | 4.2 | 0.3 |
| тк-94а | тк-94а | 1.5 | 0.04 | 1.3 | 5.0 | 0.3 |
| тк-94а |  | 31.4 | 0.04 | 1.3 | 5.0 | 0.3 |
| тк-95 | ж/д | 7.1 | 0.08 | 1.9 | 0.3 | 0.1 |
| тк-95 | тк-95 | 1.6 | 0.08 | 1.9 | 0.3 | 0.1 |
| тк-371б | тк-96 | 148.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-96 | тк-97 | 53.7 | 0.125 | 44.1 | 13.8 | 1.0 |
| тк-96 | тк-96 | 1.8 | 0.125 | 44.1 | 13.8 | 1.0 |
| тк-96 | тк-96 | 1.8 | 0.109 | 15.9 | 3.7 | 0.5 |
| тк-96 | разв. | 50.2 | 0.109 | 15.9 | 3.7 | 0.5 |
| тк-97 | тк-97 | 1.5 | 0.04 | 0.8 | 2.0 | 0.2 |
| тк-97 | ж\д | 44.4 | 0.04 | 0.8 | 2.0 | 0.2 |
| тк-97 | тк-97 | 1.6 | 0.08 | 3.5 | 0.9 | 0.2 |
| тк-97 | ж\д | 18.6 | 0.08 | 3.5 | 0.9 | 0.2 |
| тк-98 | тк-98 | 2.0 | 0.08 | 1.7 | 0.2 | 0.1 |
| тк-98 | ж/д | 32.1 | 0.08 | 1.7 | 0.2 | 0.1 |
| тк-97 | тк-98 | 48.0 | 0.125 | 39.8 | 11.2 | 0.9 |
| тк-98 | тк-98 | 1.6 | 0.125 | 39.8 | 11.2 | 0.9 |
| тк-98 | тк-98 | 1.9 | 0.065 | 4.2 | 3.9 | 0.4 |
| тк-98 | тк-98б | 48.5 | 0.065 | 4.2 | 3.9 | 0.4 |
| тк-98б | тк-98б | 1.6 | 0.08 | 2.4 | 0.4 | 0.1 |
| тк-98б | ж/д | 17.7 | 0.08 | 2.4 | 0.4 | 0.1 |
| тк-98б | тк-98б | 1.8 | 0.05 | 1.8 | 2.8 | 0.3 |
| тк-98б | ж/д | 56.9 | 0.05 | 1.8 | 2.8 | 0.3 |
| тк-99 | тк-99 | 1.9 | 0.05 | 1.4 | 1.9 | 0.2 |
| тк-99 | ж/д | 22.8 | 0.05 | 1.4 | 1.9 | 0.2 |
| тк-100 | тк-100б | 28.7 | 0.07 | 6.1 | 5.6 | 0.5 |
| тк-100 | тк-100 | 1.5 | 0.07 | 6.1 | 5.6 | 0.5 |
| тк-100а | тк-100а | 1.6 | 0.05 | 1.5 | 2.0 | 0.2 |
| тк-100а | ж\д | 61.0 | 0.05 | 1.5 | 1.8 | 0.2 |
| тк-100а | тк-100а | 1.9 | 0.08 | 2.1 | 0.4 | 0.1 |
| тк-100а | ж/д | 13.9 | 0.08 | 2.1 | 0.4 | 0.1 |
| тк-101 | тк-101 | 1.7 | 0.08 | 3.5 | 0.9 | 0.2 |
| тк-101 | ж/д | 7.2 | 0.08 | 3.5 | 0.9 | 0.2 |
| тк-101 | тк-101 | 1.8 | 0.05 | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
| тк-101 | ж\д | 46.8 | 0.05 | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
| тк-102 | тк-102 | 1.8 | 0.05 | 1.6 | 2.4 | 0.2 |
| тк-102 | ж/д | 27.4 | 0.05 | 1.6 | 2.4 | 0.2 |
| тк-102 | тк-102 | 1.7 | 0.05 | 3.6 | 11.5 | 0.5 |
| тк-102 | тк-102а | 27.5 | 0.05 | 3.6 | 11.5 | 0.5 |
| тк-102а | тк-102а | 1.6 | 0.05 | 2.2 | 4.2 | 0.3 |
| тк-102а | тк-102а | 1.7 | 0.05 | 1.4 | 1.9 | 0.2 |
| уз-370в | уз-370б | 121.9 | 0.15 | 3.1 | 0.0 | 0.1 |
| уз-370б | уз-370 | 267.9 | 0.15 | 3.1 | 0.0 | 0.0 |
| Задвижка |  | 31.1 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-370б | Задвижка уз-370б | 4.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Задвижка уз-370б | Задвижка | 56.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Инд. п. | 11.6 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 40.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Постройка | 65.0 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Инд. п. | 12.4 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Инд. п. | 11.2 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 40.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 35.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 40.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-315 | уз-316 | 77.1 | 0.3 | 113.7 | 0.9 | 0.5 |
| Гаражи - 3 шт. | Гараж | 22.9 | 0.025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Управление | 132.8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 35.4 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Гаражи - 3 шт. | Гараж | 10.2 | 0.025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-376 | разв. | 94.1 | 0.08 | 2.1 | 0.3 | 0.1 |
| тк-319 | уз-377 | 257.9 | 0.3 | 33.1 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | Гараж | 5.9 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гаражи | 7.2 | 0.05 | 3.8 | 12.8 | 0.6 |
| разв. | Гараж | 18.5 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | разв. | 70.8 | 0.05 | 1.6 | 2.4 | 0.2 |
| тк-319 | тк-319 | 3.1 | 0.35 | 39.3 | 0.1 | 0.1 |
| тк-319 | тк-319 | 2.9 | 0.1 | 10.3 | 2.5 | 0.4 |
| уз-315 | Задвижка уз-315 | 4.5 | 0.08 | 3.1 | 0.7 | 0.2 |
| уз-315 | уз-315 | 3.1 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| уз-316 | уз-316 | 2.9 | 0.1 | 5.7 | 0.8 | 0.2 |
| уз-316 | Гаражи - 3 шт. | 25.2 | 0.1 | 5.7 | 0.8 | 0.2 |
| уз-317 | уз-317 | 2.8 | 0.1 | 28.2 | 18.2 | 1.0 |
| уз-317 | разв. | 2.7 | 0.1 | 28.2 | 18.2 | 1.0 |
| уз-318 | уз-318 | 2.9 | 0.08 | 7.6 | 4.3 | 0.4 |
| уз-318 | Гаражи - 3 шт. | 24.2 | 0.08 | 7.6 | 4.3 | 0.4 |
| уз-318 | тк-319 | 116.0 | 0.3 | 72.1 | 0.4 | 0.3 |
| тк-319 | тк-319 | 3.2 | 0.35 | 39.3 | 0.1 | 0.1 |
| тк-319 | уз-376а | 233.4 | 0.2 | 28.6 | 0.5 | 0.3 |
| тк-319 | тк-319 | 6.1 | 0.35 | 32.8 | 0.0 | 0.1 |
| тк-319 | тк-319 | 2.1 | 0.2 | 6.2 | 0.0 | 0.1 |
| тк-319 | тк-319 | 3.8 | 0.35 | 6.2 | 0.0 | 0.0 |
| уз-320 | тк-319 | 212.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-319 | тк-319 | 3.3 | 0.35 | 6.2 | 0.0 | 0.0 |
| тк-319 | тк-319 | 3.2 | 0.35 | 6.2 | 0.0 | 0.0 |
| тк-319 | тк-319 | 17.7 | 0.2 | 4.1 | 0.0 | 0.0 |
| тк-319 | разв. | 9.5 | 0.1 | 10.3 | 2.5 | 0.4 |
| уз-320 | уз-320 | 2.6 | 0.08 | 7.4 | 4.0 | 0.4 |
| уз-320 | разв. | 4.8 | 0.08 | 7.4 | 4.0 | 0.4 |
| тк-376 | разв. | 8.4 | 0.065 | 1.3 | 0.4 | 0.1 |
| тк-376 | тк-376 | 2.7 | 0.065 | 1.3 | 0.4 | 0.1 |
| уз-376а | тк-376 | 84.7 | 0.2 | 25.4 | 0.4 | 0.2 |
| тк-376 | тк-376 | 3.4 | 0.2 | 25.4 | 0.4 | 0.2 |
| тк-376 | тк-376 | 3.5 | 0.2 | 15.3 | 0.1 | 0.1 |
| тк-376 | разв. | 13.7 | 0.2 | 15.3 | 0.1 | 0.1 |
| тк-376 | тк-376 | 3.2 | 0.08 | 2.1 | 0.3 | 0.1 |
| тк-376 | тк-376 | 2.6 | 0.04 | 0.7 | 1.3 | 0.2 |
| тк-376 | Гараж | 13.0 | 0.04 | 0.7 | 1.3 | 0.2 |
| тк-376 | тк-376 | 2.5 | 0.04 | 0.7 | 1.4 | 0.2 |
| тк-376 | Гараж | 19.6 | 0.04 | 0.7 | 1.4 | 0.2 |
| уз-376а | уз-376а | 3.1 | 0.05 | 3.2 | 8.9 | 0.5 |
| уз-376а | Гаражи - 3 шт. | 7.2 | 0.05 | 3.2 | 8.9 | 0.5 |
| разв. | разв. | 82.5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | КНС | 41.4 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 88.9 | 0.125 | 11.6 | 1.0 | 0.3 |
| разв. | Гаражи | 21.5 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 14.8 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 42.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 5.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 8.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 9.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 8.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-321 | уз-320 | 71.1 | 0.2 | 7.4 | 0.0 | 0.1 |
| разв. | Гараж | 42.5 | 0.1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 17.4 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гаражи | 8.7 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | Гаражи | 8.2 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | Гаражи | 23.3 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 18.1 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| разв. | Гаражи | 42.3 | 0.05 | 1.1 | 1.1 | 0.2 |
| разв. | Гараж | 21.7 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 33.3 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гаражи | 53.5 | 0.05 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 14.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Гараж | разв. | 12.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Гаражи - 2 шт. | Гаражи | 8.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Гараж | разв. | 7.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Гараж | разв. | 6.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Гараж | разв. | 8.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Гаражи | Гараж | 8.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гаражи - 6 шт. | 6.9 | 0.1 | 8.2 | 1.6 | 0.3 |
| уз-316 | уз-317 | 71.1 | 0.3 | 108.0 | 0.8 | 0.4 |
| уз-317 | уз-318 | 87.0 | 0.3 | 79.7 | 0.4 | 0.3 |
| уз-315 | Гараж | 4.8 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| Гаражи - 3 шт. | разв. | 29.5 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 24.0 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Гараж | разв. | 6.4 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Гаражи - 3 шт. | Гараж | 6.5 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Гаражи - 3 шт. | Гаражи | 8.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Гаражи - 3 шт. | разв. | 30.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 94.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 8.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 7.7 | 0.1 | 25.0 | 14.3 | 0.9 |
| разв. | разв. | 122.3 | 0.1 | 20.3 | 9.5 | 0.7 |
| разв. | Гаражи - 2 шт. | 18.4 | 0.1 | 4.7 | 0.5 | 0.2 |
| Гаражи - 2 шт. | Гараж | 38.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гаражи - 7 шт. | 87.7 | 0.1 | 10.3 | 2.5 | 0.4 |
| Гаражи - 7 шт. | Гаражи | 16.5 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 |
| Гаражи - 7 шт. | разв. | 29.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 9.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 44.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 40.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 43.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Гаражи | разв. | 4.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 66.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 6.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 11.9 | 0.1 | 19.0 | 8.3 | 0.7 |
| разв. | разв. | 23.4 | 0.1 | 10.7 | 2.7 | 0.4 |
| разв. | Гаражи | 24.8 | 0.1 | 10.7 | 2.7 | 0.4 |
| Гаражи | разв. | 21.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 27.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 16.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Гаражи - 6 шт. | Гараж | 7.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 9.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 7.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 7.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Гаражи - 6 шт. | разв. | 51.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 27.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 21.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 41.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Училище №24 | 73.7 | 0.125 | 7.5 | 0.4 | 0.2 |
| разв. | ж\д | 7.2 | 0.1 | 4.1 | 0.4 | 0.1 |
| разв. | ж\д | 6.7 | 0.05 | 3.7 | 12.3 | 0.5 |
| разв. | Гараж | 7.9 | 0.04 | 1.3 | 4.7 | 0.3 |
| разв. | Гараж | 23.3 | 0.05 | 1.2 | 1.3 | 0.2 |
| разв. | разв. | 122.7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-377 | разв. | 35.9 | 0.1 | 11.4 | 3.0 | 0.4 |
| Задвижка | разв. | 4.0 | 0.1 | 8.3 | 1.6 | 0.3 |
| разв. | Гараж | 5.1 | 0.05 | 1.0 | 0.8 | 0.1 |
| уз-377 | уз-377 | 2.8 | 0.1 | 11.4 | 3.0 | 0.4 |
| уз-377а | уз-377а | 4.2 | 0.05 | 1.6 | 2.4 | 0.2 |
| уз-377а | уз-377а | 4.1 | 0.05 | 3.3 | 9.4 | 0.5 |
| тк-378 | уз-378а | 42.6 | 0.3 | 11.8 | 0.0 | 0.0 |
| тк-378 | тк-378 | 2.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-378а | уз-378а | 3.3 | 0.05 | 1.1 | 1.0 | 0.2 |
| уз-378а | Гараж | 16.1 | 0.05 | 1.6 | 2.1 | 0.2 |
| ввод Пром об | разв. | 46.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Задвижка | разв. | 12.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 40.6 | 0.05 | 0.8 | 0.5 | 0.1 |
| разв. | Гараж | 79.7 | 0.05 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| тк-377а |  | 165.0 | 0.3 | 11.8 | 0.0 | 0.0 |
|  | тк-378 | 1.8 | 0.2 | 11.8 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | тк-378 | 171.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-377а | тк-377а | 58.5 | 0.3 | 11.8 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 14.0 | 0.05 | 1.3 | 1.5 | 0.2 |
| разв. | Гараж | 9.7 | 0.05 | 1.9 | 3.2 | 0.3 |
| разв. | разв. | 29.5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Пром об | 32.6 | 0.05 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | разв. | 40.5 | 0.1 | 1.4 | 0.0 | 0.1 |
| разв. | Гараж | 6.3 | 0.05 | 1.4 | 1.7 | 0.2 |
| разв. | Пром об | 12.1 | 0.05 | 1.5 | 2.0 | 0.2 |
| разв. | разв. | 67.0 | 0.05 | 1.1 | 1.0 | 0.2 |
| разв. | Пром | 66.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 73.1 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | разв. | 14.8 | 0.08 | 4.3 | 1.4 | 0.2 |
| разв. | разв. | 41.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 0.1 |
| разв. | разв. | 14.6 | 0.1 | 7.6 | 1.4 | 0.3 |
| разв. | Задвижка | 45.5 | 0.1 | 8.3 | 1.6 | 0.3 |
| разв. | гараж | 33.2 | 0.05 | 1.1 | 1.1 | 0.2 |
| разв. | гараж | 6.1 | 0.05 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гаражи | 6.0 | 0.05 | 2.1 | 3.9 | 0.3 |
| разв. | Гаражи | 7.4 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| разв. | Гараж | 22.8 | 0.05 | 1.1 | 1.1 | 0.2 |
| разв. | Гараж | 22.0 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| разв. | разв. | 11.5 | 0.05 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |
| разв. | Пром об | 23.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | разв. | 68.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. |  | 29.4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Пром об | 7.0 | 0.08 | 1.0 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | Пром об | 9.5 | 0.08 | 1.1 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | Пром об | 10.5 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Пром об | 32.8 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Пром об | 86.4 | 0.065 | 1.0 | 0.2 | 0.1 |
| ввод Пром об | разв. | 46.8 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Задвижка | Пром об | 54.7 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-377а | Гараж | 6.0 | 0.05 | 1.6 | 2.4 | 0.2 |
| тк-378 | тк-378 | 1.7 | 0.3 | 11.8 | 0.0 | 0.0 |
| уз-378а | Гараж | 33.9 | 0.05 | 1.1 | 1.0 | 0.2 |
| уз-378а | уз-378а | 3.4 | 0.05 | 1.6 | 2.1 | 0.2 |
| уз-378а | ввод Пром об | 149.8 | 0.3 | 9.1 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Задвижка | 3.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Задвижка | 3.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 7.3 | 0.04 | 1.2 | 3.9 | 0.3 |
| уз-377 | уз-377а | 66.0 | 0.3 | 16.7 | 0.0 | 0.1 |
| уз-377а | разв. | 71.7 | 0.05 | 3.3 | 9.4 | 0.5 |
| разв. | разв. | 4.8 | 0.05 | 1.4 | 1.7 | 0.2 |
| разв. | разв. | 51.5 | 0.1 | 1.4 | 0.0 | 0.1 |
| разв. | разв. | 47.7 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 0.1 |
| разв. | Гараж | 14.5 | 0.05 | 1.0 | 0.8 | 0.1 |
| разв. | разв. | 61.5 | 0.05 | 2.5 | 5.4 | 0.4 |
| разв. | Пром об | 7.1 | 0.065 | 1.1 | 0.3 | 0.1 |
| разв. | Пром об | 17.3 | 0.05 | 0.6 | 0.4 | 0.1 |
| разв. | разв. | 20.7 | 0.08 | 2.2 | 0.4 | 0.1 |
| уз-377 | разв. | 17.0 | 0.08 | 5.0 | 1.9 | 0.3 |
| разв. | разв. | 25.9 | 0.1 | 4.2 | 0.4 | 0.2 |
| разв. | Пром об | 26.2 | 0.05 | 0.6 | 0.4 | 0.1 |
| уз-325 | уз-344а | 1207.4 | 0.2 | 109.9 | 7.3 | 1.0 |
| уз-321 | уз-321 | 3.4 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| уз-321 | Гараж | 19.7 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| уз-322а | уз-322а | 2.9 | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 0.2 |
| уз-322а | Магазин | 5.3 | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 0.2 |
| уз-322 | уз-322 | 3.6 | 0.3 | 145.5 | 1.5 | 0.6 |
| уз-322 | уз-322 | 3.6 | 0.2 | 8.2 | 0.0 | 0.1 |
| уз-322 | уз-322 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 0.1 |
| уз-322 | уз-322 | 3.0 | 0.08 | 8.6 | 5.5 | 0.5 |
| уз-322 | разв. | 15.1 | 0.08 | 8.6 | 5.5 | 0.5 |
| уз-322 | разв. | 35.4 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 0.1 |
| тк | уз-321 | 10.2 | 0.2 | 8.2 | 0.0 | 0.1 |
| уз-322 | тк | 66.6 | 0.2 | 8.2 | 0.0 | 0.1 |
| уз-322 | уз-325 | 148.7 | 0.2 | 125.1 | 9.4 | 1.1 |
| разв. | РЦ "Кристал" | 12.4 | 0.04 | 7.2 | 145.7 | 1.6 |
| разв. | уз-322а | 79.1 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | разв. | 58.6 | 0.05 | 1.3 | 1.4 | 0.2 |
| разв. | Гараж | 11.6 | 0.05 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| уз-322а | разв. | 29.5 | 0.1 | 1.4 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гаражи | 14.4 | 0.05 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| уз-324 | уз-324 | 2.5 | 0.15 | 10.5 | 0.3 | 0.2 |
| уз-325 | уз-324 | 10.6 | 0.2 | 10.5 | 0.1 | 0.1 |
| уз-324 | тк-326 | 48.8 | 0.15 | 10.5 | 0.3 | 0.2 |
| уз-325 | уз-325 | 2.8 | 0.05 | 1.6 | 2.3 | 0.2 |
| уз-325 | ж\д | 11.0 | 0.05 | 1.6 | 2.3 | 0.2 |
| уз-325 | уз-325 | 2.6 | 0.2 | 109.9 | 7.3 | 1.0 |
| уз-325 | Задвижка уз-325 | 4.5 | 0.05 | 1.6 | 2.2 | 0.2 |
| Задвижка уз-325 | ж\д | 42.8 | 0.05 | 1.6 | 2.2 | 0.2 |
| уз-325 | тк-330 | 67.7 | 0.05 | 1.6 | 2.2 | 0.2 |
| тк-330 | тк-331 | 57.6 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-331 | Задвижка тк-331 | 4.6 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Задвижка тк-331 | ж\д | 48.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-331 | тк-331 | 3.2 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-331 | Пром об | 74.3 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-330 | тк-330 | 2.9 | 0.04 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| Задвижка уз-344 |  | 101.0 | 0.1 | 4.0 | 0.4 | 0.1 |
|  | уз-345 | 3.4 | 0.1 | 4.0 | 0.4 | 0.1 |
| Задвижка уз-1107 | тк-1106 | 131.7 | 0.15 | 5.7 | 0.1 | 0.1 |
| тк-1106 | тк-1106 | 1.9 | 0.08 | 5.7 | 2.2 | 0.3 |
| тк-1106 | ж/д | 21.3 | 0.08 | 5.7 | 2.2 | 0.3 |
| уз-1107 | Задвижка уз-1107 | 4.7 | 0.15 | 5.7 | 0.1 | 0.1 |
| уз-1079 |  | 2.6 | 0.15 | 27.2 | 2.0 | 0.4 |
|  | Задвижка уз-1079 | 1.6 | 0.15 | 27.2 | 1.9 | 0.4 |
| уз-907 |  | 4.0 | 0.4 | 154.4 | 0.4 | 0.4 |
|  | Задвижка уз-907 | 2.4 | 0.4 | 154.4 | 0.4 | 0.4 |
| тк-301 | тк-304 | 54.2 | 0.125 | 15.4 | 1.7 | 0.4 |
| тк-304 | тк-304а | 80.1 | 0.125 | 12.9 | 1.2 | 0.3 |
| тк-174 |  | 2.7 | 0.35 | 45.5 | 0.1 | 0.1 |
|  | Задвижка тк-174 | 1.6 | 0.3 | 45.5 | 0.2 | 0.2 |
| разв. | разв. | 37.3 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 57.8 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 20.6 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 20.6 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гаражи | 30.4 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 112.1 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 62.1 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 5.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 19.2 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 25.1 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 42.5 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 21.6 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 22.2 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 19.7 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 8.1 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 7.6 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гаражи | 6.1 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 30.2 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 40.1 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-183 | тк-184 | 45.6 | 0.1 | 7.6 | 1.2 | 0.3 |
| Гаражи - 57 шт. (вдоль р. Ваебыж) | разв. | 58.4 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-905 | Уз-905а | 124.8 | 0.4 | 156.7 | 0.4 | 0.4 |
| уз-906а | уз-906б | 178.2 | 0.4 | 156.5 | 0.4 | 0.4 |
| тк-259 | тк-259 | 2.0 | 0.04 | 0.5 | 0.7 | 0.1 |
| тк-259 | Автомойка | 53.1 | 0.04 | 0.5 | 0.7 | 0.1 |
| тк-259а | тк-259а | 3.0 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-259а | Блок №2 | 17.8 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-254 | тк-254 | 1.5 | 0.2 | 38.8 | 0.9 | 0.4 |
| тк-254 | тк-254 | 2.1 | 0.025 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |
| тк-254 | Пром об | 6.5 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
| тк-254 | тк-254 | 1.8 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
| тк-254 | Пром об | 25.5 | 0.05 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| тк-254 | тк-254 | 2.5 | 0.05 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| тк-258 | тк-258 | 2.0 | 0.025 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |
| тк-258 | Гараж, склад | 42.4 | 0.025 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |
| тк-259 | тк-259 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
| тк-259 | тк-259а | 23.8 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
| тк-259 | тк-259 | 1.8 | 0.05 | 0.9 | 0.7 | 0.1 |
| тк-259 | Рем. боксы | 7.8 | 0.05 | 0.9 | 0.7 | 0.1 |
| тк-259а | тк-259а | 1.8 | 0.05 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| тк-259а | Насос. ст. | 65.6 | 0.05 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| уз-905 | уз-905 | 3.2 | 0.15 | 49.4 | 6.7 | 0.8 |
| уз-906а | уз-906а | 3.3 | 0.032 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| уз-906а | ж\д | 18.2 | 0.032 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| тк-253а | ТК-253б | 157.6 | 0.2 | 38.8 | 0.9 | 0.4 |
| тк-258 | тк-259 | 39.8 | 0.125 | 2.6 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж\д | 49.9 | 0.032 | 0.2 | 0.5 | 0.1 |
| разв. | разв. | 60.1 | 0.032 | 0.3 | 0.7 | 0.1 |
| разв. | разв. | 15.5 | 0.04 | 0.5 | 0.6 | 0.1 |
| разв. | разв. | 33.1 | 0.04 | 0.7 | 1.4 | 0.2 |
| разв. | Гараж | 4.2 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Задвижка ул. Гоголя 2 | 3.0 | 0.025 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| разв. | Задвижка ул. Гоголя 6 | 2.9 | 0.025 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| уз-906б | разв. | 31.1 | 0.032 | 0.3 | 1.0 | 0.1 |
| Задвижка ул. Некрасова 5 | ж\д | 18.2 | 0.04 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Задвижка ул. Некрасова 6 | 2.7 | 0.04 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Задвижка | разв. | 13.4 | 0.04 | 0.5 | 0.8 | 0.1 |
| Задвижка ул. Некрасова 8 | ж\д | 17.8 | 0.032 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
| Задвижка ул. Некрасова 9 | ж\д | 19.6 | 0.025 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Задвижка ул. Вятская 47 | ж\д | 21.8 | 0.032 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| тк-253а | ж\д | 67.6 | 0.025 | 0.7 | 15.0 | 0.4 |
| тк-253а | тк-253а | 2.1 | 0.05 | 2.4 | 5.0 | 0.3 |
| тк-253а | тк-253а | 2.1 | 0.05 | 0.6 | 0.4 | 0.1 |
| разв. | Задвижка ул. Некрасова 29 | 3.0 | 0.025 | 0.6 | 12.3 | 0.4 |
| разв. | разв. | 31.1 | 0.032 | 2.0 | 35.9 | 0.7 |
| разв. | Задвижка ул. Некрасова 27 | 3.2 | 0.025 | 0.4 | 5.3 | 0.2 |
| уз-907 | уз-252б | 133.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Задвижка ул. Гоголя 2 | ж\д | 8.2 | 0.025 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| уз-906б | уз-906б | 2.5 | 0.032 | 0.3 | 1.0 | 0.1 |
| разв. | Задвижка ул. Некрасова 5 | 3.1 | 0.04 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Задвижка | 3.4 | 0.04 | 0.5 | 0.8 | 0.1 |
| разв. | Задвижка ул. Некрасова 8 | 3.8 | 0.032 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
| Задвижка | разв. | 43.5 | 0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
| разв. | Задвижка ул. Вятская 47 | 3.0 | 0.032 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Задвижка уз-252 | тк-253 | 24.6 | 0.2 | 42.5 | 1.1 | 0.4 |
| разв. | ж\д | 17.0 | 0.032 | 0.3 | 0.9 | 0.1 |
| Задвижка ул. Гоголя 6 | ж\д | 14.6 | 0.025 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Задвижка ул. Некрасова 6 | ж\д | 14.7 | 0.04 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Задвижка ул. Некрасова 9 | 3.6 | 0.025 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| разв. | Задвижка | 2.9 | 0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
| тк-253а | тк-253а | 10.3 | 0.025 | 0.7 | 15.0 | 0.4 |
| тк-253а | Магазин | 83.1 | 0.05 | 0.6 | 0.4 | 0.1 |
| Задвижка ул. Некрасова 29 | ж\д | 9.8 | 0.025 | 0.6 | 12.3 | 0.4 |
| уз-906в | разв. | 96.0 | 0.04 | 0.8 | 1.9 | 0.2 |
| тк-253а | разв. | 47.3 | 0.05 | 2.4 | 5.0 | 0.3 |
| Задвижка ул. Некрасова 27 | ж\д | 5.7 | 0.025 | 0.4 | 5.3 | 0.2 |
| уз-906б | уз-906в | 115.8 | 0.4 | 156.1 | 0.4 | 0.4 |
| уз-906в | ж\д | 35.9 | 0.04 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| уз-252а | уз-252в | 83.7 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
| уз-252б | ж\д | 42.4 | 0.032 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| тк-253 | тк-253а | 214.8 | 0.2 | 42.5 | 1.1 | 0.4 |
| уз-252 | уз-252а | 140.5 | 0.4 | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
| уз-252а | ж\д | 79.0 | 0.05 | 0.9 | 0.7 | 0.1 |
| уз-252в | разв. | 64.4 | 0.032 | 0.8 | 5.4 | 0.3 |
| разв. | ж\д | 29.3 | 0.032 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| разв. | ж\д | 31.8 | 0.032 | 0.3 | 0.7 | 0.1 |
| разв. | ж\д | 19.9 | 0.032 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| уз-252в | уз-252б | 53.8 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| уз-251а | уз-252 | 110.6 | 0.3 | 44.3 | 0.1 | 0.2 |
| тк-175 | тк-175а | 69.7 | 0.1 | 8.3 | 1.5 | 0.3 |
| тк-175а | тк-176 | 17.6 | 0.1 | 7.5 | 1.3 | 0.3 |
| тк-174а | тк-251 | 65.4 | 0.3 | 44.8 | 0.1 | 0.2 |
| тк-251 | уз-251а | 85.4 | 0.3 | 44.8 | 0.1 | 0.2 |
| тк-179 | тк-182 | 46.2 | 0.15 | 17.5 | 0.8 | 0.3 |
| тк-172 | тк-173 | 182.3 | 0.35 | 152.2 | 0.7 | 0.5 |
| тк-300 | тк-301 | 69.6 | 0.15 | 32.1 | 2.8 | 0.5 |
| тк-301 | тк-302 | 35.0 | 0.125 | 11.0 | 0.9 | 0.3 |
| тк-304а | тк-304б | 49.3 | 0.1 | 8.7 | 1.7 | 0.3 |
| тк-196 | тк-197 | 68.0 | 0.1 | 7.7 | 1.4 | 0.3 |
| тк-194 | тк-195 | 44.7 | 0.125 | 16.2 | 1.9 | 0.4 |
| тк-190 | тк-193 | 26.3 | 0.15 | 21.4 | 1.3 | 0.3 |
| тк-190 | тк-191 | 18.9 | 0.1 | 7.8 | 1.4 | 0.3 |
| тк-186 | тк-190 | 25.0 | 0.15 | 29.2 | 2.3 | 0.5 |
| тк-191 | тк-192 | 52.1 | 0.1 | 6.0 | 0.8 | 0.2 |
| тк-176 | тк-177 | 40.6 | 0.065 | 3.4 | 2.6 | 0.3 |
| тк-177 | тк-178 | 12.0 | 0.065 | 3.4 | 2.4 | 0.3 |
| тк-186 | тк-187 | 16.7 | 0.1 | 8.4 | 1.6 | 0.3 |
| тк-187 | тк-188 | 27.6 | 0.1 | 7.0 | 1.1 | 0.3 |
| тк-188 | тк-189 | 40.9 | 0.05 | 3.6 | 11.6 | 0.5 |
| тк-297 | тк-300 | 45.5 | 0.2 | 39.0 | 0.9 | 0.4 |
| тк-297 | тк-298 | 36.4 | 0.125 | 19.1 | 2.6 | 0.4 |
| тк-180 | тк-181 | 59.0 | 0.1 | 5.7 | 0.8 | 0.2 |
| тк-298 | тк-299 | 48.0 | 0.1 | 10.6 | 2.6 | 0.4 |
| тк-173 | тк-173 | 161.4 | 0.35 | 87.6 | 0.2 | 0.3 |
| тк-173 | тк-174 | 8.1 | 0.35 | 87.6 | 0.2 | 0.3 |
| Гаражи - 57 шт. (вдоль р. Ваебыж) | Гаражи | 13.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-181 | Магазин | 50.6 | 0.032 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| тк-303 | ж\д | 39.5 | 0.08 | 3.4 | 0.9 | 0.2 |
| тк-187 | Магазин | 7.9 | 0.05 | 1.4 | 1.9 | 0.2 |
| тк-187 | тк-187 | 1.7 | 0.05 | 1.4 | 1.9 | 0.2 |
| тк-188 | тк-188 | 1.9 | 0.065 | 3.3 | 2.5 | 0.3 |
| тк-188 | Детсад | 100.5 | 0.065 | 3.3 | 2.5 | 0.3 |
| тк-191 | тк-191 | 1.6 | 0.08 | 1.8 | 0.2 | 0.1 |
| тк-191 | ж/д | 13.3 | 0.08 | 1.8 | 0.2 | 0.1 |
| тк-193 | тк-193 | 1.8 | 0.08 | 4.1 | 1.3 | 0.2 |
| тк-193 | ж/д | 12.3 | 0.08 | 4.1 | 1.3 | 0.2 |
| тк-193 | тк-194 | 70.9 | 0.125 | 17.2 | 2.1 | 0.4 |
| тк-193 | тк-193 | 1.6 | 0.125 | 17.2 | 2.1 | 0.4 |
| тк-194 | тк-194 | 1.6 | 0.05 | 1.0 | 0.9 | 0.1 |
| тк-194 |  | 22.0 | 0.05 | 1.0 | 0.9 | 0.1 |
| тк-195 | ж/д | 22.4 | 0.08 | 4.2 | 1.3 | 0.2 |
| тк-195 | тк-195 | 1.7 | 0.08 | 4.2 | 1.3 | 0.2 |
| тк-195 | тк-195 | 1.9 | 0.125 | 12.0 | 1.0 | 0.3 |
| тк-195 | тк-196 | 53.7 | 0.125 | 12.0 | 1.0 | 0.3 |
| тк-196 | тк-196 | 1.6 | 0.08 | 4.2 | 1.4 | 0.2 |
| тк-196 | ж\д | 13.4 | 0.08 | 4.2 | 1.4 | 0.2 |
| тк-197 | ж/д | 47.3 | 0.08 | 4.4 | 1.4 | 0.2 |
| тк-197 | тк-197 | 1.7 | 0.08 | 4.4 | 1.4 | 0.2 |
| тк-197 | тк-197 | 1.9 | 0.08 | 3.3 | 0.8 | 0.2 |
| тк-197 | ж/д | 9.2 | 0.08 | 3.3 | 0.8 | 0.2 |
| тк-298 | ж\д | 20.8 | 0.08 | 4.3 | 1.4 | 0.2 |
| тк-298 | тк-298 | 1.7 | 0.08 | 4.3 | 1.4 | 0.2 |
| тк-298 | тк-298 | 1.7 | 0.08 | 4.3 | 1.4 | 0.2 |
| тк-300 | тк-300а | 61.0 | 0.15 | 6.9 | 0.1 | 0.1 |
| тк-300 | тк-300 | 1.9 | 0.15 | 6.9 | 0.1 | 0.1 |
| тк-300а | ж\д | 25.6 | 0.08 | 3.4 | 0.9 | 0.2 |
| тк-300а | тк-300а | 1.8 | 0.08 | 3.4 | 0.9 | 0.2 |
| тк-300а | ж\д | 86.3 | 0.08 | 3.5 | 0.9 | 0.2 |
| тк-300а | тк-300а | 1.6 | 0.08 | 3.5 | 0.9 | 0.2 |
| тк-301 | тк-301 | 1.7 | 0.065 | 5.6 | 6.9 | 0.5 |
| тк-301 | тк-301а | 31.9 | 0.065 | 5.6 | 6.9 | 0.5 |
| тк-301а | тк-301а | 1.7 | 0.05 | 1.4 | 1.8 | 0.2 |
| тк-301а | Адм. учр. | 35.5 | 0.05 | 1.4 | 1.8 | 0.2 |
| тк-301а | тк-301а | 1.9 | 0.05 | 4.2 | 15.3 | 0.6 |
| тк-301а | Детсад | 92.7 | 0.05 | 4.2 | 15.3 | 0.6 |
| тк-302 | тк-302 | 1.8 | 0.08 | 4.3 | 1.4 | 0.2 |
| тк-302 | ж\д | 34.4 | 0.08 | 4.3 | 1.4 | 0.2 |
| тк-302 | тк-302 | 1.9 | 0.1 | 6.7 | 1.0 | 0.2 |
| тк-302 | тк-303 | 21.2 | 0.1 | 6.7 | 1.0 | 0.2 |
| тк-303 | ж\д | 18.2 | 0.065 | 3.3 | 2.4 | 0.3 |
| тк-303 | тк-303 | 1.9 | 0.065 | 3.3 | 2.4 | 0.3 |
| тк-303 | тк-303 | 1.8 | 0.08 | 3.4 | 0.9 | 0.2 |
| тк-304 | тк-304 | 2.0 | 0.125 | 12.9 | 1.2 | 0.3 |
| тк-304а | тк-304а | 1.9 | 0.08 | 4.3 | 1.4 | 0.2 |
| тк-304а | ж\д | 10.5 | 0.08 | 4.3 | 1.4 | 0.2 |
| тк-304б | тк-304б | 1.8 | 0.08 | 4.3 | 1.4 | 0.2 |
| тк-304б | ж/д | 63.8 | 0.08 | 4.3 | 1.3 | 0.2 |
| тк-304б | ж\д | 7.3 | 0.08 | 4.3 | 1.4 | 0.2 |
| тк-304б | тк-304б | 1.6 | 0.08 | 4.3 | 1.4 | 0.2 |
| тк-192 | ж\д | 7.8 | 0.08 | 4.2 | 1.3 | 0.2 |
| тк-192 | тк-192 | 1.8 | 0.08 | 4.2 | 1.3 | 0.2 |
| тк-192 | тк-192 | 1.9 | 0.08 | 1.8 | 0.3 | 0.1 |
| тк-192 | ж/д | 15.4 | 0.08 | 1.8 | 0.3 | 0.1 |
| тк-174а | Пром об | 25.4 | 0.05 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| тк-174а | тк-174а | 1.9 | 0.05 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| уз-251а | ж\д | 58.8 | 0.02 | 0.4 | 17.4 | 0.4 |
| уз-251а | уз-251а | 3.4 | 0.02 | 0.4 | 17.4 | 0.4 |
| тк-174 | тк-175 | 29.2 | 0.15 | 42.1 | 4.8 | 0.7 |
| тк-174 | тк-174 | 1.7 | 0.15 | 42.1 | 4.8 | 0.7 |
| Задвижка тк-174 | тк-174а | 180.0 | 0.3 | 45.5 | 0.2 | 0.2 |
| тк-174 | тк-174 | 1.9 | 0.025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-174 | Пром об | 97.4 | 0.025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-175 | тк-175 | 1.5 | 0.1 | 8.3 | 1.6 | 0.3 |
| тк-175 | тк-175 | 1.7 | 0.15 | 33.8 | 3.1 | 0.5 |
| тк-175 | Гаражи - 57 шт. (вдоль р. Ваебыж) | 24.0 | 0.15 | 33.8 | 3.1 | 0.5 |
| тк-175а | тк-175а | 1.5 | 0.05 | 0.8 | 0.5 | 0.1 |
| тк-175а | Шкорла | 18.2 | 0.05 | 0.8 | 0.5 | 0.1 |
| тк-176 | тк-176 | 1.8 | 0.065 | 4.1 | 3.8 | 0.4 |
| тк-176 | Школа №9 | 13.5 | 0.065 | 4.1 | 3.8 | 0.4 |
| тк-177 | Задвижка тк-177 | 5.7 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Задвижка тк-177 | разв. | 2.1 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-178 | тк-178 | 1.8 | 0.05 | 1.7 | 2.5 | 0.2 |
| тк-178 | Пром об | 31.2 | 0.05 | 1.7 | 2.5 | 0.2 |
| тк-178 | Больница | 144.5 | 0.05 | 1.7 | 2.6 | 0.3 |
| тк-178 | тк-178 | 1.7 | 0.05 | 1.7 | 2.6 | 0.3 |
| тк-173 | тк-179 | 49.4 | 0.2 | 27.0 | 0.4 | 0.2 |
| тк-173 | тк-173 | 1.7 | 0.2 | 27.0 | 0.4 | 0.2 |
| тк-173 | тк-173 | 1.8 | 0.2 | 37.6 | 0.9 | 0.3 |
| тк-173 | тк-186 | 81.0 | 0.2 | 37.6 | 0.9 | 0.3 |
| тк-180 | тк-180 | 1.8 | 0.08 | 3.8 | 1.1 | 0.2 |
| тк-180 | Минирынок "Западный" | 15.3 | 0.08 | 3.8 | 1.1 | 0.2 |
| тк-182 | тк-182 | 1.9 | 0.07 | 2.7 | 1.1 | 0.2 |
| тк-182 | ж/д | 41.1 | 0.07 | 2.7 | 1.1 | 0.2 |
| тк-182 | ж/д | 14.5 | 0.07 | 3.6 | 2.0 | 0.3 |
| тк-182 | тк-182 | 1.9 | 0.07 | 3.6 | 2.0 | 0.3 |
| тк-179 | тк-180 | 42.3 | 0.15 | 9.5 | 0.3 | 0.2 |
| Минирынок "Западный" | Магазин | 4.5 | 0.05 | 2.9 | 7.2 | 0.4 |
| Минирынок "Западный" | Магазин | 25.7 | 0.05 | 0.9 | 0.7 | 0.1 |
| Задвижка уз-907 | ТК-908 | 40.8 | 0.4 | 154.3 | 0.4 | 0.4 |
| уз-907 | уз-907 | 2.8 | 0.4 | 154.4 | 0.4 | 0.4 |
| уз-907а | уз-907 | 57.7 | 0.4 | 154.5 | 0.4 | 0.4 |
| уз-906в6 | инд/п | 19.5 | 0.05 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| уз-906в | уз-907а | 73.5 | 0.4 | 154.6 | 0.4 | 0.4 |
| уз-906в | уз-906в | 3.4 | 0.04 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| уз-906в | уз-906в | 2.9 | 0.04 | 0.8 | 1.9 | 0.2 |
| уз-906в | уз-906в | 3.1 | 0.025 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| уз-906в | ж\д | 58.2 | 0.025 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| уз-906в | Задвижка уз-906в | 4.0 | 0.05 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |
| уз-906в6 | Инд/п | 5.5 | 0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Задвижка уз-906в | уз-906в6 | 24.6 | 0.05 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |
| уз-906в6 | уз-906в6 | 3.2 | 0.05 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| уз-907а | ж\д | 16.2 | 0.025 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| уз-907а | уз-907а | 3.2 | 0.025 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Задвижка уз-907 | ж\д | 43.5 | 0.04 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| уз-907 | Задвижка уз-907 | 4.7 | 0.04 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| ТК-908 | уз-911 | 1218.1 | 0.4 | 154.3 | 0.4 | 0.4 |
| разв. | Пром об | 35.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | ввод Пром об | 146.6 | 0.08 | 2.2 | 0.4 | 0.1 |
| разв. | Пром об | 10.6 | 0.08 | 1.6 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | Пром об | 15.6 | 0.08 | 1.6 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | Пром об | 5.9 | 0.05 | 0.9 | 0.7 | 0.1 |
| тк-299 | тк-299 | 1.8 | 0.08 | 3.4 | 0.9 | 0.2 |
| тк-299 | ж/д | 11.3 | 0.08 | 3.4 | 0.9 | 0.2 |
| тк-299 | тк-299 | 1.8 | 0.05 | 2.2 | 4.3 | 0.3 |
| тк-299 | Магазин | 51.8 | 0.05 | 2.2 | 4.3 | 0.3 |
| тк-299 | тк-299 | 1.7 | 0.1 | 5.0 | 0.6 | 0.2 |
| тк-299 | тк-299а (ввод - Пром об) | 67.8 | 0.1 | 5.0 | 0.6 | 0.2 |
| тк-299а (ввод - Пром об) | тк-299а | 2.3 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 |
| тк-299а | уз-299б | 29.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-299а (ввод - Пром об) | тк-299а | 2.3 | 0.08 | 2.0 | 0.3 | 0.1 |
| тк-299а | Пром об | 66.5 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-299а (ввод - Пром об) | тк-299а | 2.0 | 0.08 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| уз-252 |  | 2.7 | 0.2 | 42.5 | 1.1 | 0.4 |
|  | Задвижка уз-252 | 1.9 | 0.2 | 42.5 | 1.1 | 0.4 |
| уз-970 |  | 747.1 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-902 | уз-903 | 260.9 | 0.4 | 294.4 | 1.4 | 0.7 |
| разв. | уз-ТХ на терр.завода (точка учета тепла) | 1413.8 | 0.4 | 294.9 | 1.4 | 0.7 |
| разв. | на терр.завода точка учета тепла на АСТ | 672.7 | 0.25 | 20.0 | 0.1 | 0.1 |
| уз-970 | Пром об | 11.3 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-971 | уз-972 | 17.2 | 0.1 | 9.9 | 2.3 | 0.4 |
| уз-971 | уз-970 | 41.6 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-973 | уз-971 | 88.1 | 0.2 | 9.9 | 0.1 | 0.1 |
| уз-972 | Пром об | 8.6 | 0.08 | 4.9 | 1.8 | 0.3 |
| уз-972 | Пром об | 32.1 | 0.08 | 5.0 | 1.8 | 0.3 |
| тк-982 | тк-981 | 145.3 | 0.3 | 15.1 | 0.0 | 0.1 |
| тк-980 | тк-978 | 77.6 | 0.3 | 13.2 | 0.0 | 0.1 |
| тк-978 | Пром об | 31.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-973 | уз-973 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| уз-973 | Пром об | 33.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| тк-976 | тк-976 | 2.0 | 0.2 | 13.1 | 0.1 | 0.1 |
| тк-976 | уз-974 | 29.8 | 0.2 | 13.1 | 0.1 | 0.1 |
| тк-976 | тк-976 | 1.8 | 0.08 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| тк-976 | Пром об | 6.9 | 0.08 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| тк-982 | тк-982 | 1.6 | 0.25 | 19.9 | 0.1 | 0.1 |
| тк-982 | тк-983 | 7.3 | 0.1 | 4.8 | 0.6 | 0.2 |
| тк-982 | тк-982 | 1.8 | 0.1 | 4.8 | 0.6 | 0.2 |
| тк-983 | тк-983 | 1.8 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-983 | Пром об | 7.2 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-984 | тк-984 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 |
| тк-984 | Мойка, ремонт машин | 11.1 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 |
| тк-984 | тк-985 | 65.6 | 0.08 | 2.0 | 0.3 | 0.1 |
| тк-984 | тк-984 | 1.7 | 0.08 | 2.0 | 0.3 | 0.1 |
| тк-985 | тк-985 | 2.1 | 0.04 | 1.5 | 6.3 | 0.3 |
| тк-985 | Гаражи | 27.5 | 0.04 | 1.5 | 6.3 | 0.3 |
| тк-985 | тк-986 | 67.6 | 0.04 | 0.5 | 0.9 | 0.1 |
| тк-984 | Очистные | 27.8 | 0.04 | 1.0 | 3.1 | 0.2 |
| тк-983 | тк-984 | 88.1 | 0.1 | 4.8 | 0.6 | 0.2 |
| тк-981 | тк-980 | 52.6 | 0.3 | 15.1 | 0.0 | 0.1 |
| тк-980 | Пром об | 6.3 | 0.04 | 1.8 | 9.2 | 0.4 |
| тк-978 | тк-977 | 40.0 | 0.2 | 13.2 | 0.1 | 0.1 |
| тк-977 | тк-976 | 45.2 | 0.2 | 13.2 | 0.1 | 0.1 |
| уз-974 | уз-975 | 17.2 | 0.05 | 3.1 | 8.3 | 0.4 |
| уз-975 | Пром об | 17.7 | 0.05 | 1.5 | 2.1 | 0.2 |
| уз-975 | Пром об | 15.1 | 0.05 | 1.6 | 2.2 | 0.2 |
| уз-974 | уз-973 | 12.3 | 0.2 | 10.0 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | разв. | 192.3 | 0.5 | 760.5 | 2.8 | 1.1 |
| разв. | тк-398 | 1144.6 | 0.7 | 2387.5 | 4.8 | 1.8 |
| разв. | уз-А | 783.7 | 0.4 | 752.0 | 8.9 | 1.7 |
| разв. | разв. | 843.3 | 0.5 | 8.4 | 0.0 | 0.0 |
| тк-986 | тк-986 | 1.7 | 0.04 | 0.5 | 0.9 | 0.1 |
| тк-986 | Пром об | 12.5 | 0.04 | 0.5 | 0.9 | 0.1 |
| тк-400 | тк-401 | 238.7 | 0.7 | 2363.1 | 4.3 | 1.7 |
| тк-398б | тк-399 | 143.2 | 0.7 | 2386.4 | 4.8 | 1.8 |
| тк-398а | тк-398б | 7.8 | 0.7 | 2386.4 | 4.8 | 1.8 |
| тк-399 | тк-399 | 1.7 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Задвижка | 3.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Задвижка | 3.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Задвижка | разв. | 78.9 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 25.9 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 22.4 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 28.1 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-399 | тк-400 | 112.9 | 0.7 | 2363.2 | 4.3 | 1.7 |
| тк-399 | Гаражи - 15 шт. | 11.3 | 0.15 | 23.1 | 1.5 | 0.4 |
| Гаражи - 15 шт. | разв. | 19.8 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 23.3 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 22.1 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 22.4 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Задвижка | разв. | 87.7 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 6.4 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 7.3 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-398 | тк-398а - точка учета тепла на Микрорайон "И" | 14.7 | 0.7 | 2386.5 | 4.8 | 1.8 |
| разв. | Гараж | 9.8 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 7.4 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 7.3 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 7.6 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 103.6 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Гараж | разв. | 6.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Гараж | разв. | 5.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | уз-902 | 184.5 | 0.4 | 294.5 | 1.4 | 0.7 |
| уз-901 |  | 6.2 | 0.4 | 294.5 | 1.4 | 0.7 |
| разв. | Гараж | 23.4 | 0.05 | 0.6 | 0.4 | 0.1 |
| разв. | разв. | 60.5 | 0.05 | 1.2 | 1.3 | 0.2 |
| разв. | ГСК "Энергия" | 7.4 | 0.025 | 1.0 | 35.4 | 0.6 |
| уз-904 | уз-904 | 2.7 | 0.15 | 22.6 | 1.4 | 0.4 |
| уз-903 | уз-903 | 2.9 | 0.3 | 65.3 | 0.3 | 0.3 |
| уз-904 | разв. | 152.1 | 0.15 | 22.6 | 1.4 | 0.4 |
| уз-903 | уз-903а | 125.8 | 0.3 | 65.3 | 0.3 | 0.3 |
| уз-903 | уз-904 | 286.8 | 0.4 | 229.0 | 0.8 | 0.5 |
| разв. | Гараж | 92.1 | 0.025 | 0.2 | 0.9 | 0.1 |
| уз-904 | уз-905 | 996.9 | 0.4 | 206.4 | 0.7 | 0.5 |
| тк-254а | тк-254б | 76.6 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-254б | тк-254в1 | 101.3 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-254в1 | тк-254а | 54.5 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Задвижка | 8.3 | 0.08 | 1.5 | 0.2 | 0.1 |
| Задвижка | ГСК "Западный" | 37.9 | 0.08 | 1.5 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | разв. | 59.8 | 0.05 | 3.2 | 9.2 | 0.5 |
| разв. | ГСК "Маяк" | 4.7 | 0.05 | 2.6 | 5.9 | 0.4 |
| разв. | разв. | 5.2 | 0.35 | 5.8 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | ГСК "Спутник" | 45.6 | 0.05 | 2.6 | 6.1 | 0.4 |
| разв. | ГСК "Спутник" | 10.2 | 0.05 | 2.6 | 6.1 | 0.4 |
| разв. | ГСК "Спутник" | 9.2 | 0.05 | 2.6 | 6.1 | 0.4 |
| разв. | разв. | 31.2 | 0.125 | 15.5 | 1.7 | 0.4 |
| разв. | разв. | 15.7 | 0.125 | 12.9 | 1.2 | 0.3 |
| разв. | разв. | 14.2 | 0.07 | 5.3 | 4.2 | 0.4 |
| разв. | Задвижка | 136.0 | 0.08 | 7.6 | 4.3 | 0.4 |
| тк-255 | тк-255 | 2.0 | 0.065 | 4.7 | 4.8 | 0.4 |
| тк-255 | ж\д | 17.3 | 0.065 | 4.7 | 4.5 | 0.4 |
| тк-254а | тк-254а | 1.8 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-254 | проходная | 13.5 | 0.025 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |
| тк-255 | тк-256 | 51.8 | 0.15 | 30.7 | 2.6 | 0.5 |
| тк-255 | тк-255 | 2.4 | 0.08 | 2.5 | 0.5 | 0.1 |
| тк-255 | Деревообраб. цех | 39.7 | 0.08 | 2.5 | 0.5 | 0.1 |
| тк-256 | тк-260 | 44.2 | 0.15 | 26.6 | 1.9 | 0.4 |
| тк-256 | тк-256 | 1.6 | 0.15 | 26.6 | 1.9 | 0.4 |
| тк-256 | тк-256 | 1.7 | 0.125 | 4.1 | 0.1 | 0.1 |
| тк-256 | тк-257 | 34.4 | 0.125 | 4.1 | 0.1 | 0.1 |
| тк-257 | РМУ | 10.4 | 0.08 | 1.4 | 0.2 | 0.1 |
| тк-257 | тк-257 | 1.7 | 0.08 | 1.4 | 0.2 | 0.1 |
| тк-260 | ж\д | 17.3 | 0.08 | 5.0 | 1.8 | 0.3 |
| тк-260 | тк-260 | 1.6 | 0.08 | 5.0 | 1.8 | 0.3 |
| тк-260 | тк-260а | 43.7 | 0.125 | 21.6 | 3.3 | 0.5 |
| тк-260а | тк-261 | 41.0 | 0.125 | 21.6 | 3.3 | 0.5 |
| тк-261 | ж/д | 15.3 | 0.08 | 4.4 | 1.5 | 0.3 |
| тк-261 | тк-261 | 1.9 | 0.08 | 4.4 | 1.5 | 0.3 |
| тк-261 | тк-262 | 75.6 | 0.125 | 17.2 | 2.1 | 0.4 |
| тк-261 | тк-261 | 1.7 | 0.125 | 17.2 | 2.1 | 0.4 |
| тк-262 | ж/д | 18.9 | 0.08 | 3.6 | 1.0 | 0.2 |
| тк-262 | тк-262 | 1.8 | 0.08 | 3.6 | 1.0 | 0.2 |
| тк-262 | тк-262 | 1.7 | 0.1 | 10.0 | 2.3 | 0.4 |
| тк-262 | тк-263 | 59.9 | 0.1 | 10.0 | 2.3 | 0.4 |
| тк-262 | тк-262 | 1.7 | 0.08 | 3.5 | 1.0 | 0.2 |
| тк-262 | ж/д | 57.4 | 0.08 | 3.5 | 1.0 | 0.2 |
| тк-263 | тк-263 | 1.6 | 0.1 | 5.1 | 0.6 | 0.2 |
| тк-263 | тк-264 | 47.4 | 0.1 | 5.0 | 0.6 | 0.2 |
| тк-263 | тк-263 | 1.8 | 0.1 | 5.0 | 0.6 | 0.2 |
| тк-263 | ввод ж/д | 27.5 | 0.1 | 5.1 | 0.6 | 0.2 |
| тк-264 | тк-264 | 1.5 | 0.032 | 0.2 | 0.5 | 0.1 |
| тк-264 | Пром об | 24.9 | 0.032 | 0.2 | 0.5 | 0.1 |
| тк-264 | ввод ж/д | 25.0 | 0.1 | 4.8 | 0.5 | 0.2 |
| тк-264 | тк-264 | 1.7 | 0.1 | 4.8 | 0.5 | 0.2 |
| Задвижка | разв. | 6.7 | 0.08 | 2.9 | 0.6 | 0.2 |
| разв. | Задвижка | 2.8 | 0.08 | 1.4 | 0.2 | 0.1 |
| тк-265 | АЗС | 137.7 | 0.05 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
| разв. | ГСК "Маяк" | 6.8 | 0.05 | 2.6 | 5.9 | 0.4 |
| тк-254а | тк-255 | 42.4 | 0.2 | 37.9 | 0.9 | 0.3 |
| тк-254а | тк-265 | 140.2 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-257 | тк-258 | 47.8 | 0.125 | 2.7 | 0.1 | 0.1 |
| тк-254 | тк-254а | 34.7 | 0.2 | 37.9 | 0.9 | 0.3 |
| тк-267 | Адм. учр. | 31.2 | 0.08 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| уз-903б | уз-2681 | 108.1 | 0.3 | 47.3 | 0.2 | 0.2 |
| уз-2681 | уз-268 | 104.1 | 0.3 | 47.3 | 0.2 | 0.2 |
| уз-903б | Задвижка уз-903б | 5.1 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 |
| уз-903в |  | 38.1 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 56.5 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-268 | уз-268 | 6.3 | 0.3 | 26.7 | 0.1 | 0.1 |
| уз-268 | уз-268 | 7.7 | 0.3 | 20.5 | 0.0 | 0.1 |
| уз-268 | ввод ж/д | 18.4 | 0.15 | 10.7 | 0.3 | 0.2 |
| Задвижка уз-903б | уз-903б1 | 50.4 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 |
| ГСК "Юбилейный" | ГСК "Прогресс" | 128.6 | 0.07 | 3.3 | 1.7 | 0.2 |
| ГСК "Прогресс" | ГСК "Прогресс" | 41.7 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ГСК "Прогресс" | ГСК "Прогресс" | 9.3 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | ГСК "Юбилейный" | 5.0 | 0.15 | 8.3 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | ГСК "Юбилейный" | 37.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ГСК "Юбилейный" | разв. | 15.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 29.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-903а | уз-903а | 2.6 | 0.3 | 16.3 | 0.0 | 0.1 |
| уз-903а | разв. | 3.1 | 0.35 | 16.3 | 0.0 | 0.0 |
| уз-903а | уз-903б | 150.0 | 0.3 | 49.0 | 0.2 | 0.2 |
| уз-903б1 | уз-903в | 35.9 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
| тк-267а | тк-267а | 1.8 | 0.15 | 34.4 | 3.2 | 0.6 |
| тк-267а | тк-267а | 1.7 | 0.05 | 2.1 | 4.0 | 0.3 |
| уз-268 | Задвижка уз-268 | 8.4 | 0.3 | 9.8 | 0.0 | 0.0 |
| Задвижка уз-268 | уз-268 | 4.9 | 0.35 | 9.8 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 37.9 | 0.08 | 1.0 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | Гараж | 10.3 | 0.05 | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
| разв. | Гараж | 10.3 | 0.08 | 2.3 | 0.4 | 0.1 |
| разв. | разв. | 28.3 | 0.05 | 4.0 | 14.0 | 0.6 |
| разв. | разв. | 67.5 | 0.1 | 4.0 | 0.4 | 0.1 |
| разв. | разв. | 181.8 | 0.15 | 8.1 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | разв. | 6.3 | 0.1 | 7.1 | 1.2 | 0.3 |
| разв. | Гараж | 70.6 | 0.08 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 25.5 | 0.05 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ГСК "Юбилейный" | 8.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | ГСК "Юбилейный" | 9.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-903в | Пром об | 84.9 | 0.08 | 0.8 | 0.1 | 0.0 |
| уз-903в | Пром. объект | 17.7 | 0.08 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| уз-903б1 | Пром. объект | 32.0 | 0.065 | 0.7 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ввод Гараж "Мир" | 4.8 | 0.125 | 3.1 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | Гараж | 13.1 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 9.8 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 9.9 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 23.1 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 19.8 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 117.1 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 27.9 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 88.3 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 10.5 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 10.9 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 25.9 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 16.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 5.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 19.9 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 23.6 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 28.1 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 21.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 21.5 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 22.6 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 8.3 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 9.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 6.7 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 5.8 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 6.7 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 7.4 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 9.7 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 5.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 15.9 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гаражи | 29.8 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 95.4 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 37.3 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Задвижка | 3.1 | 0.08 | 2.9 | 0.6 | 0.2 |
| разв. | Задвижка | 2.8 | 0.08 | 1.1 | 0.1 | 0.1 |
| Задвижка | ГСК "Западный" | 6.2 | 0.08 | 1.1 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | Задвижка | 2.9 | 0.08 | 3.6 | 1.0 | 0.2 |
| Задвижка | ГСК "Западный" | 4.0 | 0.08 | 1.4 | 0.2 | 0.1 |
| Задвижка | разв. | 5.6 | 0.08 | 7.6 | 4.3 | 0.4 |
| разв. | разв. | 16.2 | 0.08 | 4.8 | 1.7 | 0.3 |
| Задвижка | разв. | 24.0 | 0.08 | 3.6 | 1.0 | 0.2 |
| разв. | ГСК "Центральный" | 33.9 | 0.08 | 1.8 | 0.3 | 0.1 |
| тк-265 | тк-265 | 1.6 | 0.05 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
| тк-265 | тк-265а | 138.3 | 0.1 | 8.9 | 1.8 | 0.3 |
| тк-265 | тк-265 | 1.7 | 0.1 | 8.9 | 1.8 | 0.3 |
| тк-266 | тк-266 | 2.1 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
| тк-266 | ГСК "Гранат" | 40.4 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
| тк-266 | тк-266 | 2.1 | 0.15 | 14.9 | 0.6 | 0.2 |
| тк-266б | тк-266 | 60.4 | 0.15 | 29.1 | 2.3 | 0.5 |
| тк-266 | тк-266 | 2.5 | 0.15 | 29.1 | 2.3 | 0.5 |
| тк-266а | тк-266а | 1.5 | 0.08 | 3.9 | 1.1 | 0.2 |
| тк-266а | ввод ж/д | 7.9 | 0.08 | 3.9 | 1.1 | 0.2 |
| тк-266б | Гаражи | 48.7 | 0.032 | 0.4 | 1.8 | 0.2 |
| тк-266б | тк-266б | 1.6 | 0.032 | 0.4 | 1.8 | 0.2 |
| тк-267 | тк-267 | 1.9 | 0.08 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| тк-267 | тк-267 | 1.7 | 0.07 | 2.1 | 0.7 | 0.2 |
| тк-267 | ж/д | 17.8 | 0.07 | 2.1 | 0.7 | 0.2 |
| тк-267а | тк-267 | 34.6 | 0.15 | 34.4 | 3.2 | 0.6 |
| тк-267а | ж/д | 8.7 | 0.05 | 2.1 | 4.0 | 0.3 |
| тк-265б | тк-265б | 1.8 | 0.1 | 8.9 | 1.8 | 0.3 |
| тк-265б | ввод ж/д | 15.1 | 0.1 | 8.9 | 1.8 | 0.3 |
| тк-267 | тк-266б | 43.7 | 0.15 | 29.5 | 2.4 | 0.5 |
| тк-266 | разв. | 11.4 | 0.15 | 14.9 | 0.6 | 0.2 |
| разв. | ж/д | 7.8 | 0.15 | 3.8 | 0.0 | 0.1 |
| разв. | разв. | 46.9 | 0.15 | 11.0 | 0.3 | 0.2 |
| разв. | ж/д | 5.7 | 0.15 | 3.8 | 0.0 | 0.1 |
| разв. | разв. | 49.2 | 0.15 | 7.2 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ввод ж/д | 13.3 | 0.1 | 7.2 | 1.2 | 0.3 |
| тк-267 | тк-267 | 1.7 | 0.07 | 2.1 | 0.7 | 0.2 |
| разв. | ж\д | 10.0 | 0.025 | 0.4 | 4.6 | 0.2 |
| разв. | Задвижка ул. Некрасова 39а | 3.5 | 0.04 | 1.0 | 2.9 | 0.2 |
| Задвижка ул. Некрасова 39а | ж\д | 17.2 | 0.04 | 1.0 | 2.7 | 0.2 |
| разв. | разв. | 104.6 | 0.032 | 1.4 | 17.4 | 0.5 |
| тк-266 | тк-266а | 69.9 | 0.15 | 3.9 | 0.0 | 0.1 |
| тк-266 | тк-265 | 193.0 | 0.15 | 9.4 | 0.3 | 0.2 |
| тк-265а | тк-265б | 43.2 | 0.1 | 8.9 | 1.8 | 0.3 |
| разв. | ГСК "Центральный" | 11.3 | 0.08 | 1.8 | 0.3 | 0.1 |
| тк-231а | разв. | 160.8 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-184 | тк-185 | 76.8 | 0.08 | 3.9 | 1.1 | 0.2 |
| тк-182 | тк-183 | 51.9 | 0.125 | 11.2 | 0.9 | 0.3 |
| разв. | Гараж | 22.5 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 8.1 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 9.7 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 10.4 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 10.5 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 9.5 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 7.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 15.1 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гаражи | 12.9 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гаражи | 11.2 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гаражи | 15.4 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гаражи | 9.6 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гаражи | 6.2 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гаражи | 15.6 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гаражи | 5.9 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 19.4 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гаражи | 11.1 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-183 | тк-183 | 1.8 | 0.07 | 3.6 | 2.0 | 0.3 |
| тк-183 | ж/д | 29.3 | 0.07 | 3.6 | 1.8 | 0.3 |
| тк-184 | ж/д | 15.1 | 0.08 | 3.7 | 1.0 | 0.2 |
| тк-184 | тк-184 | 1.8 | 0.08 | 3.7 | 1.0 | 0.2 |
| тк-185 | магазин | 31.3 | 0.05 | 1.1 | 1.1 | 0.2 |
| тк-185 | тк-185 | 1.8 | 0.05 | 1.1 | 1.1 | 0.2 |
| тк-185 | тк-185 | 1.8 | 0.07 | 2.8 | 1.2 | 0.2 |
| тк-185 | ж/д | 8.8 | 0.07 | 2.8 | 1.2 | 0.2 |
| тк-231 | тк-231а (ввод - Гаражи (6 шт.)) | 58.9 | 0.05 | 3.7 | 12.0 | 0.5 |
| тк-231а (ввод - Гаражи (6 шт.)) | тк-231а | 2.6 | 0.025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-231а | Постройка | 14.2 | 0.025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-231а (ввод - Гаражи (6 шт.)) | тк-231а | 3.0 | 0.05 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| тк-231а (ввод - Гаражи (6 шт.)) | тк-231а | 2.8 | 0.05 | 1.8 | 2.8 | 0.3 |
| тк-231а | Гараж | 149.2 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-231а (ввод - Гаражи (6 шт.)) | тк-231а | 2.7 | 0.05 | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
| тк-231а | Гараж | 70.4 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гаражи | 14.4 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гаражи | 5.7 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 9.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гаражи | 30.4 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 26.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 17.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гаражи | 6.5 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 6.6 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гаражи | 13.4 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гаражи | 7.1 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гаражи | 6.6 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гаражи | 9.7 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гаражи | 6.6 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гаражи | 10.8 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гаражи | 13.7 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 15.9 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 15.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гаражи | 40.2 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 26.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 26.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 25.8 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 21.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 24.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Гаражи - 57 шт. (вдоль р. Ваебыж) | разв. | 250.9 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 53.3 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | тк-267а | 55.8 | 0.15 | 36.5 | 3.7 | 0.6 |
| уз-268 |  | 3.4 | 0.15 | 36.5 | 3.7 | 0.6 |
|  | тк-741а | 23.2 | 0.2 | 19.8 | 0.2 | 0.2 |
| тк-741 |  | 4.7 | 0.2 | 19.8 | 0.2 | 0.2 |
| тк-407 |  | 3.8 | 0.5 | 476.3 | 1.1 | 0.7 |
| тк-241а | ж\д | 18.4 | 0.04 | 0.8 | 1.7 | 0.2 |
| разв. | уз-246 | 10.6 | 0.05 | 1.2 | 1.3 | 0.2 |
| уз-246б | Адм. учр. | 42.4 | 0.05 | 1.8 | 2.9 | 0.3 |
| разв. | Гаражи | 7.7 | 0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 13.2 | 0.05 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| уз-248а | уз-248 | 112.7 | 0.3 | 16.0 | 0.0 | 0.1 |
| разв. | Пром об | 5.8 | 0.1 | 2.5 | 0.2 | 0.1 |
| уз-248в | уз-248а | 101.7 | 0.3 | 25.5 | 0.0 | 0.1 |
| разв. | Гараж | 4.8 | 0.05 | 1.0 | 0.9 | 0.1 |
| разв. | Гараж | 16.8 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| разв. | разв. | 14.9 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | Гараж | 32.4 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| разв. | разв. | 22.2 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | Гараж | 6.2 | 0.05 | 1.7 | 2.7 | 0.3 |
| разв. | Гараж "Теремок-1" | 13.2 | 0.05 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| разв. | разв. | 12.6 | 0.15 | 5.5 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | разв. | 5.8 | 0.15 | 4.5 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | разв. | 31.0 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 0.1 |
| разв. | Гараж | 37.4 | 0.05 | 1.0 | 0.9 | 0.1 |
| уз-248а | разв. | 4.6 | 0.15 | 9.5 | 0.3 | 0.2 |
| разв. | разв. | 5.9 | 0.15 | 8.0 | 0.2 | 0.1 |
| тк-249 | Пром об | 44.8 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 4.1 | 0.05 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 4.7 | 0.08 | 4.0 | 1.2 | 0.2 |
| разв. | разв. | 7.9 | 0.08 | 2.3 | 0.4 | 0.1 |
| разв. | Задвижка | 24.1 | 0.08 | 1.2 | 0.1 | 0.1 |
| Задвижка уз-248в | уз-248б | 79.3 | 0.08 | 4.4 | 1.5 | 0.2 |
| уз-248б | Пром об | 82.0 | 0.05 | 1.0 | 0.9 | 0.1 |
| уз-248б | Теплица | 87.1 | 0.05 | 3.4 | 10.1 | 0.5 |
| тк-410 | тк-411 | 120.2 | 0.3 | 239.3 | 4.1 | 1.0 |
| тк-411 | тк-416 | 58.2 | 0.3 | 218.4 | 3.4 | 0.9 |
| тк-428 | тк-429 | 118.4 | 0.125 | 17.8 | 2.3 | 0.4 |
| Адм. учр. | Гараж | 12.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Пром об | 23.0 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-433 | тк-434 | 42.7 | 0.1 | 17.3 | 6.8 | 0.6 |
| тк-416 | тк-424 | 36.3 | 0.3 | 180.8 | 2.3 | 0.7 |
| тк-417 | тк-418 | 58.2 | 0.2 | 28.6 | 0.5 | 0.3 |
| тк-418 | тк-418а | 50.4 | 0.2 | 26.3 | 0.4 | 0.2 |
| тк-418а | тк-418б | 32.6 | 0.2 | 26.3 | 0.4 | 0.2 |
| тк-418б | тк-419 | 84.9 | 0.125 | 26.3 | 4.9 | 0.6 |
| тк-420а | тк-421 | 46.4 | 0.08 | 5.7 | 2.5 | 0.3 |
| тк-421 | тк-422 | 28.6 | 0.08 | 5.0 | 1.9 | 0.3 |
| тк-406 | тк-407 | 156.1 | 0.7 | 2362.2 | 4.7 | 1.7 |
| тк-405 | тк-406 | 86.1 | 0.7 | 2362.2 | 4.7 | 1.7 |
| тк-422 | Постройка | 24.7 | 0.08 | 1.6 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | Котельная | 4.0 | 0.05 | 1.1 | 1.1 | 0.2 |
| тк-432 | тк-433 | 44.6 | 0.125 | 25.8 | 4.7 | 0.6 |
| тк-425а | Пром об | 7.2 | 0.05 | 1.3 | 1.4 | 0.2 |
| тк-426 | тк-427 | 71.6 | 0.3 | 157.8 | 1.6 | 0.6 |
| тк-446 | тк-447 | 68.4 | 0.15 | 17.2 | 0.8 | 0.3 |
| разв. | Пром об | 27.5 | 0.05 | 1.4 | 1.9 | 0.2 |
| разв. | разв. | 31.7 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 0.1 |
| разв. | разв. | 50.3 | 0.05 | 2.6 | 5.8 | 0.4 |
| тк-419а | разв. | 63.7 | 0.1 | 10.9 | 2.7 | 0.4 |
| разв. | Пром об | 5.4 | 0.1 | 7.3 | 1.2 | 0.3 |
| тк-428 | тк-432 | 65.4 | 0.125 | 36.5 | 9.5 | 0.8 |
| разв. | Школа №5 | 6.8 | 0.065 | 0.9 | 0.2 | 0.1 |
| тк-411 | тк-412 | 72.7 | 0.125 | 15.6 | 1.7 | 0.4 |
| тк-412 | тк-415 | 82.7 | 0.08 | 5.6 | 2.3 | 0.3 |
| тк-415 | ж/д | 6.6 | 0.07 | 2.8 | 1.2 | 0.2 |
| тк-448 | Детсад | 95.7 | 0.065 | 1.9 | 0.9 | 0.2 |
| тк-422 | ж\д | 12.0 | 0.05 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| тк | Гараж | 16.0 | 0.05 | 1.1 | 1.1 | 0.2 |
| тк-425 | тк-425 | 2.9 | 0.065 | 2.7 | 1.6 | 0.2 |
| тк-426 | тк-426 | 2.0 | 0.15 | 17.2 | 0.8 | 0.3 |
| тк-425 | тк-425 | 1.7 | 0.3 | 177.7 | 2.3 | 0.7 |
| тк-424 | тк-424 | 1.8 | 0.065 | 3.1 | 2.2 | 0.3 |
| тк-425а | тк-425а | 1.7 | 0.05 | 1.4 | 1.8 | 0.2 |
| тк-427 | тк-427 | 1.8 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 0.1 |
| тк-428 | ж\д | 18.6 | 0.08 | 4.5 | 1.5 | 0.3 |
| тк-429 | тк-429 | 1.7 | 0.065 | 2.5 | 1.4 | 0.2 |
| тк-429 | ж\д | 59.2 | 0.065 | 2.5 | 1.3 | 0.2 |
| тк-429 | тк-430 | 57.5 | 0.1 | 12.9 | 3.8 | 0.5 |
| тк-430 | ж\д | 42.9 | 0.065 | 2.5 | 1.4 | 0.2 |
| тк-430 | тк-430 | 1.6 | 0.07 | 10.4 | 16.1 | 0.8 |
| тк-432 | ж\д | 6.5 | 0.065 | 8.5 | 16.0 | 0.7 |
| тк-432 | Постройка | 39.0 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-432 | Детсад | 33.9 | 0.065 | 2.1 | 1.0 | 0.2 |
| тк-433 | ж/д | 4.6 | 0.08 | 8.5 | 5.4 | 0.5 |
| тк-434 | тк-434 | 1.7 | 0.08 | 8.6 | 5.5 | 0.5 |
| тк-434 | ж\д | 52.8 | 0.08 | 8.7 | 5.6 | 0.5 |
| тк-411 | тк-411 | 1.9 | 0.1 | 5.3 | 0.7 | 0.2 |
| тк-411 | ДК | 61.3 | 0.1 | 5.3 | 0.7 | 0.2 |
| тк-411 | тк-411 | 1.8 | 0.125 | 15.6 | 1.7 | 0.4 |
| тк-415 | тк-415 | 1.7 | 0.07 | 2.8 | 1.2 | 0.2 |
| тк-415 | ж/д | 23.2 | 0.065 | 2.7 | 1.7 | 0.2 |
| тк-415 | тк-415 | 1.9 | 0.065 | 2.7 | 1.7 | 0.2 |
| тк-416 | тк-417 | 61.0 | 0.2 | 37.6 | 0.9 | 0.3 |
| тк-416 | тк-416 | 1.9 | 0.2 | 37.6 | 0.9 | 0.3 |
| тк-417 | Школа №4 | 3.5 | 0.125 | 9.0 | 0.6 | 0.2 |
| тк-417 | тк-417 | 1.8 | 0.125 | 9.0 | 0.6 | 0.2 |
| тк-418 | тк-418 | 2.0 | 0.05 | 1.1 | 1.1 | 0.2 |
| тк-418 | Гараж | 16.5 | 0.05 | 1.1 | 1.1 | 0.2 |
| тк-418 | тк-418 | 1.7 | 0.05 | 1.1 | 1.1 | 0.2 |
| тк-418 | разв. | 14.3 | 0.05 | 1.1 | 1.1 | 0.2 |
| тк-419 | тк-419 | 2.0 | 0.125 | 14.6 | 1.5 | 0.3 |
| тк-419 | тк-419б | 73.6 | 0.125 | 14.6 | 1.4 | 0.3 |
| тк-419 | тк-419а | 8.8 | 0.1 | 11.7 | 3.2 | 0.4 |
| тк-419 | тк-419 | 1.9 | 0.1 | 11.7 | 3.2 | 0.4 |
| тк-419а | тк-419а | 1.9 | 0.05 | 0.9 | 0.7 | 0.1 |
| тк-419а | Адм учр | 3.7 | 0.05 | 0.9 | 0.7 | 0.1 |
| тк-419б | тк-419б | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| тк-419б | тк-419в | 24.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| тк-419б | тк-419б | 1.5 | 0.125 | 6.9 | 0.4 | 0.2 |
| тк-419б | тк-420 | 31.9 | 0.125 | 6.9 | 0.4 | 0.2 |
| тк-419б | ввод ж\д | 26.8 | 0.08 | 7.4 | 4.0 | 0.4 |
| тк-419б | тк-419б | 1.8 | 0.08 | 7.4 | 4.0 | 0.4 |
| тк-420 | Адм учр | 7.9 | 0.05 | 1.1 | 1.1 | 0.2 |
| тк-420 | тк-420 | 1.9 | 0.05 | 1.1 | 1.1 | 0.2 |
| тк-420а | тк-420а | 1.9 | 0.04 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| тк-420а | Постройка | 17.9 | 0.04 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| тк-420 | тк-420а | 5.6 | 0.125 | 5.8 | 0.2 | 0.1 |
| тк-420а | тк-420а | 1.5 | 0.125 | 5.8 | 0.2 | 0.1 |
| тк-421 | тк-421 | 1.9 | 0.05 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| тк-421 | ж/д | 5.0 | 0.05 | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
| тк | Гараж | 27.6 | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 0.2 |
| тк-422 | тк-422 | 1.5 | 0.05 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| тк-422 | тк | 18.1 | 0.08 | 3.0 | 0.7 | 0.2 |
| тк-425 | тк-425а | 72.1 | 0.065 | 2.7 | 1.6 | 0.2 |
| тк-426 | тк-446 | 32.0 | 0.15 | 17.2 | 0.8 | 0.3 |
| тк-424 | тк-425 | 37.3 | 0.3 | 177.7 | 2.3 | 0.7 |
| тк-424 | ж/д | 53.3 | 0.065 | 3.1 | 2.0 | 0.3 |
| тк-425 | тк-426 | 58.9 | 0.3 | 175.0 | 2.0 | 0.7 |
| тк-425а | бассейн | 8.6 | 0.05 | 1.4 | 1.8 | 0.2 |
| тк-427 | Поликлиника | 57.9 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 0.1 |
| тк-427 | тк-427 | 1.6 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 0.1 |
| тк-428 | тк-428 | 2.0 | 0.08 | 4.5 | 1.5 | 0.3 |
| тк-429 | ж\д | 21.3 | 0.065 | 2.5 | 1.4 | 0.2 |
| тк-429 | тк-429 | 1.9 | 0.065 | 2.5 | 1.4 | 0.2 |
| тк-429 | тк-429 | 1.7 | 0.1 | 12.9 | 3.8 | 0.5 |
| тк-430 | тк-430 | 1.8 | 0.065 | 2.5 | 1.4 | 0.2 |
| тк-430 | ввод ж/д ул. Т.Барамзиной 6 | 23.7 | 0.07 | 10.4 | 16.1 | 0.8 |
| тк-432 | тк-432 | 2.0 | 0.065 | 8.5 | 16.0 | 0.7 |
| тк-432 | тк-432 | 2.4 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-432 | тк-432 | 2.0 | 0.065 | 2.1 | 1.0 | 0.2 |
| тк-433 | тк-433 | 1.6 | 0.08 | 8.5 | 5.4 | 0.5 |
| тк-434 | ж/д | 5.3 | 0.08 | 8.6 | 5.5 | 0.5 |
| тк-434 | тк-434 | 1.7 | 0.08 | 8.7 | 5.6 | 0.5 |
| тк-447 | тк-447 | 1.5 | 0.065 | 3.5 | 2.8 | 0.3 |
| тк-447 | тк-448 | 24.3 | 0.065 | 3.5 | 2.8 | 0.3 |
| тк-448 | тк-448 | 1.7 | 0.05 | 1.6 | 2.2 | 0.2 |
| тк-448 | Детсад | 5.2 | 0.05 | 1.6 | 2.2 | 0.2 |
| тк-448 | тк-448 | 1.6 | 0.065 | 1.9 | 0.9 | 0.2 |
| тк-404 | тк-405 | 224.9 | 0.7 | 2362.5 | 4.7 | 1.7 |
| тк-419в | тк-419в | 1.8 | 0.05 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| тк-419в | ж\д | 14.3 | 0.05 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| разв. | Теплица | 9.8 | 0.05 | 1.1 | 1.1 | 0.2 |
| тк-189 | тк-189 | 1.8 | 0.05 | 2.1 | 4.1 | 0.3 |
| тк-189 | магазин | 9.3 | 0.05 | 2.1 | 4.1 | 0.3 |
| тк-189 | тк-189 | 1.8 | 0.05 | 1.5 | 2.0 | 0.2 |
| тк-189 | магазин | 27.0 | 0.05 | 1.5 | 2.0 | 0.2 |
| тк-171 | тк-171 | 1.8 | 0.35 | 152.2 | 0.7 | 0.5 |
| тк-171 | тк-172 | 58.0 | 0.35 | 152.2 | 0.7 | 0.5 |
| тк-171 | тк-171 | 1.7 | 0.2 | 34.8 | 0.7 | 0.3 |
| тк-171 | тк-198 | 62.8 | 0.2 | 34.8 | 0.7 | 0.3 |
| тк-170 | тк-170а | 30.7 | 0.125 | 12.8 | 1.2 | 0.3 |
| тк-170 | тк-170 | 1.7 | 0.125 | 12.8 | 1.2 | 0.3 |
| тк-170а | тк-170а | 1.6 | 0.05 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| тк-170а | Магазин | 35.4 | 0.05 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| тк-170в | тк-170в | 1.7 | 0.065 | 3.0 | 2.1 | 0.3 |
| тк-170в | ж\д | 46.3 | 0.065 | 3.0 | 2.1 | 0.3 |
| тк-170в | тк-170в | 1.7 | 0.07 | 3.0 | 1.4 | 0.2 |
| тк-170в | ж\д | 9.1 | 0.07 | 3.0 | 1.4 | 0.2 |
| тк-170б | ж\д | 78.5 | 0.07 | 3.0 | 1.3 | 0.2 |
| тк-170б | тк-170б | 1.8 | 0.07 | 3.0 | 1.4 | 0.2 |
| тк-170б | тк-170б | 2.0 | 0.07 | 3.0 | 1.4 | 0.2 |
| тк-170б | ж\д | 9.3 | 0.07 | 3.0 | 1.3 | 0.2 |
| тк-199 | тк-199 | 1.7 | 0.05 | 1.6 | 2.3 | 0.2 |
| тк-199 | ж\д | 18.4 | 0.05 | 1.6 | 2.2 | 0.2 |
| тк-199 | тк-199 | 1.8 | 0.07 | 3.0 | 1.3 | 0.2 |
| тк-199 | ж\д | 30.1 | 0.07 | 3.0 | 1.2 | 0.2 |
| тк-200 | тк-200 | 1.6 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-200 | Адм.учр. | 13.7 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-200 | тк-200 | 1.7 | 0.05 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| тк-200 |  | 21.8 | 0.05 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| тк-202 | тк-202 | 1.8 | 0.15 | 24.0 | 1.6 | 0.4 |
| тк-202 | тк-202а | 23.4 | 0.15 | 24.0 | 1.6 | 0.4 |
| тк-203 | тк-203 | 1.7 | 0.05 | 3.0 | 7.8 | 0.4 |
| тк-203 | ж/д | 10.4 | 0.05 | 3.0 | 7.2 | 0.4 |
| тк-203 | ж/д | 34.2 | 0.05 | 1.7 | 2.5 | 0.2 |
| тк-203 | тк-203 | 1.7 | 0.05 | 1.7 | 2.5 | 0.2 |
| тк-204 | Детсад | 14.1 | 0.065 | 4.6 | 4.6 | 0.4 |
| тк-204 | тк-204 | 1.8 | 0.065 | 4.6 | 4.6 | 0.4 |
| тк-204 | тк-204 | 2.6 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-204 |  | 36.6 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-205 | тк-205 | 1.9 | 0.1 | 4.4 | 0.5 | 0.2 |
| тк-205 | тк-206 | 84.5 | 0.1 | 4.4 | 0.5 | 0.2 |
| тк-205 | тк-205 | 1.8 | 0.05 | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
| тк-205 | Гараж | 24.5 | 0.05 | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
| тк-208 | тк-208 | 1.8 | 0.07 | 4.2 | 2.7 | 0.3 |
| тк-208 | ж\д | 23.1 | 0.07 | 4.2 | 2.5 | 0.3 |
| тк-208 | тк-208 | 1.7 | 0.07 | 3.3 | 1.7 | 0.2 |
| тк-208 | ж\д | 20.8 | 0.07 | 3.3 | 1.7 | 0.2 |
| тк-209 | тк-209 | 1.7 | 0.065 | 3.4 | 2.6 | 0.3 |
| тк-209 | тк-209а | 11.9 | 0.065 | 3.4 | 2.6 | 0.3 |
| тк-209 | тк-209 | 1.7 | 0.07 | 3.4 | 1.7 | 0.3 |
| тк-209 | ж\д | 15.4 | 0.07 | 3.4 | 1.7 | 0.3 |
| тк-293 | Адм. учр | 8.3 | 0.05 | 0.9 | 0.7 | 0.1 |
| тк-293 | тк-293 | 1.7 | 0.05 | 0.9 | 0.7 | 0.1 |
| тк-293 | тк-293 | 2.0 | 0.05 | 1.6 | 2.2 | 0.2 |
| тк-293 | Гаражи | 28.4 | 0.05 | 1.6 | 2.2 | 0.2 |
| тк-168 | тк-168 | 1.6 | 0.05 | 1.3 | 1.5 | 0.2 |
| тк-168 | ввод магазин | 22.7 | 0.05 | 1.3 | 1.5 | 0.2 |
| тк-169 | тк-168 | 1.9 | 0.15 | 25.8 | 1.8 | 0.4 |
| тк-168 | тк-210 | 48.7 | 0.15 | 25.8 | 1.8 | 0.4 |
| тк-210 | тк-210 | 1.7 | 0.065 | 3.5 | 2.8 | 0.3 |
| тк-210 | ж\д | 20.3 | 0.065 | 3.5 | 2.8 | 0.3 |
| тк-211 | тк-211 | 1.6 | 0.065 | 2.7 | 1.7 | 0.2 |
| тк-214 | тк-214 | 1.8 | 0.05 | 1.3 | 1.6 | 0.2 |
| тк-214 | тк-214 | 1.7 | 0.05 | 2.7 | 6.3 | 0.4 |
| тк-214 | Детсад | 7.8 | 0.05 | 2.7 | 6.3 | 0.4 |
| тк-212 | тк-214 | 37.5 | 0.125 | 14.1 | 1.4 | 0.3 |
| тк-14 | тк-13 | 64.9 | 0.15 | 32.0 | 2.8 | 0.5 |
| тк-729 | тк-731 | 170.3 | 0.5 | 44.0 | 0.0 | 0.1 |
| тк-16д | уз-4 | 52.5 | 0.35 | 61.2 | 0.1 | 0.2 |
| тк-16е | тк-16г | 12.5 | 0.35 | 6.1 | 0.0 | 0.0 |
| тк-16а | ж\д | 54.8 | 0.05 | 1.1 | 1.1 | 0.2 |
| тк-16 | тк-15 | 134.6 | 0.15 | 52.6 | 7.5 | 0.8 |
| тк-15а | тк-15б | 23.4 | 0.05 | 5.0 | 21.8 | 0.7 |
| тк-14б | Адм. учр. | 21.4 | 0.05 | 1.1 | 1.2 | 0.2 |
| тк-57 | тк-58 | 102.9 | 0.125 | 30.8 | 6.8 | 0.7 |
| тк-56 | тк-57 | 42.1 | 0.15 | 40.9 | 4.6 | 0.7 |
| тк-168 | тк-169 | 7.9 | 0.4 | 484.5 | 3.7 | 1.1 |
| тк-210 | тк-211 | 41.0 | 0.15 | 22.3 | 1.4 | 0.4 |
| тк-211 | тк-212 | 65.0 | 0.15 | 19.6 | 1.1 | 0.3 |
| тк-170а | тк-170б | 49.8 | 0.08 | 6.0 | 2.7 | 0.3 |
| тк-170а | тк-170в | 54.2 | 0.08 | 6.0 | 2.7 | 0.3 |
| тк-170 | тк-171 | 43.3 | 0.35 | 187.0 | 1.1 | 0.6 |
| тк-200 | тк-202 | 56.0 | 0.15 | 28.7 | 2.3 | 0.5 |
| тк-198 | тк-200 | 22.1 | 0.15 | 30.2 | 2.5 | 0.5 |
| тк-198 | тк-199 | 31.2 | 0.08 | 4.6 | 1.5 | 0.3 |
| тк-204 | тк-205 | 86.1 | 0.15 | 19.4 | 1.0 | 0.3 |
| тк-205 | тк-207 | 54.4 | 0.125 | 14.3 | 1.5 | 0.3 |
| тк-207 | тк-208 | 37.6 | 0.1 | 7.5 | 1.3 | 0.3 |
| тк-207 | тк-209 | 138.9 | 0.1 | 6.8 | 1.1 | 0.2 |
| тк-209а | ж\д | 12.9 | 0.07 | 3.4 | 1.8 | 0.3 |
| тк-295 | тк-297 | 111.0 | 0.25 | 58.2 | 0.6 | 0.3 |
| тк-14а | тк-14 | 37.4 | 0.15 | 36.3 | 3.6 | 0.6 |
| тк-15г | тк-15д | 30.4 | 0.04 | 2.0 | 11.4 | 0.5 |
| тк-48б | тк-48в | 102.4 | 0.125 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-50 | тк-50а | 19.2 | 0.065 | 3.9 | 3.3 | 0.3 |
| тк-46 | тк-46а | 103.0 | 0.3 | 70.2 | 0.4 | 0.3 |
| тк-46а | тк-46б | 25.8 | 0.3 | 70.2 | 0.4 | 0.3 |
| тк-16в | тк-16д | 18.3 | 0.35 | 62.3 | 0.1 | 0.2 |
| тк-14г | ж/д | 43.5 | 0.05 | 1.1 | 1.0 | 0.2 |
| тк-202а | тк-204 | 49.5 | 0.15 | 24.0 | 1.6 | 0.4 |
| тк-58 | тк-58а | 70.8 | 0.08 | 5.2 | 2.0 | 0.3 |
| тк-710 | Задвижка тк-710 | 4.3 | 0.5 | 532.3 | 1.4 | 0.8 |
| тк-480а | тк-482 | 42.4 | 0.125 | 38.3 | 10.4 | 0.9 |
| разв. |  | 8.8 | 0.05 | 2.4 | 5.0 | 0.3 |
| тк-464 | тк-464 | 1.8 | 0.15 | 35.4 | 3.4 | 0.6 |
| тк-476 | тк-476 | 1.5 | 0.065 | 7.2 | 11.3 | 0.6 |
| тк-477 | СЭС | 12.0 | 0.05 | 1.3 | 1.6 | 0.2 |
| тк-478 | Гараж | 99.3 | 0.05 | 1.0 | 0.9 | 0.1 |
| тк-478 | тк-478 | 2.2 | 0.065 | 3.3 | 2.4 | 0.3 |
| тк-478 | Кафе "Вавилон" | 66.9 | 0.05 | 1.8 | 3.0 | 0.3 |
| тк-478 | тк-478 | 1.7 | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 0.2 |
| тк-524 | ж/д | 39.2 | 0.05 | 1.6 | 2.2 | 0.2 |
| тк-524 | ДЮЦ | 86.1 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
| тк-524 | тк-524 | 1.8 | 0.08 | 2.5 | 0.5 | 0.1 |
| ТК-525а | Задвижка ул. Кирова 27 | 1.9 | 0.1 | 4.8 | 0.5 | 0.2 |
| тк-526 | хозяйственный блок | 53.2 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 |
| тк-526 | разв. | 10.2 | 0.15 | 14.5 | 0.6 | 0.2 |
| тк-526а | Школа | 21.3 | 0.1 | 12.2 | 3.4 | 0.4 |
| тк-527 | тк-528 | 198.5 | 0.08 | 7.9 | 4.7 | 0.4 |
| тк-527а | тк-527а | 1.8 | 0.065 | 0.9 | 0.2 | 0.1 |
| тк-527а | тк-527а | 2.0 | 0.08 | 8.4 | 5.3 | 0.5 |
| тк-527б | Уют | 5.4 | 0.05 | 1.5 | 2.0 | 0.2 |
| тк-527б | разв. | 48.5 | 0.08 | 6.9 | 3.5 | 0.4 |
| тк-528 | тк-528 | 1.7 | 0.05 | 2.6 | 5.8 | 0.4 |
| тк-531 | магазин | 10.3 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-531а | Адм. учр. | 20.0 | 0.05 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| тк-531а | тк-531а | 1.8 | 0.05 | 2.8 | 6.7 | 0.4 |
| тк-551 | Роддом | 37.8 | 0.1 | 5.2 | 0.6 | 0.2 |
| тк-551 | тк-551 | 1.9 | 0.08 | 3.1 | 0.7 | 0.2 |
| тк-552 | тк-552 | 2.0 | 0.05 | 1.2 | 1.4 | 0.2 |
| тк-553 | тк-553 | 1.9 | 0.15 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| тк-553 | тк-553 | 1.9 | 0.05 | 2.2 | 4.1 | 0.3 |
| тк-557 | тк-557 | 1.7 | 0.065 | 2.1 | 1.0 | 0.2 |
| тк-558 | тк-558 | 1.9 | 0.15 | 20.4 | 1.1 | 0.3 |
| тк-558а | тк-558а | 1.9 | 0.08 | 4.5 | 1.5 | 0.3 |
| тк-558а | ввод ж/д | 48.8 | 0.07 | 7.9 | 9.4 | 0.6 |
| тк-558а | тк-558а | 1.8 | 0.07 | 3.9 | 2.3 | 0.3 |
| тк-558б | ж/д - снесен в 2014 | 5.1 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-558в | тк-558д | 25.4 | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 0.2 |
| тк-558в | тк-558в | 2.5 | 0.07 | 3.5 | 1.8 | 0.3 |
| тк-558в | ж/д - снесен в 2014 | 33.7 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-558г | ж\д | 10.1 | 0.05 | 4.0 | 14.3 | 0.6 |
| тк-558е | ж\д | 13.3 | 0.05 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| тк-559а | Задвижка тк-559а | 5.5 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-749 | тк-749 | 2.2 | 0.3 | 67.5 | 0.3 | 0.3 |
| тк-749 | тк-749 | 1.7 | 0.08 | 7.3 | 4.0 | 0.4 |
| тк-738 | тк-524 | 43.1 | 0.1 | 5.4 | 0.7 | 0.2 |
| тк-740 | тк-526 | 155.8 | 0.2 | 69.7 | 2.9 | 0.6 |
| тк-741а | тк-741а | 1.8 | 0.1 | 11.5 | 3.0 | 0.4 |
| тк-744 | тк-744 | 1.6 | 0.2 | 3.9 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | тк-526а | 28.3 | 0.15 | 12.2 | 0.4 | 0.2 |
| тк-741 | тк-744 | 143.4 | 0.6 | 915.3 | 1.6 | 0.9 |
| тк-711 | тк-464 | 6.9 | 0.2 | 35.4 | 0.8 | 0.3 |
| тк-711 | тк-711 | 1.9 | 0.2 | 35.4 | 0.8 | 0.3 |
| тк-553 | Пром об | 35.3 | 0.05 | 0.9 | 0.8 | 0.1 |
| тк-528 | ж/д | 10.0 | 0.05 | 2.6 | 5.8 | 0.4 |
| тк-557 | тк-558 | 171.3 | 0.25 | 65.3 | 0.8 | 0.4 |
| тк-558 | тк-559 | 87.0 | 0.25 | 45.0 | 0.4 | 0.3 |
| тк-559 | тк-559а | 99.1 | 0.1 | 3.9 | 0.4 | 0.1 |
| тк-559а | Торговый центр | 38.3 | 0.08 | 3.9 | 1.2 | 0.2 |
| тк-551 | тк-551а | 36.4 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-558е | ж/д | 48.4 | 0.05 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
| тк-558е | тк-558е | 2.0 | 0.05 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
| тк-744 | тк | 76.9 | 0.6 | 911.3 | 1.6 | 0.9 |
| тк | тк-749 | 86.6 | 0.6 | 911.2 | 1.6 | 0.9 |
| тк-749 | тк-557 | 54.3 | 0.3 | 67.5 | 0.3 | 0.3 |
| тк-552 | Медучилище | 28.7 | 0.05 | 5.1 | 22.9 | 0.7 |
| тк-469а | Роддом | 31.1 | 0.08 | 2.7 | 0.5 | 0.2 |
| тк-476 | тк-478 | 61.1 | 0.065 | 7.2 | 11.3 | 0.6 |
| тк-477 | тк-477 | 1.9 | 0.05 | 1.3 | 1.6 | 0.2 |
| тк-478 | тк-478 | 2.1 | 0.05 | 1.0 | 0.9 | 0.1 |
| тк-478 |  | 37.5 | 0.065 | 3.3 | 2.4 | 0.3 |
| тк-478 | тк-478 | 2.0 | 0.05 | 1.8 | 3.0 | 0.3 |
| тк-478 | Магазины | 8.2 | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 0.2 |
| тк-524 | тк-524 | 1.8 | 0.05 | 1.6 | 2.2 | 0.2 |
| тк-524 | тк-524 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
| тк-524 | ж/д | 18.4 | 0.08 | 2.5 | 0.5 | 0.1 |
| Задвижка ул. Кирова 27 | ж/д | 51.5 | 0.1 | 4.8 | 0.5 | 0.2 |
| тк-526 | тк-526 | 2.0 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 |
| тк-526 | тк-526 | 1.5 | 0.15 | 14.5 | 0.6 | 0.2 |
| тк-526а | тк-526а | 1.5 | 0.1 | 12.2 | 3.4 | 0.4 |
| тк-527 | тк-527 | 1.7 | 0.08 | 7.9 | 4.7 | 0.4 |
| тк-527а | Адм. учр. | 6.9 | 0.065 | 0.9 | 0.2 | 0.1 |
| тк-527а | тк-527б | 13.2 | 0.08 | 8.4 | 5.3 | 0.5 |
| тк-527б | тк-527б | 1.9 | 0.05 | 1.5 | 2.0 | 0.2 |
| тк-527б | тк-527б | 1.7 | 0.08 | 6.9 | 3.5 | 0.4 |
| тк-531 | тк-531 | 1.9 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-531а | тк-531а | 1.5 | 0.05 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| тк-531а | тк-532 | 11.9 | 0.05 | 2.8 | 6.2 | 0.4 |
| тк-551 | тк-551 | 1.9 | 0.1 | 5.2 | 0.6 | 0.2 |
| тк-551 | ж\д | 80.7 | 0.08 | 3.1 | 0.7 | 0.2 |
| тк-552 | тк-552 | 1.5 | 0.05 | 5.1 | 22.9 | 0.7 |
| тк-477 | тк-552 | 106.2 | 0.15 | 6.4 | 0.1 | 0.1 |
| тк-552 | Боксы | 45.0 | 0.05 | 1.2 | 1.4 | 0.2 |
| тк-553 | Гараж | 11.8 | 0.15 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| тк-553 | Детсад | 75.7 | 0.05 | 2.2 | 4.1 | 0.3 |
| тк-553 | тк-553 | 1.8 | 0.2 | 3.9 | 0.0 | 0.0 |
| тк-557 | тк-557 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-557 | Администрация | 34.9 | 0.065 | 2.1 | 1.0 | 0.2 |
| тк-557 | тк-557 | 1.7 | 0.25 | 65.3 | 0.8 | 0.4 |
| тк-558 | тк-558г | 42.4 | 0.15 | 20.4 | 1.1 | 0.3 |
| тк-558а | тк-558б | 40.2 | 0.08 | 4.5 | 1.4 | 0.3 |
| тк-558а | тк-558а | 1.9 | 0.07 | 7.9 | 9.4 | 0.6 |
| тк-558а | ж/д | 10.4 | 0.07 | 3.9 | 2.3 | 0.3 |
| тк-558б | тк-558б | 1.6 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-558в | тк-558в | 2.0 | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 0.2 |
| тк-558в | ж/д | 15.0 | 0.07 | 3.5 | 1.8 | 0.3 |
| тк-558в | тк-558в | 2.1 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-558г | тк-558г | 2.1 | 0.05 | 4.0 | 14.3 | 0.6 |
| тк-558е | тк-558е | 1.8 | 0.05 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| Задвижка тк-559а | Подземный переход | 47.8 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Задвижка тк-710 | тк-738 | 66.8 | 0.6 | 1010.3 | 1.9 | 1.0 |
| Задвижка тк-710 | тк-710а | 13.3 | 0.5 | 532.3 | 1.4 | 0.8 |
| тк-738 | тк-738 | 2.2 | 0.1 | 5.4 | 0.7 | 0.2 |
| тк-740 | тк-740 | 1.9 | 0.2 | 69.7 | 2.9 | 0.6 |
| тк-741а | ТК-525а | 67.6 | 0.1 | 11.5 | 3.0 | 0.4 |
| тк-744 | тк-553 | 14.8 | 0.2 | 3.9 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | ж/д | 8.7 | 0.07 | 3.4 | 1.8 | 0.3 |
| тк-749 | тк-749а | 42.7 | 0.08 | 7.3 | 4.0 | 0.4 |
| перех | тк-557 | 223.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-710а | тк-711 | 48.8 | 0.5 | 532.3 | 1.4 | 0.8 |
| тк-558г | тк-558а | 35.8 | 0.15 | 16.3 | 0.7 | 0.3 |
| тк-738 | тк-740 | 75.8 | 0.6 | 1004.9 | 1.9 | 1.0 |
| тк-740 | тк-741 | 57.3 | 0.6 | 935.1 | 1.6 | 0.9 |
| ТК-525а | Терапия | 50.1 | 0.1 | 6.7 | 1.0 | 0.2 |
| тк-711 | тк-713 | 95.0 | 0.5 | 496.9 | 1.2 | 0.7 |
| тк-741а | тк-551 | 43.3 | 0.2 | 8.3 | 0.0 | 0.1 |
| тк-476 | тк-477 | 26.0 | 0.15 | 7.7 | 0.2 | 0.1 |
| тк-749 | тк-751 | 122.8 | 0.6 | 836.4 | 1.3 | 0.8 |
| тк-558б | тк-558в | 29.9 | 0.08 | 4.5 | 1.5 | 0.3 |
| тк-558д | тк-558е | 46.8 | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 0.2 |
| тк-527а | тк-530 | 102.1 | 0.2 | 36.0 | 0.8 | 0.3 |
| тк-527 | тк-527а | 26.3 | 0.2 | 45.3 | 1.2 | 0.4 |
| тк-526 | тк-527 | 48.7 | 0.2 | 53.2 | 1.7 | 0.5 |
| разв. | ж/д | 49.7 | 0.07 | 3.5 | 1.8 | 0.3 |
| тк-528 | тк-529 | 71.3 | 0.08 | 5.3 | 2.1 | 0.3 |
| хозяйственный блок | ДЮЦ | 39.9 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
| тк-531 | тк-531а | 22.0 | 0.065 | 3.5 | 2.7 | 0.3 |
| тк-532 | Сельхоз управление | 20.0 | 0.04 | 1.0 | 3.0 | 0.2 |
| тк-532 | Сельхоз управление | 14.1 | 0.04 | 1.0 | 3.0 | 0.2 |
| тк-530б | тк-531 | 22.5 | 0.065 | 4.3 | 4.1 | 0.4 |
| тк-532 | Сельхоз управление | 21.0 | 0.05 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| Уют | Кафе "Уют" | 5.3 | 0.05 | 1.3 | 1.6 | 0.2 |
| Уют | Постройка | 27.7 | 0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Школа | Школа | 10.8 | 0.1 | 12.2 | 3.4 | 0.4 |
| хозяйственный блок | хозяйственный блок | 7.2 | 0.05 | 0.6 | 0.4 | 0.1 |
| Школа | ж/д | 40.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Школа | Школа-интернат | 44.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Школа | ж\д | 45.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-911а | уз-912 | 108.0 | 0.3 | 8.3 | 0.0 | 0.0 |
| уз-912 | Инд.п. | 24.3 | 0.1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
| уз-912 | уз-913 | 167.7 | 0.3 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-911 |  | 270.3 | 0.4 | 8.4 | 0.0 | 0.0 |
|  | уз-911а | 2.9 | 0.3 | 8.3 | 0.0 | 0.0 |
| уз-911а | уз-911а | 3.4 | 0.3 | 8.3 | 0.0 | 0.0 |
| уз-911 | уз-322 | 518.8 | 0.3 | 145.6 | 1.5 | 0.6 |
| разв. | Гараж | 6.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 83.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 11.2 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-911 | уз-911 | 3.1 | 0.4 | 154.0 | 0.4 | 0.3 |
| разв. | Гараж | 19.3 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гаражи | 78.9 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 |
| уз-911 | уз-911 | 3.6 | 0.4 | 8.4 | 0.0 | 0.0 |
| Задвижка уз-315 | разв. | 22.4 | 0.08 | 3.1 | 0.7 | 0.2 |
| разв. | разв. | 35.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гаражи | 7.4 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 |
| уз-914 | уз-914 | 5.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-914 | разв. | 9.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| инд. п. | разв. | 9.9 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| инд. п. | разв. | 8.4 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 56.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 11.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 33.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 23.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 35.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | инд. п. | 21.8 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | инд. п. | 21.1 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | инд. п. | 21.4 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | инд. п. | 24.0 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-914 | разв. | 73.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 78.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 28.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 14.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 41.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 22.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 20.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 40.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | инд. п. | 11.2 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | инд. п. | 12.4 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | инд. п. | 10.7 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Инд. п. | 12.1 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Инд. п. | 10.5 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-913 | разв. | 75.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 21.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 20.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 38.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 39.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Инд. п. | 13.3 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Инд. п. | 10.5 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Инд. п. | 12.6 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Инд. п. | 12.7 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Инд.п. | Инд. п. | 72.9 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Инд.п. | разв. | 17.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 40.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Инд.п. | 12.5 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-914 | разв. | 126.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 21.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 62.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | инд. п. | 100.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 13.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 44.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | инд. п. | 20.4 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. |  | 12.2 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | инд. п. | 18.9 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 23.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 42.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 14.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | инд. п. | 29.9 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | инд.п. | 11.1 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. |  | 12.4 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | инд. п. | 7.9 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | инд. п. | 11.6 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Инд. п. | 12.0 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Инд. п. | 14.4 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 41.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 16.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Инд. п. | 11.4 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Инд. п. | 8.6 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 44.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 81.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Инд. п. | 12.1 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Инд. п. | 10.7 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Инд. п. | 11.4 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Инд. п. | 33.3 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 23.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 65.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | инд. п. | 29.3 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | инд. п. | 14.8 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | инд. п. | 20.0 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 14.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 20.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 29.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | инд. п. | 15.0 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | инд. п. | 12.3 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | инд. п. | 12.9 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Инд. п. | 12.2 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Инд. п. | 13.0 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 21.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 35.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 37.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Инд. п. | 11.5 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-710 |  | 1.8 | 0.6 | 1010.3 | 1.9 | 1.0 |
|  | Задвижка тк-710 | 2.9 | 0.6 | 1010.3 | 1.9 | 1.0 |
| уз-3 | уз-3 | 3.5 | 0.35 | 75.7 | 0.2 | 0.2 |
| уз-3 | уз-3 | 3.0 | 0.2 | 75.7 | 3.5 | 0.7 |
| тк-33 | тк-33 | 5.3 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-3 | тк-32 | 55.7 | 0.2 | 46.0 | 1.3 | 0.4 |
| тк-35б | тк-32а | 38.1 | 0.04 | 1.8 | 9.6 | 0.4 |
| тк-34 | тк-35 | 42.4 | 0.15 | 41.2 | 4.6 | 0.7 |
| тк-35б | тк-35а | 24.0 | 0.04 | 1.7 | 7.9 | 0.4 |
| тк-35а | тк-35в | 24.6 | 0.04 | 1.6 | 7.2 | 0.4 |
| тк-36а | тк-36б | 48.9 | 0.04 | 1.8 | 9.3 | 0.4 |
| тк-36 | тк-37 | 85.8 | 0.15 | 33.7 | 3.1 | 0.5 |
| тк-38а | тк-38б | 49.0 | 0.15 | 4.6 | 0.1 | 0.1 |
| тк-37а | тк-37б | 51.4 | 0.05 | 2.7 | 6.3 | 0.4 |
| тк-38в | тк-11а | 50.4 | 0.15 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | ж/д | 8.8 | 0.05 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| разв. | Постройка | 16.3 | 0.05 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| тк-60 | тк-60а | 61.4 | 0.15 | 23.7 | 1.5 | 0.4 |
| тк-60а | тк-62 | 45.6 | 0.15 | 22.5 | 1.4 | 0.4 |
| тк-62 | тк-62а | 15.8 | 0.15 | 20.7 | 1.2 | 0.3 |
| тк-79 | тк-80 | 76.4 | 0.2 | 39.0 | 0.9 | 0.4 |
| тк-80в | тк-80г | 28.3 | 0.05 | 3.0 | 8.1 | 0.4 |
| тк-61б | тк-61а | 93.9 | 0.065 | 3.1 | 2.2 | 0.3 |
| тк-1а | тк-1б | 29.5 | 0.04 | 1.9 | 9.8 | 0.4 |
| тк-62а | ту-63 | 19.4 | 0.125 | 20.0 | 2.9 | 0.5 |
| тк-78 | тк-79 | 30.8 | 0.2 | 41.6 | 1.1 | 0.4 |
| тк-77 | тк-78 | 48.0 | 0.2 | 43.5 | 1.1 | 0.4 |
| тк-80г | ж/д | 13.9 | 0.05 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |
| тк-80г | ж\д | 25.5 | 0.05 | 1.9 | 3.1 | 0.3 |
| тк-80в | ж\д | 18.7 | 0.05 | 1.9 | 3.1 | 0.3 |
| тк-80 | тк-81 | 29.9 | 0.2 | 29.3 | 0.5 | 0.3 |
| тк-80а | тк-80б | 42.7 | 0.05 | 3.7 | 11.7 | 0.5 |
| тк-245 | тк-245 | 1.7 | 0.05 | 1.4 | 1.6 | 0.2 |
| тк-240 | тк-240 | 1.7 | 0.05 | 0.9 | 0.8 | 0.1 |
| тк-240 | ж\д | 20.9 | 0.05 | 0.9 | 0.7 | 0.1 |
| тк-241 | тк-240 | 59.6 | 0.08 | 0.9 | 0.1 | 0.1 |
| тк-245 | уз-Б | 31.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк | Гараж | 36.7 | 0.05 | 0.9 | 0.7 | 0.1 |
| тк-402 | тк-403 | 174.8 | 0.7 | 2362.8 | 4.7 | 1.7 |
| тк-403 | тк-404 | 176.7 | 0.7 | 2362.6 | 4.7 | 1.7 |
| тк-401 | тк-402 | 54.9 | 0.7 | 2362.8 | 4.3 | 1.7 |
| тк-447 | тк-449 | 117.2 | 0.15 | 13.7 | 0.5 | 0.2 |
| разв. | Адм. учр. | 26.0 | 0.05 | 2.6 | 5.8 | 0.4 |
| разв. | Гараж | 16.5 | 0.05 | 0.9 | 0.8 | 0.1 |
| разв. | Гаражи | 3.8 | 0.05 | 1.7 | 2.6 | 0.2 |
| тк-250 | тк-249б | 37.3 | 0.3 | 110.6 | 0.9 | 0.4 |
| тк-436 | тк-437 | 76.6 | 0.15 | 34.8 | 3.3 | 0.6 |
| тк-249б | тк-249 | 68.6 | 0.3 | 89.6 | 0.6 | 0.4 |
| тк-435 | тк-435а | 15.4 | 0.2 | 36.3 | 0.8 | 0.3 |
| тк-435а | тк-436 | 60.3 | 0.2 | 36.3 | 0.8 | 0.3 |
| тк-249 | уз-248в | 46.1 | 0.3 | 30.6 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | Гараж | 67.5 | 0.05 | 1.2 | 1.3 | 0.2 |
| тк-427 | разв. | 75.0 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 0.1 |
| тк-67в | тк-67б | 30.7 | 0.1 | 9.3 | 2.0 | 0.3 |
| тк-67б | тк-67а | 40.3 | 0.1 | 8.6 | 1.7 | 0.3 |
| тк-68в | тк-68д | 57.4 | 0.065 | 5.5 | 6.6 | 0.5 |
| тк-68д | тк-68а | 88.2 | 0.065 | 4.2 | 4.0 | 0.4 |
| тк-72 | ж/д | 49.2 | 0.05 | 2.0 | 3.3 | 0.3 |
| разв. | Мастерская худ. школы | 4.4 | 0.05 | 1.1 | 1.0 | 0.2 |
| разв. | Пром об | 7.8 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ту-63 | тк-64 | 15.9 | 0.125 | 20.0 | 2.9 | 0.5 |
| тк-64 | тк-64а | 35.5 | 0.125 | 19.3 | 2.7 | 0.4 |
| тк-64а | тк-65а | 22.4 | 0.125 | 18.6 | 2.5 | 0.4 |
| тк-65а | тк-65 | 24.7 | 0.125 | 17.5 | 2.2 | 0.4 |
| тк-67а | тк-67 | 23.1 | 0.1 | 7.8 | 1.4 | 0.3 |
| тк-66б | тк-66а | 42.1 | 0.065 | 3.3 | 2.4 | 0.3 |
| тк-66в | тк-66б | 33.7 | 0.065 | 3.5 | 2.7 | 0.3 |
| тк-66г | тк-66в | 97.4 | 0.065 | 4.7 | 4.9 | 0.4 |
| тк-67 | тк-68 | 20.8 | 0.1 | 6.7 | 1.0 | 0.2 |
| тк-70 | тк-71 | 75.5 | 0.065 | 7.0 | 10.8 | 0.6 |
| тк-71 | тк-72 | 68.1 | 0.065 | 3.7 | 2.9 | 0.3 |
| тк-65 | тк-66 | 87.4 | 0.125 | 16.3 | 1.8 | 0.4 |
| тк-74а | тк-75 | 71.5 | 0.065 | 3.9 | 3.3 | 0.3 |
| тк-74 | тк-74а | 46.1 | 0.065 | 5.7 | 7.2 | 0.5 |
| тк-73 | тк-69а | 42.4 | 0.08 | 11.9 | 10.5 | 0.7 |
| тк-69а | тк-69 | 44.4 | 0.08 | 10.7 | 8.5 | 0.6 |
| тк-61б | тк-61б | 1.8 | 0.05 | 1.3 | 1.5 | 0.2 |
| тк-61б | ж/д | 12.1 | 0.05 | 1.3 | 1.5 | 0.2 |
| тк-61а | тк-61а | 1.7 | 0.05 | 1.9 | 3.3 | 0.3 |
| тк-61а | тк-61а | 1.6 | 0.04 | 1.2 | 3.9 | 0.3 |
| тк-61а | ж/д | 11.9 | 0.04 | 1.2 | 3.6 | 0.3 |
| тк-62а | ж\д | 15.2 | 0.04 | 0.7 | 1.4 | 0.2 |
| тк-64 | тк-64 | 2.0 | 0.04 | 0.7 | 1.4 | 0.2 |
| тк-64 | ж\д | 13.2 | 0.04 | 0.7 | 1.4 | 0.2 |
| тк-64а | тк-64а | 1.7 | 0.05 | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
| тк-64а | ж\д | 13.6 | 0.05 | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
| тк-65а | тк-65а | 1.8 | 0.05 | 1.1 | 1.2 | 0.2 |
| тк-65а | ж/д | 10.6 | 0.05 | 1.1 | 1.2 | 0.2 |
| тк-65 | тк-65 | 1.5 | 0.05 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |
| тк-65 | ж/д | 29.9 | 0.05 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |
| тк-66 | тк-66 | 1.6 | 0.1 | 10.5 | 2.5 | 0.4 |
| тк-66 | тк-67в | 16.6 | 0.1 | 10.5 | 2.5 | 0.4 |
| тк-66 | тк-66 | 1.6 | 0.065 | 5.9 | 7.6 | 0.5 |
| тк-66 | тк-66г | 18.4 | 0.065 | 5.9 | 7.6 | 0.5 |
| тк-66а | тк-66а | 1.8 | 0.05 | 1.2 | 1.4 | 0.2 |
| тк-66а | ж/д | 20.5 | 0.05 | 1.2 | 1.4 | 0.2 |
| тк-66а | тк-66а | 2.0 | 0.05 | 2.0 | 3.7 | 0.3 |
| тк-66а | ж/д | 50.9 | 0.05 | 2.0 | 3.4 | 0.3 |
| тк-66б | тк-66б | 1.5 | 0.04 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| тк-66б |  | 12.9 | 0.04 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| тк-66в | тк-66в | 1.7 | 0.05 | 1.2 | 1.4 | 0.2 |
| тк-66в | ж\д | 13.9 | 0.05 | 1.2 | 1.4 | 0.2 |
| тк-66г | тк-66г | 1.7 | 0.05 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |
| тк-66г | ж\д | 9.7 | 0.05 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |
| тк-67в | тк-67в | 1.9 | 0.05 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |
| тк-67в | ж/д | 14.8 | 0.05 | 1.2 | 1.1 | 0.2 |
| тк-67б | тк-67б | 2.1 | 0.05 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| тк-67б | ж/д | 16.9 | 0.05 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| тк-67а | тк-67а | 1.9 | 0.05 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| тк-67а | ж\д | 17.8 | 0.05 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| тк-67 | тк-67 | 2.0 | 0.05 | 1.2 | 1.3 | 0.2 |
| тк-67 | ж/д | 14.2 | 0.05 | 1.2 | 1.3 | 0.2 |
| тк-69 | тк-68 | 86.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-68 | тк-68 | 1.6 | 0.065 | 6.7 | 9.8 | 0.6 |
| тк-68 | тк-68в | 17.4 | 0.065 | 6.7 | 9.8 | 0.6 |
| тк-68в | тк-68в | 1.6 | 0.05 | 1.2 | 1.3 | 0.2 |
| тк-68в | ж/д | 14.3 | 0.05 | 1.2 | 1.3 | 0.2 |
| тк-68д | тк-68д | 1.9 | 0.05 | 1.3 | 1.4 | 0.2 |
| тк-68д | ж/д | 10.5 | 0.05 | 1.3 | 1.4 | 0.2 |
| тк-68а | тк-68а | 1.8 | 0.05 | 1.3 | 1.4 | 0.2 |
| тк-68а | ж/д | 14.5 | 0.05 | 1.3 | 1.4 | 0.2 |
| тк-68а | тк-68а | 1.7 | 0.05 | 3.0 | 7.7 | 0.4 |
| тк-68а | тк-68г | 20.4 | 0.05 | 3.0 | 7.7 | 0.4 |
| тк-68г | тк-68г | 1.8 | 0.04 | 1.1 | 3.4 | 0.2 |
| тк-68г | тк-68б | 54.1 | 0.04 | 1.1 | 3.4 | 0.2 |
| тк-68г | тк-68г | 1.9 | 0.05 | 1.9 | 3.1 | 0.3 |
| тк-68г | ж\д | 20.2 | 0.05 | 1.9 | 3.1 | 0.3 |
| тк-68б | тк-68б | 1.9 | 0.04 | 1.1 | 3.3 | 0.2 |
| тк-68б | Детсад | 14.2 | 0.04 | 1.1 | 3.3 | 0.2 |
| тк-68б | тк-68б | 1.7 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-68б | Постройка | 111.4 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-69 | тк-69 | 1.8 | 0.05 | 1.9 | 3.1 | 0.3 |
| тк-69 | ж/д | 38.0 | 0.05 | 1.9 | 2.9 | 0.3 |
| тк-69 | тк-69 | 1.7 | 0.065 | 8.8 | 17.1 | 0.8 |
| тк-69 | тк-70 | 40.7 | 0.065 | 8.8 | 17.1 | 0.8 |
| тк-69а | тк-69а | 1.8 | 0.05 | 1.2 | 1.3 | 0.2 |
| тк-69а | Адм учр | 25.1 | 0.05 | 1.2 | 1.3 | 0.2 |
| тк-70 | тк-70 | 1.8 | 0.05 | 1.8 | 3.0 | 0.3 |
| тк-70 | ж/д | 20.7 | 0.05 | 1.8 | 3.0 | 0.3 |
| тк-71 | тк-71 | 1.8 | 0.05 | 2.0 | 3.4 | 0.3 |
| тк-71 | ж/д | 17.9 | 0.05 | 2.0 | 3.2 | 0.3 |
| тк-71 | тк-71 | 1.6 | 0.04 | 1.3 | 4.7 | 0.3 |
| тк-71 | УдГУ | 28.2 | 0.04 | 1.3 | 4.7 | 0.3 |
| тк-72 | тк-72 | 1.7 | 0.05 | 1.7 | 2.7 | 0.3 |
| тк-72 | ж/д | 23.9 | 0.05 | 1.7 | 2.4 | 0.3 |
| тк-72 | тк-72 | 1.6 | 0.05 | 2.0 | 3.6 | 0.3 |
| тк-73а | Баня | 10.2 | 0.065 | 1.8 | 0.8 | 0.2 |
| тк-73б | тк-73а | 23.9 | 0.065 | 1.8 | 0.8 | 0.2 |
| тк-73а | тк-73а | 1.8 | 0.065 | 1.8 | 0.8 | 0.2 |
| тк-73б | тк-73б | 1.9 | 0.05 | 1.7 | 2.4 | 0.2 |
| тк-73б | ж/д | 17.5 | 0.05 | 1.7 | 2.3 | 0.2 |
| тк-73 | тк-73 | 1.9 | 0.065 | 3.5 | 2.7 | 0.3 |
| тк-73 | тк-73б | 19.6 | 0.065 | 3.5 | 2.5 | 0.3 |
| тк-73 | тк-73 | 1.6 | 0.08 | 15.4 | 17.4 | 0.9 |
| тк-74 | тк-73 | 10.0 | 0.08 | 15.4 | 17.4 | 0.9 |
| тк-74 | тк-74 | 1.7 | 0.125 | 21.0 | 3.2 | 0.5 |
| тк-74а | тк-74а | 1.6 | 0.05 | 1.8 | 2.9 | 0.3 |
| тк-74а | ж/д | 16.5 | 0.05 | 1.8 | 2.9 | 0.3 |
| тк-75 | тк-75 | 1.9 | 0.05 | 2.0 | 3.6 | 0.3 |
| тк-75 | тк-76 | 60.9 | 0.05 | 2.0 | 3.6 | 0.3 |
| тк-75 | тк-75 | 1.8 | 0.05 | 1.9 | 3.1 | 0.3 |
| тк-75 | ж\д | 24.6 | 0.05 | 1.9 | 3.1 | 0.3 |
| тк-241 | тк-241 | 1.9 | 0.08 | 0.9 | 0.1 | 0.1 |
| тк-242 | тк-242 | 1.6 | 0.04 | 1.7 | 7.9 | 0.4 |
| тк-242 | Гаражи | 26.2 | 0.04 | 1.7 | 7.9 | 0.4 |
| тк-242 | тк-242 | 1.7 | 0.08 | 1.7 | 0.2 | 0.1 |
| уз-242а | уз-242а | 3.0 | 0.08 | 3.4 | 0.9 | 0.2 |
| уз-242а | тк-242 | 13.6 | 0.08 | 3.4 | 0.9 | 0.2 |
| уз-246 | уз-246 | 1.8 | 0.05 | 1.2 | 1.4 | 0.2 |
| уз-242а | уз-246б | 19.2 | 0.3 | 3.5 | 0.0 | 0.0 |
| уз-246б | уз-246а | 28.6 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | уз-246а | 35.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-246 | Школа юных техников | 24.7 | 0.05 | 1.2 | 1.4 | 0.2 |
| уз-246в | Гараж | 20.6 | 0.05 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Задвижка | Пром об | 3.0 | 0.05 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Задвижка | 3.5 | 0.05 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| уз-246в | уз-246в | 2.7 | 0.35 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
| уз-246в | уз-246в | 2.5 | 0.35 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
| уз-246в | Гаражи | 25.6 | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 0.2 |
| уз-246в | уз-246в | 3.1 | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 0.2 |
| уз-246в | Гаражи | 7.0 | 0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| уз-246в | уз-246в | 2.5 | 0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| уз-246б | уз-246б | 2.8 | 0.05 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| уз-246б | разв. | 6.6 | 0.05 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| уз-246б | уз-246б | 2.8 | 0.05 | 1.8 | 2.9 | 0.3 |
| уз-247а | уз-247 | 46.8 | 0.3 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-247 | уз-246в | 71.2 | 0.3 | 8.2 | 0.0 | 0.0 |
| уз-247 | уз-247 | 2.9 | 0.05 | 2.6 | 6.0 | 0.4 |
| уз-247 | разв. | 16.3 | 0.05 | 2.6 | 6.0 | 0.4 |
| Задвижка уз-247 | Гаражи | 12.2 | 0.05 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |
| уз-247 | Задвижка уз-247 | 5.4 | 0.05 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |
| уз-247а | разв. | 12.7 | 0.08 | 4.0 | 1.2 | 0.2 |
| уз-247а | уз-247а | 3.1 | 0.08 | 4.0 | 1.2 | 0.2 |
| тк | Худ. школа | 28.5 | 0.04 | 1.2 | 4.4 | 0.3 |
| Задвижка | тк | 1.7 | 0.08 | 1.2 | 0.1 | 0.1 |
| уз-248 | уз-247а | 9.3 | 0.3 | 16.0 | 0.0 | 0.1 |
| уз-248в | Задвижка уз-248в | 4.2 | 0.08 | 4.4 | 1.5 | 0.2 |
| тк-249 | тк-428 | 140.2 | 0.2 | 58.8 | 2.1 | 0.5 |
| тк-249 | тк-249 | 1.9 | 0.2 | 58.8 | 2.1 | 0.5 |
| тк-249 | тк-249 | 2.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| тк-249б | тк-249б | 1.7 | 0.125 | 21.1 | 3.2 | 0.5 |
| тк-250 | тк-250 | 1.9 | 0.3 | 152.3 | 1.7 | 0.6 |
| тк-427 | тк-250 | 47.2 | 0.3 | 152.3 | 1.5 | 0.6 |
| тк-250 | тк-250 | 1.6 | 0.2 | 41.7 | 1.1 | 0.4 |
| тк-435 | тк-435 | 1.5 | 0.07 | 2.7 | 1.1 | 0.2 |
| тк-435 | ж/д | 9.3 | 0.07 | 2.7 | 1.1 | 0.2 |
| тк-435 | тк-435 | 1.7 | 0.065 | 2.7 | 1.6 | 0.2 |
| тк-435 | ж/д | 16.3 | 0.065 | 2.7 | 1.6 | 0.2 |
| тк-250 | тк-435 | 41.8 | 0.2 | 41.7 | 1.1 | 0.4 |
| тк-435 | тк-435 | 2.0 | 0.2 | 41.7 | 1.1 | 0.4 |
| тк-436 | тк-436 | 1.6 | 0.07 | 1.5 | 0.4 | 0.1 |
| тк-436 | ж\д | 9.3 | 0.07 | 1.5 | 0.4 | 0.1 |
| уз-246в | уз-242а | 40.7 | 0.3 | 6.9 | 0.0 | 0.0 |
| тк-249б | тк-74 | 96.7 | 0.125 | 21.1 | 3.2 | 0.5 |
| уз-246а | разв. | 6.0 | 0.05 | 1.3 | 1.5 | 0.2 |
| тк-242 | тк-241а | 25.0 | 0.08 | 1.7 | 0.2 | 0.1 |
| тк-241а | тк-241 | 29.0 | 0.08 | 0.9 | 0.1 | 0.1 |
| разв. |  | 72.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | уз-Б | 3.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-330 | ж\д | 16.1 | 0.04 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| тк-330 | тк-330 | 2.0 | 0.05 | 1.4 | 1.6 | 0.2 |
| тк-330 | ж\д | 7.7 | 0.05 | 1.4 | 1.6 | 0.2 |
| Пром об | тк-329 | 20.5 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-329 | тк-329 | 1.9 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-329 | тк-329 | 2.9 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-329 | Пром об | 51.6 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-329 | тк-329 | 1.5 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-329 | Пром об | 12.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-326 | тк-326 | 1.9 | 0.08 | 4.1 | 1.2 | 0.2 |
| тк-326 | тк-327 | 60.0 | 0.08 | 4.1 | 1.2 | 0.2 |
| тк-326 | ж\д | 27.4 | 0.04 | 1.0 | 2.8 | 0.2 |
| тк-326 | тк-326 | 1.7 | 0.04 | 1.0 | 2.8 | 0.2 |
| тк-326 | тк-326 | 2.5 | 0.1 | 5.4 | 0.7 | 0.2 |
| тк-326 | разв. | 66.7 | 0.1 | 5.4 | 0.7 | 0.2 |
| разв. | тк-329 | 82.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гаражи | 11.9 | 0.05 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 40.0 | 0.05 | 1.0 | 0.9 | 0.1 |
| разв. | ввод ж\д | 5.8 | 0.05 | 5.4 | 25.6 | 0.8 |
| тк-327 | "Семья" | 8.8 | 0.08 | 4.1 | 1.2 | 0.2 |
| разв. | Магазин | 13.0 | 0.05 | 1.2 | 1.3 | 0.2 |
| разв. | Магазин | 108.1 | 0.08 | 1.4 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | разв. | 32.4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Котельная | разв. | 22.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 581.8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | пром об | 17.2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 34.2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 138.7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 87.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 31.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 64.7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 137.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 6.9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 124.4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 76.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 35.9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 95.4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. |  | 19.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 188.2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. |  | 97.9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 101.8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. |  | 6.8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 16.5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. |  | 17.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 19.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 2.9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-487 | тк-487 | 1.8 | 0.05 | 3.1 | 8.5 | 0.5 |
| тк-486 |  | 9.6 | 0.05 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| тк-487 | тк-487 | 1.8 | 0.05 | 1.3 | 1.5 | 0.2 |
| тк-487 | Магазин | 6.7 | 0.05 | 1.3 | 1.5 | 0.2 |
| тк-489 | тк-489 | 2.5 | 0.1 | 10.8 | 2.7 | 0.4 |
| тк-489 | тк-489 | 1.8 | 0.1 | 11.3 | 3.0 | 0.4 |
| тк-489 | ввод ж/д | 23.7 | 0.1 | 11.3 | 3.0 | 0.4 |
| тк-491 | тк-491 | 1.4 | 0.08 | 4.7 | 1.7 | 0.3 |
| тк-491 | уз-491а | 25.0 | 0.08 | 4.7 | 1.7 | 0.3 |
| тк-492 | тк-492 | 1.9 | 0.08 | 0.9 | 0.1 | 0.1 |
| тк-492 | разв. | 14.0 | 0.08 | 0.9 | 0.1 | 0.1 |
| уз-490а | уз-490а | 3.5 | 0.05 | 1.5 | 1.9 | 0.2 |
| уз-490а | Пром об | 5.3 | 0.05 | 1.5 | 1.9 | 0.2 |
| разв. | Гаражи | 5.9 | 0.08 | 1.9 | 0.3 | 0.1 |
| тк-486 | тк-489 | 56.0 | 0.1 | 24.8 | 14.1 | 0.9 |
| тк-489 | тк-489 | 1.8 | 0.065 | 2.7 | 1.7 | 0.2 |
| тк-489 | разв. | 16.8 | 0.065 | 2.7 | 1.7 | 0.2 |
| тк-489 | разв. | 29.5 | 0.1 | 10.8 | 2.7 | 0.4 |
| разв. | тк-490 | 5.4 | 0.08 | 2.9 | 0.7 | 0.2 |
| разв. |  | 38.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Гараж | разв. | 20.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Пром об | разв. | 207.5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-490а | тк-491 | 25.2 | 0.08 | 5.6 | 2.3 | 0.3 |
| уз-491а | Пром об | 8.8 | 0.05 | 1.4 | 1.8 | 0.2 |
| уз-491а | уз-493 | 17.3 | 0.05 | 1.9 | 3.2 | 0.3 |
| уз-493 | ж\д | 58.7 | 0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| уз-493 | уз-493 | 2.8 | 0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| уз-493 | Гараж | 53.7 | 0.05 | 1.7 | 2.6 | 0.2 |
| тк-491 | тк-492 | 71.8 | 0.08 | 0.9 | 0.1 | 0.1 |
| разв. |  | 85.9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | разв. | 13.9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. |  | 8.2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | разв. | 21.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 29.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. |  | 61.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 61.9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. |  | 24.4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 34.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 62.5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 25.8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 22.9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Склад | 18.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Кафе | 19.5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 63.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| АБК | разв. | 8.2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 42.9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Холодильник | 85.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 115.1 | 0.065 | 0.8 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | Гараж | 5.0 | 0.08 | 0.8 | 0.1 | 0.0 |
| тк-490 | Гараж | 21.4 | 0.08 | 1.2 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | уз-490а | 47.1 | 0.08 | 7.0 | 3.7 | 0.4 |
| тк-490 | Гараж | 9.0 | 0.08 | 1.8 | 0.2 | 0.1 |
| уз-491а | Пром об | 26.7 | 0.05 | 1.4 | 1.6 | 0.2 |
| разв. | Магазин | 71.1 | 0.05 | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
| разв. | Пром об | 5.3 | 0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| тк-488 | тк-488 | 1.7 | 0.05 | 3.1 | 8.5 | 0.5 |
| тк-559 | тк-559 | 2.2 | 0.25 | 33.0 | 0.2 | 0.2 |
| тк-559 | тк-666б | 82.3 | 0.25 | 33.0 | 0.2 | 0.2 |
| тк-559 | тк-559 | 1.8 | 0.2 | 8.1 | 0.0 | 0.1 |
| тк-559 | тк-559 | 1.6 | 0.1 | 3.9 | 0.4 | 0.1 |
| разв. | Гараж, склад | 24.7 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| разв. | Типография | 4.6 | 0.065 | 1.5 | 0.5 | 0.1 |
| тк-559г | тк-559г | 3.0 | 0.05 | 1.7 | 2.6 | 0.2 |
| тк-559г | Гараж | 27.6 | 0.05 | 1.7 | 2.6 | 0.2 |
| уз-559д | уз-559д | 3.4 | 0.065 | 1.1 | 0.3 | 0.1 |
| уз-559д | Пром об | 3.9 | 0.065 | 1.1 | 0.3 | 0.1 |
| уз-559д | уз-559д | 2.9 | 0.08 | 2.1 | 0.3 | 0.1 |
| уз-559д | разв. | 120.6 | 0.08 | 2.1 | 0.3 | 0.1 |
| разв. | тк-669а | 45.4 | 0.065 | 3.9 | 3.4 | 0.3 |
| тк-579 | тк-579 | 1.8 | 0.15 | 33.0 | 3.0 | 0.5 |
| тк-580 | тк-580 | 2.0 | 0.08 | 6.0 | 2.7 | 0.3 |
| тк-580 | тк-583 | 30.2 | 0.08 | 6.0 | 2.7 | 0.3 |
| тк-580 | тк-580 | 1.7 | 0.1 | 11.9 | 3.3 | 0.4 |
| тк-583 | тк-583 | 1.9 | 0.05 | 0.9 | 0.7 | 0.1 |
| тк-583 | ж\д | 24.5 | 0.05 | 0.9 | 0.7 | 0.1 |
| тк-583 | тк-583 | 1.8 | 0.05 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |
| тк-583 | ж\д | 28.9 | 0.05 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |
| тк-583 | тк-583 | 1.9 | 0.08 | 4.5 | 1.5 | 0.3 |
| тк-583 | тк-584 | 18.0 | 0.08 | 4.5 | 1.5 | 0.3 |
| тк-585 | тк-585 | 1.9 | 0.05 | 1.0 | 0.9 | 0.1 |
| тк-585 | ж/д | 7.4 | 0.05 | 1.0 | 0.9 | 0.1 |
| тк-585 | тк-585 | 1.8 | 0.05 | 1.0 | 0.9 | 0.1 |
| тк-585 | ж/д | 33.1 | 0.05 | 1.0 | 0.8 | 0.1 |
| тк-582 | тк-582 | 1.6 | 0.05 | 2.3 | 4.6 | 0.3 |
| тк-582 | разв. | 51.0 | 0.05 | 2.3 | 4.6 | 0.3 |
| тк-582 | тк-582 | 1.7 | 0.065 | 1.1 | 0.3 | 0.1 |
| тк-582 | прачечная | 19.1 | 0.065 | 1.1 | 0.3 | 0.1 |
| тк-582 | тк-582 | 1.7 | 0.05 | 1.2 | 1.3 | 0.2 |
| тк-582 | Бассейн ДД | 52.5 | 0.05 | 1.2 | 1.3 | 0.2 |
| тк-666 | тк-667 | 42.5 | 0.15 | 20.7 | 1.2 | 0.3 |
| тк-666 | тк-666 | 1.9 | 0.15 | 20.7 | 1.2 | 0.3 |
| тк-666 | тк-666 | 1.9 | 0.07 | 9.0 | 12.1 | 0.7 |
| тк-666 | ввод ж/д | 7.1 | 0.07 | 9.0 | 12.1 | 0.7 |
| тк-667 | Баня №4 | 33.3 | 0.1 | 7.1 | 1.2 | 0.3 |
| тк-667 | тк-667 | 2.3 | 0.1 | 7.1 | 1.2 | 0.3 |
| тк-667 | тк-667 | 1.8 | 0.15 | 13.5 | 0.5 | 0.2 |
| тк-668 | тк-668 | 1.8 | 0.05 | 4.6 | 18.8 | 0.7 |
| тк-668 | ж/д | 13.4 | 0.05 | 4.6 | 18.8 | 0.7 |
| тк-668 | тк-668 | 1.9 | 0.15 | 8.9 | 0.2 | 0.1 |
| тк-668 | разв. | 35.7 | 0.15 | 8.9 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | Гаражи | 36.2 | 0.05 | 0.8 | 0.7 | 0.1 |
| разв. | Гаражи | 13.5 | 0.032 | 1.2 | 14.0 | 0.4 |
| тк-488 | Военкомат | 44.5 | 0.05 | 3.1 | 8.5 | 0.5 |
| Военкомат | разв. | 25.7 | 0.05 | 1.9 | 3.1 | 0.3 |
| Военкомат | Военкомат | 7.0 | 0.065 | 1.2 | 0.4 | 0.1 |
| разв. | Пром об | 4.8 | 0.032 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
| тк-559в | тк-559г | 57.3 | 0.15 | 8.1 | 0.2 | 0.1 |
| тк-667 | тк-668 | 91.5 | 0.15 | 13.5 | 0.5 | 0.2 |
| тк-579 | тк-580 | 53.2 | 0.15 | 17.8 | 0.9 | 0.3 |
| тк-581 | Детский дом | 7.2 | 0.08 | 2.9 | 0.6 | 0.2 |
| тк-581 | тк-581 | 1.8 | 0.08 | 2.9 | 0.6 | 0.2 |
| тк-581 |  | 22.9 | 0.05 | 4.4 | 17.2 | 0.6 |
| тк-581 | тк-581 | 1.5 | 0.05 | 4.4 | 17.2 | 0.6 |
| тк-580 | тк-581 | 52.5 | 0.1 | 11.9 | 3.3 | 0.4 |
| тк-487 | тк-488 | 57.7 | 0.05 | 3.1 | 8.5 | 0.5 |
| тк-669а | ж/д | 17.9 | 0.05 | 3.9 | 13.6 | 0.6 |
| тк-669а | тк-669а | 1.5 | 0.05 | 3.9 | 13.6 | 0.6 |
| тк-559 | тк-559б | 34.6 | 0.2 | 8.1 | 0.0 | 0.1 |
| разв. | Гараж | 12.2 | 0.065 | 1.7 | 0.7 | 0.1 |
| тк-666б | тк-666 | 68.9 | 0.25 | 33.0 | 0.2 | 0.2 |
| тк-666 | тк-666а | 97.4 | 0.25 | 3.3 | 0.0 | 0.0 |
| тк-666а | тк-665 | 144.0 | 0.25 | 3.3 | 0.0 | 0.0 |
| тк-559г | ЧУС | 88.3 | 0.08 | 3.2 | 0.8 | 0.2 |
| тк-559б | тк-559в | 24.1 | 0.2 | 8.1 | 0.0 | 0.1 |
| тк-559г | уз-559д | 50.9 | 0.125 | 3.2 | 0.1 | 0.1 |
| тк-581 | тк-582 | 79.2 | 0.065 | 4.6 | 4.7 | 0.4 |
| разв. | ж/д | 6.3 | 0.05 | 3.9 | 13.3 | 0.6 |
| тк-584а | тк-585 | 16.1 | 0.08 | 2.0 | 0.3 | 0.1 |
| тк-578 | тк-579 | 100.3 | 0.15 | 50.9 | 7.1 | 0.8 |
| тк-579 | тк-586 | 33.2 | 0.15 | 33.0 | 3.0 | 0.5 |
| уз-1130 | уз-1129 | 125.1 | 0.2 | 29.4 | 0.5 | 0.3 |
| уз-1140 | Гаражи | 12.2 | 0.05 | 1.0 | 0.9 | 0.1 |
| уз-1129 | уз-1126 | 166.9 | 0.2 | 29.2 | 0.5 | 0.3 |
| тк-1126а | Адм | 17.7 | 0.05 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | Пром об | 26.1 | 0.05 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
| тк-1127 | тк-1131 | 58.1 | 0.15 | 10.2 | 0.3 | 0.2 |
| разв. | Инд\п | 19.2 | 0.025 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| разв. | Инд\п | 6.9 | 0.025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | база ОАО "Чепца" | 47.1 | 0.04 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| уз-1135 | уз-1136 | 47.5 | 0.08 | 3.9 | 1.1 | 0.2 |
| уз-1134 | Гараж | 16.3 | 0.08 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| уз-1138 | уз-1140 | 34.7 | 0.08 | 2.0 | 0.3 | 0.1 |
| разв. | Ж\д | 5.2 | 0.025 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| тк-1126а | Ж\д | 8.5 | 0.08 | 3.5 | 0.9 | 0.2 |
| Гараж | уз-1138 | 13.9 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-1138 | Гараж | 5.9 | 0.05 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| уз-1135 | уз-1135 | 9.6 | 0.1 | 6.2 | 0.8 | 0.2 |
| уз-1134 | уз-1135 | 118.2 | 0.1 | 8.6 | 1.6 | 0.3 |
| разв. | Инд\п | 18.4 | 0.025 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| уз-1126 | уз-1126 | 1.7 | 0.15 | 13.9 | 0.5 | 0.2 |
| уз-1126 | тк-1127 | 78.6 | 0.15 | 13.9 | 0.5 | 0.2 |
| уз-1126 | уз-1126 | 1.9 | 0.08 | 3.9 | 1.2 | 0.2 |
| уз-1126 | уз-1126 | 2.0 | 0.1 | 9.1 | 1.9 | 0.3 |
| уз-1126 | уз-1134 | 23.6 | 0.1 | 9.1 | 1.8 | 0.3 |
| уз-1126 | уз-1138 | 71.5 | 0.05 | 2.3 | 4.6 | 0.3 |
| уз-1126 | уз-1126 | 3.0 | 0.05 | 2.3 | 4.6 | 0.3 |
| уз-1126 | тк-1126а | 56.4 | 0.08 | 3.9 | 1.1 | 0.2 |
| тк-1126а | тк-1126а | 1.7 | 0.08 | 3.9 | 1.2 | 0.2 |
| тк-1127 | тк-1127 | 1.6 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 0.1 |
| тк-1127 | ж\д | 64.3 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 0.1 |
| тк-1131 | ж\д | 32.7 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 0.1 |
| тк-1131 | тк-1131 | 1.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 0.1 |
| тк-1132 | тк-1132 | 1.9 | 0.065 | 0.7 | 0.1 | 0.1 |
| тк-1132 | ПТУ 16 | 41.8 | 0.065 | 0.7 | 0.1 | 0.1 |
| тк-1132 | Общ ПТУ 16 | 58.3 | 0.15 | 4.3 | 0.1 | 0.1 |
| тк-1132 | тк-1132 | 1.6 | 0.15 | 4.3 | 0.1 | 0.1 |
| тк-1132 | тк-1132 | 1.6 | 0.05 | 1.4 | 1.6 | 0.2 |
| тк-1132 | ПТУ 16 | 9.7 | 0.05 | 1.4 | 1.5 | 0.2 |
| уз-1136 | уз-1136 | 3.2 | 0.05 | 2.4 | 4.9 | 0.3 |
| уз-1136 | разв. | 56.8 | 0.05 | 2.4 | 4.9 | 0.3 |
| разв. | Пром об | 10.0 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | Пром об | 6.7 | 0.05 | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
| разв. | разв. | 39.5 | 0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Пром об | 12.1 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| уз-1137 | разв. | 18.2 | 0.05 | 1.3 | 1.6 | 0.2 |
| уз-1137 | уз-1137 | 3.0 | 0.05 | 1.3 | 1.6 | 0.2 |
| уз-1137 | ж/д | 3.7 | 0.05 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| уз-1137 | уз-1137 | 3.0 | 0.05 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| тк-1131 |  | 60.6 | 0.15 | 6.4 | 0.1 | 0.1 |
|  | тк-1132 | 3.9 | 0.15 | 6.4 | 0.1 | 0.1 |
| уз-1136а | уз-1137 | 39.7 | 0.05 | 1.6 | 2.1 | 0.2 |
| уз-1136 | уз-1136а | 22.8 | 0.05 | 1.6 | 2.2 | 0.2 |
| Задвижка уз-248в | ввод ГСПК "Заводской" | 58.8 | 0.032 | 0.6 | 3.9 | 0.2 |
| уз-248в | Задвижка уз-248в | 5.6 | 0.032 | 0.6 | 3.9 | 0.2 |
| тк-458 | тк-454 | 57.7 | 0.125 | 14.0 | 1.4 | 0.3 |
| тк-407 |  | 68.2 | 0.7 | 1885.7 | 3.0 | 1.4 |
|  | тк-408 | 1.9 | 0.7 | 1885.6 | 3.0 | 1.4 |
|  | тк-407а | 163.3 | 0.5 | 476.3 | 1.1 | 0.7 |
| тк-407а | тк-615 | 50.5 | 0.5 | 486.3 | 1.2 | 0.7 |
| тк-407а | тк-408 | 108.3 | 0.3 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-408 | тк-408 | 1.8 | 0.3 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-1135 | уз-1135 | 2.6 | 0.08 | 2.2 | 0.4 | 0.1 |
| уз-1135 | Столовая | 9.0 | 0.08 | 2.2 | 0.4 | 0.1 |
| уз-1135 | уз-1135 | 2.8 | 0.08 | 2.4 | 0.4 | 0.1 |
| уз-1135 | Мастерские | 4.8 | 0.08 | 2.4 | 0.4 | 0.1 |
| уз-1138 | уз-1138 | 5.5 | 0.05 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| уз-1138 | уз-1138 | 3.1 | 0.05 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| уз-1140 | уз-1140 | 2.6 | 0.05 | 1.0 | 0.9 | 0.1 |
| уз-1140 | Гараж | 2.9 | 0.05 | 1.0 | 0.9 | 0.1 |
| уз-1129 | уз-1129 | 2.9 | 0.025 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |
| уз-1129 | разв. | 25.2 | 0.025 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |
| уз-1129 | уз-1129 | 3.4 | 0.025 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| уз-1129 | разв. | 13.4 | 0.025 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| уз-1118 | Пром об | 94.7 | 0.05 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| тк-1120 | ж\д | 20.9 | 0.05 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |
| тк-1117 | Мастерские | 70.5 | 0.05 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| уз-1118 | Пром об | 65.6 | 0.05 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | Пром. об. | 15.8 | 0.05 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 77.4 | 0.065 | 0.9 | 0.2 | 0.1 |
| уз-1097 | уз-1097 | 3.1 | 0.1 | 6.2 | 0.9 | 0.2 |
| уз-1104 | Задвижка уз-1104 | 4.5 | 0.08 | 5.2 | 2.1 | 0.3 |
| Задвижка уз-1104 | ввод ж/д | 11.2 | 0.08 | 5.2 | 2.1 | 0.3 |
| уз-1098 | уз-1098 | 3.4 | 0.065 | 0.9 | 0.2 | 0.1 |
| уз-1100 | уз-1100 | 3.0 | 0.05 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| уз-1100 | Магазин | 24.1 | 0.05 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| Задвижка уз-1079 | уз-1074 | 183.2 | 0.15 | 27.2 | 1.9 | 0.4 |
| уз-1097 | уз-1104 | 65.7 | 0.15 | 21.0 | 1.2 | 0.3 |
| тк-1123 | ж\д | 7.8 | 0.08 | 5.1 | 1.9 | 0.3 |
| тк-11211 | ПУ-32 | 16.5 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| уз-1104 | Задвижка уз-1104 | 4.0 | 0.15 | 15.8 | 0.7 | 0.3 |
| уз-1100 | Задвижка уз-1100 | 7.9 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-1100 | уз-1100 | 3.2 | 0.08 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| уз-1100 | ж/д | 12.8 | 0.08 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| уз-1098 | уз-1100 | 64.3 | 0.05 | 0.9 | 0.7 | 0.1 |
| уз-1097 | разв. | 12.0 | 0.1 | 6.2 | 0.9 | 0.2 |
| разв. | уз-1098 | 69.0 | 0.065 | 0.9 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | ввод - ж\д | 7.3 | 0.08 | 5.3 | 2.1 | 0.3 |
| уз-1119 | Мастерская ГПТУ | 6.7 | 0.05 | 1.4 | 1.7 | 0.2 |
| тк-1117 | уз-1118 | 14.5 | 0.15 | 3.3 | 0.0 | 0.1 |
| тк-1117 | Кот. | 11.4 | 0.05 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| тк-1117 | тк-1117 | 3.0 | 0.05 | 2.7 | 6.2 | 0.4 |
| тк-1117 | тк-1120 | 67.7 | 0.05 | 2.7 | 6.2 | 0.4 |
| тк-1117 | тк-1117 | 3.4 | 0.05 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| уз-1118 | уз-1118 | 3.4 | 0.05 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| уз-1118 | уз-1118 | 3.4 | 0.05 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| уз-1118 | уз-1118 | 3.6 | 0.05 | 2.4 | 5.3 | 0.4 |
| уз-1118 | уз-1119 | 16.5 | 0.05 | 2.4 | 5.3 | 0.4 |
| уз-1119 | Задвижка | 82.7 | 0.05 | 1.1 | 1.0 | 0.2 |
| Задвижка | Кооп. "Водитель" | 9.4 | 0.05 | 1.1 | 1.0 | 0.2 |
| тк-1121 | тк-1122 | 60.0 | 0.08 | 4.2 | 1.3 | 0.2 |
| тк-1120 | Милиция | 62.9 | 0.05 | 2.1 | 3.9 | 0.3 |
| тк-1120 | тк-1120 | 2.7 | 0.05 | 2.1 | 3.9 | 0.3 |
| тк-1120 | тк-1123 | 16.8 | 0.1 | 5.1 | 0.6 | 0.2 |
| тк-1120 | тк-1120 | 2.2 | 0.1 | 5.1 | 0.6 | 0.2 |
| тк-1120 | тк-1120 | 2.5 | 0.08 | 4.3 | 1.4 | 0.2 |
| тк-1120 | тк-1121 | 34.9 | 0.08 | 4.3 | 1.4 | 0.2 |
| тк-1120 | тк-1120 | 2.8 | 0.05 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |
| тк-1121 | тк-1121 | 1.6 | 0.05 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| тк-1121 | Лаборатория ГПТУ-32 | 8.4 | 0.05 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| тк-1122 | тк-1122 | 1.9 | 0.08 | 0.9 | 0.1 | 0.1 |
| тк-1122 | тк-11211 | 24.7 | 0.08 | 0.9 | 0.1 | 0.1 |
| тк-1122 | тк-1122 | 1.9 | 0.04 | 3.3 | 30.4 | 0.7 |
| тк-1122 | ввод - ПУ-32 | 30.4 | 0.04 | 3.3 | 30.4 | 0.7 |
| тк-11211 | Задвижка тк-11211 | 9.9 | 0.032 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Задвижка тк-11211 | ПУ-32 | 5.5 | 0.032 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Задвижка уз-1074 | уз-1097 | 58.0 | 0.15 | 27.2 | 2.0 | 0.4 |
| тк-1117 | тк-1117 | 3.5 | 0.1 | 9.4 | 2.0 | 0.3 |
| Задвижка уз-1100 |  | 102.4 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-1117 | тк-1120 | 62.0 | 0.1 | 9.4 | 2.0 | 0.3 |
| Задвижка уз-1104 | тк-1117 | 194.0 | 0.15 | 15.8 | 0.7 | 0.3 |
| уз-344а | уз-344 | 142.0 | 0.2 | 108.8 | 7.1 | 1.0 |
| Мотель | Пром об | 4.9 | 0.04 | 1.0 | 2.7 | 0.2 |
| уз-344а | уз-344а | 3.4 | 0.04 | 1.0 | 2.7 | 0.2 |
| уз-344а | Мотель | 198.1 | 0.04 | 1.0 | 2.7 | 0.2 |
| разв. | Пром об | 111.7 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 132.9 | 0.05 | 2.0 | 3.5 | 0.3 |
| уз-344 | Задвижка уз-344 | 6.3 | 0.1 | 4.0 | 0.4 | 0.1 |
| уз-344 | Задвижка уз-344 | 3.8 | 0.2 | 104.8 | 6.6 | 1.0 |
| уз-345а | разв. | 72.2 | 0.05 | 2.4 | 4.9 | 0.3 |
| Задвижка уз-344 | уз-343 | 47.1 | 0.2 | 104.8 | 6.6 | 1.0 |
| разв. | Пром об | 7.6 | 0.05 | 2.0 | 3.5 | 0.3 |
| разв. | Пром об | 8.1 | 0.05 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| уз-1109 | ж\д | 36.4 | 0.05 | 1.0 | 0.8 | 0.1 |
| уз-1109 | ж\д | 53.7 | 0.05 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| Задвижка уз-341 | Пром об | 30.3 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| уз-342 | уз-342 | 3.4 | 0.08 | 1.5 | 0.2 | 0.1 |
| уз-343 | уз-342 | 6.5 | 0.2 | 103.8 | 6.5 | 0.9 |
| уз-1109 | уз-1108 | 284.0 | 0.2 | 60.6 | 2.0 | 0.5 |
| уз-1109 | уз-1109 | 3.1 | 0.05 | 1.0 | 0.9 | 0.1 |
| уз-1109 | уз-1109 | 3.6 | 0.05 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| уз-1110 | уз-1110 | 3.0 | 0.08 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| уз-1110 | уз-1111 | 9.0 | 0.08 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| уз-1111 | уз-1111 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| уз-1111 | Постройка | 6.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| уз-1111 | уз-1111 | 3.2 | 0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
| уз-1111 | ж\д | 12.9 | 0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
| уз-339 | уз-339 | 3.0 | 0.2 | 62.4 | 2.4 | 0.6 |
| уз-339 | уз-1110 | 96.8 | 0.2 | 62.4 | 2.2 | 0.6 |
| уз-342 | уз-340 | 94.7 | 0.2 | 102.3 | 6.3 | 0.9 |
| уз-338 | уз-1130 | 116.5 | 0.2 | 38.7 | 0.9 | 0.4 |
| уз-339 | уз-338 | 66.8 | 0.2 | 38.7 | 0.9 | 0.4 |
| уз-338 | уз-338 | 4.0 | 0.032 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| уз-338 | ж/д | 31.1 | 0.032 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| уз-340 | Пром об | 140.7 | 0.05 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |
| уз-340 | уз-340 | 3.8 | 0.05 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |
| уз-341 | Задвижка уз-341 | 4.3 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| Задвижка уз-341 | Пром об | 42.8 | 0.08 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| уз-341 | Задвижка уз-341 | 8.8 | 0.08 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Задвижка уз-343 | уз-341 | 27.3 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| уз-1130 | Задвижка уз-1130 | 2.9 | 0.08 | 2.0 | 0.3 | 0.1 |
| Задвижка уз-1130 | кафе "Орбирта" | 187.8 | 0.08 | 2.0 | 0.3 | 0.1 |
| уз-1130 | Задвижка уз-1130 | 4.4 | 0.08 | 5.0 | 1.8 | 0.3 |
| Задвижка уз-1130 | ввод ж\д | 16.1 | 0.08 | 5.0 | 1.8 | 0.3 |
| уз-1130 | уз-1130 | 3.4 | 0.2 | 29.4 | 0.5 | 0.3 |
| уз-1110 | уз-1109 | 163.5 | 0.2 | 61.9 | 2.1 | 0.6 |
| уз-340 | уз-339 | 171.0 | 0.2 | 101.1 | 6.2 | 0.9 |
| тк-1080 | уз-1079 | 55.8 | 0.2 | 29.4 | 0.5 | 0.3 |
| уз-1108 | уз-1107 | 24.0 | 0.2 | 52.3 | 1.5 | 0.5 |
| уз-1107 | тк-1080 | 199.8 | 0.2 | 36.3 | 0.7 | 0.3 |
| уз-1079 | уз-1079 | 2.9 | 0.05 | 2.1 | 4.0 | 0.3 |
| уз-1079 | Детсад №46 | 52.7 | 0.05 | 2.1 | 3.7 | 0.3 |
| тк-1080 | тк-1080 | 3.2 | 0.08 | 6.9 | 3.6 | 0.4 |
| тк-1080 | ввод ж\д | 27.5 | 0.08 | 6.9 | 3.6 | 0.4 |
| уз-1107 | уз-1107 | 3.0 | 0.08 | 5.0 | 1.9 | 0.3 |
| уз-1107 | ввод ж\д | 16.7 | 0.08 | 5.0 | 1.8 | 0.3 |
| уз-1107 | уз-1107 | 3.4 | 0.08 | 5.2 | 2.1 | 0.3 |
| уз-1107 | ввод ж\д | 142.2 | 0.08 | 5.2 | 1.9 | 0.3 |
| уз-1108 | уз-1108 | 3.5 | 0.1 | 8.2 | 1.6 | 0.3 |
| уз-1108 | ввод ж\д | 10.3 | 0.1 | 8.2 | 1.5 | 0.3 |
| разв. | разв. | 12.2 | 0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| уз-342 | разв. | 27.1 | 0.08 | 1.5 | 0.2 | 0.1 |
| уз-343 | уз-343 | 2.8 | 0.05 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| уз-343 | Пром об | 5.9 | 0.05 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| уз-343 | Задвижка уз-343 | 5.2 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| уз-343 | уз-343 | 3.0 | 0.2 | 103.8 | 6.5 | 0.9 |
| уз-345 | уз-345 | 2.7 | 0.05 | 1.4 | 1.8 | 0.2 |
| уз-345 | Пром об | 20.3 | 0.05 | 1.4 | 1.8 | 0.2 |
| уз-345 | уз-345 | 1.8 | 0.05 | 2.6 | 6.1 | 0.4 |
| уз-345 | уз-345а | 79.6 | 0.05 | 2.6 | 6.1 | 0.4 |
| уз-345а | Задвижка уз-345а | 4.4 | 0.05 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| Задвижка уз-345а | разв. | 74.4 | 0.05 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| уз-345а | уз-345а | 3.4 | 0.05 | 2.4 | 4.9 | 0.3 |
| разв. | Пром об | 45.7 | 0.05 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Пром об | 26.3 | 0.05 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |
| разв. | Пром об | 6.3 | 0.05 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Столярная, склад | 21.8 | 0.05 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| тк-786 | ввод ж\д | 74.2 | 0.1 | 12.8 | 3.8 | 0.5 |
| тк-510 | тк-510 | 1.9 | 0.05 | 1.0 | 0.8 | 0.1 |
| тк-510 | Адм. учр. | 23.7 | 0.05 | 1.0 | 0.8 | 0.1 |
| тк-619 | тк-620а | 220.1 | 0.4 | 450.9 | 3.2 | 1.0 |
| тк-509 | разв. | 31.0 | 0.065 | 5.7 | 7.1 | 0.5 |
| разв. | ввод ж/д | 5.3 | 0.07 | 4.5 | 3.1 | 0.3 |
| тк-616а | тк-617а | 73.4 | 0.5 | 464.7 | 1.1 | 0.7 |
| разв. | СЮТ | 45.5 | 0.08 | 1.1 | 0.1 | 0.1 |
| тк-615а | тк-615б | 27.3 | 0.5 | 471.5 | 1.1 | 0.7 |
| тк-617а | тк-619 | 64.9 | 0.5 | 458.1 | 1.0 | 0.7 |
| тк-512а | тк-512 | 9.1 | 0.1 | 3.0 | 0.2 | 0.1 |
| тк-512 | тк-511 | 32.5 | 0.1 | 2.3 | 0.1 | 0.1 |
| тк-511 | тк-510 | 30.8 | 0.125 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-540 | тк-541 | 35.2 | 0.065 | 2.0 | 0.9 | 0.2 |
| тк-513 | магазин | 13.6 | 0.05 | 0.9 | 0.8 | 0.1 |
| тк-615б | тк-616а | 43.5 | 0.5 | 471.5 | 1.1 | 0.7 |
| тк-622 | тк-622а | 19.0 | 0.065 | 0.8 | 0.1 | 0.1 |
| тк-530а | ж/д | 15.5 | 0.05 | 3.2 | 9.2 | 0.5 |
| тк-620а | тк-621 | 175.7 | 0.4 | 450.9 | 3.2 | 1.0 |
| тк-620а | перех | 246.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-622а | тк-622а | 1.7 | 0.032 | 0.8 | 5.6 | 0.3 |
| тк-539 | тк-540 | 21.9 | 0.065 | 2.1 | 1.0 | 0.2 |
| тк-540 | КНС | 5.0 | 0.05 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| тк-540 | тк-540 | 1.7 | 0.05 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| тк-541 | ж/д | 5.2 | 0.05 | 1.0 | 0.9 | 0.1 |
| тк-541 | тк-541 | 1.7 | 0.05 | 1.0 | 0.9 | 0.1 |
| тк-541 | тк-541 | 1.8 | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 0.2 |
| тк-541 | Магазин, кафе | 51.4 | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 0.2 |
| тк-509 | тк-509 | 1.5 | 0.065 | 5.7 | 7.1 | 0.5 |
| тк-511 | тк-511 | 1.7 | 0.05 | 1.2 | 1.3 | 0.2 |
| тк-511 | БТИ | 6.5 | 0.05 | 1.2 | 1.3 | 0.2 |
| тк-511 | тк-511 | 2.3 | 0.032 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| тк-511 | Пром об | 8.8 | 0.032 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| тк-512 | тк-512 | 1.5 | 0.05 | 0.6 | 0.4 | 0.1 |
| тк-512 | ж/д | 6.3 | 0.05 | 0.6 | 0.4 | 0.1 |
| тк-512а | тк-513 | 28.3 | 0.05 | 0.9 | 0.8 | 0.1 |
| тк-512а | тк-512а | 1.9 | 0.05 | 0.9 | 0.8 | 0.1 |
| тк-615а | тк-615а | 1.6 | 0.1 | 7.4 | 1.3 | 0.3 |
| тк-616а | тк-617 | 26.9 | 0.1 | 6.7 | 1.1 | 0.2 |
| тк-616а | тк-616а | 1.7 | 0.1 | 6.7 | 1.1 | 0.2 |
| тк-617 | тк-617 | 1.8 | 0.04 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| тк-617 |  | 23.5 | 0.04 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| тк-617 | тк-617 | 2.0 | 0.08 | 3.3 | 0.8 | 0.2 |
| тк-617 | ж/д | 27.7 | 0.08 | 3.3 | 0.8 | 0.2 |
| тк-617 | тк-617 | 2.0 | 0.08 | 3.3 | 0.8 | 0.2 |
| тк-617 | ж/д | 6.6 | 0.08 | 3.3 | 0.8 | 0.2 |
| тк-617а | тк-617а | 1.9 | 0.1 | 6.6 | 1.0 | 0.2 |
| тк-617а | тк-618 | 25.4 | 0.1 | 6.6 | 1.0 | 0.2 |
| тк-618 | тк-618 | 2.0 | 0.08 | 3.3 | 0.8 | 0.2 |
| тк-618 | ж\д | 14.0 | 0.08 | 3.3 | 0.8 | 0.2 |
| тк-618 | тк-618 | 1.4 | 0.08 | 3.3 | 0.8 | 0.2 |
| тк-618 | ж/д | 27.8 | 0.08 | 3.3 | 0.8 | 0.2 |
| тк-619 | тк-619 | 1.6 | 0.4 | 450.9 | 3.2 | 1.0 |
| тк-619 | тк-619 | 1.6 | 0.1 | 7.2 | 1.2 | 0.3 |
| тк-619 | тк-620 | 25.1 | 0.1 | 7.2 | 1.2 | 0.3 |
| тк-620 | тк-620 | 1.7 | 0.08 | 3.3 | 0.8 | 0.2 |
| тк-620 | ж/д | 8.7 | 0.08 | 3.3 | 0.8 | 0.2 |
| тк-620 | тк-620 | 1.5 | 0.1 | 3.9 | 0.4 | 0.1 |
| тк-620 | тк-512а | 53.1 | 0.1 | 3.9 | 0.4 | 0.1 |
| тк-622а | Магазин | 31.5 | 0.032 | 0.8 | 5.6 | 0.3 |
| тк-537 | тк-539 | 43.1 | 0.125 | 12.7 | 1.1 | 0.3 |
| тк-561 | ТК-562 | 44.3 | 0.15 | 12.4 | 0.4 | 0.2 |
| тк-575а | Электросети | 13.1 | 0.065 | 1.5 | 0.5 | 0.1 |
| Теплосети АБК | Теплосети | 4.7 | 0.05 | 1.6 | 2.3 | 0.2 |
| разв. | Теплосети | 5.1 | 0.05 | 1.3 | 1.4 | 0.2 |
| Теплосети АБК | разв. | 32.4 | 0.05 | 1.3 | 1.5 | 0.2 |
| тк-665а | тк-665 | 59.3 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-606 | тк-605а | 42.8 | 0.15 | 37.7 | 3.9 | 0.6 |
| тк-605а | тк-605 | 34.4 | 0.15 | 37.7 | 3.9 | 0.6 |
| Железнодорожный Вокзал | Задвижка тк-596 | 10.6 | 0.08 | 3.6 | 1.0 | 0.2 |
| Задвижка тк-596 | тк-596 | 31.8 | 0.08 | 3.6 | 1.0 | 0.2 |
| тк-752 | тк-754 | 48.4 | 0.6 | 745.3 | 1.0 | 0.8 |
| разв. | разв. | 53.1 | 0.065 | 4.9 | 5.3 | 0.4 |
| разв. | ж/д | 5.4 | 0.05 | 2.4 | 5.0 | 0.3 |
| разв. | ж/д | 6.0 | 0.05 | 2.4 | 5.2 | 0.4 |
| разв. | тк-530а | 42.8 | 0.08 | 7.5 | 4.2 | 0.4 |
| разв. | ж/д | 10.8 | 0.05 | 3.4 | 9.9 | 0.5 |
| разв. | Часовня Св.Бл.Кн Александра Невского | 64.0 | 0.04 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| тк-543а | тк-543б | 42.4 | 0.1 | 4.4 | 0.5 | 0.2 |
| тк-543в | Адм. учр. | 7.9 | 0.05 | 1.5 | 2.1 | 0.2 |
| разв. | Постройка | 5.2 | 0.05 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| разв. | магазин | 9.3 | 0.05 | 1.7 | 2.6 | 0.3 |
| разв. | Бибилиотека | 5.4 | 0.05 | 1.4 | 1.8 | 0.2 |
| тк-623 | тк-623а | 34.8 | 0.15 | 18.6 | 1.0 | 0.3 |
| тк-623а | тк-623а | 1.9 | 0.065 | 5.4 | 6.5 | 0.5 |
| тк-623а | ж/д | 20.8 | 0.1 | 5.4 | 0.7 | 0.2 |
| тк-623б | ж/д | 5.9 | 0.1 | 5.5 | 0.7 | 0.2 |
| тк-623б | тк-623б | 1.8 | 0.1 | 5.5 | 0.7 | 0.2 |
| тк-623б | тк-623б | 1.8 | 0.1 | 7.7 | 1.4 | 0.3 |
| тк-623б | тк-623в | 61.3 | 0.1 | 7.7 | 1.4 | 0.3 |
| тк-623в | тк-623в | 1.7 | 0.05 | 1.9 | 3.1 | 0.3 |
| тк-623в | разв. | 4.0 | 0.05 | 1.9 | 3.1 | 0.3 |
| тк-623в | тк-623в | 1.9 | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 0.2 |
| тк-623в |  | 31.5 | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 0.2 |
| тк-548а | Ресторан | 5.9 | 0.08 | 1.9 | 0.3 | 0.1 |
| тк-548а | тк-548а | 1.8 | 0.08 | 1.9 | 0.3 | 0.1 |
| тк-548а | тк-548а | 1.6 | 0.08 | 2.9 | 0.6 | 0.2 |
| тк-548а | разв. | 17.6 | 0.08 | 2.9 | 0.6 | 0.2 |
| тк-621 | Церковь вознесения | 30.9 | 0.08 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| тк-621 | тк-621 | 2.0 | 0.05 | 0.6 | 0.4 | 0.1 |
| тк-621 | тк-621 | 2.4 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-621 | тк-622 | 51.7 | 0.07 | 0.8 | 0.1 | 0.1 |
| тк-543 | тк-543 | 1.8 | 0.08 | 1.4 | 0.2 | 0.1 |
| тк-543 | Кинотеатр | 42.4 | 0.08 | 1.4 | 0.2 | 0.1 |
| тк-543 | тк-543 | 1.7 | 0.125 | 8.4 | 0.5 | 0.2 |
| тк-543а | тк-543а | 1.9 | 0.04 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| тк-543а | Магазин | 9.1 | 0.04 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| тк-543а | тк-543а | 2.3 | 0.065 | 3.9 | 3.4 | 0.3 |
| тк-543а | тк-544 | 17.5 | 0.065 | 3.9 | 3.4 | 0.3 |
| тк-543а | тк-543а | 2.1 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-543а | ж/д - снесен в 2014 | 120.1 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-543б | Магазин | 20.0 | 0.025 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |
| тк-543б | тк-543б | 1.8 | 0.025 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |
| тк-543б | тк-543б | 1.9 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 0.1 |
| тк-543б | тк-546 | 22.7 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 0.1 |
| тк-546 | Адм. учр. | 6.8 | 0.05 | 1.5 | 1.9 | 0.2 |
| тк-546 | тк-546 | 1.7 | 0.05 | 1.5 | 1.9 | 0.2 |
| тк-546 | тк-547 | 14.3 | 0.08 | 1.5 | 0.2 | 0.1 |
| тк-546 | тк-546 | 1.8 | 0.08 | 1.5 | 0.2 | 0.1 |
| тк-546 | тк-546 | 2.5 | 0.08 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| тк-546 | разв. | 25.8 | 0.08 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| тк-547 | тк-547 | 1.8 | 0.05 | 1.1 | 1.1 | 0.2 |
| тк-547 | СМЖ | 14.0 | 0.05 | 1.1 | 1.1 | 0.2 |
| тк-547 | ж/д | 43.7 | 0.05 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| тк-547 | тк-547 | 1.6 | 0.05 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| тк-544 | тк-544 | 1.6 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-544 | ж/Д | 7.1 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-542 | ж/д | 16.7 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-542 | тк-542 | 1.7 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-537 | тк-537 | 1.9 | 0.05 | 1.5 | 1.9 | 0.2 |
| тк-537 | тк-538 | 24.2 | 0.05 | 1.5 | 1.9 | 0.2 |
| тк-538 | Культ. учр. | 10.2 | 0.05 | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
| тк-538 | тк-538 | 1.9 | 0.05 | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
| тк-536 | тк-536 | 1.7 | 0.05 | 1.0 | 0.8 | 0.1 |
| тк-536 | Магазин | 7.5 | 0.05 | 1.0 | 0.8 | 0.1 |
| тк-536 | тк-537 | 32.1 | 0.125 | 14.2 | 1.3 | 0.3 |
| тк-536 | тк-536 | 1.6 | 0.125 | 14.2 | 1.4 | 0.3 |
| тк-536 | тк-536 | 1.8 | 0.065 | 1.9 | 0.8 | 0.2 |
| тк-536 | тк-536а | 43.9 | 0.065 | 1.9 | 0.8 | 0.2 |
| тк-536а | тк-536а | 1.9 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-536а | СМЖ | 7.7 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-536а | тк-536а | 1.9 | 0.04 | 1.1 | 3.6 | 0.3 |
| тк-536а | Торговый центр | 22.3 | 0.04 | 1.1 | 3.6 | 0.3 |
| тк-535 | тк-535 | 1.5 | 0.08 | 4.1 | 1.3 | 0.2 |
| тк-535 | тк-535а | 53.7 | 0.08 | 4.1 | 1.3 | 0.2 |
| тк-535 | тк-535 | 1.5 | 0.08 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| тк-535 | Культура | 8.2 | 0.08 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| тк-535а | тк-535а | 1.9 | 0.05 | 1.0 | 0.9 | 0.1 |
| тк-535а |  | 15.3 | 0.05 | 1.0 | 0.9 | 0.1 |
| тк-535а | тк-535а | 1.6 | 0.1 | 3.1 | 0.2 | 0.1 |
| тк-535а | ТЦ "Марта" | 7.8 | 0.1 | 3.1 | 0.2 | 0.1 |
| тк-529 | тк-529 | 2.2 | 0.05 | 2.6 | 6.1 | 0.4 |
| тк-529 | ж/д | 75.6 | 0.05 | 2.7 | 6.5 | 0.4 |
| тк-529 | тк-529 | 1.8 | 0.05 | 2.7 | 6.5 | 0.4 |
| тк-530 | тк-530 | 2.0 | 0.08 | 10.9 | 8.8 | 0.6 |
| тк-530 | разв. | 9.3 | 0.08 | 10.9 | 8.8 | 0.6 |
| тк-530 | тк-530 | 1.6 | 0.05 | 3.4 | 10.1 | 0.5 |
| тк-530 | ж/д | 23.8 | 0.05 | 3.4 | 10.1 | 0.5 |
| тк-530а | тк-530а | 2.0 | 0.05 | 3.2 | 9.2 | 0.5 |
| тк-751 | тк-751 | 1.9 | 0.1 | 12.9 | 3.8 | 0.5 |
| тк-751 | тк-751а | 17.0 | 0.1 | 12.9 | 3.8 | 0.5 |
| тк-755 | тк | 4.7 | 0.2 | 18.8 | 0.2 | 0.2 |
| тк-755 | тк-755 | 1.8 | 0.15 | 11.1 | 0.3 | 0.2 |
| тк-755 | ГГПИ корп3 | 30.8 | 0.15 | 11.1 | 0.3 | 0.2 |
| тк-751а | тк-751а | 1.8 | 0.125 | 9.3 | 0.6 | 0.2 |
| тк-751а | ГГПИ | 84.8 | 0.125 | 9.3 | 0.6 | 0.2 |
| тк-751а | тк-751а | 1.9 | 0.08 | 3.6 | 1.0 | 0.2 |
| тк-751а | Общежитие ГГПИ | 6.8 | 0.08 | 3.6 | 1.0 | 0.2 |
| тк-570 | тк-570 | 1.7 | 0.08 | 2.6 | 0.5 | 0.2 |
| тк-570 | ГГПИ корп. 2 | 8.6 | 0.08 | 2.6 | 0.5 | 0.2 |
| тк-569 | ж\д | 63.0 | 0.08 | 3.3 | 0.8 | 0.2 |
| тк-569 | тк-569 | 1.8 | 0.08 | 3.3 | 0.8 | 0.2 |
| тк-754 | тк-608 | 134.9 | 0.15 | 61.4 | 10.3 | 1.0 |
| тк-754 | тк-755 | 102.3 | 0.6 | 663.7 | 0.8 | 0.7 |
| тк-754 | тк-754 | 2.3 | 0.6 | 663.7 | 0.8 | 0.7 |
| тк-754 | тк-568 | 49.9 | 0.2 | 20.1 | 0.3 | 0.2 |
| тк-754 | тк-754 | 1.8 | 0.2 | 20.1 | 0.3 | 0.2 |
| тк-754 | тк-754 | 2.6 | 0.15 | 61.4 | 10.3 | 1.0 |
| тк-568 | тк-568 | 1.8 | 0.08 | 4.2 | 1.3 | 0.2 |
| тк-568 | Школа №2 | 34.1 | 0.08 | 4.2 | 1.3 | 0.2 |
| тк-568 | тк-568 | 1.9 | 0.125 | 15.9 | 1.8 | 0.4 |
| тк-568в | Театр | 10.5 | 0.05 | 1.5 | 2.1 | 0.2 |
| тк-568в | тк-568в | 2.2 | 0.05 | 1.5 | 2.1 | 0.2 |
| тк-751 | ж\д | 31.0 | 0.05 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| тк-751 | тк-751 | 2.6 | 0.05 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| тк-751 | тк-751 | 2.2 | 0.25 | 77.5 | 1.1 | 0.5 |
| тк-751 | тк-575 | 75.4 | 0.25 | 77.5 | 1.1 | 0.5 |
| тк-751 | тк-751 | 2.2 | 0.15 | 13.1 | 0.5 | 0.2 |
| тк-561 | ж/д | 8.5 | 0.05 | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
| тк-561 | тк-561 | 1.7 | 0.05 | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
| ТК-562 | ТК-562 | 3.3 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-563а | тк-563а | 1.7 | 0.05 | 0.9 | 0.8 | 0.1 |
| тк-563а | ж/д | 5.9 | 0.05 | 0.9 | 0.8 | 0.1 |
| тк-563а | Общежитие ГГПИ | 53.7 | 0.08 | 4.7 | 1.6 | 0.3 |
| тк-563а | тк-563а | 1.8 | 0.08 | 4.7 | 1.6 | 0.3 |
| тк-565 | тк-565 | 1.7 | 0.05 | 1.3 | 1.5 | 0.2 |
| тк-565 | Библиотека | 26.4 | 0.05 | 1.3 | 1.5 | 0.2 |
| тк-566 | тк-566 | 2.3 | 0.04 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| тк-566 | Постройка | 6.3 | 0.04 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| тк-567 | тк-567 | 2.1 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-567 | Мед. учр. | 5.8 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-567 | тк-567 | 1.8 | 0.05 | 0.8 | 0.5 | 0.1 |
| тк-567 | Аптека | 11.4 | 0.05 | 0.8 | 0.5 | 0.1 |
| тк-749а | тк-749а | 1.7 | 0.1 | 7.3 | 1.2 | 0.3 |
| тк-575 | Теплосети АБК | 17.3 | 0.08 | 2.9 | 0.6 | 0.2 |
| тк-575 | тк-575 | 1.8 | 0.08 | 2.9 | 0.6 | 0.2 |
| тк-575 | тк-575а | 52.0 | 0.1 | 15.6 | 5.6 | 0.6 |
| тк-575 | тк-575 | 1.7 | 0.1 | 15.6 | 5.6 | 0.6 |
| тк-575а | тк-575а | 1.7 | 0.065 | 14.1 | 43.4 | 1.2 |
| тк-575а | тк-576 | 47.0 | 0.065 | 14.1 | 43.4 | 1.2 |
| тк-578 | ж/д | 49.4 | 0.1 | 4.6 | 0.5 | 0.2 |
| тк-576 | тк-576 | 2.1 | 0.05 | 4.3 | 16.0 | 0.6 |
| тк-576 | Пром объект | 47.3 | 0.05 | 4.3 | 16.0 | 0.6 |
| тк-576 | Электросети | 7.7 | 0.05 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| тк-576 | тк-576 | 1.8 | 0.05 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| тк-576 | тк-576 | 1.8 | 0.065 | 8.2 | 14.9 | 0.7 |
| тк-608 | тк-608 | 2.1 | 0.15 | 54.7 | 8.2 | 0.9 |
| тк-608 | тк-608 | 1.8 | 0.15 | 6.7 | 0.1 | 0.1 |
| тк-751 | тк-752 | 107.6 | 0.6 | 745.3 | 1.0 | 0.8 |
| тк-751 | тк-561 | 26.1 | 0.15 | 13.1 | 0.5 | 0.2 |
| тк | тк-751 | 10.3 | 0.2 | 12.9 | 0.1 | 0.1 |
| тк-755 | тк-755 | 3.1 | 0.2 | 18.8 | 0.2 | 0.2 |
| тк | тк-570 | 28.0 | 0.2 | 5.9 | 0.0 | 0.1 |
| тк-575 | тк-578а | 44.6 | 0.25 | 59.0 | 0.7 | 0.3 |
| тк-568 | тк-568в | 49.6 | 0.125 | 15.9 | 1.8 | 0.4 |
| тк-568в | тк-568а | 94.3 | 0.125 | 14.3 | 1.5 | 0.3 |
| тк-529 | ж\д | 11.0 | 0.05 | 2.6 | 6.1 | 0.4 |
| разв. | магазин | 33.6 | 0.032 | 1.9 | 32.2 | 0.7 |
| тк-608 | разв. | 13.9 | 0.08 | 6.7 | 3.3 | 0.4 |
| тк-543 | тк-543а | 39.9 | 0.125 | 8.4 | 0.5 | 0.2 |
| тк-576 | адм. учр. | 154.7 | 0.065 | 8.2 | 14.9 | 0.7 |
| тк-608 | тк-607 | 53.7 | 0.15 | 54.7 | 8.2 | 0.9 |
| тк-535 | тк-536 | 76.3 | 0.15 | 17.1 | 0.8 | 0.3 |
| тк-539 | тк-542 | 31.0 | 0.125 | 10.6 | 0.8 | 0.2 |
| тк-565 | тк-566 | 7.8 | 0.08 | 1.7 | 0.2 | 0.1 |
| тк-566 | тк-567 | 25.4 | 0.065 | 1.6 | 0.5 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 29.8 | 0.07 | 2.5 | 0.9 | 0.2 |
| тк-578а | тк-578 | 45.0 | 0.2 | 59.0 | 2.1 | 0.5 |
| тк-576 | Пром объект | 66.0 | 0.05 | 1.5 | 2.0 | 0.2 |
| тк-543в | разв. | 35.1 | 0.065 | 1.6 | 0.6 | 0.1 |
| тк-542 | тк-543 | 16.4 | 0.125 | 9.8 | 0.7 | 0.2 |
| тк-530 | тк-535 | 97.6 | 0.15 | 21.8 | 1.3 | 0.4 |
| тк-530а | тк-530б | 34.0 | 0.065 | 4.3 | 4.1 | 0.4 |
| тк-570 | тк-569 | 61.0 | 0.2 | 3.3 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | ж\д | 35.7 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-544 | тк-543в | 24.8 | 0.065 | 3.1 | 2.2 | 0.3 |
| тк-538 | СМЖ | 7.6 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-543б | магазин | 17.4 | 0.025 | 1.0 | 31.7 | 0.6 |
| тк-621 | тк-623 | 156.5 | 0.4 | 449.4 | 3.2 | 1.0 |
| тк-623а | тк-623б | 90.6 | 0.15 | 13.2 | 0.5 | 0.2 |
| тк-623в | тк-548а | 23.2 | 0.1 | 4.8 | 0.5 | 0.2 |
| разв. | магазин | 23.9 | 0.05 | 1.2 | 1.3 | 0.2 |
| ТК-757 | тк-758 | 98.1 | 0.6 | 633.7 | 0.8 | 0.6 |
| тк-755 | ТК-757 | 60.1 | 0.6 | 633.7 | 0.8 | 0.6 |
| тк-624 | тк-625 | 214.9 | 0.3 | 325.7 | 7.6 | 1.3 |
| тк-631 | тк-630 | 113.7 | 0.2 | 15.9 | 0.2 | 0.1 |
| тк-573 | тк-573 | 2.0 | 0.08 | 2.6 | 0.5 | 0.1 |
| Задвижка тк-573 | Общежитие | 29.0 | 0.05 | 4.8 | 20.0 | 0.7 |
| тк-633 | тк-635 | 35.8 | 0.125 | 9.9 | 0.7 | 0.2 |
| тк-771 |  | 69.7 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| тк-632 | тк-632 | 2.0 | 0.125 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-632 | Магазин | 26.2 | 0.125 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-634 | тк-634 | 1.7 | 0.08 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| тк-634 | Пром | 7.9 | 0.08 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| тк-634 | тк-634 | 1.9 | 0.15 | 18.1 | 0.9 | 0.3 |
| тк-634 | тк-633 | 8.1 | 0.15 | 18.1 | 0.9 | 0.3 |
| тк-633 | тк-633 | 1.9 | 0.065 | 4.3 | 4.0 | 0.4 |
| тк-633 | разв. | 114.2 | 0.065 | 4.3 | 4.0 | 0.4 |
| тк-633 | тк-633 | 1.8 | 0.08 | 3.9 | 1.2 | 0.2 |
| тк-633 | Детсад | 36.9 | 0.08 | 3.9 | 1.2 | 0.2 |
| тк-635 | тк-635 | 1.7 | 0.1 | 2.5 | 0.2 | 0.1 |
| тк-635 | ж\д | 35.2 | 0.1 | 2.5 | 0.2 | 0.1 |
| тк-761 | тк-761 | 1.7 | 0.2 | 53.6 | 1.7 | 0.5 |
| тк-761 | тк-631 | 42.2 | 0.2 | 53.6 | 1.7 | 0.5 |
| тк-624 | тк-624 | 1.7 | 0.25 | 97.4 | 1.8 | 0.6 |
| тк-624 | тк-624а | 41.4 | 0.25 | 97.4 | 1.8 | 0.6 |
| тк-624а | тк-624а | 1.7 | 0.1 | 9.8 | 2.2 | 0.4 |
| тк-624а | ввод ж/д | 18.7 | 0.1 | 9.8 | 2.2 | 0.4 |
| тк-652 | тк-652 | 1.7 | 0.15 | 17.3 | 0.8 | 0.3 |
| тк-652 | ввод ж/д | 10.6 | 0.15 | 17.3 | 0.8 | 0.3 |
| тк-652 | тк-653 | 111.9 | 0.15 | 15.0 | 0.6 | 0.2 |
| тк-652 | тк-652 | 1.7 | 0.15 | 15.0 | 0.6 | 0.2 |
| тк-653 | тк-653 | 1.8 | 0.1 | 7.8 | 1.4 | 0.3 |
| тк-653 | ж\д | 15.4 | 0.1 | 7.8 | 1.4 | 0.3 |
| тк-653 | тк-653 | 1.6 | 0.1 | 7.3 | 1.2 | 0.3 |
| тк-653 | ж\д | 57.3 | 0.1 | 7.3 | 1.2 | 0.3 |
| тк-654 | ввод ж/д | 10.7 | 0.15 | 17.2 | 0.8 | 0.3 |
| тк-654 | тк-654 | 1.8 | 0.15 | 17.2 | 0.8 | 0.3 |
| тк-654 | тк-657 | 73.5 | 0.15 | 16.5 | 0.8 | 0.3 |
| тк-654 | тк-654 | 1.7 | 0.15 | 16.5 | 0.8 | 0.3 |
| тк-654 | тк-654 | 1.8 | 0.15 | 21.6 | 1.3 | 0.3 |
| тк-654 | тк-655 | 64.4 | 0.15 | 21.6 | 1.3 | 0.3 |
| тк-655 | тк-655 | 1.8 | 0.08 | 4.5 | 1.5 | 0.3 |
| тк-655 | Детсад | 30.9 | 0.08 | 4.5 | 1.5 | 0.3 |
| тк-656 | тк-656 | 1.6 | 0.04 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| тк-656 | ВНС | 51.9 | 0.04 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| тк-656 | тк-656 | 1.8 | 0.15 | 16.9 | 0.8 | 0.3 |
| тк-656 | ввод ж/д | 46.0 | 0.15 | 16.9 | 0.7 | 0.3 |
| тк-623 | тк-623 | 1.8 | 0.15 | 18.6 | 1.0 | 0.3 |
| тк-623 | тк-623 | 1.6 | 0.15 | 7.7 | 0.2 | 0.1 |
| тк-623 | тк-623г | 11.5 | 0.15 | 7.7 | 0.2 | 0.1 |
| тк-623е | тк-623е | 1.6 | 0.08 | 5.7 | 2.4 | 0.3 |
| тк-623е | ж/д | 23.9 | 0.08 | 5.7 | 2.4 | 0.3 |
| тк-623е | тк-623е | 1.7 | 0.15 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-623е | тк-623д | 90.6 | 0.15 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-623д | тк-623д | 1.7 | 0.065 | 2.0 | 0.9 | 0.2 |
| тк-623д | адм. учр. | 46.1 | 0.065 | 2.0 | 0.9 | 0.2 |
| тк-758 | тк-572 | 43.6 | 0.08 | 7.6 | 4.3 | 0.4 |
| тк-758 | тк-758 | 1.8 | 0.08 | 7.6 | 4.3 | 0.4 |
| тк-758 | тк-758 | 1.7 | 0.1 | 14.3 | 4.7 | 0.5 |
| тк-758 | тк-758а | 19.7 | 0.1 | 14.3 | 4.7 | 0.5 |
| тк-758а | тк-758а | 1.7 | 0.08 | 9.3 | 6.5 | 0.5 |
| тк-758а | ж\д | 18.0 | 0.08 | 9.3 | 6.5 | 0.5 |
| тк-758а | тк-758а | 1.9 | 0.08 | 4.9 | 1.8 | 0.3 |
| тк-758а | ввод ж/д | 20.2 | 0.08 | 4.9 | 1.8 | 0.3 |
| тк-573 | Задвижка тк-573 | 4.3 | 0.05 | 4.8 | 20.0 | 0.7 |
| тк-573 | Задвижка тк-573 | 5.3 | 0.032 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |
| Задвижка тк-573 | магазин | 68.4 | 0.032 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |
| тк-573 | Хлебозавод | 36.4 | 0.08 | 2.6 | 0.5 | 0.1 |
| тк-629 | тк-626 | 63.1 | 0.2 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-749а | разв. | 38.7 | 0.1 | 7.3 | 1.2 | 0.3 |
| Задвижка ТК-562 |  | 32.2 | 0.065 | 3.1 | 2.2 | 0.3 |
| ТК-562 | Задвижка ТК-562 | 6.5 | 0.065 | 3.1 | 2.2 | 0.3 |
| ТК-562 | ж/д | 7.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ТК-563 | тк-563а | 103.1 | 0.1 | 5.6 | 0.7 | 0.2 |
| ТК-562 | ТК-562а | 17.9 | 0.125 | 9.3 | 0.6 | 0.2 |
| ТК-562а | ТК-563 | 52.1 | 0.125 | 5.6 | 0.2 | 0.1 |
| ТК-562а | тк-565 | 70.4 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 0.1 |
| тк-565 | Постройка | 69.6 | 0.025 | 0.7 | 16.3 | 0.4 |
| тк-565 | тк-565 | 3.6 | 0.025 | 0.7 | 16.3 | 0.4 |
| разв. | Гаражи | 6.3 | 0.05 | 4.2 | 15.4 | 0.6 |
| разв. | Пром об | 6.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. |  | 5.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. |  | 8.7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. |  | 9.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Пром об | 29.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 131.4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Пром об | 7.0 | 0.05 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| разв. |  | 6.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-784 | ТК-785 | 60.1 | 0.15 | 36.0 | 3.6 | 0.6 |
| ТК-785 | тк-785а | 74.8 | 0.15 | 30.1 | 2.5 | 0.5 |
| ТК-311 | тк-245 | 74.2 | 0.5 | 1.4 | 0.0 | 0.0 |
| ТК-311 | разв. | 48.4 | 0.2 | 6.5 | 0.0 | 0.1 |
| разв. | разв. | 67.7 | 0.2 | 6.5 | 0.0 | 0.1 |
| разв. | разв. | 37.3 | 0.2 | 6.5 | 0.0 | 0.1 |
| уз-305а |  | 162.0 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Магазин | 12.5 | 0.05 | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
| тк-595 |  | 85.8 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-А |  | 35.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-159 |  | 74.7 | 0.08 | 4.6 | 1.5 | 0.3 |
| тк-160 |  | 39.2 | 0.08 | 4.9 | 1.6 | 0.3 |
| тк-151а |  | 32.3 | 0.07 | 3.1 | 1.4 | 0.2 |
| тк-151в | уз-151г | 8.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-151д | Адм. учр. | 5.1 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-151д | разв. | 49.7 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Г/к | 26.3 | 0.025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Г/к | 6.4 | 0.025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-624а | магазины | 20.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ТК-793б | ж/д | 8.8 | 0.08 | 5.9 | 2.6 | 0.3 |
| тк-780б | ТК-793б | 83.3 | 0.15 | 11.3 | 0.4 | 0.2 |
| тк-163 |  | 35.4 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-162б |  | 30.7 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ТК-253б | ТК-253в | 107.5 | 0.2 | 38.8 | 0.9 | 0.4 |
| ТК-253б |  | 38.9 | 0.025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ТК-253в | тк-254 | 158.8 | 0.2 | 38.8 | 0.9 | 0.4 |
| ТК-253в |  | 23.3 | 0.025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ТК-253в |  | 55.1 | 0.035 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-254 |  | 74.7 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Уз-905а | уз-906а | 191.7 | 0.4 | 156.6 | 0.4 | 0.4 |
| Уз-905а |  | 50.3 | 0.025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Уз-Новая | Уз-Новая | 135.9 | 0.1 | 13.8 | 4.4 | 0.5 |
| ТК Новая | тк-802 | 146.8 | 0.5 | 96.5 | 0.0 | 0.1 |
| Уз-Новая | уз-841 | 211.2 | 0.1 | 13.8 | 4.4 | 0.5 |
| разв. | ж\д | 52.2 | 0.025 | 0.2 | 1.4 | 0.1 |
| разв. | разв. | 33.7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 7.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | Гараж | 42.4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 183.4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| тк-267 | ж/д | 42.5 | 0.07 | 2.1 | 0.7 | 0.2 |
| тк-304 | ж\д | 20.2 | 0.065 | 2.5 | 1.4 | 0.2 |
| уз-1130 |  | 44.2 | 0.05 | 2.3 | 4.6 | 0.3 |
| ввод - ПУ-32 | ПУ-32 | 11.6 | 0.04 | 1.6 | 7.7 | 0.4 |
| ввод - ПУ-32 | ПУ-32 | 8.0 | 0.04 | 1.6 | 7.7 | 0.4 |
| ввод - ж\д | разв. | 17.7 | 0.08 | 5.3 | 2.1 | 0.3 |
| разв. | ж\д | 6.6 | 0.08 | 1.8 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | разв. | 11.5 | 0.08 | 3.5 | 0.9 | 0.2 |
| разв. | ж\д | 8.3 | 0.08 | 1.8 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | ж\д | 12.4 | 0.08 | 1.8 | 0.2 | 0.1 |
| ввод ж\д | разв. | 18.1 | 0.08 | 6.9 | 3.6 | 0.4 |
| разв. | ж\д | 5.9 | 0.08 | 2.1 | 0.3 | 0.1 |
| разв. | разв. | 19.8 | 0.08 | 4.9 | 1.8 | 0.3 |
| разв. | ж\д | 6.2 | 0.08 | 1.7 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | разв. | 21.0 | 0.08 | 3.2 | 0.8 | 0.2 |
| разв. | ж\д | 7.1 | 0.08 | 1.7 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | ж\д | 20.1 | 0.08 | 1.5 | 0.2 | 0.1 |
| ввод ж\д | разв. | 7.0 | 0.1 | 8.2 | 1.5 | 0.3 |
| разв. | ж\д | 7.4 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 7.8 | 0.1 | 7.3 | 1.2 | 0.3 |
| разв. | ж\д | 7.0 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 8.2 | 0.1 | 6.6 | 1.0 | 0.2 |
| разв. | ж\д | 7.0 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 7.3 | 0.1 | 6.0 | 0.8 | 0.2 |
| разв. | ж\д | 6.2 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | разв. | 9.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 0.1 |
| разв. | ж\д | 7.0 | 0.1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | ж\д | 10.1 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 0.1 |
| ввод ж\д | ж\д | 13.0 | 0.08 | 3.0 | 0.6 | 0.2 |
| ввод ж\д | ж\д | 22.6 | 0.08 | 2.0 | 0.3 | 0.1 |
| ввод ж\д | ж\д | 17.3 | 0.08 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| ввод ж\д | ж\д | 12.0 | 0.08 | 4.9 | 1.6 | 0.3 |
| ввод ж/д | разв. | 9.8 | 0.08 | 5.2 | 2.1 | 0.3 |
| разв. | ж/д | 7.1 | 0.08 | 1.7 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | разв. | 7.5 | 0.08 | 3.5 | 0.9 | 0.2 |
| разв. | ж/д | 7.6 | 0.08 | 1.7 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 9.0 | 0.08 | 1.8 | 0.2 | 0.1 |
| ввод ж/д | разв. | 17.9 | 0.1 | 5.1 | 0.6 | 0.2 |
| разв. | ж/д | 4.9 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | разв. | 8.5 | 0.1 | 2.7 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 4.7 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 6.6 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| ввод ж/д | разв. | 11.4 | 0.1 | 4.8 | 0.5 | 0.2 |
| разв. | ж/д | 7.4 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 7.7 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 0.1 |
| ввод ж/д | разв. | 18.4 | 0.125 | 8.9 | 0.6 | 0.2 |
| разв. | ж/д | 6.2 | 0.125 | 2.3 | 0.0 | 0.1 |
| разв. | разв. | 7.8 | 0.125 | 6.6 | 0.3 | 0.2 |
| разв. | ж/д | 7.3 | 0.125 | 3.0 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | разв. | 40.7 | 0.125 | 3.5 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 5.8 | 0.125 | 2.4 | 0.0 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 10.5 | 0.125 | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
| ввод ж/д | ж/д | 9.2 | 0.08 | 2.4 | 0.4 | 0.1 |
| ввод ж/д | ж/д | 18.0 | 0.08 | 1.5 | 0.2 | 0.1 |
| ввод ж/д | разв. | 25.8 | 0.15 | 10.7 | 0.3 | 0.2 |
| разв. | ж/д | 9.7 | 0.15 | 4.3 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | разв. | 15.6 | 0.15 | 6.4 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 3.5 | 0.15 | 1.6 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 11.3 | 0.15 | 4.8 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 5.7 | 0.15 | 1.6 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | ж/д | 19.4 | 0.15 | 3.1 | 0.0 | 0.1 |
| ввод ж/д ул. Т.Барамзиной 6 | разв. | 6.5 | 0.07 | 10.4 | 16.1 | 0.8 |
| разв. | разв. | 8.0 | 0.07 | 8.0 | 9.6 | 0.6 |
| разв. | ж/д ул. Т.Барамзиной 6 | 4.6 | 0.07 | 2.7 | 1.1 | 0.2 |
| разв. | разв. | 7.4 | 0.07 | 5.4 | 4.3 | 0.4 |
| разв. | ж/д ул. Т.Барамзиной 6 | 3.8 | 0.07 | 2.7 | 1.1 | 0.2 |
| разв. | ж/д ул. Т.Барамзиной 6 | 16.8 | 0.07 | 2.7 | 1.1 | 0.2 |
| разв. | разв. | 23.4 | 0.07 | 2.4 | 0.9 | 0.2 |
| разв. | ж/д ул. Т.Барамзиной 6 | 3.6 | 0.07 | 2.2 | 0.7 | 0.2 |
| разв. | ж/д ул. Т.Барамзиной 6 | 18.9 | 0.07 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| ввод ж/д | ж/д | 15.0 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 0.1 |
| ввод ж/д | разв. | 15.8 | 0.1 | 4.7 | 0.5 | 0.2 |
| разв. | ж/д | 13.4 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 56.4 | 0.1 | 2.5 | 0.2 | 0.1 |
| ввод Магазин | Магазин | 8.2 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ввод Магазин | Магазин | 8.5 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ввод ж\д | разв. | 23.3 | 0.08 | 5.0 | 1.8 | 0.3 |
| разв. | ж\д | 6.0 | 0.08 | 1.6 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | разв. | 18.2 | 0.08 | 3.4 | 0.9 | 0.2 |
| разв. | ж\д | 6.5 | 0.08 | 1.3 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж\д | 96.6 | 0.08 | 2.1 | 0.3 | 0.1 |
| ввод ж/д | разв. | 7.7 | 0.15 | 11.6 | 0.4 | 0.2 |
| разв. | ж/д | 9.3 | 0.15 | 3.3 | 0.0 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 6.0 | 0.15 | 2.6 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 7.9 | 0.15 | 5.8 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 6.2 | 0.15 | 2.6 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 11.9 | 0.15 | 3.2 | 0.0 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 5.1 | 0.15 | 2.6 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | ж/д | 12.7 | 0.15 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| ввод ж\д | разв. | 6.9 | 0.15 | 11.6 | 0.3 | 0.2 |
| разв. | ж\д | 3.8 | 0.15 | 3.7 | 0.0 | 0.1 |
| разв. | разв. | 9.0 | 0.15 | 7.9 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | ж\д | 3.8 | 0.15 | 3.9 | 0.0 | 0.1 |
| разв. | ж\д | 26.2 | 0.15 | 4.0 | 0.0 | 0.1 |
| ввод ж/д | ж/д | 9.1 | 0.1 | 2.5 | 0.2 | 0.1 |
| ввод ж/д | ж/д | 7.3 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 0.1 |
| ввод ж/д | разв. | 6.9 | 0.1 | 9.3 | 2.0 | 0.3 |
| разв. | ж/д | 6.6 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | разв. | 8.7 | 0.1 | 6.9 | 1.1 | 0.3 |
| разв. | ж/д | 6.4 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | разв. | 12.0 | 0.1 | 4.9 | 0.6 | 0.2 |
| разв. | ж/д | 6.2 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 13.7 | 0.1 | 2.9 | 0.2 | 0.1 |
| ввод ж/д | ж/д | 8.6 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| ввод ж/д | ж/д | 8.0 | 0.1 | 2.7 | 0.2 | 0.1 |
| ввод ж/д | ж/д | 17.1 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 0.1 |
| ввод ж/д | разв. | 12.8 | 0.1 | 6.2 | 0.9 | 0.2 |
| разв. | ж/д | 7.3 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | разв. | 12.0 | 0.1 | 4.3 | 0.4 | 0.2 |
| разв. | ж/д | 7.9 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 15.4 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 0.1 |
| ввод ж\д | разв. | 18.0 | 0.08 | 7.4 | 4.0 | 0.4 |
| разв. | ж\д | 6.2 | 0.08 | 1.8 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | разв. | 20.6 | 0.08 | 5.6 | 2.3 | 0.3 |
| разв. | ж\д | 7.4 | 0.08 | 1.6 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | ж\д | 33.0 | 0.08 | 4.0 | 1.2 | 0.2 |
| ввод ж/д | разв. | 19.6 | 0.07 | 4.5 | 3.1 | 0.3 |
| разв. | ж/д | 5.1 | 0.07 | 2.2 | 0.8 | 0.2 |
| разв. | ж/д | 6.8 | 0.07 | 2.3 | 0.8 | 0.2 |
| ввод ж/д | ж/д | 13.4 | 0.1 | 5.6 | 0.7 | 0.2 |
| ввод ж/д | ж/д | 13.6 | 0.1 | 6.9 | 1.1 | 0.3 |
| ввод ж/д | разв. | 25.2 | 0.1 | 7.5 | 1.3 | 0.3 |
| разв. | ж/д | 6.8 | 0.1 | 2.5 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | разв. | 11.9 | 0.1 | 5.0 | 0.6 | 0.2 |
| разв. | ж/д | 18.5 | 0.1 | 2.6 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 4.6 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 0.1 |
| ввод ж\д | ж\д | 13.6 | 0.05 | 3.0 | 7.7 | 0.4 |
| ввод ж\д | разв. | 15.0 | 0.05 | 2.4 | 5.3 | 0.4 |
| разв. | ж\д | 7.3 | 0.05 | 1.4 | 1.8 | 0.2 |
| разв. | ж\д | 13.9 | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 0.2 |
| ввод ж/д | разв. | 6.8 | 0.08 | 6.1 | 2.8 | 0.3 |
| разв. | ж/д | 6.7 | 0.08 | 3.1 | 0.7 | 0.2 |
| разв. | ж/д | 16.7 | 0.08 | 3.0 | 0.7 | 0.2 |
| ввод ж\д | разв. | 8.7 | 0.1 | 12.4 | 3.6 | 0.5 |
| разв. | ж\д | 5.9 | 0.1 | 4.2 | 0.4 | 0.2 |
| разв. | разв. | 24.5 | 0.1 | 8.3 | 1.6 | 0.3 |
| разв. | ж\д | 4.7 | 0.1 | 4.0 | 0.4 | 0.1 |
| разв. | ж\д | 11.8 | 0.1 | 4.2 | 0.4 | 0.2 |
| ввод ж\д | ж\д | 7.2 | 0.07 | 3.2 | 1.5 | 0.2 |
| ввод ж\д | ж\д | 15.0 | 0.07 | 0.7 | 0.1 | 0.1 |
| ввод ж/д | ж/д | 9.0 | 0.08 | 3.0 | 0.7 | 0.2 |
| ввод ж/д | ж/д | 7.9 | 0.08 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| ввод Магазин | Магазин | 9.8 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ввод Магазин | Магазин | 5.4 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ввод Магазин | Магазин | 9.5 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ввод Магазин | Магазин | 5.8 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ввод ТЦ "Арбат" | разв. | 5.1 | 0.05 | 1.5 | 2.0 | 0.2 |
| разв. | разв. | 14.8 | 0.05 | 1.2 | 1.3 | 0.2 |
| разв. | разв. | 13.7 | 0.05 | 1.0 | 0.9 | 0.1 |
| разв. | разв. | 15.5 | 0.05 | 0.8 | 0.5 | 0.1 |
| разв. | разв. | 14.8 | 0.05 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
| разв. | ТЦ "Арбат" | 6.6 | 0.05 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| разв. | ТЦ "Арбат" | 6.1 | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| разв. | ТЦ "Арбат" | 5.6 | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| разв. | ТЦ "Арбат" | 5.6 | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| разв. | ТЦ "Арбат" | 5.8 | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| разв. | ТЦ "Арбат" | 7.0 | 0.05 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| ввод Магазин | Магазин | 19.4 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ввод Магазин | Магазин | 24.9 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ввод Магазин | Магазин | 10.9 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ввод Магазин | Магазин | 9.5 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ввод Гостиница "Глазов" | Гостиница "Глазов" | 7.6 | 0.065 | 5.5 | 6.7 | 0.5 |
| ввод Гостиница "Глазов" | Гостиница "Глазов" | 9.3 | 0.065 | 2.8 | 1.7 | 0.2 |
| ввод магазин | магазин | 7.7 | 0.05 | 0.6 | 0.4 | 0.1 |
| ввод магазин | магазин | 17.7 | 0.05 | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
| ввод Операционный блок | Операционный блок | 21.5 | 0.125 | 9.5 | 0.7 | 0.2 |
| ввод Операционный блок | Операционный блок | 8.2 | 0.125 | 11.6 | 1.0 | 0.3 |
| ввод Операционный блок | Операционный блок | 17.0 | 0.125 | 6.7 | 0.3 | 0.2 |
| ввод ж\д | разв. | 12.0 | 0.1 | 11.7 | 3.2 | 0.4 |
| разв. | разв. | 17.9 | 0.1 | 7.9 | 1.4 | 0.3 |
| ввод ж\д | разв. | 13.3 | 0.1 | 11.7 | 3.2 | 0.4 |
| разв. | разв. | 22.2 | 0.1 | 7.9 | 1.4 | 0.3 |
| разв. | ж\д | 10.3 | 0.1 | 4.0 | 0.4 | 0.1 |
| разв. | ж\д | 6.9 | 0.1 | 3.8 | 0.4 | 0.1 |
| разв. | ж\д | 6.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 0.1 |
| разв. | ж\д | 7.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 0.1 |
| разв. | ж\д | 6.5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 0.1 |
| разв. | ж\д | 20.6 | 0.1 | 4.0 | 0.4 | 0.1 |
| ввод ж/д | разв. | 17.3 | 0.1 | 5.0 | 0.6 | 0.2 |
| ввод ж/д | разв. | 17.2 | 0.1 | 5.0 | 0.6 | 0.2 |
| разв. | ж/д | 8.0 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 9.8 | 0.1 | 2.7 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 7.9 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 10.3 | 0.1 | 2.7 | 0.2 | 0.1 |
| ввод ж\д | ж\д | 9.4 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 0.1 |
| ввод ж\д | разв. | 23.3 | 0.1 | 5.1 | 0.6 | 0.2 |
| разв. | ж\д | 12.1 | 0.1 | 2.7 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | ж\д | 7.1 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 0.1 |
| ввод ж\д | разв. | 14.4 | 0.1 | 5.1 | 0.6 | 0.2 |
| разв. | ж\д | 5.8 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж\д | 14.3 | 0.1 | 2.7 | 0.2 | 0.1 |
| ввод ж\д | ж\д | 8.7 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 0.1 |
| ввод ж\д | ж\д | 27.1 | 0.1 | 8.9 | 1.9 | 0.3 |
| ввод ж\д | ж\д | 22.2 | 0.1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
| ввод ж/д | ж/д | 15.5 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 0.1 |
| ввод ж/д | ж/д | 6.4 | 0.1 | 9.3 | 2.0 | 0.3 |
| ввод ж/д | ж/д | 10.6 | 0.07 | 2.0 | 0.6 | 0.1 |
| ввод ж/д | ж/д | 21.9 | 0.07 | 2.0 | 0.6 | 0.1 |
| ввод ж/д | разв. | 18.9 | 0.07 | 4.0 | 2.4 | 0.3 |
| разв. | ж/д | 6.5 | 0.07 | 2.0 | 0.6 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 13.1 | 0.07 | 2.0 | 0.6 | 0.1 |
| ввод ж/д | ж/д | 12.6 | 0.07 | 2.2 | 0.8 | 0.2 |
| ввод ж/д | ж/д | 17.8 | 0.07 | 2.3 | 0.8 | 0.2 |
| ввод ж/д | разв. | 17.0 | 0.07 | 4.5 | 3.1 | 0.3 |
| разв. | ж/д | 7.9 | 0.07 | 2.2 | 0.8 | 0.2 |
| разв. | ж/д | 13.3 | 0.07 | 2.3 | 0.8 | 0.2 |
| ввод ж\д | ж\д | 12.1 | 0.05 | 1.3 | 1.5 | 0.2 |
| ввод ж\д | ж\д | 9.2 | 0.05 | 1.3 | 1.5 | 0.2 |
| ввод ж\д | ж\д | 11.3 | 0.05 | 1.2 | 1.3 | 0.2 |
| ввод ж\д | ж\д | 7.3 | 0.05 | 1.2 | 1.3 | 0.2 |
| ввод ж/д | ж/д | 8.8 | 0.07 | 1.8 | 0.5 | 0.1 |
| ввод ж/д | ж/д | 15.5 | 0.07 | 2.0 | 0.6 | 0.1 |
| ввод ж/д | ж/д | 18.2 | 0.07 | 2.0 | 0.6 | 0.1 |
| ввод ж/д | ж/д | 14.8 | 0.1 | 16.0 | 5.9 | 0.6 |
| ввод ж/д | ж/д | 12.4 | 0.1 | 4.7 | 0.5 | 0.2 |
| ввод ж/д | ж/д | 7.4 | 0.125 | 2.3 | 0.0 | 0.1 |
| ввод ж/д | разв. | 17.2 | 0.125 | 7.0 | 0.4 | 0.2 |
| разв. | разв. | 19.6 | 0.125 | 4.7 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 4.1 | 0.125 | 2.3 | 0.0 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 3.9 | 0.125 | 2.3 | 0.0 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 6.4 | 0.125 | 2.4 | 0.0 | 0.1 |
| ввод ж\д | ж\д | 10.0 | 0.15 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
| ввод ж\д | разв. | 25.9 | 0.15 | 13.8 | 0.5 | 0.2 |
| разв. | разв. | 21.9 | 0.15 | 11.0 | 0.3 | 0.2 |
| разв. | разв. | 24.6 | 0.15 | 8.3 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | разв. | 25.6 | 0.15 | 5.6 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж\д | 13.3 | 0.15 | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | ж\д | 7.7 | 0.15 | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | ж\д | 7.9 | 0.15 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | ж\д | 8.3 | 0.15 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | ж\д | 7.3 | 0.15 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
| ввод ж/д | ж/д | 8.5 | 0.15 | 14.4 | 0.6 | 0.2 |
| ввод ж/д | разв. | 14.2 | 0.15 | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 14.0 | 0.15 | 2.1 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 15.0 | 0.15 | 1.9 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | ж/д | 11.4 | 0.15 | 1.7 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | ж/д | 8.2 | 0.15 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | ж/д | 7.4 | 0.15 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | ж/д | 7.3 | 0.15 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| ввод ж/д | разв. | 9.7 | 0.15 | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 15.4 | 0.15 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | разв. | 13.7 | 0.15 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | ж/д | 9.9 | 0.15 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | ж/д | 5.7 | 0.15 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | ж/д | 6.5 | 0.15 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| ввод ж/д | разв. | 11.0 | 0.15 | 15.5 | 0.7 | 0.3 |
| разв. | разв. | 11.0 | 0.15 | 14.1 | 0.6 | 0.2 |
| разв. | разв. | 10.2 | 0.15 | 12.9 | 0.5 | 0.2 |
| разв. | ж/д | 14.5 | 0.15 | 12.5 | 0.4 | 0.2 |
| разв. | ж/д | 6.9 | 0.15 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | ж/д | 7.3 | 0.15 | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | ж/д | 7.4 | 0.15 | 1.4 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | ж/д | 6.3 | 0.15 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| ввод ж/д | разв. | 14.9 | 0.1 | 7.3 | 1.3 | 0.3 |
| разв. | разв. | 16.6 | 0.1 | 4.9 | 0.6 | 0.2 |
| разв. | ж/д | 16.3 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 7.1 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 7.4 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 0.1 |
| ввод ж/д | ж/д | 9.6 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 0.1 |
| ввод ж/д | разв. | 8.5 | 0.15 | 16.9 | 0.7 | 0.3 |
| разв. | разв. | 23.1 | 0.15 | 14.1 | 0.5 | 0.2 |
| разв. | разв. | 20.0 | 0.15 | 11.6 | 0.4 | 0.2 |
| разв. | разв. | 16.2 | 0.15 | 8.6 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | разв. | 14.7 | 0.15 | 5.6 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 17.5 | 0.15 | 2.9 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | ж/д | 5.7 | 0.15 | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | ж/д | 5.1 | 0.15 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | ж/д | 4.5 | 0.15 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | ж/д | 4.0 | 0.15 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | ж/д | 4.3 | 0.15 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
| ввод ж/д | ж/д | 12.7 | 0.08 | 2.8 | 0.6 | 0.2 |
| ввод ж/д | ж/д | 18.1 | 0.08 | 2.2 | 0.4 | 0.1 |
| ввод ж\д | ж\д | 8.9 | 0.1 | 5.3 | 0.7 | 0.2 |
| ввод ж\д | ж\д | 8.7 | 0.1 | 5.4 | 0.7 | 0.2 |
| ввод ж/д | ж/д | 10.6 | 0.1 | 2.6 | 0.1 | 0.1 |
| ввод ж/д | разв. | 20.2 | 0.1 | 7.7 | 1.3 | 0.3 |
| разв. | разв. | 23.2 | 0.1 | 5.1 | 0.6 | 0.2 |
| разв. | ж/д | 4.1 | 0.1 | 2.6 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 3.9 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 10.5 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 0.1 |
| ввод ж/д | ж/д | 6.5 | 0.05 | 2.3 | 4.9 | 0.3 |
| ввод ж/д | разв. | 10.7 | 0.08 | 7.0 | 3.7 | 0.4 |
| разв. | разв. | 14.8 | 0.05 | 4.7 | 19.2 | 0.7 |
| разв. | ж/д | 9.7 | 0.05 | 2.4 | 4.9 | 0.3 |
| разв. | ж/д | 3.6 | 0.05 | 2.3 | 4.8 | 0.3 |
| разв. | ж/д | 3.6 | 0.04 | 2.3 | 15.3 | 0.5 |
| ввод ж/д | ж/д | 10.9 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 0.1 |
| ввод ж/д | разв. | 20.4 | 0.1 | 11.9 | 3.3 | 0.4 |
| разв. | разв. | 9.9 | 0.1 | 9.6 | 2.1 | 0.3 |
| разв. | разв. | 9.9 | 0.1 | 7.3 | 1.2 | 0.3 |
| разв. | ж/д | 9.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 6.1 | 0.1 | 4.0 | 0.4 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 4.9 | 0.1 | 2.3 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 5.0 | 0.1 | 2.3 | 0.1 | 0.1 |
| ввод ж/д | разв. | 8.9 | 0.1 | 12.7 | 3.7 | 0.5 |
| разв. | разв. | 12.1 | 0.1 | 10.4 | 2.5 | 0.4 |
| разв. | разв. | 12.4 | 0.1 | 8.1 | 1.5 | 0.3 |
| разв. | разв. | 16.3 | 0.1 | 5.7 | 0.8 | 0.2 |
| разв. | ж/д | 11.2 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 4.1 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 4.1 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 3.6 | 0.1 | 2.3 | 0.1 | 0.1 |
| ввод ж/д | ж/д | 8.2 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 0.1 |
| ввод ж/д | ж/д | 7.8 | 0.1 | 9.3 | 2.0 | 0.3 |
| ввод ж/д | разв. | 12.0 | 0.1 | 7.0 | 1.2 | 0.3 |
| разв. | разв. | 9.6 | 0.1 | 4.7 | 0.5 | 0.2 |
| разв. | ж/д | 9.8 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 4.7 | 0.1 | 2.3 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 5.4 | 0.1 | 2.3 | 0.1 | 0.1 |
| ввод Гараж "Мир" | Гараж "Мир" | 15.7 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ввод Гараж "Мир" | Гараж "Мир" | 22.2 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ввод Пром об | Пром об | 11.8 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ввод Пром об | Пром об | 10.2 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ввод ГСПК "Заводской" | ГСПК "Заводской" | 11.8 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ввод ГСПК "Заводской" | ГСПК "Заводской" | 12.0 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ввод ж/д | разв. | 25.2 | 0.1 | 7.5 | 1.3 | 0.3 |
| разв. | ж/д | 6.8 | 0.1 | 2.5 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | разв. | 11.9 | 0.1 | 5.0 | 0.6 | 0.2 |
| разв. | ж/д | 18.5 | 0.1 | 2.6 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 4.6 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 0.1 |
| ввод ж/д | разв. | 25.3 | 0.1 | 7.5 | 1.3 | 0.3 |
| разв. | ж/д | 6.8 | 0.1 | 2.5 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | разв. | 11.9 | 0.1 | 5.0 | 0.6 | 0.2 |
| разв. | ж/д | 18.5 | 0.1 | 2.5 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 4.6 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 0.1 |
| уз-913 | уз-914 | 94.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-ТХ на терр.завода (точка учета тепла) | уз-901 | 3.7 | 0.4 | 294.5 | 1.4 | 0.7 |
| на терр.завода точка учета тепла на АСТ | тк-982 | 29.4 | 0.25 | 19.9 | 0.1 | 0.1 |
| ввод - ж/д | разв. | 4.0 | 0.1 | 26.6 | 16.2 | 1.0 |
| разв. | разв. | 30.3 | 0.1 | 13.2 | 4.0 | 0.5 |
| разв. | ж/д | 5.2 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 0.1 |
| разв. | разв. | 21.5 | 0.1 | 9.9 | 2.3 | 0.4 |
| разв. | ж/д | 7.5 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | разв. | 24.1 | 0.1 | 7.4 | 1.3 | 0.3 |
| разв. | ж/д | 7.5 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | разв. | 25.4 | 0.1 | 5.0 | 0.6 | 0.2 |
| разв. | ж/д | 6.4 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 27.8 | 0.1 | 2.5 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | разв. | 25.2 | 0.1 | 13.4 | 4.1 | 0.5 |
| разв. | ж/д | 4.9 | 0.1 | 2.7 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | разв. | 16.0 | 0.1 | 10.7 | 2.6 | 0.4 |
| разв. | ж/д | 5.6 | 0.1 | 3.0 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | разв. | 19.8 | 0.1 | 7.7 | 1.4 | 0.3 |
| разв. | ж/д | 5.4 | 0.1 | 2.8 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | разв. | 15.9 | 0.1 | 4.9 | 0.6 | 0.2 |
| разв. | ж/д | 5.4 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 16.0 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 7.5 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | разв. | 24.1 | 0.1 | 8.0 | 1.5 | 0.3 |
| разв. | ж/д | 7.5 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | разв. | 25.4 | 0.1 | 5.6 | 0.7 | 0.2 |
| разв. | ж/д | 6.4 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 27.8 | 0.1 | 3.1 | 0.2 | 0.1 |
| ввод - ж/д | разв. | 11.0 | 0.1 | 10.4 | 2.5 | 0.4 |
| ввод - ж/д | ж/д | 16.4 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 16.0 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж\д | 5.6 | 0.1 | 2.7 | 0.2 | 0.1 |
| ввод - ж\д | разв. | 19.8 | 0.1 | 5.2 | 0.6 | 0.2 |
| ввод - ж\д | ж/д | 5.4 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 0.1 |
| ввод - ж\д | разв. | 15.9 | 0.1 | 4.9 | 0.6 | 0.2 |
| разв. | ж/д | 5.4 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 16.0 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 0.1 |
| ввод ж\д | ж\д | 8.6 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 0.1 |
| ввод ж\д | ж\д | 10.2 | 0.1 | 2.7 | 0.2 | 0.1 |
| ввод ж\д | ж\д | 4.9 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 0.1 |
| ввод ж\д | разв. | 19.8 | 0.1 | 10.8 | 2.7 | 0.4 |
| разв. | ж\д | 5.6 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | разв. | 19.8 | 0.1 | 8.5 | 1.7 | 0.3 |
| разв. | ж\д | 5.4 | 0.1 | 2.6 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | разв. | 15.9 | 0.1 | 6.0 | 0.8 | 0.2 |
| разв. | ж\д | 5.4 | 0.1 | 2.6 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | ж\д | 16.0 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 0.1 |
| ввод - ж/д | разв. | 28.5 | 0.1 | 8.0 | 1.5 | 0.3 |
| разв. | разв. | 34.9 | 0.1 | 4.9 | 0.6 | 0.2 |
| разв. | ж/д | 38.4 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 8.7 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 6.9 | 0.1 | 3.0 | 0.2 | 0.1 |
| ввод - ж/д | разв. | 6.1 | 0.1 | 11.7 | 3.1 | 0.4 |
| разв. | разв. | 16.9 | 0.1 | 8.3 | 1.6 | 0.3 |
| разв. | разв. | 16.0 | 0.1 | 5.9 | 0.8 | 0.2 |
| разв. | разв. | 15.7 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 5.0 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 4.8 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 5.0 | 0.1 | 2.5 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 9.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 0.1 |
| ввод - ж\д | разв. | 8.7 | 0.1 | 10.0 | 2.3 | 0.4 |
| разв. | разв. | 17.0 | 0.1 | 7.4 | 1.3 | 0.3 |
| разв. | разв. | 18.9 | 0.1 | 5.0 | 0.6 | 0.2 |
| разв. | ж\д | 4.6 | 0.1 | 2.6 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | ж\д | 5.5 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж\д | 4.9 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж\д | 8.0 | 0.1 | 2.6 | 0.2 | 0.1 |
| вод - ж/д | разв. | 8.2 | 0.1 | 12.9 | 3.9 | 0.5 |
| разв. | разв. | 8.9 | 0.1 | 9.4 | 2.1 | 0.3 |
| разв. | разв. | 11.7 | 0.1 | 7.4 | 1.3 | 0.3 |
| разв. | разв. | 12.8 | 0.1 | 5.4 | 0.7 | 0.2 |
| разв. | разв. | 15.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 4.1 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 4.4 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 5.0 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 4.4 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 9.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| разв. | ж/д | 4.2 | 0.1 | 3.0 | 0.2 | 0.1 |
| тк-398а - точка учета тепла на Микрорайон "И" | тк-398а | 3.4 | 0.7 | 2386.4 | 4.8 | 1.8 |
| уз-96 (точка учета тепла) | уз-2 | 4.5 | 0.4 | 751.7 | 8.9 | 1.7 |
| ввод - ж/д | разв. | 12.0 | 0.1 | 15.0 | 5.2 | 0.5 |
| разв. | разв. | 12.2 | 0.1 | 10.5 | 2.6 | 0.4 |
| разв. | разв. | 11.7 | 0.1 | 7.0 | 1.1 | 0.3 |
| разв. | разв. | 11.2 | 0.1 | 5.0 | 0.6 | 0.2 |
| разв. | ж/д | 4.7 | 0.1 | 4.5 | 0.5 | 0.2 |
| разв. | ж/д | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 3.5 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 4.2 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 7.2 | 0.1 | 3.0 | 0.2 | 0.1 |
| ввод - ж/д | разв. | 16.5 | 0.1 | 26.2 | 15.8 | 1.0 |
| разв. | разв. | 22.3 | 0.1 | 19.2 | 8.4 | 0.7 |
| разв. | разв. | 10.5 | 0.1 | 9.0 | 1.9 | 0.3 |
| разв. | разв. | 29.4 | 0.1 | 13.0 | 3.9 | 0.5 |
| разв. | разв. | 39.4 | 0.1 | 11.0 | 2.8 | 0.4 |
| разв. | разв. | 19.4 | 0.1 | 7.0 | 1.1 | 0.3 |
| разв. | разв. | 27.6 | 0.1 | 4.4 | 0.5 | 0.2 |
| разв. | ж/д | 4.9 | 0.1 | 7.1 | 1.2 | 0.3 |
| разв. | ж/д | 3.9 | 0.1 | 6.2 | 0.9 | 0.2 |
| разв. | ж/д | 4.3 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 3.7 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 3.5 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 4.4 | 0.1 | 2.6 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 4.7 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 5.3 | 0.1 | 2.3 | 0.1 | 0.1 |
| уз-311 (точка учета тепла) | ТК-311 | 10.7 | 0.5 | 7.9 | 0.0 | 0.0 |
| ввод Школа | разв. | 11.2 | 0.08 | 11.1 | 9.2 | 0.6 |
| разв. | разв. | 25.5 | 0.08 | 8.4 | 5.2 | 0.5 |
| разв. | разв. | 32.7 | 0.08 | 6.0 | 2.7 | 0.3 |
| разв. | разв. | 25.1 | 0.08 | 4.1 | 1.3 | 0.2 |
| разв. | Школа | 5.2 | 0.08 | 2.7 | 0.6 | 0.2 |
| разв. | Школа | 6.7 | 0.08 | 2.4 | 0.4 | 0.1 |
| разв. | Школа | 6.3 | 0.08 | 1.9 | 0.3 | 0.1 |
| разв. | Школа | 13.5 | 0.08 | 2.6 | 0.5 | 0.1 |
| разв. | Школа | 4.8 | 0.08 | 1.6 | 0.2 | 0.1 |
| ввод ж\д | ж\д | 11.7 | 0.07 | 2.1 | 0.7 | 0.2 |
| ввод ж\д | ж\д | 11.1 | 0.07 | 2.0 | 0.6 | 0.1 |
| ввод ж/д | ж/д | 7.8 | 0.07 | 1.9 | 0.6 | 0.1 |
| ввод ж/д | ж/д | 16.2 | 0.07 | 2.6 | 1.0 | 0.2 |
| ввод ж/д | разв. | 18.1 | 0.1 | 15.6 | 5.6 | 0.6 |
| разв. | ж/д | 7.3 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | разв. | 34.3 | 0.1 | 13.9 | 4.4 | 0.5 |
| разв. | ж/д | 5.6 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | разв. | 14.6 | 0.1 | 12.1 | 3.4 | 0.4 |
| разв. | ж/д | 6.9 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | разв. | 21.0 | 0.1 | 9.9 | 2.3 | 0.4 |
| разв. | ж/д | 7.6 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | разв. | 23.6 | 0.1 | 8.1 | 1.5 | 0.3 |
| разв. | ж/д | 7.3 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | разв. | 22.9 | 0.1 | 6.3 | 0.9 | 0.2 |
| разв. | ж/д | 5.8 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | разв. | 16.3 | 0.1 | 4.5 | 0.5 | 0.2 |
| разв. | разв. | 19.3 | 0.1 | 4.5 | 0.5 | 0.2 |
| разв. | ж/д | 5.0 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 18.2 | 0.1 | 2.7 | 0.2 | 0.1 |
| ввод ж/д | разв. | 16.2 | 0.1 | 16.2 | 6.1 | 0.6 |
| разв. | разв. | 23.6 | 0.1 | 2.9 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | разв. | 22.5 | 0.1 | 5.6 | 0.7 | 0.2 |
| разв. | разв. | 19.3 | 0.1 | 8.3 | 1.6 | 0.3 |
| разв. | разв. | 20.7 | 0.1 | 10.9 | 2.8 | 0.4 |
| разв. | разв. | 15.1 | 0.1 | 13.6 | 4.3 | 0.5 |
| разв. | ж/д | 5.5 | 0.1 | 2.7 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 5.5 | 0.1 | 2.7 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 5.1 | 0.1 | 2.7 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 4.3 | 0.1 | 2.7 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 4.3 | 0.1 | 2.7 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 4.1 | 0.1 | 2.7 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 5.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| ввод ж/д | разв. | 9.7 | 0.1 | 8.7 | 1.7 | 0.3 |
| разв. | ж/д | 5.5 | 0.1 | 4.3 | 0.4 | 0.2 |
| разв. | ж/д | 26.1 | 0.1 | 4.3 | 0.4 | 0.2 |
| ввод ж/д | разв. | 21.1 | 0.1 | 12.5 | 3.6 | 0.5 |
| разв. | ж/д | 6.7 | 0.1 | 4.3 | 0.4 | 0.2 |
| разв. | разв. | 32.0 | 0.1 | 8.2 | 1.5 | 0.3 |
| разв. | ж/д | 6.7 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | разв. | 22.0 | 0.1 | 6.4 | 1.0 | 0.2 |
| разв. | ж/д | 7.3 | 0.1 | 2.5 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 28.3 | 0.1 | 3.9 | 0.4 | 0.1 |
| ввод - ж/д | разв. | 31.7 | 0.1 | 12.9 | 3.5 | 0.5 |
| разв. | разв. | 21.0 | 0.1 | 4.5 | 0.4 | 0.2 |
| разв. | разв. | 18.1 | 0.1 | 6.2 | 0.8 | 0.2 |
| разв. | разв. | 30.0 | 0.1 | 8.6 | 1.6 | 0.3 |
| разв. | ж/д | 7.3 | 0.1 | 4.3 | 0.4 | 0.2 |
| разв. | ж/д | 8.6 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 8.0 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 6.7 | 0.1 | 2.3 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 11.7 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 7.0 | 0.1 | 2.8 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | разв. | 30.2 | 0.1 | 13.3 | 4.1 | 0.5 |
| разв. | ж/д | 8.9 | 0.1 | 3.2 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | разв. | 26.4 | 0.1 | 10.1 | 2.3 | 0.4 |
| разв. | ж/д | 7.2 | 0.1 | 2.3 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | разв. | 27.1 | 0.1 | 7.7 | 1.4 | 0.3 |
| разв. | ж/д | 7.6 | 0.1 | 3.8 | 0.4 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 40.2 | 0.1 | 3.9 | 0.4 | 0.1 |
| ввод ж/д | ж/д | 7.1 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 |
| ввод ж/д | разв. | 19.3 | 0.1 | 16.0 | 5.9 | 0.6 |
| ввод - ж/д | разв. | 18.3 | 0.1 | 13.9 | 4.5 | 0.5 |
| разв. | разв. | 23.7 | 0.1 | 7.7 | 1.4 | 0.3 |
| разв. | разв. | 26.7 | 0.1 | 11.8 | 3.2 | 0.4 |
| разв. | разв. | 19.9 | 0.1 | 9.7 | 2.2 | 0.4 |
| разв. | разв. | 24.7 | 0.1 | 5.0 | 0.6 | 0.2 |
| разв. | ж/д | 7.4 | 0.1 | 2.9 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 7.1 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 4.7 | 0.1 | 2.7 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 5.8 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 5.4 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 5.1 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 |
| ввод - ж/д | разв. | 11.0 | 0.1 | 22.1 | 11.2 | 0.8 |
| разв. | ж/д | 6.6 | 0.1 | 4.7 | 0.5 | 0.2 |
| разв. | разв. | 17.7 | 0.1 | 17.3 | 6.9 | 0.6 |
| разв. | ж/д | 6.7 | 0.1 | 4.7 | 0.5 | 0.2 |
| разв. | разв. | 26.4 | 0.1 | 12.6 | 3.7 | 0.5 |
| разв. | ж/д | 7.2 | 0.1 | 2.9 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | разв. | 25.2 | 0.1 | 9.7 | 2.2 | 0.4 |
| разв. | ж/д | 6.8 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | разв. | 22.6 | 0.1 | 7.9 | 1.4 | 0.3 |
| разв. | ж/д | 8.7 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | разв. | 26.6 | 0.1 | 6.0 | 0.8 | 0.2 |
| разв. | ж/д | 6.3 | 0.1 | 4.0 | 0.4 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 62.1 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 0.1 |
| ввод - ж/д | ж/д | 5.7 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| ввод - ж/д | разв. | 14.7 | 0.1 | 18.5 | 7.9 | 0.7 |
| разв. | разв. | 21.0 | 0.1 | 15.1 | 5.2 | 0.5 |
| разв. | разв. | 21.8 | 0.1 | 12.5 | 3.6 | 0.5 |
| разв. | разв. | 22.8 | 0.1 | 10.0 | 2.3 | 0.4 |
| разв. | разв. | 19.6 | 0.1 | 6.6 | 1.0 | 0.2 |
| разв. | ж/д | 4.9 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 3.7 | 0.1 | 2.5 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 4.4 | 0.1 | 2.6 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 4.7 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 6.1 | 0.1 | 4.0 | 0.4 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 5.7 | 0.1 | 2.5 | 0.2 | 0.1 |
| ввод - ж/д | разв. | 14.0 | 0.1 | 9.5 | 2.1 | 0.3 |
| разв. | разв. | 20.4 | 0.1 | 4.4 | 0.5 | 0.2 |
| разв. | разв. | 17.4 | 0.1 | 6.3 | 0.9 | 0.2 |
| разв. | ж/д | 5.8 | 0.1 | 2.5 | 0.2 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 3.8 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 4.1 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 4.3 | 0.1 | 3.2 | 0.2 | 0.1 |
| ввод ж/д | ж/д | 10.2 | 0.1 | 7.5 | 1.3 | 0.3 |
| тк-551а | тк-552 | 66.4 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| уз-1074 | Задвижка уз-1074 | 6.9 | 0.15 | 27.2 | 2.0 | 0.4 |
| уз-1074 | Задвижка уз-1074 | 6.9 | 0.15 | 27.2 | 2.0 | 0.4 |
| разв. | ж/д | 4.3 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |

Таблица А.2 – Характеристика потребителей тепловой сети ТЭЦ ЧМЗ

| Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. К.Маркса 1 | ж\д | 0.209 | 0 | 0.116 | 3.239 | 41.48 |
| ул. К.Маркса 1 | ж\д | 0.173 | 0 | 0.105 | 2.724 | 41.48 |
| ул. Кирова 27 | ВИО-2 | 0.033 | 0 | 0.013 | 1.339 | 47.22 |
| ул. Ленина | Гар. скор. пом. | 0.06 | 0 | 0.005 | 0.826 | 46.66 |
| ул. Пушкина 2 | ж\д | 0.005 | 0 | 0 | 0.061 | 55.05 |
| ул. Советская 26 | Дом техники | 0.13 | 0 | 0.005 | 1.764 | 45.06 |
| 2-я Набережная улица 26 | Мойка, ремонт машин | 0.123 | 0 | 0.006 | 1.774 | 77.83 |
| 2-я Набережная улица 26 | Очистные | 0.071 | 0 | 0.001 | 1.035 | 77.61 |
| К.Маркса. 18 | ж/д | 0.236 | 0 | 0.314 | 0 | 0 |
| Короленко | Подземный переход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Короленко | Пром об | 0.07 | 0 | 0 | 0.92 | 48.06 |
| Короленко 1 | Торговый центр | 0.254 | 0 | 0.11 | 3.914 | 46.8 |
| Короленко 18а |  | 0.125 | 0 | 0.024 | 1.748 | 49.68 |
| Короленко 20 | ж\д | 0.106 | 0 | 0.043 | 1.519 | 51.48 |
| Короленко 29б | ж/д | 0.248 | 0 | 0.099 | 3.698 | 50.63 |
| Короленко 3 | ж\д | 0.207 | 0 | 0.088 | 3.111 | 48.54 |
| Короленко 31 | Магазин | 0.16 | 0 | 0.02 | 2.172 | 50.06 |
| Короленко 6 | Детсад | 0.102 | 0 | 0.184 | 2.159 | 47.51 |
| Короленко 8 | Школа-интернат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Короленко 8 | Школа | 0.856 | 0 | 0.333 | 12.161 | 47.43 |
| Короленко 8 | ж\д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Короленко 8 | ж/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ленина 21 корнус 4 | Магазин | 0.103 | 0 | 0.016 | 1.364 | 45.78 |
| Ленина 21 корпус 1 | Магазин | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ленина 21 корпус 1 | Магазин | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ленина 21 корпус 1 | Магазин | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ленина 21 корпус 1 | Магазин | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ленина 21 корпус 2 | Магазин | 0.015 | 0 | 0.001 | 0 | 0 |
| Ленина 21 корпус 2 | Магазин | 0.084 | 0 | 0.002 | 0 | 0 |
| Ленина 21 корпус 3 | Магазин | 0.025 | 0 | 0.001 | 0 | 0 |
| Ленина 21 корпус 3 | Магазин | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 0 |
| Ленина 21 корпус 5 | ТЦ "Арбат" | 0.018 | 0 | 0.002 | 0.227 | 41.39 |
| Ленина 21 корпус 5 | ТЦ "Арбат" | 0.018 | 0 | 0.002 | 0.227 | 41.34 |
| Ленина 21 корпус 5 | ТЦ "Арбат" | 0.018 | 0 | 0.002 | 0.227 | 41.33 |
| Ленина 21 корпус 5 | ТЦ "Арбат" | 0.018 | 0 | 0.002 | 0.227 | 41.36 |
| Ленина 21 корпус 5 | ТЦ "Арбат" | 0.024 | 0 | 0.002 | 0.3 | 41.44 |
| Ленина 21 корпус 5 | ТЦ "Арбат" | 0.024 | 0 | 0.002 | 0.3 | 41.33 |
| Ленина 21 корпус 7 | Магазины | 0.027 | 0 | 0 | 1.048 | 43.79 |
| Ленина 21 корпус 7 | Магазин | 0.034 | 0 | 0 | 1.319 | 45.6 |
| Ленина 21 корпус 8 | "Славянский базар" | 0.083 | 0 | 0.008 | 1.179 | 45.47 |
| Ленина 21е | Магазин | 0.036 | 0 | 0 | 1.397 | 45.64 |
| Металлист | Пром об | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Металлист | Пром об | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Набережная 12 | Гараж | 0.109 | 0 | 0 | 1.573 | 50.92 |
| Набережная 12 | Гаражи | 0.284 | 0 | 0 | 3.822 | 51.13 |
| Парковая улица 40А | Адм. учр. | 0.194 | 0 | 0.04 | 2.771 | 46.4 |
| Парковая улица 40А | Адм. учр. | 0.3 | 0 | 0.04 | 4.012 | 46.45 |
| пер. Степной 1 | Инд\п | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пер. Степной 3 | Инд\п | 0.005 | 0 | 0 | 0.061 | 16.8 |
| пер. Тупиковый | Пром об | 0.065 | 0 | 0 | 0.788 | 15.37 |
| пер. Тупиковый | Пром. об. | 0.005 | 0 | 0 | 0.061 | 15.07 |
| пер. Тупиковый | Пром об | 0.117 | 0 | 0 | 1.419 | 15.06 |
| пер. Тупиковый 10 | Гаражи | 0.066 | 0 | 0.003 | 0.984 | 15.64 |
| пер. Тупиковый 10 | Гараж | 0.066 | 0 | 0.003 | 0.978 | 15.66 |
| пер. Тупиковый 4 | Пром об | 0.044 | 0 | 0 | 0.533 | 15.37 |
| пер. Тупиковый 6 | ж/д | 0.022 | 0 | 0 | 0.267 | 15.47 |
| пер. Тупиковый 8 | база ОАО "Чепца" | 0.018 | 0 | 0 | 0.218 | 15.01 |
| Первомайская улица 1 | магазины | 0.378 | 0.013 | 0.027 | 0 | 0 |
| пл. Свободы | КНС | 0.01 | 0 | 0 | 0.121 | 46.47 |
| пл. Свободы | Магазин | 0.008 | 0 | 0.008 | 0.133 | 46.31 |
| пл. Свободы 3 | Магазин | 0.02 | 0 | 0 | 0.776 | 47.33 |
| пл. Свободы 5 | магазин | 0.03 | 0 | 0.005 | 1.186 | 45.79 |
| пл. Свободы 6/1 | Ресторан | 0.125 | 0 | 0.053 | 1.868 | 45.89 |
| пл. Свободы 6а | магазин | 0.126 | 0 | 0.015 | 1.727 | 45.8 |
| пл. Свободы 7 | Адм. учр. | 0.103 | 0 | 0.011 | 1.457 | 46.28 |
| пл. Свободы 7а | магазин | 0.024 | 0 | 0.01 | 0.976 | 44.95 |
| пл. Свободы 8 | Кинотеатр | 0.098 | 0 | 0.01 | 1.396 | 46.42 |
| пл. Свободы 9 | Магазин, кафе | 0.07 | 0 | 0.003 | 1.042 | 46.26 |
| пр. Монтажников | Адм учр | 0.021 | 0 | 0.008 | 0.851 | 49.16 |
| пр. Монтажников | Постройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пр. Монтажников | Гараж | 0.078 | 0 | 0.026 | 1.107 | 50.3 |
| пр. Монтажников | Адм учр | 0.08 | 0 | 0.019 | 1.117 | 48.95 |
| пр. Монтажников | Гараж | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пр. Монтажников | Пром об | 0.091 | 0 | 0.04 | 1.444 | 47.86 |
| пр. Монтажников | Котельная | 0.029 | 0 | 0 | 1.125 | 47.97 |
| пр. Монтажников | Пром об | 0.072 | 0 | 0 | 0.989 | 48.7 |
| пр. Монтажников | Пром об | 0.025 | 0 | 0.008 | 1.009 | 48.52 |
| пр. Монтажников | Теплица | 0.249 | 0 | 0.014 | 3.388 | 46.48 |
| пр. Монтажников 1 | ж\д | 0.234 | 0.094 | 0.094 | 4.472 | 48.21 |
| пр. Монтажников 2 | ж\д | 0.137 | 0 | 0.487 | 3.976 | 48.46 |
| пр. Монтажников 2 | ж\д | 0.137 | 0 | 0 | 1.764 | 48.61 |
| пр. Монтажников 2 | ж\д | 0.125 | 0 | 0 | 1.624 | 48.52 |
| пр. Монтажников 3 | ж\д | 0.6 | 0 | 0.24 | 8.535 | 46.52 |
| пр. Монтажников 3 | ж/д | 0.6 | 0 | 0.24 | 8.549 | 46.26 |
| пр. Монтажников 5 | ж\д | 0.6 | 0 | 0.24 | 8.668 | 44.94 |
| пр. Монтажников 5 | ж/д | 0.6 | 0 | 0.24 | 8.587 | 45.56 |
| пр. Монтажников 6а | Детсад | 0.123 | 0 | 0.127 | 2.138 | 46.76 |
| пр. Монтажников 7 | ж\д | 0.169 | 0 | 0.068 | 2.455 | 47.48 |
| пр. Монтажников 9 | ж\д | 0.17 | 0 | 0.068 | 2.46 | 47.59 |
| пр. Средний 2 | ж/д | 0.236 | 0 | 0.094 | 3.466 | 46.56 |
| пр. Средний 3 | ж/д - снесен в 2014 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пр. Тупиковый | Гараж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пр.Монтажников 11 | ж\д | 0.17 | 0 | 0.068 | 2.503 | 46.99 |
| Пряженникова, 8 |  | 0.062 | 0 | 0.003 | 0.994 | 45.03 |
| САХ |  | 0.136 | 0 | 0 | 2.328 | 22.57 |
| САХ |  | 0.014 | 0 | 0 | 0.17 | 22.89 |
| САХ |  | 0.014 | 0 | 0 | 0.17 | 23.05 |
| САХ | САХ | 0.014 | 0 | 0 | 0.17 | 23.03 |
| Сибирская улица 81 | Пром об | 0.002 | 0 | 0 | 0.024 | 39.36 |
| Сибирская, 118 |  | 0.052 | 0 | 0.086 | 1.191 | 25.22 |
| Советская улица 38 | Гаражи | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Советская улица 38Д | Пром об | 0.1 | 0 | 0.005 | 1.377 | 44.34 |
| Советская улица 38Ж | Пром об | 0.003 | 0 | 0 | 0.036 | 44.46 |
| Советская улица 48Б | Гараж | 0.011 | 0 | 0 | 0.133 | 51.18 |
| стр. 16 | Адм. учр. | 0.094 | 0 | 0.003 | 1.392 | 55.74 |
| стр. 17 | Адм. учр. | 0.16 | 0 | 0.004 | 2.334 | 55.93 |
| стр. 23 | Адм. учр. | 0.06 | 0 | 0.086 | 1.158 | 56.14 |
| стр. 26 | Адм. учр. | 0.04 | 0 | 0 | 1.552 | 55.94 |
| стр. 29 | Адм. учр. | 0.08 | 0 | 0 | 1.271 | 55.96 |
| стр. 30 | Адм. учр. | 0.066 | 0 | 0.014 | 0.863 | 55.78 |
| стр. 32 | Адм. учр. | 0.06 | 0 | 0.086 | 1.202 | 56.05 |
| стр. 32 | Адм. учр. | 0.137 | 0 | 0.005 | 0 | 0 |
| стр. 34 | Адм. учр. | 0.02 | 0 | 0 | 0.776 | 56.31 |
| стр. 36 | Адм. учр. | 0.107 | 0 | 0.24 | 2.426 | 56.18 |
| стр. 37 | Адм. учр. | 0.16 | 0 | 0.016 | 2.093 | 56.27 |
| стр. 38 | Адм. учр. | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Т.Барамзиной | ДК | 0.415 | 0 | 0.013 | 5.262 | 51.01 |
| Т.Барамзиной 1/33 | ж/д | 0.186 | 0 | 0.07 | 2.679 | 50.51 |
| Т.Барамзиной 3 | ж/д | 0.186 | 0 | 0.07 | 2.664 | 50.51 |
| УЗСМ | Управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УЗСМ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УЗСМ | пром об | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УЗСМ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УЗСМ | Пром об | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УЗСМ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УЗСМ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул Крылова 51а | Адм. учр. | 0.044 | 0 | 0.005 | 0.614 | 57.75 |
| ул. | Насос. ст. | 0.04 | 0 | 0 | 0.485 | 43.45 |
| ул. | Гаражи | 0.08 | 0 | 0 | 1.235 | 46.35 |
| ул. | Рем. боксы | 0.055 | 0 | 0.006 | 0.852 | 43.48 |
| ул. | РМУ | 0.089 | 0 | 0.034 | 1.387 | 43.5 |
| ул. | Автомойка | 0.013 | 0 | 0 | 0.504 | 43.38 |
| ул. | Блок №2 | 0.064 | 0 | 0 | 0.776 | 43.46 |
| ул. | Пром об | 0.038 | 0 | 0 | 0.461 | 43.98 |
| ул. 129б | ж\д | 0.033 | 0 | 0 | 0.505 | 25.5 |
| ул. 2-я Набережная | Пром об | 0.564 | 0 | 0.022 | 7.311 | 48.71 |
| ул. Белинского 11 | ж\д | 0.049 | 0 | 0.02 | 0.724 | 46.93 |
| ул. Белинского 12 | ж\д | 0.049 | 0 | 0.02 | 0.724 | 48.26 |
| ул. Белинского 14 | ж\д | 0.049 | 0 | 0.02 | 0.735 | 47.44 |
| ул. Белинского 3 | ж\д | 0.049 | 0 | 0.02 | 0.748 | 47.23 |
| ул. Белинского 4 | ж\д | 0.049 | 0 | 0.02 | 0.806 | 42.25 |
| ул. Белинского 5 | ж/д | 0.049 | 0 | 0.02 | 0.722 | 47.69 |
| ул. Белинского 6 | ж\д | 0.049 | 0 | 0.02 | 0.818 | 42.45 |
| ул. Белинского 7 | Школа №7 | 0.4 | 0 | 0.112 | 5.523 | 47.89 |
| ул. Белинского 9 | ж/д | 0.049 | 0 | 0.02 | 0.711 | 47.61 |
| ул. Белова | Адм. учр | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Белова 11 | ж\д | 0.051 | 0 | 0.025 | 0.941 | 48.89 |
| ул. Белова 13 | ж\д | 0.051 | 0 | 0.02 | 0.787 | 48.87 |
| ул. Береговая 1 | ж\д | 0.008 | 0 | 0 | 0.097 | 54.98 |
| ул. Береговая 5 | ж\д | 0.007 | 0 | 0.001 | 0.089 | 45.64 |
| ул. Буденого | Магазин | 0.017 | 0 | 0.002 | 0.669 | 34.37 |
| ул. Буденого | ж\д | 0.075 | 0 | 0.015 | 1.083 | 34.31 |
| ул. Буденого | МУЭС | 0.275 | 0 | 0.028 | 3.684 | 32.59 |
| ул. Буденого | КНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Буденого | Аптека | 0.04 | 0 | 0.02 | 1.642 | 32.53 |
| ул. Буденого | Магазин | 0.011 | 0 | 0.001 | 0.138 | 32.59 |
| ул. Буденого 10 | ж/д | 0.161 | 0 | 0.064 | 2.347 | 34.21 |
| ул. Буденого 10 | ж/д | 0.159 | 0 | 0.064 | 2.328 | 33.49 |
| ул. Буденого 10 | ж/д | 0.161 | 0 | 0.064 | 2.358 | 33.42 |
| ул. Буденого 10 | ж/д | 0.159 | 0 | 0.064 | 2.323 | 34.07 |
| ул. Буденого 11 | ж/д | 0.476 | 0 | 0.266 | 7.198 | 32.48 |
| ул. Буденого 13 | ж/д | 0.476 | 0 | 0.266 | 7.203 | 32.47 |
| ул. Буденого 15 | ж/д | 0.121 | 0 | 0.017 | 1.645 | 32.76 |
| ул. Буденого 15а | ж/д | 0.048 | 0 | 0.036 | 0.798 | 32.16 |
| ул. Буденого 17 | прачечная | 0.027 | 0 | 0.1 | 1.496 | 34.24 |
| ул. Буденого 17 | Дом ребенка | 0.109 | 0 | 0.044 | 1.669 | 34.09 |
| ул. Буденого 1а | Отделение скорой неотложной помощи | 0.038 | 0 | 0.073 | 1.802 | 32.83 |
| ул. Буденого 2 | ж/д | 0.64 | 0 | 0.256 | 9.313 | 32.37 |
| ул. Буденого 2 | ж/д | 0.159 | 0 | 0.064 | 2.33 | 32.37 |
| ул. Буденого 2 | ж/д | 0.159 | 0 | 0.064 | 2.338 | 32.36 |
| ул. Буденого 2 | ж/д | 0.161 | 0 | 0.064 | 2.373 | 32.35 |
| ул. Буденого 21 | ж\д | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.066 | 34.47 |
| ул. Буденого 21а | ж/д | 0.008 | 0 | 0 | 0.121 | 34.47 |
| ул. Буденого 2а | ж/д | 0.168 | 0 | 0.067 | 2.474 | 44.65 |
| ул. Буденого 3 | ж/д | 0.476 | 0 | 0.266 | 7.264 | 32.3 |
| ул. Буденого 4 | ж/д | 0.226 | 0 | 0.152 | 3.584 | 32.6 |
| ул. Буденого 4а | ж\д | 0.168 | 0 | 0.067 | 2.456 | 44.84 |
| ул. Буденого 5 | ж/д | 0.476 | 0 | 0.266 | 7.285 | 32.34 |
| ул. Буденого 6 | ж/д | 0.161 | 0 | 0.064 | 2.329 | 33.47 |
| ул. Буденого 6 | ж/д | 0.159 | 0 | 0.064 | 2.327 | 33.45 |
| ул. Буденого 6 | ж/д | 0.159 | 0 | 0.064 | 2.309 | 33.45 |
| ул. Буденого 6 | ж/д | 0.161 | 0 | 0.064 | 2.358 | 33.45 |
| ул. Буденого 6а | Детсад | 0.229 | 0 | 0.22 | 3.913 | 44.99 |
| ул. Буденого 7 | ж/д | 0.476 | 0 | 0.266 | 7.23 | 32.5 |
| ул. Буденого 8 | ж/д | 0.185 | 0 | 0.136 | 2.968 | 33.48 |
| ул. Буденого 8а | Детсад | 0.229 | 0 | 0.22 | 3.939 | 34.59 |
| ул. Буденого 9 | ж\д | 0.476 | 0 | 0.266 | 7.217 | 32.6 |
| ул. Вятская 34 | ж\д | 0.022 | 0 | 0.001 | 0.858 | 45.5 |
| ул. Вятская 37 | ж\д | 0.015 | 0 | 0.005 | 0.204 | 44.62 |
| ул. Вятская 41 | ж\д | 0.023 | 0 | 0 | 0.279 | 44.74 |
| ул. Вятская 44 | Гараж | 0.004 | 0 | 0 | 0.049 | 54.45 |
| ул. Вятская 44 | ж\д | 0.025 | 0 | 0.001 | 0.308 | 54.41 |
| ул. Вятская 47 | ж\д | 0.008 | 0 | 0.001 | 0.101 | 54.49 |
| ул. Вятская 53 | ж\д | 0.018 | 0 | 0 | 0.218 | 55.02 |
| ул. Глазовская | Гараж | 0.061 | 0 | 0 | 0.863 | 48.44 |
| ул. Глазовская | Гараж | 0.075 | 0 | 0 | 1.032 | 48.43 |
| ул. Глазовская | Гараж | 0.082 | 0 | 0 | 1.105 | 48.46 |
| ул. Глазовская 36 | ж\д | 0.017 | 0 | 0.007 | 0.316 | 49 |
| ул. Глазовская 40 | ж/д | 0.054 | 0 | 0 | 0.7 | 48.67 |
| ул. Глазовская 53а | ж\д | 0.037 | 0 | 0 | 0.49 | 48.53 |
| ул. Глинки | Постройка | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Глинки | Гаражи | 0.076 | 0 | 0 | 1.061 | 40.41 |
| ул. Глинки | Гараж | 0.125 | 0 | 0 | 1.714 | 40.43 |
| ул. Глинки | Гараж | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Глинки | Гараж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Глинки | Гараж | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Глинки | Гараж | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Глинки | Гараж | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Глинки 11 | ж\д | 0.296 | 0 | 0.091 | 4.222 | 45.44 |
| ул. Глинки 13 | ж/д | 0.296 | 0 | 0.091 | 4.224 | 44.91 |
| ул. Глинки 15 | ж/д | 0.296 | 0 | 0.091 | 4.382 | 44.45 |
| ул. Глинки 15а | ж\д | 0.296 | 0 | 0.091 | 4.248 | 44.8 |
| ул. Глинки 15б | Детсад | 0.215 | 0 | 0.3 | 4.181 | 41.85 |
| ул. Глинки 17 | ж/д | 0.222 | 0 | 0.089 | 3.335 | 44.6 |
| ул. Глинки 19 | ж/д | 0.29 | 0 | 0.116 | 4.346 | 44.43 |
| ул. Глинки 7 | ж/д | 0.249 | 0 | 0.1 | 3.653 | 45.53 |
| ул. Глинки 9 | ж/д | 0.249 | 0 | 0.1 | 3.604 | 45.74 |
| ул. Гоголя 2 | ж\д | 0.004 | 0 | 0.001 | 0.053 | 55.19 |
| ул. Гоголя 22 | Магазин | 0.015 | 0 | 0.011 | 0.631 | 44.89 |
| ул. Гоголя 6 | ж\д | 0.004 | 0 | 0.001 | 0.053 | 55.08 |
| ул. Гоголя, 2а | инд/п | 0.01 | 0 | 0.001 | 0.392 | 55.11 |
| ул. Дачная 25 | ж\д | 0.01 | 0 | 0.003 | 0.401 | 42.94 |
| ул. Дзержинского | Постройка | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Дзержинского | Постройка | 0.005 | 0 | 0.003 | 0.074 | 46.14 |
| ул. Дзержинского 11 | ж/д | 0.053 | 0 | 0.021 | 0.798 | 45.7 |
| ул. Дзержинского 12 | ж\д | 0.053 | 0 | 0.021 | 0.799 | 44.72 |
| ул. Дзержинского 13 | ж\д | 0.053 | 0 | 0.021 | 0.776 | 46.54 |
| ул. Дзержинского 14 | ж\д | 0.053 | 0 | 0.021 | 0.785 | 45.73 |
| ул. Дзержинского 19 | ж\д | 0.105 | 0 | 0.153 | 2.032 | 46.2 |
| ул. Дзержинского 19 | РК "Айсберг" | 0.042 | 0 | 0 | 0.597 | 46.21 |
| ул. Дзержинского 1а | Дет. поликлиника | 0.086 | 0 | 0.009 | 1.346 | 55.71 |
| ул. Дзержинского 1в | Туб. диспансер | 0.165 | 0 | 0.066 | 2.5 | 41.66 |
| ул. Дзержинского 1г | Стоматология | 0.114 | 0 | 0.044 | 1.822 | 41.57 |
| ул. Дзержинского 2/13 | ж/д | 0.083 | 0 | 0.033 | 1.331 | 42.78 |
| ул. Дзержинского 20 | ж\д | 0.078 | 0 | 0.031 | 1.161 | 44.56 |
| ул. Дзержинского 21/10 | ж/д | 0.124 | 0 | 0.05 | 1.935 | 44.14 |
| ул. Дзержинского 25 | Детсад | 0.065 | 0 | 0.013 | 1.081 | 41.05 |
| ул. Дзержинского 27/10 | ж\д | 0.116 | 0 | 0.046 | 1.883 | 41.49 |
| ул. Дзержинского 2а | Корпус 8 | 0.06 | 0 | 0.024 | 0.911 | 48.24 |
| ул. Дзержинского 3 | ж/д | 0.053 | 0 | 0.021 | 0.832 | 41.8 |
| ул. Дзержинского 31 | ж/д | 0.134 | 0 | 0.053 | 2.007 | 41.46 |
| ул. Дзержинского 31а | УдГУ | 0.09 | 0 | 0.022 | 1.287 | 41.97 |
| ул. Дзержинского 4 | ж\д | 0.053 | 0 | 0.021 | 0.824 | 42.77 |
| ул. Дзержинского 5 | ж\д | 0.053 | 0 | 0.021 | 0.831 | 42.11 |
| ул. Дзержинского 6 | ж/д | 0.053 | 0 | 0.021 | 0.828 | 42.49 |
| ул. Динамо | Пром об | 0.068 | 0 | 0.041 | 1.11 | 46.94 |
| ул. Динамо | Гараж | 0.044 | 0 | 0 | 1.707 | 46.75 |
| ул. Динамо | Гараж | 0.024 | 0 | 0.015 | 0.998 | 43.59 |
| ул. Динамо | Гаражи | 0.053 | 0 | 0 | 0.85 | 46.77 |
| ул. Динамо 2 | ЧУС | 0.184 | 0.03 | 0.064 | 3.154 | 46.79 |
| ул. Динамо 4 | Военкомат | 0.091 | 0 | 0.002 | 1.242 | 37.94 |
| ул. Динамо 5 | Кафе "Вавилон" | 0.129 | 0 | 0.02 | 1.825 | 43.31 |
| ул. Динамо 6 | Пром об | 0.014 | 0 | 0 | 0.17 | 37.74 |
| ул. Динамо 6 |  | 0.248 | 0 | 0.02 | 3.285 | 43.57 |
| ул. Динамо 8 | Гараж | 0.044 | 0 | 0 | 1.707 | 37.72 |
| ул. Драгунова 2 | Магазин | 0.018 | 0 | 0.01 | 0.263 | 12.56 |
| ул. Драгунова 2а | ж/д | 0.118 | 0 | 0.021 | 1.752 | 12.39 |
| ул. Драгунова 2а | ж/д | 0.118 | 0 | 0.02 | 1.746 | 12.39 |
| ул. Драгунова 2а | ж/д | 0.118 | 0 | 0.02 | 1.742 | 12.41 |
| ул. Драгунова 2з | ж/д | 0.048 | 0 | 0.007 | 0.613 | 12.57 |
| ул. Драгунова 2к | ж\д | 0.119 | 0 | 0.02 | 1.761 | 12.54 |
| ул. Драгунова 2к | ж\д | 0.12 | 0 | 0.02 | 1.77 | 12.55 |
| ул. Драгунова 2к | ж\д | 0.12 | 0 | 0.021 | 1.767 | 12.57 |
| ул. Индустриальная 1 | Инд. п. | 0.014 | 0 | 0.025 | 0 | 0 |
| ул. Индустриальная 13 | Инд. п. | 0.014 | 0 | 0.025 | 0 | 0 |
| ул. Индустриальная 16 | Инд. п. | 0.011 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| ул. Индустриальная 3 | Инд. п. | 0.014 | 0 | 0.025 | 0 | 0 |
| ул. Индустриальная 5 | Инд. п. | 0.014 | 0 | 0.025 | 0 | 0 |
| ул. Индустриальная 6 | Инд. п. | 0.014 | 0 | 0.025 | 0 | 0 |
| ул. Индустриальная 7 | Инд. п. | 0.014 | 0 | 0.025 | 0 | 0 |
| ул. Интернациональная |  | 0.348 | 0 | 0 | 4.432 | 43.31 |
| ул. Интернациональная 1 | Электросети | 0.098 | 0 | 0.064 | 1.52 | 46.09 |
| ул. Интернациональная 11 | ж\д | 0.039 | 0 | 0.016 | 0.607 | 44.58 |
| ул. Интернациональная 2 | Теплосети | 0.032 | 0 | 0.003 | 1.255 | 46.66 |
| ул. Интернациональная 2 | Теплосети | 0.098 | 0.027 | 0.016 | 1.623 | 46.77 |
| ул. Интернациональная 3 | ж/д | 0.209 | 0 | 0.44 | 4.582 | 46.48 |
| ул. Интернациональная 4 | ж\д | 0.244 | 0 | 0.098 | 3.486 | 46.42 |
| ул. Интернациональная 9 | ж\д | 0.062 | 0 | 0.01 | 0.867 | 44.56 |
| ул. Интернациональная 9а | ж\д | 0.034 | 0 | 0.01 | 0.491 | 44.54 |
| ул. К.Маркса | Школа | 0.073 | 0 | 0.135 | 1.571 | 41.08 |
| ул. К.Маркса | Школа | 0.116 | 0 | 0.227 | 2.558 | 41.07 |
| ул. К.Маркса |  | 0.021 | 0 | 0 | 0.815 | 45.01 |
| ул. К.Маркса | Школа | 0.121 | 0 | 0.177 | 2.359 | 41.32 |
| ул. К.Маркса | Школа | 0.141 | 0 | 0.209 | 2.748 | 41.58 |
| ул. К.Маркса |  | 0.061 | 0 | 0.012 | 0.793 | 39.05 |
| ул. К.Маркса | Школа | 0.096 | 0 | 0.138 | 1.875 | 41.15 |
| ул. К.Маркса | ВНС | 0.013 | 0 | 0 | 0.158 | 44.12 |
| ул. К.Маркса | Электросети | 0.005 | 0 | 0 | 0.061 | 40.98 |
| ул. К.Маркса | Пром | 0.013 | 0 | 0 | 0.158 | 45.1 |
| ул. К.Маркса 27 | ж\д | 0.641 | 0 | 0.31 | 9.343 | 45.62 |
| ул. К.Маркса 1 | ж\д | 0.209 | 0 | 0.137 | 3.372 | 40.09 |
| ул. К.Маркса 1 | ж\д | 0.145 | 0 | 0.153 | 2.593 | 40.1 |
| ул. К.Маркса 1 | ж\д | 0.095 | 0 | 0.222 | 2.238 | 40.2 |
| ул. К.Маркса 1 | ж\д | 0.092 | 0 | 0.186 | 2.034 | 40.31 |
| ул. К.Маркса 1 | ж\д | 0.118 | 0 | 0.224 | 2.551 | 40.13 |
| ул. К.Маркса 10 | ж\д | 0.502 | 0 | 0.325 | 7.752 | 44.73 |
| ул. К.Маркса 11/37 | ж/д | 0.192 | 0 | 0.17 | 3.199 | 42.85 |
| ул. К.Маркса 11/37 | ж/д | 0.24 | 0 | 0.171 | 3.907 | 42.61 |
| ул. К.Маркса 11/37 | ж/д | 0.142 | 0 | 0 | 1.793 | 43.36 |
| ул. К.Маркса 11/37 | ж/д | 0.239 | 0 | 0.171 | 3.836 | 42.63 |
| ул. К.Маркса 11/37 | ж/д | 0.1 | 0 | 0.34 | 2.786 | 43.12 |
| ул. К.Маркса 11/37 | ж/д | 0.121 | 0 | 0.171 | 2.312 | 42.72 |
| ул. К.Маркса 12 | ж\д | 0.502 | 0 | 0.2 | 7.274 | 44.61 |
| ул. К.Маркса 13 | ж/д | 0.1665 | 0 | 0.107 | 2.568 | 44.84 |
| ул. К.Маркса 13 | ж/д | 0.164 | 0 | 0.107 | 2.549 | 44.8 |
| ул. К.Маркса 13 | ж/д | 0.164 | 0 | 0.107 | 2.545 | 44.81 |
| ул. К.Маркса 13 | ж/д | 0.166 | 0 | 0.107 | 2.562 | 44.89 |
| ул. К.Маркса 13а | ж\д | 0.168 | 0 | 0.067 | 2.511 | 44.73 |
| ул. К.Маркса 14 | Общежитие | 0.267 | 0 | 0.306 | 4.787 | 43.75 |
| ул. К.Маркса 15 | Магазин | 0.11 | 0 | 0.129 | 1.99 | 45.22 |
| ул. К.Маркса 15а | ж\д | 0.168 | 0 | 0.067 | 2.496 | 45.01 |
| ул. К.Маркса 17 | ЖЭК-5 | 0.154 | 0 | 0.018 | 2.107 | 43.84 |
| ул. К.Маркса 17 | ГГПИ корп. 2 | 0.208 | 0 | 0.007 | 2.649 | 46.43 |
| ул. К.Маркса 17а | Культура | 0.154 | 0 | 0.018 | 2.152 | 43.58 |
| ул. К.Маркса 19 | ж/д | 0.502 | 0 | 0.2 | 7.187 | 45.15 |
| ул. К.Маркса 2 | ж/д | 0.146 | 0 | 0.232 | 2.886 | 42.6 |
| ул. К.Маркса 2 | ж/д | 0.146 | 0 | 0 | 1.862 | 42.48 |
| ул. К.Маркса 2 | ж/д | 0.146 | 0 | 0 | 1.878 | 42.41 |
| ул. К.Маркса 2 | ж/д | 0.012 | 0 | 0.003 | 0.175 | 43.32 |
| ул. К.Маркса 2 | ж/д | 0.146 | 0 | 0 | 2.014 | 42.35 |
| ул. К.Маркса 2 | ж/д | 0.242 | 0 | 0.38 | 4.735 | 43.06 |
| ул. К.Маркса 2 | ж/д | 0.242 | 0 | 0.38 | 4.742 | 42.8 |
| ул. К.Маркса 2 | ж/д | 0.146 | 0 | 0.464 | 3.963 | 42.36 |
| ул. К.Маркса 20 | ж/д | 0.045 | 0 | 0.021 | 0.662 | 47.04 |
| ул. К.Маркса 21 | ж/д | 0.502 | 0 | 0.2 | 7.297 | 45.3 |
| ул. К.Маркса 23 | ж\д | 0.243 | 0 | 0.097 | 3.605 | 45.34 |
| ул. К.Маркса 25 | ж/д | 0.172 | 0 | 0.137 | 2.776 | 45.8 |
| ул. К.Маркса 25 | ж/д | 0.171 | 0 | 0 | 2.164 | 45.8 |
| ул. К.Маркса 29 | ГГПИ корп3 | 0.564 | 0.179 | 0.435 | 11.109 | 46.42 |
| ул. К.Маркса 2а | Детсад | 0.271 | 0.217 | 0.7 | 9.304 | 40.73 |
| ул. К.Маркса 3 | ж\д | 0.208 | 0 | 0.242 | 3.748 | 39.78 |
| ул. К.Маркса 3 | ж\д | 0.404 | 0 | 0.594 | 7.908 | 39.13 |
| ул. К.Маркса 3 | ж\д | 0.365 | 0 | 0.542 | 7.124 | 39.29 |
| ул. К.Маркса 3а | Детсад | 0.271 | 0.145 | 0.7 | 8.42 | 41.07 |
| ул. К.Маркса 43 | Пром объект | 0.099 | 0 | 0.098 | 4.281 | 39.08 |
| ул. К.Маркса 43а | Пром объект | 0.028 | 0 | 0.09 | 1.49 | 40.7 |
| ул. К.Маркса 47 | ж\д | 0.03 | 0 | 0 | 0.42 | 47.06 |
| ул. К.Маркса 49 | ж\д | 0.003 | 0 | 0 | 0.036 | 46.67 |
| ул. К.Маркса 5 | ж\д | 0.306 | 0 | 0.327 | 5.378 | 41.05 |
| ул. К.Маркса 51 | ж/д | 0.032 | 0 | 0 | 0.547 | 46.42 |
| ул. К.Маркса 53 | ж\д | 0.032 | 0 | 0 | 0.487 | 46.45 |
| ул. К.Маркса 7/1 | ж/д | 0.307 | 0 | 0.327 | 5.465 | 40.97 |
| ул. К.Маркса 8 | ж/д | 0.209 | 0 | 0.077 | 3.032 | 43.98 |
| ул. К.Маркса 8 | ж/д | 0.209 | 0 | 0.077 | 3.027 | 43.99 |
| ул. К.Маркса 8 | ж/д | 0.169 | 0 | 0.077 | 2.511 | 44.01 |
| ул. К.Маркса 8 | ж/д | 0.195 | 0 | 0.076 | 2.867 | 43.98 |
| ул. К.Маркса 8 | ж/д | 0.183 | 0 | 0.076 | 2.7 | 43.98 |
| ул. К.Маркса 8 | ж/д | 0.19 | 0 | 0.077 | 2.776 | 44.03 |
| ул. К.Маркса, 16 |  | 0.191 | 0 | 0.164 | 3.138 | 46.82 |
| ул. Калинина |  | 0.018 | 0 | 0 | 0.698 | 40.43 |
| ул. Калинина | Банк | 0.143 | 0 | 0.078 | 2.203 | 42.94 |
| ул. Калинина | КНС | 0.021 | 0 | 0 | 0.815 | 41.92 |
| ул. Калинина | Мастерские | 0.045 | 0 | 0.034 | 0.835 | 41.98 |
| ул. Калинина | Теплица | 0.018 | 0 | 0 | 0.698 | 42.1 |
| ул. Калинина 10 | Магазин | 0.14 | 0 | 0.01 | 2.013 | 42.75 |
| ул. Калинина 10а | ж/д | 0.347 | 0 | 0.328 | 6.026 | 42.79 |
| ул. Калинина 10б | ж/д | 0.144 | 0 | 0.158 | 2.54 | 40.67 |
| ул. Калинина 10б | ж/д | 0.136 | 0 | 0.158 | 2.441 | 40.66 |
| ул. Калинина 10б | ж/д | 0.144 | 0 | 0.158 | 2.555 | 40.66 |
| ул. Калинина 10г | магазин | 0.01 | 0 | 0 | 0.121 | 42.78 |
| ул. Калинина 2а | ж/д | 0.212 | 0 | 0.371 | 4.346 | 43.58 |
| ул. Калинина 2а | ж/д | 0.24 | 0 | 0.171 | 3.867 | 43.28 |
| ул. Калинина 2а | ж/д | 0.212 | 0 | 0.372 | 4.328 | 43.46 |
| ул. Калинина 2а | ж/д | 0.212 | 0 | 0.371 | 4.318 | 43.6 |
| ул. Калинина 2а | ж/д | 0.196 | 0 | 0 | 2.507 | 43.3 |
| ул. Калинина 2а | ж/д | 0.14 | 0 | 0 | 1.781 | 43.35 |
| ул. Калинина 3 | ж/д | 0.306 | 0 | 0.327 | 5.378 | 42.66 |
| ул. Калинина 4а | Библиотека | 0.132 | 0 | 0.013 | 1.719 | 43.65 |
| ул. Калинина 5 | ж/д | 0.156 | 0 | 0 | 2.033 | 38.54 |
| ул. Калинина 5 | ж/д | 0.179 | 0 | 0 | 2.333 | 38.54 |
| ул. Калинина 5 | ж/д | 0.156 | 0 | 0 | 2.004 | 38.68 |
| ул. Калинина 5 | ж/д | 0.204 | 0 | 0 | 2.634 | 38.57 |
| ул. Калинина 5 | ж/д | 0.156 | 0 | 0 | 1.995 | 38.97 |
| ул. Калинина 5 | ж/д | 0.228 | 0 | 0.93 | 7.066 | 39.67 |
| ул. Калинина 5 | ж/д | 0.156 | 0 | 0.93 | 6.154 | 39.26 |
| ул. Калинина 5 | ж/д | 0.156 | 0 | 0 | 2.007 | 38.63 |
| ул. Калинина 6 | Торговый центр | 0.391 | 0 | 0.097 | 5.741 | 43.04 |
| ул. Калинина 6а | ж/д | 0.347 | 0 | 0.328 | 5.868 | 42.87 |
| ул. Калинина 6б | ж/д | 0.144 | 0 | 0.158 | 2.532 | 42.92 |
| ул. Калинина 6б | ж/д | 0.136 | 0 | 0.158 | 2.434 | 42.91 |
| ул. Калинина 6б | ж/д | 0.144 | 0 | 0.158 | 2.547 | 42.9 |
| ул. Калинина 7 | ж/д | 0.156 | 0 | 0 | 2.01 | 42.37 |
| ул. Калинина 7 | ж/д | 0.156 | 0 | 0.348 | 3.547 | 42.42 |
| ул. Калинина 7 | ж/д | 0.156 | 0 | 0 | 1.998 | 42.39 |
| ул. Калинина 7 | ж/д | 0.23 | 0 | 0 | 2.965 | 42.37 |
| ул. Калинина 7 | ж/д | 0.23 | 0 | 0.348 | 4.483 | 42.49 |
| ул. Калинина 8а | ж/д | 0.347 | 0 | 0.347 | 5.986 | 42.76 |
| ул. Калинина 8б | ж/д | 0.144 | 0 | 0.158 | 2.535 | 42.11 |
| ул. Калинина 8б | ж/д | 0.144 | 0 | 0.158 | 2.551 | 42.09 |
| ул. Калинина 8б | ж/д | 0.136 | 0 | 0.158 | 2.437 | 42.1 |
| ул. Калинина 9 | Школа №15 | 0.365 | 0.412 | 0.532 | 12.002 | 42.06 |
| ул. Кирова | Гаражи | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Кирова | Гаражи | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Кирова | Гаражи | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Кирова | Гаражи | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Кирова | Гаражи | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Кирова |  | 0.013 | 0 | 0 | 0.158 | 48.39 |
| ул. Кирова | Больница | 0.053 | 0 | 0.023 | 0.806 | 47.55 |
| ул. Кирова | Пищеблок | 0.03 | 0 | 0.012 | 1.218 | 45.68 |
| ул. Кирова | Гаражи | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Кирова | Пром об | 0.013 | 0 | 0 | 0.158 | 51.55 |
| ул. Кирова |  | 0.043 | 0 | 0 | 0.547 | 47.58 |
| ул. Кирова | Гаражи | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Кирова | Гаражи | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Кирова | Гаражи | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Кирова | Гаражи | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Кирова | Гаражи | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Кирова | Гаражи | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Кирова | Гаражи | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Кирова | Гаражи | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Кирова | Гаражи | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Кирова | Гаражи | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Кирова | Гаражи | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Кирова | Гаражи | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Кирова | Гаражи | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Кирова | Деревообраб. цех | 0.164 | 0 | 0.055 | 2.502 | 43.78 |
| ул. Кирова | Пром об | 0.018 | 0 | 0 | 0.218 | 41.86 |
| ул. Кирова |  | 0.009 | 0 | 0 | 0.109 | 47.74 |
| ул. Кирова |  | 0.018 | 0 | 0.009 | 0.739 | 46.29 |
| ул. Кирова | Детсад | 0.235 | 0 | 0.047 | 3.328 | 45.01 |
| ул. Кирова | хозяйственный блок | 0.047 | 0 | 0 | 0.624 | 47.73 |
| ул. Кирова | Пром. объект | 0.051 | 0 | 0.002 | 0.724 | 58.51 |
| ул. Кирова | Гаражи | 0.036 | 0 | 0 | 0.437 | 57.3 |
| ул. Кирова | Гаражи | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Кирова | Пром об | 0.128 | 0 | 0 | 1.69 | 44.55 |
| ул. Кирова | Гаражи | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Кирова | Сельхоз управление | 0.018 | 0 | 0.004 | 0.716 | 45.55 |
| ул. Кирова | Постройка | 0.015 | 0 | 0 | 0.182 | 47.21 |
| ул. Кирова | Сельхоз управление | 0.076 | 0 | 0.001 | 1.025 | 45.42 |
| ул. Кирова | Сельхоз управление | 0.076 | 0 | 0.001 | 1.018 | 45.46 |
| ул. Кирова | Магазин | 0.023 | 0 | 0 | 0.892 | 45.78 |
| ул. Кирова | АЗС | 0.032 | 0 | 0.03 | 0.522 | 57.05 |
| ул. Кирова 1 | ж/д | 0.063 | 0 | 0.026 | 0.973 | 46.38 |
| ул. Кирова 10 | ж/д | 0.258 | 0 | 0.104 | 3.869 | 49.41 |
| ул. Кирова 106 | ж/д | 0.141 | 0 | 0.111 | 2.437 | 56.3 |
| ул. Кирова 106 | ж/д | 0.153 | 0 | 0.216 | 3.04 | 56.31 |
| ул. Кирова 106 | ж/д | 0.069 | 0 | 0.026 | 1.075 | 56.3 |
| ул. Кирова 106 | ж/д | 0.127 | 0 | 0.14 | 2.345 | 56.31 |
| ул. Кирова 10а | ж/д | 0.175 | 0 | 0.07 | 2.565 | 49.65 |
| ул. Кирова 10б | ж/д | 0.196 | 0 | 0.079 | 2.859 | 49.6 |
| ул. Кирова 10в | ж/д | 0.175 | 0 | 0.077 | 2.585 | 49.61 |
| ул. Кирова 11 | Адм. учр. | 0.053 | 0 | 0.004 | 0.743 | 45.76 |
| ул. Кирова 110 | ж/д | 0.073 | 0 | 0.124 | 1.52 | 57.2 |
| ул. Кирова 110 | ж/д | 0.124 | 0 | 0.162 | 2.352 | 57.19 |
| ул. Кирова 114 | ж/д | 0.13 | 0 | 0.174 | 2.476 | 57.13 |
| ул. Кирова 114 | ж/д | 0.13 | 0 | 0.174 | 2.518 | 57.1 |
| ул. Кирова 114 | ж/д | 0.108 | 0 | 0.174 | 2.195 | 57.11 |
| ул. Кирова 116 | ж/д | 0.204 | 0 | 0.275 | 3.85 | 57.18 |
| ул. Кирова 117 | ж/д | 0.236 | 0 | 0.09 | 3.629 | 42.23 |
| ул. Кирова 118 | ж/д | 0.204 | 0 | 0.275 | 3.837 | 57.21 |
| ул. Кирова 119 | ж/д | 0.224 | 0 | 0.09 | 3.547 | 42.15 |
| ул. Кирова 11а | Кафе "Уют" | 0.03 | 0 | 0.038 | 1.334 | 47.2 |
| ул. Кирова 11б | Адм. учр. | 0.065 | 0 | 0.01 | 0.861 | 47.44 |
| ул. Кирова 12 | Ателье | 0.108 | 0 | 0 | 1.5 | 49.37 |
| ул. Кирова 120 | ж/д | 0.124 | 0 | 0.121 | 2.116 | 57.91 |
| ул. Кирова 120 | ж/д | 0.124 | 0 | 0.121 | 2.144 | 57.68 |
| ул. Кирова 120 | ж/д | 0.124 | 0 | 0.121 | 2.126 | 57.72 |
| ул. Кирова 121 | ж/д | 0.135 | 0 | 0.102 | 2.38 | 41.85 |
| ул. Кирова 121 | ж/д | 0.135 | 0 | 0.102 | 2.38 | 41.85 |
| ул. Кирова 122 | ж/д | 0.145 | 0 | 0.549 | 4.301 | 58.41 |
| ул. Кирова 122 | ж/д | 0.243 | 0 | 0 | 3.116 | 58.41 |
| ул. Кирова 122 | ж/д | 0.129 | 0 | 0 | 1.641 | 58.41 |
| ул. Кирова 122 | ж/д | 0.129 | 0 | 0 | 1.649 | 58.41 |
| ул. Кирова 123 | ж/д | 0.137 | 0 | 0.102 | 2.409 | 41.89 |
| ул. Кирова 123 | ж/д | 0.137 | 0 | 0.102 | 2.395 | 41.89 |
| ул. Кирова 123 | ж/д | 0.015 | 0 | 0.005 | 0.249 | 41.89 |
| ул. Кирова 125 | ж/д | 0.283 | 0 | 0.13 | 4.42 | 42.6 |
| ул. Кирова 127 | ж\д | 0.283 | 0 | 0.256 | 4.96 | 43.24 |
| ул. Кирова 13 | ДЮЦ | 0.084 | 0 | 0.017 | 1.301 | 49.23 |
| ул. Кирова 13 | ДЮЦ | 0.084 | 0 | 0.017 | 1.264 | 47.73 |
| ул. Кирова 15 | ж/д | 0.173 | 0 | 0.069 | 2.494 | 49.21 |
| ул. Кирова 18 | ж/Д | 0.209 | 0 | 0.083 | 3.015 | 49.38 |
| ул. Кирова 2 | магазин | 0.061 | 0 | 0.019 | 0.924 | 51.49 |
| ул. Кирова 22 | Школа исскуств | 0.146 | 0 | 0.146 | 2.461 | 48.86 |
| ул. Кирова 24 | Гостиница "Глазов" | 0.141 | 0 | 0.229 | 2.776 | 48.04 |
| ул. Кирова 24 | Гостиница "Глазов" | 0.312 | 0.05 | 0.23 | 5.495 | 47.96 |
| ул. Кирова 27 | Больница | 0.051 | 0 | 0.017 | 0.799 | 45.92 |
| ул. Кирова 27 | Роддом | 0.172 | 0 | 0.07 | 2.657 | 45.55 |
| ул. Кирова 27 | Боксы | 0.079 | 0 | 0.028 | 1.232 | 45.4 |
| ул. Кирова 27 | ВИО-1 | 0.048 | 0 | 0.019 | 0.724 | 45.97 |
| ул. Кирова 27 | Кухня | 0.019 | 0 | 0.006 | 0.764 | 45.92 |
| ул. Кирова 27 | Морг | 0.031 | 0 | 0.028 | 1.328 | 46.32 |
| ул. Кирова 27 | Баклаборатория | 0.016 | 0 | 0.04 | 0.373 | 46.68 |
| ул. Кирова 27 | Хирургия | 0.25 | 0.34 | 0.04 | 7.424 | 47.26 |
| ул. Кирова 27 | ж/д | 0.258 | 0 | 0.333 | 4.783 | 48.16 |
| ул. Кирова 27 | Хирургия | 0.151 | 0 | 0.06 | 2.153 | 47.53 |
| ул. Кирова 27а | Хоз. корп. | 0.084 | 0 | 0.077 | 1.396 | 45.91 |
| ул. Кирова 29 | ж/д | 0.162 | 0 | 0.065 | 2.351 | 47.29 |
| ул. Кирова 31/2 | ж/д | 0.249 | 0 | 0.1 | 3.576 | 46.89 |
| ул. Кирова 33/9 | ж/д | 0.249 | 0 | 0.1 | 3.618 | 47.43 |
| ул. Кирова 34 | Школа №6 | 0.314 | 0 | 0.06 | 4.181 | 48.27 |
| ул. Кирова 34 | Мастерские | 0.253 | 0 | 0.064 | 3.529 | 46.87 |
| ул. Кирова 35/12 | ж/д | 0.152 | 0 | 0.061 | 2.232 | 44.77 |
| ул. Кирова 36/17 | ИжГТУ | 0.172 | 0 | 0.034 | 2.326 | 47.84 |
| ул. Кирова 37 | Школа №3 | 0.19 | 0 | 0.06 | 2.74 | 44.92 |
| ул. Кирова 38 | Дворец Спорта | 0.58 | 3 | 0.35 | 45.144 | 43.44 |
| ул. Кирова 39/11 | ж/д | 0.15 | 0 | 0.06 | 2.219 | 45.32 |
| ул. Кирова 4 | ж/д | 0.037 | 0 | 0.037 | 0.648 | 51.56 |
| ул. Кирова 40 | Культ | 0.14 | 0.14 | 0.02 | 3.575 | 42.5 |
| ул. Кирова 40б | Трибуны | 0.16 | 0 | 0.032 | 2.325 | 47.24 |
| ул. Кирова 41/20 | ж/д | 0.146 | 0 | 0.058 | 2.094 | 46.91 |
| ул. Кирова 43 | ж/д | 0.088 | 0 | 0.035 | 1.268 | 47.15 |
| ул. Кирова 46 | ж/д | 0.105 | 0 | 0.15 | 1.998 | 47.38 |
| ул. Кирова 46 | ж/д | 0.1 | 0 | 0.15 | 1.932 | 47.36 |
| ул. Кирова 46 | ж/д | 0.133 | 0 | 0.17 | 2.446 | 47.35 |
| ул. Кирова 46 | ж/д | 0.093 | 0 | 0.15 | 1.847 | 47.35 |
| ул. Кирова 49 | ФМЛ | 0.2 | 0 | 0.12 | 3.143 | 47.33 |
| ул. Кирова 51 | Вечерняя школа | 0.058 | 0 | 0 | 1.031 | 47.34 |
| ул. Кирова 51 | Вечерняя школа | 0.223 | 0 | 0.022 | 3.02 | 46.93 |
| ул. Кирова 52 | магазин | 0.136 | 0 | 0.215 | 2.716 | 47.27 |
| ул. Кирова 53 | ж/д | 0.158 | 0 | 0.063 | 2.353 | 46.39 |
| ул. Кирова 53 | ж/д | 0.179 | 0 | 0.072 | 2.671 | 46.39 |
| ул. Кирова 53 | ж/д | 0.158 | 0 | 0.063 | 2.353 | 46.39 |
| ул. Кирова 53 | ж/д | 0.179 | 0 | 0.072 | 2.67 | 46.39 |
| ул. Кирова 54 | ж/д | 0.186 | 0 | 0.125 | 3.017 | 47.24 |
| ул. Кирова 56 | ж/д | 0.157 | 0 | 0.122 | 2.664 | 47.23 |
| ул. Кирова 56 | ж/д | 0.026 | 0 | 0.005 | 0.389 | 47.23 |
| ул. Кирова 59 | ж/д | 0.206 | 0 | 0.082 | 2.974 | 45.69 |
| ул. Кирова 6 | БТИ | 0.086 | 0 | 0.008 | 1.184 | 51.53 |
| ул. Кирова 60 | ж\д | 0.206 | 0 | 0.085 | 2.992 | 46.26 |
| ул. Кирова 61 | Адм.учр. | 0.058 | 0 | 0.01 | 0.787 | 46.3 |
| ул. Кирова 61а | Детсад | 0.113 | 0.104 | 0.42 | 4.569 | 45.62 |
| ул. Кирова 62 | Магазин | 0.05 | 0 | 0.01 | 0.719 | 46.6 |
| ул. Кирова 63 | ж\д | 0.113 | 0 | 0.045 | 1.622 | 46.24 |
| ул. Кирова 63а | ж\д | 0.206 | 0 | 0.085 | 2.971 | 46.25 |
| ул. Кирова 63б | ж\д | 0.296 | 0 | 0.091 | 4.241 | 45.08 |
| ул. Кирова 63в | ж\д | 0.222 | 0 | 0.089 | 3.297 | 45.14 |
| ул. Кирова 63г | ж\д | 0.222 | 0 | 0.089 | 3.403 | 44.86 |
| ул. Кирова 63д | ж\д | 0.222 | 0 | 0.089 | 3.39 | 44.92 |
| ул. Кирова 64 | ж\д | 0.206 | 0 | 0.085 | 2.98 | 46.29 |
| ул. Кирова 65 | магазин | 0.038 | 0 | 0.005 | 1.497 | 44.28 |
| ул. Кирова 65б | ж\д | 0.231 | 0 | 0.092 | 3.517 | 45.53 |
| ул. Кирова 65в | ж\д | 0.231 | 0 | 0.092 | 3.417 | 45.67 |
| ул. Кирова 66 | ж\д | 0.206 | 0 | 0.085 | 3.024 | 46.08 |
| ул. Кирова 67 | магазин | 0.16 | 0 | 0.016 | 2.143 | 44.31 |
| ул. Кирова 68 | ж/д | 0.186 | 0 | 0.074 | 2.777 | 45.7 |
| ул. Кирова 69 | Магазин | 0.036 | 0 | 0.01 | 1.442 | 45.66 |
| ул. Кирова 7 | ж/д | 0.222 | 0 | 0.093 | 3.245 | 46.16 |
| ул. Кирова 70 | ж/д | 0.186 | 0 | 0.074 | 2.772 | 45.71 |
| ул. Кирова 71 | ж/д | 0.122 | 0 | 0.049 | 1.779 | 45.56 |
| ул. Кирова 71а | ж/д | 0.296 | 0 | 0.091 | 4.149 | 45.51 |
| ул. Кирова 71б |  | 0.025 | 0 | 0.012 | 1.024 | 45.13 |
| ул. Кирова 72 | Магазин | 0.21 | 0 | 0.04 | 2.86 | 45.75 |
| ул. Кирова 72 | Магазин | 0.012 | 0 | 0.002 | 0.154 | 45.74 |
| ул. Кирова 73 | ж/д | 0.122 | 0 | 0.049 | 1.8 | 45.46 |
| ул. Кирова 74 | ж/д | 0.186 | 0 | 0.074 | 2.702 | 45.7 |
| ул. Кирова 75 | Шкорла | 0.055 | 0 | 0.011 | 0.769 | 45.14 |
| ул. Кирова 75а | Школа №9 | 0.314 | 0 | 0.031 | 4.128 | 44.96 |
| ул. Кирова 75б | Больница | 0.118 | 0 | 0.024 | 1.719 | 43.82 |
| ул. Кирова 7а | ж/д | 0.236 | 0 | 0.088 | 3.36 | 46.73 |
| ул. Кирова 8 | Адм. учр. | 0.065 | 0 | 0 | 0.968 | 51.5 |
| ул. Кирова 8а | ж/д | 0.084 | 0 | 0.266 | 2.306 | 48.94 |
| ул. Кирова 8а | ж/д | 0.168 | 0 | 0 | 2.226 | 48.94 |
| ул. Кирова 8б | СЮТ | 0.053 | 0.021 | 0.033 | 1.131 | 49.11 |
| ул. Кирова 9 | магазин | 0.02 | 0 | 0.002 | 0.785 | 45.93 |
| ул. Колхозная | Постройка | 0.008 | 0 | 0 | 0.097 | 16.87 |
| ул. Колхозная 10 | ж\д | 0.026 | 0 | 0.002 | 0.382 | 13.82 |
| ул. Колхозная 10 | ж\д | 0.28 | 0 | 0.221 | 4.861 | 13.78 |
| ул. Колхозная 2 | ж\д | 0.03 | 0 | 0 | 0.364 | 16.86 |
| ул. Колхозная 4 | ж\д | 0.088 | 0 | 0.274 | 2.426 | 14.43 |
| ул. Колхозная 4 | ж\д | 0.05 | 0 | 0 | 0.681 | 14.46 |
| ул. Колхозная 4 | ж\д | 0.067 | 0 | 0 | 0.91 | 14.48 |
| ул. Колхозная 4 | ж\д | 0.088 | 0 | 0 | 1.2 | 14.43 |
| ул. Колхозная 4 | ж\д | 0.049 | 0 | 0 | 0.668 | 14.44 |
| ул. Колхозная 4 | ж\д | 0.067 | 0 | 0.322 | 2.352 | 14.43 |
| ул. Колхозная 6 | ж\д | 0.15 | 0 | 0 | 2.045 | 14.34 |
| ул. Колхозная 6 | ж\д | 0.2 | 0 | 0.06 | 2.98 | 14.34 |
| ул. Колхозная 8 | ж/д | 0.244 | 0 | 0.517 | 5.705 | 14.32 |
| ул. Колхозная, 2а | ж\д | 0.025 | 0 | 0 | 0.97 | 15.91 |
| ул. Комсомольская |  | 0.015 | 0 | 0 | 0.182 | 43.09 |
| ул. Комсомольская 1/29 | ж/д | 0.077 | 0 | 0.033 | 1.153 | 44.66 |
| ул. Комсомольская 12\22 | ж/д | 0.125 | 0 | 0.05 | 1.879 | 43.28 |
| ул. Комсомольская 13 | ж\д | 0.162 | 0 | 0.065 | 2.345 | 45.22 |
| ул. Комсомольская 14 | ж\д | 0.118 | 0 | 0.047 | 1.776 | 43.13 |
| ул. Комсомольская 14а | ж/д | 0.14 | 0 | 0.056 | 2.113 | 45.4 |
| ул. Комсомольская 16 | ж/д | 0.118 | 0 | 0.047 | 1.794 | 43.03 |
| ул. Комсомольская 16а | ж/д | 0.14 | 0 | 0.056 | 2.102 | 45.29 |
| ул. Комсомольская 18/43 | ж\д | 0.127 | 0 | 0.091 | 2.107 | 43.13 |
| ул. Комсомольская 19 | ж/д | 0.165 | 0 | 0.066 | 2.437 | 41.48 |
| ул. Комсомольская 2/31 | ж/д | 0.077 | 0 | 0.031 | 1.139 | 45.27 |
| ул. Комсомольская 22 | ж/д | 0.088 | 0 | 0.035 | 1.272 | 46.51 |
| ул. Комсомольская 23/9 | ж/д | 0.128 | 0 | 0.051 | 2.042 | 42.42 |
| ул. Комсомольская 24 | ж/д | 0.088 | 0 | 0.035 | 1.314 | 46.27 |
| ул. Комсомольская 3 | ж\д | 0.077 | 0 | 0.031 | 1.152 | 44.42 |
| ул. Комсомольская 30 | ж/д | 0.16 | 0 | 0.064 | 2.385 | 43.33 |
| ул. Комсомольская 4 | ж/д | 0.077 | 0 | 0.031 | 1.17 | 45.09 |
| ул. Комсомольская 5 | ж\д | 0.08 | 0 | 0.032 | 1.238 | 43.26 |
| ул. Комсомольская 6 | ж/д | 0.09 | 0 | 0.022 | 1.278 | 44.92 |
| ул. Комсомольская 7 | ж/д | 0.077 | 0 | 0.031 | 1.244 | 42.78 |
| ул. Комсомольская 8 | ж/д | 0.077 | 0 | 0.031 | 1.17 | 44.37 |
| ул. Короленко | Терапия | 0.271 | 0.21 | 0.157 | 6.679 | 48.09 |
| ул. Короленко |  | 0.04 | 0 | 0.185 | 2.381 | 47.64 |
| ул. Короленко | Роддом | 0.267 | 0 | 0.411 | 5.231 | 48.63 |
| ул. Короленко | ЖЭК-4 | 0.07 | 0 | 0.361 | 2.5 | 50.73 |
| ул. Короленко 10 | ж/д | 0.107 | 0 | 0.042 | 1.577 | 49.02 |
| ул. Короленко 12/20 | ж/д | 0.168 | 0 | 0.07 | 2.397 | 49.64 |
| ул. Короленко 14 | ж/д | 0.168 | 0 | 0.07 | 2.447 | 49.6 |
| ул. Короленко 14а | ж/д | 0.197 | 0 | 0.08 | 2.875 | 49.43 |
| ул. Короленко 14б | ж/д | 0.198 | 0 | 0.08 | 2.91 | 49.22 |
| ул. Короленко 14в | ж/д | 0.197 | 0 | 0.08 | 2.863 | 49.36 |
| ул. Короленко 16 | ж/д | 0.106 | 0 | 0.042 | 1.604 | 49.59 |
| ул. Короленко 16б | ж/д | 0.106 | 0 | 0.042 | 1.512 | 50.12 |
| ул. Короленко 18 | ж/д | 0.204 | 0 | 0.202 | 3.429 | 50.24 |
| ул. Короленко 18а | Детсад | 0.23 | 0.052 | 0.22 | 4.5 | 49.83 |
| ул. Короленко 22 | ж/д | 0.237 | 0 | 0.093 | 3.34 | 51.29 |
| ул. Короленко 22а | ж/д | 0.233 | 0 | 0.248 | 3.985 | 51.24 |
| ул. Короленко 23 | ж/д | 0.21 | 0 | 0.084 | 3.067 | 48.4 |
| ул. Короленко 23а | ж/д | 0.126 | 0 | 0.05 | 1.796 | 48.41 |
| ул. Короленко 23б | ж/д | 0.275 | 0 | 0.11 | 3.903 | 48.7 |
| ул. Короленко 23г | ж/д | 0.126 | 0 | 0.05 | 1.843 | 47.88 |
| ул. Короленко 24 | ж/д | 0.237 | 0 | 0.253 | 4.074 | 50.65 |
| ул. Короленко 24а | ж/д | 0.25 | 0 | 0.102 | 3.631 | 50.57 |
| ул. Короленко 25 | ж/д | 0.248 | 0 | 0.099 | 3.57 | 50.86 |
| ул. Короленко 25а | ж/д | 0.186 | 0 | 0.099 | 2.801 | 50.91 |
| ул. Короленко 25б | ж/д | 0.248 | 0 | 0.099 | 3.589 | 50.82 |
| ул. Короленко 25в | ж/д | 0.231 | 0 | 0.093 | 3.398 | 47.5 |
| ул. Короленко 27 | ж/д | 0.059 | 0 | 0.005 | 0.767 | 51.24 |
| ул. Короленко 27а | ж/д | 0.186 | 0 | 0.07 | 2.677 | 50.96 |
| ул. Короленко 29 | ж/д | 0.248 | 0 | 0.099 | 3.626 | 50.96 |
| ул. Короленко 29а | ж/д | 0.248 | 0 | 0.099 | 3.607 | 51.01 |
| ул. Короленко 29в | ж/д | 0.231 | 0 | 0.093 | 3.555 | 46.96 |
| ул. Короленко 5 | Медучилище | 0.335 | 0 | 0.15 | 5.116 | 43.94 |
| ул. Крылова 2 | ж\д | 0.008 | 0 | 0 | 0.097 | 55.48 |
| ул. Крылова, 51а | Пром. объект | 0.011 | 0 | 0 | 0.133 | 58.52 |
| ул. Ленина | Магазин | 0.03 | 0 | 0.002 | 1.173 | 46.23 |
| ул. Ленина | Адм. учр. | 0.019 | 0 | 0.001 | 0.742 | 44 |
| ул. Ленина | Адм. учр. | 0.038 | 0 | 0.005 | 1.497 | 46.5 |
| ул. Ленина | Гараж | 0.022 | 0 | 0 | 0.267 | 46.16 |
| ул. Ленина | Адм. учр. | 0.031 | 0 | 0.005 | 1.225 | 43.86 |
| ул. Ленина | гараж | 0.026 | 0 | 0.003 | 1.022 | 43.56 |
| ул. Ленина | Дом спорта | 0.317 | 0 | 0.031 | 4.247 | 43.22 |
| ул. Ленина |  | 0.032 | 0 | 0.005 | 1.264 | 43.95 |
| ул. Ленина | Магазин | 0.032 | 0 | 0.003 | 0.401 | 43.65 |
| ул. Ленина 1/15 | ж/д | 0.19 | 0 | 0.076 | 2.695 | 49.08 |
| ул. Ленина 10 | ж\д | 0.11 | 0 | 0.04 | 1.591 | 47.45 |
| ул. Ленина 11 | ж/д | 0.195 | 0 | 0.078 | 2.857 | 47.04 |
| ул. Ленина 11а | ж/д | 0.195 | 0 | 0.078 | 2.868 | 47.22 |
| ул. Ленина 11б | ж\д | 0.153 | 0 | 0.051 | 2.37 | 49.12 |
| ул. Ленина 11в | ж/д | 0.153 | 0 | 0.051 | 2.361 | 49.13 |
| ул. Ленина 11г | дет. клуб | 0.025 | 0 | 0.003 | 0.983 | 49.28 |
| ул. Ленина 12 | ж\д | 0.11 | 0 | 0.04 | 1.637 | 47.19 |
| ул. Ленина 13 | ж/д | 0.19 | 0 | 0.076 | 2.808 | 46.74 |
| ул. Ленина 13а | постройка | 0.038 | 0 | 0.003 | 1.488 | 46.51 |
| ул. Ленина 13б | Дет.ясли | 0.084 | 0 | 0.039 | 1.3 | 44.88 |
| ул. Ленина 13г | Детсад | 0.081 | 0 | 0.03 | 1.336 | 44.72 |
| ул. Ленина 15 | ж/д | 0.124 | 0 | 0.05 | 1.957 | 46.17 |
| ул. Ленина 15а | Школа | 0.081 | 0 | 0.03 | 1.245 | 48.31 |
| ул. Ленина 15б | Адм. учр. | 0.093 | 0 | 0.018 | 1.326 | 43.9 |
| ул. Ленина 18 | ж/д | 0.127 | 0 | 0.051 | 1.929 | 44.2 |
| ул. Ленина 19б | Пром об | 0.02 | 0 | 0.002 | 0.785 | 46.35 |
| ул. Ленина 2/17 | ж/д | 0.116 | 0 | 0.046 | 1.658 | 47.68 |
| ул. Ленина 21 | Магазин | 0.113 | 0 | 0.022 | 1.525 | 41.27 |
| ул. Ленина 21в | Магазин | 0.028 | 0 | 0.001 | 0 | 0 |
| ул. Ленина 21в | Магазин | 0.02 | 0 | 0.003 | 0 | 0 |
| ул. Ленина 21г | Магазин | 0.032 | 0 | 0.005 | 1.264 | 43.45 |
| ул. Ленина 21д | Магазин | 0.019 | 0 | 0.002 | 0.746 | 41.25 |
| ул. Ленина 3 | ж\д | 0.106 | 0 | 0.043 | 1.522 | 48.94 |
| ул. Ленина 3а | Детсад | 0.11 | 0.02 | 0.044 | 1.936 | 49.2 |
| ул. Ленина 3б | Детсад | 0.11 | 0 | 0.044 | 1.582 | 49.37 |
| ул. Ленина 4 | ж/д | 0.125 | 0 | 0.05 | 1.813 | 47.49 |
| ул. Ленина 5 | ж/д | 0.195 | 0 | 0.078 | 2.797 | 48.31 |
| ул. Ленина 5а | ж\д | 0.195 | 0 | 0.078 | 2.805 | 48.29 |
| ул. Ленина 5б | ж/д | 0.195 | 0 | 0.078 | 2.827 | 49.4 |
| ул. Ленина 5в | ж/д | 0.231 | 0 | 0.093 | 3.574 | 46.74 |
| ул. Ленина 6 | ж\д | 0.125 | 0 | 0.049 | 1.869 | 46.85 |
| ул. Ленина 7 | ж/д | 0.128 | 0 | 0.023 | 1.732 | 48.01 |
| ул. Ленина 7а | ж/д | 0.153 | 0 | 0.051 | 2.215 | 49.35 |
| ул. Ленина 8/33 | ж\д | 0.13 | 0 | 0.051 | 2.004 | 46.39 |
| ул. Ленина 8а | Кафе | 0.069 | 0 | 0.036 | 1.162 | 47.42 |
| ул. Ленина 8б | Бассейн | 0.162 | 0.214 | 0.349 | 6.262 | 43.63 |
| ул. Ленина 9 | ж/д | 0.195 | 0 | 0.078 | 2.827 | 47.58 |
| ул. Ленина 9а | ж/д | 0.19 | 0 | 0.076 | 2.768 | 47.56 |
| ул. Ленина 9б | ж/д | 0.195 | 0 | 0.078 | 2.921 | 49.32 |
| ул. Ленина 9в | ж/д | 0.231 | 0 | 0.093 | 3.487 | 47.37 |
| ул. Ленина,19 |  | 0.022 | 0 | 0.002 | 0.863 | 45.89 |
| ул. Луначарского | Склад | 0.029 | 0 | 0.005 | 1.148 | 38.87 |
| ул. Луначарского | Гаражи | 0.024 | 0 | 0 | 0.931 | 38.95 |
| ул. Луначарского 11 | ж/д | 0.331 | 0 | 0.403 | 5.997 | 34.81 |
| ул. Луначарского 2 | Общежитие ГГПИ | 0.256 | 0 | 0.104 | 3.65 | 46.24 |
| ул. Луначарского 20 | ж/д | 0.364 | 0 | 0.165 | 5.571 | 38.67 |
| ул. Луначарского 20а | ГТК | 0.11 | 0 | 0.016 | 1.476 | 39.09 |
| ул. Луначарского 20а | ГТК | 0.196 | 0 | 0.032 | 2.686 | 39.08 |
| ул. Луначарского 7 | Банк | 0.037 | 0 | 0.03 | 1.57 | 34.94 |
| ул. Луначарского 8 | ж/д | 0.272 | 0 | 0.2 | 4.415 | 40.95 |
| ул. М.Гвардии 10 | СМЖ | 0.058 | 0 | 0.004 | 0.803 | 46.64 |
| ул. М.Гвардии 11 | ж/д | 0.147 | 0 | 0.121 | 2.423 | 46.31 |
| ул. М.Гвардии 11 | ж/д | 0.148 | 0 | 0.121 | 2.475 | 46.31 |
| ул. М.Гвардии 11 | ж/д | 0.147 | 0 | 0.121 | 2.39 | 46.94 |
| ул. М.Гвардии 12 | ж/д | 0.173 | 0 | 0.069 | 2.719 | 43.76 |
| ул. М.Гвардии 14 | ж/д | 0.235 | 0 | 0.094 | 3.389 | 46.62 |
| ул. М.Гвардии 16 | ж\д | 0.173 | 0 | 0.069 | 2.624 | 44.77 |
| ул. М.Гвардии 18 | ж/д | 0.235 | 0 | 0.094 | 3.457 | 46.62 |
| ул. М.Гвардии 20 | ж/д | 0.173 | 0 | 0.069 | 2.565 | 45.16 |
| ул. М.Гвардии 22 | ж/д | 0.238 | 0 | 0.094 | 3.425 | 46.8 |
| ул. М.Гвардии 22а | Администрация | 0.165 | 0 | 0.012 | 2.136 | 47.35 |
| ул. М.Гвардии 22а | Гараж | 0.019 | 0 | 0.02 | 0.827 | 48.13 |
| ул. М.Гвардии 27 | ж/д | 0.274 | 0 | 0.092 | 3.866 | 46.83 |
| ул. М.Гвардии 3 | Магазин | 0.005 | 0 | 0.004 | 0.079 | 46.38 |
| ул. М.Гвардии 4 | ж/д | 0.052 | 0 | 0.02 | 0.788 | 46.44 |
| ул. М.Гвардии 5 | ж/Д | 0.052 | 0 | 0.02 | 0.79 | 46.2 |
| ул. М.Гвардии 5а | Адм. учр. | 0.112 | 0 | 0.005 | 1.537 | 46.03 |
| ул. М.Гвардии 6 | СМЖ | 0.02 | 0 | 0.005 | 0.798 | 46.5 |
| ул. М.Гвардии 7 | Бибилиотека | 0.036 | 0 | 0.004 | 1.415 | 45.99 |
| ул. М.Гвардии 8 | Культ. учр. | 0.048 | 0 | 0.004 | 0.669 | 46.5 |
| ул. М.Гвардии 9 | Мед. учр. | 0.021 | 0 | 0 | 0.815 | 46.87 |
| ул. Металлургическая | инд. п. | 0.011 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| ул. Металлургическая 13 | инд. п. | 0.014 | 0 | 0.025 | 0 | 0 |
| ул. Металлургическая 14 | инд. п. | 0.011 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| ул. Металлургическая 17 | инд. п. | 0.011 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| ул. Металлургическая 18 | инд. п. | 0.011 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| ул. Металлургическая 21 | инд. п. | 0.014 | 0 | 0.025 | 0 | 0 |
| ул. Металлургическая 22 | инд. п. | 0.011 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| ул. Металлургическая 23 | инд. п. | 0.011 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| ул. Металлургическая 3 | инд. п. | 0.014 | 0 | 0.025 | 0 | 0 |
| ул. Металлургическая 8 | инд. п. | 0.011 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| ул. Металлургическая 9 | инд. п. | 0.014 | 0 | 0.025 | 0 | 0 |
| ул. Мира |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Мира | Постройка | 0.018 | 0 | 0.014 | 0.761 | 42.89 |
| ул. Мира | Гараж | 0.05 | 0 | 0 | 0.676 | 45.51 |
| ул. Мира | Гаражи | 0.015 | 0 | 0.308 | 1.563 | 46.66 |
| ул. Мира 1/53 | ж\д | 0.083 | 0 | 0.033 | 1.187 | 54.99 |
| ул. Мира 10 | ж\д | 0.054 | 0 | 0.074 | 1.038 | 56.01 |
| ул. Мира 11/1 | ж/д | 0.083 | 0 | 0.033 | 1.333 | 41.67 |
| ул. Мира 12 | ж\д | 0.054 | 0 | 0.074 | 1.058 | 55.98 |
| ул. Мира 14 | ж/д | 0.083 | 0 | 0.008 | 1.199 | 55.93 |
| ул. Мира 15 | жд | 0.073 | 0 | 0.029 | 1.133 | 42.49 |
| ул. Мира 15а | ж\д | 0.064 | 0 | 0.026 | 0.977 | 42.58 |
| ул. Мира 17 | ж\д | 0.049 | 0 | 0.02 | 0.777 | 42.82 |
| ул. Мира 19 | ж\д | 0.049 | 0 | 0.02 | 0.754 | 42.82 |
| ул. Мира 2 | ж\д | 0.083 | 0 | 0.013 | 1.121 | 57.23 |
| ул. Мира 21 | ж\д | 0.073 | 0 | 0.029 | 1.119 | 42.27 |
| ул. Мира 21а | ж\д | 0.064 | 0 | 0.026 | 0.961 | 42.73 |
| ул. Мира 22 | Прачечная | 0.328 | 0 | 0.662 | 7.11 | 43.83 |
| ул. Мира 22 | Склад | 0.036 | 0 | 0.002 | 1.406 | 43.85 |
| ул. Мира 22 | Пищеблок | 0.036 | 0 | 0.012 | 0 | 0 |
| ул. Мира 22 | Склад | 0.02 | 0 | 0 | 0.776 | 43.9 |
| ул. Мира 22 | Акушерское отделение | 0.15 | 0 | 0.08 | 2.233 | 49.87 |
| ул. Мира 22 | Молочная кухня | 0.041 | 0 | 0.087 | 1.981 | 45.19 |
| ул. Мира 22 | Сомат. отделение | 0.277 | 0 | 0.111 | 3.991 | 45.65 |
| ул. Мира 22 | Инфекционный корпус | 0.06 | 0 | 0.007 | 0.8 | 44.48 |
| ул. Мира 22 | СЭС | 0.13 | 0 | 0.052 | 1.838 | 50.43 |
| ул. Мира 22 | Операционный блок | 0.344 | 0 | 1.158 | 9.521 | 43.23 |
| ул. Мира 22 | ЛОР, глаз., кож., жен. конс. | 0.177 | 0 | 0.151 | 3.007 | 50.31 |
| ул. Мира 22 | СЭС | 0.128 | 0 | 0.052 | 1.835 | 49.5 |
| ул. Мира 22 | Операционный блок | 0.528 | 0 | 0 | 6.65 | 43.24 |
| ул. Мира 22 | Операционный блок | 0.928 | 0 | 0 | 11.64 | 43.24 |
| ул. Мира 22 | Бак. лаборат. | 0.052 | 0 | 0.057 | 0.941 | 43.91 |
| ул. Мира 22 | Морг | 0.049 | 0 | 0.024 | 0.797 | 43.63 |
| ул. Мира 22 | Мастерские | 0.065 | 0 | 0.005 | 0.876 | 43.67 |
| ул. Мира 22 | Пищеблок | 0.036 | 0 | 0.012 | 0 | 0 |
| ул. Мира 22 | Полмиклиника | 0.185 | 0 | 0.01 | 2.352 | 48.06 |
| ул. Мира 22 | Клиническая лаборатория | 0.178 | 0 | 0.018 | 2.459 | 47.47 |
| ул. Мира 26 | ж\д | 0.249 | 0 | 0.1 | 3.548 | 48.49 |
| ул. Мира 27 | Магазин | 0.064 | 0 | 0.006 | 0.889 | 42.03 |
| ул. Мира 28 | ж\д | 0.206 | 0 | 0.085 | 3.043 | 46.06 |
| ул. Мира 29 | ж\д | 0.049 | 0 | 0.02 | 0.758 | 37.97 |
| ул. Мира 3 | ж\д | 0.049 | 0 | 0.02 | 0.75 | 54.96 |
| ул. Мира 30 | ж/д | 0.114 | 0 | 0.046 | 1.668 | 45.69 |
| ул. Мира 31 | ж\д | 0.073 | 0 | 0.029 | 1.108 | 46.52 |
| ул. Мира 31а | ж\д | 0.049 | 0 | 0.02 | 0.732 | 46.63 |
| ул. Мира 32 | Адм. учр | 0.065 | 0 | 0.013 | 0.873 | 46.73 |
| ул. Мира 36 | ж\д | 0.296 | 0 | 0.119 | 4.279 | 45.92 |
| ул. Мира 36а/21 | ж\д | 0.296 | 0 | 0.119 | 4.251 | 45.98 |
| ул. Мира 3а | ж\д | 0.053 | 0 | 0.021 | 0.806 | 47.35 |
| ул. Мира 4 | ж\д | 0.054 | 0 | 0.011 | 0.772 | 57.3 |
| ул. Мира 41 | ж\д | 0.269 | 0 | 0.108 | 4.04 | 43.94 |
| ул. Мира 41 | ж\д | 0.269 | 0 | 0.108 | 4.025 | 43.93 |
| ул. Мира 41 | ж\д | 0.257 | 0 | 0.103 | 3.839 | 43.93 |
| ул. Мира 41 | ж\д | 0.257 | 0 | 0.103 | 3.818 | 44.02 |
| ул. Мира 41 | ж\д | 0.257 | 0 | 0.103 | 3.817 | 44.01 |
| ул. Мира 41 | ж\д | 0.257 | 0 | 0.103 | 3.833 | 43.96 |
| ул. Мира 43 | ж/д | 0.244 | 0 | 0.217 | 4.036 | 45.61 |
| ул. Мира 5/1 | ж\д | 0.073 | 0 | 0.029 | 1.125 | 47.18 |
| ул. Мира 6 | ж/д | 0.059 | 0 | 0.024 | 0.893 | 56.55 |
| ул. Мира 6б | ж\д | 0.174 | 0 | 0.025 | 2.437 | 56.05 |
| ул. Мира 7/2 | ж\д | 0.073 | 0 | 0.029 | 1.188 | 42.16 |
| ул. Мира 9 | ж\д | 0.049 | 0 | 0.02 | 0.818 | 42.44 |
| ул. Мира 9а | ж\д | 0.053 | 0 | 0.021 | 0.83 | 42.55 |
| ул. Мира, 10а |  | 0.294 | 0 | 0.265 | 0 | 0 |
| ул. Мира, 10б |  | 0.181 | 0 | 0.253 | 0 | 0 |
| ул. Мира, 2а |  | 0.255 | 0 | 0.323 | 4.614 | 57.28 |
| ул. Мира, 2б |  | 0.17 | 0 | 0.214 | 3.098 | 56.26 |
| ул. Мира, 6а |  | 0.295 | 0 | 0.265 | 4.855 | 56.48 |
| ул. Мирам 8 | ж\д | 0.059 | 0 | 0.024 | 0.871 | 56.15 |
| ул. Молодежная 2/13 | ж/д | 0.073 | 0 | 0.01 | 1.044 | 46.35 |
| ул. Молодежная 3 | ж/д | 0.049 | 0 | 0.02 | 0.724 | 44.95 |
| ул. Молодежная 4 | ж/д | 0.049 | 0 | 0.009 | 0.693 | 46.37 |
| ул. Молодежная 5 | Адм учр | 0.054 | 0 | 0.011 | 0.762 | 45.63 |
| ул. Молодежная 6 | ж\д | 0.064 | 0 | 0.026 | 0.977 | 45.63 |
| ул. Молодежная 7 | ж\д | 0.049 | 0 | 0.02 | 0.715 | 45.73 |
| ул. Молодежная 8 | ж/д | 0.049 | 0 | 0.059 | 0.896 | 46.31 |
| ул. Мопра 33а |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Мопра 35 | ж\д | 0.307 | 0 | 0.126 | 4.668 | 43.62 |
| ул. Мопра 7 | ж\д | 0.017 | 0 | 0.002 | 0.669 | 41.97 |
| ул. Мопра, 37 | проходная | 0.009 | 0 | 0 | 0.109 | 43.98 |
| ул. Наговицына 1/21 | ж/д | 0.129 | 0 | 0.052 | 1.867 | 45.7 |
| ул. Наговицына 11 | Детсад | 0.08 | 0 | 0.006 | 1.175 | 44.43 |
| ул. Наговицына 14 | ж/д | 0.162 | 0 | 0.065 | 2.372 | 44.95 |
| ул. Наговицына 17 | Детсад | 0.142 | 0 | 0.028 | 2.003 | 39.29 |
| ул. Наговицына 2/23 | ж/д | 0.077 | 0 | 0.031 | 1.182 | 44.26 |
| ул. Наговицына 20 | ж\д | 0.098 | 0 | 0.039 | 1.449 | 40.3 |
| ул. Наговицына 3 | ж/д | 0.125 | 0 | 0.05 | 1.829 | 44.09 |
| ул. Наговицына 4 | ж/д | 0.077 | 0 | 0.031 | 1.194 | 43.77 |
| ул. Наговицына 5 | ж/д | 0.134 | 0 | 0.053 | 1.966 | 42.17 |
| ул. Наговицына 6 | ж/д | 0.08 | 0 | 0.032 | 1.252 | 42.86 |
| ул. Наговицына 7/29 | ж/д | 0.116 | 0 | 0.046 | 1.728 | 41.7 |
| ул. Наговицына 8 | ж/д | 0.077 | 0 | 0.031 | 1.252 | 42.01 |
| ул. Некрасова 2 | ж\д | 0.004 | 0 | 0.001 | 0.053 | 55.14 |
| ул. Некрасова 27 | ж\д | 0.01 | 0 | 0.002 | 0.397 | 44.21 |
| ул. Некрасова 29 | ж\д | 0.015 | 0 | 0.005 | 0.604 | 41.09 |
| ул. Некрасова 37 | ж\д | 0.03 | 0 | 0.001 | 0.368 | 36.66 |
| ул. Некрасова 39а | ж\д | 0.026 | 0 | 0.001 | 1.013 | 36.63 |
| ул. Некрасова 5 | ж\д | 0.004 | 0 | 0.001 | 0.053 | 54.67 |
| ул. Некрасова 6 | ж\д | 0.004 | 0 | 0.001 | 0.053 | 54.67 |
| ул. Некрасова 8 | ж\д | 0.014 | 0 | 0.001 | 0.174 | 54.54 |
| ул. Некрасова 9 | ж\д | 0.005 | 0 | 0.001 | 0.066 | 54.52 |
| ул. Парковая | Постройка | 0.034 | 0 | 0 | 1.319 | 48.11 |
| ул. Парковая | Адм. учр. | 0.081 | 0 | 0.106 | 1.529 | 44.2 |
| ул. Парковая | Постройка | 0.024 | 0 | 0 | 0.931 | 44.59 |
| ул. Парковая | Гаражи | 0.105 | 0 | 0.028 | 4.2 | 42.62 |
| ул. Парковая | Гаражи | 0.03 | 0 | 0 | 1.164 | 42.84 |
| ул. Парковая 10 | адм. учр. | 0.107 | 0 | 0.05 | 1.644 | 47.85 |
| ул. Парковая 10а | Детсад - пристройка | 0.021 | 0 | 0.06 | 1.084 | 47.93 |
| ул. Парковая 12 | Детсад | 0.186 | 0 | 0.074 | 2.682 | 48.07 |
| ул. Парковая 14 | ж/д | 0.186 | 0 | 0.074 | 2.739 | 48.16 |
| ул. Парковая 16 | ж\д | 0.186 | 0 | 0.074 | 2.72 | 48.17 |
| ул. Парковая 18 | ж/д | 0.186 | 0 | 0.074 | 2.724 | 48.25 |
| ул. Парковая 2 | магазин | 0.028 | 0 | 0.008 | 1.122 | 45.26 |
| ул. Парковая 20/24 | магазин | 0.046 | 0 | 0.01 | 0.638 | 48.85 |
| ул. Парковая 20/24 | магазин | 0.046 | 0 | 0.01 | 0.653 | 48.84 |
| ул. Парковая 22/25 | Адм. учр. | 0.073 | 0 | 0.029 | 1.141 | 43.55 |
| ул. Парковая 22а | ж/д | 0.018 | 0 | 0.009 | 0.292 | 44.21 |
| ул. Парковая 23/23 | ж/д | 0.073 | 0 | 0.029 | 1.149 | 41.99 |
| ул. Парковая 24 | Адм. учр. | 0.073 | 0 | 0.006 | 0.985 | 43.66 |
| ул. Парковая 24а | ж/д | 0.084 | 0 | 0 | 1.093 | 42.97 |
| ул. Парковая 24б | ж/д | 0.08 | 0 | 0.512 | 3.352 | 37.47 |
| ул. Парковая 25 | ж/д | 0.053 | 0 | 0.021 | 0.803 | 42.35 |
| ул. Парковая 26 | адм. учр. | 0.064 | 0 | 0.048 | 1.048 | 43.64 |
| ул. Парковая 26а | ж/д | 0.064 | 0 | 0.026 | 0.949 | 44.19 |
| ул. Парковая 27 | ж/д | 0.053 | 0 | 0.021 | 0.803 | 43.2 |
| ул. Парковая 27а | Культура | 0.024 | 0 | 0.005 | 0.954 | 43.46 |
| ул. Парковая 32 | ж/д | 0.054 | 0 | 0.022 | 0.84 | 44.16 |
| ул. Парковая 33 | ж\д | 0.053 | 0 | 0.01 | 0.783 | 44.67 |
| ул. Парковая 33а | ж\д | 0.064 | 0 | 0.026 | 0.975 | 45.64 |
| ул. Парковая 34 | ж\д | 0.054 | 0 | 0.022 | 0.809 | 44.59 |
| ул. Парковая 34а | ж\д | 0.054 | 0 | 0.022 | 0.821 | 45.49 |
| ул. Парковая 35 | ж/д | 0.053 | 0 | 0.01 | 0.747 | 45.19 |
| ул. Парковая 36а | адм. учр. | 0.161 | 0 | 0.018 | 2.18 | 45.51 |
| ул. Парковая 4 | ж/д | 0.186 | 0 | 0.074 | 2.774 | 45.33 |
| ул. Парковая 41 | ж/д | 0.078 | 0 | 0.031 | 1.163 | 44.84 |
| ул. Парковая 4а | ж/д | 0.249 | 0 | 0.1 | 3.631 | 45.56 |
| ул. Парковая 6 | ж/д | 0.186 | 0 | 0.074 | 2.817 | 47.72 |
| ул. Парковая 8 | ж/д | 0.186 | 0 | 0.074 | 2.803 | 47.8 |
| ул. Парковая 8а | Детсад | 0.118 | 0 | 0.047 | 1.746 | 47.93 |
| ул. Первомайская | Постройка | 0.018 | 0 | 0 | 0.698 | 43.82 |
| ул. Первомайская | ж/д | 0.068 | 0 | 0 | 0.917 | 46.78 |
| ул. Первомайская |  | 0.068 | 0 | 0.02 | 0.995 | 46.69 |
| ул. Первомайская 1 | ж/д | 0.111 | 0 | 0.013 | 1.442 | 44.91 |
| ул. Первомайская 1 | ж/д | 0.086 | 0 | 0.015 | 1.142 | 44.89 |
| ул. Первомайская 1 | ж/д | 0.015 | 0 | 0.052 | 0.423 | 44.88 |
| ул. Первомайская 1 | ж/д | 0.024 | 0 | 0.013 | 0.368 | 44.93 |
| ул. Первомайская 1 | ж/д | 0.048 | 0 | 0 | 0.605 | 44.93 |
| ул. Первомайская 1 | ж/д | 0.044 | 0 | 0.01 | 0.619 | 44.93 |
| ул. Первомайская 1 | ж/д | 0.024 | 0 | 0.07 | 0.626 | 44.49 |
| ул. Первомайская 1 | ж/д | 0.016 | 0 | 0 | 0.225 | 44.49 |
| ул. Первомайская 1 | ж/д | 0.016 | 0 | 0 | 0.231 | 44.49 |
| ул. Первомайская 1 | ж/д | 0.121 | 0 | 0.015 | 1.682 | 44.49 |
| ул. Первомайская 1 | ж/д | 0.99 | 0 | 0.464 | 14.431 | 44.48 |
| ул. Первомайская 1 | ж/д | 0.013 | 0 | 0 | 0.18 | 44.93 |
| ул. Первомайская 1 | ж/д | 0.838 | 0 | 0.464 | 12.497 | 44.87 |
| ул. Первомайская 2 | адм. учр. | 0.125 | 0 | 0.029 | 1.993 | 46.19 |
| ул. Первомайская 20 | ж/д | 0.328 | 0 | 0.3 | 5.484 | 46.13 |
| ул. Первомайская 25 | ГГПИ | 0.683 | 0 | 0.138 | 9.252 | 46.13 |
| ул. Первомайская 26 | ж/д - снесен в 2014 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Первомайская 27 | Общежитие ГГПИ | 0.241 | 0 | 0.306 | 4.653 | 46.6 |
| ул. Первомайская 28 | Торговый центр | 0.029 | 0 | 0 | 1.125 | 46.43 |
| ул. Первомайская 28а | Магазин | 0.072 | 0 | 0.004 | 0.951 | 46.73 |
| ул. Первомайская 33 | Часовня Св.Бл.Кн Александра Невского | 0.015 | 0 | 0 | 0.182 | 46 |
| ул. Первомайская 33 | Библиотека | 0.094 | 0 | 0.012 | 1.299 | 46.81 |
| ул. Первомайская 35 | Аптека | 0.018 | 0 | 0.015 | 0.766 | 46.87 |
| ул. Первомайская 39 | Культура | 0.042 | 0 | 0.004 | 0.565 | 46.91 |
| ул. Первомайская 41а | ТЦ "Марта" | 0.238 | 0 | 0.007 | 3.132 | 46.72 |
| ул. Первомайская 6 | ж/д | 0.305 | 0 | 0.397 | 5.653 | 46.17 |
| ул. Первомайская 8 | ж/д | 0.328 | 0 | 0.3 | 5.417 | 46.19 |
| ул. Первомайчкая | Постройка | 0.01 | 0 | 0 | 0.121 | 46.92 |
| ул. Пехтина | Магазин | 0.04 | 0 | 0.001 | 0 | 0 |
| ул. Пехтина | Стоянка | 0.05 | 0 | 0.001 | 0.888 | 42.69 |
| ул. Пехтина | Пром | 0.013 | 0 | 0 | 0.158 | 30.75 |
| ул. Пехтина 10 | ж/д | 0.322 | 0 | 0.33 | 5.568 | 37.3 |
| ул. Пехтина 10 | ж/д | 0.396 | 0 | 0.42 | 6.908 | 37.29 |
| ул. Пехтина 10а | Церковь вознесения | 0.044 | 0 | 0.004 | 0.615 | 47.83 |
| ул. Пехтина 12 | ж/д | 0.111 | 0 | 0.13 | 2.001 | 39.47 |
| ул. Пехтина 12 | ж/д | 0.151 | 0 | 0.13 | 2.503 | 39.53 |
| ул. Пехтина 12 | ж/д | 0.111 | 0 | 0.13 | 1.997 | 39.48 |
| ул. Пехтина 12 | ж/д | 0.156 | 0 | 0.212 | 2.948 | 39.47 |
| ул. Пехтина 12 | ж/д | 0.114 | 0 | 0.13 | 2.033 | 39.53 |
| ул. Пехтина 12 | ж/д | 0.111 | 0 | 0.212 | 2.362 | 39.5 |
| ул. Пехтина 12а | Лицей искусств | 0.169 | 0 | 0.062 | 2.484 | 39.55 |
| ул. Пехтина 14 | ж/д | 0.186 | 0 | 0 | 2.354 | 40.26 |
| ул. Пехтина 14 | ж/д | 0.132 | 0 | 0 | 1.676 | 40.22 |
| ул. Пехтина 14 | ж/д | 0.182 | 0 | 0 | 2.317 | 40.2 |
| ул. Пехтина 14 | ж/д | 0.173 | 0 | 0 | 2.207 | 40.19 |
| ул. Пехтина 14 | ж/д | 0.186 | 0 | 0.441 | 4.32 | 40.38 |
| ул. Пехтина 16 | ж/д | 0.201 | 0 | 0.181 | 3.427 | 41.68 |
| ул. Пехтина 16 | ж/д | 0.204 | 0 | 0.181 | 3.448 | 42.18 |
| ул. Пехтина 16 | ж/д | 0.132 | 0 | 0.181 | 2.521 | 41.96 |
| ул. Пехтина 16 | ж/д | 0.13 | 0 | 0.181 | 2.511 | 41.64 |
| ул. Пехтина 16 | ж/д | 0.236 | 0 | 0.214 | 4.041 | 41.63 |
| ул. Пехтина 16 | ж/д | 0.134 | 0 | 0.181 | 2.551 | 41.79 |
| ул. Пехтина 2 | ж/д | 0.19 | 0 | 0.185 | 3.323 | 41.31 |
| ул. Пехтина 2 | ж/д | 0.169 | 0 | 0.185 | 3.038 | 40.7 |
| ул. Пехтина 2 | ж/д | 0.132 | 0 | 0.158 | 2.451 | 40.66 |
| ул. Пехтина 2 | ж/д | 0.135 | 0 | 0.158 | 2.492 | 41.23 |
| ул. Пехтина 2 | ж/д | 0.19 | 0 | 0.1985 | 3.416 | 41.22 |
| ул. Пехтина 2 | ж/д | 0.13 | 0 | 0.158 | 2.42 | 41.26 |
| ул. Пехтина 2 | ж/д | 0.132 | 0 | 0.158 | 2.477 | 40.65 |
| ул. Пехтина 20 | ж/д | 0.342 | 0 | 0.137 | 5.077 | 30.7 |
| ул. Пехтина 22 | ж/д | 0.455 | 0 | 0.287 | 7.227 | 30.67 |
| ул. Пехтина 24 | ж/д | 0.23 | 0 | 0.071 | 3.344 | 29.73 |
| ул. Пехтина 24 | ж/д | 0.156 | 0 | 0.071 | 2.35 | 29.76 |
| ул. Пехтина 24 | ж/д | 0.156 | 0 | 0.071 | 2.337 | 29.88 |
| ул. Пехтина 24 | ж/д | 0.23 | 0 | 0.071 | 3.296 | 29.95 |
| ул. Пехтина 24 | ж/д | 0.156 | 0 | 0.071 | 2.363 | 29.73 |
| ул. Пехтина 24 | ж/д | 0.156 | 0 | 0.071 | 2.342 | 29.81 |
| ул. Пехтина 4 | Церковь | 0.11 | 0 | 0.005 | 1.548 | 41.62 |
| ул. Пехтина 4а | ж\д | 0.122 | 0 | 0.181 | 2.374 | 42 |
| ул. Пехтина 4а | ж\д | 0.141 | 0 | 0.181 | 2.611 | 42.04 |
| ул. Пехтина 4а | ж\д | 0.122 | 0 | 0.181 | 2.381 | 41.98 |
| ул. Пехтина 4а | ж\д | 0.141 | 0 | 0.181 | 2.627 | 41.97 |
| ул. Пехтина 6 | ж/д | 0.156 | 0 | 0 | 2.042 | 41.53 |
| ул. Пехтина 6 | ж/д | 0.156 | 0 | 0 | 2.032 | 41.55 |
| ул. Пехтина 6 | ж/д | 0.156 | 0 | 0 | 2.024 | 41.59 |
| ул. Пехтина 6 | ж/д | 0.228 | 0 | 0.123 | 3.497 | 41.63 |
| ул. Пехтина 6 | ж/д | 0.016 | 0 | 0.015 | 0.294 | 41.52 |
| ул. Пехтина 6 | ж/д | 0.23 | 0 | 0 | 3.036 | 41.52 |
| ул. Пехтина 7 | АТС | 0.019 | 0 | 0 | 0.737 | 43.13 |
| ул. Пехтина 8 | ж/д | 0.347 | 0 | 0.328 | 5.909 | 43.18 |
| ул. Пионерская | Адм | 0.032 | 0 | 0 | 0.388 | 16.41 |
| ул. Пионерская 1 | Ж\д | 0.239 | 0 | 0.047 | 3.522 | 16.39 |
| ул. Пионерская 16 | Детсад №46 | 0.149 | 0 | 0.017 | 2.139 | 13.45 |
| ул. Плотникова 11 | инд. п. | 0.011 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| ул. Плотникова 3 | инд. п. | 0.014 | 0 | 0.025 | 0 | 0 |
| ул. Плотникова 7 | инд. п. | 0.011 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| ул. Плотникова 9 | инд. п. | 0.011 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| ул. Попова 13 | ж/д | 0.006 | 0 | 0.001 | 0.077 | 17.25 |
| ул. Попова 4 | Инд\п | 0.002 | 0 | 0.006 | 0.051 | 16.77 |
| ул. Попова 6 | Ж\д | 0.006 | 0 | 0 | 0.073 | 16.78 |
| ул. Промышленная 1 | Инд. п. | 0.014 | 0 | 0.025 | 0 | 0 |
| ул. Промышленная 10 | Инд. п. | 0.01 | 0 | 0.025 | 0 | 0 |
| ул. Промышленная 11 | Инд. п. | 0.011 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| ул. Промышленная 15 | Инд. п. | 0.011 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| ул. Промышленная 2 | Инд. п. | 0.014 | 0 | 0.025 | 0 | 0 |
| ул. Промышленная 5 | Инд.п. | 0.011 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| ул. Промышленная 7 | Инд. п. | 0.011 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| ул. Промышленная 8 | Инд. п. | 0.011 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| ул. Промышленная 9 | Инд. п. | 0.011 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| ул. Промыщленная 12 | Инд. п. | 0.011 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| ул. Профсоюзная 11 | Инд. п. | 0.011 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| ул. Профсоюзная 12 | инд. п. | 0.011 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| ул. Профсоюзная 13 | Инд. п. | 0.014 | 0 | 0.025 | 0 | 0 |
| ул. Профсоюзная 14 | инд. п. | 0.011 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| ул. Профсоюзная 15 | Инд. п. | 0.011 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| ул. Профсоюзная 16 | инд. п. | 0.011 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| ул. Профсоюзная 2 | инд. п. | 0.011 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| ул. Профсоюзная 4 | инд. п. | 0.011 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| ул. Профсоюзная 5 | Инд. п. | 0.011 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| ул. Профсоюзная 6 | инд. п. | 0.011 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| ул. Профсоюзная 8 | инд.п. | 0.011 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| ул. Профсоюзная 9 | Инд. п. | 0.011 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| ул. Пряженникова |  | 0.026 | 0 | 0 | 0.315 | 40.46 |
| ул. Пряженникова | Гараж | 0.089 | 0 | 0 | 1.164 | 38.16 |
| ул. Пряженникова | Пром об | 0.098 | 0 | 0.01 | 1.355 | 37.38 |
| ул. Пряженникова | Пром об | 0.014 | 0 | 0.004 | 0.188 | 37.58 |
| ул. Пряженникова | Гаражи | 0.049 | 0 | 0 | 1.901 | 38.31 |
| ул. Пряженникова | Гараж | 0.056 | 0 | 0 | 0.819 | 38.26 |
| ул. Пряженникова | Гараж | 0.046 | 0 | 0 | 1.785 | 38.16 |
| ул. Пряженникова | Пром об | 0.043 | 0 | 0.001 | 0 | 0 |
| ул. Пряженникова | Гараж | 0.02 | 0 | 0 | 0.776 | 38.18 |
| ул. Пряженникова | Гараж | 0.125 | 0 | 0 | 1.711 | 36.98 |
| ул. Пряженникова | Пром об | 0.092 | 0 | 0.005 | 0 | 0 |
| ул. Пряженникова | Магазин | 0.018 | 0 | 0 | 0.698 | 37.5 |
| ул. Пряженникова | Пром объект | 0.057 | 0 | 0.01 | 1.504 | 38.38 |
| ул. Пряженникова | Пром об | 0.029 | 0 | 0.001 | 1.13 | 42.23 |
| ул. Пряженникова | Пром объект | 0.033 | 0 | 0.023 | 1.384 | 41.26 |
| ул. Пряженникова | Пром об | 0.032 | 0 | 0.02 | 1.331 | 42.36 |
| ул. Пряженникова | Адм. учр. | 0.224 | 0 | 0.197 | 3.887 | 44.95 |
| ул. Пряженникова | Пром об | 0.029 | 0 | 0.002 | 0 | 0 |
| ул. Пряженникова | Гаражи | 0.032 | 0 | 0 | 1.242 | 42.46 |
| ул. Пряженникова | Пром об | 0.062 | 0 | 0.003 | 1.054 | 42.38 |
| ул. Пряженникова | КНС | 0.012 | 0 | 0 | 0.145 | 46.42 |
| ул. Пряженникова | Пром об | 0.71 | 0 | 0.057 | 0 | 0 |
| ул. Пряженникова | Пром объект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Пряженникова | Пром об | 0.268 | 0 | 0 | 3.354 | 44.76 |
| ул. Пряженникова | Пром об | 0.069 | 0 | 0.018 | 0 | 0 |
| ул. Пряженникова | Пром об | 0.1 | 0 | 0 | 1.264 | 44.96 |
| ул. Пряженникова | Пром об | 0.044 | 0 | 0.001 | 0.565 | 45 |
| ул. Пряженникова | Пром об | 0.047 | 0 | 0.002 | 0.61 | 44.58 |
| ул. Пряженникова | Пром об | 0.268 | 0 | 0.04 | 3.546 | 44.8 |
| ул. Пряженникова | Пром об | 0.157 | 0 | 0.106 | 0 | 0 |
| ул. Пряженникова | Пром об | 0.034 | 0 | 0.005 | 0 | 0 |
| ул. Пряженникова | Пром об | 0.052 | 0 | 0.005 | 0 | 0 |
| ул. Пряженникова | Пром об | 0.094 | 0 | 0.003 | 1.337 | 44.28 |
| ул. Пряженникова | Пром объект | 0.156 | 0 | 0.015 | 0 | 0 |
| ул. Пряженникова | Пром об | 0.086 | 0 | 0.106 | 1.588 | 44.38 |
| ул. Пряженникова | Пром об | 0.086 | 0 | 0.106 | 1.593 | 44.38 |
| ул. Пряженникова | Пром об | 0.092 | 0 | 0.005 | 0 | 0 |
| ул. Пряженникова | Пром об | 0.022 | 0 | 0.002 | 0.863 | 44.34 |
| ул. Пряженникова | Пром об | 0.027 | 0 | 0.091 | 1.456 | 37.71 |
| ул. Пряженникова 1 | ж\д | 0.29 | 0 | 0.116 | 4.313 | 44.6 |
| ул. Пряженникова 10 | Пром об | 0.08 | 0 | 0.018 | 1.152 | 45.01 |
| ул. Пряженникова 11 | ж\д | 0.296 | 0 | 0.119 | 4.344 | 45.1 |
| ул. Пряженникова 12 | Пром об | 0.043 | 0 | 0.09 | 1.553 | 38.21 |
| ул. Пряженникова 13 | Магазин | 0.161 | 0 | 0.02 | 2.209 | 44.75 |
| ул. Пряженникова 14 | ж/д | 0.144 | 0 | 0.044 | 2.049 | 38.19 |
| ул. Пряженникова 14 | ж/д | 0.066 | 0.693 | 0.01 | 9.284 | 38.16 |
| ул. Пряженникова 14б | Пром об | 0.109 | 0 | 0 | 1.44 | 37.44 |
| ул. Пряженникова 15 | ж\д | 0.296 | 0 | 0.119 | 4.277 | 45.55 |
| ул. Пряженникова 17 | ж/д | 0.231 | 0 | 0.092 | 3.356 | 45.3 |
| ул. Пряженникова 19 | ж\д | 0.296 | 0 | 0.119 | 4.294 | 45.52 |
| ул. Пряженникова 23 | ж\д | 0.231 | 0 | 0.092 | 3.395 | 45.9 |
| ул. Пряженникова 25 | ж\д | 0.29 | 0 | 0.116 | 4.188 | 45.08 |
| ул. Пряженникова 25 | ж\д | 0.278 | 0 | 0.111 | 4.035 | 44.99 |
| ул. Пряженникова 25 | ж\д | 0.29 | 0 | 0.116 | 4.223 | 44.98 |
| ул. Пряженникова 27 | Школа | 0.314 | 0 | 0.031 | 4.357 | 44.03 |
| ул. Пряженникова 29 | Суд | 0.218 | 0 | 0.128 | 3.582 | 46.62 |
| ул. Пряженникова 3 | ж\д | 0.29 | 0 | 0.116 | 4.271 | 44.8 |
| ул. Пряженникова 31 | ж\д | 0.055 | 0 | 0.011 | 0.822 | 46.61 |
| ул. Пряженникова 33 | ж/д | 0.189 | 0 | 0.13 | 3.118 | 46.87 |
| ул. Пряженникова 33 | ж/д | 0.18 | 0 | 0.13 | 3.013 | 46.85 |
| ул. Пряженникова 45 | ж/д | 0.502 | 0 | 0.325 | 7.895 | 46.38 |
| ул. Пряженникова 45а | ж\д | 0.055 | 0 | 0.02 | 0.837 | 44.89 |
| ул. Пряженникова 47/32 | ж/д | 0.116 | 0 | 0.046 | 1.789 | 42.95 |
| ул. Пряженникова 49\21 | ж/д | 0.142 | 0 | 0.057 | 2.146 | 40.37 |
| ул. Пряженникова 5 | Адм. учр. | 0.1 | 0 | 0.021 | 1.421 | 44.63 |
| ул. Пряженникова 51 | ж\д | 0.098 | 0 | 0.039 | 1.497 | 40.11 |
| ул. Пряженникова 51а | ж\д | 0.045 | 0 | 0.011 | 0.697 | 41.4 |
| ул. Пряженникова 53/22 | ж/д | 0.142 | 0 | 0.057 | 2.172 | 39.78 |
| ул. Пряженникова 55\19 | ж/д | 0.162 | 0 | 0.065 | 2.433 | 38.66 |
| ул. Пряженникова 57 | ж\д | 0.11 | 0 | 0.04 | 1.677 | 38.31 |
| ул. Пряженникова 57а | Детсад | 0.091 | 0 | 0.018 | 1.363 | 37.82 |
| ул. Пряженникова 59 | ж\д | 0.11 | 0 | 0.04 | 1.764 | 38.06 |
| ул. Пряженникова 6 | Пром об | 0.018 | 0 | 0.003 | 0.712 | 45.06 |
| ул. Пряженникова 6 | Пром об | 0.024 | 0 | 0.005 | 0.954 | 45.07 |
| ул. Пряженникова 61/12 | ж\д | 0.218 | 0 | 0.087 | 3.384 | 41.54 |
| ул. Пряженникова 63 | ж/д | 0.218 | 0 | 0.087 | 3.296 | 42.06 |
| ул. Пряженникова 63 а | Магазин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Пряженникова 65 | Кафе | 0.04 | 0 | 0 | 1.552 | 41.17 |
| ул. Пряженникова 67 | Магазин | 0.099 | 0 | 0.01 | 1.3 | 40.89 |
| ул. Пряженникова 69 | Магазин | 0.101 | 0 | 0 | 1.295 | 40.25 |
| ул. Пряженникова 7 | ж\д | 0.222 | 0 | 0.089 | 3.262 | 45.05 |
| ул. Пряженникова 7а | ж\д | 0.19 | 0 | 0.015 | 2.51 | 45 |
| ул. Пряженникова 9 | ж\д | 0.231 | 0 | 0.092 | 3.43 | 45.07 |
| ул. Пушкина 1 | ж\д | 0.005 | 0 | 0 | 0.061 | 55.13 |
| ул. Пушкина 12 | ж\д | 0.008 | 0 | 0.008 | 0.133 | 44.79 |
| ул. Пушкина 6а | ж\д | 0.012 | 0 | 0 | 0.145 | 44.79 |
| ул. Революции | Постройка | 0.011 | 0 | 0.028 | 0.259 | 46.32 |
| ул. Революции 1 | магазин | 0.125 | 0 | 0.053 | 1.882 | 43.34 |
| ул. Революции 14 | Театр | 0.036 | 0 | 0.034 | 1.549 | 46.35 |
| ул. Революции 15 | ж\д | 0.209 | 0 | 0.083 | 3.254 | 46.32 |
| ул. Революции 16 | ж\д | 0.382 | 0 | 0.148 | 5.51 | 46.06 |
| ул. Революции 18 | ж\д | 0.065 | 0 | 0 | 0.865 | 43.73 |
| ул. Революции 18а | ж\д | 0.077 | 0 | 0.059 | 1.299 | 42.96 |
| ул. Революции 18а | ж\д | 0.077 | 0 | 0.059 | 1.303 | 42.95 |
| ул. Революции 19 | ж\д | 0.226 | 0 | 0.184 | 3.642 | 43.3 |
| ул. Революции 2 | СМЖ | 0.028 | 0 | 0 | 1.086 | 46.27 |
| ул. Революции 20 | ж\д | 0.09 | 0 | 0.014 | 1.268 | 43.63 |
| ул. Революции 21 | ж/д | 0.173 | 0 | 0.184 | 3.03 | 43.24 |
| ул. Революции 23 | ж\д | 0.06 | 0 | 0.025 | 1.013 | 39.26 |
| ул. Революции 23а | ж\д | 0.077 | 0 | 0.059 | 1.245 | 39.54 |
| ул. Революции 23а | ж\д | 0.077 | 0 | 0.059 | 1.247 | 39.53 |
| ул. Революции 25 | ж\д | 0.075 | 0 | 0.04 | 1.229 | 39.29 |
| ул. Революции 27 | ж/д | 0.135 | 0 | 0.094 | 2.236 | 39.32 |
| ул. Революции 4 | ж/д | 0.028 | 0 | 0 | 0.462 | 46.29 |
| ул. Революции 8 | Школа №2 | 0.315 | 0 | 0.06 | 4.214 | 46.51 |
| ул. Республиканская | КНС | 0.021 | 0 | 0 | 0.815 | 44.93 |
| ул. Республиканская | Магазин | 0.055 | 0 | 0.011 | 0.838 | 46.98 |
| ул. Республиканская 18 | ж\д | 0.049 | 0 | 0.02 | 0.708 | 45.77 |
| ул. Республиканская 18 | ж\д | 0.214 | 0 | 0.129 | 3.243 | 45.75 |
| ул. Республиканская 19 | ж/д | 0.168 | 0 | 0.068 | 2.561 | 44.56 |
| ул. Республиканская 20 | ж\д | 0.168 | 0 | 0.082 | 2.48 | 45.67 |
| ул. Республиканская 21 | Детсад | 0.123 | 0 | 0.127 | 2.217 | 44.88 |
| ул. Республиканская 22 | ж\д | 0.168 | 0 | 0.082 | 2.523 | 45.43 |
| ул. Республиканская 23 | ж/д | 0.168 | 0 | 0.068 | 2.648 | 44.49 |
| ул. Республиканская 25 | Магазин | 0.093 | 0 | 0.011 | 1.372 | 46.55 |
| ул. Республиканская 27 | ж\д | 0.168 | 0 | 0.067 | 2.479 | 46.88 |
| ул. Республиканская 29 | ж/д | 0.185 | 0 | 0.127 | 2.965 | 47 |
| ул. Республиканская 29 | ж/д | 0.05 | 0 | 0.02 | 0.747 | 47.01 |
| ул. Республиканская 33 | ж/д | 0.084 | 0 | 0.045 | 1.368 | 45.75 |
| ул. Республиканская 35/26 | ж/д | 0.152 | 0 | 0.061 | 2.316 | 45.66 |
| ул. Республиканская 35/31 | ж/д | 0.145 | 0 | 0.058 | 2.17 | 47.2 |
| ул. Республиканская 36 | ж\д | 0.24 | 0 | 0.096 | 3.495 | 45.07 |
| ул. Республиканская 37/15 | ж/д | 0.152 | 0 | 0.061 | 2.27 | 44.71 |
| ул. Республиканская 37/30 | ж/д | 0.128 | 0 | 0.051 | 1.853 | 46.93 |
| ул. Республиканская 38/28 | ж/д | 0.116 | 0 | 0.046 | 1.731 | 43.79 |
| ул. Республиканская 39 | ж/д | 0.088 | 0 | 0.035 | 1.338 | 44.18 |
| ул. Республиканская 40/17 | ж/д | 0.098 | 0 | 0.039 | 1.44 | 42.02 |
| ул. Республиканская 41/16 | ж/д | 0.157 | 0 | 0.063 | 2.353 | 43.18 |
| ул. Республиканская 42 | ж/д | 0.24 | 0 | 0.096 | 3.511 | 41.43 |
| ул. Республиканская 43/13 | ж/д | 0.249 | 0 | 0.1 | 3.782 | 42.8 |
| ул. Республиканская 45 | ж/д | 0.195 | 0 | 0.078 | 2.986 | 39.61 |
| ул. Республиканская 47/6 | ж/д | 0.249 | 0 | 0.1 | 3.676 | 44.89 |
| ул. Республиканская 48/18 | ж/д | 0.109 | 0 | 0.044 | 1.634 | 40.99 |
| ул. Республиканская 49/5 | ж/д | 0.127 | 0 | 0.051 | 1.863 | 46.07 |
| ул. Республиканская 50/15 | ж/д | 0.162 | 0 | 0.065 | 2.414 | 39.49 |
| ул. Республиканская 51/14 | ж/д | 0.127 | 0 | 0.051 | 1.915 | 46.94 |
| ул. Республиканская 52 | ж\д | 0.127 | 0 | 0.051 | 1.937 | 37.9 |
| ул. Республиканская 54/8 | ж\д | 0.162 | 0 | 0.065 | 2.582 | 37.44 |
| ул. Республиканская 58/16 | ж/д | 0.218 | 0 | 0.087 | 3.165 | 44.34 |
| ул. Сибирская | Постройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Сибирская | пром об | 0.041 | 0 | 0.031 | 1.73 | 30.38 |
| ул. Сибирская | Гараж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Сибирская | Пром об | 0.02 | 0 | 0.006 | 0.803 | 30.94 |
| ул. Сибирская | Пром об | 0.037 | 0 | 0.054 | 1.678 | 30.87 |
| ул. Сибирская | гаражи | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Сибирская | Гаражи | 0.069 | 0 | 0 | 2.677 | 23.35 |
| ул. Сибирская | Пром об | 0.058 | 0 | 0.014 | 1.034 | 30.95 |
| ул. Сибирская | магазин | 0.032 | 0 | 0.005 | 0 | 0 |
| ул. Сибирская |  | 0.027 | 0 | 0 | 1.048 | 45.84 |
| ул. Сибирская | Котельная | 0.021 | 0 | 0 | 0.815 | 23.76 |
| ул. Сибирская | гаражи | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Сибирская 105 | Пром об | 0.093 | 0 | 0.076 | 1.781 | 30.8 |
| ул. Сибирская 116а |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Сибирская 116б |  | 0.162 | 0 | 0 | 2.679 | 24.49 |
| ул. Сибирская 12 | магазин | 0.016 | 0 | 0.001 | 0.198 | 45.07 |
| ул. Сибирская 129 | ж\д | 0.007 | 0 | 0 | 0.085 | 23.23 |
| ул. Сибирская 129а | ж\д | 0.106 | 0 | 0.013 | 1.555 | 25.35 |
| ул. Сибирская 131 | ж\д | 0.011 | 0 | 0 | 0.133 | 23.17 |
| ул. Сибирская 15 | ж/д | 0.161 | 0 | 0.094 | 2.469 | 45.08 |
| ул. Сибирская 15 | ж/д | 0.16 | 0 | 0.094 | 2.425 | 45.11 |
| ул. Сибирская 15 | ж/д | 0.16 | 0 | 0.094 | 2.44 | 45.08 |
| ул. Сибирская 15 | ж/д | 0.161 | 0 | 0.094 | 2.433 | 45.15 |
| ул. Сибирская 16 | ж/д | 0.236 | 0 | 0.094 | 3.394 | 40.99 |
| ул. Сибирская 17 | ж/д | 0.323 | 0 | 0.129 | 4.977 | 45.29 |
| ул. Сибирская 18 | ж/д | 0.323 | 0 | 0.129 | 4.75 | 36.44 |
| ул. Сибирская 19 | Школа №1 | 0.3 | 0.579 | 0.125 | 11.311 | 34.7 |
| ул. Сибирская 20 | ж\д | 0.371 | 0 | 0.178 | 5.426 | 36.95 |
| ул. Сибирская 20 | ж\д | 0.36 | 0 | 0.178 | 5.29 | 36.95 |
| ул. Сибирская 21 | ж/д | 0.323 | 0 | 0.129 | 4.595 | 36.24 |
| ул. Сибирская 21а | ж/д | 0.168 | 0 | 0.067 | 2.428 | 33.73 |
| ул. Сибирская 22 | ж/д | 0.137 | 0 | 0.053 | 1.972 | 35.03 |
| ул. Сибирская 22 | ж/д | 0.137 | 0 | 0.053 | 1.97 | 35.03 |
| ул. Сибирская 22 | ж/д | 0.123 | 0 | 0.053 | 1.789 | 35.04 |
| ул. Сибирская 23 | ж/д | 0.36 | 0 | 0.044 | 4.736 | 31.79 |
| ул. Сибирская 23 | ж/д | 1.113 | 0 | 0.445 | 15.975 | 31.61 |
| ул. Сибирская 23а | ж/д | 0.195 | 0 | 0.078 | 2.813 | 33.78 |
| ул. Сибирская 24 | ж/д | 0.446 | 0 | 0.168 | 6.411 | 35.05 |
| ул. Сибирская 25 | ж/д - снесен в 2014 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Сибирская 27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Сибирская 29 | ГОРОНО | 0.074 | 0 | 0.028 | 1.202 | 34.3 |
| ул. Сибирская 31 | Школа №11 | 0.389 | 0.665 | 0.51 | 15.317 | 30.89 |
| ул. Сибирская 33 | ж/д | 0.239 | 0 | 0.2 | 3.997 | 31.07 |
| ул. Сибирская 35 | Детсад | 0.198 | 0.17 | 0.378 | 6.313 | 30.86 |
| ул. Сибирская 37 | ж/д | 0.228 | 0 | 0.091 | 3.351 | 29.93 |
| ул. Сибирская 37 | ж/д | 0.156 | 0 | 0.062 | 2.287 | 29.97 |
| ул. Сибирская 37 | ж/д | 0.156 | 0 | 0.062 | 2.285 | 30.02 |
| ул. Сибирская 37 | ж/д | 0.228 | 0 | 0.091 | 3.34 | 30.17 |
| ул. Сибирская 37 | ж/д | 0.272 | 0 | 0.102 | 3.963 | 29.93 |
| ул. Сибирская 6 | Хлебозавод | 0.173 | 0 | 0.07 | 2.565 | 45.09 |
| ул. Сибирская 81 | пром об | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Сибирская 81 стр. 3 | Пром об | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Сибирская №103 | Пром об | 0.052 | 0 | 0.086 | 1.204 | 30.93 |
| ул. Сибирская №81 стр.2 | Пром об | 0.1 | 0 | 0.005 | 1.462 | 41.35 |
| ул. Советская | Пром об | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Советская | Постройка | 0.048 | 0 | 0 | 0.698 | 47.21 |
| ул. Советская | Постройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Советская | Пром об | 0.035 | 0 | 0.013 | 0 | 0 |
| ул. Советская | Гараж | 0.064 | 0 | 0 | 0.998 | 51.09 |
| ул. Советская | Гаражи | 0.011 | 0 | 0 | 0.133 | 51.18 |
| ул. Советская | Гараж | 0.05 | 0 | 0 | 0.665 | 42.5 |
| ул. Советская | Гараж | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Советская | Гаражи | 0.029 | 0 | 0 | 1.125 | 51.24 |
| ул. Советская | Гараж | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Советская | Гараж | 0.051 | 0 | 0 | 0.685 | 42.48 |
| ул. Советская | Гараж | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Советская | Гараж | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Советская | Гараж | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Советская | Гараж | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0 |
| ул. Советская | Училище №24 | 0.364 | 0 | 0.575 | 7.458 | 42.31 |
| ул. Советская | Гараж | 0.033 | 0 | 0 | 1.28 | 42.45 |
| ул. Советская | Гараж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Советская | Гараж | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Советская 2/41 | ж/д | 0.083 | 0 | 0.033 | 1.223 | 49.62 |
| ул. Советская 1/39 | ж\д | 0.125 | 0 | 0.05 | 1.83 | 45.81 |
| ул. Советская 10/18 | ж/д | 0.053 | 0 | 0.059 | 0.966 | 46.2 |
| ул. Советская 11/17 | ж/д | 0.128 | 0 | 0.051 | 1.846 | 46.21 |
| ул. Советская 13/18 | ж\д | 0.127 | 0 | 0.051 | 1.86 | 44.36 |
| ул. Советская 14 | ж\д | 0.049 | 0 | 0.02 | 0.731 | 46.5 |
| ул. Советская 15 | ж/д | 0.078 | 0 | 0.031 | 1.169 | 43.92 |
| ул. Советская 15/10 | ж/д | 0.083 | 0 | 0.033 | 1.196 | 47.77 |
| ул. Советская 16/12 | ж/д | 0.083 | 0 | 0.033 | 1.206 | 47.14 |
| ул. Советская 16/9 | ж/д | 0.053 | 0 | 0.059 | 0.949 | 46.53 |
| ул. Советская 17 | ж\д | 0.125 | 0 | 0.05 | 1.859 | 43.78 |
| ул. Советская 19 | Кинотеатр | 0.078 | 0.087 | 0.014 | 2.141 | 45.52 |
| ул. Советская 20 | ж\д | 0.048 | 0 | 0.059 | 0.885 | 45.98 |
| ул. Советская 21 | ж\д | 0.178 | 0 | 0.05 | 2.623 | 42.35 |
| ул. Советская 22/37 | ж\д | 0.073 | 0 | 0.007 | 0.981 | 45.71 |
| ул. Советская 23 | ж\д | 0.078 | 0 | 0.031 | 1.179 | 42.81 |
| ул. Советская 24/36 | адм. учр. | 0.054 | 0 | 0.022 | 0.805 | 45.56 |
| ул. Советская 25/39 | ж/д | 0.123 | 0 | 0.049 | 1.851 | 43.47 |
| ул. Советская 27/38 | Музей | 0.049 | 0 | 0.014 | 0.752 | 45.61 |
| ул. Советская 28 | ж/д | 0.211 | 0 | 0.176 | 3.581 | 45.5 |
| ул. Советская 29 | ДК "Россия" | 0.02 | 0 | 0.008 | 0.812 | 45.7 |
| ул. Советская 29 | Дом культуры | 0.7 | 0.063 | 0.06 | 10.615 | 43.22 |
| ул. Советская 2а | ж\д | 0.053 | 0 | 0.021 | 0.8 | 49.99 |
| ул. Советская 3 | ж/д | 0.078 | 0 | 0.031 | 1.138 | 46.06 |
| ул. Советская 31/45 | ж/д | 0.152 | 0 | 0.061 | 2.173 | 47.31 |
| ул. Советская 32/47 | Магазин | 0.227 | 0 | 0.023 | 2.991 | 47.5 |
| ул. Советская 33 | Гостиница | 0.227 | 0.084 | 0.161 | 4.639 | 47.28 |
| ул. Советская 34 | ж\д | 0.614 | 0 | 0.246 | 8.929 | 46.96 |
| ул. Советская 34 | ж\д | 0.156 | 0 | 0 | 1.994 | 47.07 |
| ул. Советская 34 | ж\д | 0.078 | 0 | 0.036 | 1.191 | 47.07 |
| ул. Советская 36 | ж\д | 0.158 | 0 | 0.063 | 2.359 | 46.75 |
| ул. Советская 36 | ж\д | 0.18 | 0 | 0.072 | 2.704 | 46.75 |
| ул. Советская 36 | ж\д | 0.179 | 0 | 0.071 | 2.691 | 46.74 |
| ул. Советская 36 | ж\д | 0.158 | 0 | 0.063 | 2.353 | 46.77 |
| ул. Советская 36 | ж\д | 0.158 | 0 | 0.063 | 2.37 | 46.74 |
| ул. Советская 39 | ж/д | 0.502 | 0 | 0.325 | 7.836 | 46.47 |
| ул. Советская 3а | ж/д | 0.047 | 0 | 0.019 | 0.703 | 45.65 |
| ул. Советская 4/13 | ж\д | 0.073 | 0 | 0.029 | 1.137 | 46.37 |
| ул. Советская 41 | ж\д | 0.252 | 0 | 0.1 | 3.744 | 42.36 |
| ул. Советская 43 | ж\д | 0.272 | 0 | 0.109 | 4.096 | 42.36 |
| ул. Советская 44 | Гараж | 0.02 | 0 | 0.012 | 0.83 | 51.41 |
| ул. Советская 46 | РЦ "Кристал" | 0.168 | 0.278 | 0.368 | 7.208 | 47.31 |
| ул. Советская 48 | Магазин | 0.028 | 0 | 0.028 | 1.212 | 51.39 |
| ул. Советская 48а | Магазин | 0.075 | 0 | 0 | 1.034 | 51.38 |
| ул. Советская 5 | ж/д | 0.031 | 0 | 0.031 | 0.534 | 46.31 |
| ул. Советская 51 | Магазин | 0.035 | 0 | 0.012 | 1.412 | 51.19 |
| ул. Советская 52 | ж\д | 0.095 | 0 | 0.08 | 1.61 | 47.83 |
| ул. Советская 54 | ж\д | 0.067 | 0 | 0.018 | 0.981 | 47.67 |
| ул. Советская 54а | ж\д | 0.077 | 0 | 0 | 1.044 | 47.21 |
| ул. Советская 54а | ж\д | 0.104 | 0 | 0 | 1.4 | 47.21 |
| ул. Советская 54а | ж\д | 0.115 | 0 | 0.319 | 2.969 | 47.26 |
| ул. Советская 56 | Пром об | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Советская 56 | ж\д | 0.091 | 0 | 0.08 | 1.574 | 47.67 |
| ул. Советская 56б | Пром об | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Советская 58 | ж\д | 0.077 | 0 | 0.059 | 1.355 | 47.54 |
| ул. Советская 58а | ж\д | 0.013 | 0 | 0.01 | 0.202 | 47.57 |
| ул. Советская 6/16 | ж/д | 0.073 | 0 | 0.029 | 1.109 | 47.27 |
| ул. Советская 7 | ж\д | 0.047 | 0 | 0.019 | 0.757 | 45.62 |
| ул. Советская 8 | ж\д | 0.049 | 0 | 0.02 | 0.73 | 48.2 |
| ул. Советская 8а | ж/д | 0.053 | 0 | 0.021 | 0.781 | 48.39 |
| ул. Советская 9 | ж/д | 0.136 | 0 | 0.054 | 1.947 | 46.29 |
| ул. Советская50 | "Семья" | 0.229 | 0 | 0.22 | 4.053 | 47.68 |
| ул. Советское | ж\д | 0.013 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| ул. Спортивная 1 | ж/д | 0.11 | 0 | 0.04 | 1.547 | 47.72 |
| ул. Спортивная 10 | ж/д | 0.11 | 0 | 0.04 | 1.675 | 41.59 |
| ул. Спортивная 3 | Дет. ясли | 0.065 | 0 | 0.013 | 0.877 | 47.12 |
| ул. Спортивная 4 | ж/д | 0.11 | 0 | 0.04 | 1.595 | 46.9 |
| ул. Спортивная 7/56 | ж/д | 0.218 | 0 | 0.087 | 3.154 | 43.99 |
| ул. Спортивная 9 | ж/д | 0.127 | 0 | 0.051 | 1.864 | 43.78 |
| ул. Строителей 2 | ж\д | 0.115 | 0 | 0.025 | 1.708 | 13.48 |
| ул. Строителей 2 | ж\д | 0.115 | 0 | 0.025 | 1.696 | 13.52 |
| ул. Строителей 2 | ж\д | 0.143 | 0 | 0.025 | 2.071 | 13.61 |
| ул. Строителей 2 | ж\д | 0.105 | 0 | 0 | 1.472 | 13.47 |
| ул. Сулимова | Магазин | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Сулимова | пром об | 0.002 | 0 | 0 | 0.024 | 39.35 |
| ул. Сулимова | Гаражи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Сулимова | Гаражи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Сулимова | Мастерские | 0.168 | 0 | 0.048 | 2.595 | 39.33 |
| ул. Сулимова | Пром об | 0.045 | 0 | 0.008 | 0.71 | 39.32 |
| ул. Сулимова | Токарня | 0.039 | 0 | 0 | 1.513 | 39.22 |
| ул. Сулимова | Пром | 0.035 | 0 | 0 | 1.358 | 42.45 |
| ул. Сулимова | Ж/д | 0.09 | 0 | 0.008 | 1.408 | 42.52 |
| ул. Сулимова | Пром. об. | 0.021 | 0 | 0 | 0.815 | 42.72 |
| ул. Сулимова | Промышленность | 0.004 | 0 | 0 | 0.049 | 34.91 |
| ул. Сулимова | ж/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Сулимова | Пром об | 0.088 | 0 | 0.087 | 0 | 0 |
| ул. Сулимова | Гараж | 0.024 | 0 | 0 | 0.931 | 34.96 |
| ул. Сулимова | Лаб. корп. №1 | 0.078 | 0 | 0 | 1.045 | 39.67 |
| ул. Сулимова | Пром об | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Сулимова | Пром об | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Сулимова | Гараж | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Сулимова | Пром об | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Сулимова | Пром об | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Сулимова | Пром об | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Сулимова | Пром об | 0.077 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
| ул. Сулимова | Гаражи | 0.028 | 0 | 0 | 1.086 | 39.27 |
| ул. Сулимова 103 | ж\д | 0.015 | 0 | 0 | 0.182 | 37.34 |
| ул. Сулимова 55 | ж/д | 0.018 | 0 | 0.006 | 0.283 | 39.35 |
| ул. Сулимова 56 | ж\д | 0.252 | 0 | 0.17 | 3.943 | 35.15 |
| ул. Сулимова 56 | ж\д | 0.231 | 0 | 0.17 | 3.675 | 35.16 |
| ул. Сулимова 56 | ж/д | 0.04 | 0 | 0.017 | 0.621 | 35.26 |
| ул. Сулимова 56 | ж/д | 0.158 | 0 | 0.122 | 2.575 | 35.26 |
| ул. Сулимова 56 | ж/д | 0.158 | 0 | 0.122 | 2.568 | 35.26 |
| ул. Сулимова 56 | ж/д | 0.212 | 0 | 0.122 | 3.262 | 35.26 |
| ул. Сулимова 56 | ж\д | 0.252 | 0 | 0.17 | 3.962 | 35.15 |
| ул. Сулимова 56 | ж/д | 0.158 | 0 | 0.122 | 2.593 | 35.26 |
| ул. Сулимова 60 | ж/д | 0.048 | 0 | 0.016 | 0.696 | 39.37 |
| ул. Сулимова 64 | ж/д | 0.054 | 0 | 0.02 | 0.798 | 39.34 |
| ул. Сулимова 70 | ж\д | 0.101 | 0 | 0.151 | 1.996 | 43.39 |
| ул. Сулимова 70 | ж\д | 0.102 | 0 | 0.169 | 2.09 | 43.39 |
| ул. Сулимова 70 | ж/д | 0.095 | 0 | 0.159 | 1.931 | 43.48 |
| ул. Сулимова 70 | ж/д | 0.134 | 0 | 0.194 | 2.592 | 43.46 |
| ул. Сулимова 70а | ж/д | 0.206 | 0 | 0.309 | 4.006 | 43.38 |
| ул. Сулимова 71 | Вокзал | 0.265 | 0 | 0.08 | 3.971 | 42.84 |
| ул. Сулимова 72 | истфак | 0.109 | 0 | 0.126 | 2.032 | 44.04 |
| ул. Сулимова 73 | Магазин | 0.025 | 0 | 0.005 | 0.992 | 43.33 |
| ул. Сулимова 73а | магазин | 0.064 | 0 | 0.008 | 1.021 | 39.08 |
| ул. Сулимова 73б | Автовокзал | 0.232 | 0 | 0 | 3.863 | 34.53 |
| ул. Сулимова 74 | ж/д | 0.065 | 0 | 0.026 | 0.974 | 44.48 |
| ул. Сулимова 75 | Пром об | 0.047 | 0 | 0.004 | 0.802 | 43.13 |
| ул. Сулимова 76 | ж/д | 0.065 | 0 | 0.026 | 0.982 | 44.43 |
| ул. Сулимова 77 | ж/д | 0.183 | 0 | 0.073 | 3.246 | 46.75 |
| ул. Сулимова 78 | ж/д | 0.139 | 0 | 0.102 | 2.251 | 46.63 |
| ул. Сулимова 78 | ж/д | 0.139 | 0 | 0.102 | 2.257 | 46.53 |
| ул. Сулимова 78 | ж/д | 0.139 | 0 | 0.102 | 2.249 | 46.54 |
| ул. Сулимова 78 | ж/д | 0.139 | 0 | 0.102 | 2.243 | 46.64 |
| ул. Сулимова 87 | ж/д | 0.21 | 0 | 0.242 | 3.936 | 41.32 |
| ул. Сулимова 87б |  | 0.027 | 0 | 0.004 | 1.066 | 44.1 |
| ул. Сулимова 88 | Баня №4 | 0.125 | 0 | 1.23 | 7.127 | 46.75 |
| ул. Сулимова 89 | ж/д | 0.21 | 0 | 0.242 | 3.894 | 42.03 |
| ул. Сулимова 91 | ж/д | 0.259 | 0 | 0.282 | 4.639 | 46.11 |
| ул. Т. Барамзиной | Пром об | 0.032 | 0 | 0.003 | 1.255 | 49.8 |
| ул. Т.Барамзиной | Гараж | 0.053 | 0 | 0 | 2.056 | 51.75 |
| ул. Т.Барамзиной | Гараж | 0.076 | 0 | 0 | 2.949 | 51.34 |
| ул. Т.Барамзиной | Гараж | 0.025 | 0 | 0 | 0.97 | 48.99 |
| ул. Т.Барамзиной | Гаражи | 0.044 | 0 | 0 | 1.707 | 48.91 |
| ул. Т.Барамзиной | Мастерская худ. школы | 0.08 | 0 | 0.005 | 1.053 | 48.92 |
| ул. Т.Барамзиной | Гаражи | 0.03 | 0 | 0 | 1.164 | 48.94 |
| ул. Т.Барамзиной | Пром об | 0.003 | 0 | 0 | 0.036 | 48.73 |
| ул. Т.Барамзиной | Пром об | 0.115 | 0 | 0.465 | 5.566 | 76.91 |
| ул. Т.Барамзиной | Гараж | 0.011 | 0 | 0 | 0.133 | 77.02 |
| ул. Т.Барамзиной | Гараж | 0.02 | 0 | 0 | 0.776 | 77.01 |
| ул. Т.Барамзиной | Гараж | 0.036 | 0 | 0 | 1.397 | 53.67 |
| ул. Т.Барамзиной | Гаражи | 0.026 | 0 | 0.007 | 1.04 | 48.93 |
| ул. Т.Барамзиной | Гаражи | 0.013 | 0 | 0 | 0.158 | 49 |
| ул. Т.Барамзиной | Гараж | 0.02 | 0 | 0 | 0.776 | 53.69 |
| ул. Т.Барамзиной | Гаражи | 0.043 | 0 | 0 | 1.668 | 48.39 |
| ул. Т.Барамзиной | Гараж | 0.01 | 0 | 0 | 0.121 | 48.99 |
| ул. Т.Барамзиной | Гараж | 0.024 | 0 | 0 | 0.931 | 55.58 |
| ул. Т.Барамзиной | Гараж | 0.042 | 0 | 0 | 1.63 | 54.45 |
| ул. Т.Барамзиной | Гараж | 0.025 | 0 | 0 | 0.97 | 48.92 |
| ул. Т.Барамзиной | бассейн | 0.021 | 0 | 0.132 | 1.407 | 49.79 |
| ул. Т.Барамзиной | Гараж | 0.02 | 0 | 0 | 0.776 | 56.89 |
| Ул. Т.Барамзиной | Теплица | 0.078 | 0 | 0.026 | 1.128 | 50.28 |
| ул. Т.Барамзиной 11 | Школа №5 | 0.044 | 0 | 0.078 | 0.941 | 49.42 |
| ул. Т.Барамзиной 13 | ж/д | 0.19 | 0 | 0.076 | 2.703 | 49.04 |
| ул. Т.Барамзиной 14 | Худ. школа | 0.089 | 0 | 0.005 | 1.239 | 48.6 |
| ул. Т.Барамзиной 18 | Адм. учр. | 0.173 | 0 | 0.07 | 2.563 | 48.37 |
| ул. Т.Барамзиной 19 | Баня | 0.125 | 0 | 0.052 | 1.822 | 47.72 |
| ул. Т.Барамзиной 19а | Адм учр | 0.029 | 0 | 0.015 | 1.192 | 46.77 |
| ул. Т.Барамзиной 20 | Адм. учр. | 0.098 | 0 | 0.098 | 1.802 | 48.72 |
| ул. Т.Барамзиной 22 | Школа юных техников | 0.084 | 0 | 0.005 | 1.241 | 48.85 |
| ул. Т.Барамзиной 25 | ж\д | 0.047 | 0 | 0.019 | 0.731 | 44.37 |
| ул. Т.Барамзиной 27 | ж/д | 0.047 | 0 | 0.019 | 0.724 | 44.53 |
| ул. Т.Барамзиной 33 | ж\д | 0.047 | 0 | 0.019 | 0.693 | 45.42 |
| ул. Т.Барамзиной 35 | ж\д | 0.047 | 0 | 0.019 | 0.691 | 45.61 |
| ул. Т.Барамзиной 37 | ж\д | 0.047 | 0 | 0.019 | 0.699 | 45.84 |
| ул. Т.Барамзиной 4 | Школа №4 | 0.3 | 0.39 | 0.125 | 8.981 | 50.42 |
| ул. Т.Барамзиной 45 | ж/д | 0.053 | 0 | 0.009 | 0.714 | 50.12 |
| ул. Т.Барамзиной 47 | ж/д | 0.053 | 0 | 0.007 | 0.688 | 50.82 |
| ул. Т.Барамзиной 49 | ж\д | 0.053 | 0 | 0.011 | 0.704 | 52.54 |
| ул. Т.Барамзиной 51 | ж/д | 0.083 | 0 | 0.033 | 1.176 | 54.06 |
| ул. Т.Барамзиной 57 | Ж/д | 0.053 | 0 | 0.021 | 0.751 | 58.85 |
| ул. Т.Барамзиной 6 | ж/д ул. Т.Барамзиной 6 | 0.015 | 0 | 0.003 | 0.24 | 45.91 |
| ул. Т.Барамзиной 6 | ж/д ул. Т.Барамзиной 6 | 0.165 | 0 | 0.124 | 2.65 | 45.78 |
| ул. Т.Барамзиной 6 | ж/д ул. Т.Барамзиной 6 | 0.165 | 0 | 0.124 | 2.655 | 45.72 |
| ул. Т.Барамзиной 6 | ж/д ул. Т.Барамзиной 6 | 0.167 | 0 | 0 | 2.155 | 45.9 |
| ул. Т.Барамзиной 6 | ж/д ул. Т.Барамзиной 6 | 0.167 | 0 | 0.124 | 2.699 | 45.68 |
| ул. Т.Барамзиной 7 | ж/д | 0.189 | 0 | 0.07 | 2.738 | 50.26 |
| ул. Т.Барамзиной 8 | Поликлиника | 0.22 | 0 | 0.103 | 3.269 | 49.4 |
| ул. Т.Барамзиной 9 | ж/д | 0.22 | 0 | 0.089 | 3.127 | 50.07 |
| ул. Т.Брамзиной 5 | ж/д | 0.196 | 0 | 0.078 | 2.84 | 50.33 |
| ул. ТБарамзиной 43 | ж\д | 0.053 | 0 | 0.01 | 0.731 | 50.04 |
| ул. Толстого | Торговый центр | 0.064 | 0 | 0.07 | 1.167 | 39.99 |
| ул. Толстого | Пром об | 0.223 | 0 | 0.418 | 4.89 | 42.49 |
| ул. Толстого | Постройка | 0.013 | 0 | 0 | 0.158 | 43.46 |
| ул. Толстого | Адм. учр. | 0.108 | 0 | 0.008 | 1.449 | 32.06 |
| ул. Толстого 36 | ж\д | 0.179 | 0 | 0.093 | 2.774 | 44.23 |
| ул. Толстого 36 | ж\д | 0.179 | 0 | 0.093 | 2.746 | 44.23 |
| ул. Толстого 36 | ж\д | 0.179 | 0 | 0.093 | 2.729 | 44.24 |
| ул. Толстого 36 | ж\д | 0.179 | 0 | 0.093 | 2.715 | 44.26 |
| ул. Толстого 36 | ж\д | 0.179 | 0 | 0.093 | 2.787 | 44.23 |
| ул. Толстого 36 | ж\д | 0.179 | 0 | 0.093 | 2.71 | 44.29 |
| ул. Толстого 38 | ж/д | 0.179 | 0 | 0.072 | 2.656 | 31.45 |
| ул. Толстого 38 | ж/д | 0.179 | 0 | 0.072 | 2.681 | 31.09 |
| ул. Толстого 38 | ж/д | 0.179 | 0 | 0.072 | 2.67 | 31.17 |
| ул. Толстого 38 | ж/д | 0.179 | 0 | 0.072 | 2.661 | 31.3 |
| ул. Толстого 38 | ж/д | 0.179 | 0 | 0.072 | 2.703 | 31.05 |
| ул. Толстого 38 | ж/д | 0.179 | 0 | 0.072 | 2.747 | 31.04 |
| ул. Толстого 38 | ж/д | 0.008 | 0 | 0.002 | 0.128 | 31.05 |
| ул. Толстого 38 | ж/д | 1.074 | 0 | 0.432 | 13.751 | 28.66 |
| ул. Толстого 39 | Детсад | 0.25 | 0.168 | 0.7 | 8.324 | 44.15 |
| ул. Толстого 40 | ж/д | 0.141 | 0 | 0.14 | 2.477 | 37.94 |
| ул. Толстого 40 | ж/д | 0.141 | 0 | 0.14 | 2.459 | 37.94 |
| ул. Толстого 40 | ж/д | 0.165 | 0 | 0.14 | 2.755 | 37.96 |
| ул. Толстого 40 | ж/д | 0.165 | 0 | 0.14 | 2.735 | 38.11 |
| ул. Толстого 40 | ж/д | 0.141 | 0 | 0.14 | 2.512 | 37.87 |
| ул. Толстого 40 | ж/д | 0.141 | 0 | 0.14 | 2.476 | 37.88 |
| ул. Толстого 40 | ж/д | 0.141 | 0 | 0.14 | 2.457 | 37.91 |
| ул. Толстого 40 | ж/д | 0.141 | 0 | 0.14 | 2.444 | 37.97 |
| ул. Толстого 40 | ж/д | 0.207 | 0 | 0.14 | 3.273 | 38.08 |
| ул. Толстого 40 | ж/д | 0.183 | 0 | 0.14 | 2.973 | 38.02 |
| ул. Толстого 41 | ж/д | 0.141 | 0 | 0 | 1.772 | 41.99 |
| ул. Толстого 41 | ж/д | 0.141 | 0 | 0 | 1.785 | 41.35 |
| ул. Толстого 41 | ж/д | 0.141 | 0 | 0 | 1.791 | 41.26 |
| ул. Толстого 41 | ж/д | 0.141 | 0 | 0 | 1.775 | 41.6 |
| ул. Толстого 41 | ж/д | 0.163 | 0 | 1.215 | 7.486 | 42.24 |
| ул. Толстого 41 | ж/д | 0.207 | 0 | 0 | 2.674 | 41.15 |
| ул. Толстого 41 | ж/д | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.066 | 43.44 |
| ул. Толстого 41 | ж/д | 0.141 | 0 | 0 | 1.813 | 41.16 |
| ул. Толстого 41 | ж/д | 0.141 | 0 | 0 | 1.796 | 41.2 |
| ул. Толстого 41 | ж/д | 0.184 | 0 | 0 | 2.231 | 41.47 |
| ул. Толстого 41а | ж/д | 0.032 | 0 | 0 | 0.411 | 43.46 |
| ул. Толстого 42 | ж/д | 0.208 | 0.17 | 0.378 | 6.446 | 37.86 |
| ул. Толстого 44 | ж/д | 0.141 | 0 | 0.13 | 2.407 | 37.43 |
| ул. Толстого 44 | ж/д | 0.141 | 0 | 0.13 | 2.42 | 37.36 |
| ул. Толстого 44 | ж/д | 0.141 | 0 | 0.13 | 2.437 | 37.32 |
| ул. Толстого 44 | ж/д | 0.183 | 0 | 0.153 | 3.126 | 37.3 |
| ул. Толстого 44 | ж/д | 0.207 | 0 | 0.153 | 3.369 | 37.49 |
| ул. Толстого 44 | ж/д | 0.141 | 0 | 0.13 | 2.459 | 36.93 |
| ул. Толстого 44 | ж\д | 0.164 | 0 | 0.13 | 2.744 | 36.93 |
| ул. Толстого 44 | ж/д | 0.141 | 0 | 0.13 | 2.426 | 36.96 |
| ул. Толстого 44 | ж/д | 0.141 | 0 | 0.13 | 2.439 | 36.94 |
| ул. Толстого 44 | ж/д | 0.141 | 0 | 0.13 | 2.457 | 36.93 |
| ул. Толстого 45 | Мастерские | 0.15 | 0 | 0.024 | 2.013 | 40.45 |
| ул. Толстого 45 | ж/д | 0.307 | 0 | 0.459 | 5.95 | 42.99 |
| ул. Толстого 47 | ж/д | 0.115 | 0 | 0.13 | 2.104 | 39.91 |
| ул. Толстого 47 | ж/д | 0.11 | 0 | 0.13 | 2.019 | 40.1 |
| ул. Толстого 47 | ж/д | 0.11 | 0 | 0.13 | 2.023 | 40.01 |
| ул. Толстого 47 | ж/д | 0.149 | 0 | 0.212 | 2.92 | 39.91 |
| ул. Толстого 47 | ж/д | 0.133 | 0 | 0.212 | 2.696 | 39.94 |
| ул. Толстого 47 | ж/д | 0.12 | 0 | 0.13 | 2.145 | 40.27 |
| ул. Толстого 49 | ж/д | 0.134 | 0 | 0.163 | 2.495 | 41.56 |
| ул. Толстого 49 | ж/д | 0.1 | 0 | 0.13 | 1.899 | 41.56 |
| ул. Толстого 49 | ж/д | 0.1 | 0 | 0.13 | 1.892 | 41.58 |
| ул. Толстого 49 | ж/д | 0.144 | 0 | 0.298 | 3.212 | 41.62 |
| ул. Толстого 49 | ж/д | 0.07 | 0 | 0.001 | 0.919 | 41.68 |
| ул. Толстого 49а | Детсад | 0.27 | 0.175 | 0.84 | 9.416 | 38.25 |
| ул. Циолковского | Столовая | 0.16 | 0 | 0 | 2.238 | 15.94 |
| ул. Циолковского | Мастерские | 0.167 | 0 | 0.02 | 2.415 | 15.97 |
| ул. Циолковского | Кот. | 0.008 | 0 | 0 | 0.097 | 12.2 |
| ул. Циолковского 1 | Милиция | 0.132 | 0 | 0.003 | 2.092 | 10.42 |
| ул. Циолковского 10 а | ж\д | 0.03 | 0 | 0 | 0.364 | 15.98 |
| ул. Циолковского 12 | кафе "Орбирта" | 0.129 | 0 | 0.027 | 2.003 | 16.83 |
| ул. Циолковского 12а |  | 0.111 | 0 | 0.173 | 2.28 | 16.57 |
| ул. Циолковского 14 | ж\д | 0.102 | 0 | 0.038 | 1.551 | 16.78 |
| ул. Циолковского 14 | ж\д | 0.148 | 0 | 0 | 2.09 | 16.65 |
| ул. Циолковского 14 | ж\д | 0.084 | 0 | 0.038 | 1.314 | 16.74 |
| ул. Циолковского 1А | ж\д | 0.324 | 0 | 0.074 | 5.069 | 11.81 |
| ул. Циолковского 1б | ПУ-32 | 0.01 | 0 | 0 | 0.121 | 11.54 |
| ул. Циолковского 1б | ПУ-32 | 0.049 | 0 | 0 | 0.816 | 11.52 |
| ул. Циолковского 1б | ПУ-32 | 0.0955 | 0 | 0.037 | 1.641 | 9.04 |
| ул. Циолковского 1б | ПУ-32 | 0.0955 | 0 | 0.037 | 1.646 | 8.98 |
| ул. Циолковского 1в | ж\д | 0.046 | 0 | 0 | 0.558 | 11.06 |
| ул. Циолковского 2 | ПТУ 16 | 0.049 | 0 | 0 | 0.719 | 16.4 |
| ул. Циолковского 2 | ПТУ 16 | 0.089 | 0 | 0.023 | 1.353 | 16.38 |
| ул. Циолковского 2а | Общ ПТУ 16 | 0.282 | 0 | 0.065 | 4.292 | 16.41 |
| ул. Циолковского 4 | ж\д | 0.255 | 0 | 0.061 | 3.824 | 16.41 |
| ул. Циолковского 6 | ж\д | 0.248 | 0 | 0.047 | 3.67 | 16.43 |
| ул. Чепецкая | КНС | 0.021 | 0 | 0 | 0.815 | 52.04 |
| ул. Чепецкая |  | 0.013 | 0 | 0 | 0.158 | 52.01 |
| ул. Чепецкая 1 | ж/д | 0.23 | 0 | 0.092 | 3.265 | 51.6 |
| ул. Чепецкая 13 | ж/д | 0.237 | 0 | 0.202 | 3.929 | 50.52 |
| ул. Чепецкая 3 | ж\д | 0.23 | 0 | 0.092 | 3.275 | 51.78 |
| ул. Чепецкая 3а | ж/д | 0.23 | 0 | 0.092 | 3.296 | 51.75 |
| ул. Чепецкая 5 | ж/д | 0.23 | 0 | 0.092 | 3.263 | 52 |
| ул. Чепецкая 5а | ж/д | 0.23 | 0 | 0.092 | 3.297 | 51.96 |
| ул. Чепецкая 7 | ж/д | 0.23 | 0 | 0.092 | 3.263 | 52.17 |
| ул. Чепецкая 7а | ж/д | 0.23 | 0 | 0.092 | 3.285 | 52.15 |
| ул. Чепецкая 9 | ж/д | 0.21 | 0 | 0.242 | 3.675 | 52.36 |
| ул. Чепецкая 9а | ж/д | 0.21 | 0 | 0.242 | 3.691 | 52.33 |
| ул. Школьная |  | 0.015 | 0 | 0 | 0.182 | 42.76 |
| ул. Школьная | Постройка | 0.008 | 0 | 0.005 | 0.119 | 46.36 |
| ул. Школьная | Постройка | 0.01 | 0 | 0.003 | 0.135 | 44.64 |
| ул. Школьная | Постройка | 0.02 | 0 | 0.001 | 0.78 | 46.2 |
| ул. Школьная 1/10 | ж\д | 0.077 | 0 | 0.031 | 1.119 | 48.78 |
| ул. Школьная 10 | ж/д | 0.049 | 0 | 0.02 | 0.769 | 41.46 |
| ул. Школьная 10а | ж\д | 0.049 | 0 | 0 | 0.674 | 42.12 |
| ул. Школьная 11/1 | ж/д | 0.073 | 0 | 0.007 | 0.999 | 44.61 |
| ул. Школьная 12 | ж/д | 0.073 | 0 | 0.029 | 1.156 | 41.41 |
| ул. Школьная 12а | Детсад | 0.08 | 0 | 0.04 | 1.237 | 42.85 |
| ул. Школьная 14 | ж/д | 0.073 | 0 | 0.029 | 1.247 | 46.22 |
| ул. Школьная 15 | ж/д | 0.049 | 0 | 0.005 | 0.722 | 46.35 |
| ул. Школьная 16 | ж/д | 0.049 | 0 | 0.02 | 0.767 | 42.44 |
| ул. Школьная 16а | ж\д | 0.049 | 0 | 0.02 | 0.76 | 42.54 |
| ул. Школьная 17/31 | ж/д | 0.073 | 0 | 0.029 | 1.155 | 44.37 |
| ул. Школьная 18/29 | ж\д | 0.073 | 0 | 0.029 | 1.126 | 42.85 |
| ул. Школьная 19/30 | ж/д | 0.073 | 0 | 0.029 | 1.159 | 43.92 |
| ул. Школьная 2/8 | ж/д | 0.077 | 0 | 0.031 | 1.253 | 42.34 |
| ул. Школьная 20/28 | ж/д | 0.073 | 0 | 0.029 | 1.101 | 43.58 |
| ул. Школьная 21 | ж/д | 0.073 | 0 | 0.029 | 1.178 | 43.93 |
| ул. Школьная 21а | ж/д | 0.053 | 0 | 0.021 | 0.831 | 44 |
| ул. Школьная 21б | ж/д | 0.076 | 0 | 0.011 | 1.107 | 46.97 |
| ул. Школьная 22 | ж/д | 0.064 | 0 | 0.025 | 0.968 | 43.36 |
| ул. Школьная 23 | ж/д | 0.073 | 0 | 0.029 | 1.067 | 47.16 |
| ул. Школьная 23а | ж/д | 0.053 | 0 | 0.021 | 0.838 | 47.05 |
| ул. Школьная 24 | Детсад | 0.054 | 0 | 0.011 | 0.852 | 42.76 |
| ул. Школьная 25/48 | ж/д | 0.073 | 0 | 0.029 | 1.074 | 47.3 |
| ул. Школьная 26 | ж/д | 0.064 | 0 | 0.048 | 1.034 | 47.16 |
| ул. Школьная 26а | ж/д | 0.049 | 0 | 0.02 | 0.757 | 47 |
| ул. Школьная 28/50 | ж/д | 0.073 | 0 | 0.029 | 1.081 | 47.17 |
| ул. Школьная 3 | ж/д | 0.049 | 0 | 0.02 | 0.755 | 48.96 |
| ул. Школьная 3а | ж/д | 0.053 | 0 | 0.021 | 0.781 | 48.39 |
| ул. Школьная 4 | ж/д | 0.049 | 0 | 0.02 | 0.835 | 42.66 |
| ул. Школьная 4а | ж/д | 0.053 | 0 | 0.021 | 0.851 | 42.67 |
| ул. Школьная 5/9 | ж/д | 0.049 | 0 | 0.02 | 0.798 | 45.65 |
| ул. Школьная 6/7 | ж/д | 0.049 | 0 | 0.02 | 0.777 | 42.13 |
| ул. Школьная 7/10 | ж/д | 0.053 | 0 | 0.059 | 1.007 | 44.45 |
| ул. Школьная 8/8 | ж/д | 0.073 | 0 | 0.029 | 1.174 | 42.4 |
| ул. Школьная 9 | ж/д | 0.049 | 0 | 0.02 | 0.807 | 44.63 |
| ул. Энгельса | прачечная | 0.06 | 0 | 0.06 | 1.073 | 43.59 |
| ул. Энгельса | Гараж, склад | 0.058 | 0 | 0 | 0.824 | 43.02 |
| ул. Энгельса | Лаб. корпус №2 | 0.075 | 0 | 0 | 0.998 | 40.15 |
| ул. Энгельса 1 | Детсад | 0.23 | 0 | 0.22 | 3.902 | 35.25 |
| ул. Энгельса 11 | магазин | 0.021 | 0 | 0.003 | 0.828 | 34.89 |
| ул. Энгельса 12 | ж/д | 0.323 | 0 | 0.129 | 4.665 | 40.98 |
| ул. Энгельса 16 | Ж/д | 0.272 | 0 | 0.108 | 3.888 | 41.58 |
| ул. Энгельса 18 | ж/д 1 | 0.231 | 0 | 0.247 | 4 | 40.99 |
| ул. Энгельса 19 | ж/д | 0.252 | 0 | 0.306 | 4.627 | 39.33 |
| ул. Энгельса 2 | ж/д | 0.323 | 0 | 0.129 | 4.647 | 36.71 |
| ул. Энгельса 21 | ж/д | 0.151 | 0 | 0.06 | 2.162 | 40.23 |
| ул. Энгельса 24 | ж/д | 0.237 | 0 | 0.09 | 3.461 | 45.2 |
| ул. Энгельса 24а | ж/д | 0.146 | 0 | 0.102 | 2.331 | 46.07 |
| ул. Энгельса 25 | ж\д | 0.036 | 0 | 0.015 | 0.536 | 44.27 |
| ул. Энгельса 25а | ж/д | 0.065 | 0 | 0.025 | 1.014 | 44.6 |
| ул. Энгельса 25б | ж/д | 0.093 | 0 | 0.053 | 1.415 | 44.09 |
| ул. Энгельса 25в | ж/д | 0.102 | 0 | 0.044 | 1.503 | 43.71 |
| ул. Энгельса 25г | ж/д | 0.065 | 0 | 0.026 | 0.95 | 43.92 |
| ул. Энгельса 26 | адм. учр. | 0.202 | 0 | 0.086 | 8.223 | 35.14 |
| ул. Энгельса 26а | ж\д | 0.202 | 0 | 0.087 | 3.038 | 45.49 |
| ул. Энгельса 27 | ж/д | 0.026 | 0 | 0.01 | 0.385 | 44.48 |
| ул. Энгельса 29 | ж/д | 0.034 | 0 | 0.015 | 0.516 | 44.67 |
| ул. Энгельса 30 | ж/д | 0.137 | 0 | 0.055 | 1.981 | 45.75 |
| ул. Энгельса 30 | ж/д | 0.137 | 0 | 0.055 | 1.99 | 45.64 |
| ул. Энгельса 30 | ж/д | 0.137 | 0 | 0.055 | 1.985 | 45.65 |
| ул. Энгельса 30 | ж/д | 0.137 | 0 | 0.055 | 1.989 | 45.73 |
| ул. Энгельса 30а | ж\д | 0.23 | 0 | 0.26 | 4.039 | 46.59 |
| ул. Энгельса 31 | Детский дом | 0.151 | 0.057 | 0.06 | 2.877 | 44.37 |
| ул. Энгельса 31 | Бассейн ДД | 0.019 | 0 | 0.108 | 1.221 | 43.46 |
| ул. Энгельса 36а | ж/д - снесен в 2014 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Энгельса 37 | Типография | 0.075 | 0 | 0.099 | 1.461 | 43.06 |
| ул. Энгельса 4 | ж/д | 0.262 | 0 | 0.11 | 3.838 | 35.36 |
| ул. Юкаменская 37 | Пром об | 0.165 | 0 | 0 | 2.001 | 19.04 |
| ул. Юкаменская 39 | Пром об | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Юкаменская №33а | Пром об | 0.08 | 0 | 0 | 0.97 | 23.84 |
| ул.Глинки | Пром об | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул.Колхозная 10а | Инд/п | 0.015 | 0 | 0.001 | 0.186 | 55.12 |
| ул.Мопра, 37 | Гараж, склад | 0.009 | 0 | 0 | 0.109 | 43.45 |
| улица Драгунова 74 | Гараж | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| улица Драгунова 74 | Гараж | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| улица Драгунова 74 | Гараж | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| улица Мира 34 |  | 0.314 | 0 | 0.031 | 4.415 | 45.38 |
| улица Сулимова 39А | Пром об | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| улица Толстого 50 | Пром об | 0.054 | 0 | 0 | 0.775 | 42.78 |
| Центральный рынок | Магазин | 0.113 | 0 | 0.01 | 1.46 | 45.54 |
| Центральный рынок | Постройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральный рынок | Магазин | 0.013 | 0 | 0.002 | 0.167 | 43.82 |
| Центральный рынок | Магазин | 0.012 | 0 | 0.002 | 0.154 | 43.78 |
| Центральный рынок | Магазин | 0.01 | 0 | 0 | 0.121 | 42.36 |
| Центральный рынок | СЭС | 0.074 | 0 | 0.084 | 1.322 | 45.54 |
| Центральный рынок | Магазин | 0.049 | 0 | 0.005 | 0.677 | 45.49 |
| Центрльный рынок | магазин | 0.024 | 0 | 0.002 | 0.94 | 43.49 |
| Юкаменская улица 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Юкаменская улица 12 | АБК | 0.369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0.034 | 0 | 0 | 1.319 | 45.45 |
|  | Пром об | 0.03 | 0 | 0 | 1.164 | 21.55 |
|  | Пром об | 0.01 | 0 | 0 | 0.121 | 21.27 |
|  | Пром об | 0.03 | 0 | 0 | 0.364 | 21.63 |
|  | Пром об | 0.023 | 0 | 0.004 | 0.297 | 21.81 |
|  | Пром об | 0.105 | 0 | 0.029 | 1.403 | 22.47 |
|  | Пром об | 0.005 | 0 | 0 | 0.061 | 21.27 |
|  | Столярная, склад | 0.008 | 0 | 0 | 0.097 | 21.27 |
|  | Пром об | 0.096 | 0 | 0.002 | 1.173 | 19.66 |
|  | Пром об | 0.011 | 0 | 0 | 0.133 | 21.81 |
|  | Пром об | 0.029 | 0 | 0 | 0.352 | 20.33 |
|  | Лаборатория ГПТУ-32 | 0.007 | 0 | 0 | 0.085 | 11.74 |
|  | Кооп. "Водитель" | 0.089 | 0 | 0 | 1.079 | 11.67 |
|  | Мастерская ГПТУ | 0.113 | 0 | 0 | 1.37 | 11.89 |
|  | Пром об | 0.037 | 0 | 0 | 0.449 | 12.15 |
|  | Мастерские | 0.031 | 0 | 0 | 0.376 | 12.17 |
|  | ГСПК "Заводской" | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.044 | 0 | 0 | 0.533 | 16.45 |
|  | Пром об | 0.031 | 0 | 0 | 0.376 | 12.17 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Холодильник | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пром об | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кафе | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пром об | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Склад | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Г/к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Г/к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пром об | 0.008 | 0 | 0 | 0.097 | 48.97 |
|  | Пром | 0.037 | 0 | 0.024 | 1.543 | 43.45 |
|  | Гараж | 0.02 | 0 | 0 | 0.776 | 48.94 |
|  | Пром об | 0.016 | 0 | 0 | 0.194 | 49.03 |
|  | Гараж | 0.029 | 0 | 0 | 1.125 | 42.5 |
|  | Гараж | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гаражи | 0.04 | 0 | 0 | 1.552 | 43.46 |
|  | Гаражи | 0.04 | 0 | 0 | 1.552 | 43.48 |
|  | Гараж | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Постройка | 0.04 | 0 | 0 | 1.552 | 48.52 |
|  | Постройка | 0.005 | 0 | 0 | 0.061 | 48.97 |
|  | Адм. учр. | 0.08 | 0 | 0.019 | 0 | 0 |
|  | Пром об | 0.041 | 0 | 0 | 1.591 | 39.05 |
|  | Гаражи | 0.092 | 0 | 0 | 1.307 | 25.39 |
|  | Гараж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | домоуправлен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.083 | 0 | 0 | 1.214 | 49.19 |
|  | Гараж | 0.045 | 0 | 0 | 1.746 | 48.93 |
|  | Гараж | 0.009 | 0 | 0 | 0.109 | 48.97 |
|  | Пром об | 0.2 | 0 | 0 | 2.503 | 49 |
|  | Гаражи | 0.015 | 0 | 0 | 0.182 | 48.99 |
|  | Пром об | 0.035 | 0 | 0 | 1.358 | 39.25 |
|  | Пром об | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж "Авт-2" | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж "Авт-1" | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.104 | 0 | 0 | 1.401 | 41.5 |
|  | Гараж | 0.104 | 0 | 0 | 1.399 | 41.51 |
|  | Гараж | 0.033 | 0 | 0 | 1.28 | 41.36 |
|  | Гараж | 0.01 | 0 | 0 | 0.121 | 41.05 |
|  | Гараж | 0.034 | 0 | 0 | 1.319 | 40.69 |
|  | Гараж | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж "Шина" | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пер. Полярный 2 | 0.014 | 0 | 0.001 | 0.174 | 39.36 |
|  | ООО "Каскад" | 0.037 | 0 | 0.002 | 1.445 | 35.08 |
|  | Пром об | 0.006 | 0 | 0 | 0.073 | 34.88 |
|  | Пром об | 0.081 | 0 | 0.069 | 1.501 | 34.89 |
|  | Пром об | 0.125 | 0 | 0 | 1.836 | 34.83 |
|  | Пром об | 0.023 | 0 | 0 | 0.892 | 38.97 |
|  | Гараж | 0.046 | 0 | 0 | 1.785 | 40.15 |
|  | Гараж | 0.02 | 0 | 0 | 0.776 | 40.34 |
|  | Гараж | 0.1 | 0 | 0 | 1.365 | 40.42 |
|  | Гараж | 0.02 | 0 | 0 | 0.776 | 40.34 |
|  | Гараж | 0.046 | 0 | 0 | 1.785 | 40.27 |
|  | Гараж | 0.022 | 0 | 0 | 0.854 | 40.32 |
|  | Гараж | 0.012 | 0 | 0 | 0.145 | 40.42 |
|  | ГСК "Центральный" | 0.15 | 0 | 0 | 1.819 | 55.47 |
|  | ГСК "Западный" | 0.092 | 0 | 0 | 1.115 | 55.54 |
|  | ГСК "Западный" | 0.114 | 0 | 0 | 1.382 | 55.6 |
|  | ГСК "Центральный" | 0.15 | 0 | 0 | 1.819 | 55.45 |
|  | Гараж | 0.02 | 0 | 0.002 | 0.785 | 39.41 |
|  | ГСК "Гранат" | 0.054 | 0 | 0.054 | 0.897 | 57.23 |
|  | Гараж | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0.012 | 0 | 0.002 | 0.154 | 49.8 |
|  | Гараж | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гаражи | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.083 | 0 | 0 | 1.006 | 57.39 |
|  | Гараж | 0.055 | 0 | 0 | 0.667 | 57.39 |
|  | Гараж | 0.192 | 0 | 0 | 2.328 | 57.39 |
|  | Гараж | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.048 | 0 | 0 | 0.582 | 58.5 |
|  | Гараж | 0.03 | 0 | 0 | 0.364 | 58.5 |
|  | Гараж "Мир" | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГСК "Юбилейный" | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГСК "Юбилейный" | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГСК "Юбилейный" | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГСК "Прогресс" | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГСК "Прогресс" | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГСК "Маяк" | 0.214 | 0 | 0 | 2.595 | 55.87 |
|  | ГСК "Спутник" | 0.217 | 0 | 0 | 2.631 | 56.33 |
|  | Гараж "Мир" | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГСПК "Заводской" | 0.022 | 0 | 0.002 | 0 | 0 |
|  | ГСК "Спутник" | 0.217 | 0 | 0 | 2.631 | 56.89 |
|  | ГСК "Спутник" | 0.217 | 0 | 0 | 2.631 | 57.11 |
|  | ГСК "Маяк" | 0.214 | 0 | 0 | 2.595 | 57.32 |
|  | ГСК "Западный" | 0.123 | 0 | 0 | 1.491 | 55.58 |
|  | Пром об | 0.067 | 0 | 0.083 | 1.418 | 35.9 |
|  | ГСК "Энергия" | 0.085 | 0 | 0 | 1.031 | 56.52 |
|  | Гараж | 0.013 | 0 | 0 | 0.158 | 56.99 |
|  | Гараж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пром об | 0.044 | 0 | 0.001 | 0.538 | 77.59 |
|  | Пром об | 0.009 | 0 | 0 | 0.109 | 77.91 |
|  | Пром об | 0.1 | 0 | 0.002 | 1.526 | 77.46 |
|  | Пром об | 0.1 | 0 | 0.009 | 1.554 | 77.47 |
|  | Пром об | 0.013 | 0 | 0 | 0.158 | 77.93 |
|  | Пром об | 0.02 | 0 | 0.001 | 0 | 0 |
|  | Пром об | 0.127 | 0 | 0.001 | 1.805 | 77.8 |
|  | Пром об | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пром об | 0.064 | 0 | 0.001 | 0 | 0 |
|  | Гаражи | 0.097 | 0 | 0 | 1.49 | 77.29 |
|  | Пром об | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пром об | 0.32 | 0 | 0 | 4.909 | 77.76 |
|  | Гараж | 0.033 | 0 | 0 | 1.28 | 44.37 |
|  | Гараж | 0.022 | 0 | 0 | 0.854 | 44.46 |
|  | Пром об | 0.32 | 0 | 0 | 4.957 | 77.65 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пром об | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 |
|  | Пром об | 0.018 | 0 | 0.001 | 0.703 | 45.71 |
|  | Пром об | 0.026 | 0 | 0 | 0.315 | 43.99 |
|  | Гараж | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Постройка | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гаражи | 0.007 | 0 | 0 | 0.085 | 51.4 |
|  | Пром об | 0.039 | 0 | 0 | 1.513 | 41.33 |
|  | Гараж | 0.1 | 0 | 0 | 1.364 | 41 |
|  | Гараж | 0.012 | 0 | 0 | 0.145 | 42.41 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пром об | 0.051 | 0 | 0 | 0.953 | 42.17 |
|  | Пром об | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пром об | 0.011 | 0 | 0 | 0.427 | 42.21 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пром об | 0.045 | 0 | 0 | 0.618 | 42.27 |
|  | Пром | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гаражи | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гаражи | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пром об | 0.072 | 0 | 0 | 1.061 | 42.08 |
|  | Гараж | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.02 | 0 | 0 | 0.776 | 51.34 |
|  | Гараж | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гаражи | 0.006 | 0 | 0 | 0.073 | 50.92 |
|  | Гаражи | 0.125 | 0 | 0 | 1.649 | 42.28 |
|  | Гаражи | 0.043 | 0 | 0 | 1.668 | 43.03 |
|  | Гаражи | 0.04 | 0 | 0 | 1.552 | 43.03 |
|  | Гараж | 0.021 | 0 | 0 | 0.815 | 43.53 |
|  | Гараж | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | КНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.014 | 0 | 0 | 0.17 | 39.74 |
|  | Гараж | 0.03 | 0 | 0 | 1.164 | 39.73 |
|  | Гараж | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.042 | 0 | 0 | 1.63 | 42.8 |
|  | Гараж | 0.031 | 0 | 0 | 1.203 | 42.63 |
|  | Пром об | 0.384 | 0 | 0 | 14.899 | 36.98 |
|  | гараж | 0.007 | 0 | 0 | 0.085 | 42.53 |
|  | ООО "Рубикон" | 0.096 | 0 | 0.002 | 1.46 | 40.03 |
|  | Гараж | 0.02 | 0 | 0 | 0.776 | 42.54 |
| 1 | Детсад | 0.229 | 0.049 | 0.22 | 4.489 | 44.21 |
| 2 | Мастерские | 0.034 | 0 | 0.034 | 1.472 | 30.91 |
|  | Пром об | 0.072 | 0 | 0.007 | 1.072 | 42.25 |
|  | Гараж | 0.012 | 0 | 0 | 0.145 | 49 |
|  | Пром об | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.04 | 0 | 0 | 1.552 | 42.75 |
|  | Гаражи | 0.16 | 0 | 0 | 2.09 | 42.67 |
|  | Гаражи | 0.06 | 0 | 0 | 0.786 | 42.77 |
|  | Гараж | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.688 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.07 | 0 | 0 | 1.07 | 42.75 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | гараж | 0.028 | 0 | 0 | 1.086 | 42.44 |
|  | Гараж | 0.051 | 0 | 0 | 0.763 | 42.41 |
|  | Гараж | 0.03 | 0 | 0 | 1.164 | 42.34 |
|  | Котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.02 | 0 | 0 | 0.776 | 48.96 |
|  | Гараж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пром об | 0.047 | 0 | 0 | 0.645 | 42.34 |
|  | Гараж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пром об | 0.072 | 0 | 0.007 | 1.013 | 42.28 |
|  | Гараж | 0.024 | 0 | 0 | 0.931 | 48.93 |
|  | Гараж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гаражи | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гаражи | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.049 | 0 | 0 | 1.901 | 40.94 |
|  | Гараж | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пром об | 0.054 | 0 | 0 | 0.655 | 15.02 |
|  | Пром об | 0.098 | 0 | 0.069 | 1.625 | 42.17 |
|  | Гараж | 0.072 | 0 | 0 | 0.958 | 42.7 |
|  | Гараж | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж "Теремок-1" | 0.055 | 0 | 0 | 0.711 | 48.99 |
|  | Гараж | 0.136 | 0 | 0 | 1.903 | 40.31 |
|  | Гаражи | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.011 | 0 | 0 | 0.133 | 44.47 |
|  | Гараж | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.026 | 0 | 0 | 0.315 | 15.69 |
|  | Гараж | 0.023 | 0 | 0 | 0.892 | 44.43 |
|  | Гараж | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пром об | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пром об | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пром об | 0.314 | 0 | 0 | 4.158 | 44.45 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.053 | 0 | 0 | 0.643 | 55.95 |
|  | Гараж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пром об | 0.104 | 0 | 0.014 | 1.59 | 42.68 |
|  | Гараж | 0.068 | 0 | 0 | 0.967 | 41.36 |
|  | Гараж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пром об | 0.044 | 0 | 0.005 | 0.784 | 58.51 |
|  | Гараж | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гаражи | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пром об | 0.04 | 0 | 0 | 0.485 | 21.81 |

Таблица А.3 – Характеристика участков тепловой сети котельной МУП «Глазовские теплосети»

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уз-1061а |  | 29.04 | 0.05 | 0.2282 | 0.05 | 0.033 |
| Уз-1000 | Уз-1000 | 3.08 | 0.2 | 56.8247 | 1.797 | 0.515 |
| Уз-1015 | Уз-1016 | 105.65 | 0.065 | 1.8469 | 0.774 | 0.159 |
| ТК-1165 | ж/д - снесен в 2014 | 15.75 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-1166 |  | 10.94 | 0.05 | 1.0264 | 0.883 | 0.149 |
| ТК-1168 | ТК-1166 | 40.79 | 0.1 | 1.0264 | 0.026 | 0.037 |
| Уз-1173а | Уз-1173а | 2.66 | 0.1 | 5.086 | 0.564 | 0.184 |
| Уз-1173а | Уз-1173а | 2.54 | 0.15 | 11.3802 | 0.336 | 0.183 |
| ТК-1166 | ТК-1165 | 25.43 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-1167 |  | 10.48 | 0.032 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-1166 | ТК-1166 | 1.86 | 0.05 | 1.0264 | 0.883 | 0.149 |
| ТК-1166 | ТК-1166 | 1.98 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-1165 | ТК-1167 | 31.29 | 0.032 | 0 | 0 | 0 |
| Уз-1173а | Уз-1169а | 177.79 | 0.15 | 11.3802 | 0.336 | 0.183 |
| Уз-1055 | Уз-1057 | 60.87 | 0.1 | 4.2902 | 0.405 | 0.156 |
| Уз-1057 | Уз-1058 | 32.75 | 0.05 | 2.6211 | 5.571 | 0.38 |
| Уз-1007 | Уз-1008 | 51.04 | 0.2 | 44.8932 | 1.127 | 0.407 |
| Уз-10042 | Уз-10042 | 3 | 0.1 | 0.225 | 0.001 | 0.008 |
| Уз-10042 |  | 5.41 | 0.05 | 0.225 | 0.049 | 0.033 |
| Уз-1005 | Уз-1053 | 34.66 | 0.15 | 1.0476 | 0.004 | 0.017 |
| Уз-1053 |  | 18.95 | 0.05 | 0.4483 | 0.179 | 0.065 |
| Уз-1053 | Уз-1053 | 3.09 | 0.05 | 0.4483 | 0.179 | 0.065 |
| Уз-1053 | Уз-1053 | 2.76 | 0.05 | 0.5993 | 0.311 | 0.087 |
| Уз-1054 | Уз-1054 | 3.4 | 0.1 | 5.1642 | 0.581 | 0.187 |
| Уз-1054 | Уз-1055 | 20.56 | 0.1 | 5.1642 | 0.581 | 0.187 |
| Уз-1054 | Уз-1054 | 3.11 | 0.1 | -5.1642 | 0.581 | -0.187 |
| Уз-1052 |  | 22.93 | 0.05 | 0.874 | 0.646 | 0.127 |
| Уз-1055 | Уз-1055 | 3.27 | 0.1 | 0.874 | 0.019 | 0.032 |
| Уз-1055 |  | 43.35 | 0.05 | 0.874 | 0.646 | 0.127 |
| Уз-1057 |  | 18.64 | 0.05 | 0.7856 | 0.525 | 0.114 |
| Уз-1057 | Уз-1057 | 3.06 | 0.1 | 0.7856 | 0.016 | 0.028 |
| Уз-1057 | Уз-1057 | 3.47 | 0.1 | 0.8835 | 0.02 | 0.032 |
| Уз-1057 |  | 31.66 | 0.05 | 0.8835 | 0.66 | 0.128 |
| Уз-1058 | Уз-1058 | 3.27 | 0.1 | 0.4532 | 0.006 | 0.016 |
| Уз-1058 |  | 15 | 0.05 | 0.4532 | 0.182 | 0.066 |
| Уз-1058 | Уз-1058 | 3.19 | 0.05 | 2.1679 | 3.829 | 0.315 |
| Уз-1058 | Уз-1059 | 50.96 | 0.05 | 2.1679 | 3.829 | 0.315 |
| Уз-1059 |  | 8.95 | 0.032 | 0.2282 | 0.473 | 0.081 |
| Уз-1059 | Уз-1059 | 2.86 | 0.1 | 0.2282 | 0.001 | 0.008 |
| Уз-1054 | Уз-1052 | 38.85 | 0.08 | -5.1642 | 1.846 | -0.293 |
| Уз-1052 | Уз-1052 | 3.44 | 0.05 | 0.874 | 0.646 | 0.127 |
| Уз-1007 |  | 7.35 | 0.032 | 0.3662 | 1.179 | 0.13 |
| Уз-1007 | Уз-1007 | 2.87 | 0.1 | 0.3662 | 0.003 | 0.013 |
| Уз-1053 |  | 25.24 | 0.05 | 0.5993 | 0.311 | 0.087 |
| Уз 1006 | Уз-1007 | 48.48 | 0.2 | 45.2594 | 1.145 | 0.41 |
| Уз-1005 | уз1005а | 36.96 | 0.2 | 53.0207 | 1.567 | 0.481 |
| Уз 1006 | уз-10061 | 129.68 | 0.032 | 1.0412 | 9.16 | 0.369 |
| Уз-1004 | Уз-1005 | 129.75 | 0.2 | 54.0682 | 1.628 | 0.49 |
| Уз-1008 | Уз-Новая | 15.79 | 0.2 | 44.8932 | 1.127 | 0.407 |
| Уз-1059 | Уз-1060 | 81.36 | 0.05 | 1.9397 | 3.075 | 0.281 |
| Уз-10041 | Уз-10042 | 80.56 | 0.08 | 2.1987 | 0.347 | 0.125 |
| Уз-10042 |  | 15.56 | 0.08 | 1.9737 | 0.281 | 0.112 |
| Уз-1060а |  | 81.1 | 0.025 | 0.2282 | 1.671 | 0.132 |
| Уз-1060а | Уз-1061 | 51.26 | 0.05 | 1.7115 | 2.404 | 0.248 |
| Уз-1004 | Уз-1004 | 3.16 | 0.08 | 4.1725 | 1.213 | 0.236 |
| Уз-1004 | Уз-10041 | 7.33 | 0.08 | 4.1725 | 1.213 | 0.236 |
| Уз-1060а | Уз-1060а | 3.57 | 0.1 | 0.2282 | 0.001 | 0.008 |
| Уз-1061 | Уз-1061 | 3.19 | 0.1 | 0.4532 | 0.006 | 0.016 |
| Уз-1061 | Уз-1061а | 75.21 | 0.05 | 0.4532 | 0.182 | 0.066 |
| Уз-1061 | Уз-1061 | 2.68 | 0.1 | 0.9096 | 0.021 | 0.033 |
| Уз-1061 |  | 19.44 | 0.05 | 0.9096 | 0.698 | 0.132 |
| Уз-1061 |  | 8.98 | 0.032 | 0.3488 | 1.072 | 0.124 |
| Уз-1061 | Уз-1061 | 2.6 | 0.032 | 0.3488 | 1.072 | 0.124 |
| Уз-1061а | Уз-1061а | 2.72 | 0.1 | 0.225 | 0.001 | 0.008 |
| Уз-1061а |  | 4.4 | 0.05 | 0.225 | 0.049 | 0.033 |
| Уз-1061а | Уз-1061а | 2.92 | 0.1 | 0.2282 | 0.001 | 0.008 |
| Уз-10041 |  | 9.99 | 0.08 | 1.9737 | 0.281 | 0.112 |
| Уз-1060 | Уз-1060а | 26.3 | 0.05 | 1.9397 | 3.075 | 0.281 |
| Задвижка Уз-1003 | Уз-1004 | 316.78 | 0.2 | 58.2407 | 1.887 | 0.528 |
| Уз-1033 | Уз-1034 | 56.78 | 0.08 | 0.8676 | 0.062 | 0.049 |
| Уз-1022а | Уз-1022 | 46.26 | 0.05 | 1.0301 | 0.957 | 0.149 |
| Уз-1020а | Уз-1035 | 59.77 | 0.15 | 25.5704 | 1.798 | 0.412 |
| Уз-10321 |  | 5.75 | 0.05 | 0.4532 | 0.194 | 0.066 |
| Уз-10321 |  | 37.01 | 0.05 | 0.3375 | 0.11 | 0.049 |
| Уз-10321 |  | 57.96 | 0.05 | 0.2314 | 0.054 | 0.034 |
| Уз-1010 | ввод - ж/д | 13.86 | 0.1 | 5.9269 | 0.761 | 0.215 |
| ТК-1169 | ТК-1169 | 1.93 | 0.05 | 0.3454 | 0.109 | 0.05 |
| ТК-1168 |  | 9.16 | 0.05 | 0.8115 | 0.559 | 0.118 |
| ТК-1168 | ТК-1168 | 1.93 | 0.05 | 0.8115 | 0.559 | 0.118 |
| Уз-1158а | Уз-1158а | 2.79 | 0.1 | 0.3662 | 0.003 | 0.013 |
| Уз-1158 | Уз-1158 | 2.8 | 0.05 | 1.0373 | 0.901 | 0.151 |
| Уз-1158 |  | 52.08 | 0.05 | 1.0373 | 0.901 | 0.151 |
| Уз-1158 | Уз-1158 | 3.21 | 0.07 | 2.9749 | 1.247 | 0.22 |
| Уз-1157 | Уз-1157 | 3.13 | 0.05 | 0.7631 | 0.497 | 0.111 |
| Уз-1157 |  | 22.17 | 0.05 | 0.7631 | 0.497 | 0.111 |
| Уз-1157 | Уз-1157 | 3.18 | 0.05 | 0.7695 | 0.505 | 0.112 |
| Уз-1157 |  | 61.97 | 0.05 | 0.7695 | 0.505 | 0.112 |
| Уз-1012 | Уз-1020 | 60.71 | 0.125 | 9.7379 | 0.687 | 0.226 |
| Уз-1011 |  | 151.49 | 0.08 | 3.4816 | 0.918 | 0.197 |
| Уз-1169а | ТК-1169 | 25.82 | 0.1 | 0.3454 | 0.003 | 0.013 |
| Уз-1011 | Уз-1012 | 53.73 | 0.125 | 10.0754 | 0.735 | 0.234 |
| Уз-1012 | Уз-1012 | 3.23 | 0.1 | 0.3375 | 0.003 | 0.012 |
| Уз-1012 |  | 7.93 | 0.05 | 0.3375 | 0.11 | 0.049 |
| Уз-1020 | Уз-1020 | 3.05 | 0.125 | 9.7379 | 0.636 | 0.226 |
| Уз-1020 | Уз-1025 | 163.32 | 0.125 | 9.7379 | 0.687 | 0.226 |
| Уз-1011 | Задвижка Уз-1020а | 110.84 | 0.15 | 28.3985 | 2.037 | 0.458 |
| Уз-1020а | Задвижка Уз-1020а | 3.82 | 0.08 | 2.4906 | 0.442 | 0.141 |
| Задвижка Уз-1020а | Уз-1022а | 238.99 | 0.08 | 2.4906 | 0.475 | 0.141 |
| Уз-1020а | Уз-1020а | 3.47 | 0.1 | 0.3375 | 0.003 | 0.012 |
| Уз-1020а |  | 8.53 | 0.05 | 0.3375 | 0.11 | 0.049 |
| Уз-1035 | Уз-1035 | 3.01 | 0.1 | 6.719 | 0.974 | 0.244 |
| Уз-1035 | Уз-1032 | 92.66 | 0.08 | 6.719 | 3.104 | 0.381 |
| Уз-1032 | Уз-1032 | 3.52 | 0.05 | 1.0221 | 0.876 | 0.148 |
| Уз-1032 | Уз-10321 | 47.77 | 0.05 | 1.0221 | 0.942 | 0.148 |
| Уз-1033 | Уз-1033 | 2.7 | 0.1 | 4.8293 | 0.51 | 0.175 |
| Уз-1033 | ввод | 4.16 | 0.1 | 4.8293 | 0.55 | 0.175 |
| Уз-1033 | Уз-1033 | 2.66 | 0.1 | 0.8676 | 0.019 | 0.031 |
| Задвижка Уз-1020а | Уз-1020а | 9.52 | 0.15 | 28.3985 | 2.037 | 0.458 |
| Уз-1022а | Уз-1022а | 2.63 | 0.05 | 1.4605 | 1.76 | 0.212 |
| Уз-1022а |  | 7.7 | 0.05 | 1.4605 | 1.902 | 0.212 |
| Уз-1022 | Уз-1022 | 3.25 | 0.1 | 0.3375 | 0.003 | 0.012 |
| Уз-1022 |  | 15.73 | 0.04 | 0.3375 | 0.343 | 0.077 |
| Уз-1022 | Уз-1022 | 2.91 | 0.1 | 0.6926 | 0.013 | 0.025 |
| Уз-1022 |  | 21.05 | 0.04 | 0.6926 | 1.394 | 0.157 |
| Уз-1169а | Уз-1169а | 4.52 | 0.1 | 2.1833 | 0.109 | 0.079 |
| Уз-1169а | Уз-1169а | 3.9 | 0.1 | 2.1833 | 0.109 | 0.079 |
| Уз-1158а |  | 25.58 | 0.05 | 0.3662 | 0.122 | 0.053 |
| Уз-1035 | Уз-1145 | 338.42 | 0.15 | 18.8514 | 0.906 | 0.304 |
| ТК-1169 |  | 32.54 | 0.05 | 0.3454 | 0.109 | 0.05 |
| уз-10061 |  | 26.58 | 0.025 | 0.3471 | 3.79 | 0.201 |
| Задвижка уз-10061 |  | 3.87 | 0.025 | 0.3471 | 3.79 | 0.201 |
| уз-10061 |  | 54.25 | 0.025 | 0.3471 | 3.79 | 0.201 |
| уз-10061 | Задвижка уз-10061 | 4.03 | 0.025 | 0.3471 | 3.79 | 0.201 |
| уз-10061 | уз-10061 | 3.61 | 0.025 | 0.3471 | 3.79 | 0.201 |
| Уз-1158а | Уз-1158 | 61.5 | 0.15 | 7.7901 | 0.161 | 0.126 |
| Уз-1032 | Уз-1033 | 19.03 | 0.08 | 5.6969 | 2.43 | 0.323 |
| Уз-1158 | Уз-1157 | 42.42 | 0.15 | 1.5327 | 0.007 | 0.025 |
| Уз-1173а1 |  | 21.68 | 0.1 | 2.4884 | 0.141 | 0.09 |
| Уз-1169а | ТК-1168 | 15.86 | 0.1 | 1.8379 | 0.079 | 0.067 |
| Уз-1025 | Задвижка Уз-1025 | 4.14 | 0.1 | 0.3471 | 0.003 | 0.013 |
| Задвижка Уз-1025 |  | 25.3 | 0.05 | 0.3471 | 0.116 | 0.05 |
| Уз-1025 | Уз-1025 | 3.17 | 0.1 | 6.2408 | 0.842 | 0.226 |
| Уз-1025 | Уз-1026 | 14.48 | 0.1 | 6.2408 | 0.911 | 0.226 |
| Уз-1025 | Уз-1025 | 3.46 | 0.1 | 3.15 | 0.222 | 0.114 |
| Уз-1025 |  | 85.34 | 0.05 | 3.15 | 8.712 | 0.457 |
| Уз-1026 |  | 7.28 | 0.05 | 0.3471 | 0.116 | 0.05 |
| Уз-1026 | Уз-1026 | 3.02 | 0.1 | 0.3471 | 0.003 | 0.013 |
| Уз-1026 | Уз-1026 | 3.4 | 0.1 | 0.3471 | 0.003 | 0.013 |
| Уз-1026 |  | 21.78 | 0.05 | 0.3471 | 0.116 | 0.05 |
| У-1027 | У-1027 | 3.5 | 0.1 | 0.3471 | 0.003 | 0.013 |
| У-1027 |  | 49.11 | 0.05 | 0.3471 | 0.116 | 0.05 |
| У-1027 | Задвижка У-1027 | 3.82 | 0.1 | 0.3471 | 0.003 | 0.013 |
| Задвижка У-1027 |  | 45.08 | 0.05 | 0.3471 | 0.116 | 0.05 |
| Уз-1028 | Уз-1028 | 2.98 | 0.1 | 3.84 | 0.326 | 0.139 |
| Уз-1029 | Уз-1029 | 3.22 | 0.1 | 0.675 | 0.012 | 0.024 |
| Уз-1029 | Уз-10291 | 59.77 | 0.05 | 0.675 | 0.419 | 0.098 |
| Уз-1029 | Уз-1029 | 3.05 | 0.1 | 0.3375 | 0.003 | 0.012 |
| Уз-1029 |  | 32.96 | 0.05 | 0.3375 | 0.11 | 0.049 |
| Уз-1145 | Уз-1145 | 2.98 | 0.1 | 0.675 | 0.012 | 0.024 |
| Уз-1145 |  | 13.94 | 0.05 | 0.675 | 0.419 | 0.098 |
| Уз-1145 | Уз-1145 | 2.73 | 0.089 | 2.8638 | 0.335 | 0.131 |
| Уз-1145 |  | 15.41 | 0.089 | 2.8638 | 0.36 | 0.131 |
| Уз-1145 | ТК-1146 | 132.95 | 0.08 | 15.3126 | 203.567 | 2.222 |
| Уз-1145 | Уз-1145 | 2.92 | 0.08 | 15.3126 | 186.438 | 2.222 |
| ТК-1146 | ТК-1146 | 1.99 | 0.05 | 1.6397 | 2.209 | 0.238 |
| ТК-1146 |  | 12.45 | 0.05 | 1.6397 | 2.39 | 0.238 |
| Уз-10281 | Уз-1030 | 129.71 | 0.1 | 0.4013 | 0.004 | 0.015 |
| Уз-10281 | Детский дом | 9.45 | 0.05 | 3.4388 | 9.536 | 0.499 |
| Уз-1028 | Уз-10281 | 46.38 | 0.1 | 3.84 | 0.35 | 0.139 |
| Уз-1026 | У-1027 | 46.7 | 0.1 | 5.5467 | 0.722 | 0.201 |
| Уз-1028 | Уз-1029 | 19.23 | 0.08 | 1.0125 | 0.083 | 0.057 |
| Уз-1034 |  | 5.98 | 0.05 | 0.8676 | 0.684 | 0.126 |
| Уз-10291 |  | 5.11 | 0.05 | 0.3375 | 0.11 | 0.049 |
| Уз-10291 |  | 16.64 | 0.05 | 0.3375 | 0.104 | 0.049 |
| У-1027 | Уз-1028 | 76.17 | 0.1 | 4.8525 | 0.555 | 0.176 |
| Уз-1001 | Уз-1002 | 47.68 | 0.2 | 62.9958 | 2.205 | 0.571 |
| Уз-1002 | Уз-1003 | 27.98 | 0.2 | 58.2407 | 1.887 | 0.528 |
| Котельная №2 | Уз-1000 | 70.31 | 0.25 | 125.5586 | 2.947 | 0.729 |
| Уз-1011 | Уз-1011а | 74.04 | 0.2 | 14.8692 | 0.138 | 0.135 |
| Уз-1000 | Уз-1000б | 72.78 | 0.2 | 68.734 | 2.622 | 0.623 |
| Уз-1000б | Уз-1000б | 2.57 | 0.1 | 0.225 | 0.001 | 0.008 |
| Уз-1000а | Уз-1000а | 3.51 | 0.05 | 1.4233 | 1.673 | 0.207 |
| Задвижка ж/д Куйбышева 75 | ввод | 16.58 | 0.08 | 4.0898 | 1.167 | 0.232 |
| Уз-1002 | Задвижка ж/д Куйбышева 79 | 3.71 | 0.08 | 4.7551 | 1.569 | 0.27 |
| Уз-1003 | Задвижка Уз-1003 | 4.87 | 0.2 | 58.2407 | 1.887 | 0.528 |
| Уз-1011 | Уз-1011 | 2.5 | 0.15 | 28.3985 | 2.037 | 0.458 |
| Уз-1011а | Уз-1011а | 2.94 | 0.1 | 0.3375 | 0.003 | 0.012 |
| Уз-1000а | Уз-1001 | 215.91 | 0.2 | 67.0856 | 2.498 | 0.608 |
| Уз-1000б | Уз-1000а | 29.28 | 0.2 | 68.509 | 2.605 | 0.621 |
| Уз-1000 | Уз-1000 | 3.17 | 0.2 | 68.734 | 2.622 | 0.623 |
| Уз-1000б | Уз-1000б | 10.52 | 0.05 | 0.225 | 0.049 | 0.033 |
| Уз-1000а | Бизнес Инкубатор | 63.18 | 0.05 | 1.4233 | 1.673 | 0.207 |
| Уз-1001 | Задвижка ж/д Куйбышева 75 | 4.27 | 0.08 | 4.0898 | 1.167 | 0.232 |
| Задвижка ж/д Куйбышева 79 | ввод | 51.91 | 0.08 | 4.7551 | 1.569 | 0.27 |
| Уз-1011 | Уз-1011 | 2.9 | 0.1 | 3.4816 | 0.269 | 0.126 |
| Уз-1011 | Уз-1011 | 3.79 | 0.1 | 10.0754 | 2.165 | 0.365 |
| Уз-1000 | Уз-1011 | 210.62 | 0.2 | 56.8247 | 1.955 | 0.515 |
| Уз-1011а |  | 13.84 | 0.04 | 0.3375 | 0.343 | 0.077 |
| Уз-1011а | Уз-1013 | 64.1 | 0.2 | 14.5317 | 0.132 | 0.132 |
| Уз-1013 | Задвижка | 4.84 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Задвижка | разв. | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уз-1013 | Уз-1013 | 3.43 | 0.2 | 14.5317 | 0.123 | 0.132 |
| Уз-1014 | Уз-1014 | 3.06 | 0.1 | 0.829 | 0.018 | 0.03 |
| Уз-1014 |  | 14.91 | 0.08 | 0.829 | 0.056 | 0.047 |
| Уз-1015 | Уз-1015 | 2.71 | 0.1 | 1.6388 | 0.063 | 0.059 |
| Уз-1015 |  | 10.96 | 0.08 | 1.6388 | 0.21 | 0.093 |
| Уз-1015 | Уз-1015 | 2.68 | 0.1 | 1.8469 | 0.079 | 0.067 |
| Уз-1015 | Уз-1015 | 3.24 | 0.1 | 10.217 | 2.226 | 0.371 |
| Уз-1015 | ТК-1017 | 163.3 | 0.08 | 10.217 | 7.749 | 0.579 |
| ТК-1017 | ТК-1017 | 2.66 | 0.05 | 1.6219 | 2.163 | 0.235 |
| ТК-1017 |  | 9.72 | 0.05 | 1.6219 | 2.339 | 0.235 |
| ТК-1017 | ТК-1017 | 2.96 | 0.1 | 1.4173 | 0.048 | 0.051 |
| ТК-1017 | Уз-1017а | 167.28 | 0.08 | 1.4173 | 0.158 | 0.08 |
| Задвижка ТК-1017 |  | 34.95 | 0.05 | 1.6219 | 2.339 | 0.235 |
| ТК-1017 | Задвижка ТК-1017 | 4.68 | 0.05 | 1.6219 | 2.163 | 0.235 |
| Уз-1017а | УЗ-1017б | 14.5 | 0.08 | 1.4173 | 0.158 | 0.08 |
| УЗ-1017б | УЗ-1017б | 2.74 | 0.1 | 0.7071 | 0.013 | 0.026 |
| УЗ-1017б |  | 14.43 | 0.05 | 0.7071 | 0.458 | 0.103 |
| УЗ-1017б | УЗ-1017б | 3.57 | 0.1 | 0.7103 | 0.013 | 0.026 |
| УЗ-1017б |  | 54.21 | 0.05 | 0.7103 | 0.463 | 0.103 |
| ТК-1018 | ТК-1018 | 3.3 | 0.1 | 3.6451 | 0.295 | 0.132 |
| ТК-1018 |  | 52.57 | 0.1 | 3.6451 | 0.316 | 0.132 |
| ТК-1018 | ТК-1018 | 3.14 | 0.05 | 1.9107 | 2.985 | 0.277 |
| ТК-1018 |  | 10.26 | 0.05 | 1.9107 | 3.234 | 0.277 |
| Уз-1030 |  | 19.61 | 0.1 | 0.4013 | 0.004 | 0.015 |
| ТК-1017 | ТК-1018 | 40.83 | 0.065 | 5.5558 | 6.832 | 0.477 |
| Уз-1013 | Уз-1014 | 24.67 | 0.125 | 14.5317 | 1.517 | 0.337 |
| Уз-1016 |  | 23.75 | 0.08 | 1.8469 | 0.265 | 0.105 |
| Уз-1014 | Уз-1015 | 23.61 | 0.125 | 13.7027 | 1.35 | 0.318 |
| Уз-1173а | Уз-1173а1 | 69.64 | 0.15 | 5.086 | 0.07 | 0.082 |
| Уз-1173а1 |  | 5.54 | 0.1 | 2.5977 | 0.153 | 0.094 |
|  | Уз-1158 | 24.77 | 0.05 | -1.1518 | 1.106 | -0.167 |
| Уз-1158 | Уз-1158 | 3.47 | 0.05 | -1.1518 | 1.106 | -0.167 |
|  | Задвижка Уз-1158 | 12.64 | 0.05 | -1.0934 | 0.999 | -0.159 |
| Задвижка Уз-1158 | Уз-1158 | 3.76 | 0.05 | -1.0934 | 0.999 | -0.159 |
| Уз-1010 | Уз-1173а | 183.3 | 0.2 | 38.9663 | 0.852 | 0.353 |
| Уз-1158 |  | 71.81 | 0.07 | 2.9749 | 1.247 | 0.22 |
| Уз-1169а | уз-1159 | 45.83 | 0.15 | 9.197 | 0.222 | 0.148 |
| уз-1159 | Уз-1158а | 47.37 | 0.15 | 8.1563 | 0.176 | 0.131 |
| уз-1159 | Задвижка уз-1159 | 4.33 | 0.05 | 1.0407 | 0.907 | 0.151 |
| Задвижка уз-1159 |  | 38.51 | 0.05 | 1.0407 | 0.976 | 0.151 |
| уз1005а | Уз 1006 | 134.38 | 0.2 | 46.3006 | 1.198 | 0.42 |
| уз1005а | ТК-1052а | 69.54 | 0.07 | 6.7201 | 6.77 | 0.497 |
| ТК-1052а |  | 11.19 | 0.07 | 0.682 | 0.077 | 0.05 |
| ТК-1052а | Уз-1052 | 16.84 | 0.07 | 6.0381 | 5.473 | 0.447 |
| Уз-Новая | Уз-1010 | 184.93 | 0.2 | 44.8932 | 1.444 | 0.407 |
| ввод - ж/д |  | 11.03 | 0.1 | 1.6378 | 0.063 | 0.059 |
| ввод - ж/д | разв. | 11.32 | 0.1 | 4.2891 | 0.404 | 0.156 |
| разв. | разв. | 15.57 | 0.1 | 3.1978 | 0.228 | 0.116 |
| разв. | разв. | 11.97 | 0.1 | 2.0503 | 0.097 | 0.074 |
| разв. |  | 6.17 | 0.1 | 1.0913 | 0.029 | 0.04 |
| разв. |  | 5.12 | 0.1 | 1.1475 | 0.032 | 0.042 |
| разв. |  | 7.27 | 0.1 | 1.1475 | 0.032 | 0.042 |
| разв. |  | 12.09 | 0.1 | 0.9028 | 0.021 | 0.033 |
| ввод |  | 8.9 | 0.1 | 1.6384 | 0.067 | 0.059 |
| ввод | разв. | 8.71 | 0.1 | 3.1909 | 0.244 | 0.116 |
| разв. |  | 5.84 | 0.1 | 1.6497 | 0.068 | 0.06 |
| разв. |  | 6.29 | 0.1 | 1.5413 | 0.06 | 0.056 |
| ввод |  | 8.51 | 0.05 | 2.3363 | 4.438 | 0.339 |
| ввод | разв. | 11.65 | 0.05 | 2.4188 | 4.753 | 0.351 |
| разв. |  | 8.07 | 0.05 | 0.9 | 0.684 | 0.131 |
| разв. |  | 13.95 | 0.05 | 1.5188 | 1.901 | 0.22 |
| ввод |  | 6.25 | 0.1 | 1.6598 | 0.065 | 0.06 |
| ввод |  | 13.16 | 0.1 | 1.4175 | 0.048 | 0.051 |
| ввод |  | 10.26 | 0.1 | 1.0125 | 0.025 | 0.037 |
| Уз-1173а |  | 7.15 | 0.15 | 22.5 | 1.285 | 0.363 |
| Уз-1013 |  | 108.73 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |

Таблица А.4 – Характеристика потребителей тепловой сети котельной 
МУП «Глазовские теплосети»

| Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Драгунова 49б |  | 0.085 | 0 | 0.022 | 1.026 | 19.48 |
| Драгунова 51а | ж/д - снесен в 2014 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
|  |  | 0.3 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
|  |  | 0.02 | 0 | 0 | 0.225 | 22.21 |
| ч/д пер. Аэродромный 3 |  | 0.039 | 0 | 0.003 | 0.448 | 21.72 |
| ж/д Шевченко 2 |  | 0.067 | 0 | 0.01 | 0.786 | 19.84 |
| ж/д Щорса 3 |  | 0.074 | 0 | 0.013 | 0.874 | 19.86 |
| ж/д пер. Аэродромный 2 |  | 0.074 | 0 | 0.013 | 0.874 | 20.11 |
| ж/д Щорса 1 |  | 0.074 | 0 | 0.016 | 0.884 | 19.82 |
| Пионерская 116 |  | 0.03 | 0 | 0.009 | 0.366 | 20.97 |
| ж/д пер. Светлый 1 |  | 0.04 | 0 | 0.001 | 0.453 | 19.39 |
| ж/д пер. Аэродромный 5 |  | 0.051 | 0 | 0.008 | 0.599 | 21.7 |
|  |  | 0.02 | 0 | 0.001 | 0.228 | 18.85 |
|  |  | 0.106 | 0 | 0.245 | 1.974 | 22.2 |
|  |  | 0.02 | 0 | 0.001 | 0.228 | 17.66 |
|  |  | 0.02 | 0 | 0.001 | 0.228 | 17.65 |
|  |  | 0.106 | 0 | 0.245 | 1.974 | 22.26 |
| ж/д Опалева 1 |  | 0.031 | 0 | 0 | 0.349 | 17.66 |
|  |  | 0.08 | 0 | 0.003 | 0.91 | 17.65 |
| ул. Барышникова 46 |  | 0.02 | 0 | 0 | 0.225 | 17.65 |
| Драгунова 72 |  | 0.04 | 0 | 0.001 | 0.453 | 23.55 |
| Драгунова 45а |  | 0.219 | 0 | 0.042 | 2.598 | 19.64 |
| Шевченко 20 |  | 0.03 | 0 | 0.003 | 0.347 | 17.56 |
| матросова 1 |  | 0.03 | 0 | 0.003 | 0.347 | 17.86 |
| Шевченко 16 |  | 0.03 | 0 | 0.003 | 0.347 | 18.04 |
|  |  | 0.28 | 0 | 0.104 | 3.482 | 24.98 |
|  |  | 0.03 | 0 | 0 | 0.338 | 24.26 |
| ж/д Драгунова 49а |  | 0.071 | 0 | 0.004 | 0.812 | 19.5 |
| ж/д Драгунова 47 |  | 0.029 | 0 | 0.006 | 0.345 | 19.51 |
| Драгунова 50 |  | 0.058 | 0 | 0.309 | 1.638 | 20.06 |
| Драгунова 45 |  | 0.209 | 0 | 0.043 | 2.488 | 19.64 |
|  |  | 0.061 | 0 | 0.002 | 0.693 | 24.2 |
| Драгунова 53а |  | 0.03 | 0 | 0.009 | 0.366 | 19.47 |
| Драгунова 65 |  | 0.065 | 0 | 0.01 | 0.763 | 19.42 |
| Драгунова 67 |  | 0.065 | 0 | 0.012 | 0.77 | 19.37 |
| ж/д Драгунова 72а |  | 0.136 | 0 | 0.034 | 1.638 | 23.55 |
| Драгунова 70 |  | 0.02 | 0 | 0.002 | 0.231 | 23.55 |
|  |  | 0.03 | 0 | 0 | 0.338 | 25.2 |
| Драгунова 53б |  | 0.082 | 0 | 0.036 | 1.037 | 19.33 |
|  |  | 0.125 | 0 | 0.017 | 1.46 | 24.34 |
|  |  | 0.03 | 0 | 0 | 0.338 | 23.54 |
|  |  | 0.03 | 0 | 0 | 0.338 | 24.68 |
|  |  | 0.03 | 0 | 0 | 0.338 | 24.49 |
| улица Драгунова 71 |  | 0.06 | 0 | 0 | 0.675 | 23.62 |
| ж/д Драгунова 75 |  | 0.235 | 0 | 0.069 | 2.864 | 23.62 |
|  |  | 0.03 | 0 | 0.003 | 0.347 | 24.79 |
|  |  | 0.03 | 0 | 0.003 | 0.347 | 24.66 |
|  |  | 0.03 | 0 | 0 | 0.338 | 24.49 |
|  |  | 0.03 | 0 | 0.003 | 0.347 | 24.66 |
| улица Драгунова 74 |  | 0.03 | 0 | 0.003 | 0.347 | 24.76 |
| ул. Драгунова 76 | Детский дом | 0.3 | 0 | 0.02 | 3.439 | 24.29 |
| ж/д Драгунова 74б |  | 0.074 | 0 | 0.011 | 0.868 | 23.54 |
|  |  | 0.03 | 0 | 0.003 | 0.347 | 24.75 |
|  |  | 0.03 | 0 | 0 | 0.338 | 24.55 |
| ул. Драгунова 74а |  | 0.28 | 0 | 0 | 3.15 | 22.86 |
| ж/д Драгунова 75а |  | 0.133 | 0 | 0.045 | 0 | -46.92 |
| улица Куйбышева 77 | Бизнес Инкубатор | 0.12 | 0 | 0.023 | 1.423 | 25.44 |
|  |  | 0.03 | 0 | 0 | 0.338 | 25.28 |
| // | Уз-1000б | 0.02 | 0 | 0 | 0.225 | 25.92 |
| ж/д Куйбышева 79 |  | 0.185 | 0 | 0.08 | 2.336 | 23.61 |
| ж/д Куйбышева 75 |  | 0.126 | 0 | 0.076 | 1.66 | 24.21 |
| ж/д Кр.тракт 14 |  | 0.15 | 0 | 0.07 | 1.911 | 21.25 |
| ж/д Кр.тракт 16 |  | 0.29 | 0 | 0.12 | 3.645 | 21.31 |
| ж/д Драгунова 76а |  | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.401 | 24.52 |
| ж/д Кр. тракт 15 с |  | 0.14 | 0 | 0.02 | 1.639 | 25.09 |
| Красногорский тракт 16а |  | 0.07 | 0 | 0.013 | 0.829 | 25.18 |
| ж/д Кр. тракт 10 а |  | 0.13 | 0 | 0.05 | 1.622 | 21.8 |
| ж/д Кр. тракт 12 а |  | 0.13 | 0 | 0.05 | 1.622 | 21.95 |
| ж/д Кр. тракт 10 |  | 0.062 | 0 | 0.003 | 0.707 | 21.93 |
|  |  | 0.15 | 0 | 0.05 | 1.847 | 24.89 |
| ж/д Кр.тракт 12 |  | 0.062 | 0 | 0.004 | 0.71 | 21.88 |
| ул. Драгунова 53в |  | 0.077 | 0 | 0.098 | 1.152 | 19.39 |
| Драгунова, 55А |  | 0.07 | 0 | 0.105 | 1.093 | 19.42 |
| Драгунова 55 |  | 0.212 | 0 | 0.185 | 2.975 | 19.24 |
| Драгунова 53 |  | 0.084 | 0 | 0.03 | 1.041 | 19.39 |
| Аэродромный, 4 |  | 0.05 | 0 | 0.041 | 0.682 | 20.39 |
| Драгунова 50 |  | 0.097 | 0 | 0 | 1.091 | 20.04 |
| Драгунова 50 |  | 0.102 | 0 | 0 | 1.148 | 20.04 |
| Драгунова 50 |  | 0.102 | 0 | 0 | 1.148 | 20.03 |
| Драгунова 50 |  | 0.076 | 0 | 0.015 | 0.903 | 20.03 |
| ж/д Драгунова 72а |  | 0.137 | 0 | 0.034 | 1.65 | 23.55 |
| ж/д Драгунова 72а |  | 0.137 | 0 | 0 | 1.541 | 23.55 |
| ж/д Куйбышева 79 |  | 0.08 | 0 | 0 | 0.9 | 23.54 |
| ж/д Куйбышева 79 |  | 0.135 | 0 | 0 | 1.519 | 23.49 |
| ж/д Куйбышева 75 |  | 0.126 | 0 | 0 | 1.418 | 24.21 |
| ж/д Куйбышева 75 |  | 0.09 | 0 | 0 | 1.013 | 24.21 |

Таблица А.5 – Характеристика участков тепловой сети котельной ОАО «Реммаш»

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| уз-1104 | Задвижка уз-1104 | 3.95 | 0.15 | 15.7891 | 0.692 | 0.255 |
| уз-1074 | Задвижка уз-1074 | 6.92 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |
| Уз-10951 | Г/к "Оскон" | 5.77 | 0.05 | 2.3429 | 4.842 | 0.34 |
| Уз-1075 | Уз-1076 | 21.27 | 0.15 | 10.785 | 0.326 | 0.174 |
| Уз-1095 | Уз-10951 | 12.94 | 0.08 | 2.3429 | 0.422 | 0.133 |
| Уз-1095 | Уз-10951 | 27.43 | 0.08 | 3.4557 | 0.905 | 0.196 |
| Уз-1075 | Уз-1075 | 3.27 | 0.08 | 10.1167 | 7.598 | 0.573 |
| Уз-1075 | ж/д | 7.64 | 0.08 | 10.1167 | 7.598 | 0.573 |
| ТК-1094 | уз-1125 | 76.32 | 0.15 | 26.7002 | 1.959 | 0.43 |
| Уз-1076 | Задвижка Уз-1076 | 6.9 | 0.05 | 0.2857 | 0.08 | 0.041 |
| Уз-1095 | Уз-1075 | 136.1 | 0.15 | 20.9017 | 1.205 | 0.337 |
| Уз-10941 | Уз-1116 | 137.14 | 0.05 | 0.9894 | 0.884 | 0.144 |
| Уз-1076 | Уз-1077 | 38 | 0.15 | 10.4993 | 0.309 | 0.169 |
| ТК-1082 | ТК-1082 | 1.72 | 0.1 | 21.9301 | 11.03 | 0.796 |
| ТК-1082 | ТК-1083 | 78.21 | 0.1 | 21.9301 | 11.03 | 0.796 |
| ТК-1083 | ТК-1084 | 71.56 | 0.125 | 21.9301 | 3.434 | 0.509 |
| Уз-1077 | ввод ж/д | 90.05 | 0.08 | 10.4993 | 8.18 | 0.595 |
| Уз-10951 | Пром об | 38.91 | 0.05 | 0.6448 | 0.383 | 0.094 |
| Уз-10951 |  | 26.68 | 0.05 | 0.3143 | 0.096 | 0.046 |
| Уз-10952 | Пром об | 21.68 | 0.05 | 2.4966 | 5.492 | 0.362 |
| Уз-10951 | Уз-10952 | 3.7 | 0.05 | 2.4966 | 5.492 | 0.362 |
| Уз-10952 | Постройка | 59.13 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| Уз-10951 | Уз-10951 | 3.33 | 0.05 | 0.6448 | 0.383 | 0.094 |
| Уз-10951 | Уз-10951 | 3.31 | 0.05 | 0.3143 | 0.096 | 0.046 |
| Уз-10952 | Уз-10952 | 3.63 | 0.05 | 2.4966 | 5.492 | 0.362 |
| ТК-1081 | ТК-1082 | 112.8 | 0.15 | 32.4272 | 2.882 | 0.523 |
| ТК-1082 | ТК-1082 | 1.74 | 0.05 | 10.497 | 95.792 | 1.523 |
| ТК-1082 | ж\д | 17.61 | 0.1 | 10.497 | 2.549 | 0.381 |
| Задвижка Уз-1076 | Пром об | 13.16 | 0.05 | 0.2857 | 0.08 | 0.041 |
| Уз-1077 | Уз-1077 | 3.38 | 0.08 | 10.4993 | 8.18 | 0.595 |
| ТК-1070 | ТК-1070а | 29.94 | 0.125 | 12.3862 | 1.106 | 0.288 |
| ТК-1070а | Уз-1071 | 9.55 | 0.125 | 11.6859 | 0.985 | 0.271 |
| ТК-1094 | Уз-10941 | 11.14 | 0.08 | 11.6758 | 10.105 | 0.662 |
| Уз-10941 | ж\д | 5.45 | 0.08 | 10.6864 | 8.473 | 0.606 |
| Уз-10941 | Уз-10941 | 3.34 | 0.1 | 0.9894 | 0.026 | 0.036 |
| ТК-1069 | ТК-1069 | 2.3 | 0.15 | 45.6841 | 5.699 | 0.737 |
| ТК-1068 | ТК-1069 | 39.18 | 0.15 | 46.515 | 5.908 | 0.75 |
| ТК-1069 | ТК-1069 | 1.82 | 0.05 | 0.8308 | 0.628 | 0.121 |
| ТК-1069 | Инд/п | 20.08 | 0.05 | 0.8308 | 0.628 | 0.121 |
| ТК-1067 | Уз-1081а | 249.34 | 0.15 | 39.0626 | 4.173 | 0.63 |
| ТК-1067 | ТК-1068 | 47.69 | 0.15 | 49.5043 | 6.688 | 0.798 |
| Уз-1071 | ввод ж\д | 7.1 | 0.08 | 11.6859 | 10.123 | 0.662 |
| ТК-1066 | ТК-1066 | 1.76 | 0.15 | 38.376 | 4.028 | 0.619 |
| ТК-1067 | ТК-1067 | 1.78 | 0.15 | 88.5669 | 21.329 | 1.428 |
| ТК-1066 | ТК-1067 | 19.11 | 0.15 | 88.5669 | 21.329 | 1.428 |
| ТК-1067 | ТК-1067 | 1.99 | 0.15 | 39.0626 | 4.173 | 0.63 |
| ТК-1068 | ТК-1068 | 1.79 | 0.05 | 2.9894 | 7.851 | 0.434 |
| ТК-1068 | ЗАО "Шевро" | 30.73 | 0.08 | 2.9894 | 0.68 | 0.169 |
| ТК-1070 | ТК-1070 | 1.69 | 0.15 | 45.6841 | 5.699 | 0.737 |
| ТК-1069 | ТК-1070 | 192.97 | 0.15 | 45.6841 | 5.699 | 0.737 |
| ТК-1070а | ТК-1070а | 1.62 | 0.08 | 0.7003 | 0.041 | 0.04 |
| Уз-1071 | Уз-1071 | 2.94 | 0.125 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-1094 | ТК-1094 | 1.88 | 0.08 | 11.6758 | 10.105 | 0.662 |
| ТК-1070а | Магазин | 5.7 | 0.08 | 0.7003 | 0.041 | 0.04 |
| Уз-1071 | ТК-1072 | 154.06 | 0.125 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-1066 | ТК-1094 | 75.98 | 0.15 | 38.376 | 4.028 | 0.619 |
| котельная РЕММАШ | Уз-10661 | 20.03 | 0.2 | 126.9429 | 9.687 | 1.151 |
| Уз-10661 | ТК-1066 | 77.13 | 0.2 | 126.9429 | 9.687 | 1.151 |
| Уз-1116а | Уз-1116а | 3.59 | 0.05 | 4.5693 | 18.251 | 0.663 |
| Уз-1116а | Мед. учр. | 10.26 | 0.05 | 4.5693 | 18.251 | 0.663 |
| Уз-1116а | Задвижка Уз-1116а | 4.13 | 0.05 | 1.8571 | 3.057 | 0.269 |
| Задвижка Уз-1116а | ПНД | 33.92 | 0.05 | 1.8571 | 3.057 | 0.269 |
| ТК-1081а | ТК-1081а | 1.71 | 0.05 | 0.209 | 0.036 | 0.03 |
| ТК-1081а | Инд/п | 53.5 | 0.032 | 0.209 | 0.425 | 0.074 |
| ТК-1084 | Школа №16 | 182.6 | 0.125 | 21.9301 | 3.434 | 0.509 |
| ТК-1081 | ТК-1081 | 1.63 | 0.05 | 0.209 | 0.036 | 0.03 |
| ТК-1081 | ТК-1081а | 15.62 | 0.05 | 0.209 | 0.036 | 0.03 |
| Уз-1081а | Уз-1081а | 2.84 | 0.08 | 6.4264 | 3.085 | 0.364 |
| Уз-1081а | ТК-1081 | 69.88 | 0.15 | 32.6362 | 2.919 | 0.526 |
| Уз-1081а | Уз-1116а | 14.42 | 0.08 | 6.4264 | 3.085 | 0.364 |
| ТК-1072 | ТК-1073 | 49.31 | 0.125 | 20.0731 | 2.88 | 0.466 |
| Уз-10731 | ввод ж\д | 5.98 | 0.1 | 12.05 | 3.352 | 0.437 |
| ТК-1072 | ТК-1072а | 56.15 | 0.125 | -29.2508 | 6.09 | -0.679 |
| ТК-1072 | ТК-1072 | 1.74 | 0.125 | -29.2508 | 6.09 | -0.679 |
| ТК-1072 | ТК-1072 | 1.65 | 0.08 | 9.1777 | 6.26 | 0.52 |
| ТК-1072 | ж\д | 22.58 | 0.08 | 9.1777 | 6.26 | 0.52 |
| ТК-1072а | ТК-1072а | 1.69 | 0.08 | 2.0717 | 0.332 | 0.117 |
| ТК-1072а | ж\д | 15.48 | 0.08 | 2.0717 | 0.332 | 0.117 |
| ТК-1072а | ТК-1072а | 1.66 | 0.05 | 1.9754 | 3.454 | 0.287 |
| ТК-1072а | ж\д | 15.79 | 0.05 | 1.9754 | 3.454 | 0.287 |
| ТК-1073 | ТК-1073 | 1.61 | 0.07 | 7.7659 | 9.025 | 0.575 |
| ТК-1073 | разв. | 169.44 | 0.1 | 7.7659 | 1.403 | 0.282 |
| ТК-1073 | ТК-1073 | 1.77 | 0.1 | 12.3072 | 3.496 | 0.446 |
| ТК-1073 | Уз-10731 | 18.38 | 0.1 | 12.3072 | 3.496 | 0.446 |
| Уз-10731 | Уз-10731 | 3.22 | 0.032 | 0.2571 | 0.636 | 0.091 |
| Уз-10731 | Инд\п | 50.4 | 0.032 | 0.2571 | 0.636 | 0.091 |
| ТК-1070 | ТК-1072а | 130.1 | 0.125 | 33.2979 | 7.235 | 0.773 |
| разв. | Школа №8 | 15.12 | 0.05 | 7.7659 | 52.51 | 1.127 |
| разв. |  | 79.14 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| уз-1125 | уз-1124 | 110.54 | 0.15 | 26.7002 | 1.959 | 0.43 |
| уз-1124 | Уз-1095 | 241.07 | 0.15 | 26.7002 | 1.959 | 0.43 |
| Уз-1116 | ж\д, м-н "Семена" | 12.75 | 0.05 | 0.9894 | 0.884 | 0.144 |
| ввод ж/д | ж/д | 7.9 | 0.08 | 3.185 | 0.771 | 0.181 |
| ввод ж/д | разв. | 10.92 | 0.08 | 7.3143 | 3.988 | 0.415 |
| разв. | разв. | 13.95 | 0.08 | 4.5429 | 1.553 | 0.257 |
| разв. | ж/д | 13.61 | 0.08 | 1.7714 | 0.244 | 0.1 |
| разв. | ж/д | 7.95 | 0.08 | 2.7714 | 0.586 | 0.157 |
| разв. | ж/д | 8.23 | 0.08 | 2.7714 | 0.586 | 0.157 |
| ввод ж\д | ж\д | 8.66 | 0.1 | 11.3677 | 2.986 | 0.412 |
| ввод ж\д | ж\д | 10.15 | 0.1 | 0.6824 | 0.013 | 0.025 |
| ввод ж\д | ж\д | 11.85 | 0.08 | 10.9856 | 8.951 | 0.623 |
| ввод ж\д | ж\д | 7.99 | 0.08 | 0.7003 | 0.041 | 0.04 |
| уз-1074 | Задвижка уз-1074 | 6.92 | 0.15 | 27.2119 | 2.034 | 0.439 |
| Задвижка уз-1079 | уз-1074 | 183.18 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |
| уз-1074 | Задвижка уз-1074 | 6.92 | 0.15 | 27.2122 | 2.034 | 0.439 |

Таблица А.6 – Характеристика потребителей тепловой сети котельной 
ОАО «Реммаш»

| Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Г/к "Оскон" | 0.082 | 0 | 0 | 2.343 | 21.58 |
| ул. Пионерская 1б | ж/д | 0.334 | 0 | 0.064 | 10.117 | 21.06 |
| ул. Драгунова 2и | ж\д, м-н "Семена" | 0.034 | 0 | 0.002 | 0.989 | 23.05 |
|  | Пром об | 0.056 | 0 | 0.1 | 2.497 | 21.3 |
| ул. Пионерская 1д |  | 0.011 | 0 | 0 | 0.314 | 21.61 |
|  | Пром об | 0.021 | 0 | 0.005 | 0.645 | 21.58 |
|  | Постройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пром об | 0.01 | 0 | 0 | 0.286 | 21.24 |
| ул. Пионерская 40 | ж\д | 0.347 | 0 | 0.065 | 10.497 | 18.88 |
| ул. Пионерская 1 г | ж/д | 0.087 | 0 | 0.078 | 3.185 | 19.32 |
| ул. Драгунова 4 | Инд/п | 0.025 | 0 | 0.013 | 0.831 | 21.98 |
| ул. Драгунова | ЗАО "Шевро" | 0.104 | 0 | 0.002 | 2.989 | 22.5 |
| ул. Ф.Васильева 1 | ж\д | 0.355 | 0 | 0.094 | 10.986 | 18.7 |
| ул. Драгунова 4б | ж\д | 0.353 | 0 | 0.067 | 10.686 | 23.27 |
| ул. Ф.Васильева 1 | Магазин | 0.022 | 0 | 0.008 | 0.7 | 19.16 |
|  | Мед. учр. | 0.148 | 0 | 0.038 | 4.569 | 19.99 |
|  | ПНД | 0.065 | 0 | 0 | 1.857 | 20.31 |
| ул. Первая 19 | Инд/п | 0.007 | 0 | 0.001 | 0.209 | 20.17 |
| ул. Колхозная, 12 | Школа №16 | 0.739 | 0 | 0.091 | 21.93 | 14.98 |
| ул. Драгунова 20 | ж\д | 0.07 | 0 | 0.008 | 2.072 | 16.9 |
| ул. Драгунова 20а | ж\д | 0.066 | 0 | 0.01 | 1.975 | 16.76 |
| ул. Драгунова 18 | ж\д | 0.298 | 0 | 0.074 | 9.178 | 15.67 |
| ул. Барышникова 8 | Инд\п | 0.009 | 0 | 0 | 0.257 | 15.43 |
| ул. Барышникова 1 | ж\д | 0.369 | 0 | 0.092 | 11.368 | 15.4 |
| ул. Пионерская 19 | Школа №8 | 0.258 | 0 | 0.044 | 7.766 | 13.07 |
| Пионерская, 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Пионерская 1 г | ж/д | 0.062 | 0 | 0 | 1.771 | 19.15 |
| ул. Пионерская 1 г | ж/д | 0.097 | 0 | 0 | 2.771 | 19.15 |
| ул. Пионерская 1 г | ж/д | 0.097 | 0 | 0 | 2.771 | 19.2 |
| ул. Барышникова 1 | ж\д | 0.022 | 0 | 0.006 | 0.682 | 15.47 |
| ул. Ф.Васильева 1 | ж\д | 0.022 | 0 | 0.008 | 0.7 | 18.96 |

Таблица А.7 – Характеристика участков тепловой сети котельной 
ООО «Комэнерго»

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уз 1521 | Уз 1521 | 3.58 | 0.05 | 1.5831 | 2.23 | 0.23 |
| Уз 1521 | ж/д | 19.69 | 0.05 | 1.5831 | 2.23 | 0.23 |
| Уз 1510 | Уз 1521 | 7.85 | 0.1 | 9.4948 | 2.089 | 0.344 |
| Уз 1510 | Уз 1510 | 2.85 | 0.1 | 9.4948 | 2.089 | 0.344 |
| Уз 1510 | Задвижка Уз 1510 | 3.79 | 0.15 | 26.7696 | 1.969 | 0.432 |
| Задвижка Уз 1510 | Уз 1511 | 114.3 | 0.15 | 26.7694 | 1.812 | 0.432 |
| Уз 1509а | Уз 1509 | 25.34 | 0.15 | 50.2748 | 6.897 | 0.811 |
| Уз 1509а | Уз 1509а | 3.1 | 0.15 | 50.2749 | 6.897 | 0.811 |
| Уз 1521 | Уз 1522 | 59.33 | 0.1 | 7.9115 | 1.456 | 0.287 |
| Уз 1522 | Уз 1522 | 2.44 | 0.025 | 0.0975 | 0.244 | 0.057 |
| Уз 1522 | Магазин | 37.77 | 0.025 | 0.0975 | 0.244 | 0.057 |
| Уз 1522 | Уз 1523 | 140.5 | 0.1 | 6.0985 | 0.87 | 0.221 |
| Уз 1522 | Уз 1522 | 2.65 | 0.1 | 6.0985 | 0.87 | 0.221 |
| Уз 1522 | Уз 1522 | 2.44 | 0.04 | 1.7143 | 8.346 | 0.389 |
| Уз 1522 | Магазин | 8.42 | 0.04 | 1.7143 | 8.346 | 0.389 |
| Уз 1523 | КСЦ | 8.06 | 0.065 | 4.8469 | 5.209 | 0.416 |
| Уз 1523 | Уз 1523 | 3.27 | 0.065 | 4.8469 | 5.209 | 0.416 |
| Уз 1523 | ТЦ | 19.15 | 0.05 | 1.2488 | 1.397 | 0.181 |
| Уз 1523 | Уз 1523 | 2.74 | 0.05 | 1.2488 | 1.397 | 0.181 |
| Уз-15091 | ввод ж\д | 5.63 | 0.1 | 8.8956 | 1.836 | 0.323 |
| Уз 1509 | Уз-15091 | 52.62 | 0.1 | 14.0079 | 4.521 | 0.508 |
| Уз 1501 | Уз 1509а | 129.15 | 0.2 | 50.2848 | 1.533 | 0.456 |
| Уз 1509 | Уз 1510 | 31.71 | 0.15 | 36.2658 | 3.6 | 0.585 |
| Уз-15091 | Детсад | 104.28 | 0.08 | 5.1113 | 1.96 | 0.29 |
| точка учета тепла (на котельной) | Уз-1500 | 630.85 | 0.3 | 278.3153 | 5.542 | 1.122 |
| Уз 1501 | Уз 1501 | 2.89 | 0.15 | 56.9289 | 8.835 | 0.918 |
| Уз 1501 | Уз 1502 | 80.89 | 0.185 | 56.9288 | 2.949 | 0.603 |
| Котельная №3 | точка учета тепла (на котельной) | 52.08 | 0.3 | 278.3243 | 5.542 | 1.122 |
| Уз 1508 | п/д "Звёздная" | 848.88 | 0.1 | 4.9781 | 0.583 | 0.181 |
| Гараж | разв. | 5.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ввод Уз-15081 (Гаражи ПТФ) | Гаражи | 10.48 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| Уз 1506 | ж\д | 8.26 | 0.032 | 1.583 | 22.851 | 0.561 |
| Уз 1505 | ж\д | 8.89 | 0.032 | 1.583 | 22.851 | 0.561 |
| Уз 1514 | Уз 1515 | 32.33 | 0.1 | 13.417 | 4.15 | 0.487 |
| Уз 1511 | Уз 1512 | 62.42 | 0.15 | 25.1814 | 1.605 | 0.406 |
| Уз 1505 | Уз 1506 | 61.1 | 0.15 | 19.8383 | 1.087 | 0.32 |
| разв. | Гараж | 31.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гараж | разв. | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| разв. |  | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| разв. | разв. | 27.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ввод Уз-15081 (Гаражи ПТФ) | разв. | 22.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уз 1517 | Уз 1519 | 45.36 | 0.1 | 8.666 | 1.743 | 0.314 |
| Уз 1519 | Уз 1520 | 4.42 | 0.08 | 7.0821 | 3.741 | 0.401 |
| Уз 1520 | Уз 1520 | 2.53 | 0.08 | 5.6382 | 2.381 | 0.32 |
| Уз 1520 | Детсад | 54.63 | 0.08 | 5.6382 | 2.381 | 0.32 |
| Уз 1520 | Уз 1520 | 2.85 | 0.04 | 1.4438 | 5.937 | 0.327 |
| Уз 1519 | Уз 1519 | 2.59 | 0.04 | 1.5831 | 7.127 | 0.359 |
| Уз 1519 | ж\д | 13.25 | 0.04 | 1.5831 | 7.127 | 0.359 |
| ТК-1518 | ТК-1518 | 3.2 | 0.04 | 1.5831 | 7.127 | 0.359 |
| ТК-1518 | ж\д | 15.35 | 0.04 | 1.5831 | 7.127 | 0.359 |
| ТК-1518 | ТК-1518 | 3.04 | 0.05 | 1.5832 | 2.23 | 0.23 |
| ТК-1518 | ж\д | 22.91 | 0.05 | 1.5831 | 2.23 | 0.23 |
| Уз 1517 | Уз 1517 | 2.87 | 0.05 | 3.1664 | 8.802 | 0.459 |
| Уз 1517 | ТК-1518 | 37.61 | 0.05 | 3.1664 | 8.802 | 0.459 |
| Уз 1515 | ж\д | 19.5 | 0.05 | 1.5831 | 2.23 | 0.23 |
| Уз 1515 | Уз 1515 | 3.42 | 0.05 | 1.5831 | 2.23 | 0.23 |
| Уз 1514 | ввод ж\д | 58.36 | 0.08 | 8.5945 | 5.494 | 0.487 |
| Уз 1514 | Уз 1514 | 2.76 | 0.08 | 8.5945 | 5.494 | 0.487 |
| Уз 1512 | Уз 1513 | 8.41 | 0.15 | 23.5956 | 1.412 | 0.38 |
| Уз 1513 | Уз 1514 | 15.46 | 0.15 | 22.0122 | 1.231 | 0.355 |
| Задвижка Уз 1511 | ж/д | 13.58 | 0.04 | 1.5831 | 7.127 | 0.359 |
| Уз 1511 | Задвижка Уз 1511 | 3.77 | 0.04 | 1.5831 | 7.127 | 0.359 |
| Уз 1507 | Уз 1507 | 2.67 | 0.032 | 1.583 | 22.851 | 0.561 |
| Уз 1507 | ж/д | 7.61 | 0.032 | 1.583 | 22.851 | 0.561 |
| Уз 1507 | Уз 1507 | 3.52 | 0.15 | 16.6678 | 0.77 | 0.269 |
| Уз 1512 | Уз 1512 | 2.9 | 0.05 | 1.5831 | 2.23 | 0.23 |
| Уз 1512 | ж\д | 11.75 | 0.05 | 1.5831 | 2.23 | 0.23 |
| Уз 1513 | ж\д | 4.92 | 0.05 | 1.5831 | 2.23 | 0.23 |
| Уз 1513 | Уз 1513 | 3.01 | 0.05 | 1.5831 | 2.23 | 0.23 |
| Уз 1508 | ввод Уз-15081 (Гаражи ПТФ) | 23.99 | 0.15 | 9.3385 | 0.246 | 0.151 |
| разв. | Задвижка | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задвижка | разв. | 23.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уз 1507 | Уз 1508 | 119.21 | 0.1 | 16.6676 | 6.388 | 0.605 |
| Уз-1516 | Уз 1517 | 11.55 | 0.1 | 11.8327 | 3.233 | 0.429 |
| Уз-1516 | Уз-1516 | 2.84 | 0.1 | 11.8327 | 3.233 | 0.429 |
| Уз 1520 | Детсад | 18.83 | 0.05 | 1.4437 | 1.859 | 0.209 |
| Уз 1515 | Уз-1516 | 28.11 | 0.1 | 11.8332 | 3.233 | 0.429 |
| Уз 1506 | Уз 1507 | 60.28 | 0.125 | 18.2526 | 2.385 | 0.424 |
| Уз 1504 | ввод ж\д | 2.9 | 0.08 | 8.8953 | 5.883 | 0.504 |
| Уз 1504 | Уз 1504 | 2.87 | 0.08 | 8.8953 | 5.883 | 0.504 |
| Уз 1502 | Уз 1503 | 125.94 | 0.185 | 48.0276 | 2.103 | 0.509 |
| Уз 1503 | Уз 1503 | 3.3 | 0.1 | 17.6991 | 7.198 | 0.642 |
| Уз 1504 | Уз 1505 | 63.85 | 0.15 | 21.4241 | 1.266 | 0.345 |
| Уз-15031 | ввод ж\д | 69.08 | 0.1 | 8.8019 | 1.798 | 0.319 |
| Уз 1503 | Уз-15031 | 81.67 | 0.1 | 17.699 | 7.198 | 0.642 |
| Уз-15031 | ввод ж\д | 7.27 | 0.1 | 8.8955 | 1.836 | 0.323 |
| Уз 1502 | ввод ж\д | 17.02 | 0.1 | 8.8959 | 1.836 | 0.323 |
| Уз 1503 | Уз 1504 | 19.42 | 0.15 | 30.3202 | 2.522 | 0.489 |
| Гаражи | Уз 1508 | 78.5 | 0.08 | -2.3477 | 0.423 | -0.133 |
| ТК-1611 | ТК-1612 | 218.3 | 0.25 | 150.4041 | 4.222 | 0.873 |
| Уз 1604 | уз1605 | 418.28 | 0.2 | -20.4146 | 0.258 | -0.185 |
| Уз-16034 | Уз-16035 | 181.61 | 0.08 | 3.37 | 0.861 | 0.191 |
| Уз-16035 | Лаборатория | 51.94 | 0.05 | 1.9211 | 3.268 | 0.279 |
| Уз-16033 | Уз-16034 | 132.81 | 0.08 | 6.5968 | 3.25 | 0.374 |
| Уз-16035 | Хлораторная | 20.87 | 0.05 | 1.4467 | 1.867 | 0.21 |
| Уз 1602 | Уз 1603 | 401.91 | 0.2 | -4.1815 | 0.012 | -0.038 |
| Уз 1602 | Уз-16021 | 40.12 | 0.1 | 3.8426 | 0.351 | 0.139 |
| Уз 1601 | КНС-38 | 6.85 | 0.05 | 0.332 | 0.107 | 0.048 |
| Уз 1601 | Уз 1602 | 89.85 | 0.2 | -0.332 | 0 | -0.003 |
| Уз-16021 | Гараж | 10.16 | 0.05 | 2.1343 | 4.025 | 0.31 |
| Уз-16021 | Гараж | 12.47 | 0.05 | 1.7075 | 2.589 | 0.248 |
| Уз-16041 | Гараж | 28.05 | 0.05 | 2.2293 | 4.388 | 0.323 |
| Уз-16031 | Уз-16031 | 2.77 | 0.1 | 4.4592 | 0.47 | 0.162 |
| Уз-16031 | Задвижка Уз-16031 | 15.66 | 0.08 | 7.361 | 4.039 | 0.417 |
| Задвижка Уз-16032 | Гараж | 4.53 | 0.1 | 2.2292 | 0.121 | 0.081 |
| Уз 1603 | Уз 1603 | 3.49 | 0.1 | 11.8203 | 3.226 | 0.429 |
| Уз 1603 | Уз-16031 | 3.23 | 0.1 | 11.8203 | 3.226 | 0.429 |
| Задвижка Уз-16031 | Уз-16033 | 38.71 | 0.08 | 7.3608 | 4.039 | 0.417 |
| Уз-16033 | Бытовка | 48.63 | 0.05 | 0.7635 | 0.533 | 0.111 |
| Уз-16034 | Аэротенки | 13.62 | 0.05 | 3.2252 | 9.13 | 0.468 |
| Уз-16031 | Уз-16032 | 8.21 | 0.1 | 4.4591 | 0.47 | 0.162 |
| Уз-16032 | Гараж | 7.78 | 0.1 | 2.2293 | 0.121 | 0.081 |
| Уз-16032 | Задвижка Уз-16032 | 23.72 | 0.1 | 2.2297 | 0.121 | 0.081 |
| Уз 1603 | Уз 1604 | 231.2 | 0.2 | -16.0326 | 0.16 | -0.145 |
| Уз 1604 | Уз-16041 | 22.69 | 0.1 | 4.3643 | 0.45 | 0.158 |
| Уз-16041 | Гаражи | 4.01 | 0.2 | 2.1346 | 0.003 | 0.019 |
| ТК-1612 | ТК-1613 | 98.98 | 0.25 | 150.378 | 4.22 | 0.873 |
| ТК-1624 | КНС | 107.02 | 0.04 | 0.4184 | 0.52 | 0.095 |
| Уз-16251 | ж\д | 21.79 | 0.1 | 8.7777 | 1.788 | 0.318 |
| ТК-1619 | ТК-1620 | 30.59 | 0.1 | 15.833 | 5.767 | 0.574 |
| ТК-1622 | ТК-1624 | 39.19 | 0.2 | 67.4686 | 2.75 | 0.612 |
| ТК-1624 | ТК-1626 | 98.11 | 0.2 | 37.0703 | 0.837 | 0.336 |
| ТК-1626 | ТК-1627 | 59.28 | 0.2 | 37.0628 | 0.837 | 0.336 |
| ТК-1614 | ввод Школа №10 | 11.6 | 0.1 | 10.6689 | 2.632 | 0.387 |
| Уз 1623 | Задвижка Уз 1623 | 3.96 | 0.08 | 7.982 | 4.744 | 0.452 |
| Уз 1623 | Задвижка Уз 1623 | 4.15 | 0.2 | 14.8604 | 0.138 | 0.135 |
| ТК-1624 | ТК-1624 | 1.56 | 0.04 | 0.4184 | 0.52 | 0.095 |
| ТК-1624 | ТК-1625 | 56.76 | 0.15 | 29.9767 | 2.465 | 0.483 |
| ТК-1624 | ТК-1624 | 1.83 | 0.2 | 29.9768 | 0.55 | 0.272 |
| ТК-1625 | ТК-1625 | 1.94 | 0.15 | 13.1853 | 0.485 | 0.213 |
| ТК-1625 | ж\д | 34.89 | 0.15 | 13.1852 | 0.485 | 0.213 |
| ТК-1625 | ТК-1625 | 1.63 | 0.2 | 16.7889 | 0.175 | 0.152 |
| ТК-1630 | консервный завод | 25.39 | 0.1 | 3.2298 | 0.25 | 0.117 |
| ТК-1630 | ТК-1630 | 1.45 | 0.2 | 3.2299 | 0.007 | 0.029 |
| ТК-1630 | ТК-1630 | 1.61 | 0.2 | 0.4507 | 0 | 0.004 |
| ТК-1630 | проходная | 3.99 | 0.05 | 0.4506 | 0.191 | 0.065 |
| ТК-1629 | ТК-1629 | 1.52 | 0.07 | 3.6814 | 2.052 | 0.273 |
| ТК-1629 | ТК-1630 | 38.91 | 0.1 | 3.6814 | 0.322 | 0.134 |
| ТК-1629 | ввод ж\д | 30.8 | 0.07 | 8.3289 | 10.373 | 0.617 |
| ТК-1629 | ТК-1629 | 1.53 | 0.2 | 8.329 | 0.045 | 0.076 |
| ТК-1628 | ТК-1629 | 33.93 | 0.1 | 12.0111 | 3.33 | 0.436 |
| ТК-1628 | ТК-1628 | 1.72 | 0.2 | 12.0112 | 0.091 | 0.109 |
| ТК-1628 | ввод ж\д | 17.37 | 0.1 | 11.9775 | 3.312 | 0.434 |
| ТК-1628 | ТК-1628 | 1.52 | 0.15 | 11.9776 | 0.401 | 0.193 |
| ТК-1627 | ТК-1628 | 67.91 | 0.15 | 23.9917 | 1.584 | 0.387 |
| ТК-1627 | ТК-1627 | 1.97 | 0.2 | 23.9919 | 0.354 | 0.218 |
| ТК-1627 | ввод ж\д | 19.74 | 0.1 | 13.0664 | 3.936 | 0.474 |
| ТК-1627 | ТК-1627 | 1.52 | 0.1 | 13.0664 | 3.937 | 0.474 |
| Уз-16191 | ТК-1621 | 55.57 | 0.1 | 16.6762 | 6.394 | 0.605 |
| ТК-1614 | ТК-1615 | 23.98 | 0.2 | 49.372 | 1.478 | 0.448 |
| ТК-1620 | ТК-1620 | 1.69 | 0.065 | 7.9868 | 14.059 | 0.686 |
| ТК-1620 | ввод ж\д | 14.71 | 0.08 | 7.9868 | 4.749 | 0.453 |
| ТК-1620 | ТК-1620 | 1.86 | 0.1 | 7.8456 | 1.432 | 0.285 |
| ТК-1620 | ввод ж\д | 66.2 | 0.08 | 7.8456 | 4.584 | 0.445 |
| ТК-1616 | ТК-1619 | 28.09 | 0.15 | 45.076 | 5.549 | 0.727 |
| ТК-1619 | ТК-1619 | 1.79 | 0.2 | 29.2418 | 0.523 | 0.265 |
| ТК-1615 | ТК-1616 | 67 | 0.2 | 49.3702 | 1.478 | 0.448 |
| ТК-1616 | ТК-1616 | 1.72 | 0.2 | 49.365 | 1.478 | 0.448 |
| ТК-1616 | ТК-1617 | 12.82 | 0.065 | 4.2889 | 3.764 | 0.368 |
| ТК-1617 | ТК-1618 | 39.95 | 0.065 | 4.2888 | 4.086 | 0.368 |
| ТК-1618 | Торговый центр | 5.78 | 0.065 | 4.2884 | 4.085 | 0.368 |
| ТК-1618 | ТК-1618 | 1.7 | 0.065 | 4.2884 | 4.085 | 0.368 |
| ТК-1613 | ТК-1622 | 105.96 | 0.2 | 90.3197 | 4.915 | 0.819 |
| ТК-1613 | ТК-1613 | 1.76 | 0.2 | 90.3198 | 4.915 | 0.819 |
| ТК-1613 | ТК-1613 | 1.56 | 0.2 | 60.0463 | 2.181 | 0.545 |
| ТК-1613 | ТК-1614 | 69.09 | 0.2 | 60.0462 | 2.181 | 0.545 |
| ТК-1622 | Уз 1623 | 30.95 | 0.1 | 22.8429 | 11.963 | 0.829 |
| ТК-1622 | ТК-1622 | 1.58 | 0.2 | 22.843 | 0.321 | 0.207 |
| ТК-1621 | ж\д | 34.58 | 0.08 | 2.6341 | 0.531 | 0.149 |
| ТК-1621 | ТК-1621 | 1.69 | 0.08 | 2.6341 | 0.531 | 0.149 |
| ТК-1621 | ТК-1621 | 1.7 | 0.1 | 14.0411 | 4.542 | 0.509 |
| ТК-1621 | ж\д | 26.82 | 0.1 | 14.0411 | 4.542 | 0.509 |
| Задвижка Уз 1623 | Уз-16232 | 27.84 | 0.08 | 14.86 | 16.334 | 0.842 |
| Уз-16232 | ввод ж\д | 5.93 | 0.08 | 7.6241 | 4.331 | 0.432 |
| Уз-16232 | ввод ж\д | 61.59 | 0.1 | 7.2356 | 1.22 | 0.262 |
| Уз-16251 | ж/д | 6.49 | 0.1 | 8.0099 | 1.492 | 0.291 |
| ТК-1625 | Уз-16251 | 61.85 | 0.1 | 16.7888 | 6.48 | 0.609 |
| ТК-1619 | Уз-16191 | 60.22 | 0.1 | 29.2417 | 19.57 | 1.061 |
| Уз-16191 | ж/д | 10.55 | 0.1 | 12.5643 | 3.642 | 0.456 |
| Задвижка Уз 1623 | Уз-16231 | 39.42 | 0.08 | 7.9819 | 4.744 | 0.452 |
| Уз-16231 | ввод Ж\д | 7.59 | 0.07 | 7.6256 | 8.703 | 0.565 |
| Уз-16231 | КНС-52 | 55.54 | 0.032 | 0.3558 | 1.197 | 0.126 |
| уз1605 | ТК-1611 | 664.92 | 0.25 | 150.4837 | 4.226 | 0.873 |
| уз1605 | Уз 1501 | 105.15 | 0.2 | 107.2217 | 6.918 | 0.972 |
| уз1605 | уз1605 | 3.61 | 0.2 | 170.9306 | 17.538 | 1.55 |
| ввод ж\д | разв. | 12.83 | 0.08 | 8.8955 | 5.883 | 0.504 |
| разв. | разв. | 18.71 | 0.08 | 6.4507 | 3.108 | 0.366 |
| разв. | ж\д | 6.81 | 0.08 | 2.4447 | 0.458 | 0.139 |
| разв. | ж\д | 5.66 | 0.08 | 3.2252 | 0.79 | 0.183 |
| разв. | ж\д | 11.72 | 0.08 | 3.2253 | 0.79 | 0.183 |
| ввод ж\д | ж\д | 12.75 | 0.1 | 4.0574 | 0.39 | 0.147 |
| ввод ж\д | ж\д | 19.01 | 0.1 | 4.7432 | 0.531 | 0.172 |
| ввод ж\д | ж\д | 12.45 | 0.08 | 4.0573 | 1.242 | 0.23 |
| ввод ж\д | ж\д | 6.16 | 0.08 | 3.2252 | 0.79 | 0.183 |
| ввод ж\д | ж\д | 12.14 | 0.08 | 1.6127 | 0.204 | 0.091 |
| ввод ж\д | ж\д | 11.48 | 0.1 | 1.6128 | 0.065 | 0.059 |
| ввод ж\д | ж\д | 5.97 | 0.1 | 4.0573 | 0.39 | 0.147 |
| ввод ж\д | ж\д | 10.78 | 0.1 | 3.2253 | 0.249 | 0.117 |
| ввод Ж\д | Ж\д | 9.77 | 0.07 | 5.2362 | 4.125 | 0.388 |
| ввод Ж\д | Ж\д | 8.89 | 0.07 | 2.3894 | 0.875 | 0.177 |
| ввод ж\д | ж\д | 17.16 | 0.065 | 2.9384 | 1.933 | 0.252 |
| ввод ж\д | ж\д | 15.76 | 0.065 | 4.9063 | 5.336 | 0.421 |
| ввод Школа №10 | Школа №10 | 17.67 | 0.1 | 5.3033 | 0.661 | 0.192 |
| ввод Школа №10 | Школа №10 | 8.91 | 0.1 | 5.3654 | 0.676 | 0.195 |
| ввод ж\д | ж\д | 16.01 | 0.065 | 3.0047 | 2.02 | 0.258 |
| ввод ж\д | ж\д | 13.96 | 0.065 | 4.9819 | 5.501 | 0.428 |
| ввод ж\д | ж\д | 14.3 | 0.08 | 2.8741 | 0.63 | 0.163 |
| ввод ж\д | ж\д | 23.68 | 0.08 | 4.7499 | 1.695 | 0.269 |
| ввод ж\д | разв. | 14.68 | 0.08 | 6.6685 | 3.32 | 0.378 |
| разв. | ж\д | 7.92 | 0.08 | 3.2015 | 0.779 | 0.181 |
| разв. | ж\д | 10.86 | 0.08 | 3.4668 | 0.911 | 0.196 |
| ввод ж\д | ж\д | 8.82 | 0.08 | 1.9253 | 0.287 | 0.109 |
| ввод ж\д | ж\д | 9.08 | 0.1 | 4.0336 | 0.386 | 0.146 |
| ввод ж\д | разв. | 6.33 | 0.1 | 4.8619 | 0.557 | 0.176 |
| разв. | ж\д | 13.37 | 0.1 | 3.2017 | 0.246 | 0.116 |
| разв. | ж\д | 5.19 | 0.1 | 1.6601 | 0.069 | 0.06 |
| ввод ж\д | ж\д | 12.54 | 0.1 | 3.2946 | 0.26 | 0.12 |
| ввод ж\д | ж\д | 5.44 | 0.1 | 4.8857 | 0.562 | 0.177 |
| ввод ж\д | ж\д | 5.44 | 0.1 | 4.8857 | 0.562 | 0.177 |
| ввод ж\д | ж\д | 5.42 | 0.1 | 4.4584 | 0.47 | 0.162 |
| ввод ж\д | ж\д | 4.53 | 0.1 | 2.2292 | 0.121 | 0.081 |
| ввод ж\д | ж\д | 12.05 | 0.1 | 5.2896 | 0.657 | 0.192 |
| ввод ж\д | ж\д | 7.31 | 0.07 | 5.0322 | 3.812 | 0.373 |
| ввод ж\д | ж\д | 10.63 | 0.07 | 3.2964 | 1.65 | 0.244 |
| ввод ж\д | ж\д | 11.04 | 0.1 | 4.9814 | 0.584 | 0.181 |
| ввод ж\д | ж\д | 7.67 | 0.1 | 2.253 | 0.124 | 0.082 |
| Уз-1500 | уз1605 | 315.19 | 0.3 | 278.2066 | 5.537 | 1.121 |
| ТК-1629 |  | 43.31 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |

Таблица А.8 – Характеристика потребителей тепловой сети котельной
 ООО «Комэнерго»

| Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Удмуртская 59 | ж/д | 0.065 | 0 | 0.016 | 1.583 | 25.73 |
| ул. 70 лет Октября | Магазин | 0.004 | 0 | 0.001 | 0.097 | 25.61 |
| ул. 70 лет Октября 2 | Магазин | 0.069 | 0 | 0.03 | 1.714 | 25.41 |
| ул. 70 лет Октября 1 | КСЦ | 0.2 | 0 | 0.04 | 4.847 | 25.17 |
| ул. 70 лет Октября | ТЦ | 0.052 | 0 | 0.006 | 1.249 | 25.24 |
| ул. Удмуртская 61 | ж\д | 0.135 | 0 | 0.32 | 4.033 | 25.59 |
| ул. Гайдара 25 | ж\д | 0.065 | 0 | 0.016 | 1.583 | 24.98 |
| ул. Гайдара 23 | ж\д | 0.065 | 0 | 0.016 | 1.583 | 24.85 |
| ул. Гайдара 21 | ж/д | 0.065 | 0 | 0.016 | 1.583 | 24.36 |
|  | Гараж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гараж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПТФ | Гаражи | 0.903 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Гайдара 19 | Детсад | 0.234 | 0 | 0.034 | 5.638 | 23.76 |
| ул. 70 лет Октября 16 | ж\д | 0.065 | 0 | 0.016 | 1.583 | 23.86 |
| ул. Гайдара 19 | Детсад | 0.06 | 0 | 0.008 | 1.444 | 23.97 |
| ул. 70 лет Октября 14 | ж\д | 0.065 | 0 | 0.016 | 1.583 | 23.11 |
| ул. 70 лет Октября 12 | ж\д | 0.065 | 0 | 0.016 | 1.583 | 23.3 |
| ул. 70 лет Октября 10 | ж\д | 0.065 | 0 | 0.016 | 1.583 | 24.57 |
| ул. Гайдара 14 | ж\д | 0.065 | 0 | 0.016 | 1.583 | 25.05 |
| ул. 70 лет Октября 8 | ж\д | 0.065 | 0 | 0.016 | 1.583 | 25.04 |
| ул. 70 лет Октября 4 | ж/д | 0.065 | 0 | 0.016 | 1.583 | 25.06 |
| ул. 70 лет Октября 6 | ж\д | 0.07 | 0 | 0.102 | 1.925 | 24.21 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Гайдара 16 | Детсад | 0.21 | 0 | 0.05 | 5.11 | 25.1 |
| ул. Гайдара 20 | ж\д | 0.068 | 0 | 0.32 | 2.445 | 26.27 |
| ул. Гайдара 29 | ж\д | 0.136 | 0 | 0.32 | 4.057 | 24.04 |
| ул. Гайдара 18 | ж\д | 0.136 | 0 | 0.32 | 4.057 | 25.59 |
| ул. Гайдара 27 | ж\д | 0.068 | 0 | 0 | 1.613 | 24.32 |
|  | п/д "Звёздная" | 0.202 | 0 | 0.066 | 4.962 | 21.75 |
| ПТФ | Гаражи | 0.099 | 0 | 0 | 2.348 | 22.91 |
|  | Хлораторная | 0.061 | 0 | 0 | 1.447 | 26.36 |
|  | Лаборатория | 0.081 | 0 | 0 | 1.921 | 26.03 |
|  | КНС-38 | 0.014 | 0 | 0 | 0.332 | 28.59 |
|  | Гараж | 0.072 | 0 | 0 | 1.707 | 28.47 |
|  | Гараж | 0.09 | 0 | 0 | 2.134 | 28.45 |
|  | Гараж | 0.094 | 0 | 0 | 2.229 | 28.53 |
|  | Гараж | 0.094 | 0 | 0 | 2.229 | 28.54 |
|  | Бытовка | 0.028 | 0 | 0.035 | 0.763 | 27.93 |
|  | Аэротенки | 0.136 | 0 | 0 | 3.225 | 26.55 |
| ПТФ | Гараж | 0.094 | 0 | 0 | 2.229 | 28.36 |
| ПТФ | Гаражи | 0.09 | 0 | 0 | 2.134 | 28.68 |
|  | КНС | 0.015 | 0 | 0.022 | 0.418 | 14.56 |
| ул. Гайдара 11 | Ж\д | 0.185 | 0 | 0.176 | 5.238 | 13.28 |
| ул. 70 лет Октября 13 б | ж\д | 0.485 | 0 | 0.293 | 13.189 | 14.3 |
| ул. 70 лет Октября 9 а | ж\д | 0.325 | 0 | 0.176 | 8.781 | 13.24 |
| ул. 70 лет Октября 13 | ж\д | 0.095 | 0 | 0.293 | 3.296 | 14.13 |
| ул. 70 лет Октября 15 | ж\д | 0.188 | 0 | 0.293 | 5.289 | 13.91 |
| ул. 70 лет Октября 17 | ж\д | 0.139 | 0 | 0 | 3.296 | 12.91 |
| ул. 70 лет Октября | консервный завод | 0.105 | 0 | 0.115 | 3.235 | 13.73 |
| ПТФ | проходная | 0.019 | 0 | 0 | 0.451 | 13.74 |
| ул. 70 лет Октября 7 | ж\д | 0.104 | 0 | 0.059 | 2.634 | 11.34 |
| ул. 70 лет Октября 11 | ж\д | 0.514 | 0 | 0.293 | 14.046 | 11.07 |
| ул. Гайдара | КНС-52 | 0.015 | 0 | 0 | 0.356 | 13.36 |
| ул. Гайдара 15 | ж\д | 0.095 | 0 | 0.168 | 2.94 | 13.96 |
| ул. Гайдара 12 | Школа №10 | 0.187 | 0 | 0.2 | 5.304 | 15.88 |
| ул. Гайдара 17 | ж\д | 0.097 | 0 | 0.176 | 3.006 | 14.49 |
| ул. 70 лет Октября 3 | Торговый центр | 0.159 | 0 | 0.059 | 4.291 | 15 |
| ул. Гайдара 13 | ж\д | 0.093 | 0 | 0.176 | 2.875 | 12.84 |
| ул. 70 лет Октября 9 | ж\д | 0.189 | 0 | 0.176 | 4.981 | 12.72 |
| ул. 70 лет Октября 9 б | ж/д | 0.297 | 0 | 0.164 | 8.013 | 13.31 |
| ул. 70 лет Октября 5 | ж/д | 0.462 | 0 | 0.293 | 12.568 | 12.17 |
| ул. Гайдара 20 | ж\д | 0.136 | 0 | 0 | 3.225 | 26.11 |
| ул. Гайдара 20 | ж\д | 0.136 | 0 | 0 | 3.225 | 26.1 |
| ул. Гайдара 29 | ж\д | 0.2 | 0 | 0 | 4.743 | 24.02 |
| ул. Гайдара 18 | ж\д | 0.136 | 0 | 0 | 3.225 | 25.61 |
| ул. Гайдара 18 | ж\д | 0.068 | 0 | 0 | 1.613 | 25.61 |
| ул. Гайдара 27 | ж\д | 0.136 | 0 | 0.32 | 4.057 | 24.31 |
| ул. Гайдара 27 | ж\д | 0.136 | 0 | 0 | 3.225 | 24.31 |
| ул. Гайдара 11 | Ж\д | 0.093 | 0 | 0 | 2.39 | 13.35 |
| ул. Гайдара 15 | ж\д | 0.19 | 0 | 0 | 4.909 | 13.82 |
| ул. Гайдара 12 | Школа №10 | 0.213 | 0 | 0 | 5.367 | 15.89 |
| ул. Гайдара 17 | ж\д | 0.194 | 0 | 0 | 4.984 | 14.36 |
| ул. Гайдара 13 | ж\д | 0.186 | 0 | 0 | 4.751 | 12.76 |
| ул. 70 лет Октября 6 | ж\д | 0.135 | 0 | 0 | 3.201 | 24.07 |
| ул. 70 лет Октября 6 | ж\д | 0.135 | 0 | 0.102 | 3.467 | 24.07 |
| ул. Удмуртская 61 | ж\д | 0.135 | 0 | 0 | 3.201 | 25.58 |
| ул. Удмуртская 61 | ж\д | 0.07 | 0 | 0 | 1.66 | 25.58 |
| ул. 70 лет Октября 13 | ж\д | 0.19 | 0 | 0 | 4.888 | 14.13 |
| ул. 70 лет Октября 13 | ж\д | 0.19 | 0 | 0 | 4.888 | 14.13 |
| ул. 70 лет Октября 15 | ж\д | 0.188 | 0 | 0 | 4.458 | 13.92 |
| ул. 70 лет Октября 15 | ж\д | 0.094 | 0 | 0 | 2.229 | 13.93 |
| ул. 70 лет Октября 17 | ж\д | 0.2 | 0 | 0.102 | 5.032 | 12.89 |
| ул. 70 лет Октября 9 | ж\д | 0.095 | 0 | 0 | 2.253 | 12.74 |