СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ГЛАЗОВ»

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки (окончание)

.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1 Общие положения	6

2 Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.	7

3 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода.	11

3.1 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода ТЭЦ с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети ТЭЦ от каждого магистрального вывода	11

3.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода котельной с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети котельной от каждого магистрального вывода	13

4 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	15

5 Зоны развития с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной тепловой мощностью	17

6 Разработка гидравлических режимов работы тепломагистралей по рассматриваемым вариантам на период до 2021 года и в долгосрочной перспективе до 2031 года. Оценка возможности перевода в пиковый режим работы источников-сателлитов в выделенных зонах действия доминирующих источников. Реконструкция и развитие тепловых сетей по критерию необходимого уровня надежности и безопасности	18

6.1 Гидравлический расчет тепловых сетей	18

6.2 Строительство и реконструкция насосных станций	43

6.3 Особенности теплогидравлического режима работы ГВС от ТЭЦ в летнем режиме	49

6.4 Предложения по повышению уровня автоматизации источников и ЦТП	58

Приложение А. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	59

ВВЕДЕНИЕ < Далее – окончание Главы 4 со стр.60 >

Рисунок А 19 – Удельные потери напора на участках тепловой сети Котельной №2 (текущее состояние)

Рисунок А 20 – Удельные потери напора на участках тепловой сети Котельной №2 (2031 г.)

Рисунок А 21 – Схема магистрали № 1 Котельной №2 с маршрутом пьезометрического графика от Котельной №2до ТК-1146

Рисунок А 22 – Пьезометрический график Котельной №2 от Котельной №2 до ТК-1146 (текущее состояние)

Рисунок А 23 – Пьезометрический график Котельной №2 от Котельной №2 до ТК-1146 (2031 г.)

Рисунок А 24 – Схема магистрали № 2 Котельной №2 с маршрутом пьезометрического графика от Котельной №2до узла ввода Драгунова 67

Рисунок А 25 – Пьезометрический график Котельной №2 от Котельной №2 до узла ввода Драгунова 67 (текущее состояние)

Рисунок А 26 – Пьезометрический график Котельной №2 от Котельной №2 до узла ввода Драгунова 67 (2031 г.)

Рисунок А 27 – Схема магистрали № 2 Котельной №2 с маршрутом пьезометрического графика от Котельной №2до узла ввода ул. Барышникова 46

Рисунок А 28 – Пьезометрический график Котельной №2 от Котельной №2 до узла ввода ул. Барышникова 46 (текущее состояние)

Рисунок А 29 – Пьезометрический график Котельной №2 от Котельной №2 до узла ввода ул. Барышникова 46 (2031 г.)

Рисунок А 30 – Зона действия Котельной №3 (ООО «КомЭнерго»)

Рисунок А 31 – Удельные потери напора на участках тепловой сети Котельной №3 (текущее состояние)

Рисунок А 32 – Удельные потери напора на участках тепловой сети Котельной №3 (2031 г.)

Рисунок А 33 – Схема магистрали Котельной №3 с маршрутом пьезометрического графика от Котельной №3до п/д "Звёздная"

Рисунок А 34 – Пьезометрический график Котельной №3 от Котельной №3 до п/д "Звёздная" (текущее состояние)

Рисунок А 35 – Пьезометрический график Котельной №3 от Котельной №3 до п/д "Звёздная" (2031 г.)

Рисунок А 36 – Схема магистрали Котельной №3 с маршрутом пьезометрического графика от Котельной №3 до ТК-1629

Рисунок А 37 – Пьезометрический график Котельной №3 от Котельной №3 до ТК-1629 (текущее состояние)

Рисунок А 38 – Пьезометрический график Котельной №3 от Котельной №3 до ТК-1629 (2031 г.)

Рисунок А 39 – Зона действия Котельной №4 (АО "Реммаш")

Рисунок А 40 – Удельные потери напора на участках тепловой сети Котельной №4 (текущее состояние)

Рисунок А 41 – Удельные потери напора на участках тепловой сети Котельной №4 (2031 г.)

Рисунок А 42 – Схема магистрали Котельной №4 с маршрутом пьезометрического графика от Котельной №4до узла ввода Школа №16

Рисунок А 43 – Пьезометрический график Котельной №4 от Котельной №4 до узла ввода Школа №16 (текущее состояние)

Рисунок А 44 – Пьезометрический график Котельной №4 от Котельной №4 до узла ввода Школа №16 (2031 г.)